## Комплектующие
105118, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.34
этаж подвал, помещение I, комната 34, офис75
ИНН 7720440752, КПП 772001001
ОГРН 1187746758121
Тел.: +7 (495) 989-21-83
КП и спецификация Вх№1791
| Артикул | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС | Сумма с НДС
Щит МЩТХ1(3) IP54 (Цена Сметная! Уточнить исполнение напольный/навесной, требуемую степень IP, подвод кабеля сверху/снизу, сечение вводного кабеля?) в составе: |  | шт. | 2 | 193451.8883 | 386903.7765
Корпус IP54 1800х800х450мм |  | шт. | 1
Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-2-250-3P 274887 |  | шт. | 1
Изолятор лесенка 400 |  | шт. | 2
Шина ШМТ 3х30мм |  | м | 2
Защитный экран |  | шт. | 1
Выключатель автоматический OptiMat D250N-TM200-УХЛ3 291433 |  | шт. | 4
Выключатель автоматический трехполюсный 25А C 6кА AC OptiDin BM63-3C25-УХЛ3 260794 |  | шт. | 1
Карман для документации |  | шт. | 1
Провод ПугВ 1х25 |  | м | 5
Провод ПугВ 1х10 |  | м | 27
Шина ШМТ 3х25мм |  | м | 10
Шина ШМТ 3х40мм |  | м | 1.6
Изолятор |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ЩР1 IP54 (навесной) в составе: |  | шт. | 1 | 53920.5525 | 53920.5525
Щит с монтажной панелью ЩМПг-500х400х220 (ЩРНМ-2) IP54 герметичный mb24-2 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический трехполюсный 32А C 6кА AC OptiDin BM63-3C32-УХЛ3 260796 |  | шт. | 1
Шина нулевая в корпусе 4х11 sn0-4x11 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический трехполюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-3C16-УХЛ3 260791 |  | шт. | 4
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 4П 25А 30мА AC OptiDin VD63-42C25-A-УХЛ4 103478 |  | шт. | 2
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 16А 30мА A OptiDin D63-22C16-A-УХЛ4 103507 |  | шт. | 4
Выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 260503 |  | шт. | 2
Шина 8*12 18/2 |  | шт. | 2
Изолятор |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ЩР2 IP54 (навесной) в составе: |  | шт. | 1 | 60328.152 | 60328.152
Щит распределительный навесной ЩРн-48 с замком IP54 mb24-48 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический трехполюсный 32А C 6кА AC OptiDin BM63-3C32-УХЛ3 260796 |  | шт. | 1
Шина нулевая в корпусе 4х7 sn0-4x7 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 4П 25А 30мА AC OptiDin VD63-42C25-A-УХЛ4 103478 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 16А 30мА A OptiDin D63-22C16-A-УХЛ4 103507 |  | шт. | 10
Выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 260503 |  | шт. | 3
Шина 8*12 18/2 |  | шт. | 2
Изолятор |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ЩР3 IP54 (навесной) в составе: |  | шт. | 1 | 33059.664 | 33059.664
Щит распределительный навесной ЩРн-36з с замком IP54 mb24-36 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический трехполюсный 25А C 6кА AC OptiDin BM63-3C25-УХЛ3 260794 |  | шт. | 1
Шина нулевая в корпусе 4х7 sn0-4x7 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 16А 30мА A OptiDin D63-22C16-A-УХЛ4 103507 |  | шт. | 6
Выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 260503 |  | шт. | 2
Шина 6*9 14/2 |  | шт. | 2
Изолятор |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ЩР4 IP54 (навесной) в составе: |  | шт. | 1 | 43440.84 | 43440.84
Щит распределительный навесной ЩРн-36з с замком IP54 mb24-36 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический трехполюсный 32А C 6кА AC OptiDin BM63-3C32-УХЛ3 260796 |  | шт. | 1
Шина нулевая в корпусе 4х7 sn0-4x7 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 4П 25А 30мА AC OptiDin VD63-42C25-A-УХЛ4 103478 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 16А 30мА A OptiDin D63-22C16-A-УХЛ4 103507 |  | шт. | 6
Выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 260503 |  | шт. | 2
Шина 6*9 14/2 |  | шт. | 2
Изолятор |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ЩР5 IP54 (навесной) в составе: |  | шт. | 1 | 36896.796 | 36896.796
Щит распределительный навесной ЩРн-36з с замком IP54 mb24-36 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический трехполюсный 25А C 6кА AC OptiDin BM63-3C25-УХЛ3 260794 |  | шт. | 1
Шина нулевая в корпусе 4х7 sn0-4x7 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 4П 25А 30мА AC OptiDin VD63-42C25-A-УХЛ4 103478 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 16А 30мА A OptiDin D63-22C16-A-УХЛ4 103507 |  | шт. | 4
Выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 260503 |  | шт. | 5
Шина 6*9 14/2 |  | шт. | 2
Изолятор |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ЩР6 IP54 (навесной) в составе: |  | шт. | 1 | 52533.144 | 52533.144
Щит распределительный навесной ЩРн-48 с замком IP54 mb24-48 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический трехполюсный 32А C 6кА AC OptiDin BM63-3C32-УХЛ3 260796 |  | шт. | 1
Шина нулевая в корпусе 4х7 sn0-4x7 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 4П 25А 30мА AC OptiDin VD63-42C25-A-УХЛ4 103478 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 16А 30мА A OptiDin D63-22C16-A-УХЛ4 103507 |  | шт. | 8
Выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 260503 |  | шт. | 3
Шина 6*9 18/2 |  | шт. | 2
Изолятор |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ЩР7 IP54 (навесной) в составе: |  | шт. | 1 | 65301.12 | 65301.12
Щит с монтажной панелью ЩМПг-500х400х220 (ЩРНМ-2) IP54 герметичный mb24-2 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический трехполюсный 32А C 6кА AC OptiDin BM63-3C32-УХЛ3 260796 |  | шт. | 1
Шина нулевая в корпусе 4х7 sn0-4x7 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 4П 25А 30мА AC OptiDin VD63-42C25-A-УХЛ4 103478 |  | шт. | 3
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 16А 30мА A OptiDin D63-22C16-A-УХЛ4 103507 |  | шт. | 6
Выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 260503 |  | шт. | 2
Шина 6*9 18/2 |  | шт. | 2
Изолятор |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ЩР8 IP54 (навесной) в составе: |  | шт. | 1 | 93701.9623 | 93701.9623
Щит с монтажной панелью ЩМПг-800х600х250 (ЩРНМ-4) IP54 герметичный mb24-4 |  | шт. | 1
Клемма силовая вводная КСВ 16-95кв мм. серая EKF plc-kvs-16-95-gray |  | шт. | 3
Выключатель автоматический трехполюсный 125А C 8кА OptiDin BM125-3C125-8ln-УХЛ3 138546 |  | шт. | 1
Блок распределительный (КРОСС) крепеж на панель и DIN КБР-250A plc-kbr250 |  | шт. | 3
Выключатель автоматический трехполюсный 100А C 20 кА OptiDin BM125-3C100-8ln-УХЛ3 138545 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 4П 25А 30мА AC OptiDin VD63-42C25-A-УХЛ4 103478 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 16А 30мА A OptiDin D63-22C16-A-УХЛ4 103507 |  | шт. | 2
Выключатель автоматический трехполюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-3C16-УХЛ3 260791 |  | шт. | 4
Выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 260503 |  | шт. | 2
Провод ПугВ 1х35 |  | м | 3
Провод ПугВ 1х25 |  | м | 1.5
Шина ШМТ 3х30мм |  | м | 0.6
Изолятор |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Ящик силовой ЯРП-100-IP54-У3 Узола U450311 |  | шт. | 1 | 9147.924 | 9147.924
Щит ЩО1 IP44 (навесной) в составе: |  | шт. | 1 | 126806.0683 | 126806.0683
Щит с монтажной панелью ЩМПг-1200х750х300 (ЩРНМ-6) IP54 герметичный mb24-6 |  | шт. | 1
Клемма силовая вводная КСВ 16-95кв мм. серая EKF plc-kvs-16-95-gray |  | шт. | 3
Выключатель автоматический трехполюсный 100А C 20 кА OptiDin BM125-3C100-8ln-УХЛ3 138545 |  | шт. | 1
Блок распределительный (КБР) крепеж на панель и DIN 125A plc-kbr125 |  | шт. | 3
Шина нулевая в корпусе 4х15 125А sn0-4x15 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический трехполюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-3C16-УХЛ3 260791 |  | шт. | 12
Выключатель автоматический однополюсный 10А C 6кА AC OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 260501 |  | шт. | 1
Реле РИО-3-63 АС230В УХЛ4 4640016938926 |  | шт. | 12
Провод ПугВ 1х25 |  | м | 3
Шина ШМТ 3х30мм |  | м | 0.6
Изолятор |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ЩО2 IP44 (навесной) в составе: |  | шт. | 1 | 73833.552 | 73833.552
Щит с монтажной панелью ЩМПг-1000х650х300 (ЩРНМ-5) IP54 герметичный mb24-5 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический трехполюсный 32А C 6кА AC OptiDin BM63-3C32-УХЛ3 260796 |  | шт. | 1
Шина нулевая в корпусе 4х15 125А sn0-4x15 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический трехполюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-3C16-УХЛ3 260791 |  | шт. | 8
Выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 260503 |  | шт. | 8
Выключатель автоматический однополюсный 10А C 6кА AC OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 260501 |  | шт. | 1
Реле РИО-3-63 АС230В УХЛ4 4640016938926 |  | шт. | 8
Шина 8*12 24/2 |  | м | 2
Изолятор |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ЩО3 IP44 (навесной) в составе: |  | шт. | 1 | 10196.523 | 10196.523
Щит распределительный навесной ЩРн-24з IP54 395х310х120 с замком mb24-24 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический трехполюсный 25А C 6кА AC OptiDin BM63-3C25-УХЛ3 260794 |  | шт. | 1
Шина соединительная типа PIN (штырь) 3-фазная 63А (1м) pin-03-63 |  | шт. | 0.25
Выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 260503 |  | шт. | 9
Шина 6*9 14/2 |  | м | 2
Изолятор |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ЩАО IP44 (Уточнить величину и род напряжения управления контакторами на линиях NA3.1…NA3.4, т.к. управляющие катушки контакторов МК100 (МК63 сняты с производства замена MK100 ф.КЭАЗ) производятся в следующих вариантах: Напряжение катушки управления (В) ~24 / ~48 / ~110/ ~230.) ) в составе: |  | шт. | 1 | 127576.1448 | 127576.1448
Щит с монтажной панелью ЩМПг-1000х650х300 (ЩРНМ-5) IP54 герметичный mb24-5 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический трехполюсный 32А C 6кА AC OptiDin BM63-3C32-УХЛ3 260796 |  | шт. | 1
Блок распределительный (КБР) крепеж на панель и DIN 125A plc-kbr125 |  | шт. | 3
Шина нулевая в корпусе 4х15 125А sn0-4x15 |  | шт. | 1
Выключатель автоматический трехполюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-3C16-УХЛ3 260791 |  | шт. | 7
Выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА AC OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 260503 |  | шт. | 12
Выключатель автоматический однополюсный 10А C 6кА AC OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 260501 |  | шт. | 1
Реле РИО-3-63 АС230В УХЛ4 4640016938926 |  | шт. | 6
Контактор 230В AC 2НО 20А OptiDin MK-100-2020-230AC 321123 |  | шт. | 6
Выключатель автоматический двухполюсный 6А C 6кА AC OptiDin BM63-2C6-УХЛ3 260611 |  | шт. | 1
Программатор с функцией фотореле ЭЧП-Ф-01 ECP-F |  | шт. | 1
Шина 8*12 24/2 |  | м | 2
Изолятор |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ШУО1.1…1.3 IP44 (Согласовать цвет корпуса RAL-7035) в составе: |  | шт. | 3 | 12737.088 | 38211.264
Щит распределительный навесной ЩРн-П-18 IP65 пластиковый 199х364х109 pb65-n-pg-18 |  | шт. | 1
Выключатель кнопочный c фиксацией и индикацией ВК-47M 1НО;1НЗ красный TDM SQ0214-0016 |  | шт. | 18
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ШУО2.1…2.2 IP44 (Согласовать цвет корпуса RAL-7035) в составе: |  | шт. | 2 | 2555.874 | 5111.748
Щит распределительный навесной ЩРн-ПГ-5 IP65 пластиковый 155х119х89 pb65-n-pg-5 |  | шт. | 1
Выключатель кнопочный c фиксацией и индикацией ВК-47M 1НО;1НЗ красный TDM SQ0214-0016 |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ШУО3.1…3.2 IP44 (Согласовать цвет корпуса RAL-7035) в составе: |  | шт. | 2 | 2555.874 | 5111.748
Щит распределительный навесной ЩРн-ПГ-5 IP65 пластиковый 155х119х89 pb65-n-pg-5 |  | шт. | 1
Выключатель кнопочный c фиксацией и индикацией ВК-47M 1НО;1НЗ красный TDM SQ0214-0016 |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ШУО4.1…4.2 IP44 (Согласовать цвет корпуса RAL-7035) в составе: |  | шт. | 2 | 2555.874 | 5111.748
Щит распределительный навесной ЩРн-ПГ-5 IP65 пластиковый 155х119х89 pb65-n-pg-5 |  | шт. | 1
Выключатель кнопочный c фиксацией и индикацией ВК-47M 1НО;1НЗ красный TDM SQ0214-0016 |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ШУО5.1…5.2 IP44 (Согласовать цвет корпуса RAL-7035) в составе: |  | шт. | 2 | 2555.874 | 5111.748
Щит распределительный навесной ЩРн-ПГ-5 IP65 пластиковый 155х119х89 pb65-n-pg-5 |  | шт. | 1
Выключатель кнопочный c фиксацией и индикацией ВК-47M 1НО;1НЗ красный TDM SQ0214-0016 |  | шт. | 2
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Щит ШУО6.1…6.3 IP44 (Согласовать цвет корпуса RAL-7035) в составе: |  | шт. | 3 | 6068.196 | 18204.588
Щит распределительный навесной ЩРн-П-8 IP65 пластиковый 147х203х89 pb65-n-pg-8 |  | шт. | 1
Выключатель кнопочный c фиксацией и индикацией ВК-47M 1НО;1НЗ красный TDM SQ0214-0016 |  | шт. | 8
Комплект каюельных вводов |  | шт. | 1
Комплект монтажных частей |  | шт. | 1
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/36В IP54 с тремя автоматами ОС0000016261 |  | шт. | 30 | 4451.517 | 133545.51
Итого с НДС: |  |  |  |  | 1384054.5735
ВСЕГО с НДС: |  |  |  |  | 1384054.5735
Ориентировочный срок изготовления (календарных дней) |  |  |  |  | 15 дней
УТВЕРЖДЕНО:
ООО "МЗРУ"
Генеральный директор /Шарудилов Р.В./ | м.п.
Дата выставления: ____________________
*Коммерческое предложение действительно в течении 7 календарных дней
*Все изделии в Коммерческом предлоджении сертифицированы. При отгрузке к каждому изделию прилагается сертификат и паспорт.
СОГЛАСОВАНО:
___________________________________ (наименование компании)
______________________________/_________________/ | м.п.