## Лист1
|  |  | кол. | сумма
| М0140. Муфта 4ПКТп(б)-1-25/50-Б конц. термоусаж. (1кВ, пласт. из-я, броня) (КВТ Калуга) | шт | 4 | 9512.6 | 02-02-04 ЭС1
| Термодиффузионное цинкование фундаментных болтов | кг | 251.22 | 12566.24 | 04-02-05 ЭС2
| Кабель АСБ-6 3х70 (ож) | м | 182.58 | 143174.87
| Кабель АШБ-6 3х95-6 | м | 47.94 | 27007.8
| Кабель ААБ-6 3х70 | м | 131.58 | 40188.33
| Кабель АСБ-6 3х50 (ож) | м | 386.58 | 248763.31
| Муфта кабельная концевая внутр. установки для кабелей с бумаж. и пласт. изол. 10кВ 3КВТП-10(25-50) без наконечн. Михнево 002001 Михневский ЗЭМИ | шт | 2 | 3697.13
| М0060. Муфта 3СТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга) | шт | 32 | 262960.9
| Комплект материалов для устройства верхнего строения пути (рельсы, шпалы, контррельсы, соединительные элементы) | комплект | 1 | 12316263.85 | 05-03-01 ПЖ
| Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка: 1/9 с железобетонными брусьями, 2769.00.000 | шт | 3 | 10380303.12
| Брус ж/б пр. 2769 | компл. | 3 | 2229060.67
| Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка: 1/9 с деревянными брусьями, 2766.00.000 | шт | 3 | 10380303.12
| Брус деревянный А4 тип 2 | компл. | 3 | 1086196.94
| Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка: 1/9 с деревянными брусьями, ЛПТ665121.103 | шт | 3 | 7761272.62
| Брус деревянный Б3 тип 2 | компл. | 3 | 970545.34
| ТРУБА КОРСИС DN/OD 315 ММ SNSN16 (ГОСТ / ТУ) | м | 132.21 | 488139.85 | 06-02-04 НВК5
| ТРУБА КОРСИС DN/OD 315 ММ SNSN16 (ГОСТ / ТУ) | м | 78.81 | 290978.75
| Стремянка канализационная С1-03 длиной 1,5 метра | шт | 1 | 2720.87
| ТРУБА КОРСИС DN/OD 315 ММ SNSN16 (ГОСТ / ТУ) | м | 217.15 | 801751.5
| Стремянка канализационная С1-03 длиной 1,5 метра | шт | 2 | 5441.74
| Стремянка канализационная С1-04 длиной 1,8 метра | шт | 2 | 2694.92
| Стремянка канализационная С1-07 длиной 2,7 метра | шт | 2 | 9795.1
| Стремянка канализационная С1-08 длиной 3 метра | шт | 3 | 16325.14
| ТРУБА КОРСИС DN/OD 315 ММ SNSN16 (ГОСТ / ТУ) | м | 27.27 | 100685.1
| Кольцо колодезное стеновое с дном КЦД 10 а с учётом доставки на объект | шт | 2 | 5286.21
| Кольцо колодезное стеновое КС10-3 с учётом доставки на объект | шт | 1 | 881.04
| Кольцо колодезное стеновое КС10-6 с учётом доставки на объект | шт | 1 | 1140.2
| Кольцо колодезное стеновое КС10-9 с учётом доставки на объект | шт | 2 | 3213.24
| Кольцо колодезное стеновое КС10-9б с учётом доставки на объект | шт | 2 | 4764.05
| Плита перекрытия дождеприемного колодца КЦП 3-10 | шт | 3 | 8499.37
Цекна поставщика АЙРОНПОЛИМЕР ГРУПП | ТРУБА КОРСИС DN/ОD 1200 ММ SNSN16 (ГОСТ / ТУ) | м | 133.32 | 6073946.76
| Стремянка канализационная С1-01 длиной 0,9 метра | шт | 1 | 1632.49
| Стремянка канализационная С1-03 длиной 1,5 метра | шт | 1 | 2720.87
| Стремянка канализационная С1-04 длиной 1,8 метра | шт | 2 | 2694.92
| МУФТА ПНД (ПЭ) ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМЕТР 315 ММ | шт | 15 | 218011.54 | 06-03-02 ГСН
| Опорно направляющее кольцо (ОНК) тип FS-35 PE160 | шт | 32 | 46442.8
Поставщика 100Газ.ру | Кран шаровый изолирующий КШИ под приварку, Ду 150 | шт | 1 | 62583.12
| Отвод П90 159х5 (Ду-150) стальной (Ст.20) 90 градусов ГОСТ 17375 | шт | 1 | 2686.44
| ОТВОД ПНД (ПЭ) ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ЭЛ/СВ SDR11 D160Х90ГР. | шт | 2 | 21598.54
| ОТВОД ПНД (ПЭ) ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ЭЛ/СВ SDR11 D160Х45ГР. | шт | 2 | 18121.24
| Лоток теплотрассный Л11-15/2 | шт | 11 | 138363.24 | 06-04-02 ТС1
| Плита перекрытия теплотрассы П12д-15 (доборная) | шт | 43 | 125874.69
| Плита перекрытия колодца ПК-15 | шт | 1 | 4299.59
| Опорная плита ОП-1к | шт | 1 | 3659.19
| Вторая крышка люка НТС 62/91 с замком, с кольцом | шт | 1 | 3659.19
| Лестница канализационная КЛ-1 длиной 2 метра | шт | 1 | 4848.43
| Рабочая камера колодца ВГ-15 | шт | 1 | 10794.62
| Вторая крышка люка НТС 62/91 с замком, с кольцом | шт | 2 | 7318.38
| Опорная плита ОП-1к | шт | 2 | 7318.38
| Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-18 с отверстием 700 мм | шт | 2 | 32658.28
| Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-12 | шт | 1 | 10886.09
Цена поставщика Сантехкомплект | КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬ 09Г2С BALLOMAX КШТ 61.102 ДУ 150 РУ25 П/ПРИВАР L=390ММ ISO-ФЛ И РУКОЯТКА BROEN КШТ 61.102.150.А.25 | шт | 2 | 62193.4
| Закладные изделия МН517 | шт | 1 | 1555.13 | 06-04-03 ТС2
| Плита перекрытия каналов и камер ВП-16-6 | шт | 22 | 41057.04
Цена поставщика НПО "Стройполимер" | Опора Ж/Б скользящая, направляющая для труб в ППУ-теплоизоляции ДУ 100-150 | шт | 8 | 138583.24
| КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬ 09Г2С BALLOMAX КШТ 60.102 ДУ 40 РУ40 П/ПРИВАР L=260ММ BROEN КШТ 60.102.040.А.40 | шт | 2 | 6410.33
| Труба ППУ ПЭ МЗИ 45 мм (Ст 09Г2С ГОСТ 8732-78) | м | 2 | 2831.03
| Кольцо колодезное стеновое с дном КЦД10-9 (КСД10-9) | шт | 1 | 2192.76
| БЕТОННАЯ КРЫШКА КОЛОДЦА П 12 | шт | 1 | 1069.2
| Опорная плита ОП-1к | шт | 1 | 3732.38
| Скоба направляющая ГС-2 | шт | 3 | 1259.74
| Лестница водопроводная / водосточная ВЛ-2 длиной 2,3м | шт | 1 | 12232.82
Цена поставщика ЖБИ-24 | Плита перекрытия каналов и камер ВП-16-6 | шт | 16 | 29859.64 | 06-04-04 ТС3
| Плита перекрытия каналов и камер ВП-16-6 | шт | 29 | 54120.63
| Плита перекрытия каналов и камер ВП-16-6 | шт | 13 | 24260.99