Модульное здание из 4 шт. МБК 1 шт.

- Габаритные размеры (ДхШхВ): 6,055х4,86х5,34м

- Каркас цвет РАЛ 7004: Нижняя рамка сложно-гнутый швеллер 167 мм из металла 3 мм

Верхняя рамка сложно-гнутый швеллер 221 мм из металла 3 мм

Угловые стойки, сложно-гнутые 184х184х4 мм

Потолочные лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм

Половые лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм

- Крыша каждого МБК оцинкованный гладкий лист 0,45 мм

- Дно: оцинкованный гладкий лист 0,45 мм

- Пол: ОСБ 22 мм

- Покрытие пола линолеум коммерческий цвет серая крошка

- Потолок: ЛДСП 16 мм цвет белый

- Пароизоляция: мембрана Изоспан (пол, потолок)

- Утепление: 100 мм УРСА (пол, потолок)

- Внешняя отделка: сэндвич панели РАЛ 9002 (100 мм)

- Внутренняя отделка: сэндвич панели РАЛ 9002 (100 мм)

- Окно1: ПВХ (0,8х1,4) поворотно откидное 2 шт. - откидное

- Окно2: ПВХ (0,8х1,4) поворотно откидное 5 шт.-глухое

- Окно3: ПВХ (0,8х2,0) поворотно откидное 2 шт.-откидное

- Окно4: ПВХ (0,8х2,0) поворотно откидное 6 шт.-глухое

- Дверь входная: металлическая утепленная (0,8х2,0) 2 шт.

- Электрика: щиток вводной 1 шт., кабель ВВГнг 3х2,5 на розетки и 3х2,5 на освещение, из расчёта на каждый МБК (двойные розетки 4 шт., Светодиодный светильник 2700Лм, 1200мм, IP40 2 шт., выключатель 1 шт.)

- Лестница металлическая с площадкой 2,45х1,25 и перилами – 1шт.

Схема планировки модульного здания

1 эт:                                                           2 эт:

Стоимость модульного здания, включая монтаж– 2 472 000 руб.

Стоимость доставки (г. Москва) – 32 500 руб.

*НДС 20% входит в стоимость.

Срок изготовления – 14-16 дней после оплаты.

С уважением, начальник отдела продаж ООО СТК «Краус»,

Озерина Людмила, 89251310045.