Модульное здание из двух блок-контейнеров МБК

| 1.Габаритные (внешние) размеры (4,885х2,43х5,34м) |  |
| --- | --- |
| 2.Крыша МБК | Оцинкованный лист фальц, 0,45 мм |
| 3.Каркас | Нижняя рамка сложно-гнутый швеллер 167 мм из металла 3 мм Верхняя рамка сложно-гнутый швеллер 221 мм из металла 3 мм Угловые стойки, сложно-гнутые 184х184х4 мм Потолочные лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 8 шт. Половые лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 9 шт. |
| 4.Внешняя отделка: | Сэндвич-панель 100мм рал 5005(синий) |
| 5.Внутренняя отделка: | Сэндвич-панель рал 9003 |
| 6.Утеплитель: | Утепление 100 мм УРСА (пол, потолок) плотностью 15 кг/м3 |
| 7.Потолок: | ЛДСП 16 мм белого цвета |
| 8.Дно: | Оцинкованный лист 0,45 мм |
| 9.Пол: | ОСБ 22 мм +линолеум коммерческий |
| 10.Окно: | 3 шт. – ПВХ (0,8х2,0) глухое 2шт – ПВХ (0,8х2,0) откидное 1шт – ПВХ (0,8х1,4) глухое 3шт – ПВХ (0,8х1,4) откидное |
| 11.Дверь | 2 шт. - входная металлическая утепленная (0,86х2,01) |
| 12.Электропроводка: 13. | Электропроводка в Кабель - канале ЕВРО (автоматы на 16А и 10А, щиток распределительный 1 шт., розетка 4 шт., выключатель 1 шт., Светильник светодиодный 36 Вт, 1200х600 4 шт. на один блок-контейнер Лестница металлическая с площадкой – 2,45х1,25 – 1шт |

Стоимость модульного здания с монтажом – 1 290 000 руб.

Стоимость доставки (г. Москва)

-25 000 руб.

Срок изготовления – 14 дней после оплаты.