## КП по форме
Приложение № 1.2 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП____ от «_____» ______ 202_г.
Перечень оборудования, закупаемого и поставляемого на объект Подярдчиком
Объект: Цех №8 с АБК, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
№ |  |  | Един. | Кол-
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е | М А Р К А | изм. | во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК
Вентиляция
Система П1
1 | Вставка гибкая |  | шт. | 1
2 | Заслонка |  | шт. | 1
3 | Вставка карманная |  | шт. | 1
4 | Фильтр карманный |  | шт. | 1
5 | Воздухонагреватель водяной |  | шт. | 1
6 | Канальный вентилятор: L=4300м3, Р=300Па |  | шт. | 1
7 | Вставка гибкая |  | шт. | 1
8 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) |  | шт. | 1
9 | Узел терморегулирования |  | шт. | 1
10 | Система В1
11 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | ф125 | шт. | 1
12 | Канальный шумоглушитель | ф125 L600 | шт. | 1
13 | Система В2
14 | Канальный вентилятор: L=400м3, Р=250Па | ф160 | шт. | 1
15 | Канальный шумоглушитель | ф160 L600 | шт. | 1
16 | Система В3
17 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | ф125 | шт. | 1
18 | Канальный шумоглушитель | ф125 L600 | шт. | 1
19 | Система В4
20 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | ф125 | шт. | 1
21 | Канальный шумоглушитель | ф125 L600 | шт. | 1
22 | Система В5
23 | Канальный вентилятор: L=600м3, Р=180Па | ф200 | шт. | 1
24 | Канальный шумоглушитель | ф200 L600 | шт. | 1
25 | Система В6
26 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | ф125 | шт. | 1
27 | Канальный шумоглушитель | ф125 L600 | шт. | 1
28 | Система В7
29 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | ф125 | шт. | 1
30 | Канальный шумоглушитель | ф125 L600 | шт. | 1
31 | Система В8
32 | Канальный вентилятор: L=600м3, Р=180Па | ф200 | шт. | 1
33 | Канальный шумоглушитель | ф200 L600 | шт. | 1
34 | Система В9
35 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | ф125 | шт. | 1
36 | Канальный шумоглушитель | ф125 L600 | шт. | 1
37 | Система В10
38 | Канальный вентилятор: L=600м3, Р=180Па | ф200 | шт. | 1
39 | Канальный шумоглушитель | ф200 L600 | шт. | 1
40 | Система В11
41 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | ф125 | шт. | 1
42 | Канальный шумоглушитель | ф125 L600 | шт. | 1
43 | Система ПД1
44 | Вентилятор осевой: L=12600м3, Р=500Па |  | шт | 1
45 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый производства ВКТ | КПС-1м(90)-НЗ-MBE(220)-600x400 | шт | 2
46 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый производства ВКТ | КПС-1м(90)-НЗ-MBE(220)-ф500-(ф) | шт | 1
47 | Система ДУ1
48 | Вентилятор дымоудаления осевой: L=18000м3, Р=600Па |  | шт | 1
49 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый производства ВКТ | КПС-1м(90)-НЗ-MBE(220)-800x600 | шт | 2
50 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый | КПС-1м(90)-НЗ-MBE(220)-ф800-(ф) | шт | 1
51
52 | 130-23-ОВ2 Цех № 8. Отопление и вентиляция
53 | Вентиляция
54 | Оборудование
55 | Вентиляционные установки
56 | П1
57 | Установка приточная П1 |  | шт. | 1
58 | Автоматика |  | шт. | 1
59 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1
60 | Узел терморегулирования |  | шт. | 1
61 | П2
62 | Установка приточная П2 |  | шт. | 1
63 | Автоматика |  | шт. | 1
64 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1
65 | Узел терморегулирования |  | шт. | 1
66 | П3
67 | Установка приточная П3 |  | шт. | 1
68 | Автоматика |  | шт. | 1
69 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1
70 | Узел терморегулирования |  | шт. | 1
71 | П4
72 | Установка приточная П4 |  | шт. | 1
73 | Автоматика |  | шт. | 1
74 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1
75 | Узел терморегулирования |  | шт. | 1
76 | П5
77 | Установка приточная П5 |  | шт. | 1
78 | Автоматика |  | шт. | 1
79 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1
80 | Узел терморегулирования |  | шт. | 1
81 | П6
82 | Установка приточная П6 |  | шт. | 1
83 | Автоматика |  | шт. | 1
84 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1
85 | Узел терморегулирования |  | шт. | 1
86 | П7В5
87 | Установка приточно-вытяжная П7В5 |  | шт. | 1
88 | Автоматика |  | шт. | 1
89 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1
90 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1
91 | В1, В2
92 | Вентилятор |  | шт. | 2
93 | Стакан монтажный |  | шт. | 2
94 | Автоматика |  | шт. | 2
95 | Преобразователь частоты |  | шт. | 2
96 | В3, В4
97 | Вентилятор |  | шт. | 2
98 | Стакан монтажный |  | шт. | 2
99 | Автоматика |  | шт. | 2
100 | Преобразователь частоты |  | шт. | 2
101
102 | Материалы
103 | П1
104 | Огнезадерживающий клапан НО 1500х1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1
105 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800х800 | шт. | 1
106 | П2
107 | Огнезадерживающий клапан НО 1500х1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1
108 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800х800 | шт. | 1
109 | П3
110 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В ВКТ | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1
111 | П4
112 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В ВКТ | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1
113 | П5
114 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В ВКТ | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1
115 | П6
116 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В ВКТ | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1
117 | Фильтрационные установки
118 | Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева | MDV-10L-D20-WP | шт. | 12
119 | Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе | SIF-2000/LI | шт. | 12
120 | Блок фильтра предварительной очистки MDV | BPF-MDV-1 | шт. | 12
121 | Решетка напорная | BG-1300 | шт. | 168
122 | Решетка вытяжная | SG-1300 | шт. | 168
123 | Средство для предварительного запыления ПолиПреко (5кг) |  | шт. | 28
124 | Соединительный патрубок 0 град. Ф500 | DC-MDV-0-500 | шт. | 24
125 | Соединительный патрубок 0 град. Ф500 | DC-MDV-90-500 | шт. | 24
126 | Теплоснабжение
127 | Завеса воздушная У5-У8 | AeroBlast-D340-13LW03H | шт. | 4
128 | Завеса воздушная У1-У4,У9-У16 | AeroBlast-D343-16RW03H | шт. | 12
129 | Автоматика (Шкаф автоматики, датчики перепада давления, концевой выключатель) |  | шт. | 16
130
131 | 130-23-ОВ3 Цех № 8. Отопление и вентиляция
132 | Вентиляция
133 | Система П1
134 | Канальный вентилятор: L=7690м3, Р=400Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKV 1000х500 4.3/380 | шт | 1
135 | Канальный фильтр G4 |  | шт | 1
136 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 1000х500 GNA326.1E | шт | 1
137 | Гибкая вставка | VKG 1000х500 | шт | 2
138 | Канальный воздухонагреватель N=126кВт (теплоноситель T=95-70°С) | VKH-W 1000х500/2 | шт | 1
139 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-3 | шт | 1
140 | Система В1
141 | Канальный вентилятор: L=120м3, Р=200Па с шумогулшителем и обратным клапаном | Канал-ВЕНТ-125 | шт. | 1
142 | Система В2
143 | Канальный вентилятор: L=480м3, Р=300Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1
144 | Система В3
145 | Канальный вентилятор: L=900м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф250 | шт. | 1
146 | Система В4
147 | Канальный вентилятор: L=420м3, Р=200Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1
148 | Система В5
149 | Канальный вентилятор: L=900м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф250 | шт. | 1
150 | Система В6
151 | Канальный вентилятор: L=540м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1
152 | Система В7
153 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1
154 | Система В8
155 | Канальный вентилятор: L=130м3, Р=200Па с шумогулшителем и обратным клапаном | Канал-ВЕНТ-125 | шт. | 1
156 | Система В9
157 | Канальный вентилятор: L=840м3, Р=210Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф250 | шт. | 1
158 | Система В10
159 | Канальный вентилятор: L=320м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1
160 | Система В11
161 | Канальный вентилятор: L=160м3, Р=200Па с шумогулшителем и обратным клапаном | Канал-ВЕНТ-125 | шт. | 1
162 | Система В12
163 | Канальный вентилятор: L=900м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф250 | шт. | 1
164 | Система В13
165 | Канальный вентилятор: L=540м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1
166 | Система В14
167 | Канальный вентилятор: L=330м3, Р=200Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1
168 | Система В15
169 | Канальный вентилятор: L=210м3, Р=200Па с шумогулшителем и обратным клапаном | Канал-ВЕНТ-125 | шт. | 1
170 | Система В16
171 | Канальный вентилятор: L=540м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1
172 | 130-23-УА2. Цех №8. Устройства автоматики
173 | Преобразователь частоты | VF-51 7,5кВт | шт. | 2
174 | Преобразователь частоты | VF-51 5,5кВт | шт. | 8
175 | Преобразователь частоты | VF-51 4,0кВт | шт. | 2
176 | Настенный датчик температуры наружного воздуха | ДТС125Л-РТ1000 | шт. | 7
177 | Пульт управления RC-1 |  | шт. | 8
178 | Модуль коммутационный MS |  | шт. | 16
179 | Узел регулирующий | ВЕКТОР-6-Ш-5-П-С+ | шт. | 16
180 | Стакан монтажный | СТАМ 610-71-Н | шт. | 4
181 | Шкаф автоматики МСАУ-ВЕРСА 120-Ф133-АЗН00 160-Д1-М | ШСАУ-ВЕРСА 120 | шт. | 4
182 | Шкаф ШСАУ-Aeroblast-2-2.2(3)-2R-0-X-0-0 |  | шт. | 8
183 | Комплект автоматики КА231018270-ЧХВ |  | шт. | 1
184 | Комплект автоматики КА231018271-ЧХВ |  | шт. | 1
185 | Комплект автоматики КА231018272-ЧХВ |  | шт. | 1
186 | Комплект автоматики КА231018273-ЧХВ |  | шт. | 1
187 | Комплект автоматики КА231018274-ЧХВ |  | шт. | 1
188 | Комплект автоматики КА231018275-ЧХВ |  | шт. | 1
189 | Комплект автоматики КА237804245-ЧХВ |  | шт. | 1
190
191 | 130-23-УА3. Здание АБК. Устройства автоматики
192
193 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) |  | шт. | 1
| Подрядчик: | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «Инжсолюшн»
| Генеральный директор | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | ______________/ Гусенков А.В. /
| м.п. | м.п.