## КП по форме
Приложение № 1.3 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП____ от «_____» ______ 202_г.
Перечень материалов, закупаемых и поставляемых на объект Субподярдчиком
Объект: Цех №8 с АБК, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
№ |  |  | Един. | Кол-
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во
1 | 2 |  | 3 | 4
130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК
ОТОПЛЕНИЕ
Система отопления С1
1 | Насос циркуляционный | UPS 65-180 F 400В | шт | 1
2 | Фильтр-грязевик | Ду65 | шт | 1
3 | Радиатор секционный биметаллический высотой 500 мм с комплектом крепления | BILUX RT | комп | 58
4 | BILUX RT500/14 |  | шт | 7
5 | BILUX RT500/12 |  | шт | 9
6 | BILUX RT500/10 |  | шт | 27
7 | BILUX RT500/8 |  | шт | 15
8 | Монтажный присоединительный комплект 1/2" и комплект креплений |  | комп | 58
9 | Комплект для бокового подключения радиатора (термостатический клапан прямой ф15, вентиль на обратную подводку запорный прямой ф15, термостатический элемент 8-32С) | Giacomini R470FX012 | шт. | 58
10 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 26
11 | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 12
12 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 8
13 | Кран шаровый фланцевый Ду=65мм КШ.Ц.Ф LD полнопроходной |  | шт | 2
14 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм |  | шт | 2
15 | Труба стальная э/св Ø76х4 |  | п.м. | 344
16 | Труба стальная ВГП Ø50 |  | п.м. | 40
17 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 8
18 | Труба стальная ВГП Ø32 |  | п.м. | 14
19 | Труба стальная ВГПØ25 |  | п.м. | 6
20 | Труба стальная ВГП Ø20 |  | п.м. | 14
21 | Труба стальная ВГП Ø15 |  | п.м. | 6
22 | Труба полипропиленовая PN25 армир. Стекловолокном | ∅32х5.4 | п.м. | 40
23 | Труба полипропиленовая PN25 армир. Стекловолокном | ∅25х4,2 | п.м. | 80
24 | Труба полипропиленовая PN25 армир. Стекловолокном | ∅20х3,4 | п.м. | 381
25 | Фиттинги |  | к-т | 1
26 | Гильза стальная | ∅108х3,0 | м | 2
27 | Гильза стальная | ∅50 | м | 2
28 | Гильза стальная | ∅32 | м | 3
29 | Гильза стальная | ∅25 | м | 8
30 | Изоляция d=13мм Трубки K-Flex Pe
31 | 13х76 |  | п.м. | 344
32 | 13х60 |  | п.м. | 40
33 | 13х48 |  | п.м. | 8
34 | 13х42 |  | п.м. | 14
35 | 13х35 |  | п.м. | 6
36 | 13х28 |  | п.м. | 14
37 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
38 | Теплоснабжение установки П1
39 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм |  | шт. | 2
40 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2
41 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. | 390
42 | Изоляция d=13мм Трубки K-Flex Pe 13х35 |  | п.м. | 390
43 | Фиттинги |  | к-т | 1
44 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
45 | Вентиляция
46 | Система П1
47 | Шумоглушитель | 800х500 L1000 | шт. | 1
48 | Решетка наружная | АРН 800х500 | шт | 1
49 | Диффузор приточный | ДП-Ø200 | шт | 9
50 | Диффузор приточный | ДП-Ø125 | шт | 13
51 | Решетка вентиляционная | АМН 200х100 | шт | 12
52 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 | 11
53 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 | 146
54 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 | 13
55 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 | 1.2
56 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
57 | Система В1
58 | Клапан обратный ф125 |  | шт. | 1
59 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт. | 1
60 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6
61 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1
62 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
63 | Система В2
64 | Клапан обратный ф160 |  | шт. | 1
65 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт. | 2
66 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 9
67 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1.2
68 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
69 | Система В3
70 | Клапан обратный ф125 |  | шт. | 1
71 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 6
72 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 13
73 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 2.3
74 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
75 | Система В4
76 | Клапан обратный ф125 |  | шт. | 1
77 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 3
78 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 9
79 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1
80 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
81 | Система В5
82 | Клапан обратный | ф200 | шт. | 1
83 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2
84 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт | 1
85 | Воздуховод Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 16
86 | Фасонные изделия Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 3.3
87 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
88 | Система В6
89 | Клапан обратный ф125 |  | шт. | 1
90 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 2
91 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 7
92 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1
93 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
94 | Система В7
95 | Клапан обратный ф125 |  | шт. | 1
96 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 2
97 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6
98 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1
99 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
100 | Система В8
101 | Клапан обратный | ф200 | шт. | 1
102 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2
103 | Воздуховод Ø200 б=0,5мм |  | м2 | 11
104 | Фасонные изделия Ø200 б=0,5мм |  | м2 | 2
105 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
106 | Система В9
107 | Клапан обратный ф125 |  | шт. | 1
108 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 2
109 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6
110 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1
111 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
112 | Система В10
113 | Клапан обратный | ф200 | шт. | 1
114 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2
115 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 7
116 | Воздуховод Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 15
117 | Фасонные изделия Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 4.1
118 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
119 | Система В11
120 | Клапан обратный ф125 |  | шт. | 1
121 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 2
122 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6
123 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1
124 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
125 | Система ПД1
126 | Гибкая вставка | Ø500 | шт | 2
127 | Защитное ограждение | Ø500 | шт | 1
128 | Решетка наружная | АРН 800х600 | шт | 1
129 | Декоративная решетка | 600х400 | шт | 2
130 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали Ø500, 600х400 |  | м2 | 7
131 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм Ø500, 600х400 |  | м2 | 81
132 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 101
133 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
134 | Система ДУ1
135 | Гибкая вставка термостойкая ф800 | Ø900 | шт | 2
136 | Декоративная решетка | 800х600 | шт | 2
137 | Зонт вентиляционный 800х500 |  | шт | 1
138 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали 800х600, 800х500, Ø800 |  | м2 | 12
139 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм 800х500 |  | м2 | 58
140 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 81
141 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
142 | Кондиционирование воздуха
143 | Система К1
144 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
145 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1
146 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1
147 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
148 | Медные трубки
149 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
150 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
151 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
152 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м | 2
153 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
154 | Система К2
155 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
156 | Внутренний блок | MDSAL-24HRFN8 MDV | шт | 1
157 | Наружный блок | MDOAG-24HFN8 MDV | шт | 1
158 | ИК-пульт управления
159 | Медные трубки
160 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
161 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
162 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
163 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м | 2
164 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
165 | Система К3
166 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
167 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1
168 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1
169 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
170 | Медные трубки
171 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
172 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
173 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
174 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м | 2
175 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
176 | Дренажный трубопровод из металлопластиковых труб ∅20 мм | ∅25х4,2 | п.м | 14
177
178 | 130-23-ОВ2 Цех № 8. Отопление и вентиляция
179 | Вентиляция
180 | Материалы
181 | П1
182 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1
183 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12
184 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12
185 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117
186 | ф500 |  | мп | 55
187 | ф710 |  | мп | 13.3
188 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 39.3
189 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139
190 | ф900 |  | мп | 14
191 | ф1120 |  | мп | 12.3
192 | ф1250 |  | мп | 14.3
193 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 46.7
194 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 28
195 | 800х800 |  | мп | 8.7
196 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.5
197 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 21
198 | 1800х700 |  | мп | 4.1
199 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7.2
200 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 46
201 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.5
202 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
203 | П2
204 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1
205 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12
206 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12
207 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117
208 | ф500 |  | мп | 55
209 | ф710 |  | мп | 13.3
210 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 39.3
211 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139
212 | ф900 |  | мп | 14
213 | ф1120 |  | мп | 12.3
214 | ф1250 |  | мп | 14.3
215 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 46.7
216 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 28
217 | 800х800 |  | мп | 8.7
218 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.5
219 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 21
220 | 1800х700 |  | мп | 4.1
221 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7.2
222 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 46
223 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.5
224 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
225 | П3
226 | Решетка однорядная регулируемая 200х200 | АМР 200х200 | шт. | 2
227 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12
228 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2
229 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12
230 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 9
231 | ф160 |  | мп | 16.8
232 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 1.3
233 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152
234 | ф500 |  | мп | 33.1
235 | ф560 |  | мп | 6.4
236 | ф630 |  | мп | 6.5
237 | ф710 |  | мп | 23.9
238 | ф800 |  | мп | 8.7
239 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 21.3
240 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139
241 | ф1000 |  | мп | 44
242 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 19.5
243 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7
244 | 1300х800 |  | мп | 1.5
245 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.1
246 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3
247 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2
248 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
249 | П4
250 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10
251 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10
252 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 195
253 | ф500 |  | мп | 38.6
254 | ф630 |  | мп | 11.1
255 | ф710 |  | мп | 36.1
256 | ф800 |  | мп | 12.5
257 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 32.2
258 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 94
259 | ф1000 |  | мп | 29.9
260 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 15.5
261 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7
262 | 1300х800 |  | мп | 1.5
263 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.3
264 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3
265 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2
266 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
267 | П5
268 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10
269 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10
270 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 144
271 | ф500 |  | мп | 38.4
272 | ф630 |  | мп | 24.9
273 | ф710 |  | мп | 15.2
274 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 27.2
275 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 94
276 | ф1000 |  | мп | 29.8
277 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 17.8
278 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7
279 | 1300х800 |  | мп | 1.5
280 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4
281 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3
282 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2
283 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
284 | П6
285 | Решетка однорядная регулируемая 150х150 | АМР 150х150 | шт. | 2
286 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12
287 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 2
288 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12
289 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 6
290 | ф125 |  | мп | 13.7
291 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 1
292 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152
293 | ф500 |  | мп | 33
294 | ф630 |  | мп | 13.1
295 | ф710 |  | мп | 33.1
296 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 25.2
297 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 136
298 | ф1000 |  | мп | 43.1
299 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 22.6
300 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7
301 | 1300х800 |  | мп | 1.5
302 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.3
303 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3
304 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2
305 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
306 | В1
307 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8
308 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152
309 | ф500 |  | мп | 28.3
310 | ф630 |  | мп | 20.4
311 | ф710 |  | мп | 20.8
312 | ф800 |  | мп | 8.2
313 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33.6
314 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6
315 | 1200х800 |  | мп | 1.5
316 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4
317 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 8
318 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
319 | В2
320 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8
321 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152
322 | ф500 |  | мп | 28.3
323 | ф630 |  | мп | 20.4
324 | ф710 |  | мп | 20.8
325 | ф800 |  | мп | 8.2
326 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33.6
327 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6
328 | 1200х800 |  | мп | 1.5
329 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4
330 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 8
331 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
332 | В3
333 | Решетка однорядная нерегулируемая 200х200 | АМН 200х200 | шт. | 2
334 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2
335 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 10
336 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 14
337 | ф160 |  | мп | 27.2
338 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 4.2
339 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 111
340 | ф630 |  | мп | 34.9
341 | ф710 |  | мп | 1.1
342 | ф800 |  | мп | 15.6
343 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33
344 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 44
345 | ф900 |  | мп | 15.5
346 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 13.1
347 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7
348 | 1300х1000 |  | мп | 1.5
349 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.2
350 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 10
351 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
352 | В4
353 | Решетка однорядная нерегулируемая 150х150 | АМН 150х150 | шт. | 2
354 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 2
355 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 10
356 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 9
357 | ф125 |  | мп | 21.6
358 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 2.6
359 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 111
360 | ф630 |  | мп | 34.9
361 | ф710 |  | мп | 1.1
362 | ф800 |  | мп | 15.6
363 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 32.4
364 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 49
365 | ф900 |  | мп | 15.5
366 | ф1250 |  | мп | 1.1
367 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 14.3
368 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7
369 | 1300х1000 |  | мп | 1.5
370 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2
371 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 10
372 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
373 | П7В5
374 | Решетка наружная металлическая 1000х500 | АРН 1000х500 | шт. | 1
375 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 27
376 | 800х500 |  | мп | 10
377 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 5.8
378 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 5
379 | 1000х500 |  | мп | 1.5
380 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.1
381 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 9.6
382 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 3
383 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
384 | Фильтрационные установки
385 | Шумоглушитель ф500 L=900мм |  | шт. | 24
386 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 519
387 | ф500 |  | мп | 330
388 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 45.5
389 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
390 | Теплоснабжение
391 | Обвязка тепловых завес
392 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 32
393 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 2
394 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм |  | шт | 2
395 | Сильфонная подводка Ду32 L=500мм |  | шт | 32
396 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. | 38
397 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 128
398 | Фиттинги |  | к-т | 1
399 | Изоляция CUTWOOL®CL-Protect толщ. 50мм
400 | 50х48 |  | п.м. | 128
401 | 50х89 |  | п.м. | 38
402 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг | 3
403 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
404 | Обвязка приточных установок
405 | Гибкие вставки фланцевые Ду50 Ру 10/16 пр-ва Китай |  | шт | 12
406 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 18
407 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм |  | шт | 12
408 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. | 82
409 | Фиттинги |  | к-т | 1
410 | Изоляция CUTWOOL®CL-Protect толщ. 50мм
411 | 50х89 |  | п.м. | 82
412 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг | 3
413 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
414 | Кабельная продукция |  | к-т | 1
415
416 | ОТОПЛЕНИЕ
417 | Теплоснабжение установки П1
418 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм |  | шт. | 2
419 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2
420 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. | 40
421 | Изоляция d=13мм Трубки K-Flex Pe 13х35 |  | п.м. | 40
422 | Фиттинги |  | к-т | 1
423 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
424 | Вентиляция
425 | Система П1
426 | Решетка наружная 1000х500 |  | шт | 1
427 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт | 39
428 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт | 35
429 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 | 115
430 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 | 289
431 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 | 57.8
432 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 | 23
433 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
434 | Система В1
435 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 2
436 | Зонт вентиляционный Ø125 |  | шт. | 1
437 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3
438 | Воздуховод 100х100 б=0,5мм |  | пм | 6
439 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1
440 | Фасонные изделия 100х100 б=0,5мм |  | м2 | 2
441 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
442 | Система В2
443 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3
444 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 3
445 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт. | 1
446 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 3.5
447 | Воздуховод 200х150,100х100 б=0,5мм |  | м2 | 10
448 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1
449 | Фасонные изделия 200х150,100х100 б=0,5мм |  | м2 | 2
450 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
451 | Система В3
452 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3
453 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 3
454 | Зонт вентиляционный Ø250 |  | шт | 1
455 | Воздуховод Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 6
456 | Воздуховод б=0,7 мм 300х200,200х100 |  | м2 | 13
457 | Фасонные изделия Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 2
458 | Фасонные изделия 300х200,200х100 б=0,7мм |  | м2 | 3
459 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
460 | Система В4
461 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3
462 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт. | 1
463 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 4
464 | Воздуховод 250х150 б=0,5мм |  | м2 | 8
465 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1
466 | Фасонные изделия 250х150 б=0,5мм |  | м2 | 2
467 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
468 | Система В5
469 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 6
470 | Зонт вентиляционный Ø250 |  | шт. | 1
471 | Воздуховод Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 6
472 | Воздуховод 200х200,200х100 б=0,5мм |  | пм | 4
473 | Воздуховод 300х200 б=0,7мм |  | пм | 5
474 | Фасонные изделия Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 1
475 | Фасонные изделия 200х200,200х100 б=0,5мм |  | м2 | 1
476 | Фасонные изделия 300х200 б=0,7мм |  | м2 | 2
477 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
478 | Система В6
479 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3
480 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 3
481 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт | 1
482 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 4
483 | Воздуховод 300х200 б=0,7мм |  | м2 | 6
484 | Воздуховод 200х100 б=0,5мм |  | м2 | 4
485 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1
486 | Фасонные изделия 200х100 б=0,5мм |  | м2 | 1
487 | Фасонные изделия 300х200 б=0,7мм |  | м2 | 2
488 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
489 | Система В7
490 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 6
491 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт. | 1
492 | Воздуховод 200х100 б=0,5мм |  | пм | 3
493 | Воздуховод 100х100 б=0,5мм |  | пм | 3
494 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | пм | 4
495 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 2
496 | Фасонные изделия 100х100 б=0,5мм |  | м2 | 1
497 | Фасонные изделия 200х100 б=0,5мм |  | м2 | 1
498 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
499 | Система В8
500 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 3
501 | Зонт вентиляционный Ø125 |  | шт. | 1
502 | Воздуховод 100х100 б=0,5мм |  | м2 | 5
503 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3
504 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1
505 | Фасонные изделия 100х100 б=0,5мм |  | м2 | 1
506 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
507 | Система В9
508 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3
509 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 3
510 | Зонт вентиляционный Ø250 |  | шт. | 1
511 | Воздуховод 200х100,100х100 б=0,5мм |  | м2 | 4
512 | Воздуховод 300х200 б=0,7мм |  | м2 | 5
513 | Воздуховод Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 6
514 | Фасонные изделия Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 2
515 | Фасонные изделия 200х100,100х100 б=0,5мм |  | м2 | 1
516 | Фасонные изделия 300х200 б=0,7мм |  | м2 | 1
517 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
518 | Система В10
519 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3
520 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт. | 1
521 | Воздуховод 200х150 б=0,5мм |  | м2 | 9
522 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 3.5
523 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1
524 | Фасонные изделия 200х150 б=0,5мм |  | м2 | 3
525 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
526 | Система В11
527 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 2
528 | Зонт вентиляционный Ø125 |  | шт. | 1
529 | Воздуховод 100х100 б=0,5мм |  | м2 | 7
530 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3
531 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | пм | 2
532 | Фасонные изделия 200х100 б=0,5мм |  | пм | 1
533 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
534 | Система В12
535 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 6
536 | Зонт вентиляционный Ø250 |  | шт. | 1
537 | Воздуховод 200х100,200х200 б=0,5мм |  | м2 | 5
538 | Воздуховод 300х200 б=0,7мм |  | м2 | 5
539 | Воздуховод Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 6
540 | Фасонные изделия Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 1.5
541 | Фасонные изделия 200х100,200х200 б=0,5мм |  | м2 | 1.5
542 | Фасонные изделия 300х200 б=0,7мм |  | м2 | 1.5
543 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
544 | Система В13
545 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3
546 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 3
547 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт. | 1
548 | Воздуховод 200х100,200х200 б=0,5мм |  | м2 | 8
549 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 3.5
550 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1
551 | Фасонные изделия 200х100,200х200 б=0,5мм |  | м2 | 2
552 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
553 | Система В14
554 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3
555 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт. | 1
556 | Воздуховод 200х150 б=0,5мм |  | м2 | 9
557 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 3.5
558 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1
559 | Фасонные изделия 200х150 б=0,5мм |  | м2 | 3
560 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
561 | Система В15
562 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 4
563 | Зонт вентиляционный Ø125 |  | шт. | 1
564 | Воздуховод 200х100,100х100 б=0,5мм |  | м2 | 8
565 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3
566 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1
567 | Фасонные изделия 200х100,100х100 б=0,5мм |  | м2 | 2
568 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
569 | Система В16
570 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3
571 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 3
572 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт. | 1
573 | Воздуховод 200х200,200х100 б=0,5мм |  | м2 | 10
574 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 3.5
575 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1
576 | Фасонные изделия 200х200,100х100 б=0,5мм |  | м2 | 2
577 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
578 | Кондиционирование воздуха
579 | Система К1
580 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
581 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1
582 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1
583 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
584 | Медные трубки в изоляции
585 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
586 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
587 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
588 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
589 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
590 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
591 | Система К2
592 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
593 | Внутренний блок | MDSAL-24HRFN8 MDV | шт | 1
594 | Наружный блок | MDOAG-24HFN8 MDV | шт | 1
595 | ИК-пульт управления
596 | Медные трубки в изоляции
597 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
598 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
599 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
600 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
601 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
602 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
603 | Система К3
604 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
605 | Внутренний блок | MDSAL-24HRFN8 MDV | шт | 1
606 | Наружный блок | MDOAG-24HFN8 MDV | шт | 1
607 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
608 | Медные трубки в изоляции
609 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
610 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
611 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
612 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
613 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
614 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
615 | Система К4
616 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
617 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1
618 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1
619 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
620 | Медные трубки в изоляции
621 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
622 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
623 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
624 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
625 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
626 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
627 | Система К5
628 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
629 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1
630 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1
631 | ИК-пульт управления
632 | Медные трубки в изоляции
633 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
634 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
635 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
636 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
637 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
638 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
639 | Система К6
640 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
641 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1
642 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1
643 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
644 | Медные трубки в изоляции
645 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
646 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
647 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
648 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
649 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
650 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
651 | Система К7
652 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
653 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1
654 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1
655 | ИК-пульт управления
656 | Медные трубки в изоляции
657 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
658 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
659 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
660 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
661 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
662 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
663 | Система К8
664 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
665 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1
666 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1
667 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
668 | Медные трубки в изоляции
669 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
670 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
671 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
672 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
673 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
674 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
675 | Система К9
676 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
677 | Внутренний блок | MDSAL-24HRFN8 MDV | шт | 1
678 | Наружный блок | MDOAG-24HFN8 MDV | шт | 1
679 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
680 | Медные трубки в изоляции
681 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
682 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
683 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
684 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
685 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
686 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
687 | Система К10
688 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
689 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1
690 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1
691 | ИК-пульт управления
692 | Медные трубки в изоляции
693 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
694 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
695 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
696 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
697 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
698 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
699 | Система К11
700 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
701 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1
702 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1
703 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
704 | Медные трубки в изоляции
705 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
706 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
707 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
708 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
709 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
710 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
711 | Система К12
712 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
713 | Внутренний блок | MDSAL-24HRFN8 MDV | шт | 1
714 | Наружный блок | MDOAG-24HFN8 MDV | шт | 1
715 | ИК-пульт управления
716 | Медные трубки в изоляции
717 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
718 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
719 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
720 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
721 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
722 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
723 | Система К13
724 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
725 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1
726 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1
727 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
728 | Медные трубки в изоляции
729 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
730 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
731 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
732 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
733 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
734 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
735 | Система К14
736 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
737 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1
738 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1
739 | ИК-пульт управления
740 | Медные трубки в изоляции
741 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
742 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
743 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
744 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
745 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
746 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
747 | Система К15
748 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
749 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1
750 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1
751 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
752 | Медные трубки в изоляции
753 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
754 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
755 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
756 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
757 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
758 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
759 | Система К16
760 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
761 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1
762 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1
763 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
764 | Медные трубки в изоляции
765 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12
766 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12
767 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1
768 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2
769 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2
770 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
771 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅15 мм |  | п.м | 67
772 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅20 мм |  | п.м | 24
773 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅25 мм |  | п.м | 25
774 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅32 мм |  | п.м | 17
775 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 133
776
777 | 130-23-УА1. Здание АБК. Устройства автоматики
778 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. | 1
779 | Реле | PT570730 | шт. | 3
780 | Колодка | PT7874P | шт. | 3
781 | Клипса | PT28800 | шт. | 3
782 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. | 34
783 | Дин-рейка |  | м | 3
784 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. | 40
785 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м | 200
786 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м | 250
787 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 240
788 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 2170
789 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | м | 605
790 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 665
791 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м | 60
792 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м | 80
793 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т | 1
794
795 | 130-23-УА2. Цех №8. Устройства автоматики
796
797 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. | 1
798 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. | 36
799 | Дин-рейка |  | м | 5
800 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. | 40
801 | Труба гофр. ПВХ | ф16 | м | 4500
802 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м | 4400
803 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м | 4600
804 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф16 | м | 9000
805 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м | 2200
806 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м | 2300
807 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 95
808 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 7х1,5 | м | 20
809 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 2010
810 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х2,5 | м | 200
811 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 1930
812 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х1,5 | м | 280
813 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 4990
814 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х4 | м | 2080
815 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х4 | м | 2405
816 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м | 100
817 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м | 100
818 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т | 1
819
820 | 130-23-УА3. Здание АБК. Устройства автоматики
821
822 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. | 1
823 | Реле | PT570730 | шт. | 10
824 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. | 52
825 | Дин-рейка |  | м | 3
826 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. | 60
827 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м | 3505
828 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м | 4805
829 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м | 7010
830 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м | 9610
831 | Регулятор скорости оборотов вентилятора В1-В16 | VTY 1.5 | шт. | 16
832 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 320
833 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS | 4х1,5 | м | 765
834 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 3185
835 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 4040
836 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м | 60
837 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м | 80
838 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т | 1
| Подрядчик: | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «Инжсолюшн»
| Генеральный директор | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | ______________/ Гусенков А.В. /
| м.п. | м.п.