## Лист 1
Филиал ООО "КОРФ" в г.Санкт-Петербург
Телефон: +7(812) 4488922
e-mail: smyshliaev@po-korf.ru
Менеджер: Смышляев Константин Владимирович
Куда: | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | Дата: |  | 09.08.2023 г.
Адрес: | 109028, г. Москва, ул. Земляной вал, д.50, стр.3, оф.306 | Телефон: |  | 8(495) 915-24-71
Кому: | Королев Григорий Викторович | Выполнил: |  | Смышляев Константин Владимирович
Предложение № KR23-041959/1 |  | Моб.тел.: |  | +7 (981) 836-87-08
Объект: | Реконструкция цеха №8 АО «Метровагонмаш».
Уважаемый(ая) Королев Григорий Викторович, на Ваш запрос мы предоставляем Вам предложение:
1. Предмет предложения:
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена, с НДС | Сумма, с НДС | Сроки поставки
П3 (L=18500 м3/ч, Pc=500 Па)
Оборудование
1 | Установка ANR8P/K1/P1/A1.2.P71.R-7,5x15/H1/B1 | 1,00 | ШТ | 521350.05 | 521350.05 | 32 раб. дн
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 521350.05
КИПиА
2 | Блок управления CHU UV-W-3R0 1H25-G | 1,00 | ШТ | 78199.95 | 78199.95 | 22 раб. дн
3 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 6250.05 | 6250.05 | 17 раб. дн
4 | Циркуляционный насос DAB BPH 120/250.40M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 106549.95 | 106549.95 | 3 раб. дн
5 | Трехходовой вентиль TBG 40-25 (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 8149.95 | 8149.95 | 3 раб. дн
6 | Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | 1,00 | ШТ | 57349.95 | 57349.95 | 12 раб. дн
7 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | 1,00 | ШТ | 2850 | 2850 | 3 раб. дн
8 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | 1,00 | ШТ | 1350 | 1350 | 3 раб. дн
9 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | 1,00 | ШТ | 2650.05 | 2650.05 | 3 раб. дн
10 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | 1,00 | ШТ | 2149.95 | 2149.95 | 3 раб. дн
11 | Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала) | 1,00 | ШТ | 15499.95 | 15499.95 | 3 раб. дн
12 | Комплект фланцев DN 40 (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 4099.95 | 4099.95 | 3 раб. дн
13 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 14449.95 | 14449.95 | 3 раб. дн
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 299549.7
Итого по П3 (L=18500 м3/ч, Pc=500 Па): |  |  |  |  | 820899.75
П1 (L=27000 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
14 | Установка ANR20L/K1/P1/K2/P2/N3.3/V1.1.P71.R-11x15/H1/B1 | 1,00 | ШТ | 826900.05 | 826900.05 | 32 раб. дн
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 826900.05
КИПиА
15 | Блок управления CHU UV-W-3R0 1H25-G | 1,00 | ШТ | 78199.95 | 78199.95 | 22 раб. дн
16 | Термостат 11,5 м (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 9300 | 9300 | 17 раб. дн
17 | Циркуляционный насос DAB BPH 60/280.50M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 114199.95 | 114199.95 | 3 раб. дн
18 | Трехходовой вентиль TBG 50-40 (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 12850.05 | 12850.05 | 3 раб. дн
19 | Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | 1,00 | ШТ | 57349.95 | 57349.95 | 12 раб. дн
20 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | 1,00 | ШТ | 2850 | 2850 | 3 раб. дн
21 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | 1,00 | ШТ | 1350 | 1350 | 3 раб. дн
22 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | 1,00 | ШТ | 2650.05 | 2650.05 | 3 раб. дн
23 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | 1,00 | ШТ | 2149.95 | 2149.95 | 3 раб. дн
24 | Привод PDS 20/24.M (для засл. прит. канала) | 1,00 | ШТ | 17200.05 | 17200.05 | 3 раб. дн
25 | Комплект фланцев DN 50 (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 5149.95 | 5149.95 | 3 раб. дн
26 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 14449.95 | 14449.95 | 3 раб. дн
27 | Привод PDS 20/24.M (для засл. прит. канала) | 1,00 | ШТ | 17200.05 | 17200.05 | 3 раб. дн
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 334899.9
Итого по П1 (L=27000 м3/ч, Pc=350 Па): |  |  |  |  | 1161799.95
П2 (L=27000 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
28 | Установка ANR20P/K1/P1/K2/P2/N3.3/V1.1.P71.R-11x15/H1/B1 | 1,00 | ШТ | 826900.05 | 826900.05 | 32 раб. дн
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 826900.05
КИПиА
29 | Блок управления CHU UV-W-3R0 1H25-G | 1,00 | ШТ | 78199.95 | 78199.95 | 22 раб. дн
30 | Термостат 11,5 м (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 9300 | 9300 | 17 раб. дн
31 | Циркуляционный насос DAB BPH 60/280.50M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 114199.95 | 114199.95 | 3 раб. дн
32 | Трехходовой вентиль TBG 50-40 (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 12850.05 | 12850.05 | 3 раб. дн
33 | Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | 1,00 | ШТ | 57349.95 | 57349.95 | 12 раб. дн
34 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | 1,00 | ШТ | 2850 | 2850 | 3 раб. дн
35 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | 1,00 | ШТ | 1350 | 1350 | 3 раб. дн
36 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | 1,00 | ШТ | 2650.05 | 2650.05 | 3 раб. дн
37 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | 1,00 | ШТ | 2149.95 | 2149.95 | 3 раб. дн
38 | Привод PDS 20/24.M (для засл. прит. канала) | 1,00 | ШТ | 17200.05 | 17200.05 | 3 раб. дн
39 | Комплект фланцев DN 50 (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 5149.95 | 5149.95 | 3 раб. дн
40 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 14449.95 | 14449.95 | 3 раб. дн
41 | Привод PDS 20/24.M (для засл. прит. канала) | 1,00 | ШТ | 17200.05 | 17200.05 | 3 раб. дн
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 334899.9
Итого по П2 (L=27000 м3/ч, Pc=350 Па): |  |  |  |  | 1161799.95
П4 (L=18500 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
42 | Установка ANR8L/K1/P1/A1.2.P71.R-7,5x15/H1/B1 | 1,00 | ШТ | 521350.05 | 521350.05 | 32 раб. дн
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 521350.05
КИПиА
43 | Блок управления CHU UV-W-3R0 1H25-G | 1,00 | ШТ | 78199.95 | 78199.95 | 22 раб. дн
44 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 6250.05 | 6250.05 | 17 раб. дн
45 | Циркуляционный насос DAB BPH 120/250.40M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 106549.95 | 106549.95 | 3 раб. дн
46 | Трехходовой вентиль TBG 40-25 (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 8149.95 | 8149.95 | 3 раб. дн
47 | Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | 1,00 | ШТ | 57349.95 | 57349.95 | 12 раб. дн
48 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | 1,00 | ШТ | 2850 | 2850 | 3 раб. дн
49 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | 1,00 | ШТ | 1350 | 1350 | 3 раб. дн
50 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | 1,00 | ШТ | 2650.05 | 2650.05 | 3 раб. дн
51 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | 1,00 | ШТ | 2149.95 | 2149.95 | 3 раб. дн
52 | Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала) | 1,00 | ШТ | 15499.95 | 15499.95 | 3 раб. дн
53 | Комплект фланцев DN 40 (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 4099.95 | 4099.95 | 3 раб. дн
54 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 14449.95 | 14449.95 | 3 раб. дн
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 299549.7
Итого по П4 (L=18500 м3/ч, Pc=450 Па): |  |  |  |  | 820899.75
П5 (L=18500 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
55 | Установка ANR8P/K1/P1/A1.2.P71.R-7,5x15/H1/B1 | 1,00 | ШТ | 521350.05 | 521350.05 | 32 раб. дн
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 521350.05
КИПиА
56 | Блок управления CHU UV-W-3R0 1H25-G | 1,00 | ШТ | 78199.95 | 78199.95 | 22 раб. дн
57 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 6250.05 | 6250.05 | 17 раб. дн
58 | Циркуляционный насос DAB BPH 120/250.40M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 106549.95 | 106549.95 | 3 раб. дн
59 | Трехходовой вентиль TBG 40-25 (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 8149.95 | 8149.95 | 3 раб. дн
60 | Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | 1,00 | ШТ | 57349.95 | 57349.95 | 12 раб. дн
61 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | 1,00 | ШТ | 2850 | 2850 | 3 раб. дн
62 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | 1,00 | ШТ | 1350 | 1350 | 3 раб. дн
63 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | 1,00 | ШТ | 2650.05 | 2650.05 | 3 раб. дн
64 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | 1,00 | ШТ | 2149.95 | 2149.95 | 3 раб. дн
65 | Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала) | 1,00 | ШТ | 15499.95 | 15499.95 | 3 раб. дн
66 | Комплект фланцев DN 40 (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 4099.95 | 4099.95 | 3 раб. дн
67 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 14449.95 | 14449.95 | 3 раб. дн
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 299549.7
Итого по П5 (L=18500 м3/ч, Pc=450 Па): |  |  |  |  | 820899.75
П6 (L=18500 м3/ч, Pc=500 Па)
Оборудование
68 | Установка ANR8L/K1/P1/A1.2.P71.R-7,5x15/H1/B1 | 1,00 | ШТ | 521350.05 | 521350.05 | 32 раб. дн
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 521350.05
КИПиА
69 | Блок управления CHU UV-W-3R0 1H25-G | 1,00 | ШТ | 78199.95 | 78199.95 | 22 раб. дн
70 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 6250.05 | 6250.05 | 17 раб. дн
71 | Циркуляционный насос DAB BPH 120/250.40M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 106549.95 | 106549.95 | 3 раб. дн
72 | Трехходовой вентиль TBG 40-25 (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 8149.95 | 8149.95 | 3 раб. дн
73 | Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | 1,00 | ШТ | 57349.95 | 57349.95 | 12 раб. дн
74 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | 1,00 | ШТ | 2850 | 2850 | 3 раб. дн
75 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | 1,00 | ШТ | 1350 | 1350 | 3 раб. дн
76 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | 1,00 | ШТ | 2650.05 | 2650.05 | 3 раб. дн
77 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | 1,00 | ШТ | 2149.95 | 2149.95 | 3 раб. дн
78 | Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала) | 1,00 | ШТ | 15499.95 | 15499.95 | 3 раб. дн
79 | Комплект фланцев DN 40 (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 4099.95 | 4099.95 | 3 раб. дн
80 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | 1,00 | ШТ | 14449.95 | 14449.95 | 3 раб. дн
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 299549.7
Итого по П6 (L=18500 м3/ч, Pc=500 Па): |  |  |  |  | 820899.75
П7В5 (L=6520¦6520 м3/ч, Pc=150¦150 Па)
Оборудование
81 | Вентилятор WNP 90-50/35R-2D | 2,00 | ШТ | 101899.95 | 203799.9 | 27 раб. дн
82 | Вставка гибкая WG 90-50 | 4,00 | ШТ | 3600 | 14400 | 14 раб. дн
83 | Заслонка регулирующая ZR 90-50 | 2,00 | ШТ | 12949.95 | 25899.9 | 14 раб. дн
84 | Фильтр карманный FKR 90-50 | 2,00 | ШТ | 11449.95 | 22899.9 | 14 раб. дн
85 | Вставка карманная фильтрующая WFR 90-50 F5 | 2,00 | ШТ | 5500.05 | 11000.1 | 3 раб. дн
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 277999.8
КИПиА
86 | Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | 2,00 | ШТ | 19500 | 39000 | 12 раб. дн
87 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. прит. канала) | 1,00 | ШТ | 6700.05 | 6700.05 | 3 раб. дн
88 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | 1,00 | ШТ | 6700.05 | 6700.05 | 3 раб. дн
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 52400.1
Итого по П7В5 (L=6520¦6520 м3/ч, Pc=150¦150 Па): |  |  |  |  | 330399.9
У1, У2, У3, У4, У9, У10, У11, У12, У13, У14, У15, У16
Оборудование
89 | Завеса воздушная PWZ-C 80-50 W2/4 | 12,00 | ШТ | 174250.05 | 2091000.6 | 27 раб. дн
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 2091000.6
КИПиА
90 | Блок управления завесой с водяным обогревателем CH-PWZ-W 1А6 | 12,00 | ШТ | 21499.95 | 257999.4 | 22 раб. дн
91 | Комплект циркуляционного насоса DAB VA 35/130 (230В) | 12,00 | ШТ | 21199.95 | 254399.4 | 5 раб. дн
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 512398.8
Итого по У1, У2, У3, У4, У9, У10, У11, У12, У13, У14, У15, У16: |  |  |  |  | 2603399.4
У5, У6, У7, У8
Оборудование
92 | Завеса воздушная PWZ-C 80-50 W2/4 | 4,00 | ШТ | 174250.05 | 697000.2 | 27 раб. дн
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 697000.2
КИПиА
93 | Блок управления завесой с водяным обогревателем CH-PWZ-W 1А6 | 4,00 | ШТ | 21499.95 | 85999.8 | 22 раб. дн
94 | Комплект циркуляционного насоса DAB VA 35/130 (230В) | 4,00 | ШТ | 21199.95 | 84799.8 | 5 раб. дн
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 170799.6
Итого по У5, У6, У7, У8: |  |  |  |  | 867799.8
В1, В2 (L=20790 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
95 | Вентилятор KDS 71А-7,5х15 | 2,00 | ШТ | 141750 | 283500 | 47 раб. дн
96 | Стакан монтажный неутепленный GMK-710 | 2,00 | ШТ | 31699.95 | 63399.9 | 18 раб. дн
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 346899.9
КИПиА
97 | Щит управления вентилятором CHU-V7,5 (13А-18А) | 2,00 | шт | 24100.05 | 48200.1 | 22 раб. дн
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 48200.1
Итого по В1, В2 (L=20790 м3/ч, Pc=450 Па): |  |  |  |  | 395100
В3, В4 (L=20350 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
98 | Вентилятор KDS 71А-7,5х15 | 2,00 | ШТ | 141750 | 283500 | 47 раб. дн
99 | Стакан монтажный неутепленный GMK-710 | 2,00 | ШТ | 31699.95 | 63399.9 | 18 раб. дн
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 346899.9
КИПиА
100 | Щит управления вентилятором CHU-V7,5 (13А-18А) | 2,00 | шт | 24100.05 | 48200.1 | 22 раб. дн
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 48200.1
Итого по В3, В4 (L=20350 м3/ч, Pc=450 Па): |  |  |  |  | 395100
Итого по разделу: |  |  |  |  | 10198998
Итого по предложению: |  |  |  |  | 10198998
Всего по предложению 10 198 998,00 рублей, включая все налоги.
Срок действия коммерческого предложения 3 рабочих дня
2. Срок поставки на оборудование KORF уточняйте у Вашего менеджера.
3. Гарантия : - на оборудование KORF (круглое канальное, прямоугольное канальное, шумоизолированные установки, блоки и щиты управления, клапаны противопожарные и дымоудаления, чиллеры серии HBA, HBE, HBH, LBA, LBE, LBH компрессорно-конденсаторные блоки серии KSA, KSK, выносные конденсаторы серии KNC, драйкулеры KVD, выносные гидромодули серии KSM и на Мультизональные системы (системыVRF)): ∙ стандартная - 3 года с момента продажи оборудования; ∙ расширенная (возможна при соблюдении особых условий) - 5 лет. - на остальное оборудование гарантийный срок составляет 12 месяцев.
4. В установках ANR/ANP типоразмеров 7, 8, 12, 20, 23, 24, 25, 31 и 36 секции рекуператоров R1, R3 и регенераторов R2 поставляются в разобранном виде. В цену таких установок не включена стоимость сборки и шеф-монтажа. Коммерческое предложение не является офертой и действительно в течение 3 дней от его даты. Надеемся, что мы смогли заинтересовать Вас нашим предложением.
С уважением, Смышляев Константин Владимирович