## Лист1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | цена руб. с НДС | Стоимость руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Оборудование
1.1 | Шкаф настенный 19", 15U, 600x775x600 мм, стеклянная ДВерь с перфорацией | TWB-1566-GP-RAL9004 |  | Hyperline | к-т | 5 | 37 | Шкафы 7, 9-12. |  | 0
| по бокам, ручка с замком, цвет черный. IP20. Панель с щеточным кабельным | [6 empty] | Шкаф 7 давальческий |  | 0
| вводом в комплекте | [8 empty] | 0
1.2 | Шкаф настенный 19", 42U, 600x2055x800 мм, передняя стеклянная Зйерь с | TTB-4268-AS-RAL9004 |  | Hyperline | к-т | 1 | 117 | Шкаф 8 давальческий |  | 0
| перфорацией по бокам, задняя дверь сплошная, ручка с замком, съемные | [8 empty] | 0
| боковые панели, цвет черный. IP20 | [8 empty] | 0
1.3 | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | TCB-TTB-RAL9004 |  | Hyperline | шт. | 2 | 0,2 | Для шкафа 8 |  | 0
1.4 | Полка/ящик для документов с замком, 2U, 483х88х460 мм, цвет черный | TDR3-2U-460-RAL9004 |  | Hyperline | шт. | 1 | 8 | Для шкафа 8 |  | 0
1.5 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | CABEUS FO-19-32SC (LC DUPLEX) |  | CABEUS | к-т | 8 | 2,3 | 1 шт. давальческий |  | 0
| Сплайс-кассета, КДЗС, крепеж в комплекте | [8 empty] | 0
1.6 | Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | PT-LC-9 | 7325c | CABEUS | шт. | 192 |  |  |  | 0
1.7 | Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | DLC-DLC-SM | 7132c | CABEUS | шт. | 96 |  |  |  | 0
1.8 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | PP3-19-24-8P8C-C5E-110D |  | Hyperline | шт. | 14 |  | 10 шт. давальческие |  | 0
1.9 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 GE, 2x1G SFP | Cisco Catalyst WS-C2960X-48IS-LL |  | Cisco | шт. | 5 | 4 | Давальческие |  | 0
1.10 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт, | SMT2200RMI2UNC |  | АРС | шт. | 1 | 43 | Давальческие |  | 0
| линейно-интерактивный, встроенная АКБ, плата сетевого управления, | [8 empty] | 0
| защита от перегрузки и КЗ, автоматический байпас | [8 empty] | 0
1.11 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт, | INFORPRO1000IN |  | ООО "ДКС" | шт. | 5 | 14,6 | Или аналог | 50975 | 254875 | https://www.amperkin.ru/product/inforpro1000in/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3Dinforpro1000in%2520%25D0%25B4%25D0%25BA%25D1%2581
| линейно-интерактивный, встроенная АКБ 2х7 Ah, плата сетевого управления, | [8 empty] | 0
| защита от перегрузки и КЗ, автоматический байпас | [8 empty] | 0
1.12 | Вертикальный кабельный органайзер для шкафов 42U, с крышками | CMF-OTR-42U-89x106-C-RAL9005 |  | Hyperline | шт. | 2 | 6,2 | В шкаф 8 Давальческие |  | 0
| и кронштейнами, ширина 89 мм, высота 1866 мм, цвет черный | [8 empty] | 0
1.13 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | CM-1U-D53-PL-COV |  | Hyperline | шт. | 27 | 0,44 | 16 шт. Давальческие |  | 0
1.14 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | PH12-8C131 ITK PDU | 121203-00253 | АО "СвязьстройДеталь"/ | шт. | 6 | 2 | Или аналог | 2722 | 16332 | https://www.ssd.ru/ph12-8c131-itk-pdu-8-rozetok-c13-s-led-vykl-1u-shnur-2m-vilka-nem-st/
| шнур 2 м 1,5 мм2, вилка, номинальный ток 16 А |  |  | iTK |  |  |  | 2 шт. Давальческие |  | 0
1.15 | Автоматический Выключатель 2Р, 1ном 10 А, хар. С | TX3 C10A 2П 6000 |  | Legrand | шт. | 5 |  |  | 819.54 | 4097.7 | https://shop220.ru/404042-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-legrand-tx3-c16a-2p-6ka.htm
1.16 | Автоматический Выключатель 2Р, ^ом 16 А, хар. С | TX3 C16A 2П 6000 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  | 754.13 | 754.13
1.17 | Розетка компьютерная RJ-45 серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат. 5е |  | 45037 | ООО "ДКС" | шт. | 198 |  |  | 640 | 126720 | https://www.dkc2.ru/shop_45037_dks.html
1.18 | Розетка компьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой |  | DIS137448150 ДКС | ООО "ДКС" | шт. | 3 |  |  | 3800 | 11400
1.19 | Корпус настенной розетки компьютерной для 1 вставки | SSB3-1-WH |  | Hyperline | шт. | 5 |  |  |  | 0
1.20 | Вставка RJ-45 (8P8C), кат. 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | KJNE-8P8C-C5e-90-WH |  | Hyperline | шт. | 5 |  |  |  | 0
1.21 | Розетка с заземлением на DIN-рейку, ^ом 16А, Uном 250 В, IP20 | MRD10-16 |  | IEK | шт. | 6 |  |  | 249 | 1494
1.22 | Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | UniFi AP AC Pro |  | Ubiquiti | шт. | 5 | 0,45 | Давальческие |  | 0
| рабочие частоты 2,4 и 5 ГГц, коэффициент усиления 3 дБи для 2,4 ГГц и 6 дБи | [8 empty] | 0
| для 5 ГГц. Скорость передачи данных до 450 Мбит/с для 2,4 ГГц и | [8 empty] | 0
| До 1300 Мбит/с Зля 5 ГГц. РаДиус Действия До 122+ м. 2xEthernet 1 Гб, USB | [8 empty] | 0
2 | Изделия | [8 empty] | 0
2.1 | Шнур (патч-корД) оптический, SM 9/125 мкм, Дуплекс, LC-LC, 3 м | LLI0C-2SM/2.0 мм- | 130202-02793 | АО "СвязьстройДеталь" | шт. | 8 |  |  | 176 | 1408 | https://componentltd.ru/catalog/patch-kordy-opticheskie/patch-kord-opticheskiy-lc-lc-upc-sm-9-125mkm-duplex-3-0mm-3m/
2.2 | Патч-корД U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M- |  | Hyperline | шт. | 57 |  |  |  | 0
| Длина 1 м, серый | LSZH-GY | [7 empty] | 0
2.3 | Патч-корД U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M- |  | Hyperline | шт. | 163 |  |  |  | 0
| Длина 3 м, серый | LSZH-GY | [7 empty] | 0
2.4 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | LLI0C-2SM/2.0 мм- | 130201-03656 | АО "Связьстройдеталь" | шт. | 2 |  |  |  | 0
2.5 | Кабельный короб 110х50 мм с фронтальной крышкой, материал-композиция ПВХ, | In-liner Front | 1050 | ООО "ДКС" | шт. | 40 |  | В упаковке 8 шт. | 1578 | 63120
| защитная пленка, цвет белый, L=2 м | [8 empty] | 0
2.6 | Разделитель (перегородка) пространства короба на секции, L=2 м | SEP-N 60/50 | 1415 | ООО "ДКС" | шт. | 40 |  | В упаковке 20 шт. | 244 | 9760
2.7 | Угол внутренний 110х50 изменяемый (70-120°), цвет белый |  | 1051 | ООО "ДКС" | шт. | 12 |  |  | 598 | 7176
2.8 | Угол внешний 110х50 изменяемый (70-120°), цвет белый |  | 1052 | ООО "ДКС" | шт. | 7 |  |  | 673 | 4711
2.9 | Каркас на 2 модуля для монтажа электроустановочных изделий "Viva", |  | F0000A | ООО "ДКС" | шт. | 90 |  | В упаковке 18 шт. | 72 | 6480
| АВС пластик, цвет белый | [8 empty] | 0
2.10 | Каркас на 6 модулей для монтажа электроустановочных изделий "Viva", |  | F1003A | ООО "ДКС" | шт. | 19 |  |  | 135 | 2565
| АВС пластик, цвет белый | [8 empty] | 0
2.11 | Рамка универсальная 2-модульная Зля электроустановочных изЗе/iuu'VivQ". |  | F00011 | ООО "ДКС" | шт. | 104 |  | В упаковке 52 шт. | 75 | 7800
| АВС пластик, цвет белый, типоразмер 45х45 мм | [8 empty] | 0
2.12 | Рамка универсальная 6-модульная Зля электроустановочных u3denuu'Viva", |  | F00015 | ООО "ДКС" | шт. | 20 |  | В упаковке 10 шт. | 134 | 2680
| АВС пластик, цвет белый, типоразмер 45х45 мм | [8 empty] | 0
2.13 | Накладка на стык профиля 110x50, цвет белый |  | 1009 | ООО "ДКС" | шт. | 20 |  | В упаковке 10 шт. | 53 | 1060
2.14 | Тройник 110x50, цвет белый |  | 1006 | ООО "ДКС" | шт. | 3 |  |  | 678 | 2034
2.15 | Заглушка 110х50 |  | 1005 | ООО "ДКС" | шт. | 6 |  | В упаковке 2 шт. | 110 | 660
2.16 | Ввод в стену/потолок |  | 1007 | ООО "ДКС" | шт. | 6 |  | В упаковке 6 шт. | 157 | 942
2.17 | Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 150х50 мм, L=3 м, |  | 35263 | ООО "ДКС" | м | 312 | 1,348 | В упаковке 24 м (8 шт.) | 431 | 134472
| толщина стали 0,7 мм | [8 empty] | 0
2.18 | Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 150х50 мм, L=4 м, |  | SPV40515 | ООО "ДКС" | м | 16 | 1,890 | В упаковке 8 м (2 шт.) | 817 | 13072
| толщина стали 1 мм | [8 empty] | 0
2.19 | Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 100х50 мм, L=3 м, |  | 35262 | ООО "ДКС" | м | 645 | 1,030 | В упаковке 24 м (8 шт.) | 366 | 236070
| толщина 0,7 мм | [8 empty] | 0
2.20 | Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м |  | 36480 | ООО "ДКС" | м | 24 | 0,506 |  | 253 | 6072
2.21 | Крышка на лоток с заземлением, основание 150 мм, L=3 м, толщина стали 0,6 мм, |  | 35523 | ООО "ДКС" | м | 312 | 0,826 | В упаковке 24 м (8 шт.) | 240 | 74880
| крепление защелкиванием | [8 empty] | 0
2.22 | Крышка на лоток с заземлением, основание 150 мм, L=2 м, толщина 0,6 мм, |  | 35513 | ООО "ДКС" | м | 16 | 0,850 | В упаковке 16 м (8 шт.) | 240 | 3840
| крепление защелкиванием | [8 empty] | 0
2.23 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм, |  | 35522 | ООО "ДКС" | м | 645 | 0,630 | В упаковке 24 м (8 шт.) | 188 | 121260
| крепление защелкиванием | [8 empty] | 0
2.24 | Угол горизонтальный 90° 150х50 мм в комплекте с крепежными элементами |  | 36003K | ООО "ДКС" | шт. | 4 | 0,830 | В упаковке 1 шт. | 1636 | 6544
| и соединительными пластинами | [8 empty] | 0
2.25 | Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными элементами |  | 36002K | ООО "ДКС" | шт. | 3 | 0,630 | В упаковке 1 шт. | 1459 | 4377
| и соединительными пластинами | [8 empty] | 0
2.26 | Угол вертикальный внутренний 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными |  | 36662K | ООО "ДКС" | шт. | 4 | 0,570 | В упаковке 1 шт. | 1679 | 6716
| элементами и соединительными пластинами | [8 empty] | 0
2.27 | Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 150 мм. Крепление к |  | BBA3015 | ООО "ДКС" | шт. | 300 | 0,900 | В упаковке 4 шт. | 356 | 106800
| потолку или стене (С-образный кронштейн) | [8 empty] | 0
2.28 | Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 100 мм. Крепление к |  | BBA3010 | ООО "ДКС" | шт. | 100 | 0,800 | В упаковке 4 шт. | 316 | 31600
| потолку или стене (С-образный кронштейн) | [8 empty] | 0
2.29 | Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 100 мм. Крепление к |  | BBC3010 | ООО "ДКС" | шт. | 300 | 0,348 | В упаковке 4 шт. | 200 | 60000
| стене | [8 empty] | 0
2.30 | Стандартный анкер с болтом М8 |  | СМ430850 | ООО "ДКС" | шт. | 600 |  | В упаковке 25 шт. | 74 | 44400
2.31 | Винт для соединения крышек лотков |  | CM030508 | ООО "ДКС" | шт. | 200 |  | В упаковке 200 шт. | 6.03 | 1206
2.32 | DIN-рейка перфорированная 35х7,5 мм, L=2 м | OMEGA 3F | 2140 | ООО "ДКС" | шт. | 2 |  | Или аналог | 656 | 1312
2.33 | Коннектор RJ-45 кат. 5е неэкранированный |  | RN5RJ45U | ООО "ДКС" | шт. | 500 |  | Или аналог | 25 | 12500
[8 empty] | В упаковке 50 шт. |  | 0
2.34 | Клемма проходная, пружинное соединение, 4 мм2, цвет темно-бежевый | ZDU 4 | 1632050000 | Weidmbller | шт. | 12 |  | Или аналог | 65.08 | 780.96 | https://electroline.ru/product/1632050000-zdu-4.html
2.35 | Клемма проходная, пружинное соединение, 4 мм2, цвет синий | ZDU 4 BL | 1632060000 | Weidmbller | шт. | 12 |  | Или аналог | 47.15 | 565.8
2.36 | Клемма заземления, пружинное соединение, 4 мм2, цвет зеленый/желтый | 7РЕ 4 | 1632080000 | Weidm^ler | шт. | 6 |  | Или аналог | 302.5 | 1815
2.37 | Концевой стопор | ZEW 35 | 9540000000 | Weidmbller | шт. | 12 |  | Или аналог | 48.15 | 577.8
2.38 | Перманентная шариковая ручка 1 мм, цвет черный, несмываемая/водостойкая |  | UP1M | ООО "ДКС" | шт. | 5 |  | В упаковке 5 шт. | 502 | 2510
2.39 | Табличка маркировочная, полиэстер 10х20 мм (под лазерный принтер А4) |  | SITFP1020W | ООО "ДКС" | шт. | 1680 |  | В упаковке 1680 шт. | 3.78 | 6350.4
3 | Кабельная продукция | [8 empty] | 0
3.1 | Кабель оптический внутриобъектовый огнестойкий, наружная оболочка | 0КВ-нг(А)-FRHF-РД-4х16-(G.657A) |  | ООО "Сарансккабель-оптика" | м | 1660 | 0,130 |  | 300 | 498000 | https://rs24.ru/product/3038195
| не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении | ТУ 3587-004-51154035-2003 | [7 empty] | 0
| и тлении, упрочняющие стеклонити, 16 одномодовых волокон | [8 empty] | 0
3.2 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | 42045 | Hyperline | м | 11848 | 0,032 |  | 37.9149 | 449215.6167 | https://www.tinko.ru/catalog/product/300194/
| оболочки LSZH (hz(A)-HF) | [8 empty] | 0
3.3 | Провод силовой установочный медный в оболочке коричневого/белого цвета | ПуВнг(А)-LS1х2,5 |  |  | м | 10 |  |  | 28.6533 | 286.533
3.4 | Провод силовой установочный медный в оболочке синего цвета | ПуВнг(А)-LS1х2,5 |  |  | м | 10 |  |  | 28.6533 | 286.533
3.5 | Провод силовой установочный медный гибкий в оболочке желто-зеленого | ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 |  |  | м | 15 |  |  | 28.6533 | 429.7995
| цвета | [8 empty] | 0
4 | Материалы | [8 empty] | 0
4.1 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение, |  | 81820 | ООО "ДКС" | м | 150 |  | Бухта 50 м | 80 | 12000
| устойчивая к воспламенению (класс V0), не содержащая галогенов, цвет белый | [8 empty] | 0
| dBH=14,8 мм, dHap=19,7 мм | [8 empty] | 0
4.2 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм |  | 51320 | ООО "ДКС" | шт. | 100 |  |  | 20 | 2000
4.3 | Универсальная противопожарная пена | CP620 |  | Hilti | шт. | 3 |  |  | 1500 | 4500
| ИТОГО руб. с НДС | [8 empty] | 2370508.2722