## Лист1
| LED светильник SVT-STR-VAR-210W-65-GL | VARTON промышленный Olymp GL 2.0 250 Вт 5000 K класс защиты IP65
Мощность, Вт | 210 | 250
Поток, лм: | 32970 | 32500
Эффективность, лм/Вт: | 157 | 130
IP: | 67 | 65
Гарантия: | 5 лет | 5 лет
Напряжение питания: | 176-264В АС, 50Гц | 220…230
Коэффициент мощности: | ≥0,95 | 0.95
Цветовая температура светодиода: | 5000К | 5000к
Индекс цветопередачи: | 70 | 70-79
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | УХЛ1
Корпус: | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль | Алюминий
Габариты Д/Ш/В: | 704х192х295 | 535х278х170
Рабочая температура окр. среды: | минус 60°/+40° С | минс 40°/+45° С
Срок службы светодиодов: | 100 000 ч | 100 000 ч