## Лист1
Артикул | Продукт | Кол- во | Ед. изм. | Артикул | Продукт | Кол-во | Ед.изм.
V1-I0-70608- 04L07-6525050 | Светодиодный светильник VARTON промышленный Olymp 2.0 250 Вт 5000 K класс защиты IP65 угол 60 градусов | 186 | шт | Светильник светодиодный SVT-STR-VAR-210W-65-GL | Мощность, Вт: 210 Поток, лм: 32970 Эффективность, лм/Вт: 157 КСС:Г, 65 IP: 67 Гарантия: 5 лет Напряжение питания: 176-264В АС, 50Гц Коэффициент мощности: ≥0,95 Источник питания: Inventronics/ MW или иной по запросу Класс защиты от поражения эл. током:I Вторичная оптика: ПММА + Стекло силикатное прозрачное Пульсации светового потока: <3% Цветовая температура светодиода: 5000К Индекс цветопередачи: 70 Климатическое исполнение: УХЛ1 Корпус: Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль Крепление: Поворотная лира Габариты Д/Ш/В: 704х192х295 Объем упаковки: 0.03 Масса: 10 Рабочая температура окр. среды: -60°/+40° С Срок службы светодиодов: 100 000 ч | 186 | шт
V1-EM-00478- 21A01-6530000 | Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 1 час | 16 | шт |  |  | 16 | шт
V1-I0-70589- 04L07-6505050 | Светодиодный светильник VARTON прожектор FL-Pro 60° 50 Вт 5000 K RAL7045 муар | 23 | шт | прожектор Белый дневной 50W UL-00007960 ULF-F21-50W/4000K IP65 200-250В BLACK | Степень защиты, IP 65,Срок гарантии, 24 мес,Срок службы, 50000 ч,Коэффициент мощности 0,9,Угол светового потока, 120 гр.,Световой поток, 4000Лм,Диапазон рабочих температур, -40- +40 гр.,Класс энергопотребления А+, Мощность 50Вт, Температура 4000К | 23 | шт
V1-A0-00070- 01OP0-4003540 | Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 35 Вт 4000 K 595х595х50 мм IP40 с опаловым рассеивателем | 41 | шт | светильник 36W Белый дневной UL-00010686 ULP-6060 36W-4000К-LL IP40 PREMIUM+ квадратный универсальный белый | Серия PREMIUM+,страна пр-ва Россия,Степень защиты, IP 40,Срок гарантии 5 лет,Срок гарантии 60 мес,Срок службы 50000 ч,Индекс цветопередачи 85 Ra,Коэффициент мощности 0,95,Угол светового потока 120 гр.,Световой поток 3600 Лм,Диапазон рабочих температур -20 до +50,Мощность 36 Вт,Цветовая температура 4000К | 41 | шт
V1-A0-00070- 01OPA-4003540 | Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 35 Вт 4000 K 595х595х50 мм IP40 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия | 11 | шт | светильник -панель 40W Белый дневной UL-00004126 ULP-6060 40W/4000K CLIP-IN 220V IP54 квадратный встраиваемый белый | Серия CLIP-IN, страна пр-ва Россия,Степень защиты, IP 54,Срок гарантии 60 мес,Срок службы 50000 ч,Коэффициент мощности 0,9,Угол светового потока 120 гр,Световой поток 4000Лм,Диапазон рабочих температур -20 до +35,Мощность 40Вт,Цветовая температура 4000К | 11 | шт
V1-A0-00270- 01OP0-4003540 | Светодиодный светильник VARTON A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 35 Вт 4000 K 1195х180х50 мм IP40 с опаловым рассеивателем белый | 2 | шт | светильник 36W Белый дневной UL-00007243 ULP-18120 36W/3950К SCHOOL прямоугольный универсальный белый | Страна производства Россия,Степень защиты, IP 40,Срок гарантии 60 мес, Срок службы 100000 ч,Индекс цветопередачи 90Ra,Заземление да, Коэффициент мощности 0,95,Угол светового потока 120гр.,Способ установки универсальный,Световой поток 5250Лм,Диапазон рабочих температур -20 до +50,Класс энергопотребления А++, Цветовая температура 3950К | 2 | шт
V1-A0-00270- 01OPA-4003540 | Светодиодный светильник VARTON A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 35 Вт 4000 K 1195х180х50 мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия | 2 | шт |  |  | 2 | шт
eV1-I0-70155- 03G02-6704440 | Светодиодный светильник VARTON Айрон 2.0 1475х109х66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 44 ВТ 4000 K | 4 | шт | светодиодный светильник Белый 40W UL-00008493 ULY-K70A 40W/4000K/L126 IP65 накладной WHITE | Серия ULY-K70A, страна пр-ва Россия,Степень защиты, IP 65,Срок гарантии 60 мес,Срок службы 50000 ч,Индекс цветопередачи 90 Ra, Заземление-да,Коэффициент мощности 0,9,Угол светового потока 120 гр,Световой поток 4360 Лм,Диапазон рабочих температур -20 до +50,Класс энергопотребления А++,Цветовая температура 4000К | 4 | шт
V1-U0-00005- 21000-6501040 | Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 Вт IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K 1/10 | 43 | шт | светильник 12W Белый дневной UL-00002105 ULW-R05 12W/NW 220V IP64 круглый накладной белый | Тип Пылевлагозащищенные, страна пр-ва Россия,Степень защиты, IP 54,Срок гарантии 12 мес, Срок службы 30000 ч, Световой поток 1200 Лм,Диапазон рабочих температур -15 до +45,Цветовая температура 4500К,Класс энергопотребления А | 43 | шт