## Лист1
| LED светильник SVT-STR-VAR-210W-65-GL | VARTON промышленный Olymp GL 2.0 250 Вт 5000 K класс защиты IP65 | Светильник светодиодный линзованный TERRA 200Вт, 34000Лм, IP65
Мощность, Вт | 210 | 250 | 200
Поток, лм: | 32970 | 32500 | 34000 Лм
Эффективность, лм/Вт: | 157 | 130 | 170
IP: | 67 | 65 | IP65
Гарантия: | 5 лет | 5 лет | 5 лет
Напряжение питания: | 176-264В АС, 50Гц | 220…230 | 174-265
Коэффициент мощности: | ≥0,95 | 0.95
Цветовая температура светодиода: | 5000К | 5000к | 5000к
Индекс цветопередачи: | 70 | 70-79 | ≥ 80
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1
Корпус: | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль | Алюминий | анодированный алюминий
Габариты Д/Ш/В: | 704х192х295 | 535х278х170 | 1010*124*67мм
Рабочая температура окр. среды: | минус 60°/+40° С | минс 40°/+45° С | -40… +50
Срок службы светодиодов: | 100 000 ч | 100 000 ч | 100 000 ч