## Лист1
Освещение ЦЕХ №8
Название сватильника
| Светодиодный светильник VARTON промышленный Olymp 2.0 200 Вт 5000 K класс защиты IP65 угол 60 градусов V1-I0-70604-ISL07-6520050 | Светильник светодиодный линзованный TERRA 200Вт, 34000Лм, IP65 | светодиодный светильник LED светильник SVT-STR-VAR-210W-65-GL | Светодиодный светильник Diora Unit 175/25000 Д¶25000лм 175Вт 4000K IP67 0.95PF 80Ra Кп<1 лира
количество | 186 | 186 | 186 | 186
Мощность, Вт | 250 | 200 | 210
Поток, лм: | 32500 | 34000 Лм | 32970
Эффективность, лм/Вт: | 130 | 170 | 157
IP: | 65 | IP65 | 67
Гарантия: | 5 лет | 5 лет | 5 лет
Напряжение питания: | 220…230 | 174-265 | 176-264В АС, 50Гц
Коэффициент мощности: | 0.95 |  | ≥0,95
Цветовая температура светодиода: | 5000к | 5000к | 5000К
Индекс цветопередачи: | 70-79 | ≥ 80 | 70
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1
Корпус: | Алюминий | анодированный алюминий | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль
Габариты Д/Ш/В: | 535х278х170 | 1010*124*67мм | 704х192х295
Рабочая температура окр. среды: | минс 40°/+45° С | -40… +50 | минус 60°/+40° С
Срок службы светодиодов: | 100 000 ч | 100 000 ч | 100 000 ч
Светодиодный светильник VARTON промышленный Olymp 2.0 250 Вт 5000 K класс защиты IP65 угол 60 градусов
количество по проекту | 186
Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 1 час
количество | 16