## Лист1
Освещение ЦЕХ №8
Название сватильника
| Светодиодный светильник VARTON промышленный Olymp 2.0 200 Вт 5000 K класс защиты IP65 угол 60 градусов V1-I0-70604-ISL07-6520050 | Светильник светодиодный линзованный TERRA 200Вт, 34000Лм, IP65 | светодиодный светильник LED светильник SVT-STR-VAR-210W-65-GL | Светодиодный светильник Diora Unit 175/25000 Д¶25000лм 175Вт 4000K IP67 0.95PF 80Ra Кп<1 лира
количество | 217 | 205 | 217 | 217
Цена руб с НДС за ед. | 25023.02 | 22450 | 23650 | 26665
ИТОГО руб с НДС | 5429995.34 | 4602250 | 5132050 | 5786305
| Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 1 час | Светильник светодиодный линзованный TERRA 200Вт, 34000Лм, IP65 с БАП
| 12 | 12
| 20696.13 | 35570
| 248353.56 | 426840
ИТОГО руб с НДС | 5678348.9 | 5029090
Экономия |  | 649258.9
цена ВАРТОН для нас заложенная в смету | 40205.752
стоимость ВАРТОН для нас заложенная в смету | 8724648.184
Разница | 3294652.844 | 4122398.184 | 3592598.184 | 2938343.184
Экономия % | 37.7626 | 47.25 | 41.1776 | 33.6786
Мощность, Вт | 250 | 200 | 210
Поток, лм: | 32500 | 34000 Лм | 32970
Эффективность, лм/Вт: | 130 | 170 | 157
IP: | 65 | IP65 | 67
Гарантия: | 5 лет | 5 лет | 5 лет
Напряжение питания: | 220…230 | 174-265 | 176-264В АС, 50Гц
Коэффициент мощности: | 0.95 |  | ≥0,95
Цветовая температура светодиода: | 5000к | 5000к | 5000К
Индекс цветопередачи: | 70-79 | ≥ 80 | 70
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1
Корпус: | Алюминий | анодированный алюминий | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль
Габариты Д/Ш/В: | 535х278х170 | 1010*124*67мм | 704х192х295
Рабочая температура окр. среды: | минс 40°/+45° С | -40… +50 | минус 60°/+40° С
Срок службы светодиодов: | 100 000 ч | 100 000 ч | 100 000 ч
Светодиодный светильник VARTON промышленный Olymp 2.0 250 Вт 5000 K класс защиты IP65 угол 60 градусов
количество по проекту | 217
цена с НДС | 40205.752
стоимость с НДС | 8724648.184
Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 1 час
количество | 12
цена с НДС | 41402.928
стоимость с НДС | 496835.136