ПРИЛОЖЕНИЕ

к Договору № 769/663 от «10» августа 2023

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный линзованный TERRA 200Вт, 34000 Лм IP65 КСС D 60 | шт | 205 | 22 450 | 4 602 250.00 |
| 2 | Светильник светодиодный линзованный TERRA 200Вт, 34000Лм, IP65 КСС D 60 со встроенным БАП на 1,5 часа | шт | 12 | 35 570 | 426 840.00 |
| Итого: В том числе НДС (20%): Всего к оплате: |  |  |  |  | 5 029 090.00 |
|  |  |  |  |  | 838 181.67 |
|  |  |  |  |  | 5 029 090.00 |

Поставщик поставляет Покупателю Продукцию на следующих условиях:

1. Условия оплаты 50 % аванс в течении 5 рабочих дней с даты выставления счета, оставшиеся 50%    втеченеии 3-х рабочих дней с момента уведомления о готовности к отгрузки.

2. Срок поставки 14-16 рабочих дней

3. Условия доставки: включена в стоимость до г. Мытищи, ул. Колонцова 4.

4. Гарантия 5 лет.

Поставщик:							Покупатель:

____________________ЧЕКАШКИНА Е.А. 			___________________

М.П.								М.П.