ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору № м165/23 от 01.09.2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 


	№
п/п
	Код
	Наименование товара, работ, услуг
	Ед. изм.
	Кол
-во
	Цена за единицу
(руб.)
	Общая стоимость
(руб.)

	1
	5756
	Проектные работы
	шт
	1
	495 000,00
	495 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Рециркуляционная система Пуш-Пулл
в составе:
	комплект
	3
	3 071 111,12
	9 213 333,36

	
	207946
	Фильтр самоочищающийся, пульт слева, с вентилятором, с боковым вх.патрубком, с CONT-PP MDV-SE-8L-F18-T25-CONT-PP
	шт
	6
	
	

	
	6451
	Решетка напорная BG-1300
	шт
	60
	
	

	
	6452
	Решетка вытяжная SG-1300
	шт
	60
	
	

	
	801894
	Патрубок входной ф560 DC-MDV-SE-0-560
	шт
	6
	
	

	
	206232
	Соединительный патрубок 0 град. ф560 DC-MDV-0-560
	шт
	6
	
	

	3
	
	Рециркуляционная система Пуш-Пулл
[bookmark: _GoBack]в составе:
	комплект
	3
	3 071 111,12
	9 213 333,36

	
	207946
	Фильтр самоочищающийся, пульт слева, с вентилятором, с боковым вх.патрубком, с CONT-PP MDV-SE-8L-F18-T25-CONT-PP
	шт
	6
	
	

	
	6451
	Решетка напорная BG-1300
	шт
	60
	
	

	
	6452
	Решетка вытяжная SG-1300
	шт
	60
	
	

	
	801894
	Патрубок входной ф560 DC-MDV-SE-0-560
	шт
	6
	
	

	
	206232
	Соединительный патрубок 0 град. ф560 DC-MDV-0-560
	шт
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	5754
	Шеф-монтажные работы
	шт
	1
	245 000,00
	245 000,00

	ИТОГО:
	19 166 666,72

	НДС 20%:
	3 833 333,36

	ВСЕГО:
	23 000 000,08




Общая стоимость: 23 000 000,08 руб. (Двадцать три миллиона рублей 08 копеек), в том числе НДС: 3 833 333,36 руб.


	ПОДРЯДЧИК:
	
	ЗАКАЗЧИК:

	АО «СовПлим»                                                                                                                                                                          Московский филиал АО «СовПлим»
	
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

	Директор

	
	Генеральный директор


	______________________ Шишкин Е.Н.              
	
	 ______________________ Кесслер Ю.Ф.

	М.П.
	
	М.П.



