## 02-01-02_СМР_ОБ_ЭП2 - Ведомость
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Монтаж оборудования | [8 empty] | Раздел 1. Монтаж оборудования
ЭП2 | [9 empty] | ЭП2
1 | 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 4 |  |  | 1+1+1+1 | 1
2 | 2 | PCS+A46 Шкаф бесперебойного электропитания 1700х840х478 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
3 | 3 | PCS+A47 Шкаф бесперебойного электропитания 1700х840х478 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
4 | 4 | PCS+A48 Шкаф бесперебойного электропитания 1400х840х500 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
5 | 5 | PCS+A49 Шкаф бесперебойного электропитания 1400х840х500 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
6 | 6 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | 1 м ширины по фронту | 59 |  |  | 1,2+1,2*2+0,6+1.2+1.2*2+0.6+1.2+0.8+1.2+0,6+1,2*3+0,8+1,2+0,8+1,2+1,2*3+0,6+0.6+1.2+0.8+1.2+1,2*3+0,6+1.2+0.8+1.2+1.2*3+0.6+0,8+1,2+2+1,2*5+0,6+1,2+0,6+1,2+1.2*3+1.8+0,6 | 1
7 | 7 | PCS+A50 Шкаф бесперебойного электропитания 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
8 | 8 | ВСМН3+А51 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
9 | 9 | ВСМН3+А01 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 2 |  |  |  | 1
10 | 10 | ВСМН3+VFD Шкаф 2300х600х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
11 | 11 | ВСМН4+А51 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
12 | 12 | ВСМН4+А01 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 2 |  |  |  | 1
13 | 13 | ВСМН4+VFD Шкаф 2300х600х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
14 | 14 | ВС7+А51 Шкаф 2200х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
15 | 15 | ВС7+А01 Шкаф 2200х800х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
16 | 16 | ВС7+А01 Шкаф 2200х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
17 | 17 | BC9+A111 Шкаф 2200х600х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
18 | 18 | BC9+A51 Шкаф 2200х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
19 | 19 | BC9+A01 Шкаф 2200х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 2 |  |  |  | 1
20 | 20 | BC9+A102 Шкаф 2200х800х500 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
21 | 21 | BC10+A51 Шкаф 2200х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
22 | 22 | BC10+A01 Шкаф 2200х800х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
23 | 23 | BC10+A01 Шкаф 2200х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
24 | 24 | ВСМН11+А51 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
25 | 25 | ВСМН11+А01 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 2 |  |  |  | 1
26 | 26 | ВСМН11+VFD Шкаф 2300х800х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
27 | 27 | BC16+A111 Шкаф 2200х600х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
28 | 28 | BC16+A51 Шкаф 2200х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
29 | 29 | BC16+A01 Шкаф 2200х800х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
30 | 30 | BC16+A01 Шкаф 2200х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
31 | 31 | BCМН17+A51 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
32 | 32 | BCМН17+A01 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 2 |  |  |  | 1
33 | 33 | BCМН17+VFD Шкаф 2300х600х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
34 | 34 | BC31+A51 Шкаф 2200х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
35 | 35 | BC31+A01 Шкаф 2200х800х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
36 | 36 | BC31+A01 Шкаф 2200х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
37 | 37 | BCМН32+A51 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
38 | 38 | BCМН32+A01 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 2 |  |  |  | 1
39 | 39 | BCМН32+VFD Шкаф 2300х600х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
40 | 40 | DDUTT2+А31 Шкаф 2300х800х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
41 | 41 | ВС7.DDU+А32 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
42 | 42 | ВС10.11.16.17.31.32.DDU+A33 Шкаф 2300х2000х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
43 | 43 | ВС12.DDU+A34 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
44 | 44 | ВС13.DDU+A35 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
45 | 45 | ВС18.DDU+A36 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
46 | 46 | ВС20.DDU+A37 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
47 | 47 | ВС33.DDU+A38 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
48 | 48 | DDUTT9+A31 Шкаф 2300х600х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
49 | 49 | ВС8.DDU+A32 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
50 | 50 | DDUTT4+A32 Шкаф 2300х600х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
51 | 51 | ВС10.DDU+A32 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
52 | 52 | PCS2+A61 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
53 | 53 | PCS2+A62 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
54 | 54 | PCS2+A63 Шкаф 2300х1200х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
55 | 55 | PCS2+A64 Шкаф 2300х1800х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
56 | 56 | PCS2+A73 Шкаф 2300х600х600 (ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
| Составил: |  |  | (Т. Н. Луцкевич) | [6 empty] | (Т. Н. Луцкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]