## 02-01-10_СМР_ОБ_ЭП1 - Ведомость
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Монтаж оборудования | [8 empty] | Раздел 1. Монтаж оборудования
СРВ1 | [9 empty] | СРВ1
1 | 1 | Трансформатор напряжением: до 20 кВ, трехфазный | 1 шт. | 2 |  |  | 1+1 | 1
2 | 2 | WUS1.DDU+A34 Трансформатор 1600х1400х1200 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
3 | 3 | SPU1+A03 Трансформатор 1600х1400х1200 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
4 | 4 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | 1 м ширины по фронту | 26 |  |  | 1*1+1,2*1+1,2*1+0,8*1+1*1+2,4*1+0,8*1+1*1+2,4*1+0,8*1+1.2*1+1.2*1+1.2*1+0.8*1+1*1+1.2*1+0.8*1+1*1+1.2*1+1*1+1.2*1+0,6*1+1*1 | 1
5 | 5 | WUS1.DDU+A31 Шкаф ввода 2200х1000х600 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
6 | 6 | WUS1.DDU+A32 Шкаф управления 2200х1200х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
7 | 7 | WUS1.DDU+A33 Шкаф управления 2200х1200х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
8 | 8 | WUS1.DDU+A63 Шкаф ПЛК2200х800х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
9 | 9 | BF1.A+A01 Шкаф ввода 2200х1000х600 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
10 | 10 | BF1.A+A02 Шкаф управления 2200х2400х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
11 | 11 | BF1.A+A51 Шкаф распределенного ввода/вывода 2200х800х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
12 | 12 | BF1.B+A01 Шкаф ввода 2200х1000х600 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
13 | 13 | BF1.B+A02 Шкаф управления 2200х2400х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
14 | 14 | BF1.B+A51 Шкаф распределенного ввода/вывода 2200х800х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
15 | 15 | WP1+A01 Шкаф ввода 2200х1200х600 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
16 | 16 | WP1+A02 Шкаф управления 2200х1200х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
17 | 17 | WP1+A03 Шкаф управления 2200х1200х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
18 | 18 | WP1+A62 Шкаф ПЛК2200х800х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
19 | 19 | PPT1+A01 Шкаф ввода 2200х1000х600 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
20 | 20 | PPT1+A02 Шкаф управления 2200х1200х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
21 | 21 | PPT1+A61 Шкаф ПЛК 2200х800х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
22 | 22 | MUT1+A01 Шкаф ввода 2200х1000х600 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
23 | 23 | MUT1+A02 Шкаф управления 2200х1200х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
24 | 24 | SPU1+A01 Шкаф ввода 2200х1000х600 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
25 | 25 | SPU1+A02 Шкаф управления 2200х1200х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
26 | 26 | WUS1+A73 Шкаф сетевой и контроля питания 2200х600х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
27 | 27 | WUS1+A50 Шкаф бесперебойного питания 2200х1000х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
28 | 28 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 2 |  |  | 1+1 | 1
29 | 29 | WUS1+A49 Шкаф ИБП 1700х840х478( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
30 | 30 | WUS1+A48 Батарейный шкаф 1400х940х500( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
СРВ2 | [9 empty] | СРВ2
31 | 31 | Трансформатор напряжением: до 20 кВ, трехфазный | 1 шт. | 2 |  |  | 1+1 | 1
32 | 32 | WUS2.DDU+A34 Трансформатор 1600х1400х1200 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
33 | 33 | SPU2+A03 Трансформатор 1600х1400х1200 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
34 | 34 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | 1 м ширины по фронту | 26 |  |  | 1*1+1,2*1+1,2*1+0,8*1+1*1+2,4*1+0,8*1+1*1+2,4*1+0,8*1+1.2*1+1.2*1+1.2*1+0.8*1+1*1+1.2*1+0.8*1+1*1+1.2*1+1*1+1.2*1+0,6*1+1*1 | 1
35 | 35 | WUS2.DDU+A31 Шкаф ввода 2200х1000х600 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
36 | 36 | WUS2.DDU+A32 Шкаф управления 2200х1200х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
37 | 37 | WUS2.DDU+A33 Шкаф управления 2200х1200х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
38 | 38 | WUS2.DDU+A63 Шкаф ПЛК2200х800х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
39 | 39 | BF2.A+A01 Шкаф ввода 2200х1000х600 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
40 | 40 | BF2.A+A02 Шкаф управления 2200х2400х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
41 | 41 | BF2.A+A51 Шкаф распределенного ввода/вывода 2200х800х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
42 | 42 | BF2.B+A01 Шкаф ввода 2200х1000х600 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
43 | 43 | BF2.B+A02 Шкаф управления 2200х2400х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
44 | 44 | BF2.B+A51 Шкаф распределенного ввода/вывода 2200х800х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
45 | 45 | WP2+A01 Шкаф ввода 2200х1200х600 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
46 | 46 | WP2+A02 Шкаф управления 2200х1200х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
47 | 47 | WP2+A03 Шкаф управления 2200х1200х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
48 | 48 | WP2+A62 Шкаф ПЛК2200х800х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
49 | 49 | PPT2+A01 Шкаф ввода 2200х1000х600 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
50 | 50 | PPT2+A02 Шкаф управления 2200х1200х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
51 | 51 | PPT2+A61 Шкаф ПЛК 2200х800х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
52 | 52 | MUT2+A01 Шкаф ввода 2200х1000х600 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
53 | 53 | MUT2+A02 Шкаф управления 2200х1200х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
54 | 54 | SPU2+A01 Шкаф ввода 2200х1000х600 ( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
55 | 55 | SPU2+A02 Шкаф управления 2200х1200х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
56 | 56 | WUS2+A73 Шкаф сетевой и контроля питания 2200х600х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
57 | 57 | WUS2+A50 Шкаф бесперебойного питания 2200х1000х600( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
58 | 58 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 2 |  |  | 1+1 | 1
59 | 59 | WUS2+A49 Шкаф ИБП 1700х840х478( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
60 | 60 | WUS2+A48 Батарейный шкаф 1400х940х500( ВхШхГ) | шт | 1 |  |  |  | 1
| Составил: |  |  | (Т. Н. Луцкевич) | [6 empty] | (Т. Н. Луцкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]