	Проведен анализ представленной на конкурс проектно-сметной документации. В результате анализа:
· Выявлено несоответствие сметной стоимости СМР относительно рыночной стоимости их производства, при этом отклонение по отдельным видам работ (прокладка кабеля, расключение щитового оборудования, монтаж светильников на высотных отметках до 50м) составило до 3-5 раз.
· Производители ряда примененных в проекте оборудований и материалов отсутствуют в настоящее время на рынке РФ, что делает невозможным получение их рыночной стоимости и последующую закупку. По данным позициям требуется закупка аналогичных материалов и оборудования (Schneider Electric и АВВ).
· [bookmark: _GoBack]Проект планируется к реализации в условиях отсутствующей строительной готовности, что, по предварительной оценке, может привести к значительному увеличению сроков производства работ, что повлечет дополнительные накладные расходы для исполнителя. 
· Так же существует необходимость в закупке всего объёма материалов с организацией складов для хранения, чтобы избежать их удорожания в будущем.
Исходя из всего этого, считаем, что выполнить проект по текущей смете невозможно — без риска для сроков и качества. Мы готовы участвовать в других проектах, где есть реальное соответствие между задачами, сроками и бюджетом.
