## н 1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | ст-ть за ед. измерения, с НДС | всего,с НДС | Производитель
2 О | ГРЩ. Главный распределительный щит с ПЭСПЗ. | компл. | 1 | 5581528.8 | 5581528.8
4 О | ЩАО1. Щит аварийного освещения | компл. | 1 | 344497.92 | 344497.92
5 О | ЩАО2. Щит аварийного освещения | компл. | 1 | 314685.6 | 314685.6
6 О | ЩО1. Щит освещения | компл. | 1 | 311373.12 | 311373.12
7 О | ЩО2. Щит освещения | компл. | 1 | 364372.8 | 364372.8
9 О | ЩР. Щит распределительный | компл. | 1 | 302539.428 | 302539.428
10 О | ЩК. Щит кондиционирования | компл. | 1 | 690652.08 | 690652.08
11 О | ЩВ. Щит вентиляции | компл. | 1 | 493559.52 | 493559.52
12 О | ЩЭТ. Щит электротеплоснабжения | компл. | 1 | 329591.76 | 329591.76
13 О | ЩУКСО. Щит управления кабельной системой обогрева | компл. | 1 | 728745.6 | 728745.6
14 О | УКРМ. Компенсатор реактивной мощности на 50 квар, с возможностью ступенчатого регулирования | компл. | 1 | 70020.636 | 70020.636
16 О | Источник бесперебойного питания мощностью 1000 ВА, 220 В с батарейным блоком BPSMLTI-36V, время автономной работы 15 мин. | компл. | 4 | 36856.284 | 147425.136
18 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 51 | 47799.0616 | 2437752.1429
19 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания на 1 час, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 19 | 74313.5732 | 1411957.8899
20 | Светодиодный светильник, 36 Вт, 4000 K, IP40, встраиваемый | шт | 14 | 8913.8665 | 124794.131
21 | Светодиодный светильник, 36 Вт, источник бесперебойного питания на 1 час, 4000 K, IP40, встраиваемый | шт | 4 | 15801.8216 | 63207.2864
22 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 100 Вт, 13200 Лм, универсальное поворотное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 52 | 109897.0395 | 5714646.0529
23 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 300 Вт, 39600Лм, универсальное поворотное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 99 | 244215.477 | 24177332.2203
24 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 135 | 66343.6309 | 8956390.1668
25 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания на 1 час, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 30 | 129758.9846 | 3892769.5387
26 | Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741) | 100 шт. | 1.6 | 32426.7932 | 51882.8691
29 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х70мс(N,PE)-1 | м | 61.2 | 11519.6771 | 705004.2377
37 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х35мк(N,PE)-1 | м | 204 | 5791.9992 | 1181567.841
38 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х25мк(N,PE)-1 | м | 1122 | 4173.8371 | 4683045.2168
39 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | м | 255 | 3471.1898 | 885153.4078
40 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1 | м | 408 | 2699.5533 | 1101417.7437
41 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)-1 | м | 2652 | 2155.1668 | 5715502.2438
42 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х4ок(N,PE)-1 | м | 1989 | 1458.2974 | 2900553.4833
43 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-1 | м | 867 | 939.7352 | 814750.3829
44 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х1,5ок(N,PE)-1 | м | 61.2 | 588.2862 | 36003.114
45 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-1 | м | 51 | 1563.2047 | 79723.4384
46 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-1 | м | 1071 | 1061.5978 | 1136971.2138
47 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 1326 | 686.1706 | 909862.2722
48 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 2754 | 437.1572 | 1203930.7999
49 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х50мк(N,PE)-1 | м | 51 | 8501.6296 | 433583.1082
50 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)-1 | м | 357 | 2853.8811 | 1018835.5472
51 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)-1 | м | 173.4 | 2526.9074 | 438165.7406
52 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-1 | м | 1224 | 1798.3091 | 2201130.2885
53 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-1 | м | 265.2 | 1305.2021 | 346139.5863
54 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 | м | 459 | 1221.8256 | 560817.9578
55 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 1785 | 889.4394 | 1587649.4085
56 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 2448 | 582.8762 | 1426880.8948
57 | Кабель экранированный сечением 5х1,5 | м | 51 | 664.1704 | 33872.6927
59 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х120 | м | 61.2 | 1764.1309 | 107964.8085
60 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х35 | м | 51 | 509.3316 | 25975.912
61 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х25 | м | 255 | 366.4472 | 93444.041
62 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х6 | м | 206 | 91.124 | 18771.5542
64 О | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 100 А, 3Р, 380 В, IP65 | шт | 3 | 17951.252 | 53853.756
65 О | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 63 А, 3Р, 380 В, IP65 | шт | 3 | 13376.816 | 40130.448
66 О | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 25 А, 3Р, 380 В, IP65 | шт | 8 | 3660.105 | 29280.84
68 О | Ящик с понижающим трансформатором 220 В / 36 В, 250 Вт, IP54 | шт | 7 | 12142.464 | 84997.248
70 О | Выключатель пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 26 | 18504.6314 | 481120.416
71 О | Выключатель проходной пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 32 | 18725.4772 | 599215.272
73 О | Кнопочный выключатель пылевлагозащищенный IP66 с кнопкой без фиксации 2НО, накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 69 | 17651.119 | 1217927.208
75 | Выключатель одноклавишный на 2 модуля, 10 А, 220 В, белый | шт | 14 | 363.8606 | 5094.0484
76 | Переключатель на два направления на 2 модуля, 16 А, 220 В, белый | шт | 15 | 525.1113 | 7876.6688
77 | Рамка на 2 модуля для монтажа в стену, белая, IP55 | шт | 29 | 1227.2201 | 35589.3841
78 | Подрозеточная коробка для установки выключателей | шт | 44 | 28.8945 | 1271.3573
80 | Розетка с заземляющим контактом 2К+З, скрытой установки, 16 А, 230 В, белая, с коробкой для монтажа, IP55 | шт | 15 | 367.5683 | 5513.5245
82 | Розетка 3Р+N+PE, 380 В, 125 А, IP67, настенного монтажа | шт | 4 | 27764.7907 | 111059.1628
84 О | РП1. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 63 А, 380 В, IP67 | шт | 15 | 47936.8592 | 719052.888
86 О | РП2. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 16 А, 380 В, IP67 | шт | 9 | 25233.0773 | 227097.696
88 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х35 мм2 | шт | 15 | 57214.8121 | 858222.1822
89 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х6 мм2 | шт | 310 | 31497.7037 | 9764288.1495
91 | Розетка 2К+З, 220 В, 16 А, IP55, накладного монтажа | шт | 2 | 3129.5501 | 6259.1001
93 | Труба стальная ø32 мм с комплекте с соединительными муфтами | м | 61.8 | 2431.2299 | 150250.0076
95 | Рукав гибкий металлический в полимерной оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 721 | 1611.0255 | 1161549.3511
96 | Рукав гибкий металлический в полимерной оболочке номинальным ø26 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 2369 | 2914.7507 | 6905044.4398
97 | Коробка соединительная стальная, 150х150х60 мм, EI90, IP66, оранжевая, в комплекте с керамическими клеммниками | шт | 300 | 12024.2241 | 3607267.2296
98 | Монтажная пластина вертикальная, нерж. | шт | 195 | 895.9579 | 174711.7834
99 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 43 мм | шт | 1460 | 52.6313 | 76841.6952
100 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 27 мм | шт | 4600 | 36.399 | 167435.5974
101 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием, (по 100 шт.) | шт | 7000 | 19.3062 | 135143.1228
102 | Металличесикй анкер с болтом М6х55, нерж. | шт | 8484 | 20.5359 | 174226.2255
103 | Саморез для металла М6,3х50 мм | шт | 3636 | 37.014 | 134582.8637
104 | Струбцина М6, нерж. | шт | 1000 | 870.9947 | 870994.6539
105 | Шпилька резьбовая, М6, L=2 м, нерж. | шт | 1000 | 3824.8489 | 3824848.8928
106 | Хомут стальной с приварной гайкой М6, нерж. | шт | 1000 | 283.3216 | 283321.6081
107 | Гайка шестигранная М6, нерж. | шт | 2000 | 14.3872 | 28774.3346
108 | Монтажная пластина вертикальная, нерж. | шт | 250 | 895.9549 | 223988.7292
109 | Кабельный держатель | шт | 400 | 74.1517 | 29660.6932
111 | Металлорукав в гладкой EVA-оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 1545 | 4434.9018 | 6851923.2544
112 | Металлорукав в гладкой EVA-оболочке номинальным ø26 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 2266 | 2914.7505 | 6604824.5542
114 | Труба стальная ø50 мм с комплекте с соединительными муфтами | м | 51.5 | 1781.5878 | 91751.7711
116 | Труба стальная ø32 мм с комплекте с соединительными муфтами | м | 61.8 | 1177.0742 | 72743.1842
117 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 43 мм | шт | 3060 | 52.6312 | 161051.5164
118 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 27 мм | шт | 4400 | 36.3989 | 160155.1018
119 | Металличесикй анкер с болтом М6х55 | шт | 10444 | 20.5359 | 214477.2529
120 | Саморез для металла М6,3х50 мм | шт | 4476 | 37.0139 | 165674.3725
121 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием, (по 100 шт.) | шт | 20000 | 19.3062 | 386124.8498
122 | Струбцина М6 | шт | 1000 | 870.9947 | 870994.6539
123 | Шпилька резьбовая, М6, L=2 м, нерж. | шт | 1000 | 3824.8489 | 3824848.8928
124 | Хомут стальной с приварной гайкой М6 | шт | 1000 | 283.3216 | 283321.6081
125 | Гайка шестигранная М6 | шт | 2000 | 1.3525 | 2705.046
130 | Полоса 40х4, горячеоцинкованная | м | 3230 | 437.1573 | 1412018.2255
133 | Сталь угловая 5х50х50 мм | шт | 70 | 1831.6369 | 128214.5848
134 | Скоба-держатель полосы 40х4 мм с болтом | шт | 4256 | 595.9113 | 2536198.2923
135 | Цинковая краска-спрей, 473 мл | шт | 5 | 4787.7735 | 23938.8673
137 | Главная заземляющая шина с изоляторами 700х80х8 мм, медь, в комплекте с крепление на стену | шт | 1 | 7908.2732 | 7908.2732
138 | Шина уравнивания потенциалов | шт | 1 | 16440.0142 | 16440.0142
142 | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл | шт | 5 | 10012.8363 | 50064.1817
143 | Противопожарный акриловый герметик, 310 мл | шт | 5 | 2233.2791 | 11166.3955
144 | Огнезащитная краска (покрытие), 6 кг | шт | 1 | 27232.9037 | 27232.9037
146 | Греющий кабель саморегулирующийся, ТНБВ.681817.023ТУ, 30 Вт/м | м | 2652 | 283.3223 | 751370.7091
147 | Саморегулирующийся греющий кабель 26 Вт/м | м | 56.1 | 1823.7678 | 102313.374
148 | Электронный термостат с регулированием по температуре обогреваемой поверхности, в комплекте с датчиком температуры | шт | 1 | 12068.5564 | 12068.5564
149 | Соединительная коробка ЭА-КС4-3ф, кабельные вводы из нерж. стали | шт | 20 | 41197.7936 | 823955.8715
150 | Комплекты монтажные КСТ-МК-3СВК ТНБВ.681817.023ТУ | шт | 40 | 209.5585 | 8382.3386
151 | Комплекты монтажные КСТ-МК-СС(н) ТНБВ.681817.023ТУ | шт | 22 | 830.2675 | 18265.8844
153 | Трос стальной D3 в п/э в комплекте с зашимами и коушами | м | 336.6 | 15.2491 | 5132.8356
154 | Зажим для троса 3 мм | шт | 30 | 5.028 | 150.839
155 | Коуш для троса 3 мм | шт | 30 | 10.8221 | 324.663
156 | Зажим крепежный ТСР/Т.1-25 Ц | шт | 600 | 33.6946 | 20216.7354
157 | Зажим крепежный ТСР.2-50 Ц | шт | 120 | 43.2884 | 5194.6078
158 | Лента монтажная серии "КСТ-ЛМ.25" | м | 900 | 313.8185 | 282436.686
159 | Заклепка вытяжная стальная 4,0х10(уп-50 шт) | шт | 1800 | 124.5683 | 224222.8887
160 | Набор для прохода через теплоизоляцию | шт | 1 | 1504.0803 | 1504.0803
161 | Самоклеящаяся крепежная лента | м | 60 | 13.1685 | 790.109
144513040.1867

## н 2.1.3-ЭОМ
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | ст-ть за ед. измерения, с НДС | всего,с НДС | Производитель
2 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 222 | 66343.6245 | 14728284.6474
3 | Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741) | 100 шт. | 0.74 | 32427.4726 | 23996.3297
11 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: 5х16 | м | 1509.6 | 3471.1888 | 5240106.5654
12 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: 5х10 | м | 1157.7 | 2699.5538 | 3125273.4224
13 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: 5х6 | м | 1366.8 | 2155.1665 | 2945681.6383
14 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: 5х4 | м | 107.1 | 1458.2914 | 156183.0082
15 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением:5х2,5 | м | 173.4 | 939.7385 | 162950.6512
16 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением:3х2,5 | м | 683.4 | 686.1717 | 468929.7134
17 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: 3х1,5 | м | 1524.9 | 437.157 | 666620.7407
18 | Кабель силовой огнестойкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: 5х6 | м | 867 | 2526.9041 | 2190825.8301
19 | Кабель силовой огнестойкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: 3х1,5 | м | 1213.8 | 582.8763 | 707495.236
21 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х25 | м | 30.6 | 366.4641 | 11213.8021
22 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х6 | м | 51.5 | 91.131 | 4693.2477
23 | Кабель экранированный сечением 5х1,5 | м | 102 | 664.1564 | 67743.9488
25 О | Кнопочный выключатель пылевлагозащищенный IP66 с кнопкой без фиксации 2НО, накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 36 | 17651.11 | 635439.96
27 | РП2. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 16 А, 380 В, IP67 | шт | 18 | 27905.055 | 502290.9901
29 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х16 мм2 | шт | 148 | 43528.9317 | 6442281.8866
34 | Полоса 40х4, горячеоцинкованная | м | 2200 | 437.1575 | 961746.5779
37 | Сталь угловая 5х50х50 мм | шт | 90 | 1831.6324 | 164846.9129
38 | Скоба-держатель полосы 40х4 мм с болтом | шт | 2500 | 595.9112 | 1489777.8838
39 | Цинковая краска-спрей, 473 мл | шт | 20 | 4787.8453 | 95756.9056
40 | Саморез для металла М6,3х50 мм | шт | 2500 | 37.0139 | 92534.6973
42 | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл | шт | 1 | 10012.8363 | 10012.8363
43 | Противопожарный акриловый герметик, 310 мл | шт | 1 | 2233.8537 | 2233.8537
44 | Огнезащитная краска (покрытие), 6 кг | шт | 1 | 27232.9037 | 27232.9037
46 | Греющий кабель саморегулирующийся, ТНБВ.681817.023ТУ, 30 Вт/м | м | 2149.14 | 283.3225 | 608899.6842
47 | Комплекты монтажные КСТ-МК-СС(н) ТНБВ.681817.023ТУ | шт | 56 | 830.2815 | 46495.762
49 | Трос стальной D3 в п/э в комплекте с зашимами и коушами | м | 637.5 | 29.0219 | 18501.4805
50 | Зажим для троса 3 мм | шт | 25 | 5.0567 | 126.4174
51 | Коуш для троса 3 мм | шт | 25 | 10.8029 | 270.0736
52 | Зажим крепежный ТСР/Т.1-25 Ц | шт | 1250 | 33.6937 | 42117.1214
53 | Зажим крепежный ТСР.2-50 Ц | шт | 50 | 43.298 | 2164.8988
54 | Лента монтажная серии "КСТ-ЛМ.25" | м | 840 | 313.8187 | 263607.6694
55 | Заклепка вытяжная стальная 4,0х10 | шт | 1680 | 0.98336 | 1652.0462
57 | Герметик силиконовый Пентэласт 1101 (прозрачный), 310 мл. | шт | 10 | 696.0142 | 6960.1423
59 | Лоток лестничный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, L=3 м, нерж.(2,62 кг) | м | 150 | 26353.632 | 3953044.8023
60 | Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж.(1,319 кг) | шт | 2 | 11932.083 | 23864.166
61 | Соединительная пластина увеличенная, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, нерж.(0,2 кг) | шшт | 310 | 1435.1809 | 444906.089
62 | Соединитель шарнирный, толщиной 2 мм, нерж.(0,4 кг) | шт | 20 | 643.7234 | 12874.4676
63 | Соединитель угловой, толщиной 2 мм, нерж. (0.075 кг) | шт | 20 | 1898.9193 | 37978.3866
64 | Прижим кабельного лотка, толщиной 2 мм, нерж.(0,028 кг) | шт | 600 | 104.4021 | 62641.281
65 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, нерж.(0,8 кг) | шт | 4000 | 51.2784 | 205113.7425
66 | Гайка шестигранная М6, нерж.(0,16 кг) | шт | 4000 | 14.3875 | 57550.1057
67 | Шайба стопорная М6, нерж.(0,2 кг) | шт | 4000 | 4.1811 | 16724.4535
69 | Профиль STRUT, 2200 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 300 | 2844.7804 | 853434.1214
70 | Профиль STRUT, 500 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 300 | 7867.3551 | 2360206.5323
71 | Шпилька резьбовая М8х2000, нерж. | шт | 600 | 200.1945 | 120116.6855
72 | Пластина для крепления к металлическим балкам, толщиной 6 мм, нерж. | шт | 600 | 1245.6835 | 747410.108
73 | Гайка STRUT закладная М10, нерж. | шт | 600 | 1138.5759 | 683145.5121
74 | Болт шестигранный М10х100, нерж. | шт | 600 | 499.7488 | 299849.2526
75 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт | 600 | 1047.3326 | 628399.5752
76 | Гайка со стопорным буртиком М8, нерж. | шт | 2400 | 76.61 | 183864.1191
77 | Шайба плоская М8, нерж. | шт | 2400 | 32.3412 | 77618.8752
79 | Профиль STRUT, 900 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 74 | 7867.3506 | 582183.9428
80 | Пластина для крепления к металлическим балкам, толщиной 6 мм, нерж. | шт | 148 | 1245.6836 | 184361.1696
81 | Гайка STRUT закладная М10, нерж. | шт | 148 | 1138.5724 | 168508.7091
82 | Болт шестигранный М10х100, нерж. | шт | 148 | 499.7488 | 73962.8252
83 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт | 148 | 1047.3313 | 155005.0274
84 | Коробка соединительная стальная, 150х150х60 мм, EI90, IP66, оранжевая, в комплекте с керамическими клеммниками | шт | 84 | 12024.2282 | 1010035.1691
86 | Рукав гибкий металлический в полимерной оболочке номинальным ø20 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 633.45 | 6411.8852 | 4061608.6571
87 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием | шт | 4000 | 19.3063 | 77225.2573
88 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 27 мм | шт | 360 | 36.4009 | 13104.3175
89 | Металлический анкер с болтом М6х55, нерж. | шт | 360 | 20.5349 | 7392.5475
90 | Струбцина монтажная М6, нерж. | шт | 250 | 935.1845 | 233796.1372
91 | Шпилька резьбовая, М6, L=1 м, нерж. | шт | 250 | 2630.2012 | 657550.289
92 | Хомут стальной с приварной гайкой М6, ø 26 мм, нерж. | шт | 250 | 947.2344 | 236808.6074
93 | Хомут стальной с внутренней резьбой М6, ø 26 мм, нерж. | шт | 500 | 177.3235 | 88661.7264
94 | Хомут стальной с внутренней резьбой М6, ø 6 мм, нерж. | шт | 50 | 118.2865 | 5914.3253
95 | Гайка шестигранная М6, нерж. | шт | 500 | 14.3886 | 7194.3019
97 | Лоток лестничный шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, L=3 м, нерж.(2,82 кг) | м | 150 | 28379.3184 | 4256897.7529
98 | Угол горизонтальный 90°, шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж.(1,66 кг) | шт | 2 | 14216.9347 | 28433.8694
99 | Соединительная пластина увеличенная, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, нерж.(0,2 кг) | шт | 310 | 1435.1809 | 444906.089
100 | Соединитель шарнирный, толщиной 2 мм, нерж.(0,4 кг) | шт | 20 | 643.7234 | 12874.4676
101 | Соединитель угловой, толщиной 2 мм, нерж. ( 0.075 кг) | шт | 20 | 1898.9193 | 37978.3866
102 | Прижим кабельного лотка, толщиной 2 мм, нерж.(0,028 кг) | шт | 600 | 104.4021 | 62641.281
103 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, нерж.(0,8 кг) | шт | 4000 | 51.2784 | 205113.7425
104 | Гайка шестигранная М6, нерж.(0,16 кг) | шт | 4000 | 14.3875 | 57550.1057
105 | Шайба стопорная М6, нерж.(0,2 кг) | шт | 4000 | 4.1811 | 16724.4535
107 | Профиль STRUT, 2200 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 300 | 2844.7804 | 853434.1214
108 | Профиль STRUT, 500 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 300 | 7867.3551 | 2360206.5323
109 | Шпилька резьбовая М8х2000, нерж. | шт | 600 | 200.1945 | 120116.6855
110 | Пластина для крепления к металлическим балкам, толщиной 6 мм, нерж. | шт | 600 | 1245.6835 | 747410.108
111 | Гайка STRUT закладная М10, нерж. | шт | 600 | 1138.5759 | 683145.5121
112 | Болт шестигранный М10х100, нерж. | шт | 600 | 499.7488 | 299849.2526
113 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт | 600 | 1047.3326 | 628399.5752
114 | Гайка со стопорным буртиком М8, нерж | шт | 2400 | 76.61 | 183864.1191
115 | Шайба плоская М8, нерж. | шт | 2400 | 32.3412 | 77618.8752
117 | Профиль STRUT, 900 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 148 | 7867.3506 | 1164367.8855
118 | Пластина для крепления к металлическим балкам, толщиной 6 мм, нерж. | шт | 296 | 1245.6836 | 368722.3391
119 | Гайка STRUT закладная М10, нерж. | шт | 296 | 1138.5772 | 337018.8549
120 | Болт шестигранный М10х100, нерж. | шт | 296 | 499.7488 | 147925.6505
121 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт | 296 | 1047.3313 | 310010.0549
123 | Металлорукав гибкий в гладкой EVA оболочке номинальным ø20 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 1689.2 | 2324.8652 | 3927162.2668
124 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием (уп-100 шт) | шт | 4000 | 19.3063 | 77225.2573
125 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 27 мм | шт | 1820 | 36.3987 | 66245.6148
126 | Металлический анкер с болтом М6х55, нерж. | шт | 1820 | 20.5357 | 37375.0306
127 | Струбцина монтажная М6, нерж. | шт | 500 | 935.1845 | 467592.2743
128 | Шпилька резьбовая, М6, L=1 м, нерж. | шт | 500 | 2630.1983 | 1315099.1414
129 | Хомут стальной с приварной гайкой М6, ø 26 мм, нерж. | шт | 500 | 302.8732 | 151436.6077
130 | Хомут стальной с внутренней резьбой М6, ø 26 мм, нерж. | шт | 1000 | 76.3648 | 76364.7567
131 | Хомут стальной с внутренней резьбой М6, ø 6 мм, нерж. | шт | 1000 | 44.7604 | 44760.3952
132 | Гайка шестигранная М6, нерж. | шт | 1000 | 14.3872 | 14387.1673
79829862.997

## н 2.2.5-ЭОМ
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | ст-ть за ед. измерения, с НДС | всего,с НДС | Производитель
2 О | ВРУ. Вводно-распределительное устройство | компл | 1 |  | 0
3 О | ПЭСПЗ. Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты | компл | 1 |  | 0
5 О | ЩАО. Щит аварийного освещения | компл | 1 |  | 0
6 О | ЩО. Щит освещения | компл | 1 |  | 0
8 О | ЩККСО. Щит управления кабельной системой обогрева | компл | 1 |  | 0
10 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт,4960Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 189 | 66343.6274 | 12538945.5727
11 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт,4960 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания, вкомплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 8 | 129758.9768 | 1038071.8147
12 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт,2480 Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 9 | 47799.0588 | 430191.5293
13 | Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741) | 100 шт. | 0.92 | 32427.1055 | 29832.937
22 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х35мк(N,PE)-1 | м | 112.2 | 5791.9958 | 649861.9247
23 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | м | 81.6 | 3471.1886 | 283248.9899
24 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1 | м | 15.3 | 2699.5542 | 41303.1798
25 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)-1 | м | 285.6 | 2155.1669 | 615515.6694
26 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х4ок(N,PE)-1 | м | 698.7 | 1458.2976 | 1018912.5613
27 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-1 | м | 821.1 | 939.7344 | 771615.9316
28 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 520.2 | 686.1709 | 356946.1087
29 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 923.1 | 437.1573 | 403539.8729
30 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)-1 | м | 10.2 | 2853.8809 | 29109.585
31 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)-1 | м | 5.1 | 2526.9039 | 12887.2099
32 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-1 | м | 382.5 | 1798.3089 | 687853.1397
33 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 | м | 571.2 | 1221.8269 | 697907.5358
34 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 397.8 | 889.4398 | 353819.1588
35 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 933.3 | 582.8764 | 543998.5189
36 | Кабель ИнСил-ВВЭнг(А)-LS 5х1,5ок(N,PE)-0,66 | м | 51 | 664.1595 | 33872.1324
38 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ6323-79, сечением:1х150 | м | 10.2 | 869.5185 | 8869.0889
39 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ6323-79, сечением:1х35 | м | 20.4 | 509.3408 | 10390.5516
40 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ6323-79, сечением:1х25 | м | 71.4 | 366.4496 | 26164.5039
41 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ6323-79, сечением:1х6 | м | 72.1 | 91.1205 | 6569.7854
43 О | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 63 А, 3Р, 380 В, IP65 | шт | 1 | 13376.9314 | 13376.9314
45 | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл | шт | 6 | 10012.8076 | 60076.8457
46 | Противопожарный акриловый герметик, 310 мл | шт | 6 | 2233.3749 | 13400.2493
47 | Огнезащитная краска (покрытие), 6 кг | шт | 2 | 27232.5014 | 54465.0028
49 | Минеральная вата 80х600х1000 мм | шт | 6 | 305.2119 | 1831.2716
51 О | Ящик с понижающим трансформатором 220 В / 36 В, 250 Вт, IP54 | шт | 2 | 12142.4146 | 24284.8291
53 О | Выключатель пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 4 | 18504.6195 | 74018.478
55 О | Кнопочный выключатель пылевлагозащищенный IP66 с кнопкой без фиксации 2НО, накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 86 | 17651.1208 | 1517996.3911
57 О | РП1. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 63 А, 380 В, IP67 | шт | 2 | 47936.8633 | 95873.7266
58 О | РП2. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 16 А, 380 В, IP67 | шт | 8 | 25233.1239 | 201864.9908
60 | Розетка 3Р+N+PE, 380 В, 125 А, IP67, настенного монтажа | шт | 2 | 27764.8338 | 55529.6676
62 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х6 мм | шт | 160 | 31497.7042 | 5039632.6735
63 | Переносной светильник в комплекте вилкой под розетку 36 В, кабелем не менее 10 м, с лампой на 36 В Е27, IP20 | шт | 2 | 1125.6612 | 2251.3223
68 | Полоса 40х4, горячеоцинкованная | м | 1300 | 437.1573 | 568304.4565
71 | Сталь угловая 5х50х50 мм | м | 20 | 1831.6336 | 36632.6729
72 | Скоба-держатель полосы 40х4 мм с болтом | шт | 800 | 595.9112 | 476728.9228
73 | Анкер сболтом М8 | шт | 800 | 139.2017 | 111361.358
74 | Цинковая краска-спрей, 473 мл | шт | 15 | 4787.8252 | 71817.3775
76 | Главная заземляющая шина с изоляторами 500х50х6 мм, медь, в комплекте с креплением на стену | компл | 1 | 7907.8135 | 7907.8135
78 | Греющий кабель саморегулирующийся, ТНБВ.681817.023ТУ, 30 Вт/м | м | 378.42 | 283.3222 | 107214.7795
80 | Комплекты монтажные КСТ-МК-СС(н) ТНБВ.681817.023ТУ | шт | 11 | 830.291 | 9133.2008
82 | Трос стальной D3 в п/э в комплекте с зажимами и коушами | м | 122.4 | 29.0209 | 3552.1578
83 | Зажим для троса 3 мм | шт | 8 | 5.0423 | 40.3387
84 | Коуш для троса 3 мм | шт | 8 | 10.8209 | 86.5672
85 | Зажим крепежный ТСР/Т.1-25 Ц | шт | 240 | 33.6937 | 8086.493
86 | Зажим крепежный ТСР.2-50 Ц | шт | 16 | 43.2854 | 692.5665
87 | Лента монтажная серии "КСТ-ЛМ.25" | м | 130 | 313.8187 | 40796.4326
88 | Заклепка вытяжная стальная 4,0х10 | шт | 260 | 124.5683 | 32387.7618
90 | Герметик силиконовый Пентэласт 1101 (прозрачный), 310 мл. | шт | 1 | 696.0142 | 696.0142
92 | Металлорукав в гладкой полиуретановой изоляции номинальным o26 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 128.75 | 5815.9749 | 748806.7622
94 | Лоток лестничный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, L=3 м, нерж.(2,62 кг) | шт | 380 | 26353.6358 | 10014381.6216
95 | Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж.(1,319 кг) | шт | 7 | 11932.1179 | 83524.8254
96 | Т-образный ответвитель, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж(2,79 кг) | шт | 2 | 20491.7939 | 40983.5878
97 | Соединительная пластина увеличенная, высотой 80 мм, толщиной 2 мм,нерж.(0,2 кг) | шт | 295 | 1435.1793 | 423377.9019
98 | Соединитель шарнирный, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, нерж.(0,4 кг) | шт | 20 | 608.9457 | 12178.9131
99 | Соединитель угловой, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, нерж.(0,17 кг) | шт | 20 | 1898.8978 | 37977.9556
101 | Консоль одиночная 250 мм, толщиной 3 мм, нерж.(1 кг) | шт | 254 | 3581.7383 | 909761.5405
102 | Прижим кабельного лотка, нерж(0,028 кг) | шт | 508 | 104.4013 | 53035.8536
103 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, нерж.(0,8 кг) | шт | 3800 | 51.2784 | 194857.7825
104 | Гайка шестигранная М6, нерж. (0,16 кг) | шт | 3800 | 14.3875 | 54672.3275
105 | Шайба стопорная М6, нерж.(0,2 кг) | шт | 3800 | 4.181 | 15887.6849
106 | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 мм, нерж.(0,04 кг) | шт | 480 | 3911.912 | 1877717.7721
107 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж.(1,31 кг) | шт | 480 | 1047.3329 | 502719.8038
109 | Профиль STRUT, 900 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 83 | 7867.3552 | 652990.4835
110 | Пластина для крепления к металлическим балкам, толщиной 6 мм, нерж. | шт | 166 | 1245.6831 | 206783.3866
111 | Гайка STRUT закладная М10, нерж. | шт | 166 | 1138.5765 | 189003.6922
112 | Болт шестигранный М10х100, нерж. | шт | 166 | 499.7488 | 82958.3028
113 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт | 166 | 1047.3329 | 173857.2589
114 | Коробка соединительная стальная, 150х150х60 мм, EI90, IP66, оранжевая, в комплекте с керамическими клеммниками | шт | 160 | 12024.2229 | 1923875.6691
116 | Рукав гибкий металлический в полимерной оболочке номинальным ø20мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 1081.5 | 6411.886 | 6934454.6685
117 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием (100 шт) | шт | 1500 | 19.1833 | 28774.9092
118 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 27 мм | шт | 570 | 36.399 | 20747.4445
119 | Металличесикй анкер с болтом М6х55, нерж | шт | 1140 | 20.5359 | 23410.9739
120 | Струбцина монтажная М6, нерж. | шт | 980 | 935.1845 | 916480.8576
121 | Шпилька резьбовая, М6, L=1 м, нерж. | шт | 980 | 2630.1989 | 2577594.8773
122 | Хомут стальной с приварной гайкой М6, ø 26 мм, нерж. | шт | 980 | 947.2356 | 928290.8616
123 | Хомут стальной с внутренней резьбой М6, ø 26 мм, нерж. | шт | 1960 | 177.3223 | 347551.7122
124 | Хомут стальной с внутренней резьбой М6, ø 6 мм, нерж. | шт | 1960 | 118.2968 | 231861.8209
125 | Гайка шестигранная М6, нерж. | шт | 1960 | 14.3875 | 28199.4081
127 | Труба стальная o25 мм, толщ. стенки 1,2 мм | м | 92.7 | 1717.1489 | 159179.705
129 | Лоток лестничный шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, L=3 м, нерж.(3,14 кг) | шт | 63.3333 | 32491.2994 | 2057782.2856
130 | Лоток лестничный шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, L=3 м, нерж.(2,82 кг) | шт | 120 | 28379.3157 | 3405517.8863
131 | Лоток лестничный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, L=3 м, нерж.(2,62 кг) | шт | 13.3333 | 26353.6358 | 351381.8017
132 | Угол горизонтальный 90°, шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж.(7,24 кг) | шт | 2 | 18737.6297 | 37475.2595
133 | Угол горизонтальный 90°, шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж. (1,66 кг) | шт | 7 | 14216.8957 | 99518.2699
134 | Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж.(1,319 кг) | шт | 1 | 11932.1118 | 11932.1118
135 | Т-образный ответвитель, шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж. (7,75 кг) | шт | 6 | 32008.8901 | 192053.3407
136 | Т-образный ответвитель, шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж.(5,29 кг) | шт | 2 | 24332.2625 | 48664.5251
137 | Соединительная пластина увеличенная, высотой 80 мм, толщиной 2 мм,(0,2 кг) | шт | 485 | 1435.1794 | 696061.9848
138 | Соединитель шарнирный, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, нерж.(0,4 кг) | шт | 25 | 608.9459 | 15223.6485
139 | Соединитель угловой, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, нерж. (0,17 кг) | шт | 25 | 1898.8981 | 47472.4517
141 | Консоль одиночная 350 мм, толщиной 3 мм, нерж.(0,89 кг) | шт | 240 | 4578.7767 | 1098906.4037
142 | Консоль одиночная 250 мм, толщиной 3 мм, нерж.(1 кг) | шт | 27 | 3581.7382 | 96706.9327
143 | Прижим кабельного лотка, нерж.(0,028 кг) | шт | 534 | 104.4013 | 55750.2804
144 | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 мм, нерж.(0,04 кг) | шт | 5800 | 51.0324 | 295988.0616
145 | Гайка шестигранная М6, нерж.(0,16 кг) | шт | 5800 | 14.3875 | 83447.2366
146 | Шайба стопорная М6, нерж.(0,2 кг) | шт | 5800 | 4.181 | 24249.6243
148 | Профиль П-образный, 1500 мм, толщиной 2,0 мм, нерж. | шт | 108 | 7632.4832 | 824308.1883
149 | Шпилька резьбовая М8х1000, нерж. | шт | 54 | 2630.1988 | 142030.7331
150 | Струбцина монтажная М8, нерж. | шт | 54 | 341.8557 | 18460.2081
151 | Гайка со стопорным буртиком М8, нерж. | шт | 540 | 76.6101 | 41369.4627
152 | Шайба увеличенная М8, нерж. | шт | 432 | 32.9559 | 14236.946
153 | Подвес STRUT двойной, 1000 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 240 | 16498.9672 | 3959752.1385
154 | Крепление приварное, толщина 6 мм, нерж. | шт | 480 | 871.9781 | 418549.5025
155 | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 мм, нерж. | шт | 480 | 3911.912 | 1877717.7721
156 | Болт шестигранный М10х70, нерж. | шт | 960 | 300.5379 | 288516.417
157 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт | 1440 | 1047.3329 | 1508159.397
158 | Шайба плоская М10, нерж. | шт | 960 | 32.341 | 31047.3921
160 | Профиль П-образный, 1500 мм, толщиной 2,0 мм, нерж. | шт | 35 | 7632.4833 | 267136.9141
161 | Крепление приварное, толщина 6 мм, нерж | шт | 70 | 871.9781 | 61038.4658
162 | Болт шестигранный М10х70, нерж. | шт | 140 | 300.538 | 42075.3174
163 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт | 140 | 1047.3329 | 146626.6106
164 | Шайба плоская М10, нерж. | шт | 140 | 32.341 | 4527.7414
166 | Профиль STRUT, 900 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 114 | 7867.3554 | 896878.511
167 | Пластина для крепления к металлическим балкам, толщиной 6 мм, нерж. | шт | 228 | 1245.683 | 284015.7261
168 | Гайка STRUT закладная М10, нерж. | шт | 228 | 1138.5764 | 259595.4239
169 | Болт шестигранный М10х100, нерж. | шт | 228 | 499.7489 | 113942.7447
170 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт | 228 | 1047.3329 | 238791.9104
172 | Металлорукав гибкий в гладкой EVA оболочке номинальным o20 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 1153.6 | 2324.8651 | 2681964.3736
173 | Металлорукав гибкий в гладкой EVA оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 82.4 | 4434.9021 | 365435.9308
175 | Металлорукав гибкий в гладкой EVA оболочке номинальным ø50 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 20.6 | 8179.9445 | 168506.856
176 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием (100 шт) | шт | 2000 | 19.3062 | 38612.485
177 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 27 мм | шт | 570 | 36.399 | 20747.4445
178 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 48 мм | шт | 160 | 51.2783 | 8204.5353
179 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 63 мм | шт | 40 | 68.0022 | 2720.0868
180 | Металличесикй анкер с болтом М6х55, нерж. | шт | 1540 | 20.5359 | 31625.3496
181 | Струбцина монтажная М6, нерж. | шт | 1120 | 935.1845 | 1047406.6944
182 | Шпилька резьбовая, М6, L=1 м, нерж. | шт | 1120 | 2630.1989 | 2945822.7231
183 | Хомут стальной с приварной гайкой М6, ø 26 мм, нерж. | шт | 1120 | 302.8744 | 339219.2942
184 | Хомут стальной с приварной гайкой М6, o 26 мм, нерж | шт | 2240 | 76.3642 | 171055.7621
185 | Хомут стальной с внутренней резьбой М6, o 8 мм, нерж. | шт | 2240 | 44.761 | 100264.5782
186 | Гайка шестигранная М6, нерж. | шт | 2240 | 14.3875 | 32227.9012
188 | Труба стальная o25 мм, толщ. стенки 1,2 мм | м | 82.4 | 1717.1489 | 141493.0711
87767585.6734

## н 3.1-ЭОМ
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | ст-ть за ед. измерения, с НДС | всего,с НДС | Производитель
2 О | ВРУ. Вводно-распределительное устройство | компл. | 1 | 3510240 | 3510240
5 О | ЩО1. Щит освещения | компл. | 4 | 241148.544 | 964594.176
6 О | ЩАО1. Щит аварийного освещения | компл. | 4 | 234523.584 | 938094.336
8 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M20НК/Р, нерж | шт | 151 | 47799.0566 | 7217657.5448
9 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 2 | 74313.3463 | 148626.6927
10 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M20НК/Р, нерж | шт | 219 | 66343.629 | 14529254.7445
11 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж | шт | 4 | 129758.8889 | 519035.5554
12 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 300 Вт, 39600Лм, подвесное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M20НК/Р, нерж. | шт | 60 | 244215.4726 | 14652928.3572
13 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 100 Вт, 13200 Лм, универсальное поворотное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 28 | 109897.0355 | 3077116.9949
25 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х70мк(N,PE)-1 | м | 765 | 11519.679 | 8812554.408
26 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х50мк(N,PE)-1 | м | 306 | 8269.714 | 2530532.4922
27 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х35мк(N,PE)-1 | м | 969 | 5791.9951 | 5612443.2942
28 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х25мк(N,PE)-1 | м | 1122 | 4173.8371 | 4683045.2168
29 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | м | 1224 | 3471.1889 | 4248735.2083
30 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х6мк(N,PE)-1 | м | 3060 | 2323.2666 | 7109195.6859
31 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-1 | м | 204 | 1563.1906 | 318890.8804
32 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-1 | м | 663 | 1061.5976 | 703839.186
33 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 357 | 686.1696 | 244962.5327
34 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 3060 | 437.157 | 1337700.5695
35 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)-1 | м | 918 | 2853.8804 | 2619862.2199
36 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)-1 | м | 969 | 2526.9049 | 2448570.8904
37 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-1 | м | 51 | 1798.322 | 91714.4204
38 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х6ок(N,PE)-1 | м | 1428 | 1831.1416 | 2614870.1674
39 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-1 | м | 1530 | 1305.2 | 1996956.0574
40 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 408 | 889.4395 | 362891.3344
41 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 2550 | 582.8763 | 1486334.445
43 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х120 | м | 51 | 1764.1262 | 89970.4343
44 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х35 | м | 40.8 | 509.3457 | 20781.3042
45 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х25 | м | 204 | 366.45 | 74755.8074
46 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х6 | м | 257.5 | 91.1199 | 23463.3653
47 | Кабель ИнСил-РэпВнг(А)-LS 3х1,5мк5(N,PE)-1 | м | 102 | 617.0597 | 62940.0859
49 О | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 63 А, 3Р, 380 В, IP65 | шт | 2 | 13377.228 | 26754.456
50 О | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 40 А, 3Р, 380 В, IP65 | шт | 1 | 9932.496 | 9932.496
52 О | Ящик с понижающим трансформатором 220 В / 36 В, 250 Вт, IP54 | шт | 2 | 12142.464 | 24284.928
54 О | Выключатель пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 9 | 18504.568 | 166541.112
55 О | Выключатель проходной пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 | шт | 8 | 18504.6195 | 148036.956
56 О | Кнопочный выключатель пылевлагозащищенный IP66 с кнопкой без фиксации 2НО, накладного монтажа, 10 А, 220 В | шт | 61 | 17651.1134 | 1076717.916
58 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х35 мм2 | шт | 11 | 57214.8644 | 629363.5082
59 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х16 мм2 | шт | 11 | 43529.0005 | 478819.0054
60 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х6 мм2 | шт | 300 | 31497.7063 | 9449311.9003
61 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, переходная, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для перехода кабеля с сечения 5х70 мм2 на кабель сечением 5х25 мм2 | шт | 1 | 40975.0547 | 40975.0547
63 | Розетка 3Р+N+PE, 380 В, IP67, настенного монтажа | шт | 1 | 27764.4316 | 27764.4316
65 О | РП1. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 63 А, 380 В, IP67 | шт | 4 | 47936.715 | 191746.86
67 О | РП2. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 16 А, 380 В, IP67 | шт | 16 | 25233.0945 | 403729.512
68 О | РП3. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 32 А, 380 В, IP67 | шт | 12 | 35326.425 | 423917.1
70 О | Выключатель одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, IP55 | шт | 3 | 2451.4 | 7354.2
72 | Розетка 2К+З, 220 В, 16 А, IP55, накладного монтажа | шт | 3 | 3129.7895 | 9389.3685
74 | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл | шт | 5 | 10012.8363 | 50064.1817
75 | Противопожарный акриловый герметик, 310 мл | шт | 5 | 2233.2791 | 11166.3955
76 | Огнезащитная краска (покрытие), 6 кг | шт | 1 | 27232.9037 | 27232.9037
78 | Минеральная вата 80х600х1000 мм | шт | 5 | 305.1257 | 1525.6287
80 | Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж(37,2 кг) | шт | 286 | 105612.4032 | 30205147.3277
81 | Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=3 м, нерж.(18,6 кг) | шт | 15 | 52143.9402 | 782159.1035
82 | Лоток лестничный усиленный шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=3 м, нерж.(18,1 кг) | шт | 4 | 56869.1754 | 227476.7014
83 | Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж.(4,06 кг) | шт | 15 | 22395.0421 | 335925.6313
84 | Угол горизонтальный 45°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж.(2,73 кг) | шт | 2 | 14390.7587 | 28781.5174
85 | Т-образный ответвитель, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.(5,58 кг) | шт | 7 | 50605.7655 | 354240.3587
86 | Соединитель внешний, толщиной 2 мм, нерж.(0,33 кг) | шт | 796 | 5114.3101 | 4070990.8428
87 | Соединитель шарнирный, толщиной 2 мм, нерж.(0,24 кг) | шт | 112 | 1621.1088 | 181564.1836
89 | Консоль одиночная 250 мм, толщиной 3 мм, нерж (0,78 кг) | шт | 572 | 3581.7381 | 2048754.1693
91 | Профиль STRUT, 400 мм, толщиной 2,5 мм, нерж.(1,3 кг) | шт | 80 | 2452.8755 | 196230.0438
92 | Профиль STRUT, 300 мм, толщиной 2,5 мм, нерж.(0,56 кг) | шт | 20 | 1793.9067 | 35878.1331
93 | Шпилька М8, L=2 м, нерж. | шт | 200 | 3309.1131 | 661822.624
94 | Прижим кабельного лотка, нерж.(0,02 кг) | шт | 1344 | 104.4009 | 140314.7456
95 | Усиленный анкер с болтом М10, нерж. | шт | 928 | 179.4123 | 166494.6494
96 | Струбцина М8, нерж. | шт | 50 | 870.9875 | 43549.3736
97 | Стеновое крепление лотка , нерж.(0,17 кг) | шт | 20 | 682.8697 | 13657.3938
99 | Труба стальная ø32 мм с комплекте с соединительными муфтами | м | 61.8 | 1177.0742 | 72743.1842
101 | Рукав гибкий металлический в полимерной оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 1158.75 | 1611.0259 | 1866776.2559
102 | Коробка соединительная стальная, 150х150х60 мм, EI90, IP66, оранжевая, в комплекте с керамическими клеммниками | шт | 195 | 12024.2219 | 2344723.2683
103 | Монтажная пластина вертикальная, нерж. | шт | 150 | 895.9549 | 134393.2375
104 | Держатель оцинкованный двусторонний для ø32 мм | шт | 2310 | 36.3991 | 84081.9671
105 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием | шт | 500 | 74.1496 | 37074.7891
106 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, нерж. | шт | 10224 | 51.2784 | 524270.3869
107 | Гайка шестигранная М6, нерж. | шт | 10224 | 14.3874 | 147096.7542
108 | Шайба стопорная М6, нерж. | шт | 10224 | 4.181 | 42746.3355
109 | Гайка шестигранная М8 , нерж | шт | 600 | 28.4056 | 17043.3702
110 | Шайба М8, нерж. | шт | 600 | 76.6095 | 45965.6706
111 | Металличесикй анкер с болтом М6х55, нерж | шт | 2310 | 20.536 | 47438.1466
112 | Саморез для металла М6,3х50 мм | шт | 2310 | 37.0142 | 85502.7269
113 | Винт с гладкой головкой М6х20, нерж. | шт | 2688 | 49.5566 | 133208.0739
114 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, нерж. | шт | 2688 | 33.5705 | 90237.6348
115 | Крышка двускатная для лотка шириной 200 мм, L=1,5 м, нерж.(6,35 кг) | шт | 30 | 23351.3134 | 700539.4034
117 | Консоль L=1108 мм для установки светильников, нерж | шт | 41 | 39677.4188 | 1626774.1714
118 | Профиль I-образный 500 мм, нерж. | шт | 41 | 6566.5945 | 269230.3726
119 | Пластина для крепления консолей к I-образному профилю, нерж. | шт | 164 | 2013.5079 | 330215.2978
120 | Пластина для крепления I-образного профиля к стене, нерж. | шт | 164 | 1413.2878 | 231779.2043
121 | Болт М12х40 мм, гайка с насечкой М12, шайба М12, нерж. | шт | 410 | 264.0155 | 108246.3746
123 | Профиль STRUT, 1000 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 41 | 6132.017 | 251412.6956
124 | Профиль STRUT, 1000 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 22 | 8741.4138 | 192311.103
125 | Полоса перфорированная, 1000 мм, толщ. 2,5 мм, нерж. | м | 82 | 2120.1201 | 173849.8462
126 | Болт М10х50 мм, гайка с насечкой М10, шайба М10 (2 шт.), нерж. | шт | 85 | 300.4104 | 25534.8875
127 | Болт М6х45 мм, гайка с насечкой М6, шайба М6 (2 шт.), нерж. | шт | 123 | 129.9797 | 15987.4972
128 | Крепление Т-образное к вертикальной двутавровой балке, нерж.(2,5 кг) | шт | 250 | 8890.9562 | 2222739.0524
129 | Крепеж STRUT к металлическим балкам, нерж. | шт | 500 | 2445.8673 | 1222933.6405
130 | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30, нерж | шт | 500 | 3911.9132 | 1955956.5812
131 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт | 500 | 1047.3341 | 523667.0309
133 | Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, с не перфорированным дном, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж.(35,7 кг) | шт | 40 | 137104.4607 | 5484178.4297
134 | Крышка для лотка прямого, толщиной 1,5 мм, L=3 м, нерж.(8,23 кг) | шт | 160 | 24541.3074 | 3926609.1905
135 | Угол горизонтальный 90° с дном, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.(6,26 кг) | шт | 3 | 55909.0732 | 167727.2195
136 | Т-образный ответвитель с дном, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.(7,34 кг) | шт | 1 | 99649.9883 | 99649.9883
137 | Лоток лестничный усиленный шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж. Л(56,6 кг) | шт | 16.5 | 126576.5125 | 2088512.4561
138 | Лоток лестничный усиленный шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж.(30,7 кг) | шт | 37 | 126605.2861 | 4684395.585
139 | Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж.(27,8 кг) | шт | 300 | 105612.4001 | 31683720.0288
140 | Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=3 м, нерж(13,9 кг) | шт | 23 | 52143.9486 | 1199310.8168
141 | Угол горизонтальный 45°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.(2,73 кг) | шт | 2 | 14390.7587 | 28781.5174
142 | Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.( 4,06 кг) | шт | 14 | 22394.9737 | 313529.6315
143 | Угол горизонтальный 90°, шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж.(4,63 кг) | шт | 2 | 26201.4522 | 52402.9045
144 | Угол горизонтальный 90°, шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж(5,79 кг) | шт | 3 | 33775.0065 | 101325.0195
145 | Т-образный ответвитель, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж ( 5,58 кг) | шт | 2 | 50605.7655 | 101211.5311
146 | Т-образный ответвитель, шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, горячее цинкование (6,68 кг) | шт | 1 | 58384.7481 | 58384.7481
147 | Т-образный ответвитель, шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж (8,79 кг) | шт | 5 | 71932.676 | 359663.3799
148 | Соединитель внешний, толщиной 2 мм, нерж.(0,33 кг) | шт | 908 | 5114.309 | 4643792.5999
149 | Соединитель шарнирный, толщиной 2 мм, нерж.(0,24 кг) | шт | 524 | 1621.1107 | 849462.0278
151 | Консоль одиночная 650 мм, толщиной 3 мм, нерж.(2,32 кг) | шт | 30 | 10648.4192 | 319452.5761
152 | Консоль одиночная 550 мм, толщиной 3 мм, нерж.(2,02 кг) | шт | 50 | 9611.5471 | 480577.3572
153 | Консоль одиночная 350 мм, толщиной 3 мм, нерж.(1,01 кг) | шт | 70 | 4578.7742 | 320514.1954
154 | Консоль одиночная 250 мм, толщиной 3 мм, нерж.( 0,78 кг) | шт | 566 | 3581.7396 | 2027264.6401
155 | Подвес STRUT двойной, толщиной 2,5 мм, L=1 м, нерж.(5,88 кг) | шт | 12 | 16498.9133 | 197986.959
157 | Профиль STRUT, 600 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 20 | 3679.2505 | 73585.0095
158 | Профиль STRUT, 400 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 25 | 2452.9007 | 61322.5172
159 | Профиль STRUT, 300 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 80 | 1793.8887 | 143511.0958
160 | Профиль STRUT, 2000 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 15 | 10959.4349 | 164391.5228
161 | Шпилька М8, L=2 м, нерж. | шт | 125 | 3309.1146 | 413639.3196
162 | Прижим кабельного лотка, нерж.(0,02 кг) | шт | 1736 | 104.4015 | 181240.9571
163 | Струбцина М8, нерж. | шт | 250 | 870.9932 | 217748.3043
164 | Стеновое крепление лотка, нерж.(0,17 кг) | шт | 50 | 682.8553 | 34142.7663
165 | Усиленный анкер с болтом М10, нерж. | шт | 1320 | 179.4124 | 236824.4096
166 | Усиленный анкер с болтом М8, нерж. | шт | 100 | 396.5773 | 39657.7274
167 | Монтажная пластина вертикальная, нерж. | шт | 350 | 895.959 | 313585.6574
168 | Кабельный держатель СЭ-2 | шт | 40 | 5819.5481 | 232781.9245
169 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, нерж. | шт | 14040 | 51.2784 | 719948.791
170 | Гайка шестигранная М6, нерж | шт | 14040 | 14.3874 | 201999.2764
171 | Шайба стопорная М6, нерж. | шт | 14040 | 4.181 | 58700.7918
172 | Гайка шестигранная М8 , нерж. | шт | 750 | 28.4056 | 21304.2128
173 | Шайба М8, нерж. | шт | 750 | 76.6109 | 57458.1657
174 | Винт с гладкой головкой М6х20, нерж. | шт | 3472 | 49.5568 | 172061.3267
175 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, нерж. | шт | 3472 | 33.5705 | 116556.8851
176 | Винт для крепления к профилю M10x30, нерж | шт | 66 | 3911.9104 | 258186.0848
177 | Гайка с насечкой М10, нерж. | шт | 66 | 1047.3407 | 69124.4848
179 | Консоль L=1108 мм для установки светильников, нерж. | шт | 76 | 39677.4045 | 3015482.7438
180 | Профиль I-образный 500 мм, нерж. | шт | 76 | 6566.5811 | 499060.1624
181 | Пластина для крепления консолей к I-образному профилю, нерж. | шт | 304 | 2013.5069 | 612106.0903
182 | Пластина для крепления I-образного профиля к стене, нерж. | шт | 304 | 1413.2886 | 429639.7459
183 | Болт М12х40 мм, гайка с насечкой М12, шайба М12, нерж. | шт | 760 | 264.0155 | 200651.7813
184 | Крепление Т-образное к вертикальной двутавровой балке, нерж (2,5 кг) | шт | 250 | 8890.9562 | 2222739.0524
185 | Крепеж STRUT к металлическим балкам, нерж. | шт | 500 | 2445.8673 | 1222933.6405
186 | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30, нерж. | шт | 500 | 3911.9132 | 1955956.5812
187 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж | шт | 500 | 1047.3341 | 523667.0309
189 | Профиль STRUT, 1000 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 76 | 6132.0022 | 466032.1681
190 | Профиль STRUT, 1000 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 38 | 8741.4413 | 332174.7682
191 | Полоса перфорированная, 1000 мм, толщ. 2,5 мм, нерж. | м | 152 | 2120.1196 | 322258.1815
192 | Болт М10х50 мм, гайка с насечкой М10, шайба М10 (2 шт.), нерж | шт | 152 | 300.4116 | 45662.5561
193 | Болт М6х45 мм, гайка с насечкой М6, шайба М6 (2 шт.), нерж. | шт | 228 | 129.9773 | 29634.8351
194 | Цепь сварная | шт | 250 | 429.7791 | 107444.7731
196 | Металлорукав в гладкой EVA-оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтам | м | 2688.3 | 4434.9021 | 11922347.4396
198 | Труба стальная ø32 мм с комплекте с соединительными муфтами | м | 61.8 | 1177.0742 | 72743.1842
199 | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø32 мм | шт | 5280 | 48.081 | 253867.7798
200 | Металличесикй анкер с болтом М6х55 | шт | 2640 | 101.5731 | 268152.9512
201 | Саморез для металла М6,3х50 мм | шт | 2640 | 37.0138 | 97716.376
202 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием | шт | 1000 | 74.151 | 74151.0148
208 | Полоса 40х4, горячеоцинкованная | м | 3800 | 437.1571 | 1661197.0673
212 | Сталь угловая 5х50х50 мм | м | 200 | 1831.6308 | 366326.1539
214 | Ст. ø8 мм, круглая, горячеоцинкованная | м | 1320 | 133.0528 | 175629.7464
215 | Скоба-держатель полосы 40х4 мм с болтом | шт | 3020 | 595.9111 | 1799651.4653
216 | Антикоррозионная лента | шт | 1 | 1700.8893 | 1700.8893
217 | Фасадный держатель, L=250 мм | шт | 1320 | 611.774 | 807541.7154
218 | Фальцевый зажим, пруток Ø8 мм., горячеоцинкованная сталь | шт | 100 | 611.7742 | 61177.4244
219 | Универсальный соединитель | шт | 15 | 177.0802 | 2656.2029
220 | Соединитель пруток - полоса, 57х80 мм | шт | 20 | 601.9194 | 12038.3886
221 | Цинковая краска-спрей, 473 мл | шт | 2 | 4788.0608 | 9576.1215
223 | Главная заземляющая шина с изоляторами 500х50х6 мм, медь, в | шт | 1 | 7908.2732 | 7908.2732
226 | Греющий кабель саморегулирующийся, ТНБВ.681817.023ТУ, 30 Вт/м | м | 2485.74 | 283.3224 | 704265.8449
233 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с меднымижилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением:3х6 | м | 127.5 | 1563.1934 | 199307.1594
234 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с меднымижилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением:5х4 | м | 749.7 | 1458.2971 | 1093285.3669
235 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с меднымижилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением:5х6 | м | 1065.9 | 2155.1663 | 2297191.7452
236 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с меднымижилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением:5х10 | м | 163.2 | 2699.5568 | 440567.6721
238 | Соединительная коробка ЭА-КС2, кабельные вводы из нерж. стали | шт | 5 | 9524.4053 | 47622.0265
239 | Соединительная коробка ЭА-КС3, кабельные вводы из нерж. стали | шт | 8 | 9963.9932 | 79711.9459
240 | Соединительная коробка ЭА-КС4-3ф, кабельные вводы из нерж. стали | шт | 6 | 41197.7217 | 247186.3305
241 | Кабельный ввод 25СК120, нержавеющая сталь | шт | 9 | 1641.1921 | 14770.7293
242 | Комплекты монтажные КСТ-МК-3СВК ТНБВ.681817.023ТУ | шт | 63 | 209.5328 | 13200.5672
243 | Комплекты монтажные КСТ-МК-СС(н) ТНБВ.681817.023ТУ | шт | 22 | 830.2675 | 18265.8844
245 О | Шкаф управления 2ЩЭО1-ЭА-КАТ | компл | 1 | 249098.496 | 249098.496
246 О | Шкаф управления 2ЩЭО2-ЭА-КАТ | компл | 1 | 250423.488 | 250423.488
247 О | Шкаф управления 2ЩЭО3-ЭА-КАТ | компл | 1 | 328598.016 | 328598.016
248 | Кабель контрольный сечением 4х1,5 мм2 | м | 132.6 | 217.2827 | 28811.6852
249 | Кабель контрольный сечением 7х1,5 мм2 | м | 132.6 | 325.2523 | 43128.4609
250 | Соединительная коробка ЭА-КД2, кабельные вводы из нерж. стали | шт | 6 | 11282.757 | 67696.5423
251 О | Датчик температуры AS-10 | шт | 3 | 850.368 | 2551.104
252 О | Датчик осадков PS-2 | шт | 3 | 6072.88 | 18218.64
253 | Наконечник штыревой НШвИ 0,5-8 | шт | 60 | 0.74222 | 44.5334
254 | Зажим крепежный ТСР/Т.1-25 Ц | шт | 1232 | 33.6939 | 41510.8922
255 | Зажим крепежный ТСР.2-50 Ц | шт | 123 | 43.2837 | 5323.8983
256 | Полоса крепежная 1,5х15 мм Ц | м | 10 | 211.3183 | 2113.1825
257 | Зажим крепежный ТСР.1-25 Ц | шт | 82 | 28.9064 | 2370.3271
258 | Заклепка вытяжная стальная 4,0х10 | шт | 6710 | 2.4595 | 16503.2229
259 | Лента монтажная серии "КСТ-ЛМ.25" | рул. | 25 | 313.8026 | 7845.0645
260 | Полоса крепежная 0,5х15 мм Ц | м | 39 | 115.588 | 4507.9312
262 | Трос стальной D3 в п/э | м | 628.32 | 15.2477 | 9580.4312
263 | Зажим для троса 3 мм | шт | 41 | 5.0455 | 206.8649
264 | Коуш для троса 3 мм | шт | 41 | 10.8268 | 443.8976
265 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 16 | 19.0344 | 304.5511
266 | Герметик силиконовый Пентэласт 1101(прозрачный) 310 мл шт. 16 | шт | 16 | 696.0142 | 11136.2277
267 | Скоба ЭА-К9.1 (ТНБВ.745312.004) | шт | 39 | 3.794 | 147.9659
268 | Бирка маркировочная У 134 (квадратная большая) | шт | 33 | 2.5684 | 84.7572
269 | Бирка маркировочная У 136 (треугольная) | шт | 6 | 4.0703 | 24.4216
270 | Бирка маркировочная У 153 (квадратная маленькая) | шт | 63 | 2.5767 | 162.3315
271 | Стяжка 150х3 (черная) | шт | 102 | 1.6056 | 163.7681
272 | Винт М5х40.016 ГОСТ 17473-80 | шт | 156 | 3.9321 | 613.4119
273 | Гайка М5.016 ГОСТ 5915-70 | шт | 156 | 6.2711 | 978.2986
274 | Шайба 5 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | шт | 156 | 21.5208 | 3357.2451
275 | Шайба 5.016 ГОСТ 6958-78 | шт | 156 | 0.24864 | 38.7872
277 | Труба гофрированная ППЛ 20 | м | 90.78 | 173.3907 | 15740.4086
278 | Трубка термоусаживаемая черная ТУТнг-30/15 | м | 7 | 147.7607 | 1034.3246
279 | Изолента х/б | шт | 16 | 288.1204 | 4609.9271
281 | Металлорукав в ПВХ изоляции, морозостойкий, ø20, черный, УХЛ1 | м | 210.12 | 137.9748 | 28991.2554
282 | Металлорукав в ПВХ изоляции, морозостойкий, ø25, черный, УХЛ1 | м | 1297.8 | 169.6987 | 220234.993
283 | Металлорукав в ПВХ изоляции, морозостойкий, ø32, черный, УХЛ1 | м | 412 | 250.3662 | 103150.8896
284 | Трубка термоусаживаемая черная ТУТнг-40/20 | м | 4 | 272.2285 | 1088.9139
285 | Стяжка 150х3 (черная) | шт | 1864 | 3.3201 | 6188.7086
286 | Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой, У2 IP54 | шт | 6 | 140.5436 | 843.2618
287 | Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой, У2 IP55 | шт | 54 | 199.0968 | 10751.2291
288 | Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой, У2 IP56 | шт | 6 | 319.8744 | 1919.2467
260476619.2931

## н 3.2-ЭОМ
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | ст-ть за ед. измерения, с НДС | всего,с НДС | Производитель
1 О | ВРУ. Вводно-распределительное устройство | компл. | 1 | 3762977.2924 | 3762977.2924
2 О | ЩО1. Щит освещения | компл. | 1 | 241148.5193 | 241148.5193
3 О | ЩАО1. Щит аварийного освещения | компл. | 1 | 234523.584 | 234523.584
5 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M20НК/Р, нерж | шт | 171 | 47799.0592 | 8173639.128
6 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 2 | 74313.5403 | 148627.0805
7 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж | шт | 251 | 66343.6274 | 16652250.4751
8 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 300 Вт, 39600Лм, подвесное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M20НК/Р, нерж. | шт | 4 | 129758.9786 | 519035.9146
9 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 100 Вт, 13200 Лм, универсальное поворотное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 68 | 244215.4825 | 16606652.8085
10 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 100 Вт, 13200 Лм, универсальное поворотное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 30 | 109897.035 | 3296911.0496
21 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х95мк(N,PE)-1 | м | 1173 | 18755.0923 | 21999723.2767
22 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х70мк(N,PE)-1 | м | 969 | 11519.6783 | 11162568.2608
23 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х35мк(N,PE)-1 | м | 561 | 5791.9957 | 3249309.5946
24 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х25мк(N,PE)-1 | м | 2346 | 4173.8375 | 9791822.7025
25 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | м | 306 | 3471.1886 | 1062183.7159
26 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)-1 | м | 112.2 | 2699.5538 | 302889.937
27 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х6мк(N,PE)-1 | м | 3009 | 2155.1669 | 6484897.2507
28 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-1 | м | 765 | 1563.1908 | 1195840.9596
29 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-1 | м | 255 | 1061.5974 | 270707.3306
30 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 612 | 686.1709 | 419936.6035
31 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 3417 | 437.1573 | 1493766.4117
32 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х16ок(N,PE)-1 | м | 1071 | 2000.471 | 2142504.4853
33 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)-1 | м | 1173 | 2526.9043 | 2964058.7557
34 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х6ок(N,PE)-1 | м | 2805 | 1831.1418 | 5136352.6502
35 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-1 | м | 714 | 1305.2004 | 931913.0662
36 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 311.1 | 889.4398 | 276704.7323
37 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 3060 | 582.8764 | 1783601.6787
38 | Кабель ИнСил-РэпВнг(А)-LS 3х1,5мк5(N,PE)- | м | 153 | 617.0619 | 94410.4736
39 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х120 | м | 51.5 | 1764.1234 | 90852.354
40 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х35 | м | 41.2 | 509.3403 | 20984.822
42 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 1х25 | м | 309 | 366.4497 | 113232.9539
43 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 1х6 | м | 204 | 91.1206 | 18588.5936
45 | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 63 А, 3Р, 380 В, IP65 | шт | 1 | 14793.3839 | 14793.3839
46 | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 40 А, 3Р, 380 В, IP65 | шт | 1 | 10983.5356 | 10983.5356
48 | Ящик с понижающим трансформатором 220 В / 36 В, 250 Вт, IP54 | шт | 2 | 13428.1688 | 26856.3377
50 | Выключатель пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 11 | 20464.0017 | 225104.0183
51 | Выключатель проходной пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В | шт | 8 | 20464.0018 | 163712.0146
53 | Кнопочный выключатель пылевлагозащищенный IP66 с кнопкой без фиксации 2НО, накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 61 | 19520.2097 | 1190732.7898
55 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х35 мм2 | шт | 13 | 57214.8486 | 743793.0319
56 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х25 мм2 | шт | 21 | 43528.9368 | 914107.6718
57 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х6 мм | шт | 345 | 31497.7042 | 10866707.9526
58 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, переходная, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для перехода кабеля с сечения 2х(5х70) мм2 на кабель сечением 5х25 мм2 | шт | 1 | 91547.8655 | 91547.8655
59 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, переходная, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для перехода кабеля с сечения 5х95 мм2 на кабель сечением 5х25 мм2 | шт | 1 | 68636.772 | 68636.772
61 | Розетка 3Р+N+PE, 380 В, 125 А, IP67, настенного монтажа | шт | 1 | 27764.8338 | 27764.8338
63 | РП1. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 63 А, 380 В, IP67 | шт | 4 | 53012.8507 | 212051.4027
64 | РП2. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 16 А, 380 В, IP67 | шт | 18 | 27905.0215 | 502290.3867
65 | РП3. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 32 А, 380 В, IP67 | шт | 14 | 39067.1035 | 546939.4484
67 | Выключатель одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, IP55 | шт | 3 | 2710.7444 | 8132.2332
69 | Розетка 2К+З, 220 В, 16 А, IP55, накладного монтажа | шт | 3 | 3129.5788 | 9388.7364
71 | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл СР 620 | шт | 5 | 10012.8076 | 50064.038
72 | Противопожарный акриловый герметик, 310 мл СР 606 | шт | 5 | 2233.3768 | 11166.884
73 | Огнезащитная краска (покрытие), 6 кг СР 670 | шт | 1 | 27232.5014 | 27232.5014
75 | Минеральная вата 80х600х1000 мм | шт | 5 | 305.2119 | 1526.0597
77 | Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж (6,450 кг) | шт | 326 | 105612.4016 | 34429642.9245
78 | Лоток лестничный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, L=3 м, нерж. (вес 7,6 кг.) | шт | 15 | 52143.9479 | 782159.2184
79 | Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж. (вес 1 кг) | шт | 15 | 22394.9952 | 335924.9273
80 | Угол горизонтальный 45°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж. (вес 0.78 кг) | шт | 2 | 14390.5288 | 28781.0577
81 | Т-образный ответвитель, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж. (вес 3,260 кг) | шт | 7 | 50605.7204 | 354240.0427
82 | Соединитель шарнирный, толщиной 2 мм, нерж. (вес 0,12кг.) | шт | 876 | 1621.1095 | 1420091.9332
84 | Консоль одиночная 250 мм, толщиной 3 мм, нерж (вес 0.26 кг) | шт | 652 | 3581.7384 | 2335293.4175
86 | Лоток лестничный усиленный шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=3 м, нерж. (2,820 кг) | шт | 4 | 56869.3046 | 227477.2186
87 | Соединитель шарнирный, толщиной 2 мм, нерж. (вес 0,12кг.) | шт | 150 | 1621.1095 | 243166.4281
89 | Профиль STRUT, 400 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 100 | 2452.8766 | 245287.6554
90 | Профиль STRUT, 300 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 50 | 1793.8819 | 89694.0973
91 | Шпилька М8, L=2 м, нерж. | шт | 300 | 3309.1146 | 992734.367
92 | Прижим кабельного лотка, нерж. (вес 0,02 кг.) | шт | 1604 | 102.4338 | 164303.7489
93 | Усиленный анкер с болтом М10, нерж. | шт | 1304 | 1575.6107 | 2054596.3936
94 | Струбцина М8, нерж. | шт | 60 | 870.9944 | 52259.6649
95 | Стеновое крепление лотка, нерж | шт | 30 | 682.8505 | 20485.5161
97 | Труба стальная ø32 мм с комплекте с соединительными муфтами | м | 70 | 1177.0659 | 82394.6103
99 | Рукав гибкий металлический в полимерной оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 1450 | 1611.026 | 2335987.7079
100 | Коробка соединительная стальная, 150х150х60 мм, EI90, IP66, оранжевая, в комплекте с керамическими клеммниками | шт | 200 | 12024.2229 | 2404844.5899
101 | Монтажная пластина вертикальная, нерж. | шт | 160 | 895.9573 | 143353.1602
102 | Держатель оцинкованный двусторонний для ø32 мм | шт | 2970 | 36.399 | 108105.1175
103 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием | уп | 550 | 19.3062 | 10618.4334
104 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, нерж. (0,006 кг) | шт. | 11412 | 51.2784 | 585188.6843
105 | Гайка шестигранная М6, нерж (0,002 кг) | шт. | 11412 | 14.3875 | 164189.6284
106 | Шайба стопорная М6, нерж. (0.0003 кг) | шт. | 11412 | 4.181 | 47713.2194
107 | Гайка шестигранная М8 нерж. | шт. | 900 | 27.9141 | 25122.7092
108 | Шайба М8 со стопорным буртиком нерж. | шт. | 900 | 75.1345 | 67621.0366
109 | Металличесикй анкер с болтом М6х55, нерж. | шт | 2970 | 20.5359 | 60991.7345
110 | Саморез для металла М6,3х50 мм | шт. | 2970 | 37.0139 | 109931.2175
111 | Винт с гладкой головкой М6х20, нерж. | шт. | 3208 | 49.5568 | 158978.1697
112 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, нерж. | шт. | 3208 | 33.5707 | 107694.8929
113 | Крышка двускатная для лотка шириной 200 мм, L=1,5 м, нерж. | шт | 30 | 23351.3307 | 700539.9205
115 | Консоль L=1108 мм для установки светильников, нерж | шт | 50 | 39677.4026 | 1983870.1279
116 | Профиль I-образный 500 мм, нерж. | шт | 50 | 6566.5818 | 328329.092
117 | Пластина для крепления консолей к I-образному профилю, нерж. | шт | 200 | 2013.5058 | 402701.165
118 | Пластина для крепления I-образного профиля к стене, нерж. | шт | 200 | 1413.2907 | 282658.1464
119 | Болт М12х40 мм, гайка с насечкой М12, шайба М12, нерж. | шт. | 500 | 264.0159 | 132007.9701
121 | Профиль STRUT ПХ-0221 L=1,0м S=2,5мм нерж | шт | 50 | 6566.5818 | 328329.092
122 | Профиль STRUT ПХ-0241 L=1,0м S=2,5мм нерж. | шт | 25 | 8741.4239 | 218535.5977
123 | Полоса перфорированная, 1000 мм, толщ. 2,5 мм, нерж. | шт | 100 | 2120.1206 | 212012.0553
124 | Болт М10х50 мм, гайка с насечкой М10, шайба М10 (2 шт.), нерж. | шт. | 100 | 300.5379 | 30053.794
125 | Болт М6х45 мм, гайка с насечкой М6, шайба М6 (2 шт.), нерж. | шт. | 150 | 129.979 | 19496.8455
126 | Крепление Т-образное к вертикальной двутавровой балке, нерж. | шт. | 350 | 8890.9551 | 3111834.2711
127 | Крепеж STRUT к металлическим балкам, нерж. | шт | 700 | 2445.8673 | 1712107.0967
128 | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30, нерж | шт. | 700 | 3911.912 | 2738338.4092
129 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт. | 700 | 1047.3329 | 733133.0388
131 | Лоток лестничный усиленный шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж. (7,120 кг) | шт. | 34 | 126576.5215 | 4303601.7302
132 | Лоток лестничный усиленный шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж. (6,4 кг) | шт. | 42 | 126605.2966 | 5317422.4553
133 | Крышка для лотка прямого, толщиной 1,5 мм, L=3 м, нерж. (1,550 кг) | шт | 564 | 24541.3084 | 13841297.9568
134 | Угол горизонтальный 90°, шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж. (1,910 кг) | шт. | 2 | 26201.4019 | 52402.8039
135 | Угол горизонтальный 90°, шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж (8,070 кг) | шт. | 9 | 33775.1023 | 303975.9203
136 | Т-образный ответвитель, шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, горячее цинкование (5,260 кг) | шт | 1 | 58385.0355 | 58385.0355
137 | Т-образный ответвитель, шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж (8,500 кг) | шт | 5 | 71932.7219 | 359663.6097
139 | Консоль одиночная 650 мм, толщиной 3 мм, нерж. (2.4 кг) | шт | 30 | 10648.4379 | 319453.1364
140 | Консоль одиночная 550 мм, толщиной 3 мм, нерж. (2.5кг) | шт | 75 | 9611.5575 | 720866.8115
141 | Консоль одиночная 350 мм, толщиной 3 мм, нерж. (1.27 кг) | шт | 80 | 4578.7767 | 366302.1346
143 | Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, с не перфорированным дном, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж. (6,750 кг) | шт. | 47 | 137104.4491 | 6443909.109
144 | Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж. (6,750 кг) | шт. | 340 | 137104.4492 | 46615512.7448
145 | Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=3 м, нерж (6,030 кг) | шт. | 23 | 52143.9473 | 1199310.7881
146 | Угол горизонтальный 90° с дном, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж. (1,020 кг) | шт. | 3 | 55909.2791 | 167727.8372
147 | Т-образный ответвитель, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж. (вес 3,260 кг) | шт | 1 | 50605.7224 | 50605.7224
148 | Угол горизонтальный 45°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж. (0,920 кг) | шт. | 2 | 14390.5288 | 28781.0577
149 | Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж. (1,020 кг) | шт. | 14 | 22394.9952 | 313529.9331
150 | Т-образный ответвитель, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж (3,850 кг) | шт | 2 | 50605.7224 | 101211.4449
151 | Соединитель внешний, толщиной 2 мм, нерж. (0.23 кг) | шт. | 1059 | 5114.3097 | 5416053.9931
152 | Соединитель шарнирный, толщиной 2 мм, нерж. (0.19 кг) | шт. | 600 | 1621.1095 | 972665.7124
154 | Консоль одиночная 250 мм, толщиной 3 мм, нерж. ( 1.01 кг) | шт | 797 | 3581.7384 | 2854645.4906
155 | Подвес STRUT двойной, толщиной 2,5 мм, L=1 м, нерж. (2.6 кг) | шт | 12 | 16498.9671 | 197987.6055
157 | Профиль STRUT, 600 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 65 | 3679.2533 | 239151.4675
158 | Профиль STRUT, 400 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 30 | 2452.8767 | 73586.3024
159 | Профиль STRUT, 300 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 85 | 1793.882 | 152479.9682
160 | Профиль STRUT, 2000 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 30 | 10959.4281 | 328782.8445
161 | Шпилька М8, L=2 м, нерж. | м | 360 | 3309.1146 | 1191281.2404
162 | Прижим кабельного лотка, нерж. | шт | 2408 | 104.4013 | 251398.2725
163 | Струбцина М8, нерж. | шт | 360 | 870.9944 | 313557.9748
164 | Стеновое крепление лотка, нерж | шт | 60 | 682.8508 | 40971.0466
165 | Усиленный анкер с болтом М10, нерж. | шт | 1802 | 1544.7637 | 2783664.2352
166 | Усиленный анкер с болтом М8, нерж. | шт | 120 | 396.5773 | 47589.2729
167 | Монтажная пластина вертикальная, нерж. | шт | 375 | 895.9572 | 335983.9557
168 | Кабельный держатель СЭ-2 | шт | 50 | 5819.5409 | 290977.0464
169 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, нерж. | шт. | 16308 | 51.2784 | 836247.5547
170 | Гайка шестигранная М6, нерж. | шт. | 16308 | 14.3875 | 234630.6072
171 | Шайба стопорная М6, нерж. | шт. | 16308 | 4.181 | 68183.2495
172 | Гайка шестигранная М8 нерж. | шт. | 1080 | 27.9141 | 30147.2568
173 | Шайба М8 со стопорным буртиком нерж. | шт. | 1080 | 75.1345 | 81145.2468
174 | Винт с гладкой головкой М6х20, нерж. | шт. | 4816 | 49.5568 | 238665.493
175 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, нерж. | шт. | 4816 | 33.5707 | 161676.6219
176 | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 мм, нерж. | шт. | 80 | 3911.9121 | 312952.9668
177 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт. | 80 | 1047.333 | 83786.6388
179 | Консоль L=1108 мм для установки светильников, нерж. | шт | 93 | 39677.4026 | 3689998.4407
180 | Профиль I-образный 500 мм, нерж. | шт. | 93 | 6566.5818 | 610692.1111
181 | Пластина для крепления консолей к I-образному профилю, нерж. | шт | 372 | 2013.5058 | 749024.1715
182 | Пластина для крепления I-образного профиля к стене, нерж. | шт | 372 | 1413.2907 | 525744.1558
183 | Болт М12х40 мм, гайка с насечкой М12, шайба М12, нерж. | шт. | 930 | 264.0159 | 245534.8302
184 | Крепление Т-образное к вертикальной двутавровой балке, нерж | шт. | 300 | 8890.9551 | 2667286.5181
185 | Крепеж STRUT к металлическим балкам, нерж. | шт | 600 | 2445.8673 | 1467520.3686
186 | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 мм, нерж. | шт. | 1200 | 3911.912 | 4694294.4158
187 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт. | 600 | 1047.3329 | 628399.7476
189 | Профиль STRUT ПХ-0221 L=1,0м S=2,5мм нерж | шт. | 93 | 6566.5818 | 610692.1111
190 | Профиль STRUT ПХ-0241 L=1,0м S=2,5мм нерж. | шт. | 47 | 8741.4241 | 410846.9306
191 | Полоса перфорированная, 1000 мм, толщ. 2,5 мм, нерж. | шт. | 186 | 2120.1206 | 394342.4291
192 | Болт М10х50 мм, гайка с насечкой М10, шайба М10 (2 шт.), нерж | шт. | 187 | 300.538 | 56200.5995
193 | Болт М6х45 мм, гайка с насечкой М6, шайба М6 (2 шт.), нерж. | шт. | 279 | 129.979 | 36264.1373
194 | Цепь сварная | м | 270 | 429.7791 | 116040.3549
196 | Труба стальная ø32 мм с комплекте с соединительными муфтами | м | 60 | 1177.0659 | 70623.9537
198 | Металлорукав в гладкой EVA-оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтам | м | 3030 | 4434.9021 | 13437753.4725
199 | Держатель оцинкованный двусторонний для ø32 мм | шт | 6120 | 48.0812 | 294256.6454
200 | Металличесикй анкер с болтом М6х55, нерж. | шт | 3060 | 101.573 | 310813.2941
201 | Саморез для металла М6,3х50 мм | шт. | 3060 | 37.0139 | 113262.4752
202 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием | уп | 1050 | 19.3062 | 20271.5546
207 | Полоса 40х4, горячеоцинкованная | м | 4125 | 437.1573 | 1803273.7561
208 | Скоба-держатель полосы 40х4 мм с болтом | шт | 3600 | 595.9112 | 2145280.1527
210 | Ст. ø8 мм, круглая, горячеоцинкованная | м | 1800 | 133.0532 | 239495.7826
211 | Антикоррозионная лента | шт | 2 | 1700.918 | 3401.836
212 | Фасадный держатель, L=250 мм | шт | 1800 | 611.7742 | 1101193.6401
213 | Фальцевый зажим, пруток Ø8 мм., горячеоцинкованная сталь | шт | 100 | 611.7742 | 61177.4244
214 | Соединитель пруток - полоса, 57х80 мм | шт | 22 | 601.9364 | 13242.601
215 | Цинковая краска-спрей, 473 мл | шт | 2 | 4787.8237 | 9575.6475
216 | Универсальный соединитель | шт | 50 | 177.0764 | 8853.8182
220 | Сталь угловая 5х50х50 мм | м | 200 | 1831.6336 | 366326.7285
222 | Главная заземляющая шина с изоляторами 500х50х6 мм, медь, в | шт | 1 | 7907.8135 | 7907.8135
334490732.717