ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Шифр документа | разд. | Наименование документа | Примечание | Лист | Рев. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21105_EA_DWG_DE_SD_UPS_ER2 | 1 | ЭП2. Принципиальная схема СБП / ER2. Circuit diagram of UPS | Замена автоматического выключателя и блоков АВР в связи с увеличением мощности | 7,8,11 | 2 |