ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Шифр документа | разд. | Наименование документа | Примечание | Рев. | Изм-ные листы | Замечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21105_EA_DWG_DE_SD_ACS_ER2 | 5 | ЭП2. Принципиальная схема АСУ / ER2. Circuit diagram of ACS | Добавлено описание элемента BG25 на схеме (замечание 121 от 12.07.2024) Добавлен сигнал Пожар. Сигн. | Rev4 | 551, 198 | 120,121 |
| 21105_EA_DWG_DE_SD_ACS_ER3 | 5 | ЭП3. Принципиальная схема АСУ / ER3. Circuit diagram of ACS | В ПЭ добавлены все датчики (ранее их не было в ПЭ к схемам). В т.ч. весы. Кроме магнитного сепаратора т.к. отсутствует информация от поставщика Добавлен сигнал Пожар. Сигн. | Rev4 | ПЭ, 106 | 122 |
| 21105_EA_DWG_DE_SD_ACS_ER4 | 5 | ЭП4. Принципиальная схема АСУ / ER4. Circuit diagram of ACS |  | Rev4 | ПЭ, 106 | 123 |
| 21105_EA_DWG_DE_SD_ACS_ER5 | 5 | ЭП5. Принципиальная схема АСУ / ER5. Circuit diagram of ACS |  | Rev4 | ПЭ, 134 |  |
| 21105_EA_DWG_DE_SD_ACS_ER6 | 5 | ЭП6. Принципиальная схема АСУ / ER6. Circuit diagram of ACS |  | Rev4 | ПЭ, 92 |  |
| 21105_EA_DWG_DE_SD_ACS_ER7 | 5 | ЭП7. Принципиальная схема АСУ / ER7. Circuit diagram of ACS |  | Rev4 | ПЭ, 103 | 127 |
| 21105_EA_DWG_DE_SD_ACS_ER8 | 5 | ЭП8. Принципиальная схема АСУ / ER8. Circuit diagram of ACS |  | Rev4 | ПЭ, 149 | 128, 168 |
| 21105_EA_DWG_DE_SD_ACS_ER9 | 5 | ЭП9. Принципиальная схема АСУ / ER9. Circuit diagram of ACS |  | Rev4 | ПЭ, 94 |  |
| 21105_EA_DE_ACS_AS_ER2 | 5 | ЭП2. Схема размещения датчиков и потребителей /ER2. Consumer & Instrumentation Layout | Привязали наименования калиток и замков к конвейерам | 3 | Стр.15 | 369 |
| 21105_EA_LIS_DE_ACS_CCR | 5 | ЦПУ. Перечень входных сигналов АСУ / CCR. List of ACS input signals | Оптимизированно количество листов | 2 | Все |  |
| 21105_EA_LIS_DE_ACS_ER2…9 | 5 | ЭП2…9. Перечень входных сигналов АСУ / ER2…9. List of ACS input signals |  | 2 | Все |  |
| 21105_EA_LOS_DE_ACS_CCR | 5 | ЦПУ. Перечень выходных сигналов АСУ / CCR. List of ACS output signals |  | 2 | Все |  |
| 21105_EA_LOS_DE_ACS_ER2…9 | 5 | ЭП2..9. Перечень выходных сигналов АСУ / ER2..9. List of ACS output signals |  | 2 | Все |  |
| 21105_EA_TSPEC_DE_ACS_ER2 | 5 | ЭП2. Спецификация оборудования, изделий и материалов АСУ / ER2. Specification of ACS equipment, products and materials | Добавлено оборудование весов | 4 | Стр. 176,292, | 219 |
| 21105_EA_TSPEC_DE_ACS_ER5 | 5 | ЭП5. Спецификация оборудования, изделий и материалов АСУ / ER5. Specification of ACS equipment, products and materials | Добавлено оборудование весов | 4 | Стр. 105,143 | 222 |
| 21105_EA_TSPEC_DE_ACS_ER8 | 5 | ЭП8. Спецификация оборудования, изделий и материалов АСУ / ER8. Specification of ACS equipment, products and materials | Добавлено оборудование весов | 4 | Стр. 40, 80 | 225 |