| Разрешение |  | Обозначение | Арх.№ 16729 шифр:1632-2021-7.1-АОВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116-24 |  | Наименование объекта строительства | Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |
| Изм. | Лист | Содержание изменения |  | Код | Примечание |
| 3 | 2 | Добавлена схема внешних электрических подключений A1.1-A1.4 |  | 4 | Общие данные |
| 3 | 6-26 | Заменены схемы внешних электрических соединений |  | 4 | ГЧ |
| 3 | 27 | Добавлен план расположения оборудования на отметке 0.000 |  | 4 | ГЧ |
| 3 | 5-6 | Добавлен кабель для подключения приборов A1.1-A1.4 |  | 4 | КЖ |
| 3 | 1-2 | Добавлен кабель и материалы для монтажа к подключению приборов A1.1-A1.4 |  | 4 | СО |