Задание на диспетчеризацию.

Раздел, выдающий задание: АОВ

Раздел, получающий задание: 1632-2021-7.1ДС

- Подвести сигналы для принудительного включения вентиляции к блокам, щитам и шкафам управления согласно

таблице 1.

Расположение блоков, щитов и шкафов смотри на планах

Таблица 1

| № | Оборудование | Характеристика сигналов |  |  | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Сигнал (контакт) | Примечание |  |
|  | ШАУ-П1, В9 | 1 | Н.Р. | Дистанционное управление | Помещение сварочных работ (пом. 3) |
|  | ШАУ-П9 | 1 | Н.Р. | Дистанционное управление | Бытовые помещения (пом. 14-17, 20, 21) |
|  | ШАУ-ПВ2 | 1 | Н.Р. | Дистанционное управление | Бокс для мойки техники |
|  | ШАУ-ПВ3 | 1 | Н.Р. | Дистанционное управление | Цех токарный, пом. 1 |
|  | ШАУ-ПВ4 | 1 | Н.Р. | Дистанционное управление | Пом. ТО и ТР, эл. ремонтный цех, пом. вулканизации, пом. 7, 20, 22 |
|  | ШАУ-ПВ6 | 1 | Н.Р. | Дистанционное управление | Помещение административного блока |
|  | ШАУ-ПВ8 | 1 | Н.Р. | Дистанционное управление | Компрессорная |
|  | ШАУ-В4 | 1 | Н.Р. | Дистанционное управление | Помещение суточного запаса, пом. 4 |
|  | ШАУ-В6 | 1 | Н.Р. | Дистанционное управление | Кладовая хранения инструмента, пом. 2 |
|  | ШАУ-В7 | 1 | Н.Р. | Дистанционное управление | Санузлы административной части |
|  | ШАУ-В8 | 1 | Н.Р. | Дистанционное управление | Бытовые помещения (пом. 14, 15, 17, 21, 29) |
|  | ШАУ-В1, В1,1 | 1 | Н.Р. | Дистанционное управление | Бытовые помещения (пом. 21, 29) |