| Разрешение |  | Обозначение | 14526 1632-2021-7.1-АР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1311-24 |  | Наименование объекта строительства | Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Ремонтно-механическая мастерская. Архитектурные решения. |  |  |
| Изм. | Лист | Содержание изменения |  | Код | Примечание |
| 1 (Зам.) | 1 | Внесены изменения в ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  | 5 |  |
| 1 (Зам.) | 2 | Присвоено название резервному помещению 15 - ИТП |  | 5 |  |
| 1 (Зам.) | 5 | Корректировки на плане кровле согласно заданию ОВ. Проход для выхлопных газов. |  | 5 |  |
| 1 (Зам.) | 7 | Корректировки по составу полов, на основании согласованных материалов фирмы ООО «ИСС» с заказчиком. |  | 5 |  |