## Table 1
Поз | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Материалы и оборудование, руб. с НДС | Итого материалы и оборудование, руб. с НДС | Работы, руб. с НДС | Итого работы, руб. с НДС | Всего
| 1632-2021-7.1-ЭОМ Ремонтно-механическая мастерская. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. Комплектные устройства
1.1 | ГРЩ1. Главный распределительный щит | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ1 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ПЭСПЗ1. Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ3 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 1ЩО1. Щит освещения | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 1ЩНО1. Щит наружного освещения | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 1ЩАО1. Щит аварийного освещения | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ4 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 1ЩС1. Щит силовой | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 1ЩВО1. Щит распределительный ОВ | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 1ЩВО2. Щит распределительный ОВ | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 1ЩВ1. Щит вентиляции | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | 1ЩС2. Щит силовой | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | ГРЩ2. Главный распределительный щит | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ2 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | ПЭСПЗ2. Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ3 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | 2ЩО1. Щит освещения | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | 2ЩНО1. Щит наружного освещения | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | 2ЩАО1. Щит аварийного освещения | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ4 |  |  | компл. | 1
1.16 | 2ЩР1. Щит распределительный | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | 2ЩВО1. Щит распределительный ОВ | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | 2ЩК1. Щит кондиционирования | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | АФГ(+УКРМ). Активный фильтр гармоник в комплекте с компенсатором реактивной мощности на 80 квар, 120 А | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ6 | PCSP120D5 | Schneider Electric | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | АФГ(+УКРМ). Активный фильтр гармоник в комплекте с компенсатором реактивной мощности на 40 квар, 60 А | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ6 | PCSN060Y4W20 | Schneider Electric | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Источние бесперебойного питания мощностью TRIOTT10A0 10,0 кВА, 380 В, в комплекте с батарейным шкафом BPT20P4A7 на время автономной работы 15 мин. |  |  | DKC | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Автоматический выключатель трёхфазный, ~0,4 В, 25 А |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Автоматический выключатель однополюсный, ~0,23 В, 16 А |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Осветительное электрооборудование | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Светильник LED, 36 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый | RC091V36S/840 | 911401868881 | PHILIPS | шт. | 65
2.2 | Светильник LED, 40 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый, с АКБ на 3 часа | RC091V36S/840 ELB3 | 911401868881 | PHILIPS | шт. | 15
2.3 | Светильник LED, 155 Вт, 4000 К, IP66, подвесной | BY689200/NW | 911401553361 | PHILIPS | шт. | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Светильник LED, 10 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый | DN140B10S/840 | 911401631905 | PHILIPS | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Светильник LED, 10 Вт, 4000 К, IP54, встраиваемый | DN140B10S/840 | 911401633505 | PHILIPS | шт. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Светильник LED, 14,5 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый, с АКБ на 3 часа | DN140B10S/840 ELB3 | 911401639505 | PHILIPS | шт. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Светильник LED, 58 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C80S/840 | 910505100077 | PHILIPS | шт. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Светильник LED, 66 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C80S/840 ELB3 | 910505100080 | PHILIPS | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Светильник LED, 30 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C40S/840 | 910505100053 | PHILIPS | шт. | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Светильник LED, 35 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C40S/840 ELB3 | 910505100057 | PHILIPS | шт. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Светильник LED, 13,5 Вт, 4000 К, IP65, накладной | WL140V12S/840 | 910505101535 | PHILIPS | шт. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Светильник LED, 32 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT068 NW | 911401828481 | PHILIPS | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Светильник LED, 22 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C27S/840 | 910505100044 | PHILIPS | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Светильник LED, 27 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C27S/840 ELB3 | 910505100045 | PHILIPS | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Светильник LED, 31 Вт, 4000 К, IP40, накладной | BN126C41S/840 | 911401897380 | PHILIPS | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Светильник LED, 34 Вт, 4000 К, IP40, накладной, с АКБ на 3 час | BN126C41S/840 ELB3 | 910505100628 | PHILIPS | шт. | 3
2.17 | Световые указатели направления движения, 5 Вт, IP40, подвесной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | MIZAR 4023-5 LED SP | 4502003290 | Световые технологии | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Световые оповещатели "ВЫХОД", 4 Вт, IP65, накладной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | URAN 6523-4 LED | 4501006440 | Световые технологии | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Световые оповещатели "Пожарный кран", 4 Вт, IP22, накладной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | MARS 2223-4 LED | 4501006420 | Световые технологии | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Кабельные изделия | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | 5х95 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 5х50 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 5х35 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | 5х16 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 250
3.1.5 | 5х10 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | 5х6 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | 5х4 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | 3х6 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | 3х4 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-01 | 5х2,5 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-01 | 5х1,5 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 310
2012-03-01 | 3х2,5 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-03-01 | 3х1,5 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Кабель силовой огнестойкий, с изоляцией из полимерных композиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | 5х50 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 50
3.2.2 | 5х10 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 5х4 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 210
3.2.4 | 5х2,5 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | 3х2,5 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | 4х2,5 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | 3х1,5 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | 4х1,5 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | 1х95 | ИнСил-ПуГВнг(А)- 0,45 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | 1х35 | ИнСил-ПуГВнг(А) - 0,45 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | 1х25 | ИнСил-ПуГВнг(А) - 0,45 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | 1х6 | ИнСил-ПуГВнг(А) - 0,45 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Монтажный комплект (метизы, наконечники, стяжки, расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Кабельные конструкции, трубы, коробки, крепеж (ОКЛ) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Лестничный лоток шириной 300 мм, высотой 50 мм, толщиной 1,2 мм |  | ЛТ-02.3005.3012 | ООО «ЭКМ Холдинг» | м | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Лестничный лоток шириной 200 мм, высотой 50 мм, толщиной 1,2 мм |  | ЛТ-02.2005.3012 | ООО «ЭКМ Холдинг» | м | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 50 мм |  | ЛТХ-02.2005.912.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Т-образный ответвитель, шириной 200 мм, высотой 50 мм |  | ЛТТ-02.2005.12.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 3
4.5 | Т-образный ответвитель, шириной 300 мм, высотой 50 мм |  | ЛТТ-02.3005.12.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Усиленный соединитель |  | ЦПХ-02.0515 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Шарнирный соединитель |  | ЦПС-02.0515 | ООО «ЭКМ Холдинг» | компл. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Профиль STRUT ПХ-02.21, 400 мм, толщиной 2,5 мм |  | ПХ-02.21.0425 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Профиль STRUT ПХ-02.21, 300 мм, толщиной 2,5 мм |  | ПХ-02.21.0325 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Шпилька М8, L=2 м |  | СФ-02.20.0820 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Крепление к профнастилу V-образное |  | СФ-02.71.08 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Усиленный анкер М8 |  | СФ-02.43.08 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Прижим кабельного лотка |  | ЛТ.Ц-02.620 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Стеновое крепление лотка |  | СВВ-02.9001.20 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Усиленный анкер с болтом М8 |  | СФ-02.45.08 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 |  | СФ-02.09.0610 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Гайка шестигранная М6 |  | СФ-02.11.0600 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Шайба стопорная М6 |  | СФ-02.35.0600 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 |  | СФ-02.10.06 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | Винт с гладкой головкой М6х20 |  | СФ-02.09.0620 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | Гайка шестигранная М8 |  | СФ-02.11.0800 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1060
4.22 | Шайба М8 |  | СФ-02.03.0800 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | Монтажная пластина вертикальная |  | ПМ-02.1200 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | Труба гофрированная из ПВХ, ø40 мм, с протяжкой, без галогена |  | 21140HFR | ООО "ЭКОПЛАС ПЦ" | шт. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | Держатель оцинкованный двусторонний для трубы ø40 мм | К144ц | ЕИ-02-05.10.61.003 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | Труба стальная жесткая диаметром 25 мм, L=3 м |  |  | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | Труба гофрированная из ПНД, ø25 мм, с протяжкой, без галогена |  | 21125HFR | ООО "ЭКОПЛАС ПЦ" | м | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | Держатель оцинкованный двусторонний для трубы ø25 мм | К142ц | ЕИ-02-05.10.61.001 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | Металличесикй дюбель М4х20 |  | СФ-02.58.0420 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30 | Коробка соединительная стальная, 150х150х60 мм, EI90, IP55, оранжевая, в комплекте с керамическими клеммниками |  | ДВК.П-150х150х60 | ООО «Ленспецавтоматика» | шт. | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.31 | Монтажный комплект (метизы, расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. Кабельные конструкции | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Лестничный лоток шириной 500 мм, высотой 50 мм, толщиной 1,5 мм |  | ЛТ-02.5005.3015 | ООО «ЭКМ Холдинг» | м | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Лестничный лоток шириной 300 мм, высотой 50 мм, толщиной 1,2 мм |  | ЛТ-02.3005.3012 | ООО «ЭКМ Холдинг» | м | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Лестничный лоток шириной 200 мм, высотой 50 мм, толщиной 1,2 мм |  | ЛТ-02.2005.3012 | ООО «ЭКМ Холдинг» | м | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 50 мм |  | ЛТХ-02.2005.912.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Угол горизонтальный 90°, шириной 300 мм, высотой 50 мм |  | ЛТХ-02.3005.912.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Угол горизонтальный 90°, шириной 500 мм, высотой 50 мм |  | ЛТХ-02.5005.912.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Т-образный ответвитель, шириной 200 мм, высотой 50 мм |  | ЛТТ-02.2005.12.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 6
5.8 | Т-образный ответвитель, шириной 500 мм, высотой 50 мм |  | ЛТТ-02.5005.12.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Усиленный соединитель |  | ЦПХ-02.0515 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Шарнирный соединитель |  | ЦПС-02.0515 | ООО «ЭКМ Холдинг» | компл. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Профиль STRUT ПХ-02.41, 600 мм, толщиной 2,5 мм |  | ПХ-02.41.0625 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Профиль STRUT ПХ-02.21, 400 мм, толщиной 2,5 мм |  | ПХ-02.21.0425 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Профиль STRUT ПХ-02.21, 300 мм, толщиной 2,5 мм |  | ПХ-02.21.0325 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Шпилька М8, L=2 м |  | СФ-02.20.0820 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Крепление к профнастилу V-образное |  | СФ-02.71.08 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 420
5.16 | Усиленный анкер М8 |  | СФ-02.43.08 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | Прижим кабельного лотка |  | ЛТ.Ц-02.620 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | Стеновое крепление лотка |  | СВВ-02.9001.20 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | Усиленный анкер с болтом М8 |  | СФ-02.45.08 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 |  | СФ-02.09.0610 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 6296
5.21 | Гайка шестигранная М6 |  | СФ-02.11.0600 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22 | Шайба стопорная М6 |  | СФ-02.35.0600 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 |  | СФ-02.10.06 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 | Винт с гладкой головкой М6х20 |  | СФ-02.09.0620 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.25 | Гайка шестигранная М8 |  | СФ-02.11.0800 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.26 | Шайба М8 |  | СФ-02.30.0800 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.27 | Подвес STRUT двойной ПДСХ-02.41, L=1,2 м |  | ПДСХ-02.41.1225 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.28 | Консоль 600 мм |  | БСМ-02.50.6025 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.29 | Консоль 500 мм |  | БСМ-02.50.5025 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.30 | Консоль 300 мм |  | БСМ-02.40.3020 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.31 | Консоль 150 мм |  | БСМ-02.40.1520 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.32 | Консоль 100 мм |  | БСМ-02.40.1020 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.33 | Профиль STRUT ПЛ-02.41, L=1,5 м |  | ПЛ-02.41.1515 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.34 | Винт для крепления к профилю M10x30 |  | СФ-02.07.1030 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.35 | Гайка с насечкой М10 |  | СФ-02.03.10 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.36 | Монтажная пластина вертикальная |  | ПМ-02.1200 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.37 | Кабельный держатель |  | СЭ-2 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.38 | Монтажный комплект (метизы, расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. Электроустановочные изделия | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Коробка монтажная, открытой установки, IP65, в комплекте с винтовыми клемниками | АР10 |  | ABB | шт. | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Ящик с понижающим трансформатором 220 В / 36 В, 250 Вт, IP54 | ЯТП-0,25 230/36-2 УХЛ2 IP54 |  | Россия | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Ящик с понижающим трансформатором 220 В / 12 В, 250 Вт, IP54 | ЯТП-0,25 230/12-2 УХЛ2 IP54 |  | Россия | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Выключатель одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, IP20 |  | 10002 | DKC | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Переключатель на два направления, одноклавишный с коробкой для накладного монтажа, 16 А, 220 В, IP55 | Avanti | 4400112/4403932 | DKC | компл. | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Промежуточный (перекрестный, инвертор) переключатель, одноклавишный с коробкой для накладного монтажа, IP55 | Avanti | 4400122/4403932 | DKC | компл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Кнопочный выключатель с коробкой для накладного монтажа, IP55 | Avanti | 4400152/4403932 | DKC | компл. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Выключатель одноклавишный на 2 модуля, 16 А, 220 В, белый, IP20 | Avanti | 4400102 | DKC | шт. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Выключатель одноклавишный на 1 модуль, 16 А, 220 В, белый, IP20 | Avanti | 4400101 | DKC | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Суппорт (каркас с лапками) на 2 модуля | Avanti | 4400802 | DKC | шт. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Рамка на 2 модуля, белая | Avanti | 4400902 | DKC | шт. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Выключатель одноклавишный на 2 модуля, 10 А, 220 В, белый | Avanti | 4400102 | DKC | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Рамка на 2 модуля для монтажа в стену, белая, IP55 | Avanti | 4400922 | DKC | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Подрозеточная коробка для установки выключателей | Avanti | 59301 | DKC | шт. | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Розетка с заземляющим контактом 2К+З, открытой установки, 16 А, 230 В с коробкой для накладного монтажа, IP55 | Avanti | 4400002/4403932 | DKC | компл. | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Розетка с заземляющим контактом 2К+З, открытой установки, 32 А, 230 В, IP44 | Plexo | 0 558 72 | Legrand | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Розетка 2К, открытой установки, 10 А, 12 В, IP68 |  |  | Россия | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | Розетка с заземляющим контактом 3К+Н+З, открытой установки, 16 А, 380 В, IP44 |  | DIS5131657 | DKC | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | Розетка с заземляющим контактом 2К+З, скрытой установки, 16 А, 230 В, белая, с коробкой для монтажа, IP55 | Avanti | 4400002/4400922 | DKC | компл. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | Розетка с заземляющим контактом 2К+З, скрытой установки, 16 А, 230 В, белая, IP20 | Avanti | 4400002 | DKC | шт. | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | Розетка с заземляющим контактом 2К+З, скрытой установки, 16 А, 230 В, красная, IP20 | Avanti | 4401002 | DKC | шт. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22 | Суппорт (каркас с лапками) на 2 модуля | Avanti | 4400802 | DKC | шт. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23 | Рамка на 2 модуля, белая | Avanti | 4400902 | DKC | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24 | Рамка на 4 модуля, белая | Avanti | 4400904 | DKC | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | Рамка на 8 модулей, белая | Avanti | 4400908 | DKC | шт. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.26 | Подрозеточная коробка для установки выключателей | Avanti | 59301 | DKC | шт. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. Электрооборудование | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 200 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM3200VT1.V | 6419410364000 | KATKO | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 80 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM380U1.V | 6419410303405 | KATKO | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 63 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM363U | 6419410399934 | KATKO | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 40 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM340U | 6419410399927 | KATKO | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 32 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM332U | 6419410399910 | KATKO | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 25 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM325U | 6419410301852 | KATKO | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 16 А, 1Р, 220 В, IP66 | KUM116U | 6419410301036 | KATKO | шт. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 16 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM316U | 6419410301272 | KATKO | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 10 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM310U | 6419410301135 | KATKO | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. Система кабельного обогрева | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Саморегулирующийся греющий кабель 20 Вт/м | Optiheat 20/40 | 64 186 77 639 180 | Ensto | м | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Соеденительный комплект для подключения греющего кабеля к питающему | EFPLP1 | 64 186 77 630 002 | Ensto | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Ограничитель натяжения кабеля | VP300 | 64 186 77 632 082 | Ensto | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Крепление для кабеля в водостоке | PPN10 | 64 186 77 637 766 | Ensto | уп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Трос стальной толщиной 4 мм |  | СМ625504 | DKC | м | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Распределительная коробка накладного монтажа 110х110х67 мм, влагозащищённая, IP68 в комплекте с клеммами и кабельными вводами | Abox | 49240601 | Spelsberg | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Монтажный комплект (метизы, расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. Материалы по молниезащите и заземлению | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Ст. ø8 мм, круглая, горячеоцинкованная |  | NC1008 | DKC | м | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Универсальный держатель с бетоном |  | ND1000 | DKC | шт. | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Фасадный держатель,100 мм |  | ND2307 | DKC | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Универсальный держатнль |  | ND2000 | DKC | шт. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Самосверлящий самонарезающий винт |  | СМ273130 | DKC | шт. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Универсальный соединитель |  | NG3103 | DKC | шт. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | Трос алюминиевый сечение 50 мм2 |  | NC3050 | DKC | м | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | Параллельный зажим |  | NG3108 | DKC | шт. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | Соединитель пруток - полоса, 57х80 мм |  | NG3101 | DKC | шт. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | Полоса 40х4, горячеоцинкованная |  | NC2444 | DKC | м | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | Полоса 25х4, горячеоцинкованная |  | NC2454 | DKC | м | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | Скоба-держатель полосы 40х4 мм с болтом |  | ND2312 | DKC | шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 | Скоба-держатель полосы 25х4 мм |  | ND2311 | DKC | шт. | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.14 | Антикоррозионная лента |  | NA1001 | DKC | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.15 | Шина уравнивания потенциалов |  | 5015 84 2 | OBO Bettermann | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.16 | Шина уравнивания потенциалов |  | 1137944 | OBO Bettermann | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.17 | Главная заземляющая шина с изоляторами 500х50х5 мм, медь |  |  | Россия | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.18 | Главная заземляющая шина с изоляторами 1000х60х8 мм, медь |  |  | Россия | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.19 | Монтажный комплект (метизы, наконечники, крепежи, расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. Трубы и крепежи | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Труба стальная ø40 мм |  | 6008-40L3 | DKC | м | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Труба стальная ø25 мм |  | 6008-25L3 | DKC | м | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Труба ПВХ жесткая ø25 мм |  | 63925 | DKC | м | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Труба ПВХ жесткая ø32 мм |  | 63932 | DKC | м | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | Труба ПВХ жесткая ø40 мм |  | 63940 | DKC | м | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Труба ПВХ гофрированная диаметром 25 мм |  | 91925 | DKC | м | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | Труба ПВХ гофрированная диаметром 32 мм |  | 91932 | DKC | м | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | Труба ПВХ гофрированная диаметром 40 мм |  | 91940 | DKC | м | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø40 мм |  | 53347 | DKC | уп. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø32 мм |  | 53346 | DKC | уп. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø25 мм |  | 53344 | DKC | уп. | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | Саморез с дюбелем 4х30 мм |  | СМ06521 | DKC | шт. | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | Металлический дюбель 5х30 мм |  | СМ280530 | DKC | шт. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | Металличесикй дюбель М4х20 |  | СМ560420 | DKC | шт. | 1332.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.11 | Самосверлящий шуруп 6.3/5.5х93 мм |  |  |  | шт. | 2665.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.12 | Резьбовая заклепка-гайка М8 с цилиндрическим фланцем |  |  |  | шт. | 2665.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | Болт М8х30 мм |  |  |  | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.14 | Монтажный комплект (метизы, муфты, расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. СИЗ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Комплект средств защиты в электрощитовой 0,4 кВ |  |  |  | компл. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12. Противопожарные заделки | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл | СР 620 (или СР660) |  | Hilti | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Противопожарный акриловый герметик, 310 мл | СР 606 (или СР611А) |  | Hilti | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Огнезащитная краска (покрытие), 6 кг | СР 670 |  | Hilti | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Минеральная вата 80х600х1000 мм |  |  | Rockwool | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | Монтажный комплект (маркировочные таблички, расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. Оборудование по фасадному освещению | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Светильник LED, 15 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCP386 60LED | 911401780562 | PHILIPS | шт. | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | Светильник LED, 15 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCS341 60LED | 911401779132 | PHILIPS | шт. | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Светильник LED, 4 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCS341 18LED | 911401779312 | PHILIPS | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | Драйвер ~220/24 В, 300 Вт, IP67 |  | 929001485680 | PHILIPS | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Драйвер ~220/24 В, 150 Вт, IP67 |  | 929001485580 | PHILIPS | шт. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Y образный соединитель | ZXP399 Y | 911401742372 | PHILIPS | шт. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Гнездовой соединитель | ZXP399 | 911401742402 | PHILIPS | шт. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | Кабель подключения светильника к драйверу | ZXP399 Lead 2P DC | 911401742382 | PHILIPS | шт. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Заглушка (20 pcs) | ZXP399 endcap female connector | 911401742412 | PHILIPS | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Монтажный комплект (расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14. Оборудование и материалы по РП1 для обогрева автомашин | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Кабель сечение 5х6 мм2 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Труба ПНД гибкая двустанная гофрированная ø50 мм | 121950 |  | DKC | м | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Труба стальная ø32 мм | 6008-32L3 |  | DKC | м | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Бетон, ГОСТ 2633-91* | В20 W4 F200 |  |  | м3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Усиленный анкер с болтом ишайбой М10 | СМ461065 |  | DKC | шт. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | РП1. Розеточный пост, 220 В, IP67 | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ7 |  | DKC | компл. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | Тумба для монтажа РП1 | DIS6540650 |  | DKC | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | Монтажная плата с козырьком для крепления РП1 к тумбе | DIS6540653 |  | DKC | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0