## ЭОМ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Материалы и оборудование, руб. с НДС | Итого материалы и оборудование, руб. с НДС | Работы, руб. с НДС | Итого работы, руб. с НДС | Всего | Примечание
| 1632 -2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Тоннель Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | СО
1. Комплектные устройства
1.1 | ГРЩ. Главный распределительный щит/ 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ.ОЛ1/ | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ПЭСПЗ. Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты/ 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ.ОЛ2/ | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | ЩАО1. Щит аварийного освещения/ 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ.ОЛ3/ | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЩАО2. Щит аварийного освещения/ 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ.ОЛ3/ | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | ЩО1. Щит освещения/ 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ.ОЛ4/ | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ЩО2. Щит освещения/ 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ.ОЛ4/ | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | ЩР. Щит распределительный/ 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ.ОЛ4/ | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | ЩК. Щит кондиционирования/ 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ.ОЛ5/ | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | ЩВ. Щит вентиляции/ 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ.ОЛ5/ | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | ЩЭТ. Щит электротеплоснабжения/ 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ.ОЛ5/ | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | ЩУКСО. Щит управления кабельной системой обогрева/ 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ.ОЛ5/ | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | УКРМ. Компенсатор реактивной мощности на 50 квар, с возможностью ступенчатого регулирования/ 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ.ОЛ6/ Systeme Electric | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Источние бесперебойного питания мощностью 1000 ВА, 220 В с батарейным блоком BPSMLTI-36V, время автономной работы 15 мин./ SMALLTIA10S/ DKC | компл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Осветительное электрооборудование
2.1.1 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M- 20НК/Р, нерж./ СГЛ01-2480С-220AC/Н/ПРОМ- 1КНВМ2M-20НК/Р/ ГОРЭЛЕХ | шт. | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания на 1 час, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж./ СГЛ01-2480С- 220AC/Н/ПРОМ/ИБП- 1КНВМ2M-20Н/Р/ ГОРЭЛЕХ | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Светодиодный светильник, 36 Вт, 4000 K, IP40, встраиваемый/ FG 595 OPAL/ Faros | шт. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Светодиодный светильник, 36 Вт, источник бесперебойного питания на 1 час, 4000 K, IP40, встраиваемый/ FG 595 EM OPAL/ Faros | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 100 Вт, 13200 Лм, универсальное поворотное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж./ DAMS.LED.100.SS/ ДАМС (ГОРЭЛЕХ) | шт. | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 300 Вт, 39600Лм, универсальное поворотное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж./ DAMS.LED.300.SS/ ДАМС (ГОРЭЛЕХ) | шт. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M- 20НК/Р, нерж./ СГЛ01-4960С-220AC/Н/ПРОМ- 1КНВМ2M-20НК/Р/ ГОРЭЛЕХ | шт. | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания на 1 час, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж./ СГЛ01-4960С-220AC/Н/ПРОМ/ ИБП-1КНВМ2M-20НК/Р/ ГОРЭЛЕХ | шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Наклейки (знаки) "А" для светильников аварийного освещения/ / Россия | шт. | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Кабельные изделия
3.1 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением:/ /
3.1.1 | 5х70/ ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 5х35/ ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 5х25/ ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | 5х16/ ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | 5х10/ ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | 5х6/ ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | 5х4/ ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | 5х2,5/ ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | 5х1,5/ ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | 3х6/ ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11 | 3х4/ ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12 | 3х2,5/ ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13 | 3х1,5/ ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Кабель силовой огнестойкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением/ /
3.2.1 | 5х50/ ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 5х10/ ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 5х6/ ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | 5х4/ ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | 3х4/ ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | 5х2,5/ ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | 3х2,5/ ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | 3х1,5/ ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением:/ /
3.3.1 | 1х120/ ИнСил-ПуГВнг(А)- 0,45/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | 1х35/ ИнСил-ПуГВнг(А) - 0,45/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | 1х25/ ИнСил-ПуГВнг(А) - 0,45/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | 1х6/ ИнСил-ПуГВнг(А) - 0,45/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Кабель экранированный сечением 5х1,5/ ИнСил-ВВЭнг(А)-LS 5х1,5/ ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Монтажный комплект (метизы, наконечники, стяжки, расходные материалы и т.п.)/ / | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Электрооборудование
4.1 | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 100 А, 3Р, 380 В, IP65/ OptiSwitch 4G100-10-PK/ KEAZ | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 63 А, 3Р, 380 В, IP65/ OptiSwitch 4G63-10-PK/ KEAZ | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 25 А, 3Р, 380 В, IP65/ OptiSwitch 4G25-10-PK/ KEAZ | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. СИЗ
5.1 | Комплект средств защиты в электрощитовой 0,4 кВ/ / | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Электроустановочные изделия
6.1 | Ящик с понижающим трансформатором 220 В / 36 В, 250 Вт, IP54/ ЯТП-0,25 230/36-2 УХЛ2 IP54/ Россия | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Выключатель пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь/ ПКИЕ-Н111109/ПРОМ/ УВГ2897Р23Ф000019/ ГОРЭЛЕХ | шт. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Выключатель проходной пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь/ ПКИЕ-Н111109/ПРОМ/ УВГ2897Р23Ф000020/ ГОРЭЛЕХ | шт. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Кнопочный выключатель пылевлагозащищенный IP66 с кнопкой без фиксации 2НО, накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь/ ПКИЕ-Н111109/ПРОМ/ УВГ2897Р23Ф000021/ ГОРЭЛЕХ | шт. | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Выключатель одноклавишный на 2 модуля, 10 А, 220 В, белый/ Avanti; 4400102/ DKC | шт. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Переключатель на два направления на 2 модуля, 16 А, 220 В, белый/ Avanti; 4400112/ DKC | шт. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Рамка на 2 модуля для монтажа в стену, белая, IP55/ Avanti; 4400922/ DKC | шт. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Подрозеточная коробка для установки выключателей/ Avanti; 59301/ DKC | шт. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Розетка с заземляющим контактом 2К+З, скрытой установки, 16 А, 230 В, белая, с коробкой для монтажа, IP55/ Avanti; 4400002/4400922/ DKC | компл. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Розетка 3Р+N+PE, 380 В, 125 А, IP67, настенного монтажа/ 81195/ Systeme Electric | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | РП1. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 63 А, 380 В, IP67/ 890940/ Variabox | шт. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | РП2. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 16 А, 380 В, IP67/ 890921/ Variabox | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х35 мм2/ КСРВ-Н303012/ПРОМ/ УВГ2897Р23Ф000024/ ГОРЭЛЕХ | шт. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х6 мм2/ КСРВ-Н151512/ПРОМ/ УВГ2897Р23Ф000023/ ГОРЭЛЕХ | шт. | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Розетка 2К+З, 220 В, 16 А, IP55, накладного монтажа/ 69733/ Legrand | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Кабельные конструкции, трубы, коробки, крепеж (ОКЛ)
7.1 | Кабельные конструкции/ Учтены в рабочей документации 1965-2023-1.1,1.2,2.1.0-ЭП1-КНС/ | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Труба стальная ø32 мм с комплекте с соединительными муфтами/ / ООО «ЭКМ Холдинг» | м | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Рукав гибкий металлический в полимерной оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами/ / Россия | м | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Рукав гибкий металлический в полимерной оболочке номинальным ø26 мм в комплекте с соединительными муфтами/ / Россия | м | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Коробка соединительная стальная, 150х150х60 мм, EI90, IP66, оранжевая, в комплекте с керамическими клеммниками/ ДВК.П-150х150х60-(8х6)- A2B2C2D2-IP66/ ООО «Ленспецавтоматика» | шт. | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Монтажная пластина вертикальная, нерж./ ПМ-02.1200.INOX/ ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 43 мм/ К144ц; EI-05.10.61.003/ Россия | шт. | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 27 мм/ К142ц; EI-05.10.61.001/ Россия | шт. | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием/ СКС-П/ Россия | уп. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Металличесикй анкер с болтом М6х55, нерж./ СФ-02.44.0600.INOX/ ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Саморез для металла М6,3х50 мм/ / Россия | шт. | 3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Струбцина М6, нерж./ СФ-02.76.06.INOX/ ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Шпилька резьбовая, М6, L=2 м, нерж./ СФ-02.20.0620.INOX/ ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | Хомут стальной с приварной гайкой М6, нерж./ СФ-6040-Р34.INOX/ ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | Гайка шестигранная М6, нерж./ СФ-02.11.0600.INOX/ ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | Монтажный комплект (доп. метизы, расходные материалы и т.п.)/ / | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Кабельные конструкции, трубы, крепеж
8.1 | Кабельные конструкции/ Учтены в рабочей документации 1965-2023-1.1,1.2,2.1.0-ЭП1-КНС/ | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Монтажная пластина вертикальная, нерж./ ПМ-02.1200.INOX/ ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Кабельный держатель/ СЭ-2/ ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Металлорукав в гладкой EVA-оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами/ 607E038/ DKC | м | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Металлорукав в гладкой EVA-оболочке номинальным ø26 мм в комплекте с соединительными муфтами/ 607E034/ DKC | м | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Труба стальная ø50 мм с комплекте с соединительными муфтами/ 6008-50L3/ DKC | м | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Труба стальная ø32 мм с комплекте с соединительными муфтами/ 6008-32L3/ DKC | м | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 43 мм/ К144ц; EI-05.10.61.003/ Россия | шт. | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 27 мм/ К142ц; EI-05.10.61.001/ Россия | шт. | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | Металличесикй анкер с болтом М6х55/ CM460645/ DKC | шт. | 10444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | Саморез для металла М6,3х50 мм/ / Россия | шт. | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием/ СКС-П/ Россия | уп. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | Струбцина М6/ СМ300600/ DKC | шт. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | Шпилька резьбовая, М6, L=2 м, нерж./ СФ-02.20.0620.INOX/ ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.15 | Хомут стальной с приварной гайкой М6/ 6040-Р34/ DKC | шт. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.16 | Гайка шестигранная М6/ СМ110600/ DKC | шт. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.18 | Монтажный комплект (доп. метизы, расходные материалы и т.п.)/ / | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Материалы по молниезащите и заземлению
9.1 | Полоса 40х4, горячеоцинкованная/ NC2444/ DKC | м | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Сталь угловая 5х50х50 мм/ / Россия | м | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Скоба-держатель полосы 40х4 мм с болтом/ ND2312/ DKC | шт. | 4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Цинковая краска-спрей, 473 мл/ 37039HDZ/ DKC | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Главная заземляющая шина с изоляторами 700х80х8 мм, медь, в комплекте с крепление на стену/ / Россия | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Шина уравнивания потенциалов/ 5015 84 2/ OBO Bettermann | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | Монтажный комплект (метизы, наконечники, крепежи, расходные материалы и т.п.)/ / | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. Противопожарные заделки
10.1 | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл/ СР 620 (или СР660)/ Hilti | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Противопожарный акриловый герметик, 310 мл/ СР 606 (или СР611А)/ Hilti | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Огнезащитная краска (покрытие), 6 кг/ СР 670/ Hilti | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Монтажный комплект (маркировочные таблички, расходные материалы и т.п.)/ / | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. Система кабельного обогрева
11.1 | Греющий кабель саморегулирующийся, ТНБВ.681817.023ТУ, 30 Вт/м/ НСКс.30-ВР 1EX eIIC T4 GbX/ ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | м | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Саморегулирующийся греющий кабель 26 Вт/м/ ЭА-НС.65/ ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | м | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Электронный термостат с регулированием по температуре обогреваемой поверхности, в комплекте с датчиком температуры/ AT-TS-13, 220 В, 16 А/ ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Соединительная коробка ЭА-КС4-3ф, кабельные вводы из нерж. стали/ ЭА-КР-П-3/1-П16-С:ЗВ(25)/3- D:НКМ(17-25,9)/1/ ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | Комплекты монтажные КСТ-МК-3СВК ТНБВ.681817.023ТУ/ / ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | шт. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Комплекты монтажные КСТ-МК-СС(н) ТНБВ.681817.023ТУ/ / ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | шт. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | Трос стальной D3 в п/э в комплекте с зашимами и коушами/ / ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | м | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | Зажим для троса 3 мм/ / ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | Коуш для троса 3 мм/ / ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.10 | Зажим крепежный ТСР/Т.1-25 Ц/ / ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | шт. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | Зажим крепежный ТСР.2-50 Ц/ / ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | шт. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | Лента монтажная серии "КСТ-ЛМ.25"/ / ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | м | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | Заклепка вытяжная стальная 4,0х10/ / ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | шт. | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | Набор для прохода через теплоизоляцию/ IEK-25-04/ ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | Самоклеящаяся крепежная лента/ ЭА-ЛА/ ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | м | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.16 | Монтажный комплект (метизы, бирки, стяжки, крепеж, предупред. таблички, расходные материалы и т.п.)/ / ООО "КСТ Энергоинжиниринг" | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0