Переустройство внутриплощадочных железнодорожных путей и инженерных сетей:

- переукладка железнодорожных путей этапа 1.1. со строительством съездов в районе трансбордера;

- строительство дополнительного ж. д. пути № 9 для выставления вагонов с аммиаком, а также переустройство ж. д. пути №10 – соединительного пути, в сторону фронта выгрузки (слива) аммиака.;

- удлинение пути № 8 с укладкой дополнительного съезда на путь № 7;

- переустройство пожарного проезда с твердым покрытием по границе пути № 8;

- установка системы радиационного контроля железнодорожного подвижного состава с учетом строительства второго соединительного пути;

- монтаж стрелочных переводов на ручном управлении;

- электрообогрев стрелочных переводов;

- перенос КПП-1;

- реконструкция смотровой железнодорожной эстакады;

- вынос инженерных сетей, попадающих в зону реконструкции железнодорожных путей;

- устройство весов, системы АСКО СВ и АСКИН с интеграцией между собой;

- оснащение территории техническими средствами транспортной безопасности

- разработка технического паспорта ж. д. пути необщего пользования (при необходимости).