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	Расчёт стоимости выполнен исходя из частичной замены проектного оборудования и материалов
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ
	
	
	
	
	
	

	
	в качестве запорных и регулирующих клапанов для радиаторов применены Ogint, краны шаровые латунные LD, краны нержавеющие Benarmo, краны стальные шаровые LD, вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ
	
	
	

	2. 
	 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ, 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ, 1632-2021-2.2.1-АОВ, 1632-2021-2.2.2-АОВ, 1632-2021-2.2.3-АОВ, 1632-2021-2.2.4-АОВ, 1632-2021-2.2.5-АОВ, 1632-2021-2.2.7-АОВ, 1632-2021-3.3-АОВ

	
	применены кабели ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS  4х 2х0,51, ПуГВнг(А)-LS
	
	
	

	3.
	[bookmark: _GoBack]1632-2021-2.2.1-ОВ 

	
	в качестве запорных и регулирующих клапанов для радиаторов применены Ogint, краны шаровые латунные LD, краны нержавеющие Benarmo, краны стальные шаровые LD, вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, противопожарные клапаны ВКТ
	
	
	

	4.
	1632-2021-2.2.2-ОВ

	
	вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, статодинамические дефлекторы Люфткон
	
	
	

	5.
	1632-2021-2.2.3-ОВ

	
	вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, статодинамические дефлекторы Люфткон
	
	
	

	6.
	1632-2021-2.2.5-ОВ

	
	вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, статодинамические дефлекторы Люфткон
	
	
	

	7.
	1632-2021-2.2.6-ОВ

	
	статодинамические дефлекторы Люфткон
	
	
	

	8.
	1632-2021-2.2.7-ОВ

	
	вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, статодинамические дефлекторы Люфткон
	
	
	



