|  | Примечание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчёт стоимости выполнен исходя из частичной замены проектного оборудования и материалов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | в качестве запорных и регулирующих клапанов для радиаторов применены Ogint, краны шаровые латунные LD, краны нержавеющие Benarmo, краны стальные шаровые LD, вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ, 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ, 1632-2021-2.2.1-АОВ, 1632-2021-2.2.2-АОВ, 1632-2021-2.2.3-АОВ, 1632-2021-2.2.4-АОВ, 1632-2021-2.2.5-АОВ, 1632-2021-2.2.7-АОВ, 1632-2021-3.3-АОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | применены кабели ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS 4х 2х0,51, ПуГВнг(А)-LS |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1632-2021-2.2.1-ОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | в качестве запорных и регулирующих клапанов для радиаторов применены Ogint, краны шаровые латунные LD, краны нержавеющие Benarmo, краны стальные шаровые LD, вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, противопожарные клапаны ВКТ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1632-2021-2.2.2-ОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, статодинамические дефлекторы Люфткон |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1632-2021-2.2.3-ОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, статодинамические дефлекторы Люфткон |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1632-2021-2.2.5-ОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, статодинамические дефлекторы Люфткон |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1632-2021-2.2.6-ОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | статодинамические дефлекторы Люфткон |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 1632-2021-2.2.7-ОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, статодинамические дефлекторы Люфткон |  |  |  |  |  |  |