## Сводная
Сводная таблица стоимости СМР и ПНР систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и канализации
Объект: ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. БЕРЕГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНАЛА
Приложение | Здание | Раздел | Материалы, руб. с НДС | Работы, руб. с НДС | Итого, руб. с НДС | Примечание
1 | Ремонтно-механическая мастерская | Отопление, вентиляция и кондиционирование (1632-2021-7.1-ОВ изм.2) | 0 | 0 | 0
3 | Ремонтно-механическая мастерская | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (1632-2021-7.1-АОВ изм.3) | 0 | 0 | 0
5 | КПП-2 | Отопление, вентиляция и кондиционирование (1632-2021-8.2-ОВ) | 0 | 0 | 0
7 | КПП-2 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (1632-2021-8.2-АОВ) | 0 | 0 | 0
|  | Всего по предложению, с учётом НДС | 0 | 0 | 0

## РММ ОВК
СМЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Ремонтно-механическая мастерская. Отопление, вентиляция и кондиционирование
Объект: ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. БЕРЕГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНАЛА
[5 empty] | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ |  |  | И Т О Г О : |  | ВСЕГО
№ |  |  | Един. | Кол- | "Матер." | "Работа" | ВСЕГО : | "Матер." | "Работа"
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во |  |  | ( 5+6 ) | ( 4*5 ) | ( 4*6 ) | ( 8+9 )
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
РММ. Система отопления.
1 | Регистр, изготовленный из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 DN100-3р-1000 | Ду100 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Кран для выпуска воздуха СТД 707ЗВ |  | шт | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Комплект креплений для Регистр Ду100 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Регистр, изготовленный на месте из стальных электросварных труб | ДУ125 | 5: 0; 6: 0
5 | DN125-4р-1000 |  | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DN125-4р-1500 |  | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DN125-4р-2000 |  | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Комплект креплений для Регистр Ду125 |  | шт | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Радиатор отопительный чугунный секционный с межосевым расстоянием 500мм МС-140М2-500 |  | 5: 0; 6: 0
10 | МС-140М2-500-2 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | МС-140М2-500-3 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | МС-140М2-500-4 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | МС-140М2-500-5 |  | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | МС-140М2-500-6 |  | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | МС-140М2-500-7 |  | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | МС-140М2-500-8 |  | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Комплект креплений для МС-140М2-500 |  | шт | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Кран шаровой полнопроходной латунный никелерованный с накидной гайкой DN20 BVR-F | 065B8204 | шт | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Клапан терморегулятора c предварительной настройкой TR-N прямой; внутрення резьба DN 20 | 013G7016 | шт | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Тepмocmamuчecкuu элемент RTR 7090 TR 84 со сmроенным даmчuком u зaщumou сuсmемы оmопленuя om замерзанuя | 013G1090 | шт. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Кран шаровый полнопроходноu лаmунныu нuкелерованныu; внуmренняя резьба; mun BVR-R; PN40 |  | 5: 0; 6: 0
22 | DN20 | 065В8208 | шт. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | DN25 | 065В8209 | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | DN32 | 065В8210 | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | DN40 | 065В8211 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Ручноu муфmовыu балансuровочныu клапан MVT MVT-R со всmроенным шаровым краном |  | 5: 0; 6: 0
27 | DN15 LF | 003Z4080 | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | DN32 | 003Z4084 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Трубы стальные элекmросварные прямошовные Ду50; Дн57х2,5 |  | м | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Трубы стальные ВГП обыкновенные |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Ду20; Дн26,8х2,8 |  | м | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Ду25; Дн33,5х3,2 |  | м | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Ду32; Дн42,Зх3,2 |  | м | 138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Ду40; Дн48х3,5 |  | м | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Фитинги для стальной трубы |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Грунmовка для сmальноu mрубы |  | м2 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Краска для сmальноu mрубы |  | м2 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Универсальная гибкая изоляция K-Flex Pe толщиной 13 мм |  | 5: 0; 6: 0
39 | K-Flex Pe -13х042 |  | м | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | K-Flex Pe-13х048 |  | м | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | АБК. Система отопления |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Стальной панельный радиатор Heaton Compact с боковым подключением, тип 11C, в компл. с краном для выпуска воздуха и креплениями |  | 5: 0; 6: 0
44 | 11C 600x400 |  | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 11C 600x500 |  | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 11C 600x600 |  | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 11C 600x700 |  | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 11C 600x800 |  | шт | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 11C 600x900 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Стальной панельный радиатор Heaton Compact с боковым подключением, тип 22C, в компл. с краном для выпуска воздуха и креплениями 22C 600x1000 |  | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Кран шаровой полнопроходной латунный никелерованный с накидной гайкой DN15 BVR-F BVR-FR | 065B8203 | шт | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Клапан терморегулятора c предварительной настройкой RTR-N TR-N прямой; подключение термоэлемента типа RTR; внутренняя резьба DN15 RTR-N прямой | 013G7014 | шт | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Тepмocmamuчecкuu элемент RTR 7090 TR 84 со сmроенным даmчuком u зaщumou сuсmемы оmопленuя om замерзанuя | 013G1090 | шт. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Кран шаровой полнопроходной латунный никелерованный; внутренняя резьба; тип BVR-R; PN40 |  | 5: 0; 6: 0
55 | DN20 | 003Z4080 | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | DN32 | 003Z4083 | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Ручноu муфmовыu балансuровочныu клапан MVT MVT-R со всmроенным шаровым краном |  | 5: 0; 6: 0
58 | DN15 LF | 003Z4080 | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | DN25 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга тип BVR-CR DN20 | 065B8201 | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Воздухоотводчик автоматический Airvent, Ду15 | 065B8223 | шт | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Труба полиэтиленовая системы KAN-therm Push, PE-RT, рабочее давление 10 бар при 90°С |  | 5: 0; 6: 0
63 | Ду14; Дн14х2 | 1129198027 | м | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Ду18; Дн18х2,5 | 1129198037 | м | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Ду25; Дн25х3,5 | 1129198032 | м | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Ду32; Дн32х4,4 | 1129198038 | м | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Трубы стальные электросварные прямошовные Ду32 |  | м | 248.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Фитинги для стальной трубы |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Фитинги для трубы PE-RT |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Грунтовка для стальной трубы |  | м2 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Краска для сmальноu mрубы |  | м2 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Универсальная гибкая изоляция Энергофлекс Протект толщиной 13 мм |  | 5: 0; 6: 0
73 | Энергофлекс Протект-13Х018 |  | м | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Энергофлекс Протект-13X018 |  | м | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Энергофлекс Протект-13X028 |  | м | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Энергофлекс Протект-13X035 |  | м | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | РММ. Система теплоснабжения тепловентиляторов |  | 5: 0; 6: 0
79 | Тепловентилятор с водяным нагревом KWH-1821 KVF-W21-12 |  | шт | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Пульт управления тепловентилятором KRC-32 COMFORT |  | шт | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Смесительный узел без насоса Ду20 IZTT 4.0/20 KVHB 4,0-20 |  | шт | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Дестратификатор KVF-V-11 |  | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Пульт управления тепловентилятором KRC-32 COMFORT |  | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Кран шаровой полнопроходной латунный никелерованный; внутренняя резьба; тип BVR-R PN40 |  | 5: 0; 6: 0
85 | DN32 | 065B8210 | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | DN50 | 065B8212 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Клапан стальной запорно-регулирующий; фланцевый; PN25 DN50 JiP BaBV FF RJIP BaBV3 | 065N9545 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Кран стальной шаровой фланцевый с рукояткой тип JiP Premium FF RJIP Premium FF DN65 | 065N4281G | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Ручной муфтовый балансировочный клапан MVT MVT-R со встроенным шаровым краном |  | 5: 0; 6: 0
90 | DN32 | 003Z4084 | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | DN40 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Трубы стальные электросварные прямошовные |  | 5: 0; 6: 0
93 | Ду50; Дн57х2,5 |  | м | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Ду65; Дн76х2,8 |  | м | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Ду80; Дн89х2,8 |  | м | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Трубы стальные ВГП обыкновенные |  | 5: 0; 6: 0
97 | Ду20; Дн26,8х2,8 |  | шт | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Ду25; Дн33,5х3,2 |  | шт | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Ду32; Дн42,3х3,2 |  | шт | 189.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Ду40; Дн48х3,5 |  | шт | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Фитинги для стальной трубы |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Грунтовка для стальной трубы |  | м2 | 114.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Краска для сmальноu mрубы |  | м2 | 114.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Воздухоотводчик автоматический Airvent, Ду15 | 065B8223 | шт | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга тип BVR-CR DN20 | 065B8201 | шт | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Универсальная гибкая изоляция K-Flex Pe толщиной 20 мм |  | 5: 0; 6: 0
107 | K-Flex Pe-20Х028 |  | м | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | K-Flex Pe-20X035 |  | м | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | K-Flex Pe-20X42 |  | м | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | K-Flex Pe-20X048 |  | м | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | K-Flex Pe-20X060 |  | м | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | K-Flex Pe-20X076 |  | м | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | K-Flex Pe-20X089 |  | м | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | РММ. Система теплоснабжения Воздушно-Тепловых Завес |  | 6: 0
116 | Промышленная водяная воздушно-тепловая завеса КЭВ-170П7011W |  | шт | 3 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Промышленная водяная воздушно-тепловая завеса серии 700 КЭВ-170П7010W |  | шт | 30 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Промышленная водяная воздушно-тепловая завеса 800 серии для проемов высотой от 6 до 12 м, КЭВ-140П8021W |  | шт | 3 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Промышленная воздушная завеса 800 серии для проемов высотой от 6 до 12м КЭВ-П8021A |  | шт | 6 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Смесительный узел с насосом КЭВ-УТМ-21Н |  | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Смесительный узел с насосом для завес КЭВ-П8020A КЭВ-УТМ-6,3Н |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Клапан стальной запорно-регулирующий; фланцевый; PN25 JiP BaBV FF RJIP BaBV3 |  | 5: 0; 6: 0
123 | DN50 | 065N9545 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | DN80 | 065N9547 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Кран стальной шаровой фланцевый с рукояткой тип JiP Premium FF RJIP Premium FF |  | 5: 0; 6: 0
126 | DN65 | 065N4281G | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | DN100 | 065N0340G | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Кран стальной шаровой фланцевый с рукояткой тип JiP Standart FF RJIP Standard FF DN65 | 065N9626 | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Трубы стальные электросварные прямошовные |  | 5: 0; 6: 0
130 | Ду50; Дн57х2,5 |  | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Ду65; Дн76х2,8 |  | м | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Ду100; Дн108х2,8 |  | м | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Ду125; Дн133х3,2 |  | м | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Фитинги для стальной трубы |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Грунтовка для стальной трубы |  | м2 | 114.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Краска для сmальноu mрубы |  | м2 | 114.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Воздухоотводчик автоматический Airvent, Ду15 | 065B8223 | шт | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга тип BVR-CR DN20 | 065B8201 | шт | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Универсальная гибкая изоляция K-Flex Pe толщиной 20 мм |  | 5: 0; 6: 0
140 | K-Flex Pe-20Х060 |  | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | K-Flex Pe-20X076 |  | м | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | K-Flex Pe-20X110 |  | м | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | K-Flex Pe-20X133 |  | м | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | РММ. Система теплоснабжения приточных установок |  | 5: 0; 6: 0
146 | Смесительный узел для приточной установкой П1 ВКТ | VKRGS-1,6(24)/60-3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Смесительный узел ПВ2 ВКТ | VKRGS-4(24)/60-3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Смесительный узел ПВ3 ВКТ | VKRGS-4(24)/60-3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Смесительный узел ПВ4 ВКТ | VKRGS-4(24)/60-3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Смесительный узел ПВ6 ВКТ | VKRGS-1,6(24)/60-3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Смесительный узел ПВ8 ВКТ | VKRGS-4(24)/60-3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Смесительный узел П9 ВКТ | VKRGS-1,6(24)/60-3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Ручной муфтовый балансировочный клапан MVT MVT-R со встроенным шаровым краном |  | 5: 0; 6: 0
154 | DN40 | 003Z4085 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | DN50 | 003Z4086 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Трубы стальные электросварные прямошовные Ду65; Дн76х2,8 |  | м | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Трубы стальные ВГП обыкновенные |  | 5: 0; 6: 0
158 | Ду20; Дн26,8х2,8 |  | м | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Ду25; Дн33,5х3,2 |  | м | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Ду32; Дн42,3х3,2 |  | м | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Ду40; Дн48х3,5 |  | м | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Ду50; Дн60х3,5 |  | м | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Фитинги для стальной трубы |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Грунтовка для стальной трубы |  | м2 | 64.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Краска для сmальноu mрубы |  | м2 | 64.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Воздухоотводчик автоматический Airvent, Ду15 | 065B8223 | шт | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга тип BVR-CR DN20 | 065B8201 | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Универсальная гибкая изоляция K-Flex Pe толщиной 20 мм |  | 5: 0; 6: 0
169 | K-Flex Pe-20Х028 |  | м | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | K-Flex Pe-20X035 |  | м | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | K-Flex Pe-20X042 |  | м | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | K-Flex Pe-20X048 |  | м | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | K-Flex Pe-20X060 |  | м | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | K-Flex Pe-20X076 |  | м | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Система вентиляции.Оборудование |  | 6: 0
177 | ПВ2 Установка приточно-вытяжная с рекуперацией ВКТ | VKM-S-800x500-GSF3RH1VsG-GF3VsKGS-R | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | ПВ2 Автоматика ВКТ | VAC-W-SLD1D1D3D3D35D35D125T123D14 | 3: кмп; 4: 1; 6: 0
179 | ПВ3 Установка приточно-вытяжная с рекуперацией ВКТ | VKM-S-700x400-GSF3RH1VsGM-GMF3VsGS-R | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | ПВ3 Автоматика ВКТ | VAC-W-SLD1D1D3D3D35D35D125T123D14 | 3: кмп; 4: 1; 6: 0
181 | ПВ4 Установка приточно-вытяжная с рекуперацией ВКТ | VKM-S-800x500-GSF3RH1VsGM-GMF3VsGS-R | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | ПВ4 Автоматика ВКТ | VAC-W-SLD1D1D3D3D35D35D125T123D14 | 3: кмп; 4: 1; 6: 0
183 | ПВ6 Установка приточно-вытяжная с рекуперацией ВКТ | VKM-S-600x300-GSF3RrH1VsG-GF3VsGS-R | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | ПВ6 Автоматика ВКТ | VAC-W-SLD1D1D3D3D35D35D125T123D14 | 3: кмп; 4: 1; 6: 0
185 | ПВ8 Установка приточно-вытяжная с рекуперацией ВКТ | VKM-S-700x400-GSF3RH1VsGM-GMF3VsGS-R | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | ПВ8 Автоматика ВКТ | VAC-W-SLD1D1D3D3D35D35D125T123D14 | 3: кмп; 4: 1; 6: 0
187 | П1 Приточная установка ВКТ | VKC-P-1,6-GSF3H1VsNG-R | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | П1 Автоматика ВКТ | VAC-W-SLD1D3D35D125T123D14 | 3: кмп; 4: 1; 6: 0
189 | П9 Приточная установка канальная в сборе ВКТ | VKV-Vb 500x300 22/2.3 (оцинк. Сталь) Подвесная | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | П9 Автоматика ВКТ | VAC-W-SLD1D3D35D125T123D14 | 3: кмп; 4: 1; 6: 0
191 | В1 Вентилятор вытяжной, комплектно с: комплект виброопор, вставка гибкая,комплект КИПиА | ВР 80-75-4,5-В-0,75/1320-П0 | шт | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | В1.1 Вентилятор вытяжной, комплектно с: комплект виброопор, вставка гибкая,комплект КИПиА | ВР 80-75-4,5-В-0,75/1320-П0 | шт | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | В1, В1.1 Автоматика ВКТ | VAK-SL | 3: кмп; 4: 1; 6: 0
194 | В2,В3 Вентилятор бытовой | НСМ-150N | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | В4 Вытяжная установка ВКТ | VKVR(P) ф160 Подвесная | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | В4 Автоматика ВКТ | VAK-SL | 3: кмп; 4: 1; 6: 0
197 | В6 Вытяжная установка ВКТ | VKVR(P) ф160 Подвесная | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | В6 Автоматика ВКТ | VAK-SL | 3: кмп; 4: 1; 6: 0
199 | В7 Вытяжная установка ВКТ | VKVR(P) ф250 Подвесная | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | В7 Автоматика ВКТ | VAK-SL | 3: кмп; 4: 1; 6: 0
201 | В7.1 Осевой вентилятор | ТВ 12 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | В8 Вытяжная установка ВКТ | VKVR(P) ф315 Подвесная | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | В8 Автоматика ВКТ | VAK-SL | 3: кмп; 4: 1; 6: 0
204 | В9 Вытяжная установка ВКТ | VKC-P-1,6-GVsGS-L | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | В9 Автоматика ВКТ | VAC-SLD3 | 3: кмп; 4: 1; 6: 0
206 | ВЕ1/В5 Дефлектор статодинамический в комплекте: Монтажный стакан SM-3,15-(I)-У1,Контрольно пусковой шкаф SHUV-VDD 1x0,75/380-CH-IP65-УХЛЗ,Датчик скорости потока воздуха VAVT | VDD-3,15-6-У1(0,055/1000) | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | ВЕ2/В9 Дефлектор статодинамический в комплекте: Монтажный стакан SM-4-(I)-У1,Контрольно пусковой шкаф SHUV-VDD 1x0,75/380-CH-IP65-УХЛЗ -1 шт,Датчик скорости потока воздуха VAVT-2 шт | VDD-4-6-У1(0,108/1000) | шт | 2 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | ДП1-ДП6 Вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x2,2/380-K-1xKLP/220-IP54-УХЛЗ | PPO-056C-2-(I)-02(220)-Y1 (2,2/3000) | кмп | 6 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | ДП7-ДП8 Вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x7,5/380-K-1xKLP/220-IP54-УХЛЗ | PPO-056J-2-(I)-02(220)-Y1 (7,5/3000) | кмп | 2 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | ДП11-ДП12 Вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x11/380-K-1xKLP/220-IP54-УХЛЗ | PPO-063J-2-(I)-02(220)-Y1 (11/3000) | кмп | 2 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | ДП9-ДП10 Крышный вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x7,5/380-1-K-1xKLP/220-IP54-УХЛЗ | PKO-080E-2-(I)-02(220)-У1 (7,5/3000) | шт. | 2 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Точечный дымовой люк mcr PROLIGHT (S2-2 800х2 200-Эл. пр.24В, 2 шт--Преобразователь 220/24-CE-500-подготовка под ПВХ мембрану-Минвата-40-PCA20-Прозрачный) |  | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Центральный пульт управления mcrpw 9705-220В |  | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Кнопка дымоудаления | RPO-1 | шт. | 4 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | О1 Стол сварщика можернизированный в комплекте с вытяжным устройством и встроенным компрессором | ССм-1200-К-Т12 | шт | 2 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | О2-О4 Система местного отсоса в комплекте:Пылеулавливающий агрегат ПУ-1500,Вентилятор центробежный FUA-3000,Пускатель в корпусе NQ3-5,5P2.5-4A АС380B IP55 496047/496442, Напорный переходной раструб 90 NPR F/Fp-3000-4000 |  | кмп | 3 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | О5 Система местного отсоса в комплекте: Катушка вытяжная с э/п м вентилятором MERF-P-150-12,5,Вятыжной шланг (+300C) d-150 EF-150 EF-150,12,5м,Хомут спиральный легкий для шлангов EG,EF,HT Clip-Grip 140-160,Газоприемная насадка MEN 150-200,Напорный преходник для вентиляторов OL2-250 |  | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | В5 Осевой вентилятор IN | IN 12/5 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | ПЕ1 Клапан приточный ERA | 16 КП1-05 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Изделия и материалы |  | 6: 0
221 | В1 |  | 6: 0
222 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф400-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | В4 |  | 5: 0; 6: 0
224 | Решетка вытяжная АЛР 200х100 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | В6 |  | 5: 0; 6: 0
226 | Зонт круглый ЗК.00.000(DN160) |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф125-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Решетка вытяжная АЛР 300х100 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Трубчатый шумоглушитель для круглый каналов | 160/600 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | В8 |  | 5: 0; 6: 0
231 | Зонт круглый ЗК.00.000(DN250) |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф125-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф200-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 200 b=0,1A | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Решетка вытяжная АЛР 200х100 |  | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Трубчатый шумоглушитель для круглый каналов | 250/600 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | В9 |  | 5: 0; 6: 0
238 | Наружняя решетка БСК 250 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Решетка вытяжная АЛР 200х200 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | П1 |  | 5: 0; 6: 0
241 | Наружняя решетка БСК 250 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Решетка приточная АМР 400х200 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | П9 |  | 5: 0; 6: 0
244 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф160-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Наружняя решетка АРН 500х300 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Регулирующая заслонка для круглый каналов | ф100 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Регулирующая заслонка для круглый каналов | ф125 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Регулирующая заслонка для круглый каналов | ф160 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Решетка приточная АМР 200х100 |  | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Решетка приточная АМР 300х200 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | ПВ2(В2) |  | 5: 0; 6: 0
252 | Зонт круглый ЗК.00.000-05 (DN500) |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф500-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Решетка вытяжная АЛР 500х200 |  | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Шумоглушитель | ф500/900 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | ПВ2(П2) |  | 5: 0; 6: 0
257 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф500-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Наружняя решетка АРН 1200х600 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Решетка приточная АМР 500х300 |  | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | ПВ3(В3) |  | 5: 0; 6: 0
261 | Зонт круглый ЗК.00.000-04 (DN450) |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф450-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф250 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Решетка вытяжная АЛР 400х200 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Решетка вытяжная АЛР 500х200 |  | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Шумоглушитель | ф500/900 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | ПВ3(П3) |  | 5: 0; 6: 0
268 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф450-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Наружняя решетка АРН 1200х500 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф250 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | Решетка приточная АМР 400х200 |  | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Шумоглушитель | ф500/900 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | ПВ4(В4) |  | 5: 0; 6: 0
274 | Зонт круглый ЗК.00.000-06 ( DN 630) |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф160-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф200-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф315-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф450-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Противопожарная изоляция EI30 | Тизол | м2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф100 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф200 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф250 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф315 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Решетка вытяжная АЛР 200х100 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Решетка вытяжная АЛР 300х100 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Решетка вытяжная АЛР 300х150 |  | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Решетка вытяжная АЛР 300х200 |  | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Решетка вытяжная АЛР 500х200 |  | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Трубчатый шумоглушитель для круглый каналов | 200/600 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Трубчатый шумоглушитель для круглый каналов | 315/600 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Шумоглушитель | ф500/900 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | ПВ4(П4) |  | 5: 0; 6: 0
293 | Зонт круглый ЗК.00.000-06 ( DN 630) |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф160-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф200-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф315-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф450-(ф) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Наружная ретешка АРН 1500х600 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф100 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф200 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф250 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф315 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Решетка приточная АМР 200х100 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Решетка Приточная АМР 300х100 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Решетка приточная АМР 300х200 |  | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Решетка приточная АМР 400х200 |  | шт | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Трубчатый шумоглушитель для круглый каналов | 200/600 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Трубчатый шумоглушитель для круглый каналов | 315/600 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Шумоглушитель | ф500/900 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | ПВ8(В8) |  | 5: 0; 6: 0
311 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-300x500 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Пластинчатый шумоглушитель для прямоугольных каналов | 500х300 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Противопожарная изоляция EI30 | Тизол | м2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Решетка вытяжная АЛР 300х100 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Решетка вытяжная АМН 800х400 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | ПВ8(П8) |  | 5: 0; 6: 0
317 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-300x500 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Наружная ретешка АРН 1000х500 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Пластинчатый шумоглушитель для прямоугольных каналов | 500х300 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | Противопожарная изоляция EI30 | Тизол | м2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Решетка приточная АМР 600х500 |  | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | ПД9 |  | 5: 0; 6: 0
323 | Решетка с фиксированными жалюзями | АВН-К 600х1200 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Решетка с фиксированными жалюзями | АВН-К 800х1200 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | ПД10 |  | 5: 0; 6: 0
326 | Решетка с фиксированными жалюзями | АВН-К 600х1200 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Решетка с фиксированными жалюзями | АВН-К 800х1200 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | В5 |  | 5: 0; 6: 0
329 | Решетка наружняя АРН 200х200 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | Вентиляция Административного корпуса |  | 5: 0; 6: 0
331 | ПВ6(П6) |  | 5: 0; 6: 0
332 | Клапан противопожарный взрывобезопасный нормально открытый EI60 | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф250 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Пластинчатый шумоглушитель для прямоугольных каналов | 500х300 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф100 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф125 | шт | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф160 | шт | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | Клапан противопожарный взрывобезопасный нормально открытый EI120 | КПС-1м(90)-В-НО-MB(220)-450x300 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Решетка АМН 200х100 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Решетка АМР 200Х100 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | Решетка АРН 600х500 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Пластиковый диффузор | ДПУ-С 160 | шт | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Пластиковый диффузор | ДПУ-С 200 | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | ПВ6(В6) |  | 5: 0; 6: 0
344 | Клапан противопожарный взрывобезопасный нормально открытый | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф250 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | Пластинчатый шумоглушитель для прямоугольных каналов | 500х300 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф100 | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф125 | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф160 | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | Решётка АМР 200х100 |  | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 100 b=0,1А | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 100 b=0,2А | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 125 b=0,2А | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 160 b=0,1А | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 160 b=0,2А | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | Воздуховод гибкий шумоизолированный ⌀100 мм |  | м | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | Воздуховод гибкий шумоизолированный ⌀125 мм |  | м | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | Воздуховод гибкий шумоизолированный ⌀160 мм |  | м | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | В7 |  | 5: 0; 6: 0
359 | Клапан противопожарный взрывобезопасный нормально открытый | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф160-(ф) | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф100 | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф160 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 100 b=0,1А | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 100 b=0,2А | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 125 b=0,2А | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | Воздуховод гибкий шумоизолированный ⌀100 мм |  | м | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Воздуховод гибкий шумоизолированный ⌀125 мм |  | м | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | В7.1 |  | 5: 0; 6: 0
368 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф125 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 100 b=0,1А | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 100 b=0,2А | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Воздуховоды из оцинкованной стали ⌀100 мм |  | м | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | Воздуховоды из оцинкованной стали ⌀125 мм |  | м | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Воздуховоды из оцинкованной стали ⌀160 мм |  | м | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром более 200мм и прямоугольного сечения общеобменной вентиляции |  | м2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | Воздуховоды из оцинкованной стали приточной противодымной вентиляции |  | м2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | Фасонные изделия воздуховодов общеобменной вентиляции |  | м2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | Фасонные изделия воздуховодов противодымной вентиляции |  | м2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Крепеж и расходные материалы для вохдуховодов |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 |  |  | 5: 0; 6: 0
380 | Системы кондиционирования |  | 5: 0; 6: 0
381 | Наружный блок AUX | ARV-H400/5R1MV | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Внутренний блок кассетный компактный AUX | ARVCA-H028/4R1X | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | Внутренний блок кассетный компактный AUX | ARVCA-H028/4R1X | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Внутренний блок кассетный компактный AUX | ARVCA-H036/4R1X | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | Внутренний блок кассетный компактный AUX | ARVCA-H045/4R1X | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | Пульт управления беспроводной в комплекте с блоками |  | шт | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | Декоративная панель AUX | MB09 | шт | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | Рефнет AUX | Y-01 | шт | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | Рефнет AUX | Y-02 | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | Дозаправка хладагентом |  | кг | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | Труба медная |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Ø 6,35 |  | м | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | Ø 9,32 |  | м | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | Ø 12,7 |  | м | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Ø 15,88 |  | м | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | Ø 19,05 |  | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | Ø 22,2 |  | м | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Ø 28,58 |  | м | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Общее кол-во фреона R410А |  | кг | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Трубки K-flex ST 2 м толщиной 6 мм : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Ø 6,35 |  | м | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Ø 9,32 |  | м | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Ø 12,7 |  | м | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Ø 15,88 |  | м | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Ø 19,05 |  | м | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Ø 22,2 |  | м | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Ø 28,58 |  | м | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Лента армированная для монтажа изоляции |  | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 |  |  | 5: 0; 6: 0
411 | Пуско-наладочные работы |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | Исполнительная документация |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО, в том числе НДС 20% |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0
Note on B165: Nataly:

## РММ АОВ
СМЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Ремонтно-механическая мастерская. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Объект: ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. БЕРЕГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНАЛА
|  |  |  | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ |  |  | И Т О Г О : |  | ВСЕГО
№ |  | Един. | Кол- | "Матер." | "Работа" | ВСЕГО : | "Матер." | "Работа"
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е | изм. | во |  |  | ( 5+6 ) | ( 4*5 ) | ( 4*6 ) | ( 8+9 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Щиты и комплекты автоматики
1 | ШАУ-П9 – (CHU UV-W-1R0) | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ШАУ-ПВ2, ШАУ-ПВ3, ШАУ-ПВ4 – (CHU UV-W-3R3R JW) | кмп | 3 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ШАУ-ПВ6, ШАУ-ПВ8 – (CHU UV-W-1R1R JW) | кмп | 2 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ШАУ-В4, ШАУ-В6, ШАУ-В7, - (CHU-V1,2-TK1) | кмп | 3 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ШАУ-П1, В9 - CHU CR3-W-3R3R EX/N | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ШАУ-В1, В1.1 - CHU-V5-EX-RU/N | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ШАУ-В8 – (CHU с контроллером FB-10) | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Шкаф коммутации ШК РММ (CHU с преобразователем RS485/Ethernet Modbus) | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельно-проводниковая продукция
10 | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ ВВнг(А)-FRLS
11 | 5х 1,5 | м | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3х4,0 | м | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3х 1,5 | м | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных композиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ ВВЭнг(А)-FRLS
15 | 8х 1,0 | м | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 5х 1,0 | м | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4х 1,0 | м | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3х 1,0 | м | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2х 1,0 | м | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Кабель симметричный парной скрутки категории 6 для структурированных кабельных систем Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS 4х 2х0,51 | м | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Монтажные изделия | 5: 0; 6: 0
22 | Труба ПВХ гофрированная диаметром 16 мм | м | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø16 мм | шт. | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Саморез с дюбелем 4х30 мм | шт. | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Труба стальная водогазопроводная Ду20 | м | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Терморасширяющаяся противопожарная мастика, 310 мл | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0 З-Ж | м | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 6: 0
30 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Исполнительная документация | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО, в том числе НДС 20% | 8: 0; 9: 0; 10: 0

## КПП ОВиК
СМЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
КПП №2. Отопление, вентиляция и кондиционирование
Объект: ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. БЕРЕГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНАЛА
[5 empty] | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ |  |  | И Т О Г О : |  | ВСЕГО
№ |  |  | Един. | Кол- | "Матер." | "Работа" | ВСЕГО : | "Матер." | "Работа"
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во |  |  | ( 5+6 ) | ( 4*5 ) | ( 4*6 ) | ( 8+9 )
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Система отопления Т11/Т21
1 | Стальной панельный радиатор Heaton Compact с боковым подключением, тип 11C, в компл. с краном для выпуска воздуха и креплениями
2 | 11C 500x400 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11C 500x500 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11C 500x600 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 11C 500x900 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1C 500x1200 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Стальной панельный радиатор Heaton Compact с боковым подключением, тип 21C, в компл. с краном для выпуска воздуха и креплениями
8 | 21C 500x600 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21C 500x700 |  | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 21C 500x800 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 21C 500x900 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 21C 500x1100 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Стальной панельный радиатор Heaton Compact с боковым подключением, тип 22C, в компл. с краном для выпуска воздуха и креплениями
14 | 22C 500x700 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 22C 500x900 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Кран шаровой полнопроходной латунный никелерованный с накидной гайкой DN15 BVR-F BVR-FR | 065B8203 | шт | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Клапан терморегулятора c предварительной настройкой RTR-N TR-N прямой; подключение термоэлемента типа RTR; внутренняя резьба DN15 RTR-N прямой | 013G7014 | шт | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Тepмocmamuчecкuu элемент RTR 7090 TR 84 со сmроенным даmчuком u зaщumou сuсmемы оmопленuя om замерзанuя | 013G1090 | шт | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Воздухоотводчик автоматический Airvent, Ду15 065B8223 |  | шт | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга тип BVR-CR DN20 | 065B8201 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Универсальная гибкая изоляция АСЕ "Armaflex" толщиной 13 мм. |  | 6: 0
22 | Ду18 АСЕ-13х028 |  | м | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Ду25 АСЕ-13х035 |  | шт | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Ду32 АСЕ-13х035 |  | шт | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Кран шаровой полнопроходной латунный никелерованный; внутренняя резьба; тип BVR-R; PN40
26 | DN15 065B8207 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | DN20 065B8208 | 003Z4080 | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Ручноu муфmовыu балансuровочныu клапан MVT MVT-R со всmроенным шаровым краном |  | 6: 0
29 | DN15 LF | 003Z4080 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | DN20 003Z4082 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Труба полиэтиленовая системы KAN-therm Push, PE-RT, рабочее давление 10 бар при 90°С
32 | Ду12; Дн12х2 1129198025 |  | м | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Ду14; Дн14х2 1129198027 |  | м | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Ду18; Дн18х2,5 1129198037 |  | м | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Ду25; Дн25х3,5 1129198032 |  | м | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Ду32; Дн32х4,4 1129198038 |  | м | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Фитинги для трубы PE-RT |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39
40 | Система теплоснабжения Т12/Т22
41 | Автоматический комбинированный балансировочный клапан - стабилизатор расхода; НР DN25 AQT 003Z1814 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Кран шаровой полнопроходной латунный никелерованный; внутренняя резьба; тип BVR; PN40 DN32 BVR 065B8210 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Фильтр сетчатый тип FVR; внутренняя резьба; PN25 DN32 FVR 065B8238 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Клапан обратный латунный пружинный муфтовый NRV EF; внутренняя резьба DN32 NRV EF 065B8227 ООО |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Трубы стальные электросварные прямошовные Ду32; Дн38х2 |  | м | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Фитинги для стальной трубы |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Воздухоотводчик автоматический Airvent, Ду15 065B8223 |  | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга тип BVR-C 065B8201 |  | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Универсальная гибкая изоляция АСЕ "Armaflex" толщиной 13 мм. Ду32 АСЕ-13х035 |  | м | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Вентиляция. Кондиционирование
52 | Приточная установка П1/П1* (П1* резерв), канального типа МЕД (UTR) 50-25 (N) W1.25-0.55x30.R + МЕД (UTR) 50-25 (N) W1.25-0.55x30.R [Подвесная] |  | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Вытяжная установка В1/В1* (В1* резерв), канального типа WNP 50-30/25.2D + WNP 50-30/25.2D [Подвесная] |  | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Вытяжная установка В2/В2* (В2* резерв), канального типа WNK 200/1 + WNK 200/1 [Подвесная] |  | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | В3-В5 Бытовой вентилятор с автоматическими жалюзи IN 10/4 А |  | шт | 3 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Наружный блок KF-OH-140B - 1 (VRF) |  | шт | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Внутренний блок, (Пульт управления RC-SLIM (беспроводной) в комплекте ) с панелью KF-IS-1С KF-IS-22С-VA |  | шт | 4 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Внутренний блок, (Пульт управления RC-SLIM (беспроводной) в комплекте ) с панелью KF-IS-1С KF-IS-36С-VA |  | шт | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Наружный блок, с низкотемпературным комплектом MDOAF-07HN1-Z MDV |  | шт | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Внутренний блок MDSAG-07HRN1 MDV |  | шт | 4 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Рефнет KF-REF-01-PRO |  | шт | 5 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Клапан противопожарный OKL-2K-60-160-О-S-220-Т-N |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Клапан противопожарныйOKL-2K-60-200-О-S-220-Т-N |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Изделия и материалы
65 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5
66 | Ø200 |  | м | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Ø160 |  | м | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Ø125 |  | м | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Ø100 |  | м | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,7
71 | 300х300 |  | м | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 700х500 |  | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8
74 | Ø200 |  | м | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Ø160 |  | м | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Ø125 |  | м | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Ø250 |  | м | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 300х300 |  | м | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 500х300 |  | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Фасонные детали из оцинкованной стали |  | кмп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Регулирующие заслонки
82 | Ø125 ZRK-125 |  | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Ø160 ZRK-160 |  | шт | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Ø200 ZRK-200 |  | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Диффузор
86 | ДПУ-М-125 |  | шт | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | ДПУ-М -160 |  | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | ДПУ-М -200 |  | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ДПУ-К -125 |  | шт | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | ДПУ-М -160 |  | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ДПУ-М -200 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Решетка переточная АП-300х150 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Зонт вентиляционный ЗК-100 с.5.904-51 |  | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Узел прохода УП1-100 с.5.904-45 |  | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Решетка наружная АРН-700х500 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Решетка наружная CG 160 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Решетка инерционная АГС 500х300 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Трубопроводы медные
99 | Ø6,35 мм |  | м | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Ø9,52мм |  | м | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Ø12,7мм |  | м | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Ø15,88мм |  | м | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Ø19,05мм |  | м | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 3/8” (9,52) |  | м | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ¼” (6,35) |  | м | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм :
107 | на трубу Ø6,35 мм 6/6-2 |  | м | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | на трубу Ø 9,52 мм 10/6-2 |  | м | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | на трубу Ø 12,7 мм 12/6-2 |  | м | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | на трубу Ø 15,88 мм 15/6-2 |  | м | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | на трубу Ø 19,05 мм 22/6-2 |  | м | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Дозаправка хладагентом |  | кг | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Лента армированная Energoflex для монтажа изоляции |  | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40 некашированный |  | м2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Сетка металлическая «Манье» BOS-Manie |  | м2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID |  | м | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Материал для заделки отверстий, 5мм МБОР-5Ф |  | м2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм |  | кг | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ |  | кг | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Крепеж и расходные материалы для вохдуховодов |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | 6: 0
123 | Пуско-наладочные работы |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Исполнительная документация |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО, в том числе НДС 20% |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0

## КПП АОВ
СМЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
КПП №2 Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Объект: ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. БЕРЕГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНАЛА
|  |  |  | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ |  |  | И Т О Г О : |  | ВСЕГО
№ |  | Един. | Кол- | "Матер." | "Работа" | ВСЕГО : | "Матер." | "Работа"
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е | изм. | во |  |  | ( 5+6 ) | ( 4*5 ) | ( 4*6 ) | ( 8+9 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Щиты и комплекты автоматики
1 | Шкаф управления CHU UV-W-1R1R RU-S | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Шкаф управления CHU-V-1R2,2-RU2,2 | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Шкаф управления CHU-V0,37 RU-S/N | кмп | 1 | Поставка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельно-проводниковая продукция
5 | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ ВВнг(А)-FRLS
6 | 4х1,5 | м | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3х 1,5 | м | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3х1,0 | м | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных композиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ ВВЭнг(А)-FRLS
10 | 4х1,0 | м | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3х1,0 | м | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2х1,0 | м | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Монтажные изделия
14 | Труба ПВХ гофрированная диаметром 16 мм | м | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø16 мм | шт. | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Саморез с дюбелем 4х30 мм | шт. | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Труба стальная водогазопроводная Ду20 | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Терморасширяющаяся противопожарная мастика, 310 мл HILTI CP 611 A | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0 З-Ж | м | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21
22 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Исполнительная документация | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО, в том числе НДС 20% | 8: 0; 9: 0; 10: 0