## Лист1
№пп | Наименование материалов, оборудования, работ | Кол-во | Ед. изм. | Оборудование и материалы |  | Монтажные работы |  | Стоимость, руб.
|  |  |  | Цена, руб. | Сумма, руб. | Цена, руб. | Сумма, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель Шифр 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ Арх. № 19018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Щиты и комплекты автоматики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Шкаф управления ШАУ-ПВ1 (CHU UV-W-1R1R 1K1F14-2K1F14-S1) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.2. | Шкаф управления ШАУ-ПВ2 (CHU A-E9-11 S1) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.3. | Шкаф управления ШАУ-П1.1/ШАУ-П1.2 (CHU UV-W-1R0 1K1F14-S1) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 2 | компл | 0 | 0 | 111000 | 222000 | 222000
1.4. | Шкаф управления ШАУ-П2.1/ШАУ-П2.2 (CHU UV-W-3R0 1H25- 1K3F15-S1) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 2 | компл | 0 | 0 | 111000 | 222000 | 222000
1.5. | Шкаф управления ШАУ-П3.1/ШАУ-П3.2 (CHU UV-W-3R0 1K1F14-S1) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 2 | компл | 0 | 0 | 111000 | 222000 | 222000
1.6. | Шкаф управления ШАУ-П4 (CHU A-E3-10 S1) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.7. | Шкаф управления ШАУ-В1.1/ШАУ-В1.2/ШАУ-В2/ШАУ-В3/ШАУ- В6/ШАУ-В7 (CHU с контроллером ZE-10) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 6 | компл | 0 | 0 | 111000 | 666000 | 666000
1.8. | Шкаф управления ШАУ-В4.1/ШАУ-В4.2 (CHU с контроллером ZE- 3R0) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 2 | компл | 0 | 0 | 111000 | 222000 | 222000
1.9. | Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/Ethernet Modbus) ООО «КОРФ» | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
2 | Кабельно-проводниковая продукция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 5х4,0 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 50 | м | 356.2182 | 17810.9091 | 277.5 | 13875 | 31685.9091
2.3. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 5х2,5 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 40 | м | 291.9636 | 11678.5455 | 277.5 | 11100 | 22778.5455
2.4. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 5х1,5 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 60 | м | 175.6667 | 10540 | 277.5 | 16650 | 27190
2.5. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 4х1,5 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 20 | м | 215.3091 | 4306.1818 | 277.5 | 5550 | 9856.1818
2.6. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х1,5 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 210 | м | 121.7455 | 25566.5455 | 277.5 | 58275 | 83841.5455
2.8. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 4х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 110 | м | 137.5273 | 15128 | 277.5 | 30525 | 45653
2.9. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 710 | м | 137.5273 | 97644.3636 | 277.5 | 197025 | 294669.3636
2.10 | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 2х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 200 | м | 81.6333 | 16326.6667 | 277.5 | 55500 | 71826.6667
2.12 | Кабель симметричный парной скрутки категории 6 для структуриро- ванных кабельных систем 4х2х0,51 Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 380 | м | 90.52 | 34397.6 | 277.5 | 105450 | 139847.6
3 | Монтажные изделия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Труба ПВХ гофрированная диаметром 16 мм | 1600 | м | 39.2667 | 62826.6667 | 148 | 236800 | 299626.6667
3.2. | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø16 мм | 2000 | шт. | 15.5 | 31000 | 0 | 0 | 31000
3.3. | Саморез с дюбелем 4х30 мм | 2000 | шт. | 7.44 | 14880 | 0 | 0 | 14880
3.4. | Труба стальная водогазопроводная Ду20 | 20 | м | 320.3333 | 6406.6667 | 1387.5 | 27750 | 34156.6667
3.5. | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл | 12 | шт. | 6634 | 79608 | 0 | 0 | 79608
3.6. | Терморасширяющаяся противопожарная мастика, 310 мл HILTI CP 611 A | 10 | шт. | 5279.92 | 52799.2 | 0 | 0 | 52799.2
3.7. | Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поли- винилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0 З-Ж ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» (Для заземления) | 85 | м | 63.1273 | 5365.8182 | 277.5 | 23587.5 | 28953.3182
| Конвейерные галереи №2 и №7. Шифр 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ Арх. № 19892 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Щиты и комплекты автоматики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Шкаф управления ШАУ-В1/В2/В3/В4/В5/В6/В7/В8/В9/В10/В11/В12 (ZE-1R0 S-S1/N) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 12 | компл | 0 | 0 | 111000 | 1332000 | 1332000
1.2. | Шкаф управления ШАУ-В14/В15 ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 2 | компл | 0 | 0 | 111000 | 222000 | 222000
1.3. | Шкаф коммутации ШК КГ№2,7 (CHU с преобразователем RS485/Ethernet Modbus) ООО «КОРФ» | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
2 | Кабельно-проводниковая продукция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х4,0 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 140 | м | 242.3636 | 33930.9091 | 277.5 | 38850 | 72780.9091
2.4. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 8х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 280 | м | 93 | 26040 | 277.5 | 77700 | 103740
2.6. | Кабель для промышленных сетей с изоляцией и оболочкой из поли- мерных компаундов, не содержащих галогенов, не распространяю- 4х2х0,51 Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 640 | м | 90.52 | 57932.8 | 277.5 | 177600 | 235532.8
3 | Монтажные изделия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Труба ПВХ гофрированная диаметром 16 мм | 1060 | шт. | 39.2667 | 41622.6667 | 148 | 156880 | 198502.6667
3.2. | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø16 мм | 1500 | шт. | 15.5 | 23250 | 0 | 0 | 23250
3.3. | Саморез с дюбелем 4х30 мм | 1500 | шт. | 7.44 | 11160 | 0 | 0 | 11160
3.4. | Труба стальная водогазопроводная Ду20 | 2 | м | 320.3333 | 640.6667 | 1387.5 | 2775 | 3415.6667
3.5. | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл | 2 | шт. | 6634 | 13268 | 0 | 0 | 13268
3.6. | Терморасширяющаяся противопожарная мастика, 310 мл | 2 | шт. | 5279.92 | 10559.84 | 0 | 0 | 10559.84
3.7. | Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поли- винилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0 З-Ж ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» (Для заземления) | 75 | м | 63.1273 | 4734.5455 | 277.5 | 20812.5 | 25547.0455
| Пересыпная станция №1 Шифр 1632-2021-2.2.1-АОВ Арх. № 19017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Щиты и комплекты автоматики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Шкаф управления CHU UV-E3-11 P-S1 ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.2. | Шкаф управления CHU UV-W-3R0 S1 ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 2 | компл | 0 | 0 | 111000 | 222000 | 222000
1.3. | Шкаф управления CHU UV-E3-11 RU-S1 ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.4. | Шкаф управления UV-10 ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 2 | компл | 0 | 0 | 111000 | 222000 | 222000
1.5. | Шкаф управления UV-1R0 ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 2 | компл | 0 | 0 | 111000 | 222000 | 222000
1.6. | Шкаф коммутации CHU с преобразователем RS485/Ethernet Modbus ООО «КОРФ» | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
2 | Кабельно-проводниковая продукция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х4,0 ИнСил-ВВГнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 10 | м | 242.3636 | 2423.6364 | 277.5 | 2775 | 5198.6364
2.3. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 5х1,5 ИнСил-ВВГнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 60 | м | 175.6667 | 10540 | 277.5 | 16650 | 27190
2.4. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х1,5 ИнСил-ВВГнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 170 | м | 121.7455 | 20696.7273 | 277.5 | 47175 | 67871.7273
2.6. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х1,0 ИнСил-ВВГЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 400 | м | 137.5273 | 55010.9091 | 277.5 | 111000 | 166010.9091
2.7. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 4х1,0 ИнСил-ВВГЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 40 | м | 137.5273 | 5501.0909 | 277.5 | 11100 | 16601.0909
2.9. | Кабель для промышленных сетей с изоляцией и оболочкой из поли- мерных компаундов, не содержащих галогенов, не распространяю- щий горение при групповой прокладке 2х2х0,5 Инсил-КуПе-ОЭнг(А)- FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 145 | м | 168.64 | 24452.8 | 277.5 | 40237.5 | 64690.3
3 | Монтажные изделия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Труба ПВХ гофрированная диаметром 16 мм | 825 | шт. | 39.2667 | 32395 | 148 | 122100 | 154495
3.2. | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø16 мм | 825 | шт. | 15.5 | 12787.5 | 0 | 0 | 12787.5
3.3. | Саморез с дюбелем 4х30 мм | 825 | шт. | 7.44 | 6138 | 0 | 0 | 6138
3.4. | Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поли- винилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0 З-Ж ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» (Для заземления) | 45 | м | 63.1273 | 2840.7273 | 277.5 | 12487.5 | 15328.2273
| Пересыпная станция №2 Шифр 1632-2021-2.2.2-АОВ Арх. № 18972 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Щиты и комплекты автоматики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Шкаф управления ШАУ-П1 (CHU UV-E0-3R3R JE-RU-S-S1-S3) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.2. | Шкаф управления ШАУ-Т1 (CHU-V E45) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.3. | Шкаф управления ШАУ-В1 (CHU-V-3R2,2-RU2,2) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.4. | Шкаф управления ШАУ-П2 (CHU UV-E9-1R1R JE-RU-S-S1-S3) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.5. | Шкаф управления ШАУ-В2 (CHU-V-1R2,2-RU2,2) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.6. | Шкаф управления ШАУ-П3В3 (CHU UV-E9-1R1 S-S1) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.7. | Шкаф коммутации ШК ПС№2 (CHU с преобразователем RS485/Ethernet Modbus) ООО «КОРФ» | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
2 | Кабельно-проводниковая продукция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 5х4,0 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 20 | м | 356.2182 | 7124.3636 | 277.5 | 5550 | 12674.3636
2.3. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 5х1,5 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 89 | м | 175.6667 | 15634.3333 | 277.5 | 24697.5 | 40331.8333
2.4. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х1,5 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 60 | м | 121.7455 | 7304.7273 | 277.5 | 16650 | 23954.7273
2.6. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 6х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 10 | м | 93 | 930 | 277.5 | 2775 | 3705
2.7. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 4х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 19 | м | 137.5273 | 2613.0182 | 277.5 | 5272.5 | 7885.5182
2.8. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 285 | м | 137.5273 | 39195.2727 | 277.5 | 79087.5 | 118282.7727
2.9. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 2х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 105 | м | 81.6333 | 8571.5 | 277.5 | 29137.5 | 37709
2.11 | Кабель симметричный парной скрутки категории 6 для структуриро- ванных кабельных систем 4х2х0,51 Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 65 | м | 90.52 | 5883.8 | 277.5 | 18037.5 | 23921.3
3 | Монтажные изделия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Труба ПВХ гофрированная диаметром 16 мм | 660 | м | 39.2667 | 25916 | 148 | 97680 | 123596
3.2. | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø16 мм | 700 | шт. | 15.5 | 10850 | 0 | 0 | 10850
3.3. | Саморез с дюбелем 4х30 мм | 700 | шт. | 7.44 | 5208 | 0 | 0 | 5208
3.4. | Труба стальная водогазопроводная Ду20 | 4 | м | 320.3333 | 1281.3333 | 1387.5 | 5550 | 6831.3333
3.5. | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл | 2 | шт. | 6634 | 13268 | 0 | 0 | 13268
3.6. | Терморасширяющаяся противопожарная мастика, 310 мл | 2 | шт. | 5279.92 | 10559.84 | 0 | 0 | 10559.84
3.7. | Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поли- винилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0 З-Ж ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» (Для заземления) | 30 | м | 63.1273 | 1893.8182 | 277.5 | 8325 | 10218.8182
| Пересыпная станция №3 Шифр 1632-2021-2.2.3-АОВ Арх. № 19141 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Щиты и комплекты автоматики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Шкаф управления ШАУ-П1 (CHU UV-E9-1R1R RU-S3) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.2. | Шкаф управления ШАУ-В1 (CHU-V-1R2,2-RU2,2) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.3. | Шкаф управления ШАУ-П2В2 (CHU UV-W-1R1 /N) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.4. | Шкаф управления ШАУ-В3 (UV-10) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.5. | Шкаф коммутации ШК ПС№3 (CHU с преобразователем RS485/Ethernet Modbus) ООО «КОРФ» | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
2 | Кабельно-проводниковая продукция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 5х4,0 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 10 | м | 356.2182 | 3562.1818 | 277.5 | 2775 | 6337.1818
2.3. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 5х1,5 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 40 | м | 175.6667 | 7026.6667 | 277.5 | 11100 | 18126.6667
2.4. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х1,5 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 46 | м | 121.7455 | 5600.2909 | 277.5 | 12765 | 18365.2909
2.6. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 4х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 4 | м | 137.5273 | 550.1091 | 277.5 | 1110 | 1660.1091
2.7. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 150 | м | 137.5273 | 20629.0909 | 277.5 | 41625 | 62254.0909
2.8. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 2х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 80 | м | 81.6333 | 6530.6667 | 277.5 | 22200 | 28730.6667
2.10 | Кабель для промышленных сетей с изоляцией и оболочкой из поли- мерных компаундов, не содержащих галогенов, не распространяю- щий горение при групповой прокладке 4х2х0,51 Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 65 | м | 90.52 | 5883.8 | 277.5 | 18037.5 | 23921.3
3 | Монтажные изделия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Труба ПВХ гофрированная диаметром 16 мм | 400 | м | 39.2667 | 15706.6667 | 148 | 59200 | 74906.6667
3.2. | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø16 мм | 500 | шт. | 15.5 | 7750 | 0 | 0 | 7750
3.3. | Саморез с дюбелем 4х30 мм | 500 | шт. | 7.44 | 3720 | 0 | 0 | 3720
3.4. | Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поли- винилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0 З-Ж ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» (Для заземления) | 25 | м | 63.1273 | 1578.1818 | 277.5 | 6937.5 | 8515.6818
| Пересыпная станция №4 Шифр 1632-2021-2.2.4-АОВ Арх. № 19142 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Щиты и комплекты автоматики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Шкаф управления CHU CR3-E15-1R1R 1-1-Q-RU-RU-S/N (+В1/В1*) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
2 | Кабельно-проводниковая продукция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 5х4,0 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 20 | м | 356.2182 | 7124.3636 | 277.5 | 5550 | 12674.3636
2.3. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х1,5 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 40 | м | 121.7455 | 4869.8182 | 277.5 | 11100 | 15969.8182
2.5. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 180 | м | 137.5273 | 24754.9091 | 277.5 | 49950 | 74704.9091
3 | Монтажные изделия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Труба ПВХ гофрированная диаметром 16 мм | 240 | шт. | 39.2667 | 9424 | 148 | 35520 | 44944
3.2. | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø16 мм | 250 | шт. | 15.5 | 3875 | 0 | 0 | 3875
3.3. | Саморез с дюбелем 4х30 мм | 250 | шт. | 7.44 | 1860 | 0 | 0 | 1860
3.4. | Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поли- винилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0 З-Ж ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» (Для заземления) | 5 | м | 63.1273 | 315.6364 | 277.5 | 1387.5 | 1703.1364
| Пересыпная станция №5 Шифр 1632-2021-2.2.5-АОВ Арх. № 19019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Щиты и комплекты автоматики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Шкаф управления ШАУ-П1В1 (CHU A-E15-1R1R RU-S-S3_N) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
2 | Кабельно-проводниковая продукция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 5х4,0 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 20 | м | 356.2182 | 7124.3636 | 277.5 | 5550 | 12674.3636
2.3. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х4,0 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 20 | м | 242.3636 | 4847.2727 | 277.5 | 5550 | 10397.2727
2.5. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 130 | м | 137.5273 | 17878.5455 | 277.5 | 36075 | 53953.5455
3 | Монтажные изделия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Труба ПВХ гофрированная диаметром 16 мм | 170 | шт. | 39.2667 | 6675.3333 | 148 | 25160 | 31835.3333
3.2. | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø16 мм | 200 | шт. | 15.5 | 3100 | 0 | 0 | 3100
3.3. | Саморез с дюбелем 4х30 мм | 200 | шт. | 7.44 | 1488 | 0 | 0 | 1488
3.4. | Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поли- винилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0 З-Ж ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» (Для заземления) | 10 | м | 63.1273 | 631.2727 | 277.5 | 2775 | 3406.2727
| Приводная станция. Шифр 1632-2021-2.2.7-АОВ Арх. № 15188 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Щиты и комплекты автоматики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Шкаф управления ШАУ-П1 (CHU UV-E15-1R1R RU-S-S1-S3/N Не- стандарт) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.2. | Шкаф управления ШАУ-В1 (ZE-11 S-S) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.3. | Шкаф управления ШАУ-В2 (ZE-10) ООО «КОРФ» (Заказывается в проекте ОВ) | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
1.4. | Шкаф коммутации ШК-ПС№5 (CHU с преобразователем RS485/Ethernet Modbus) ООО «КОРФ» | 1 | компл | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 111000
2 | Кабельно-проводниковая продукция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 5х4,0 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 20 | м | 356.2182 | 7124.3636 | 277.5 | 5550 | 12674.3636
2.3. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х4,0 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 20 | м | 242.3636 | 4847.2727 | 277.5 | 5550 | 10397.2727
2.4. | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро- страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х1,5 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 30 | м | 121.7455 | 3652.3636 | 277.5 | 8325 | 11977.3636
2.6. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо- зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 3х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 170 | м | 137.5273 | 23379.6364 | 277.5 | 47175 | 70554.6364
2.8. | Кабель симметричный парной скрутки категории 6 для структуриро- ванных кабельных систем 4х2х0,51 Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» | 65 | м | 90.52 | 5883.8 | 277.5 | 18037.5 | 23921.3
3 | Монтажные изделия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Труба ПВХ гофрированная диаметром 16 мм | 310 | м | 39.2667 | 12172.6667 | 148 | 45880 | 58052.6667
3.2. | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø16 мм | 350 | шт. | 15.5 | 5425 | 0 | 0 | 5425
3.3. | Саморез с дюбелем 4х30 мм | 350 | шт. | 7.44 | 2604 | 0 | 0 | 2604
3.4. | Труба стальная водогазопроводная Ду20 | 2 | м | 320.3333 | 640.6667 | 1387.5 | 2775 | 3415.6667
3.5. | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл | 2 | шт. | 6634 | 13268 | 0 | 0 | 13268
3.6. | Терморасширяющаяся противопожарная мастика, 310 мл | 2 | шт. | 5279.92 | 10559.84 | 0 | 0 | 10559.84
3.7. | Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0 З-Ж ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» (Для заземления) | 15 | м | 63.1273 | 946.9091 | 277.5 | 4162.5 | 5109.4091
| Купольный склад Шифр 1632-2021-3.3-АОВ Арх. № 19128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кабели и провода |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ, не распространяющий горение, с медными однопроволочными токопроводящими жилами, на напряжение 1 кВ 4х1,5 ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 Севкабель | 60 | м | 124 | 7440 | 277.5 | 16650 | 24090
1.3. | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ, не распространяющий горение, с медными однопроволочными токопроводящими жилами, на напряжение 1 кВ 3х1,5 ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 Севкабель | 120 | м | 92.4364 | 11092.3636 | 277.5 | 33300 | 44392.3636
1.5. | Кабель силовой экранированный с изоляцией из ПВХ, не распро- страняющий горение, с медными однопроволочными токопроводя- щими жилами, на напряжение 1 кВ 4х1,5 ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 Севкабель | 120 | м | 161.2 | 19344 | 277.5 | 33300 | 52644
1.7. | Кабель монтажный симметричный парной скрутки с изоляцией из ПВХ, не распространяющий горение, с медными многопроволочны- ми токопроводящими жилами 2х2х1 МКШВнг(А)-LS 2х2х1 Подольсккабель | 60 | м | 191.1667 | 11470 | 277.5 | 16650 | 28120
1.9. | Кабель монтажный экранированный симметричный парной скрутки с изоляцией из ПВХ, не распространяющий горение, с медными мно- гопроволочными токопроводящими жилами 1х2х1 МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 Подольсккабель | 180 | м | 125.0333 | 22506 | 277.5 | 49950 | 72456
1.11. | Провод установочный гибкий с изоляцией из ПВХ не распространя- ющий горение, с медной многопроволочной токопроводящей жилой, желто-зеленый 1х4 ПуГВнг(А)-LS 1х6 ж/з Подольсккабель (Для заземления) | 120 | м | 95.0667 | 11408 | 277.5 | 33300 | 44708
2 | Монтажные изделия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Труба стальная ВГП 32х3,2 Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | 12 | м | 806 | 9672 | 1387.5 | 16650 | 26322
2.2. | Металлорукав из оцинкованной стали в ПВХ-изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-LS 20 (50 м.) 76648 КВТ | 10 | уп. | 6200 | 62000 | 23125 | 231250 | 293250
2.3. | Мастика терморасширяющаяся огнезащитная (2,5 кг) МТО Евроресурс | 1 | уп. | 3572.44 | 3572.44 | 0 | 0 | 3572.44
2.4. | Огнестойкая монтажная пена (0,95 кг) Euroresurs Евроресурс | 1 | уп. | 1178 | 1178 | 0 | 0 | 1178
2.5. | Гидроизоляционный материал (0,6 л) ВС-Б Абрис | 3 | уп. | 1264.8 | 3794.4 | 0 | 0 | 3794.4
2.6. | Скоба однолапковая из оцинкованной стали СМО 21-22 (100 шт.) 49188 КВТ | 15 | уп. | 388.12 | 5821.8 | 0 | 0 | 5821.8
2.7. | Муфта соединительная «металлорукав — металлорукав» СММ 20 61398 КВТ | 10 | шт. | 260.4 | 2604 | 0 | 0 | 2604
2.8. | Оконцеватель защитный для металлорукава ОЗМ - 20 (100 шт.) 68406 КВТ | 2 | уп. | 2728 | 5456 | 0 | 0 | 5456
2.9. | Хомут заземления универсальный УХЗ (16-25) (50 шт.) 78512 КВТ | 3 | уп. | 9734 | 29202 | 0 | 0 | 29202
2.10. | Крепежные, соединительные, маркировочные и расходный матери- алы для крепления труб и металлорукава, присоединения проводов и кабелей | 1 | компл | 301603.3362 | 301603.3362 | 0 | 0 | 301603.3362
| ПНР/Мобилизация |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пусконаладочные работы приточных систем вентиляции | 21 | компл | 0 | 0 | 92500 | 1942500 | 1942500
| Пусконаладочные работы вытяжных систем вентиляции | 39 | компл | 0 | 0 | 46250 | 1803750 | 1803750
| Мобилизация, накладные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, грузоподъемные механизмы | 1 | компл | 0 | 0 | 1899173 | 1899173 | 1899173
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 1809620.0175 |  | 15141288 | 16950908.0175
| НДС 20% |  |  |  | 361924.0035 |  | 3028257.6 | 3390181.6035
| Всего с НДС |  |  |  | 2171544.0209 |  | 18169545.6 | 20341089.6209