Сопоставительная таблица стоимостей проектных материалов, оборудования и применённых ООО “Инжсолюшн” аналогов при подготовке КП на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству отопления, вентиляции, кондиционирования, тепловых пунктов на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»

| Наименование позиции в основном КП | Стоимость за весь объем, руб. с НДС | Наименование предлагаемого аналога | Стоимость за весь объем, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ |  |  |  |
| Клапаны терморегулирующие, термостатические элементы для радиаторов, конвекторов Ридан | 102 148 | Клапаны терморегулирующие, термостатические элементы для радиаторов, конвекторов Ogint | 24 600 |
| Краны шаровые латунные Ридан | 54 709 | Краны шаровые латунные LD | 23 042 |
| Краны шаровые из нержавеющей стали Ридан | 437 368 | Краны шаровые из нержавеющей стали Benarmo | 189 444 |
| Кран шаровый стальной фланцевый Ридан | 90 482 | Кран шаровый стальной фланцевый LD | 84 586 |
| Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики КОРФ | 13 108 252 | Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики ВКТ | 9 021 353 |
| 1632-2021-2.2.1-ОВ |  |  |  |
| Краны шаровые из нержавеющей стали Ридан | 152 184 | Краны шаровые из нержавеющей стали Benarmo | 65 918 |
| Краны шаровые латунные Ридан | 24 745 | Краны шаровые латунные LD | 10 422 |
| Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики, противопожарные клапаны КОРФ | 4 271 268 | Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики, противопожарные клапаны ВКТ | 3 148 894 |
| 1632-2021-2.2.2-ОВ |  |  |  |
| Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики, противопожарные клапаны КОРФ | 3 433 565 | Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики, противопожарные клапаны ВКТ | 2 092 221 |
| Дефлекторы статодинамические Ventz | 5 656 254 | Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовых) | 1 681 404 |
| 1632-2021-2.2.3-ОВ |  |  |  |
| Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики КОРФ | 2 275 679 | Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики ВКТ | 1 070 003 |
| Дефлекторы статодинамические Ventz | 1 204 764 | Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой) | 365 080 |
| 1632-2021-2.2.5-ОВ |  |  |  |
| Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики КОРФ | 1 507 275 | Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики ВКТ | 1 127 431 |
| Дефлекторы статодинамические Ventz | 2 032 512 | Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой) | 612 928 |
| 1632-2021-2.2.6-ОВ |  |  |  |
| Дефлекторы статодинамические Ventz | 830 426 | Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой) | 225 840 |
| 1632-2021-2.2.7-ОВ |  |  |  |
| Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики КОРФ | 1 493 821 | Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики ВКТ | 901 714 |
| Дефлекторы статодинамические Ventz | 830 426 | Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой) | 225 840 |
| 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ; 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ; 1632-2021-2.2.1-АОВ; 1632-2021-2.2.2-АОВ; 1632-2021-2.2.3-АОВ; 1632-2021-2.2.4-АОВ; 1632-2021-2.2.5-АОВ; 1632-2021-2.2.7-АОВ; 1632-2021-3.3-АОВ; |  |  |  |
| Кабельная продукция марка ИнСил ООО “НПП Интех” | 2 677 037 | Кабельная продукция ООО “Кабельные системы” | 1 462 191 |