[bookmark: _GoBack]Сопоставительная таблица стоимостей проектных материалов, оборудования и применённых ООО “Инжсолюшн” аналогов при подготовке КП на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству отопления, вентиляции, кондиционирования, тепловых пунктов на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»

	Наименование позиции в основном КП
	Стоимость за весь объем, руб. с НДС
	Наименование предлагаемого аналога
	Стоимость за весь объем, руб. с НДС

	1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ
	
	
	

	Клапаны терморегулирующие, термостатические элементы для радиаторов, конвекторов Ридан
	102 148
	Клапаны терморегулирующие, термостатические элементы для радиаторов, конвекторов Ogint
	24 600

	Краны шаровые латунные Ридан
	54 709
	Краны шаровые латунные LD
	23 042

	Краны шаровые из нержавеющей стали Ридан
	437 368
	Краны шаровые из нержавеющей стали Benarmo
	189 444

	Кран шаровый стальной фланцевый Ридан
	90 482
	Кран шаровый стальной фланцевый LD
	84 586

	Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики КОРФ
	13 108 252
	Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики ВКТ
	9 021 353

	1632-2021-2.2.1-ОВ
	
	
	

	Краны шаровые из нержавеющей стали Ридан
	152 184
	Краны шаровые из нержавеющей стали Benarmo
	65 918

	Краны шаровые латунные Ридан
	24 745
	Краны шаровые латунные LD
	10 422

	Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики, противопожарные клапаны КОРФ
	4 271 268
	Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики, противопожарные клапаны ВКТ
	3 148 894

	1632-2021-2.2.2-ОВ
	
	
	

	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики, противопожарные клапаны КОРФ
	3 433 565
	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики, противопожарные клапаны ВКТ
	2 092 221

	Дефлекторы статодинамические Ventz
	5 656 254
	Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовых)
	1 681 404

	1632-2021-2.2.3-ОВ
	
	
	

	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики КОРФ
	2 275 679
	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики ВКТ
	1 070 003

	Дефлекторы статодинамические Ventz
	1 204 764
	Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой)
	365 080

	1632-2021-2.2.5-ОВ
	
	
	

	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики КОРФ
	1 507 275
	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики ВКТ
	1 127 431

	Дефлекторы статодинамические Ventz
	2 032 512
	Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой)
	612 928

	1632-2021-2.2.6-ОВ
	
	
	

	Дефлекторы статодинамические Ventz
	830 426
	Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой)
	225 840

	1632-2021-2.2.7-ОВ
	
	
	

	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики КОРФ
	1 493 821
	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики ВКТ
	901 714

	Дефлекторы статодинамические Ventz
	830 426
	Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой)
	225 840
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	Кабельная продукция марка ИнСил ООО “НПП Интех”
	2 677 037
	Кабельная продукция ООО “Кабельные системы”
	1 462 191

	
	
	
	



