Сопоставительная таблица стоимостей проектных материалов, оборудования и применённых ООО “КиКГЕОСТРОЙ»” аналогов при подготовке КП на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству отопления, вентиляции, кондиционирования, тепловых пунктов на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»

	Наименование позиции в основном КП
	Стоимость за весь объем, руб. с НДС
	Наименование предлагаемого аналога
	Стоимость за весь объем, руб. с НДС

	1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ
	
	
	

	Клапаны терморегулирующие, термостатические элементы для радиаторов, конвекторов Ридан
	199 188,60
	Клапаны терморегулирующие, термостатические элементы для радиаторов, конвекторов Ogint
	47 970,00

	Краны шаровые латунные Ридан
	106 682,55
	Краны шаровые латунные LD
	44 931,90

	Краны шаровые из нержавеющей стали Ридан
	852 867,60
	Краны шаровые из нержавеющей стали Benarmo
	369 415,80

	Кран шаровый стальной фланцевый Ридан
	176 439,90
	Кран шаровый стальной фланцевый LD
	164 942,70

	Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики КОРФ
	25 561 091,40
	Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики ВКТ
	17 591 638,35

	1632-2021-2.2.1-ОВ
	
	
	

	Краны шаровые из нержавеющей стали Ридан
	296 758,80
	Краны шаровые из нержавеющей стали Benarmo
	128 540,10

	Краны шаровые латунные Ридан
	48 252,75
	Краны шаровые латунные LD
	20 322,90

	Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики, противопожарные клапаны КОРФ
	8 328 972,60
	Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики, противопожарные клапаны ВКТ
	6 140 343,30

	1632-2021-2.2.2-ОВ
	
	
	

	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики, противопожарные клапаны КОРФ
	6 695 451,75
	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики, противопожарные клапаны ВКТ
	4 079 830,95

	Дефлекторы статодинамические Ventz
	11 029 695,30
	Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовых)
	3 278 737,80

	1632-2021-2.2.3-ОВ
	
	
	

	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики КОРФ
	4 437 574,05
	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики ВКТ
	2 086 505,85

	Дефлекторы статодинамические Ventz
	2 349 289,80
	Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой)
	711 906,00

	1632-2021-2.2.5-ОВ
	
	
	

	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики КОРФ
	2 939 186,25
	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики ВКТ
	2 198 490,45

	Дефлекторы статодинамические Ventz
	3 963 398,40
	Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой)
	1 195 209,60

	1632-2021-2.2.6-ОВ
	
	
	

	Дефлекторы статодинамические Ventz
	1 619 330,70
	Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой)
	440 388,00

	1632-2021-2.2.7-ОВ
	
	
	

	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики КОРФ
	2 912 950,95
	Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики ВКТ
	1 758 342,30

	Дефлекторы статодинамические Ventz
	1 619 330,70
	Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой)
	440 388,00

	1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ; 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ; 1632-2021-2.2.1-АОВ; 1632-2021-2.2.2-АОВ; 1632-2021-2.2.3-АОВ; 1632-2021-2.2.4-АОВ; 1632-2021-2.2.5-АОВ; 1632-2021-2.2.7-АОВ; 1632-2021-3.3-АОВ;
	
	
	

	Кабельная продукция марка ИнСил ООО “НПП Интех”
	5 220 222,15
	Кабельная продукция ООО “Кабельные системы”
	2 851 272,45
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