Сопоставительная таблица стоимостей проектных материалов, оборудования и применённых ООО “КиКГЕОСТРОЙ»” аналогов при подготовке КП на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству отопления, вентиляции, кондиционирования, тепловых пунктов на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»

| Наименование позиции в основном КП | Стоимость за весь объем, руб. с НДС | Наименование предлагаемого аналога | Стоимость за весь объем, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ |  |  |  |
| Клапаны терморегулирующие, термостатические элементы для радиаторов, конвекторов Ридан | 199 188,60 | Клапаны терморегулирующие, термостатические элементы для радиаторов, конвекторов Ogint | 47 970,00 |
| Краны шаровые латунные Ридан | 106 682,55 | Краны шаровые латунные LD | 44 931,90 |
| Краны шаровые из нержавеющей стали Ридан | 852 867,60 | Краны шаровые из нержавеющей стали Benarmo | 369 415,80 |
| Кран шаровый стальной фланцевый Ридан | 176 439,90 | Кран шаровый стальной фланцевый LD | 164 942,70 |
| Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики КОРФ | 25 561 091,40 | Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики ВКТ | 17 591 638,35 |
| 1632-2021-2.2.1-ОВ |  |  |  |
| Краны шаровые из нержавеющей стали Ридан | 296 758,80 | Краны шаровые из нержавеющей стали Benarmo | 128 540,10 |
| Краны шаровые латунные Ридан | 48 252,75 | Краны шаровые латунные LD | 20 322,90 |
| Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики, противопожарные клапаны КОРФ | 8 328 972,60 | Приточные, вытяжные установки, противодымные вентиляторы с комплектами автоматики, противопожарные клапаны ВКТ | 6 140 343,30 |
| 1632-2021-2.2.2-ОВ |  |  |  |
| Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики, противопожарные клапаны КОРФ | 6 695 451,75 | Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики, противопожарные клапаны ВКТ | 4 079 830,95 |
| Дефлекторы статодинамические Ventz | 11 029 695,30 | Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовых) | 3 278 737,80 |
| 1632-2021-2.2.3-ОВ |  |  |  |
| Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики КОРФ | 4 437 574,05 | Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики ВКТ | 2 086 505,85 |
| Дефлекторы статодинамические Ventz | 2 349 289,80 | Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой) | 711 906,00 |
| 1632-2021-2.2.5-ОВ |  |  |  |
| Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики КОРФ | 2 939 186,25 | Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики ВКТ | 2 198 490,45 |
| Дефлекторы статодинамические Ventz | 3 963 398,40 | Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой) | 1 195 209,60 |
| 1632-2021-2.2.6-ОВ |  |  |  |
| Дефлекторы статодинамические Ventz | 1 619 330,70 | Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой) | 440 388,00 |
| 1632-2021-2.2.7-ОВ |  |  |  |
| Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики КОРФ | 2 912 950,95 | Приточные, вытяжные установки с комплектами автоматики ВКТ | 1 758 342,30 |
| Дефлекторы статодинамические Ventz | 1 619 330,70 | Дефлекторы статодинамические Люфткон (шкафы исполнение У3, IP41 размещаем в электрощитовой) | 440 388,00 |
| 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ; 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ; 1632-2021-2.2.1-АОВ; 1632-2021-2.2.2-АОВ; 1632-2021-2.2.3-АОВ; 1632-2021-2.2.4-АОВ; 1632-2021-2.2.5-АОВ; 1632-2021-2.2.7-АОВ; 1632-2021-3.3-АОВ; |  |  |  |
| Кабельная продукция марка ИнСил ООО “НПП Интех” | 5 220 222,15 | Кабельная продукция ООО “Кабельные системы” | 2 851 272,45 |