Уважаемый Участник, мы внимательно рассмотрели Ваше коммерческое предложение.

Информирую Вас от том, что Заказчиком принято решение часть оборудования поставить за свой счет.
Перечень давальческого оборудования предоставляю:



В дополнение к КП прошу вас заполнить в приложенном файле столбец «Стоимость единицы без НДС», выделенный желтым цветом. Фильтры не снимать, просто заполнить и прислать файл в формате exl в срок до 15:00 (мск) 15.08.2025.
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Ресурсная ведомость - Сводная р

				ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА





		№ смет/
Код ресурса		Наименование		Ед. изм.		Кол-во/
К-т кратности		Стоимость единицы в базисных ценах		Общая стоимость в базисных ценах		Стоимость единицы в текущих ценах		Общая стоимость в текущихх ценах		индекс



										Сметная		Сметная		Сметная		Сметная

		1		2		3		4		5		9		13		14		15

		Сводная ресурсная ведомость																										Сводная ресурсная ведомость																				

		                  Ресурсы подрядчика		Материалы																																														                  Ресурсы подрядчика

		01.7.06.07-0002		Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м		0.048		6.90		0.33		59.75		2.86		8.66

		01.7.15.03-0042		Болты с гайками и шайбами строительные		кг		0.77		9.04		6.96		78.29		60.27		8.66

		101-0063		Ацетилен растворенный технический марки: А		т		0.0009339		41,652.92		38.93		360,714.29		337.13		8.66

		101-0072		Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V		т		0.003906		1,636.57		6.39		14,172.70		55.34		8.66

		101-0092		Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 16 (18) мм		т		0.0044		13,435.29		59.12		116,349.61		511.98		8.66

		101-0122		Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм		т		0.00088		18,954.27		16.67		164,143.98		144.36		8.66

		101-0137		Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм		т		0.010818		20,672.40		223.64		179,022.98		1,936.72		8.66

		101-0309		Канаты пеньковые пропитанные		т		0.0012343		33,320.52		41.14		288,555.70		356.27		8.66

		101-0319		Картон строительный: прокладочный марки Б		т		0.0076		21,737.02		165.20		188,242.59		1,430.63		8.66

		101-0324		Кислород технический: газообразный		м3		4.9017856		9.06		44.40		78.46		384.50		8.66

		101-0329		Клей 88-СА		кг		3.874		39.46		152.87		341.72		1,323.85		8.66

		101-0388		Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный		т		0.0139617		10,695.62		149.27		92,624.07		1,292.68		8.66

		101-0501		Лаки канифольные, марки КФ-965		т		0.003088		60,495.67		186.81		523,892.50		1,617.77		8.66

		101-0540		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм		т		0.4665005		10,700.00		4,991.53		92,662.00		43,226.65		8.66

		101-0540		     Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм		т		0.4325805		10,700.00		4,628.59		92,662.00		40,083.59		8.66

		101-0540		     Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм		т		0.03392		10,700.00		362.94		92,662.00		3,143.06		8.66

		101-0587		Масло индустриальное И-20А		т		0.0013		5,445.71		7.08		47,159.85		61.31		8.66

		101-0605		Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Гэлан»		т		0.0591005		16,270.53		961.59		140,902.79		8,327.37		8.66

		101-0612		Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50		т		0.0093		10,937.14		101.72		94,715.63		880.90		8.66

		101-0628		Олифа комбинированная, марки: К-3		т		0.0089351		32,166.94		287.44		278,565.70		2,489.23		8.66

		101-0797		Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм		т		0.0003703		2,964.62		1.09		25,673.61		9.44		8.66

		101-0807		Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм		т		0.0026556		12,446.23		33.05		107,784.35		286.21		8.66

		101-0811		Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм		т		0.0166782		15,377.44		256.45		133,168.63		2,220.86		8.66

		101-0812		Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм		т		0.0477032		10,357.48		494.10		89,695.78		4,278.91		8.66

		101-1019		Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0		т		0.0259039		4,515.56		116.98		39,104.75		1,013.05		8.66

		101-1488		Шурупы с шестигранной головкой: 12х70 мм		т		0.004706		8,826.72		41.54		76,439.40		359.74		8.66

		101-1513		Электроды диаметром: 4 мм Э42		т		0.00042		12,320.59		5.18		106,696.31		44.86		8.66

		101-1515		Электроды диаметром: 4 мм Э46		т		0.0000896		10,321.80		0.93		89,386.79		8.05		8.66

		101-1518		Электроды диаметром: 4 мм Э50А		т		0.0111275		14,379.68		160.03		124,528.03		1,385.86		8.66

		101-1522		Электроды диаметром: 5 мм Э42А		т		0.1508098		14,120.90		2,129.48		122,286.99		18,441.30		8.66

		101-1537		Электроды диаметром: 8 мм Э42		т		0.0046		12,314.80		56.63		106,646.17		490.42		8.66

		101-1602		Ацетилен газообразный технический		м3		2.3268		50.60		117.72		438.20		1,019.46		8.66

		101-1665		Лак электроизоляционный 318		кг		0.174		31.74		5.52		274.87		47.80		8.66

		101-1669		Очес льняной		кг		6.410921		33.48		214.61		289.94		1,858.52		8.66

		101-1680		Патроны для строительно-монтажного пистолета		1000 шт.		1.275		273.00		348.07		2,364.18		3,014.29		8.66

		101-1688		Электроды диаметром: 4 мм Э50		кг		0.6251		12.99		8.13		112.49		70.41		8.66

		101-1700		Наконечники для полиэтиленовых труб		кг		7.02		22.28		156.39		192.94		1,354.34		8.66

		101-1703		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг		667.1231546		46.80		31,221.47		405.29		270,377.93		8.66

		101-1714		Болты с гайками и шайбами строительные		т		0.7830534		15,629.17		12,238.62		135,348.61		105,986.45		8.66

		101-1755		Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм		т		0.0028		5,220.08		14.60		45,205.89		126.44		8.66

		101-1757		Ветошь		кг		58.77		9.62		565.37		83.31		4,896.10		8.66

		101-1757		     Ветошь		кг		53.47		9.62		514.38		83.31		4,454.53		8.66

		101-1757		     Ветошь		кг		5.3		9.62		50.99		83.31		441.57		8.66

		101-1764		Тальк молотый, сорт I		т		0.047913		9,529.03		456.54		82,521.40		3,953.64		8.66

		101-1805		Гвозди строительные		т		0.010395		10,672.41		110.93		92,423.07		960.65		8.66

		101-1821		Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80		т		0.0011513		29,563.38		34.02		256,018.87		294.61		8.66

		101-1825		Олифа натуральная		кг		0.097		23.30		2.26		201.78		19.57		8.66

		101-1876		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм		т		0.4141294		9,670.54		4,004.86		83,746.88		34,682.09		8.66

		101-1924		Электроды диаметром: 4 мм Э42А		кг		11.1913		11.32		126.58		98.03		1,096.18		8.66

		101-1929		Болты анкерные		т		0.31342		8,970.59		2,811.57		77,685.31		24,348.20		8.66

		101-1964		Шпагат бумажный		кг		0.6636		16.62		11.06		143.93		95.78		8.66

		101-1977		Болты с гайками и шайбами строительные		кг		18.142		15.63		283.45		135.36		2,454.68		8.66

		101-1991		Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм		м2		1.815		23.26		42.21		201.43		365.54		8.66

		101-2036		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм		кг		3.513		32.71		114.63		283.27		992.70		8.66

		101-2039		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм		кг		24.722		26.60		657.53		230.36		5,694.21		8.66

		101-2040		Шайбы стальные		т		0.0036		9,095.33		32.72		78,765.56		283.36		8.66

		101-2043		Шайбы оцинкованные, диаметр: 10 мм		кг		0.004		25.28		0.10		218.92		0.87		8.66

		101-2143		Краска		кг		4.5564		25.48		116.09		220.66		1,005.34		8.66

		101-2177		Шайбы диаметром 8-12 мм		кг		0.0946		25.10		2.37		217.37		20.52		8.66

		101-2202		Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм		1000 шт.		0.016		160.00		2.56		1,385.60		22.17		8.66

		101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		1000 шт.		0.044		241.00		10.61		2,087.06		91.88		8.66

		101-2216		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм		т		0.001		5,364.41		5.36		46,455.79		46.42		8.66

		101-2230		Прокат стальной круглый горячекатаный диметром: 30 мм, сталь марки Ст3		100 кг		0.0064		480.34		3.07		4,159.74		26.59		8.66

		101-2278		Пропан-бутан, смесь техническая		кг		21.45694		5.30		113.71		45.90		984.73		8.66

		101-2365		Нитки швейные		кг		0.3378		118.54		40.05		1,026.56		346.83		8.66

		101-2466		Краска «Армофиниш»		л		4.0628956		240.14		975.68		2,079.61		8,449.39		8.66

		101-2467		Растворитель марки: Р-4		т		0.0000696		15,512.28		1.08		134,336.34		9.35		8.66

		101-2472		Растворитель марки: № 646		т		0.076381		14,318.18		1,093.65		123,995.44		9,471.01		8.66

		101-2472		     Растворитель марки: № 646		т		0.069491		14,318.18		995.00		123,995.44		8,616.70		8.66

		101-2472		     Растворитель марки: № 646		т		0.00689		14,318.18		98.65		123,995.44		854.31		8.66

		101-2478		Лента К226		100 м		2.903		106.92		310.38		925.93		2,687.89		8.66

		101-2488		Лента ФУМ		кг		0.0099		395.61		3.91		3,425.98		33.86		8.66

		101-2493		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм		кг		111.4076862		86.87		9,678.00		752.29		83,811.48		8.66

		101-2499		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг		20.1528		99.22		1,999.57		859.25		17,316.28		8.66

		101-2501		Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А		кг		168.8345224		127.10		21,458.90		1,100.69		185,834.07		8.66

		101-2575		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм		т		0.1866		21,509.51		4,013.67		186,272.36		34,758.38		8.66

		101-2576		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм		т		0.09816		20,724.92		2,034.35		179,477.81		17,617.47		8.66

		101-2577		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм		т		0.0163		20,990.76		342.15		181,779.98		2,963.02		8.66

		101-3914		Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт.		10.1536		76.63		778.07		663.62		6,738.09		8.66

		101-4621		Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм		100 шт.		7.344		2.00		14.69		17.32		127.22		8.66

		101-4950		Шпилька резьбовая М10-2000		шт.		8.8		12.91		113.62		111.80		983.95		8.66

		102-0023		Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта		м3		0.00122		2,593.20		3.16		22,457.11		27.37		8.66

		103-0003		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм		м		7.41		16.08		119.13		139.25		1,031.67		8.66

		103-0437		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 133 мм, толщина стенки 4 мм		м		0.94		93.44		87.84		809.19		760.69		8.66

		104-0077		Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-В		1000 м2		0.0316485		19,920.04		630.42		172,507.55		5,459.44		8.66

		108-0081		Бобышки скошенные		шт.		5		8.38		41.90		72.57		362.85		8.66

		110-0219		Гайки установочные заземляющие		100 шт.		0.2145		78.85		16.92		682.84		146.53		8.66

		111-0087		Бирки-оконцеватели		100 шт.		30.1046		58.42		1,758.70		505.92		15,230.34		8.66

		113-0021		Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая		т		0.000036		18,353.45		0.66		158,940.88		5.72		8.66

		113-0077		Ксилол нефтяной марки А		т		0.0161		17,237.09		277.51		149,273.20		2,403.24		8.66

		113-0394		Очиститель для клея «Армофлекс»		л		0.092634		234.76		21.74		2,033.02		188.27		8.66

		113-0473		Метиленхлорид		кг		4.708		10.52		49.52		91.10		428.84		8.66

		113-1786		Лак битумный: БТ-123		т		0.00054		29,201.53		15.80		252,885.25		136.83		8.66

		20.1.02.23-0082		Перемычки гибкие, тип ПГС-50		10 шт		0.1		39.00		3.90		337.74		33.77		8.66

		20.2.10.03-0002		Наконечники кабельные медные для электротехнических установок		100 шт		0.0204		3,986.00		81.31		34,518.76		704.14		8.66

		201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0.0185866		16,540.36		307.43		143,239.52		2,662.34		8.66

		201-0843		Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т		т		0.058		10,331.52		599.22		89,470.96		5,189.25		8.66

		204-0004		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм		т		0.17552		6,109.62		1,072.33		52,909.31		9,286.38		8.66

		204-0059		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно		т		0.0088		9,174.59		80.73		79,451.95		699.12		8.66

		24.3.01.01-0001		Трубка ХВТ		кг		0.016		41.70		0.67		361.12		5.80		8.66

		301-0420		Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха		кВт		28.19		175.53		4,948.19		1,520.09		42,851.33		8.66

		301-0559		Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные		кВт		75.762		148.81		11,274.14		1,288.69		97,634.05		8.66

		301-1193		Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		кг		6		7.30		43.80		63.22		379.31		8.66

		301-1225		Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС		компл.		33.486804		30.69		1,027.71		265.78		8,899.97		8.66

		301-1489		Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм		шт.		2		54.08		108.16		468.33		936.67		8.66

		301-2025		Блочки		10 шт.		3.8		203.10		771.78		1,758.85		6,683.61		8.66

		301-3240		Колпачки-заглушки 1"		шт.		13		2.30		29.90		19.92		258.93		8.66

		301-3361		Водный раствор нитрата и карбоната		м3		0.5076054		88.63		44.99		767.54		389.61		8.66

		301-7426		Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)		компл.		5		189.58		947.90		1,641.76		8,208.81		8.66

		302-0886		Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм		м		25		71.91		1,797.75		622.74		15,568.52		8.66

		302-1240		Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 40 мм		шт.		60		19.78		1,186.80		171.29		10,277.69		8.66

		402-0002		Раствор готовый кладочный цементный марки: 50		м3		0.056		453.76		25.41		3,929.56		220.05		8.66

		402-0004		Раствор готовый кладочный цементный марки: 100		м3		0.70887		481.90		341.52		4,173.25		2,957.56		8.66

		402-0006		Раствор готовый кладочный цементный марки: 200		м3		0.0988		553.39		54.68		4,792.36		473.53		8.66

		405-1601		Известь строительная: негашеная хлорная, марки А		кг		0.272714		3.50		0.96		30.31		8.31		8.66

		411-0001		Вода		м3		90.20777		2.16		194.84		18.71		1,687.31		8.66

		411-0001		     Вода		м3		90.20247		2.16		194.83		18.71		1,687.23		8.66

		411-0001		     Вода		м3		0.0053		2.16		0.01		18.71		0.09		8.66

		506-1362		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30		кг		2.0304		78.92		160.23		683.45		1,387.59		8.66

		507-0944		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм		шт.		62		15.82		980.84		137.00		8,494.07		8.66

		507-0980		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм		шт.		330		14.46		4,771.80		125.22		41,323.79		8.66

		507-0982		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм		шт.		84		32.66		2,743.44		282.84		23,758.19		8.66

		507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм		шт.		8		52.22		417.76		452.23		3,617.80		8.66

		507-0986		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм		шт.		16		104.42		1,670.72		904.28		14,468.44		8.66

		507-0987		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм		шт.		4		151.39		605.56		1,311.04		5,244.15		8.66

		507-0988		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм		шт.		4		143.67		574.68		1,244.18		4,976.73		8.66

		507-2630		Пробки П-М27х2		шт.		13		4.80		62.40		41.57		540.38		8.66

		507-3684		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		217.58		37.06		8,063.52		320.94		69,830.08		8.66

		507-3685		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		146.1		52.45		7,662.95		454.22		66,361.15		8.66

		508-0097		Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм		10 м		1.3068972		68.70		89.78		594.94		777.49		8.66

		509-0090		Перемычки гибкие, тип ПГС-50		10 шт.		3.164		34.70		109.80		300.50		950.87		8.66

		509-0778		Втулки В22		1000 шт.		0.676734		106.04		71.77		918.31		621.53		8.66

		509-0779		Втулки В42		1000 шт.		0.01708		251.29		4.28		2,176.17		37.06		8.66

		509-0801		Трос стальной		м		176.7		10.71		1,892.46		92.75		16,388.70		8.66

		509-0809		Заглушки		10 шт.		0.3366		17.74		5.96		153.63		51.61		8.66

		509-0966		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм		1000 шт.		0.406		3,128.66		1,270.25		27,094.20		11,000.37		8.66

		509-0967		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм		1000 шт.		0.078		5,123.75		399.65		44,371.68		3,460.97		8.66

		509-0968		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм		1000 шт.		0.008		7,236.73		57.90		62,670.08		501.41		8.66

		509-0989		Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм		т		0.0290689		19,584.13		569.39		169,598.57		4,930.92		8.66

		509-1210		Вазелин технический		кг		2.987		41.22		123.14		356.97		1,066.39		8.66

		509-1650		Гильза кабельная: медная ГМ 2,5		100 шт.		0.0925		59.00		5.46		510.94		47.28		8.66

		509-1652		Гильза кабельная: медная ГМ 6		100 шт.		2.7735		98.00		271.82		848.68		2,353.96		8.66

		509-1654		Гильза кабельная: медная ГМ 16		100 шт.		0.5815		128.00		74.44		1,108.48		644.65		8.66

		509-1656		Гильза кабельная: медная ГМ 35		100 шт.		0.07		338.00		23.66		2,927.08		204.90		8.66

		509-1710		Втулки В17		1000 шт.		0.02257		66.71		1.50		577.71		12.99		8.66

		509-1711		Втулки В28		1000 шт.		0.141886		155.91		22.12		1,350.18		191.56		8.66

		509-2160		Прокладки паронитовые		кг		7.098		23.55		167.17		203.94		1,447.69		8.66

		999-0005		Масса		т		0.077						0.00		0.00		8.66

		999-9950		Вспомогательные ненормируемые ...		руб		1060.0584		1.00		1,060.16		8.66		9,180.99		8.66

		999-9950		     Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)		руб.		3.6		1.00		3.60		8.66		31.18		8.66

		999-9950		     Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)		руб		1056.4584		1.00		1,056.56		8.66		9,149.81		8.66

		ТССЦ-101-1703		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг		117		46.80		5,475.60		405.29		47,418.70		8.66

		ТССЦ-101-1714		Болты с гайками и шайбами строительные		т		0.0375		15,629.17		586.51		135,348.61		5,079.18		8.66

		ТССЦ-101-1851		Резина прессованная // прим. прокладки резиновые		кг		55.8		50.47		2,816.14		437.07		24,387.77		8.66

		ТССЦ-101-1875		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм // 0,4+0,4+0,4+1,4+1,6=4,2 м2		т		0.02394		9,696.76		232.00		83,973.94		2,009.12		8.66

		ТССЦ-101-5821		Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм		т		0.03		41,685.18		1,251.00		360,993.66		10,833.66		8.66

		ТССЦ-101-5848		Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм  // прим. М12		т		0.0013		6,276.43		8.00		54,353.88		69.28		8.66

		ТССЦ-101-5849		Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм // прим. М16....		т		0.0721		23,754.92		1,713.00		205,717.61		14,834.58		8.66

		ТССЦ-101-5849		     Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм // прим. М16.		т		0.0229		23,754.92		544.00		205,717.61		4,711.04		8.66

		ТССЦ-101-5849		     Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм // прим. М16., М20		т		0.0492		23,754.92		1,169.00		205,717.61		10,123.54		8.66

		ТССЦ-101-6791		Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами		т		0.02		25,027.56		501.00		216,738.67		4,338.66		8.66

		ТССЦ-113-0677		Грунт-краска антикоррозионная цинкнаполненная ЦХСК-1467 // прим.		т		0.0432		103,411.40		4,466.99		895,542.72		38,684.13		8.66

		ТССЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		1550		14.28		22,134.00		123.66		191,680.44		8.66

		ТССЦ-301-1746		Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем // прим. лючок  питометражный		шт.		5		2.49		12.45		21.56		107.82		8.66

		ТССЦ-301-1819		Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)		т		4.6407		11,496.32		53,351.95		99,558.13		462,027.89		8.66

		ТССЦ-301-3360		Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты // прим. Опорные металлоконструкции		кг		400		15.42		6,168.00		133.54		53,414.88		8.66

		ТССЦ-301-7663		Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 // прим. КИВ-160		шт.		2		729.74		1,459.48		6,319.55		12,639.10		8.66

		ТССЦ-302-3353		Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS : PN10 SDR 11, диаметром 16 мм, толщина стенки 1,8 мм		м		15		18.53		278.00		160.47		2,407.48		8.66

		ТССЦ-507-3335		Труба из полипропилена: PN 10/16		м		50		5.45		272.50		47.20		2,359.85		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_03.05.2024_02		Терморасширяющаяся противоппожарная мастика 310 мл. HILTI CP 611A		шт		17		...

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_03.05.2024_02		     Терморасширяющаяся противоппожарная мастика 310 мл. HILTI CP 611A		шт		12				2,440.70		0.00		21,136.46		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_03.05.2024_02		          Терморасширяющаяся противоппожарная мастика 310 мл. HILTI CP 611A		шт		10		203.37		2,033.70		1,761.18		17,611.84		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_03.05.2024_02		          Терморасширяющаяся противоппожарная мастика 310 мл. HILTI CP 611A		шт		2		203.37		407.00		1,761.18		3,524.62		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_03.05.2024_02		     Терморасширяющаяся противоппожарная мастика 310 мл. HILTI CP 611A		шт		5		203.37		1,016.85		1,761.18		8,805.92		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_03.05.2024_02_10.1		Терморасширяющаяся противоппожарная мастика 310 мл. HILTI CP 611A		шт		2		203.37		406.74		1,761.18		3,522.37		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_25.04.2024_02		Терморасширяющаяся противоппожарная пена 300 мл. HILTI		шт		19		...

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_25.04.2024_02		     Терморасширяющаяся противоппожарная пена 300 мл. HILTI		шт		14				11,268.20		0.00		97,582.61		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_25.04.2024_02		          Терморасширяющаяся противоппожарная пена 300 мл. HILTI		шт		12		804.85		9,658.20		6,970.00		83,640.01		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_25.04.2024_02		          Терморасширяющаяся противоппожарная пена 300 мл. HILTI		шт		2		804.85		1,610.00		6,970.00		13,942.60		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_25.04.2024_02		     Терморасширяющаяся противоппожарная пена 300 мл. HILTI		шт		5		804.85		4,024.25		6,970.00		34,850.01		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_25.04.2024_02_9.1		Терморасширяющаяся противоппожарная пена 300 мл. HILTI		шт		2		804.85		1,609.70		6,970.00		13,940.00		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_77_7725262856_20.03.2024_02		Лента ALU 50*50000мм (рулон)		шт		13				5,763.84		0.00		49,914.85		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_77_7725262856_20.03.2024_02		     Лента ALU 50*50000мм (рулон)		шт		11		443.44		4,877.84		3,840.19		42,242.09		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_77_7725262856_20.03.2024_02		     Лента ALU 50*50000мм (рулон)		шт		2		443.44		886.00		3,840.19		7,672.76		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_78_7804685075_18.04.2024_02		Уголок 20х4 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм
(титан) // вес 1,124 кг/м.п		м		31.4		92.67		2,910.00		802.52		25,200.60		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_78_7804685075_30.01.2024_02		Уголок 20х4 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм
(титан)    36 м.п.  ( вес 0,87 кг/м.п., стоимость 840 руб/кг)		м		36		70.32		2,532.00		608.97		21,927.12		8.66

		ТЦ_01.1.02.08_77_7723896078_13.05.2024_02		Прокладка фланцевая паронитовая Ду 50, исп. А		шт		6		1.77		11.00		15.33		95.26		8.66

		ТЦ_01.1.02.08_77_9721170848_13.05.2024_02		Прокладка фланцевая паронитовая Ду ...		шт		54		...

		ТЦ_01.1.02.08_77_9721170848_13.05.2024_02		     Прокладка фланцевая паронитовая Ду 125, исп. А		шт		8		1.86		15.00		16.11		129.90		8.66

		ТЦ_01.1.02.08_77_9721170848_13.05.2024_02		     Прокладка фланцевая паронитовая Ду 150, исп. А		шт		4		2.36		9.00		20.44		77.94		8.66

		ТЦ_01.1.02.08_77_9721170848_13.05.2024_02		     Прокладка фланцевая паронитовая Ду 20, исп. А		шт		4		0.22		1.00		1.91		8.66		8.66

		ТЦ_01.1.02.08_77_9721170848_13.05.2024_02		     Прокладка фланцевая паронитовая Ду 32, исп. А		шт		10		0.39		4.00		3.38		34.64		8.66

		ТЦ_01.1.02.08_77_9721170848_13.05.2024_02		     Прокладка фланцевая паронитовая Ду 40, исп. А		шт		6		0.49		3.00		4.24		25.98		8.66

		ТЦ_01.1.02.08_77_9721170848_13.05.2024_02		     Прокладка фланцевая паронитовая Ду 80, исп. А		шт		22		0.98		22.00		8.49		190.52		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		...		м2		115		...

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		     Сетка металлическая «Манье»  BOS-Manie		м2		58		15.20		882.00		131.63		7,638.12		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		     Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками из 
нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Сетка 1-10-1С		м2		4		1,532.60		6,130.40		13,272.32		53,089.26		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		     Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм   PRO-VENT-40-1НФ		м2		53		63.41		3,361.00		549.13		29,106.26		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		Антикоррозионная эмаль KSM PROTECT SP комплектно со средством для мойки KSM PASSIVATED CLEANER  ( ведро/25 кг.)		л		7		...

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		     Антикоррозионная эмаль KSM PROTECT SP комплектно со средством для мойки KSM PASSIVATED CLEANER  ( ведро/25 кг.)		л		4				50.83		0.00		440.19		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		          Антикоррозионная эмаль KSM PROTECT SP комплектно со средством для мойки KSM PASSIVATED CLEANER  ( ведро/25 кг.)		л		1		12.61		13.00		109.20		112.58		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		          Антикоррозионная эмаль KSM PROTECT SP комплектно со средством для мойки KSM PASSIVATED CLEANER  ( ведро/25 кг.)		л		3		12.61		37.83		109.20		327.61		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		     Антикоррозионная эмаль KSM PROTECT SP комплектно со средством для мойки KSM PASSIVATED CLEANER  ( ведро/25 кг.)		л		3		12.61		37.83		109.20		327.61		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		Лента стальная монтажная  BOS-SOLID  ( упаковка/ 800 м.)		м		106		1.89		200.00		16.37		1,732.00		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм		кг		0.6		6.87		4.12		59.49		35.68		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_50_5037009513_30.01.2024_02		Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм		кг		3.5		8.66		30.00		75.00		259.80		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_05.06.2024_02		Материал для заделки отверстий  МБОР-5Ф		м2		3.1		24.73		76.66		214.16		663.88		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_18.01.2024_02		Материал для заделки отверстий, 5мм   МБОР-5Ф		м2		7.65		...

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_18.01.2024_02		     Материал для заделки отверстий, 5мм   МБОР-5Ф		м2		4.55		24.73		112.53		214.16		974.51		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_18.01.2024_02		     Материал для заделки отверстий, 5мм   МБОР-5Ф		м2		3.1		24.25		75.00		210.01		649.50		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_30.01.2024_02		Материал для заделки отверстий...		м2		8.9		...

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_30.01.2024_02		     Материал для заделки отверстий  МБОР-5Ф		м2		3.1		24.73		77.00		214.16		666.82		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_30.01.2024_02		     Материал для заделки отверстий, 5мм   МБОР-5Ф		м2		5.3				131.07		0.00		1,135.07		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_30.01.2024_02		          Материал для заделки отверстий, 5мм   МБОР-5Ф		м2		4.8		24.73		118.70		214.16		1,027.94		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_30.01.2024_02		          Материал для заделки отверстий, 5мм   МБОР-5Ф		м2		0.5		24.73		12.37		214.16		107.12		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_30.01.2024_02		     Материал для заделки отверстий, 5мм   МБОР-5Ф		м2		0.5		24.73		12.37		214.16		107.12		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_78_7801645853_30.01.2024_02		Огнезащитный терморасширяющийся герметик  ОГНЕЗА-ГТ		кг		13.85		...

		ТЦ_01.4.00.00_78_7801645853_30.01.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик  ОГНЕЗА-ГТ		кг		0.5		96.39		48.20		834.74		417.41		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_78_7801645853_30.01.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик  ОГНЕЗА-ГТ		кг		2		138.77		278.00		1,201.75		2,407.48		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_78_7801645853_30.01.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик  ОГНЕЗА-ГТ		кг		7		141.99		993.93		1,229.63		8,607.43		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_78_7801645853_30.01.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик  ОГНЕЗА-ГТ		кг		4.35		141.54		615.71		1,225.74		5,332.05		8.66

		ТЦ_01.7.06.06_77_7722753969_13.05.2024_02		Лента ALU (самоклеящаяся) тип АА130 50мм х 50м   "K-FLEX"		шт		3		59.19		177.00		512.59		1,532.82		8.66

		ТЦ_01.7.06.14_77_7706564354_28.03.2024_02		Лента армированная Energoflex для монтажа изоляции   ( 50 м.)		шт		10		...

		ТЦ_01.7.06.14_77_7706564354_28.03.2024_02		     Лента армированная Energoflex для монтажа изоляции   ( 50 м.)		шт		6				527.70		0.00		4,569.88		8.66

		ТЦ_01.7.06.14_77_7706564354_28.03.2024_02		          Лента армированная Energoflex для монтажа изоляции   ( 50 м.)		шт		5		87.94		439.70		761.56		3,807.80		8.66

		ТЦ_01.7.06.14_77_7706564354_28.03.2024_02		          Лента армированная Energoflex для монтажа изоляции   ( 50 м.)		шт		1		87.94		88.00		761.56		762.08		8.66

		ТЦ_01.7.06.14_77_7706564354_28.03.2024_02		     Лента армированная Energoflex для монтажа изоляции   ( 50 м.)		шт		4		87.94		351.76		761.56		3,046.24		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_11.03.2024_02		Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)  АРН 600х400		шт		6		2,652.42		15,914.52		22,969.96		137,819.74		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		...		шт		27		...

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые 200х300		шт		1		32.50		33.00		281.45		285.78		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые 200х400		шт		2		35.68		71.00		308.99		614.86		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые 250х400		шт		1		37.55		38.00		325.18		329.08		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые 300х200		шт		1		32.50		33.00		281.45		285.78		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые 400х200		шт		2		35.68		71.00		308.99		614.86		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые 400х300		шт		1		39.09		39.00		338.52		337.74		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые 800х500		шт		1		76.00		76.00		658.16		658.16		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø200		шт		2		13.90		28.00		120.37		242.48		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Зонт вентиляционный из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)            ЗК.00.000-03 (∅315)		шт		1		1,531.91		1,532.00		13,266.34		13,267.12		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Переход 440х240/Ø250, L=300мм из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)  // 0,3 м2		шт		1		2,080.79		2,081.00		18,019.64		18,021.46		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Переход 540х290/600х400, L=300мм из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)  // 0,6м2		шт		1		2,786.49		2,786.00		24,131.00		24,126.76		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)  АРН 600х400		шт		13		2,652.42		34,481.46		22,969.96		298,609.44		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		Воздуховод из ...		м		167		...

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), 800х500		м		5		9,492.45		47,462.00		82,204.62		411,020.92		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), 600х400		м		0.5		7,274.74		3,637.00		62,999.25		31,496.42		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø250		м		1		3,342.34		3,342.00		28,944.66		28,941.72		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø250		м		11		4,772.86		52,501.46		41,332.97		454,662.64		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	200х200		м		1.5		65.05		98.00		563.33		848.68		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5      	Ø200		м		9		41.34		372.00		358.00		3,221.52		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6      	Ø250		м		10		51.54		515.00		446.34		4,459.90		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7      	Ø800		м		6		229.75		1,379.00		1,989.64		11,942.14		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   200х300/300х200		м		20		101.72		2,034.00		880.90		17,614.44		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   250х400		м		5		130.40		652.00		1,129.26		5,646.32		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   300х400/400х300		м		27		139.36		3,763.00		1,206.86		32,587.58		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   400х200		м		6		119.47		717.00		1,034.61		6,209.22		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   500х350/350х500		м		65		166.43		10,818.00		1,441.28		93,683.88		8.66

		ТЦ_05.7.00.00_50_504210358682_31.01.2024_02		Штуцер для слива конденсата, Ø25		шт		21		35.92		754.32		311.07		6,532.41		8.66

		ТЦ_07.2.05.01_78_7722753969_15.03.2024_02		Вышка-стремянка ВС-5,0		шт		3		26,299.94		78,899.82		227,757.48		683,272.44		8.66

		ТЦ_08.1.03.01_77_7720040225_14.05.2024_02		Люк дымовой в стеновом исполнении  Дымозор 300 1800х2000		шт		18		11,808.46		212,552.28		102,261.26		1,840,702.74		8.66

		ТЦ_08.1.03.01_78_7814801080_25.03.2024_01		Дверь вентиляционная утеплённая  ДУс 1,25х0,5 с.5.904-4		шт		4				5,869.14		0.00		50,826.75		8.66

		ТЦ_08.1.03.01_78_7814801080_25.03.2024_01		     Дверь вентиляционная утеплённая  ДУс 1,25х0,5 с.5.904-4		шт		3		1,467.38		4,402.14		12,707.51		38,122.53		8.66

		ТЦ_08.1.03.01_78_7814801080_25.03.2024_01		     Дверь вентиляционная утеплённая  ДУс 1,25х0,5 с.5.904-4		шт		1		1,467.38		1,467.00		12,707.51		12,704.22		8.66

		ТЦ_08.1.03.03_61_6168030944_19.01.2024_02		Поддон ДП-К-800		шт		17		2,341.43		39,804.31		20,276.78		344,705.32		8.66

		ТЦ_08.3.02.00_16_1661033039_18.01.2024_02		Лента стальная монтажная   BOS-SOLID		м		15.29		1.93		29.51		16.71		255.56		8.66

		ТЦ_08.3.02.00_16_1661033039_29.12.2023_02		Лента стальная монтажная   BOS-SOLID		м		13		1.93		25.09		16.71		217.28		8.66

		ТЦ_08.3.05.00_78_7805610851_03.05.2024_02		Сталь оцинкованная δ=0,8 для изготовления переходов		м2		1.5		33.14		49.71		286.99		430.49		8.66

		ТЦ_08.3.05.04_77_7731384250_18.04.2024_02		Сталь нержавеющая AISI 316 толщиной 1.5мм (титан) для изготовления переходов		м2		2.9				1,678.57		0.00		14,536.42		8.66

		ТЦ_08.3.05.04_77_7731384250_18.04.2024_02		     Сталь нержавеющая AISI 316 толщиной 1.5мм (титан) для изготовления переходов		м2		1.6		578.90		926.00		5,013.27		8,019.16		8.66

		ТЦ_08.3.05.04_77_7731384250_18.04.2024_02		     Сталь нержавеющая AISI 316 толщиной 1.5мм (титан) для изготовления переходов		м2		1.3		578.90		752.57		5,013.27		6,517.26		8.66

		ТЦ_08.3.05.05_78_7814801080_26.02.2024_02		Сталь оцинкованная δ=0,7 для изготовления переходов  ( 5,70 кг/м2)		м2		2.1		135.92		285.43		1,177.07		2,471.82		8.66

		ТЦ_08.3.05.05_78_7814801080_31.01.2024_02		Сталь оцинкованная δ=0,7 для изготовления переходов  ( 5,70 кг/м2)		м2		1.3		29.16		38.00		252.53		329.08		8.66

		ТЦ_08.3.08.00_66_6686085239_24.01.2024_02		Уголок 20х4 для изготовления фланцев		м		14.8		5.36		79.33		46.42		687.00		8.66

		ТЦ_08.3.08.00_78_7825503287_18.04.2024_02		Уголок 20х4 из оцинкованной стали для изготовления фланцев   ( 1,26 кг/м)		м		44.7		...

		ТЦ_08.3.08.00_78_7825503287_18.04.2024_02		     Уголок 20х4 из оцинкованной стали для изготовления фланцев   ( 1,26 кг/м)		м		33.4				193.52		0.00		1,675.88		8.66

		ТЦ_08.3.08.00_78_7825503287_18.04.2024_02		          Уголок 20х4 из оцинкованной стали для изготовления фланцев   ( 1,26 кг/м)		м		21.2		5.78		123.00		50.05		1,065.18		8.66

		ТЦ_08.3.08.00_78_7825503287_18.04.2024_02		          Уголок 20х4 из оцинкованной стали для изготовления фланцев   ( 1,26 кг/м)		м		12.2		5.78		70.52		50.05		610.70		8.66

		ТЦ_08.3.08.00_78_7825503287_18.04.2024_02		     Уголок 20х4 из оцинкованной стали для изготовления фланцев   ( 1,26 кг/м)		м		11.3		5.78		65.31		50.05		565.58		8.66

		ТЦ_08.3.08.02_78_6686085239_15.03.2024_02		Уголок 20х4 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан)		м		90		42.75		3,847.50		370.22		33,319.35		8.66

		ТЦ_08.3.08.02_78_7814626230_27.03.2024_01		Равнополочный уголок 50х50х5 для крепления воздуховодов		т		0.1131		4,672.06		528.00		40,460.04		4,572.48		8.66

		ТЦ_08.3.08.03_78_7804685075_18.04.2024_02		Уголок 20х4 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм
(титан) // вес 1,124 кг/м.п		м		12.3		92.67		1,139.84		802.52		9,871.01		8.66

		ТЦ_08.3.08.03_78_7804685075_30.01.2024_02		Уголок 20х4 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм
(титан) // вес 1,124 кг/м.п		м		15		92.67		1,390.05		802.52		12,037.83		8.66

		ТЦ_08.4.02.05_77_5918016966_18.04.2024_02		Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан) Сетка 1-10-1С		м2		1.2		24.42		29.00		211.48		251.14		8.66

		ТЦ_08.4.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		Сетка металлическая «Манье»   BOS-Manie		м2		17.82		15.51		276.39		134.32		2,393.54		8.66

		ТЦ_08.4.02.06_77_5918016966_18.04.2024_02		Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан) Сетка 1-10-1С		м2		0.7		24.42		17.09		211.48		148.00		8.66

		ТЦ_08.4.02.06_77_7733848637_25.03.2024_02		Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками по ГОСТ
3826-82. ...		м2		91		712.10		64,801.35		6,166.79		561,179.69		8.66

		ТЦ_08.4.02.06_77_7733848637_25.03.2024_02		     Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками по ГОСТ
3826-82.    Сетка 2-10-2 12Х18Н10Т
группы 2		м2		73		712.10		51,983.30		6,166.79		450,175.38		8.66

		ТЦ_08.4.02.06_77_7733848637_25.03.2024_02		     Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками по ГОСТ
3826-82.    Сетка 2-10-2 12Х18Н10Т
группы 2		м2		7.5		712.10		5,341.00		6,166.79		46,253.06		8.66

		ТЦ_08.4.02.06_77_7733848637_25.03.2024_02		     Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками по ГОСТ
3826-82. Сетка 2-10-2 12Х18Н10Т
группы 2		м2		10.5		712.10		7,477.05		6,166.79		64,751.25		8.66

		ТЦ_12.2.03.00_50_5018182431_13.05.2024_02		Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной ...		м		13		...

		ТЦ_12.2.03.00_50_5018182431_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 30 мм для трубы Ду32  HVAC Section AluCoat (T)    48х30мм		м		6		31.89		191.00		276.17		1,654.06		8.66

		ТЦ_12.2.03.00_50_5018182431_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 30 мм для трубы Ду40  HVAC Section AluCoat (T)    48х30мм		м		1		31.89		32.00		276.17		277.12		8.66

		ТЦ_12.2.03.00_50_5018182431_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм для трубы Ду65  HVAC Section AluCoat (T)    76х50мм		м		6		65.80		394.00		569.83		3,412.04		8.66

		ТЦ_12.2.03.00_77_7743875788_13.05.2024_02		Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной ...		м		45		...

		ТЦ_12.2.03.00_77_7743875788_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 30 мм для трубы Ду50  HVAC Section AluCoat (T)    57х30мм		м		6		20.91		126.00		181.08		1,091.16		8.66

		ТЦ_12.2.03.00_77_7743875788_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм для трубы Ду125  HVAC Section AluCoat (T)    133х50мм		м		21		61.64		1,294.00		533.80		11,206.04		8.66

		ТЦ_12.2.03.00_77_7743875788_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм для трубы Ду80  HVAC Section AluCoat (T)    89х50мм		м		18		45.54		819.00		394.38		7,092.54		8.66

		ТЦ_12.2.03.00_77_9729209818_13.05.2024_02		Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм для трубы Ду150  HVAC Section AluCoat (T)    159х50мм		м		3		68.61		206.00		594.16		1,783.96		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_50_7724452117_15.05.2024_02		Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 15,88 мм		м		60		3.44		206.40		29.79		1,787.42		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_66_7714806350_15.05.2024_02		Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 9,53 мм		м		30		1.64		49.20		14.20		426.07		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_77_7715969290_15.05.2024_02		Трубки Energomax® 2 м толщиной 9 мм на трубу Ø19		м		30		4.65		139.50		40.27		1,208.07		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_78_7804526950_15.05.2024_02		Трубки Energomax® 2 м толщиной 9 мм на трубу Ø 34,9 мм		м		60		7.25		435.00		62.79		3,767.10		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_78_7814693646_28.03.2024_02		Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø ...		м		236		...

		ТЦ_12.2.07.04_78_7814693646_28.03.2024_02		     Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 12,7 мм		м		98		1.38		135.24		11.95		1,171.18		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_78_7814693646_28.03.2024_02		     Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 12,7 мм		м		20		1.38		28.00		11.95		242.48		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_78_7814693646_28.03.2024_02		     Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 6,35 мм		м		20		0.87		17.00		7.53		147.22		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_78_7814693646_28.03.2024_02		     Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 6,35 мм		м		98		0.87		85.26		7.53		738.35		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_08.05.2024_02		Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 ...		шт		384		...

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_08.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 42х50мм     ROCKWOOL 100   L=1 м.п		шт		108		68.02		7,346.16		589.05		63,617.75		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_08.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 48х50мм     ROCKWOOL 100		шт		160		70.67		11,307.20		612.00		97,920.35		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_08.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 76х50мм     ROCKWOOL 100		шт		116		86.18		9,996.88		746.32		86,572.98		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_13.05.2024_02		Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 ...		шт		215		...

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 108х50мм     ROCKWOOL 100		шт		80		97.56		7,804.80		844.87		67,589.57		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 28х50мм     ROCKWOOL 100   L=1 м.п		шт		40		54.38		2,175.20		470.93		18,837.23		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 35х50мм     ROCKWOOL 100   L=1 м.п		шт		5		60.46		302.30		523.58		2,617.92		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 89х50мм     ROCKWOOL 100		шт		90		90.59		8,153.10		784.51		70,605.85		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_77_7706780940_19.03.2024_02		Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой ...		шт		90		...

		ТЦ_12.2.08.00_77_7706780940_19.03.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой 48х50мм L=1м.п		шт		65		83.61		5,435.00		724.06		47,067.10		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_77_7706780940_19.03.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой 60х50мм L=1м.п		шт		25		89.76		2,244.00		777.32		19,433.04		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_77_9705137882_19.03.2024_02		Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой 89х50мм L=1м.п		шт		40		50.66		2,026.00		438.72		17,545.16		8.66

		ТЦ_14.2.00.00_78_7810395021_19.03.2024_02		Термостойкая эмаль-грунт КО-8101		кг		33				1,403.50		0.00		12,154.31		8.66

		ТЦ_14.2.00.00_78_7810395021_19.03.2024_02		     Термостойкая эмаль-грунт КО-8101		кг		26.6		42.50		1,130.50		368.05		9,790.13		8.66

		ТЦ_14.2.00.00_78_7810395021_19.03.2024_02		     Термостойкая эмаль-грунт КО-8101		кг		6.4		42.50		273.00		368.05		2,364.18		8.66

		ТЦ_14.2.02.00_2_0278208001_23.01.2024_02		Комплексная система огнезащиты EI 60, толщина 5 мм   PRO-MBOR-VENT-5-1НФ		м2		35.65		29.45		1,049.89		255.04		9,092.05		8.66

		ТЦ_14.2.02.00_56_5609091821_18.01.2024_02		Огнезащитный состав "KLEBER", толщиной 0,6мм		кг		31		6.18		191.58		53.52		1,659.08		8.66

		ТЦ_14.2.02.00_78_7802836674_15.05.2024_02		Огнезащитное покрытие, толщина 5 мм  PRO-МБОР-VENT-5-1БТ		м2		335.9		65.66		22,055.20		568.62		190,998.03		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_23.01.2024_02		Материал для заделки отверстий  МБОР-5Ф		м2		3.7		...

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_23.01.2024_02		     Материал для заделки отверстий  МБОР-5Ф		м2		3.2		39.06		124.99		338.26		1,082.41		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_23.01.2024_02		     Материал для заделки отверстий  МБОР-5Ф		м2		0.5		24.73		12.37		214.16		107.12		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_23.01.2024_02		Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм  PRO-VENT-40
некашированный		м3		0.641872		64.68		41.52		560.13		359.56		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		...		м2		943		...

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT		м2		42.5		69.88		2,970.00		605.16		25,720.20		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT		м2		26.4		69.88		1,844.83		605.16		15,976.23		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Огнезащитное покрытие, толщина 20 мм  PRO-VENT-20-1-БТ		м2		249		44.17		10,999.00		382.51		95,251.34		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Покровный слой для огнезащитного покрытия BOS-PROTECTION Ф		м2		232.5		64.58		15,015.00		559.26		130,029.90		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Покровный слой для огнезащитного покрытия BOS-PROTECTION Ф		м2		340		64.58		21,957.20		559.26		190,149.35		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Сетка металлическая «Манье»   BOS-Manie		м2		52.6		15.51		817.00		134.32		7,075.22		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		...		м		2113.6		...

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали,
толщиной δ=1,0	  Ø100		м		4.5		45.58		205.11		394.72		1,776.25		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Лента стальная монтажная   BOS-SOLID		м		1027.6		1.93		1,984.00		16.71		17,181.44		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Лента стальная монтажная   BOS-SOLID		м		1081.5		1.93		2,087.30		16.71		18,076.02		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		Скотч алюминиевый 50мм  BOS-Master		шт		42				2,424.01		0.00		20,991.93		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Скотч алюминиевый 50мм  BOS-Master		шт		31		57.71		1,789.01		499.77		15,492.83		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Скотч алюминиевый 50мм  BOS-Master		шт		11		57.71		635.00		499.77		5,499.10		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм  PRO-VENT-40...		м3		14.07128		...

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм  PRO-VENT-40
некашированный		м3		0.35728		64.68		23.11		560.13		200.13		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм  PRO-VENT-40
некашированный		м3		2.182		64.68		142.00		560.13		1,229.72		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм  PRO-VENT-40-1НФ
кашированный		м3		11.532		64.68		745.87		560.13		6,459.23		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_7713782378_27.03.2024_02		Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 1,7 мм		кг		21		8.83		185.00		76.47		1,602.10		8.66

		ТЦ_14.2.02.11_50_5041207010_27.03.2024_01		Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной ...		кг		404.2				3,568.76		0.00		30,905.46		8.66

		ТЦ_14.2.02.11_50_5041207010_27.03.2024_01		     Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм		кг		306.2		8.83		2,703.76		76.47		23,414.56		8.66

		ТЦ_14.2.02.11_50_5041207010_27.03.2024_01		     Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 1,7 мм		кг		98		8.83		865.00		76.47		7,490.90		8.66

		ТЦ_14.2.02.11_66_6670462178_19.01.2024_02		Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм		кг		14.4		...

		ТЦ_14.2.02.11_66_6670462178_19.01.2024_02		     Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм		кг		5				37.34		0.00		323.36		8.66

		ТЦ_14.2.02.11_66_6670462178_19.01.2024_02		          Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм		кг		3.5		7.56		26.00		65.47		225.16		8.66

		ТЦ_14.2.02.11_66_6670462178_19.01.2024_02		          Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм		кг		1.5		7.56		11.34		65.47		98.20		8.66

		ТЦ_14.2.02.11_66_6670462178_19.01.2024_02		     Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм		кг		9.4		7.56		71.08		65.47		615.55		8.66

		ТЦ_14.2.02.12_16_1661033039_29.12.2023_02		...		м		69.6		...

		ТЦ_14.2.02.12_16_1661033039_29.12.2023_02		     Лента стальная монтажная BOS-SOLID		м		7.6		1.93		14.67		16.71		127.04		8.66

		ТЦ_14.2.02.12_16_1661033039_29.12.2023_02		     Скотч BOS-Master		м		62		57.71		3,578.02		499.77		30,985.65		8.66

		ТЦ_14.4.04.04_78_7826055221_13.05.2024_02		Термостойкая эмаль КО-8101 ( в 2 слоя)		кг		18		36.32		654.00		314.53		5,663.64		8.66

		ТЦ_14.5.01.10_77_7734657410_15.01.2024_02		Огнестойкая монтажная пена      ОГНЕЗА EI240		шт		23				2,285.31		0.00		19,790.78		8.66

		ТЦ_14.5.01.10_77_7734657410_15.01.2024_02		     Огнестойкая монтажная пена      ОГНЕЗА EI240		шт		17		99.43		1,690.31		861.06		14,638.08		8.66

		ТЦ_14.5.01.10_77_7734657410_15.01.2024_02		     Огнестойкая монтажная пена      ОГНЕЗА EI240		шт		6		99.43		595.00		861.06		5,152.70		8.66

		ТЦ_14.5.01.11_50_7727280635_23.12.2024_02		Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		6.85		...

		ТЦ_14.5.01.11_50_7727280635_23.12.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		6.35		141.99		901.64		1,229.63		7,808.20		8.66

		ТЦ_14.5.01.11_50_7727280635_23.12.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		0.5		97.37		48.69		843.22		421.66		8.66

		ТЦ_14.5.01.11_77_7734657410_15.01.2024_02		Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		28.5		...

		ТЦ_14.5.01.11_77_7734657410_15.01.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		1		141.54		141.54		1,225.74		1,225.74		8.66

		ТЦ_14.5.01.11_77_7734657410_15.01.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		2		97.37		195.00		843.22		1,688.70		8.66

		ТЦ_14.5.01.11_77_7734657410_15.01.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		25.5				2,482.66		0.00		21,499.84		8.66

		ТЦ_14.5.01.11_77_7734657410_15.01.2024_02		          Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		18		97.37		1,752.66		843.22		15,178.04		8.66

		ТЦ_14.5.01.11_77_7734657410_15.01.2024_02		          Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		7.5		97.37		730.00		843.22		6,321.80		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		К...		шт		100		...

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Клапан обратный муфтовый G1"ВН-ВН,PN16,T90°C  VT.161.N  "Valtec"		шт		2		239.41		478.00		2,073.29		4,139.48		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран линейный регул. MVT-R, G1 1/2"ВН-ВН,PN20,T120°C   003Z4085R    "Ридан"		шт		2		1,667.20		3,334.00		14,437.95		28,872.44		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран линейный регул. MVT-R, G1 1/4"ВН-ВН,PN20,T120°C   003Z4084R    "Ридан"		шт		2		1,331.54		2,663.00		11,531.14		23,061.58		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран линейный регул. MVT-R, G1/2"ВН-ВН,PN20,T120°C    003Z4081R   "Ридан"		шт		1		106.77		107.00		924.63		926.62		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран линейный регул. MVT-R, G3/4"ВН-ВН,PN20,T120°C  003Z4082R   "Ридан"		шт		1		934.96		935.00		8,096.75		8,097.10		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой для подкл. манометра G1/2" ВР-ВР,PN16,130°C  VT.807.N.0404		шт		48		191.79		9,206.00		1,660.90		79,723.96		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой муфтовый G1" ВР-ВР,PN40,150°C   VT.217.N.06		шт		16		228.59		3,658.00		1,979.59		31,678.28		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой муфтовый G1/2" ВР-ВР,PN40,150°C    VT.217.N.04		шт		3		106.77		321.00		924.63		2,779.86		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой муфтовый G1/2" ВР-НР,PN50,150°C   VT.218.N.04		шт		7		123.16		862.00		1,066.57		7,464.92		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой муфтовый G2" ВР-ВР,PN25,150°C  VT.214.N.09		шт		3		823.35		2,470.00		7,130.21		21,390.20		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой муфтовый с полусгоном G1" ВР-НР,PN40,150°C VT.227.N.06    "Valtec"		шт		4		284.24		1,136.00		2,461.52		9,837.76		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой приварной Ду 32,PN40,200°C   КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02		шт		4		581.36		2,325.00		5,034.58		20,134.50		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой приварной Ду 50,PN40,200°C    КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02		шт		1		889.41		889.00		7,702.29		7,698.74		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой фланцевый Ду 125,PN16,200°C    КШ.Ц.Ф.Р.125/100.016.		шт		2		15,834.04		31,668.00		137,122.79		274,244.88		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой фланцевый Ду 150,PN16,200°CКШ.Ц.Ф.Р.125/100.016.  КШ.Ц.Ф.Р.150/125.016.		шт		2		13,414.30		26,829.00		116,167.84		232,339.14		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой фланцевый Ду 80,PN16,200°C   КШ.Ц.Ф.080/070.016.02		шт		2		1,614.13		3,228.00		13,978.37		27,954.48		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_77_7724452117_06.06.2024_02		Клапан обратный муфтовый G2"ВН-ВН,PN16,T90°C  VT.161.N.09		шт		1		256.96		257.00		2,225.27		2,225.62		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_78_7802348846_06.06.2024_02		Кран шаровой муфтовый G2" ВР-НР,PN25,150°C  VT.215.N.09		шт		1		478.59		479.00		4,144.59		4,148.14		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_78_7802899970_13.05.2024_02		Двухходовой клапан TRV-...		шт		4		...

		ТЦ_18.1.00.00_78_7802899970_13.05.2024_02		     Двухходовой клапан TRV-20-4,0-101R, Ду20,PN16, T150°C, Kvs=4,0		шт		2		1,989.55		3,979.00		17,229.50		34,458.14		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_78_7802899970_13.05.2024_02		     Двухходовой клапан TRV-40-12,5-101R, Ду40,PN16, T150°C,
Kvs=12,5 "		шт		2		3,210.57		6,421.00		27,803.54		55,605.86		8.66

		ТЦ_18.1.06.01_77_7705238125_20.03.2024_02		Ручной балансировочный клапан, латунный PN 40 бар и темп. 110°С  DN 40  MVT-R		шт		2		1,309.48		2,619.00		11,340.10		22,680.54		8.66

		ТЦ_18.1.06.06_77_7722449373_13.05.2024_02		Автоматический комбинированный балансировочный клапан -
стабилизатор расхода AQT-R c измерительными DN15		шт		2		1,638.91		3,277.82		14,192.96		28,385.92		8.66

		ТЦ_18.1.06.10_77_7722449373_06.06.2024_02		Кран линейный регул. MVT-R, G1 1/2"ВН-ВН,PN20,T120°C 9  003Z4085R		шт		3		1,240.45		3,721.00		10,742.30		32,223.86		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_50_5036164298_12.03.2024_02		Кран шаровой регулирующий из нержавеющей стали марки 12X18Н10Т с муфтовым присоединением,
PN 40 бара и темп. 200°С DN 20  КШ.Ц.М.Regula 020.040		шт		29				25,429.35		0.00		220,218.17		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_50_5036164298_12.03.2024_02		     Кран шаровой регулирующий из нержавеющей стали марки 12X18Н10Т с муфтовым присоединением,
PN 40 бара и темп. 200°С DN 20  КШ.Ц.М.Regula 020.040		шт		15		876.89		13,153.35		7,593.87		113,908.01		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_50_5036164298_12.03.2024_02		     Кран шаровой регулирующий из нержавеющей стали марки 12X18Н10Т с муфтовым присоединением,
PN 40 бара и темп. 200°С DN 20  КШ.Ц.М.Regula 020.040		шт		14		876.89		12,276.00		7,593.87		106,310.16		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_19.03.2024_02		Кран шаровой из нержавеющей стали ...		шт		25		...

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_19.03.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С  DN 50  BVS-FR		шт		4		1,843.54		7,374.00		15,965.06		63,858.84		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_19.03.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С  DN 15  BVS-R		шт		6		374.20		2,245.00		3,240.57		19,441.70		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_19.03.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С  DN 20  BVS-R		шт		15		423.25		6,349.00		3,665.35		54,982.34		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_27.12.2023_02		Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	...		шт		47		...

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_27.12.2023_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	   DN 20  BVS-R   082X4603R		шт		12		423.25		5,079.00		3,665.35		43,984.14		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_27.12.2023_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	DN 15  BVS-R  082X4602R		шт		10		374.20		3,742.00		3,240.57		32,405.72		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_27.12.2023_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	DN 20  BVS-R   082X4603R		шт		22		423.25		9,312.00		3,665.35		80,641.92		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_27.12.2023_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	DN 20  BVS-R   082X4603R		шт		3		423.25		1,269.75		3,665.35		10,996.04		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		Кран ...		шт		97		...

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран стальной шаровой со стандартным проходом фланцевый с рукояткой тип JiP-R Standart FF DN32		шт		2		510.60		1,021.20		4,421.80		8,843.59		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран стальной шаровой со стандартным проходом фланцевый с рукояткой тип JiP-R Standart FF DN65		шт		4		860.02		3,440.08		7,447.77		29,791.09		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран стальной шаровой со стандартным проходом фланцевый с рукояткой тип JiP-R Standart FF DN80		шт		4		1,026.56		4,106.24		8,890.01		35,560.04		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	  DN20 BVS-FR    082X4603R		шт		22		346.76		7,628.72		3,002.94		66,064.72		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	  DN25 BVS-FR    082X4604R		шт		2		471.92		943.84		4,086.83		8,173.65		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	  DN40 BVS-FR		шт		4		803.13		3,212.52		6,955.11		27,820.42		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С
	 DN15    BVS-R   082X4602R		шт		27		306.53		8,276.31		2,654.55		71,672.84		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 120°С  	DN 20 BVR-R   065B8208R		шт		22		129.44		2,847.68		1,120.95		24,660.91		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 120°С	  DN 25   BVR-R  065B8209R		шт		2		186.56		373.12		1,615.61		3,231.22		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 120°С	 DN15    BVR-R   065B8207R		шт		8		87.11		696.88		754.37		6,034.98		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_78_7811596683_08.05.2024_02		Кран ...		шт		8		...

		ТЦ_18.1.09.00_78_7811596683_08.05.2024_02		     Кран стальной шаровой со стандартным проходом фланцевый с рукояткой тип JiP-R Standart FF DN20		шт		4		455.44		1,821.76		3,944.11		15,776.44		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_78_7811596683_08.05.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	  DN 65  BVS-FR		шт		4		4,613.12		18,452.48		39,949.62		159,798.48		8.66

		ТЦ_18.1.09.04_78_7811596683_07.05.2024_02		Кран шаровой латунный полнопроходной с накидной гайкой
PN 40 бар и темп. 110°С	DN 20 BVR-FR		шт		24		148.88		3,573.12		1,289.30		30,943.22		8.66

		ТЦ_18.1.09.06_77_7736192449_20.03.2024_02		Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 110°С  DN ...		шт		12		...

		ТЦ_18.1.09.06_77_7736192449_20.03.2024_02		     Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 110°С  DN 15   BVR-R		шт		6		128.13		769.00		1,109.61		6,659.54		8.66

		ТЦ_18.1.09.06_77_7736192449_20.03.2024_02		     Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 110°С  DN 20   BVR-R		шт		6		190.34		1,142.00		1,648.34		9,889.72		8.66

		ТЦ_18.1.09.07_78_7816580912_06.06.2024_02		Кран шаровой приварной Ду ...		шт		3		...

		ТЦ_18.1.09.07_78_7816580912_06.06.2024_02		     Кран шаровой приварной Ду 40, PN40,200°C		шт		1		605.99		606.00		5,247.87		5,247.96		8.66

		ТЦ_18.1.09.07_78_7816580912_06.06.2024_02		     Кран шаровой приварной Ду 50, PN40,200°C		шт		2		699.92		1,400.00		6,061.31		12,124.00		8.66

		ТЦ_18.1.09.11_78_7816580912_06.06.2024_02		Кран шаровой фланцевый Ду 80,PN16,200°C		шт		4		3,246.20		12,985.00		28,112.09		112,450.10		8.66

		ТЦ_18.1.10.06_78_7811596683_07.05.2024_02		Клапан радиаторного терморегулятора  с предварительной настройкой, прямой, латунный PN 10 бар и темп. 120°С   TR-N    013G7016R		шт		24		276.42		6,634.08		2,393.80		57,451.13		8.66

		ТЦ_18.1.10.07_78_7811596683_07.05.2024_02		Термостатический элемент  TR 84  013G7084R		шт		24		229.08		5,497.92		1,983.83		47,611.99		8.66

		ТЦ_18.1.11.00_78_7802899970_13.05.2024_02		Регулятор перепада давления RDT-1.1-80-40,  (0,16 - 1,8bar)
Ду80,PN16 "		шт		1		12,218.31		12,218.00		105,810.56		105,807.88		8.66

		ТЦ_18.1.11.05_77_7724452117_06.06.2024_02		Регулятор перепада давления RDT-1.1-50-16, (0,16 - 1,8bar)
Ду50,PN16		шт		1		8,547.02		8,547.00		74,017.19		74,017.02		8.66

		ТЦ_18.2.08.08_50_5017050538_13.05.2024_02		Фильтр сетчатый муфтовый G...		шт		7		...

		ТЦ_18.2.08.08_50_5017050538_13.05.2024_02		     Фильтр сетчатый муфтовый G1 1/4"ВН-ВН,PN16,T150°C  VT.192.N.07		шт		2		730.80		1,462.00		6,328.73		12,660.92		8.66

		ТЦ_18.2.08.08_50_5017050538_13.05.2024_02		     Фильтр сетчатый муфтовый G1"ВН-ВН,PN20,T150°C  VT.192.N.06		шт		2		568.58		1,138.00		4,923.90		9,855.08		8.66

		ТЦ_18.2.08.08_50_5017050538_13.05.2024_02		     Фильтр сетчатый муфтовый G2"ВН-ВН,PN16,T150°C    VT.192.N.09		шт		3		1,515.39		4,546.00		13,123.28		39,368.36		8.66

		ТЦ_18.2.08.09_50_5017050538_13.05.2024_02		Фильтр магнитный фланцевый чугунный Ду...		шт		5		...

		ТЦ_18.2.08.09_50_5017050538_13.05.2024_02		     Фильтр магнитный фланцевый чугунный Ду125,PN16,T300°C   BM03C102162		шт		2		3,344.30		6,689.00		28,961.64		57,926.74		8.66

		ТЦ_18.2.08.09_50_5017050538_13.05.2024_02		     Фильтр магнитный фланцевый чугунный Ду80,PN16,T300°C   BM03C102158		шт		3		1,496.43		4,489.00		12,959.08		38,874.74		8.66

		ТЦ_18.2.08.09_77_7722449373_13.05.2024_02		Фильтр сетчатый тип Ридан-ФСФ чугунный фланцевый; PN16 DN...		шт		8		...

		ТЦ_18.2.08.09_77_7722449373_13.05.2024_02		     Фильтр сетчатый тип Ридан-ФСФ чугунный фланцевый; PN16 DN 65 Ридан-ФСФ 01.16.32		шт		2		934.32		1,868.64		8,091.21		16,182.42		8.66

		ТЦ_18.2.08.09_77_7722449373_13.05.2024_02		     Фильтр сетчатый тип Ридан-ФСФ чугунный фланцевый; PN16 DN 80 Ридан-ФСФ 01.16.32		шт		2		1,221.09		2,442.18		10,574.64		21,149.28		8.66

		ТЦ_18.2.08.09_77_7722449373_13.05.2024_02		     Фильтр сетчатый тип Ридан-ФСФ чугунный фланцевый; PN16 DN20  Ридан-ФСФ 01.16.32		шт		2		271.98		543.96		2,355.35		4,710.69		8.66

		ТЦ_18.2.08.09_77_7722449373_13.05.2024_02		     Фильтр сетчатый тип Ридан-ФСФ чугунный фланцевый; PN16 DN32 Ридан-ФСФ 01.16.32		шт		2		396.45		792.90		3,433.26		6,866.51		8.66

		ТЦ_18.5.02.03_61_6168030944_19.04.2024_02		Дренажный поддон ДП-К-540		шт		6		1,235.84		7,415.04		10,702.37		64,214.25		8.66

		ТЦ_18.5.02.03_61_6168030944_23.04.2024_02		Дренажный поддон ДП-К-1305		шт		1		3,563.13		3,563.13		30,856.71		30,856.71		8.66

		ТЦ_18.5.02.03_61_6168030944_24.04.2024_02		Дренажный поддон  ДП-К-800		шт		1		2,341.43		2,341.43		20,276.78		20,276.78		8.66

		ТЦ_18.5.02.03_61_7804526950_24.04.2024_02		Дренажный поддон  ДП-К-800		шт		1		2,341.43		2,341.43		20,276.78		20,276.78		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		Конвектор отопительный стальной настенный ...		шт		20		...

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой 	КСК 20-1,593к		шт		3		1,040.81		3,122.43		9,013.41		27,040.24		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой 	КСК 20-1,838к		шт		1		1,218.86		1,218.86		10,555.33		10,555.33		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой 	КСК 20-1,961к		шт		1		1,289.33		1,289.33		11,165.60		11,165.60		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой 	КСК 20-2,328к		шт		3		1,409.08		4,227.24		12,202.63		36,607.90		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой 	КСК 20-2,696к		шт		1		1,684.30		1,684.30		14,586.04		14,586.04		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой 	КСК 20-2,819к		шт		5		1,709.82		8,549.10		14,807.04		74,035.21		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-1,348к		шт		1		954.24		954.24		8,263.72		8,263.72		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной      КСК 20-2,328п		шт		2		1,409.08		2,818.16		12,202.63		24,405.27		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной      КСК 20-2,696п		шт		2		1,684.30		3,368.60		14,586.04		29,172.08		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-1,593п		шт		1		1,040.81		1,040.81		9,013.41		9,013.41		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		Конвектор отопительный стальной настенный ...		шт		13		...

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	   КСК 20-1,471к		шт		1		362.18		362.00		3,136.48		3,134.92		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	   КСК 20-1,838к		шт		1		442.09		442.00		3,828.50		3,827.72		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	   КСК 20-1,961к		шт		1		457.88		458.00		3,965.24		3,966.28		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	   КСК 20-2,083к		шт		1		471.44		471.00		4,082.67		4,078.86		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	   КСК 20-2,206к		шт		1		483.07		483.00		4,183.39		4,182.78		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	   КСК 20-2,696к		шт		1		579.84		580.00		5,021.41		5,022.80		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-1,471п		шт		1		362.18		362.00		3,136.48		3,134.92		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-1,838п		шт		2		442.09		884.00		3,828.50		7,655.44		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-1,961п		шт		1		457.78		458.00		3,964.37		3,966.28		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-2,083п		шт		1		471.44		471.00		4,082.67		4,078.86		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-2,206п		шт		1		483.07		483.00		4,183.39		4,182.78		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-2,696п		шт		1		579.84		580.00		5,021.41		5,022.80		8.66

		ТЦ_18.5.07.00_77_7743250099_15.05.2024_02		Панель  T-MBQ4-03E Compact		шт		2		834.30		1,668.60		7,225.04		14,450.08		8.66

		ТЦ_18.5.07.00_78_7801559957_15.05.2024_02		T-MBQ4-04B Cassette		шт		2		1,615.69		3,231.38		13,991.88		27,983.75		8.66

		ТЦ_18.5.08.01_50_7729646148_05.06.2024_02		Присоединительный комплект для счетчика ДУ25  KMCH-025-00		шт		2		92.66		186.00		802.44		1,610.76		8.66

		ТЦ_18.5.08.01_78_7806417138_07.05.2024_02		Набор присоединительный для радиаторов Royal Thermo  RT03.1		шт		14		22.58		316.12		195.54		2,737.60		8.66

		ТЦ_18.5.08.05_77_7705674361_19.03.2024_02		Кронштейн универсальный напольный для крепления конвекторов		шт		18				1,726.32		0.00		14,949.93		8.66

		ТЦ_18.5.08.05_77_7705674361_19.03.2024_02		     Кронштейн универсальный напольный для крепления конвекторов		шт		14		95.88		1,342.32		830.32		11,624.49		8.66

		ТЦ_18.5.08.05_77_7705674361_19.03.2024_02		     Кронштейн универсальный напольный для крепления конвекторов		шт		4		95.88		384.00		830.32		3,325.44		8.66

		ТЦ_18.5.10.06_77_7707506620_17.05.2024_02		Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм	    22К 500-...		шт		14		...

		ТЦ_18.5.10.06_77_7707506620_17.05.2024_02		     Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм	    22К 500-100		шт		1		708.22		708.22		6,133.19		6,133.19		8.66

		ТЦ_18.5.10.06_77_7707506620_17.05.2024_02		     Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм	    22К 500-1000		шт		4		834.55		3,338.20		7,227.20		28,908.81		8.66

		ТЦ_18.5.10.06_77_7707506620_17.05.2024_02		     Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм	    22К 500-1200		шт		6		914.06		5,484.36		7,915.76		47,494.56		8.66

		ТЦ_18.5.10.06_77_7707506620_17.05.2024_02		     Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм	    22К 500-500		шт		1		466.08		466.08		4,036.25		4,036.25		8.66

		ТЦ_18.5.10.06_77_7707506620_17.05.2024_02		     Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм	    22К 500-700		шт		2		565.10		1,130.20		4,893.77		9,787.53		8.66

		ТЦ_19.0.00.00_77_7743778097_03.05.2024_02		Кронштейн 500х450 для монтажа кондиционеров  (в компл. 2 шт.)		компл.		8		50.35		402.80		436.03		3,488.25		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_52_5258142489_05.01.2024_02		Воздуховод ...		м		98.5		...

		ТЦ_19.1.00.00_52_5258142489_05.01.2024_02		     Воздуховод из ПНД Ø315 (раструбное соединение)		м		15		186.49		2,797.35		1,615.00		24,225.05		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_52_5258142489_05.01.2024_02		     Воздуховод из ПНДØ250 (раструбное соединение)		м		32		157.04		5,025.28		1,359.97		43,518.92		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_52_5258142489_05.01.2024_02		     Воздуховод ПНД 250×250×4×1000-Ф		м		51.5		212.01		10,918.52		1,836.01		94,554.38		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_52_5258142489_10.01.2024_02		Воздуховод из ПНД Ø500 (фланцевое соединение)		м		2		454.10		908.20		3,932.51		7,865.01		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_78_7814801080_09.04.2024_02		Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), ...		м		6.2		...

		ТЦ_19.1.00.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), 500х400		м		2		6,252.82		12,506.00		54,149.42		108,301.96		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), 700х400		м		1.5		7,605.32		11,408.00		65,862.07		98,793.28		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø315		м		1.5		3,550.50		5,326.00		30,747.33		46,123.16		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø800		м		1.2		9,209.68		11,052.00		79,755.83		95,710.32		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_78_7814801080_22.02.2024_02		Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø125		м		1.5		1,524.41		2,287.00		13,201.39		19,805.42		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_50_7720387266_15.03.2024_02		Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5            	Ø160 (0,03 м2)		шт		1		11.19		11.19		96.91		96.91		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7707812514_15.03.2024_02		Вентиляционная решетка АМР-К 300х100		шт		1		82.60		82.60		715.32		715.32		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_09.04.2024_02		Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø125 мм		м		2.5		49.08		123.00		425.03		1,065.18		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_15.03.2024_02		Воздуховод из оцинкованной стали   δ=0,8  Ø160 ГОСТ 14918-80 (0.5 м2)		м		5		64.78		323.90		560.99		2,804.97		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_23.01.2024_02		...		шт		13		...

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_23.01.2024_02		     Врезка 400х100/ Ø160     S=0,33 м2		шт		2		58.89		117.78		509.99		1,019.97		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_23.01.2024_02		     Врезка 400х100/ Ø200     S=0,40 м2		шт		2		60.85		121.70		526.96		1,053.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_23.01.2024_02		     Врезка 400х200/ Ø200     S=0,46 м2		шт		6		66.74		400.44		577.97		3,467.81		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_23.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø160		шт		1		21.59		21.59		186.97		186.97		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_23.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø200		шт		2		28.46		56.92		246.46		492.93		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7726480649_15.03.2024_02		Защитная решетка Ø500 из нержавеющей стали AISI 316 
толщиной 1.5мм (титан)		шт		12		122.00		1,464.00		1,056.52		12,678.24		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_9728057168_18.04.2024_02		Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6      	Ø315 мм		м		20		62.42		1,248.00		540.56		10,807.68		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7801559957_15.03.2024_02		Вентиляционная решетка из нержавеющей стали AISI 316 
толщиной 1.5мм (титан) АМР-К 300х250		шт		48		177.07		8,499.36		1,533.43		73,604.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_09.04.2024_02		Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1,5мм (титан)  ...		шт		7		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1,5мм (титан)  45˚ 500х400  S=0,71 м2		шт		1		3,215.94		3,216.00		27,850.04		27,850.56		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1,5мм (титан)  45˚ 700х400  S=1,04 м2		шт		1		4,440.41		4,440.00		38,453.95		38,450.40		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1,5мм (титан)  45˚ д. 125 мм.  S=0,09 м2		шт		1		614.70		615.00		5,323.30		5,325.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1,5мм (титан)  45˚ д. 315 мм.  S=0,37 м2		шт		2		1,713.36		3,427.00		14,837.70		29,677.82		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1,5мм (титан)  90˚ 500х400  S=1,24 м2		шт		1		4,356.23		4,356.00		37,724.95		37,722.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1,5мм (титан)  90˚ д. 315 мм.  S=0,65 м2		шт		1		2,513.83		2,514.00		21,769.77		21,771.24		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_12.03.2024_02		...		шт		49		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_12.03.2024_02		     Заглушка нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан) Ø250 (0.065 м2)		шт		12		1,276.12		15,313.44		11,051.20		132,614.39		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_12.03.2024_02		     Отвод 45º Ø160 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) (0,113 м2)		шт		1		1,282.95		1,282.95		11,110.35		11,110.35		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_12.03.2024_02		     Отвод 45º Ø500 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) (0.774 м2)		шт		12		5,291.80		63,501.60		45,826.99		549,923.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_12.03.2024_02		     Переход 540х290/ Ø315 из нержавеющей стали AISI 316 
толщиной 1.5мм (титан) (0.374 м2)		шт		12		2,747.33		32,967.96		23,791.88		285,502.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_12.03.2024_02		     Переход 540х290/ Ø500 из нержавеющей стали AISI 316 
толщиной 1.5мм (титан) (0.514 м2)		шт		12		3,455.03		41,460.36		29,920.56		359,046.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		...		шт		409		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 1000х1000 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
   S=1,20 м2		шт		1		1,748.08		1,748.08		15,138.37		15,138.37		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 1000х500 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
   S=0,90 м2		шт		4		1,311.91		5,247.64		11,361.14		45,444.56		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 1000х700 из оцинкованной стали в прямоугольный
воздуховод
      S=1,02 м2		шт		2		1,486.38		2,972.76		12,872.05		25,744.10		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 200х100  в круглый воздуховод Ø250     S=0,18 м2		шт		1		22.26		22.26		192.77		192.77		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 200х100 в круглый воздуховод Ø125      S=0,18 м2		шт		1		26.43		26.43		228.88		228.88		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 200х200 в прямоугольный воздуховод    S=0,24 м2		шт		1		38.23		38.23		331.07		331.07		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 250х250 в прямоугольный воздуховод    S=0,30 м2		шт		4		41.28		165.12		357.48		1,429.94		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 500х300 в прямоугольный воздуховод      S=0,48 м2		шт		2		56.47		112.94		489.03		978.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 500х300 в прямоугольный воздуховод    S=0,48 м2		шт		1		56.47		56.47		489.03		489.03		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 500х700 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=0,72 м2		шт		1		907.98		907.98		7,863.11		7,863.11		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 600х500 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=0,66 м2		шт		2		832.60		1,665.20		7,210.32		14,420.63		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 600х600 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=0,72 м2		шт		5		907.98		4,539.90		7,863.11		39,315.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 600х600 из оцинкованной стали в прямоугольный
воздуховод
      S=0,72 м2		шт		2		907.98		1,815.96		7,863.11		15,726.21		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 600х800 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
   S=0,84 м2		шт		13		1,058.75		13,763.75		9,168.78		119,194.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 700х1000 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=1,02 м2		шт		1		1,486.38		1,486.38		12,872.05		12,872.05		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 700х700 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=0,84 м2		шт		2		1,058.75		2,117.50		9,168.78		18,337.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 800х1000 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=1,08 м2		шт		1		1,573.61		1,573.61		13,627.46		13,627.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 800х600 из оцинкованной стали в прямоугольный
воздуховод
      S=0,84 м2		шт		2		82.13		164.26		711.25		1,422.49		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 800х800 из оцинкованной стали в прямоугольный
воздуховод          S=0,93 м2		шт		6		95.32		571.92		825.47		4,952.83		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 900х500 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=0,84 м2		шт		2		1,058.75		2,117.50		9,168.78		18,337.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 900х500 из оцинкованной стали в прямоугольный
воздуховод
      S=0,84 м2		шт		2		1,058.75		2,117.50		9,168.78		18,337.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø100 в круглый воздуховод Ø125      S=0,09 м2		шт		1		14.32		14.32		124.01		124.01		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø100 в круглый воздуховод Ø125     S=0,09 м2		шт		2		14.32		28.64		124.01		248.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø100 в круглый воздуховод Ø200      S=0,09 м2		шт		2		17.03		34.06		147.48		294.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø160      S=0,12 м2		шт		1		16.57		16.57		143.50		143.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø160     S=0,12 м2		шт		1		16.57		16.57		143.50		143.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø200      S=0,12 м2		шт		1		17.61		17.61		152.50		152.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø250     S=0,12 м2		шт		1		20.21		20.21		175.02		175.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø315      S=0,12 м2		шт		1		23.04		23.04		199.53		199.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø160 в круглый воздуховод   Ø200        S=0,15 м2		шт		1		15.32		15.32		132.67		132.67		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø160 в прямоугольный воздуховод    S=0,15 м2		шт		7		15.32		107.24		132.67		928.70		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø200 в круглый воздуховод Ø250         S=0,19 м2		шт		1		17.39		17.39		150.60		150.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø200 в круглый воздуховод Ø250   S=0,19 м2		шт		4		17.39		69.56		150.60		602.39		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø200 в прямоугольный воздуховод    S=0,19 м2		шт		11		12.27		134.97		106.26		1,168.84		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø400 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=0,38 м2		шт		20		475.16		9,503.20		4,114.89		82,297.71		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø400 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
   S=0,38 м2		шт		12		475.16		5,701.92		4,114.89		49,378.63		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка из нержавеющей стали марки AISI316 500х300 в
прямоугольный воздуховод
      S=0,48 м2		шт		2		56.47		112.94		489.03		978.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  1000х1200		шт		2		3,026.48		6,052.96		26,209.32		52,418.63		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  1000х500		шт		1		1,625.29		1,625.29		14,075.01		14,075.01		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° δ=0,5	  Ø200   S=0,18 м2		шт		1		38.18		38.18		330.64		330.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° δ=0,5	 Ø100    S=0,07 м2		шт		1		16.22		16.22		140.47		140.47		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° δ=0,5	 Ø125    S=0,09 м2		шт		1		19.27		19.27		166.88		166.88		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° δ=0,5	 Ø125   S=0,09 м2		шт		1		16.06		16.06		139.08		139.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° δ=1,0	  Ø200       S=0,18 м2		шт		1		38.18		38.18		330.64		330.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0    Ø200
      S=0,18 м2		шт		1		1,276.95		1,276.95		11,058.39		11,058.39		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0    Ø250
      S=0,26 м2		шт		1		1,276.95		1,276.95		11,058.39		11,058.39		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0	Ø400
      S=0,56 м2		шт		4		1,276.95		5,107.80		11,058.39		44,233.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,5	 Ø800
   S=1,91 м2		шт		1		1,276.95		1,276.95		11,058.39		11,058.39		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	  Ø125      S=0,14 м2		шт		6		23.93		143.58		207.23		1,243.40		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	  Ø200   S=0,30 м2		шт		3		31.51		94.53		272.88		818.63		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø100    S=0,10 м2		шт		5		19.76		98.80		171.12		855.61		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø125    S=0,14 м2		шт		6		23.93		143.58		207.23		1,243.40		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø125   S=0,14 м2		шт		2		23.93		47.86		207.23		414.47		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø160    S=0,21 м2		шт		3		29.18		87.54		252.70		758.10		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø160   S=0,21 м2		шт		2		29.18		58.36		252.70		505.40		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø200    S=0,30 м2		шт		5		31.51		157.55		272.88		1,364.38		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø200   S=0,30 м2		шт		4		31.51		126.04		272.88		1,091.51		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø250    S=0,43 м2		шт		2		52.61		105.22		455.60		911.21		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,6	 Ø315   S=0,65 м2		шт		4		74.66		298.64		646.56		2,586.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=1,0	  Ø200	   S=0,30 м2		шт		1		53.86		53.86		466.43		466.43		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0   Ø100   S=0,10 м2		шт		1		19.76		19.76		171.12		171.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0   Ø125   S=0,14 м2		шт		2		417.99		835.98		3,619.79		7,239.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0  Ø125
      S=0,14 м2		шт		2		417.99		835.98		3,619.79		7,239.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0	  Ø400
   S=0,99 м2		шт		8		1,867.06		14,936.48		16,168.74		129,349.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,5	  Ø250
    S=0,43 м2		шт		3		1,454.50		4,363.50		12,595.97		37,787.91		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,5	 Ø400  S=0,99 м2		шт		2		2,534.55		5,069.10		21,949.20		43,898.41		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,5	 Ø800
   S=3,56 м2		шт		5		8,405.58		42,027.90		72,792.32		363,961.61		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,5  	250х250   S=0,49 м2		шт		3		88.95		266.85		770.31		2,310.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,7  	300х300  S=0,64 м2		шт		1		112.74		112.74		976.33		976.33		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,7  	300х500   S=0,85 м2		шт		3		139.32		417.96		1,206.51		3,619.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,7  	400х200   S=0,73 м2		шт		1		189.64		189.64		1,642.28		1,642.28		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,7  	500х200   S=0,96 м2		шт		1		141.78		141.78		1,227.81		1,227.81		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=1,0	 200х200    S=0,36 м2		шт		3		112.98		338.94		978.41		2,935.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=1,0	 250х250    S=0,49 м2		шт		2		132.46		264.92		1,147.10		2,294.21		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали  марки AISI316, толщиной δ=1,0	  600х800
      S=2,15 м2		шт		3		3,914.29		11,742.87		33,897.75		101,693.25		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали  марки AISI316, толщиной δ=1,0	  800х600
      S=2,59 м2		шт		2		4,552.92		9,105.84		39,428.29		78,856.57		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	   600х1200
      S=2,76 м2		шт		1		5,935.86		5,935.86		51,404.55		51,404.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	   600х800
      S=2,15 м2		шт		2		3,914.29		7,828.58		33,897.75		67,795.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	   800х800
      S=2,96 м2		шт		2		5,178.53		10,357.06		44,846.07		89,692.14		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  1000х500
      S=3,25 м2		шт		1		6,337.34		6,337.34		54,881.36		54,881.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  400х1250
      S=2,01 м2		шт		1		4,707.95		4,707.95		40,770.85		40,770.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х1000
      S=2,07 м2		шт		1		4,632.60		4,632.60		40,118.32		40,118.32		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х600
      S=1,52 м2		шт		2		2,851.23		5,702.46		24,691.65		49,383.30		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  600х800
      S=2,15 м2		шт		1		3,914.29		3,914.29		33,897.75		33,897.75		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  600х800
   S=2,15 м2		шт		3		3,914.29		11,742.87		33,897.75		101,693.25		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  800х1000
      S=3,33 м2		шт		1		6,747.60		6,747.60		58,434.22		58,434.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 300х300	   S=0,64 м2		шт		1		1,319.15		1,319.15		11,423.84		11,423.84		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 300х500    S=0,85 м2		шт		1		1,728.42		1,728.42		14,968.12		14,968.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 400х1250
   S=2,01 м2		шт		1		4,707.95		4,707.95		40,770.85		40,770.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 500х1250
   S=2,41 м2		шт		1		5,380.46		5,380.46		46,594.78		46,594.78		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 500х300    S=1,10 м2		шт		1		2,107.49		2,107.49		18,250.86		18,250.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 700х350	   S=1,78 м2		шт		1		2,361.82		2,361.82		20,453.36		20,453.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 800х600
   S=2,59 м2		шт		1		4,552.92		4,552.92		39,428.29		39,428.29		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей сталимарки AISI316, толщиной δ=1,0	  1000х500
   S=3,25 м2		шт		2		6,337.34		12,674.68		54,881.36		109,762.73		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей сталимарки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х1000
   S=2,07 м2		шт		4		4,632.60		18,530.40		40,118.32		160,473.26		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали, толщиной δ=0,7	  800х600
      S=2,59 м2		шт		1		325.04		325.04		2,814.85		2,814.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали, толщиной δ=0,8	  600х600
      S=1,84 м2		шт		2		295.42		590.84		2,558.34		5,116.67		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=0,8	  1000х500
      S=3,25 м2		шт		1		485.91		485.91		4,207.98		4,207.98		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=0,8	  500х1000
      S=2,07 м2		шт		1		370.92		370.92		3,212.17		3,212.17		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=0,8	  500х1250
      S=2,41 м2		шт		1		425.23		425.23		3,682.49		3,682.49		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=1,0	    1000х600
      S=3,46 м2		шт		1		612.86		612.86		5,307.37		5,307.37		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=1,0	 800х600
      S=2,59 м2		шт		1		4,552.92		4,552.92		39,428.29		39,428.29		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход Ø1000/815х460 l=0,5м из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,5
      S=1,68 м2		шт		2		4,916.86		9,833.72		42,580.01		85,160.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход Ø400/700х400 l=0,5м из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0
   S=1,08 м2		шт		6		2,107.00		12,642.00		18,246.62		109,479.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход Ø400/800х600 l=0,5м из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0
   S=1,29 м2		шт		6		2,517.91		15,107.46		21,805.10		130,830.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход Ø710/800х800 l=0,3м из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,01 м2		шт		2		2,573.41		5,146.82		22,285.73		44,571.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход Ø800/1000х1000 l=0,3м из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,22 м2		шт		4		3,434.50		13,738.00		29,742.77		118,971.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход Ø800/500х1000 l=0,5м из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной =1,5
   S=1,68 м2		шт		2		4,660.32		9,320.64		40,358.37		80,716.74		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход Ø800/850х850 l=0,3м из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,09 м2		шт		4		2,791.21		11,164.84		24,171.88		96,687.51		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø100/ Ø160 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,5    S=0,16 м2		шт		1		23.58		23.58		204.20		204.20		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø100/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,5     S=0,19 м2		шт		1		27.67		27.67		239.62		239.62		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø100/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,5
      S=0,19 м2		шт		1		27.67		27.67		239.62		239.62		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø100/ Ø250 l=0,3м из нержавеющей
стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,22 м2		шт		1		706.52		706.52		6,118.46		6,118.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø125/ Ø200 l=0,3 м  из нержавеющей
стали марки AISI316, толщиной δ=1,0           S=0,21 м2		шт		1		613.77		613.77		5,315.25		5,315.25		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø125/ Ø200 l=0,3м из нержавеющей
стали марки AISI316, толщиной δ=1,0       S=0,21 м2		шт		1		613.77		613.77		5,315.25		5,315.25		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø125/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,5    S=0,21 м2		шт		2		28.54		57.08		247.16		494.31		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø125/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6    S=0,24 м2		шт		2		37.63		75.26		325.88		651.75		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø160/ Ø200 l=0,3 м из оцинкованной
стали δ=0,5      S=0,23 м2		шт		1		688.29		688.29		5,960.59		5,960.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø160/ Ø200 l=0,3м из нержавеющей
стали марки AISI316, толщиной δ=1,0        S=0,23 м2		шт		1		688.29		688.29		5,960.59		5,960.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø160/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,5    S=0,23 м2		шт		7		688.29		4,818.03		5,960.59		41,724.14		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø160/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6    S=0,26 м2		шт		2		39.28		78.56		340.16		680.33		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø200/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6    S=0,28 м2		шт		2		36.30		72.60		314.36		628.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø200/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6   S=0,28 м2		шт		2		36.30		72.60		314.36		628.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø200/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6
      S=0,28 м2		шт		1		36.30		36.30		314.36		314.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø200/ Ø315   l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6    S=0,33 м2		шт		2		43.11		86.22		373.33		746.67		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø250/ Ø315 l=0,3м из нержавеющей
стали марки AISI316, толщиной δ=1,0    S=0,36 м2		шт		1		1,027.99		1,027.99		8,902.39		8,902.39		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø800/ Ø1250 l=0,6м из нержавеющей
стали марки AISI316, толщиной δ=1,5
   S=2,39 м2		шт		2		6,762.32		13,524.64		58,561.69		117,123.38		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 1000х500/1250х400  l=0,3 м
из оцинкованной стали ,  δ=0,8мм
      S=1,29 м2		шт		1		256.18		256.18		2,218.52		2,218.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 1000х500/1250х400 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
   S=1,91 м2		шт		2		256.18		512.36		2,218.52		4,437.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 1000х500/1250х500  l=0,3 м
из оцинкованной стали ,  δ=0,8мм
      S=1,32 м2		шт		1		252.63		252.63		2,187.78		2,187.78		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 1000х500/1250х500 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
   S=1,97 м2		шт		2		252.63		505.26		2,187.78		4,375.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 1200х600/1200х1000 l=0,5м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=2,49 м2		шт		1		5,211.38		5,211.38		45,130.55		45,130.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 1500х500/1000х500 l=0,5м
из оцинкованной стали, толщиной δ=1,0           S=2,16 м2		шт		2		427.91		855.82		3,705.70		7,411.40		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 1500х500/1000х600 l=0,7м
из оцинкованной стали, толщиной δ=1,0           S=2,93 м2		шт		2		528.98		1,057.96		4,580.97		9,161.93		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 200х200/250х250 l=0,3м
из оцинкованной стали толщиной δ=0,5     S=0,36 м2		шт		1		78.90		78.90		683.27		683.27		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 250х250/300х300 l=0,3м
из оцинкованной стали толщиной δ=0,5     S=0,44 м2		шт		1		86.29		86.29		747.27		747.27		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 300х300/500х200 l=0,3м
из оцинкованной стали толщиной δ=0,7      S=0,53 м2		шт		1		106.04		106.04		918.31		918.31		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 300х300/600х300 l=0,4м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,77 м2		шт		1		1,565.21		1,565.21		13,554.72		13,554.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 300х300/700х350   l=0,5м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,02 м2		шт		1		1,975.77		1,975.77		17,110.17		17,110.17		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 400х200/500х300 l=0,3м
из оцинкованной стали толщиной δ=0,7      S=0,57 м2		шт		1		116.38		116.38		1,007.85		1,007.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 400х700/600х700 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,98 м2		шт		1		2,100.52		2,100.52		18,190.50		18,190.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х1000/400х1250  l=0,3 м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,29 м2		шт		1		3,119.75		3,119.75		27,017.04		27,017.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х200/500х300 l=0,3м
из оцинкованной стали толщиной δ=0,7      S=0,60 м2		шт		1		120.58		120.58		1,044.22		1,044.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х250/500х400 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,67 м2		шт		4		1,448.60		5,794.40		12,544.88		50,179.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х300/500х600 l=0,4м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
   S=0,98 м2		шт		2		1,972.37		3,944.74		17,080.72		34,161.45		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х400/500х600 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,82 м2		шт		2		1,754.92		3,509.84		15,197.61		30,395.21		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х400/600х500 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,81 м2		шт		2		1,739.56		3,479.12		15,064.59		30,129.18		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х500/600х600 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,89 м2		шт		1		1,908.23		1,908.23		16,525.27		16,525.27		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х500/600х800 l=0,4м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,23 м2		шт		1		2,471.01		2,471.01		21,398.95		21,398.95		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х600/500х1000 l=0,5м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
   S=1,60 м2		шт		2		3,229.68		6,459.36		27,969.03		55,938.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х600/600х600 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,92 м2		шт		2		1,983.72		3,967.44		17,179.02		34,358.03		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х700/700х1000 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,23 м2		шт		1		2,808.06		2,808.06		24,317.80		24,317.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 600х600/600х800 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,06 м2		шт		2		2,262.31		4,524.62		19,591.60		39,183.21		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 600х700/600х800 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,08 м2		шт		1		2,318.30		2,318.30		20,076.48		20,076.48		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 600х800/1000х1000 l=0,5м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
   S=2,13 м2		шт		1		4,253.06		4,253.06		36,831.50		36,831.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 600х800/500х1000 l=0,4 м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,47 м2		шт		1		3,108.76		3,108.76		26,921.86		26,921.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 800х800/1000х1000 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
   S=1,50 м2		шт		2		3,405.84		6,811.68		29,494.57		58,989.15		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 800х800/1200х600 l=0,5м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=2,11 м2		шт		1		4,211.66		4,211.66		36,472.98		36,472.98		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 800х800/1250х1250 l=0,5м
из оцинкованной стали, толщиной δ=0,7           S=2,66 м2		шт		6		481.41		2,888.46		4,169.01		25,014.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения Ø400/500х300 l=0,3м из
нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
    S=0,52 м2		шт		2		1,334.08		2,668.16		11,553.13		23,106.27		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход с круглого на прямоугольное сечения Ø315/ Ø600х300 l=0,5м из оцинкованной стали δ=0,7      S=0,88 м2		шт		1		128.92		128.92		1,116.45		1,116.45		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,5	  Ø100/ Ø100     S=0,16 м2		шт		5		19.67		98.35		170.34		851.71		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,5	  Ø125/ Ø125     S=0,20 м2		шт		1		23.68		23.68		205.07		205.07		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,5	  Ø160/ Ø160     S=0,25 м2		шт		1		30.42		30.42		263.44		263.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,5	  Ø200/ Ø200     S=0,31 м2		шт		2		32.54		65.08		281.80		563.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,5	 Ø100/ Ø100        S=0,16 м2		шт		1		19.67		19.67		170.34		170.34		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,6	  Ø200/ Ø200        S=0,38 м2		шт		2		32.54		65.08		281.80		563.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,6	  Ø200/ Ø200     S=0,39 м2		шт		2		41.26		82.52		357.31		714.62		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,6	  Ø315/ Ø315        S=0,59 м2		шт		1		70.14		70.14		607.41		607.41		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,6	 Ø250/ Ø250    S=0,47 м2		шт		1		52.92		52.92		458.29		458.29		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=1,0	 Ø250/ Ø250    S=0,47 м2		шт		1		75.28		75.28		651.92		651.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,35м, l=0,8м  600х800
      S=2,61 м2		шт		1		4,437.44		4,437.44		38,428.23		38,428.23		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,3м, l=0,7м 600х800
      S=2,31 м2		шт		1		4,437.44		4,437.44		38,428.23		38,428.23		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,55 м, l=1,0м	  Ø400
   S=1,43 м2		шт		4		2,782.83		11,131.32		24,099.31		96,397.23		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,6м, l=1,0м 	500х300    S=1,93 м2		шт		1		3,630.53		3,630.53		31,440.39		31,440.39		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,6м, l=1,25м	 1000х500   S=4,32 м2		шт		1		7,924.37		7,924.37		68,625.04		68,625.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,7м, l=1,25м    800х600
      S=4,07 м2		шт		1		7,289.32		7,289.32		63,125.51		63,125.51		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,8 м, l=1,35 м  800х600
      S=4,41 м2		шт		1		7,868.73		7,868.73		68,143.20		68,143.20		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,8м, l=1,2м    500х600
      S=3,1 м2		шт		1		5,804.93		5,804.93		50,270.69		50,270.69		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,8м, l=1,2м	 500х600
      S=3,15 м2		шт		1		5,804.93		5,804.93		50,270.69		50,270.69		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,9м, l=1,4м    600х500
      S=3,62 м2		шт		1		6,538.90		6,538.90		56,626.87		56,626.87		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,9м, l=1,4м	 600х500
      S=3,56 м2		шт		1		6,538.90		6,538.90		56,626.87		56,626.87		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5
смещение 1,6м, l=1,55м	 Ø800
   S=5,6 м2		шт		1		14,338.03		14,338.03		124,167.34		124,167.34		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из оцинкованной стали δ=0,7
смещение 0,25м, l=0,6м	300х300  S=0,87 м2		шт		1		147.93		147.93		1,281.07		1,281.07		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из оцинкованной стали δ=0,7
смещение 0,2м, l=0,5м	 400х200   S=0,75 м2		шт		1		136.25		136.25		1,179.93		1,179.93		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из оцинкованной стали δ=1,0
смещением 0,3м, l=0,65м	 Ø200
S=0,45 м2		шт		1		73.63		73.63		637.64		637.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из оцинкованной стали, толщиной δ= 0,5 смещение 0,15м, l=0,35м  Ø100     S=0,12 м2		шт		1		47.92		47.92		414.99		414.99		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из оцинкованной стали, толщиной δ=0,5 смещение 0,2м, l=0,4м  Ø125    S=0,18 м2		шт		1		51.76		51.76		448.24		448.24		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из оцинкованной стали, толщиной δ=0,5 смещение 0,35м, l=0,7м	 Ø200    S=0,49 м2		шт		1		73.63		73.63		637.64		637.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		Воздуховод ...		м		769.6		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,  толщиной δ=1,0	    600х600		м		3		4,195.26		12,585.78		36,330.95		108,992.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,  толщиной δ=1,0	    700х400		м		5		3,852.08		19,260.40		33,359.01		166,795.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,  толщиной δ=1,0	    700х600		м		4		4,577.00		18,308.00		39,636.82		158,547.28		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,  толщиной δ=1,0	    800х600		м		15		4,920.18		73,802.70		42,608.76		639,131.38		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,  толщиной δ=1,0	  Ø400		м		18.5		2,198.19		40,666.52		19,036.33		352,172.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	   1000х1000		м		1		7,358.50		7,358.50		63,724.61		63,724.61		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	   500х300		м		1.5		2,822.55		4,233.83		24,443.28		36,664.97		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  400х700		м		6		3,852.08		23,112.48		33,359.01		200,154.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х1000		м		39		5,547.80		216,364.20		48,043.95		1,873,713.97		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х300		м		1.5		2,822.55		4,233.83		24,443.28		36,664.97		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х600		м		2.5		3,852.08		9,630.20		33,359.01		83,397.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  600х800		м		5		4,920.18		24,600.90		42,608.76		213,043.79		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  Ø100		м		0.5		45.58		22.79		394.72		197.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 1000х1200		м		1.1		8,082.79		8,891.07		69,996.96		76,996.67		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 1000х500		м		15		5,547.80		83,217.00		48,043.95		720,659.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 1240х400		м		3		6,054.80		18,164.40		52,434.57		157,303.70		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 1240х500		м		2.5		6,416.94		16,042.35		55,570.70		138,926.75		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 1250х400		м		2.5		6,091.01		15,227.53		52,748.15		131,870.41		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 500х250		м		26		2,650.96		68,924.96		22,957.31		596,890.15		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 500х400		м		28		3,165.73		88,640.44		27,415.22		767,626.21		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 600х500		м		48		3,852.08		184,899.84		33,359.01		1,601,232.61		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 600х600		м		14		4,195.26		58,733.64		36,330.95		508,633.32		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 800х600		м		28.5		4,920.18		140,225.13		42,608.76		1,214,349.63		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 Ø800		м		2		4,353.35		8,706.70		37,700.01		75,400.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,толщиной δ=1,0	 Ø400		м		20		2,198.19		43,963.80		19,036.33		380,726.51		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5      	Ø250 мм		м		3.5		52.57		184.00		455.26		1,593.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5	    Ø100		м		41		21.50		881.50		186.19		7,633.79		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5	    Ø125		м		18		26.66		479.88		230.88		4,155.76		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5	    Ø160		м		13.5		33.90		457.65		293.57		3,963.25		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5	    Ø200		м		17		42.17		716.90		365.19		6,208.35		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5	   200х200		м		15		71.62		1,074.30		620.23		9,303.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5	   250х250		м		35		88.44		3,095.40		765.89		26,806.16		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6	    Ø250		м		7		52.57		368.00		455.26		3,186.88		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7      	300х300 мм		м		4.5		128.64		578.88		1,114.02		5,013.10		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7      	500х300 мм		м		7		168.83		1,181.81		1,462.07		10,234.47		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   1000х500		м		5		321.38		1,606.90		2,783.15		13,915.75		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   1000х600		м		11		342.35		3,765.85		2,964.75		32,612.26		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   334х187		м		6		114.33		685.98		990.10		5,940.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   800х800		м		17		328.80		5,589.60		2,847.41		48,405.94		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  500х300		м		0.5		184.47		92.24		1,597.51		798.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  600х300		м		1.8		3,165.73		5,698.31		27,415.22		49,347.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  800х600		м		6		288.53		1,731.18		2,498.67		14,992.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8	  1000х500		м		11		360.96		3,970.56		3,125.91		34,385.05		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8	  1000х700		м		2		449.39		898.78		3,891.72		7,783.43		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8	  1250х500		м		2.5		455.76		1,139.40		3,946.88		9,867.20		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8	  600х600		м		5		278.17		1,390.85		2,408.95		12,044.76		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8	  900х500		м		0.5		354.69		177.35		3,071.62		1,535.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=1,0	     1500х500		м		3.5		592.66		2,074.31		5,132.44		17,963.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности « В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 Ø200		м		1.5		83.62		125.43		724.15		1,086.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В»  из оцинкованной стали  δ=1,0мм      	Ø200 мм		м		10		83.62		836.20		724.15		7,241.49		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0        	Ø400		м		1		2,198.19		2,198.19		19,036.33		19,036.33		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  1000х500		м		5.5		5,547.80		30,512.90		48,043.95		264,241.71		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  1100х1200		м		0.5		8,444.93		4,222.47		73,133.09		36,566.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х1000		м		3.5		5,547.80		19,417.30		48,043.95		168,153.82		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х300		м		4		2,822.55		11,290.20		24,443.28		97,773.13		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  600х300		м		1.8		3,165.73		5,698.31		27,415.22		49,347.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  800х800		м		16		5,606.53		89,704.48		48,552.55		776,840.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  Ø200		м		0.5		83.62		41.81		724.15		362.07		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 1200х1000		м		0.5		8,082.79		4,041.40		69,996.96		34,998.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 1200х600		м		19		6,634.22		126,050.18		57,452.35		1,091,594.56		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 300х300		м		4		2,097.63		8,390.52		18,165.48		72,661.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 500х300		м		0.5		2,822.55		1,411.28		24,443.28		12,221.68		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 500х500		м		1		3,508.90		3,508.90		30,387.07		30,387.07		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 600х600		м		0.5		4,195.26		2,097.63		36,330.95		18,165.48		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 600х800		м		18		4,920.18		88,563.24		42,608.76		766,957.66		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 700х1000		м		0.5		8,340.93		4,170.47		72,232.45		36,116.27		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 700х350		м		0.5		3,680.49		1,840.25		31,873.04		15,936.57		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 700х700		м		1		4,920.18		4,920.18		42,608.76		42,608.76		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 800х800		м		3		5,606.53		16,819.59		48,552.55		145,657.65		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 Ø100		м		0.5		45.58		22.79		394.72		197.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 Ø125		м		4.5		748.39		3,367.76		6,481.06		29,164.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 Ø250		м		0.5		73.09		36.55		632.96		316.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,5  Ø250мм		м		7		73.09		511.63		632.96		4,430.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,5	  Ø800		м		22		6,104.54		134,299.88		52,865.32		1,163,036.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,5	 Ø1000		м		8		7,914.89		63,319.12		68,542.95		548,343.58		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,5	 Ø400		м		4		3,084.46		12,337.84		26,711.42		106,845.69		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали,
толщиной δ=1,0    	1000х800		м		1.5		6,634.22		9,951.33		57,452.35		86,178.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали,
толщиной δ=1,0    	1250х600		м		3.4		6,815.29		23,171.99		59,020.41		200,669.43		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали,
толщиной δ=1,0    	900х500		м		0.5		4,920.18		2,460.09		42,608.76		21,304.38		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали,
толщиной δ=1,0	  1000х700		м		13		6,272.08		81,537.04		54,316.21		706,110.77		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали,
толщиной δ=1,0	  600х800		м		19		4,920.18		93,483.42		42,608.76		809,566.42		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали,
толщиной δ=1,0	  800х600		м		6		4,920.18		29,521.08		42,608.76		255,652.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали марки AISI316 ,толщиной δ=1,0	  Ø125		м		2		748.39		1,496.78		6,481.06		12,962.11		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали
δ=1,0     	800х600		м		17.5		4,920.18		86,103.15		42,608.76		745,653.28		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали,
толщиной δ=1,0	  200х200		м		13		119.54		1,554.02		1,035.22		13,457.81		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали,
толщиной δ=1,0	  250х250		м		11		148.90		1,637.90		1,289.47		14,184.21		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали,
толщиной δ=1,0	  300х300		м		1		194.22		194.22		1,681.95		1,681.95		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали,
толщиной δ=1,0	  800х600		м		9		4,920.18		44,281.62		42,608.76		383,478.83		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали,
толщиной δ=1,0	  Ø200		м		7		1,239.01		8,673.07		10,729.83		75,108.79		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_22.01.2024_02		Отвод 90º Ø200 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)         ( S=0,26 м2)		шт		2		1,486.96		2,973.92		12,877.07		25,754.15		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_23.01.2024_02		Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,...		м		68.5		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_23.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø160 мм		м		15		33.90		508.50		293.57		4,403.61		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_23.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø200 мм		м		7		42.17		295.19		365.19		2,556.35		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_23.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8       	400х300 мм		м		1.5		160.92		241.38		1,393.57		2,090.35		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_23.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8       	Ø160 мм		м		11		53.83		592.13		466.17		5,127.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_23.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8       	Ø200 мм		м		31		66.96		2,075.76		579.87		17,976.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_23.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8       	Ø315 мм		м		3		105.10		315.30		910.17		2,730.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		...		шт		17		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Врезка прямоугольная  200х100/ Ø160     S=0,23 м2		шт		5		35.64		178.20		308.64		1,543.21		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Заглушки торцевые, 300х400		шт		2		65.84		131.68		570.17		1,140.35		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Заглушки торцевые, 300х400		шт		2		61.03		122.06		528.52		1,057.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø125		шт		1		21.93		21.93		189.91		189.91		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø160		шт		2		23.41		46.82		202.73		405.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)       45˚ 850х600      S=1,54 м2		шт		1		8,970.77		8,970.77		77,686.87		77,686.87		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)       45˚ Ø400      S=0,56 м2		шт		1		2,293.49		2,293.49		19,861.62		19,861.62		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)       90˚ Ø400      S=0,99 м2		шт		1		5,323.55		5,323.55		46,101.94		46,101.94		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Переход 440х240/300х400 Оц б=0,7 мм  L=200 Тип 1 Ш20/Ш20  ( расход стали 0,8 м2 согл. спец.)		шт		1		130.66		130.66		1,131.52		1,131.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Переход d315/300х400 Оц б=0,7 мм  L=200 Тип 1 -/Ш20  ( расход стали 0,3 м2 согл. спец.)		шт		1		119.10		119.10		1,031.41		1,031.41		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		Воздуховод из ...		м		83.9		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), 850х600		м		2		14,303.64		28,607.28		123,869.52		247,739.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø400		м		5		6,428.12		32,140.60		55,667.52		278,337.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø710		м		1.2		11,584.81		13,901.77		100,324.45		120,389.33		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø125 мм		м		3		37.33		111.99		323.28		969.83		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø160 мм		м		22		47.46		1,044.12		411.00		9,042.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6       	Ø315 мм		м		6		128.83		772.98		1,115.67		6,694.01		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7       	Ø500 мм		м		1		204.05		204.05		1,767.07		1,767.07		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  300х400		м		2		225.75		451.50		1,955.00		3,909.99		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  300х400		м		19		205.84		3,910.96		1,782.57		33,868.91		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  400х200		м		0.7		194.74		136.32		1,686.45		1,180.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  400х400		м		20		232.21		4,644.20		2,010.94		40,218.77		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  500х400		м		2		282.64		565.28		2,447.66		4,895.32		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		...		шт		21		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка 200х200/ Ø200     S=0,22 м2		шт		1		45.32		45.32		392.47		392.47		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка 300х100/ Ø125     S=0,21 м2		шт		2		31.85		63.70		275.82		551.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка 300х100/ Ø200     S=0,24 м2		шт		1		31.32		31.32		271.23		271.23		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка 300х200/ Ø250     S=0,30 м2		шт		1		46.12		46.12		399.40		399.40		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка прямоугольная в круглый воздуховод 300х100/ Ø125  ( S=0,29 м2)		шт		1		31.85		32.00		275.82		277.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка прямоугольная в круглый воздуховод 400х250/ Ø315  ( S=0,55 м2)		шт		3		51.65		155.00		447.29		1,342.30		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка прямоугольная в круглый воздуховод 600х300/ Ø315  ( S=1,13 м2 )		шт		1		82.13		82.00		711.25		710.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка прямоугольная в круглый воздуховод 700х300/ Ø315  ( S=1,25  м2)		шт		2		86.94		174.00		752.90		1,506.84		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø125		шт		2		14.56		29.12		126.09		252.18		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø200		шт		1		14.18		14.18		122.80		122.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø250		шт		1		16.92		16.92		146.53		146.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Переход 440х240/500х300, L=100мм из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм     S=0,30 м2		шт		1		1,262.52		1,262.52		10,933.42		10,933.42		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Переход 440х240/Ø200, L=200мм из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм ( S=0,24 м2)		шт		2		1,494.72		2,989.44		12,944.28		25,888.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Переход Ø400/ Ø500 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)     S=0,43 м2		шт		2		1,262.52		2,525.04		10,933.42		21,866.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		Воздуховод из ...		м		59.5		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), 500х300		м		2		4,926.41		9,852.82		42,662.71		85,325.42		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø200		м		7		2,475.00		17,325.00		21,433.50		150,034.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø400		м		7		4,509.52		31,566.64		39,052.44		273,367.10		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø500		м		1		5,655.59		5,655.59		48,977.41		48,977.41		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø125 мм		м		15		49.08		736.20		425.03		6,375.49		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø200 мм		м		20.5		42.17		864.49		365.19		7,486.48		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6       	Ø250 мм		м		7		52.57		367.99		455.26		3,186.79		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_11.03.2024_02		Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø250...		м		48		...

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_11.03.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø250		м		24		4,772.86		114,548.64		41,332.97		991,991.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_11.03.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø250 (0,79-м2/м)		м		24		4,772.86		114,548.64		41,332.97		991,991.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_17.01.2024_02		Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø2...		м		44.5		...

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø200		м		3.5		3,743.24		13,101.34		32,416.46		113,457.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø250		м		41		4,772.86		195,687.26		41,332.97		1,694,651.67		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		Воздуховод ...		м		280.2		...

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	    300х300		м		12.5		4,054.23		50,678.00		35,109.63		438,871.48		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	    600х300		м		13		6,120.33		79,564.00		53,002.06		689,024.24		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	    700х350		м		12.5		7,114.39		88,930.00		61,610.62		770,133.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	    700х400		м		12.5		7,445.74		93,072.00		64,480.11		806,003.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	    700х500		м		4		8,108.45		32,434.00		70,219.18		280,878.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	    800х500		м		5		8,849.15		44,246.00		76,633.64		383,170.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø100 мм		м		0.5		27.95		14.00		242.05		121.24		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø100 мм		м		1		21.50		21.50		186.19		186.19		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø125 мм		м		10		26.66		266.60		230.88		2,308.76		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø160 мм		м		12.5		44.07		550.88		381.65		4,770.62		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø160 мм		м		8.5		44.07		375.00		381.65		3,247.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø200 мм		м		2		54.82		110.00		474.74		952.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5      	Ø125 мм		м		12.5		34.66		433.00		300.16		3,749.78		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5      	Ø200 мм		м		12		54.82		658.00		474.74		5,698.28		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5      	Ø200 мм		м		29		54.82		1,589.78		474.74		13,767.49		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6       	Ø315 мм		м		0.5		119.62		60.00		1,035.91		519.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6      	Ø250 мм		м		7		68.34		478.00		591.82		4,139.48		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6      	Ø315 мм		м		8.5		92.02		782.17		796.89		6,773.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7      	300х100 мм		м		0.5		119.17		60.00		1,032.01		519.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7      	400х150 мм		м		0.5		167.83		84.00		1,453.41		727.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7      	800х500мм		м		13		343.29		4,463.00		2,972.89		38,649.58		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	 600х300		м		0.5		262.45		131.00		2,272.82		1,134.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=1,0      	Ø250 мм		м		6		135.52		813.00		1,173.60		7,040.58		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=1,5	    Ø315		м		1.5		170.62		256.00		1,477.57		2,216.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В»  из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	    800х500		м		24		8,849.15		212,380.00		76,633.64		1,839,210.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0        	500х500		м		27.5		6,783.04		186,534.00		58,741.13		1,615,384.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0        	800х400		м		1.5		8,108.45		12,163.00		70,219.18		105,331.58		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0        	900х500		м		3.5		9,511.85		33,291.00		82,372.62		288,300.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  1000х500		м		4		10,618.30		42,473.00		91,954.48		367,816.18		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  1250х1250		м		6		17,541.18		105,247.00		151,906.62		911,439.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  800х800		м		11		10,837.27		119,210.00		93,850.76		1,032,358.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  Ø160		м		1		2,008.50		2,009.00		17,393.61		17,397.94		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  Ø200		м		1		2,559.51		2,560.00		22,165.36		22,169.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  Ø250мм		м		2		3,296.94		6,594.00		28,551.50		57,104.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 Ø250		м		0.7		2,008.50		1,406.00		17,393.61		12,175.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,5        	1900х2000		м		0.5		38,212.78		19,106.00		330,922.67		165,457.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали
δ=1,0	  800х800		м		7.5		580.55		4,354.00		5,027.56		37,705.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали
δ=1,0	 500х500		м		4.5		364.79		1,642.00		3,159.08		14,219.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		Заглушка ...		шт		65		...

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	   Ø100		шт		6		13.64		81.84		118.12		708.73		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	   Ø125		шт		3		14.56		43.68		126.09		378.27		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	   Ø160		шт		1		13.94		13.94		120.72		120.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	   Ø200		шт		1		18.43		18.43		159.60		159.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	   Ø200мм		шт		1		18.43		18.00		159.60		155.88		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	   Ø200мм		шт		2		18.43		36.86		159.60		319.21		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	 Ø125		шт		3		14.56		43.68		126.09		378.27		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	 Ø160		шт		2		13.94		27.88		120.72		241.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,6	   Ø200		шт		1		14.18		14.18		122.80		122.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,6	 Ø250		шт		2		19.59		39.18		169.65		339.30		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,7	  600х300		шт		2		703.23		1,406.46		6,089.97		12,179.94		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=1,0	  600х300		шт		1		703.23		703.23		6,089.97		6,089.97		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  1000х500		шт		1		1,625.29		1,625.29		14,075.01		14,075.01		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  1240х500		шт		1		1,953.55		1,953.55		16,917.74		16,917.74		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  500х250		шт		2		551.60		1,103.20		4,776.86		9,553.71		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  500х300		шт		2		611.32		1,222.64		5,294.03		10,588.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  600х800		шт		1		1,369.37		1,369.37		11,858.74		11,858.74		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  700х400		шт		8		942.14		7,537.12		8,158.93		65,271.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  800х600		шт		1		1,369.37		1,369.37		11,858.74		11,858.74		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	500х250		шт		2		551.60		1,103.20		4,776.86		9,553.71		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,5 200х200		шт		2		34.30		68.60		297.04		594.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,5 250х250		шт		4		37.82		151.28		327.52		1,310.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,7   800х600		шт		1		99.36		99.36		860.46		860.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,7 400х200		шт		1		44.05		44.05		381.47		381.47		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,7 500х300		шт		1		606.43		606.43		5,251.68		5,251.68		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8   1250х500		шт		1		151.37		151.37		1,310.86		1,310.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8 1000х700		шт		1		152.13		152.13		1,317.45		1,317.45		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8 1250х600		шт		2		160.43		320.86		1,389.32		2,778.65		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8 600х600		шт		2		97.78		195.56		846.77		1,693.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8 600х800		шт		1		112.78		112.78		976.67		976.67		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали,
толщиной δ=0,7	   1000х500		шт		2		108.79		217.58		942.12		1,884.24		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали,
толщиной δ=0,7	   1000х600		шт		2		120.49		240.98		1,043.44		2,086.89		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали,
толщиной δ=1,0	   1500х500		шт		2		213.70		427.40		1,850.64		3,701.28		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_31.01.2024_02		Заглушки торцевые, Ø...		шт		4		...

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_31.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø125		шт		1		14.56		15.00		126.09		129.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_31.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø315		шт		3		23.59		71.00		204.29		614.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		...		шт		25		...

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		     Отвод 250х250/90˚ (фланцевое соединение)		шт		4		186.49		745.96		1,615.00		6,460.01		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		     Переход Ø250/ 250х250 (фланцевое соединение)		шт		4		161.95		647.80		1,402.49		5,609.95		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		     Переход Ø315/ Ø250 (раструбное соединение)		шт		4		117.78		471.12		1,019.97		4,079.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		     Переход Ø500/ Ø315 (фланцевое соединение)		шт		2		225.75		451.50		1,955.00		3,909.99		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		     Решетка вентиляционная из ПНД 150х400 (h)		шт		8		139.38		1,115.04		1,207.03		9,656.25		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		     Тройник Ø315 (раструбное соединение)		шт		2		176.67		353.34		1,529.96		3,059.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		     Тройник Ø500 (фланцевое соединение)		шт		1		461.32		461.32		3,995.03		3,995.03		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_06.02.2024_02		...		шт		37		...

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_06.02.2024_02		     Отвод 90º Ø200 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		1		3,103.51		3,103.51		26,876.40		26,876.40		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_06.02.2024_02		     Отвод 90º Ø250 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		17		3,103.51		52,759.67		26,876.40		456,898.74		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_06.02.2024_02		     Переход Ø200/ Ø315 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		1		2,570.55		2,570.55		22,260.96		22,260.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_06.02.2024_02		     Переход Ø200/ Ø315 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан) (0,328 м2)		шт		12		2,285.90		27,430.80		19,795.89		237,550.73		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_06.02.2024_02		     Переход Ø250/ Ø400 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		6		2,570.55		15,423.30		22,260.96		133,565.78		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_11.03.2024_02		...		шт		10		...

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_11.03.2024_02		     Отвод 90º Ø250 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		3		3,103.51		9,310.53		26,876.40		80,629.19		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_11.03.2024_02		     Переход Ø250/ Ø400 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		7		2,570.55		17,993.85		22,260.96		155,826.74		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		...		шт		214		...

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Врезка 1000х500 в прямоугольный воздуховод		шт		2		127.32		255.00		1,102.59		2,208.30		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Врезка 400х150 в круглый воздуховод Ø250мм		шт		1		53.82		54.00		466.08		467.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Врезка 500х300 в прямоугольный воздуховод		шт		10		70.40		704.00		609.66		6,096.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Врезка 500х500 в прямоугольный воздуховод		шт		2		77.72		155.00		673.06		1,342.30		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Врезка 700х400 в прямоугольный воздуховод		шт		1		88.93		89.00		770.13		770.74		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Врезка 800х500 в прямоугольный воздуховод		шт		3		97.62		293.00		845.39		2,537.38		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Врезка Ø1250 в прямоугольный воздуховод		шт		1		135.64		136.00		1,174.64		1,177.76		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5            	Ø125		шт		1		18.93		19.00		163.93		164.54		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5            	Ø160		шт		1		21.74		22.00		188.27		190.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0    	1250х1250		шт		1		6,882.92		6,883.00		59,606.09		59,606.78		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 350х350мм		шт		2		920.51		1,841.00		7,971.62		15,943.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 900х500		шт		2		2,411.79		4,824.00		20,886.10		41,775.84		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,5	 1900х2000		шт		1		20,150.02		20,150.00		174,499.17		174,499.00		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,7   800х500 мм		шт		2		108.07		216.00		935.89		1,870.56		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Лючок питометражный   СТД 8281		шт		89		28.07		2,498.23		243.09		21,634.67		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Лючок питометражный   СТД 8281		шт		26		28.07		730.00		243.09		6,321.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0     	Ø160  ( 0,13 м2)		шт		1		1,012.52		1,013.00		8,768.42		8,772.58		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0     	Ø200 (0,18 м2)		шт		1		1,382.85		1,383.00		11,975.48		11,976.78		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0   Ø250мм  (S=0,26 м2)		шт		1		1,963.50		1,964.00		17,003.91		17,008.24		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0	  Ø250    (0,26 м2)		шт		1		1,963.50		1,964.00		17,003.91		17,008.24		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5      	Ø125  ( 0,14 м2)		шт		3		31.10		93.00		269.33		805.38		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	   Ø160   ( 0,21 м2)		шт		2		37.94		76.00		328.56		658.16		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	   Ø200мм   ( S=0,30 м2)		шт		2		40.97		82.00		354.80		710.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 45° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=2,0	 1900х2000   ( 7,67 м2)		шт		1		52,933.20		52,933.00		458,401.51		458,399.78		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,7	   800х500мм  ( 2,40 м2)		шт		1		382.25		382.00		3,310.29		3,308.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0      700х400 мм  ( 1,86 м2)		шт		3		6,364.65		19,094.00		55,117.87		165,354.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0      800х500 мм  ( 2,40 м2)		шт		1		8,065.98		8,066.00		69,851.39		69,851.56		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0     500х800 мм  ( 1,79 м2)		шт		1		6,260.05		6,260.00		54,212.03		54,211.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х500   ( 1,38 м2)		шт		3		4,873.37		14,620.00		42,203.38		126,609.20		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали δ=1,0	 500х500 (1,38 м2)		шт		1		361.61		362.00		3,131.54		3,134.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали δ=1,0	 800х800 (2,96 м2)		шт		1		626.62		627.00		5,426.53		5,429.82		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход δ=0,7	   Ø250/ 300х150 мм  ( S=0,51 м2)		шт		1		80.29		80.00		695.31		692.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход круглого сечения Ø1000/ Ø1250 l=0,6м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0   ( 2,52 м2)		шт		1		11,957.43		11,957.00		103,551.34		103,547.62		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход круглого сечения Ø125/ Ø160 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6    (0,18 м2)		шт		1		37.45		37.00		324.32		320.42		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход круглого сечения Ø160/ Ø200 l=0,3 м из оцинкованной
стали δ=0,6  ( 0,23 м2)		шт		1		45.80		46.00		396.63		398.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход круглого сечения Ø200/ Ø250 l=0,3 м из оцинкованной
стали δ=1,0  ( 0,28 м2)		шт		1		66.13		66.00		572.69		571.56		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход круглого сечения Ø200/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6  ( S=0,42 м2)		шт		2		47.18		94.00		408.58		814.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход круглого сечения Ø200/ Ø315 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6   (0,33 м2)		шт		1		56.05		56.00		485.39		484.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход круглого сечения Ø400/ Ø630 l=0,3 м из оцинкованной
стали δ=1,5  ( 0,68 м2)		шт		1		176.48		176.00		1,528.32		1,524.16		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 300х300/600х300 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0  (0,77м2)		шт		2		2,435.61		4,871.00		21,092.38		42,182.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 400х200/600х300 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0  ( 0,91 м2)		шт		10		2,398.33		23,983.00		20,769.54		207,692.78		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 500х500/900х500 l=0,5м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0  (1,48 м2)		шт		2		5,252.55		10,505.00		45,487.08		90,973.30		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 600х300/700х350 l=0,3 м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0  ( 1,17 м2)		шт		2		3,035.49		6,071.00		26,287.34		52,574.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 700х350/700х400 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0   (1,29 м2)		шт		2		3,323.53		6,647.00		28,781.77		57,563.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 700х400/700х500 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0  (1,38 м2)		шт		1		3,564.63		3,565.00		30,869.70		30,872.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 700х500/800х500 l=0,3 м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0  ( 1,50 м2)		шт		1		3,858.02		3,858.00		33,410.45		33,410.28		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 800х800/1000х1000 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0  ( 1,50 м2)		шт		2		6,073.62		12,147.00		52,597.55		105,193.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход с круглого на прямоугольное сечение Ø1000/800х800 l=0,3м из оцинкованной стали δ=1,0(1,14 м2)		шт		1		323.73		324.00		2,803.50		2,805.84		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,5      	Ø125/ Ø125  ( 0,21 м2)		шт		2		30.79		62.00		266.64		536.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,5      	Ø160/ Ø160  ( 0,35 м2)		шт		2		39.55		79.00		342.50		684.14		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,6      	Ø250/ Ø250мм  ( S=0,63 м2)		шт		3		68.80		206.00		595.81		1,783.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Тройник круглого воздуховода  δ=1,0	    Ø250/ Ø250мм  ( S=0,63 м2)		шт		1		97.86		98.00		847.47		848.68		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,15м, l=0,40м	 500х500
  ( 1,03 м2)		шт		1		4,604.27		4,604.00		39,872.98		39,870.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,40м, l=0,85м	 500х500
  ( 1,99 м2)		шт		1		7,161.79		7,162.00		62,021.10		62,022.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,7м, l=1,1м 1000х500  (4,01 м2)		шт		2		15,272.05		30,544.00		132,255.95		264,511.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Утка из оцинкованной стали δ=1,0 смещение 0,3м, l=0,7м Ø250		шт		1		176.19		176.00		1,525.81		1,524.16		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Утка из оцинкованной стали δ=1,0 смещение 0,75м, l=1,3м
800х800   ( 4,89 м2)		шт		1		1,061.20		1,061.00		9,189.99		9,188.26		8.66

		ТЦ_19.1.01.11_78_7814801080_09.01.2024_02		Переход Ø...		шт		20		...

		ТЦ_19.1.01.11_78_7814801080_09.01.2024_02		     Переход Ø315/600х300, L=300мм из нержавеющей стали AISI 
316 толщиной 1.5мм (титан)		шт		8		3,510.42		28,083.36		30,400.24		243,201.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.11_78_7814801080_09.01.2024_02		     Переход Ø400/600х300, L=300мм из нержавеющей стали AISI 
316 толщиной 1.5мм (титан)		шт		8		3,866.17		30,929.36		33,481.03		267,848.26		8.66

		ТЦ_19.1.01.11_78_7814801080_09.01.2024_02		     Переход Ø400/600х350, L=300мм из нержавеющей стали AISI 
316 толщиной 1.5мм (титан)		шт		4		3,983.06		15,932.24		34,493.30		137,973.20		8.66

		ТЦ_19.1.01.11_78_7814801080_11.03.2024_02		Переход Ø250/ Ø400 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		7		2,570.55		17,993.85		22,260.96		155,826.74		8.66

		ТЦ_19.1.02.01_50_5017050538_13.05.2024_02		Автоматический воздухоотводчик G1/2", PN10, Т110°С  VT.502.NH.04		шт		2		98.63		197.00		854.14		1,706.02		8.66

		ТЦ_19.1.02.01_77_7705674361_19.03.2024_02		Воздухоотводчик автоматический из нержавеющей стали PN 16 бар и темп. 180°С     «Гранрег» КАТ12		шт		31				41,193.75		0.00		356,737.88		8.66

		ТЦ_19.1.02.01_77_7705674361_19.03.2024_02		     Воздухоотводчик автоматический из нержавеющей стали PN 16 бар и темп. 180°С     «Гранрег» КАТ12		шт		25		1,328.83		33,220.75		11,507.67		287,691.70		8.66

		ТЦ_19.1.02.01_77_7705674361_19.03.2024_02		     Воздухоотводчик автоматический из нержавеющей стали PN 16 бар и темп. 180°С     «Гранрег» КАТ12		шт		6		1,328.83		7,973.00		11,507.67		69,046.18		8.66

		ТЦ_19.1.02.01_77_7705674361_27.12.2023_02		Воздухоотводчик автоматический из нержавеющей стали PN 16 бар и темп. 180°С       «Гранрег» КАТ12		шт		19		1,328.83		25,248.00		11,507.67		218,647.68		8.66

		ТЦ_19.1.02.01_77_7722493380_08.05.2024_02		Воздухоотводчик автоматический из латунный PN 10 бар и темп. 110°С   Airvent-R		шт		10		89.22		892.20		772.65		7,726.45		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_47_4705076091_04.03.2024_02		Дефлектор Д.710.00.000-03 №10
с. 5.904-51		шт.		56		...

		ТЦ_19.1.04.00_47_4705076091_04.03.2024_02		     Дефлектор Д.710.00.000-03 №10
с. 5.904-51		шт.		26		429.91		11,177.66		3,723.02		96,798.54		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_47_4705076091_04.03.2024_02		     Дефлектор Д.710.00.000-03 №10
с. 5.904-51		шт.		30		358.26		10,747.80		3,102.53		93,075.95		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_77_7724392411_19.04.2024_02		Дефлектор из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø...		шт		8		...

		ТЦ_19.1.04.00_77_7724392411_19.04.2024_02		     Дефлектор из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø400      Д 315.00.000-01 №4		шт		4		342.55		1,370.20		2,966.48		11,865.93		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_77_7724392411_19.04.2024_02		     Дефлектор из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø500      Д 315.00.000-02 №5		шт		4		462.30		1,849.20		4,003.52		16,014.07		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_77_9715258759_05.06.2024_02		Дефлектор статодинамический VDD-5-6-У1 (0,23/1000)		шт		1		14,299.83		14,299.83		123,836.53		123,836.53		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_77_9715258759_31.01.2024_02		Дефлектор статодинамический             ...		шт		3		...

		ТЦ_19.1.04.00_77_9715258759_31.01.2024_02		     Дефлектор статодинамический              VDD-7,1-8-У1 (0,9/750)		шт		2		36,499.94		72,999.88		316,089.48		632,178.96		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_77_9715258759_31.01.2024_02		     Дефлектор статодинамический             VDD-5-6-У1 (0,23/1000)		шт		1		14,299.83		14,299.83		123,836.53		123,836.53		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_78_7814801080_09.01.2024_02		Дефлектор из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), 
Ø500		шт		17		16,284.81		276,841.77		141,026.45		2,397,449.73		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_78_7814801080_25.03.2024_01		Дефлектор из нержавеющей стали AISI316   Д 315.00.000-01 с.5.904-51		шт		1		2,369.93		2,370.00		20,523.59		20,524.20		8.66

		ТЦ_19.1.04.01_78_7814801080_06.02.2024_02		Дефлектор из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø315  ( Д 315.00.000 №3 по с.5.904-51)		шт		8		10,080.83		80,646.64		87,299.99		698,399.90		8.66

		ТЦ_19.1.04.01_78_7814801080_11.03.2024_02		Дефлектор из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø315  ( Д 315.00.000 №3 по с.5.904-51)		шт		13		10,080.83		131,050.79		87,299.99		1,134,899.84		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		Диффузор универсальный ДПУ-М ...		шт		40		...

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 100		шт		8		22.08		176.64		191.21		1,529.70		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 100		шт		2		22.08		44.00		191.21		381.04		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 125		шт		2		26.01		52.00		225.25		450.32		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 125		шт		6		26.01		156.06		225.25		1,351.48		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 160		шт		1		38.57		39.00		334.02		337.74		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 160		шт		8		38.57		308.56		334.02		2,672.13		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 200		шт		1		45.05		45.00		390.13		389.70		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 200		шт		12		45.05		540.60		390.13		4,681.60		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_66_6623125249_19.04.2024_02		Узел прохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø...		шт		6		...

		ТЦ_19.1.06.00_66_6623125249_19.04.2024_02		     Узел прохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø400     УП2-03		шт		4		2,613.90		10,455.60		22,636.37		90,545.50		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_66_6623125249_19.04.2024_02		     Узел прохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø500   УП2-05		шт		2		3,015.83		6,031.66		26,117.09		52,234.18		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_77_7721764855_04.03.2024_02		Узел прохода с кольцом для сбора конденсата, Ø1000 УП 2-09
5.904-45		шт		56		3,834.57		214,735.92		33,207.38		1,859,613.07		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_77_9715258759_05.06.2024_02		Монтажный стакан  SM-5-(I)-У1		шт		1		12,415.40		12,415.40		107,517.36		107,517.36		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_77_9715258759_31.01.2024_02		Монтажный стакан  SM-...		шт		3		...

		ТЦ_19.1.06.00_77_9715258759_31.01.2024_02		     Монтажный стакан  SM-5-(I)-У1		шт		1		12,415.40		12,415.40		107,517.36		107,517.36		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_77_9715258759_31.01.2024_02		     Монтажный стакан  SM-7,1-(I)-У1		шт		2		25,620.43		51,240.86		221,872.92		443,745.85		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_09.01.2024_02		Узел прохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан), Ø...		шт		25		...

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_09.01.2024_02		     Узел прохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан), Ø400		шт		8		18,066.09		144,528.72		156,452.34		1,251,618.72		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_09.01.2024_02		     Узел прохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан), Ø500		шт		17		20,232.78		343,957.26		175,215.87		2,978,669.87		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_15.05.2024_01		Узел прохода (Ø400) из нержавеющей стали AISI316  УП1-03 с.5.904-45		шт		1		827.42		827.42		7,165.46		7,165.46		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_15.05.2024_02		Узел прохода (Ø...		шт		7		...

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Узел прохода (Ø1000) из нержавеющей стали AISI316  УП1-09с.5.904-45		шт		2		1,860.09		3,720.18		16,108.38		32,216.76		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Узел прохода (Ø200) из нержавеющей стали AISI316  УП1
с.5.904-45		шт		2		407.92		815.84		3,532.59		7,065.17		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Узел прохода (Ø250) из нержавеющей стали AISI316  УП1-01с.5.904-45		шт		1		455.72		455.72		3,946.54		3,946.54		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Узел прохода (Ø800) из нержавеющей стали AISI316  УП1-08с.5.904-45		шт		2		1,465.71		2,931.42		12,693.05		25,386.10		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_25.03.2024_01		Узел прохода (Ø400) из нержавеющей стали AISI316  УП1-03 с.5.904-45		шт		1		12,979.03		12,979.00		112,398.40		112,398.14		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_66_7707812514_09.04.2024_02		Решетка вентиляционная  АМР-К 300х100		шт		3		82.60		247.80		715.32		2,145.95		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7707812514_09.04.2024_02		Решетка вентиляционная  АМР-К ...		шт		5		...

		ТЦ_19.2.00.00_77_7707812514_09.04.2024_02		     Решетка вентиляционная  АМР-К 200х200		шт		1		91.06		91.06		788.58		788.58		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7707812514_09.04.2024_02		     Решетка вентиляционная  АМР-К 300х200		шт		4		112.63		450.52		975.38		3,901.50		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7707812514_24.04.2024_02		Решетка наружная  CG 125		шт		6		...

		ТЦ_19.2.00.00_77_7707812514_24.04.2024_02		     Решетка наружная  CG 125		шт		2		46.87		93.74		405.89		811.79		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7707812514_24.04.2024_02		     Решетка наружная  CG 125		шт		4		35.15		140.60		304.40		1,217.60		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7714365507_24.04.2024_02		Решетка наружная  CG 315		шт		2		496.95		993.90		4,303.59		8,607.17		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7724931279_24.04.2024_02		Решетка вентиляционная ...		шт		3		...

		ТЦ_19.2.00.00_77_7724931279_24.04.2024_02		     Решетка вентиляционная  АЛР-К 400х300		шт		2		213.38		426.76		1,847.87		3,695.74		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7724931279_24.04.2024_02		     Решетка вентиляционная АЛР-К 300х100		шт		1		96.09		96.09		832.14		832.14		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7810190521_24.04.2024_02		...		шт		2		...

		ТЦ_19.2.00.00_77_7810190521_24.04.2024_02		     Защитная решетка БСК 500		шт		1		122.00		122.00		1,056.52		1,056.52		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7810190521_24.04.2024_02		     Решетка вентиляционная  АРН 400х200		шт		1		159.50		159.50		1,381.27		1,381.27		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_9715238390_09.01.2024_02		Решетка наружная CG 315		шт		2		235.57		471.14		2,040.04		4,080.07		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_78_7814801080_25.03.2024_01		Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода   	500х300		шт		1		1,609.75		1,609.75		13,940.44		13,940.44		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_78_7814801080_31.01.2024_02		Решетка наружная из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)     АРН 600х400		шт		7		1,560.25		10,921.75		13,511.77		94,582.36		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_78_7825400027_01.02.2024_02		Решетка вентиляционная  АМР-К ...		шт		14		...

		ТЦ_19.2.00.00_78_7825400027_01.02.2024_02		     Решетка вентиляционная  АМР-К 200х100		шт		5		74.20		371.00		642.57		3,212.86		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_78_7825400027_01.02.2024_02		     Решетка вентиляционная  АМР-К 400х300		шт		9		191.59		1,724.31		1,659.17		14,932.52		8.66

		ТЦ_19.2.02.04_78_7814801080_09.01.2024_02		Зонт вентиляционный из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 
1.5мм (титан), ЗК.00.000-03 (∅400)		шт		8		3,212.32		25,698.56		27,818.69		222,549.53		8.66

		ТЦ_19.2.02.04_78_7814801080_15.05.2024_02		Зонт крышный круглый из нержавеющей стали марки AISI 316
(Ø1000) ЗК.00.000-09 с. 5.904-51		шт		2		5,033.39		10,066.78		43,589.16		87,178.31		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_77_7707812514_09.01.2024_02		Решетка вентиляционная АМР 400х...		шт		10		...

		ТЦ_19.2.03.00_77_7707812514_09.01.2024_02		     Решетка вентиляционная АМР 400х100		шт		4		108.29		433.16		937.79		3,751.17		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_77_7707812514_09.01.2024_02		     Решетка вентиляционная АМР 400х200		шт		6		136.55		819.30		1,182.52		7,095.14		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_77_7724931279_22.03.2024_02		Решетка вентиляционная АМР ...		шт		2		...

		ТЦ_19.2.03.00_77_7724931279_22.03.2024_02		     Решетка вентиляционная АМР 300х100		шт		1		84.31		84.00		730.12		727.44		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_77_7724931279_22.03.2024_02		     Решетка вентиляционная АМР 400х150		шт		1		113.95		114.00		986.81		987.24		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_77_7727694555_09.01.2024_02		Решетка наружная CG 250		шт		2		154.39		308.78		1,337.02		2,674.03		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_78_7802598606_25.03.2024_02		Защитная решетка  БСК ...		шт		2		...

		ТЦ_19.2.03.00_78_7802598606_25.03.2024_02		     Защитная решетка  БСК 315		шт		1		42.11		42.00		364.67		363.72		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_78_7802598606_25.03.2024_02		     Защитная решетка  БСК 630		шт		1		164.80		165.00		1,427.17		1,428.90		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_78_7825400027_09.01.2024_02		Решетка наружная АРН 400х300		шт		2		178.43		356.86		1,545.20		3,090.41		8.66

		ТЦ_19.2.03.03_77_5001121078_15.05.2024_02		Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода   	Ø100		шт		3		203.19		609.57		1,759.63		5,278.88		8.66

		ТЦ_19.2.03.03_77_7723476034_15.05.2024_02		Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода   	Ø125		шт		1		124.95		124.95		1,082.07		1,082.07		8.66

		ТЦ_19.2.03.03_78_7810190521_15.05.2024_02		Защитная решетка БСК ...		шт		2		...

		ТЦ_19.2.03.03_78_7810190521_15.05.2024_02		     Защитная решетка БСК 100		шт		1		18.55		18.55		160.64		160.64		8.66

		ТЦ_19.2.03.03_78_7810190521_15.05.2024_02		     Защитная решетка БСК 250		шт		1		36.71		36.71		317.91		317.91		8.66

		ТЦ_19.2.03.03_78_7825400027_15.05.2024_02		Защитная решетка БСК 200		шт		2		30.33		60.66		262.66		525.32		8.66

		ТЦ_19.2.03.05_77_772335825995_28.03.2024_02		Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода...		шт		6		...

		ТЦ_19.2.03.05_77_772335825995_28.03.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода   	Ø200		шт		1		355.61		355.61		3,079.58		3,079.58		8.66

		ТЦ_19.2.03.05_77_772335825995_28.03.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода   	Ø250		шт		1		430.69		430.69		3,729.78		3,729.78		8.66

		ТЦ_19.2.03.05_77_772335825995_28.03.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода	Ø160		шт		1		302.70		303.00		2,621.38		2,623.98		8.66

		ТЦ_19.2.03.05_77_772335825995_28.03.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода	Ø200		шт		1		355.61		356.00		3,079.58		3,082.96		8.66

		ТЦ_19.2.03.05_77_772335825995_28.03.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода	Ø250		шт		2		430.69		861.00		3,729.78		7,456.26		8.66

		ТЦ_19.2.03.06_48_4824001190_15.05.2024_02		Решетка инерционная АРК 850х850		шт		4		754.99		3,019.96		6,538.21		26,152.85		8.66

		ТЦ_19.2.03.06_78_7810190521_15.05.2024_02		Решетка вентиляционная АМН 200х100		шт		2		49.08		98.16		425.03		850.07		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_09.01.2024_02		Решетка ...		шт		152		...

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_09.01.2024_02		     Решетка вентиляционная из нержавеющей стали AISI 316 
толщиной 1.5мм (титан), ВКРД 150х400		шт		16		648.53		10,376.48		5,616.27		89,860.32		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_09.01.2024_02		     Решетка вентиляционная из нержавеющей стали AISI 316 
толщиной 1.5мм (титан), ВКРД 300х100		шт		80		883.02		70,641.60		7,646.95		611,756.26		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_09.01.2024_02		     Решетка вентиляционная из нержавеющей стали AISI 316 
толщиной 1.5мм (титан), ВКРД 400х150		шт		16		1,087.44		17,399.04		9,417.23		150,675.69		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_09.01.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 
1.5мм (титан), АРН 800х600		шт		31		2,579.13		79,953.03		22,335.27		692,393.24		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_09.01.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 
1.5мм (титан), АРН 800х600		шт		9		2,579.13		23,212.17		22,335.27		201,017.39		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_15.05.2024_01		Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода   	700х350		шт		1		601.18		601.18		5,206.22		5,206.22		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_15.05.2024_02		Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода 1...		шт		6		...

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_15.05.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода 1100х2000мм		шт		2		5,398.38		10,796.76		46,749.97		93,499.94		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_15.05.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода 1250х1700мм		шт		2		5,214.35		10,428.70		45,156.27		90,312.54		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_15.05.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода 1600х1200мм		шт		2		4,711.32		9,422.64		40,800.03		81,600.06		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_25.03.2024_01		Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода...		шт		3		...

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода   	600х300		шт		1		1,609.75		1,610.00		13,940.44		13,942.60		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода	  1900х2000		шт		1		7,336.91		7,337.00		63,537.64		63,538.42		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода	 2000х1600		шт		1		6,652.30		6,652.00		57,608.92		57,606.32		8.66

		ТЦ_19.3.00.00_77_7728668928_10.01.2024_02		...		шт		6		...

		ТЦ_19.3.00.00_77_7728668928_10.01.2024_02		     Заслонка регулирующая ZRK 250 (нерж.) Нестандарт		шт		4		942.26		3,769.04		8,159.97		32,639.89		8.66

		ТЦ_19.3.00.00_77_7728668928_10.01.2024_02		     Клапан обратный CVK-450-KR		шт		1		4,191.10		4,191.10		36,294.93		36,294.93		8.66

		ТЦ_19.3.00.00_77_7728668928_10.01.2024_02		     Стакан монтажный неутепленный GMK-450-KR		шт		1		25,951.49		25,951.49		224,739.90		224,739.90		8.66

		ТЦ_19.3.00.00_78_7814801080_09.01.2024_02		Заслонка воздушная из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 
1.5мм (титан), АЗД 190.000-400х150		шт		4		6,469.97		25,879.88		56,029.94		224,119.76		8.66

		ТЦ_19.3.01.01_78_7814801080_09.01.2024_02		Дроссель клапан из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан), ДK 250		шт		4		2,177.54		8,710.16		18,857.50		75,429.99		8.66

		ТЦ_19.3.01.02_78_7814801080_25.03.2024_02		Воздушная заслонка для прямоугольных каналов из нержавеющей стали марки AISI 316 АЗД 1...		шт		13		...

		ТЦ_19.3.01.02_78_7814801080_25.03.2024_02		     Воздушная заслонка для прямоугольных каналов из нержавеющей стали марки AISI 316 АЗД 133.020-01  д. 250 мм		шт		3		3,785.40		11,356.00		32,781.56		98,342.96		8.66

		ТЦ_19.3.01.02_78_7814801080_25.03.2024_02		     Воздушная заслонка для прямоугольных каналов из нержавеющей стали марки AISI 316 АЗД 192.000-01 250х400мм		шт		10		6,581.92		65,819.00		56,999.43		569,992.54		8.66

		ТЦ_19.3.01.06_78_7802598606_18.04.2024_02		Приточный стеновой клапан в сборе  КИВ-125		компл.		8		156.06		1,248.48		1,351.48		10,811.84		8.66

		ТЦ_19.3.01.06_78_7802598606_18.04.2024_02		Приточный стеновой клапан в сборе КИВ-125		шт		3		195.03		585.09		1,688.96		5,066.88		8.66

		ТЦ_19.3.01.09_78_7720040225_29.12.2023_02		Противопожарный обратный клапан, EI 120   ПРОК-...		шт		2		...

		ТЦ_19.3.01.09_78_7720040225_29.12.2023_02		     Противопожарный обратный клапан, EI 120   ПРОК-1-К-800х800-0		шт		1		7,950.17		7,950.00		68,848.47		68,847.00		8.66

		ТЦ_19.3.01.09_78_7720040225_29.12.2023_02		     Противопожарный обратный клапан, EI 120   ПРОК-2-К-1250х1250-0		шт		1		15,159.53		15,160.00		131,281.53		131,285.60		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_71_7130507443_13.05.2024_02		Разъемное соед-е (американка) 1/2"ВР х 1/2"НР		шт		1		23.46		23.00		203.16		199.18		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7722753969_13.05.2024_02		Ниппель ...		шт		19		...

		ТЦ_20.1.02.08_77_7722753969_13.05.2024_02		     Ниппель латунь G1"1/4НР		шт		4		35.33		141.00		305.96		1,221.06		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7722753969_13.05.2024_02		     Ниппель латунь G1"НР		шт		10		26.40		264.00		228.62		2,286.24		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7722753969_13.05.2024_02		     Ниппель переход. 2" х 1"1/2НР		шт		5		74.50		373.00		645.17		3,230.18		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7724452117_13.05.2024_02		...		шт		20		...

		ТЦ_20.1.02.08_77_7724452117_13.05.2024_02		     Ниппель латунь G2"НР		шт		6		77.64		466.00		672.36		4,035.56		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7724452117_13.05.2024_02		     Ниппель переход. 1"1/4 х 1/2"НР		шт		2		33.27		67.00		288.12		580.22		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7724452117_13.05.2024_02		     Ниппель переход. 2" х 1/2"НР		шт		5		79.80		399.00		691.07		3,455.34		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7724452117_13.05.2024_02		     Тройник резьбовой латунь 1"1/4ВР		шт		2		131.43		263.00		1,138.18		2,277.58		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7724452117_13.05.2024_02		     Тройник резьбовой латунь 2"ВР		шт		5		246.56		1,233.00		2,135.21		10,677.78		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7729108750_13.05.2024_02		Разъемное соед-е (американка) 1"ВР х 1"НР		шт		10		88.34		883.00		765.02		7,646.78		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_78_7802348846_13.05.2024_02		Ниппель латунь G1/2"НР		шт		45		6.48		291.00		56.12		2,520.06		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_78_7804064663_13.05.2024_02		Разъемное соед-е (американка) 1"1/2ВР х 1"1/2НР		шт		5		26.70		133.00		231.22		1,151.78		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_78_7804526950_13.05.2024_02		Разъемное соед-е (американка ) 3/4"ВР х 3/4"НР		шт		1		22.97		23.00		198.92		199.18		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_78_7811740792_13.05.2024_02		Разъемное соед-е (американка) 1"1/4ВР х 1"1/4НР		шт		2		122.40		245.00		1,059.98		2,121.70		8.66

		ТЦ_20.2.02.02_78_7814801080_09.01.2024_02		Заглушка нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан) Ø2...		шт		13		...

		ТЦ_20.2.02.02_78_7814801080_09.01.2024_02		     Заглушка нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан) Ø200		шт		8		922.51		7,380.08		7,988.94		63,911.49		8.66

		ТЦ_20.2.02.02_78_7814801080_09.01.2024_02		     Заглушка нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан) Ø250		шт		5		1,276.12		6,380.60		11,051.20		55,256.00		8.66

		ТЦ_20.2.06.05_77_7706564354_28.03.2024_02		Кронштейн 415х450 для монтажа кондиционеров		шт		4		26.99		108.00		233.73		935.28		8.66

		ТЦ_20.2.12.03_77_7702680818_03.05.2024_02		Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		4700.74		...

		ТЦ_20.2.12.03_77_7702680818_03.05.2024_02		     Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		2550.24		1.38		3,519.34		11.95		30,477.48		8.66

		ТЦ_20.2.12.03_77_7702680818_03.05.2024_02		     Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		647.68		1.38		893.79		11.95		7,740.22		8.66

		ТЦ_20.2.12.03_77_7702680818_03.05.2024_02		     Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		1502.82				2,074.16		0.00		17,962.23		8.66

		ТЦ_20.2.12.03_77_7702680818_03.05.2024_02		          Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		834.9		1.38		1,152.16		11.95		9,977.71		8.66

		ТЦ_20.2.12.03_77_7702680818_03.05.2024_02		          Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		667.92		1.38		922.00		11.95		7,984.52		8.66

		ТЦ_20.2.12.03_77_7702680818_03.05.2024_02_5.1		Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		1072.72		1.38		1,480.35		11.95		12,819.83		8.66

		ТЦ_20.2.12.03_78_7802348846_03.05.2024_02		Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		1932.92		1.54		2,976.70		13.34		25,778.22		8.66

		ТЦ_21.1.01.00_77_0276132981_18.04.2024_02		Кабель парной скрутки  Мастерплан F/UTP 4 Cat 6 НГ(A)-LS 4х2х0,51		м		520.2		...

		ТЦ_21.1.01.00_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель парной скрутки  Мастерплан F/UTP 4 Cat 6 НГ(A)-LS 4х2х0,51		м		453.9				4,235.31		0.00		36,677.78		8.66

		ТЦ_21.1.01.00_77_0276132981_18.04.2024_02		          Кабель парной скрутки  Мастерплан F/UTP 4 Cat 6 НГ(A)-LS 4х2х0,51		м		387.6		9.33		3,616.31		80.80		31,317.24		8.66

		ТЦ_21.1.01.00_77_0276132981_18.04.2024_02		          Кабель парной скрутки  Мастерплан F/UTP 4 Cat 6 НГ(A)-LS 4х2х0,51		м		66.3		9.33		619.00		80.80		5,360.54		8.66

		ТЦ_21.1.01.00_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель парной скрутки  Мастерплан F/UTP 4 Cat 6 НГ(A)-LS 4х2х0,51		м		66.3		9.33		618.58		80.80		5,356.90		8.66

		ТЦ_21.1.01.00_77_7728668928_18.04.2024_02		Кабель парной скрутки  Мастерплан F/UTP 4 Cat 6 НГ(A)-LS 4х2х0,51		м		66.3		9.33		618.58		80.80		5,356.90		8.66

		ТЦ_21.1.01.00_77_7728668928_18.04.2024_02_4.1		Кабель парной скрутки  Мастерплан F/UTP 4 Cat 6 НГ(A)-LS 4х2х0,51		м		652.8		9.33		6,090.62		80.80		52,744.77		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_77_7702680818_03.05.2024_02		Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж...		м		102.15		6.07		620.05		52.57		5,369.63		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_77_7702680818_03.05.2024_02		     Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж		м		15.45		6.07		93.78		52.57		812.13		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_77_7702680818_03.05.2024_02		     Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж // прим.		м		86.7		6.07		526.27		52.57		4,557.50		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_77_7704844420_03.05.2024_02		Провод одножильный с медной гибкой жилой...		м		30.9		...

		ТЦ_21.1.06.05_77_7704844420_03.05.2024_02		     Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж		м		25.75		5.37		138.28		46.50		1,197.50		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_77_7704844420_03.05.2024_02		     Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ
1х4,0 З-Ж		м		5.15		5.95		30.64		51.53		265.34		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_77_7704844420_03.05.2024_02_11.3		Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж		м		77.25		5.95		459.64		51.53		3,980.48		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_78_7810216924_03.05.2024_02		Провод одножильный с медной гибкой жилой...		м		158.5		...

		ТЦ_21.1.06.05_78_7810216924_03.05.2024_02		     Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж		м		76.8		...

		ТЦ_21.1.06.05_78_7810216924_03.05.2024_02		          Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж		м		45.9		5.37		246.48		46.50		2,134.52		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_78_7810216924_03.05.2024_02		          Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж		м		30.9		5.95		184.00		51.53		1,593.44		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_78_7810216924_03.05.2024_02		     Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж		м		71.4		5.37		383.42		46.50		3,320.42		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_78_7810216924_03.05.2024_02		     Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ
1х4,0 З-Ж		м		10.3		5.95		61.29		51.53		530.77		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		...		м		5485.56		...

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Инсил-КуПе-ОЭнг(А)- FRLS  
2х2х0,5		м		147.9		120.46		17,816.03		1,043.18		154,286.82		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5		м		61.2		46.86		2,868.00		405.81		24,836.88		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5		м		505.92		46.86		23,707.41		405.81		205,306.17		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0		м		51		104.91		5,350.40		908.52		46,334.46		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 4х1,5		м		20.4		61.35		1,251.54		531.29		10,838.34		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5		м		90.78		63.54		5,768.00		550.26		49,950.88		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5		м		163.2		63.54		10,369.73		550.26		89,801.86		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х2,5		м		40.8		98.21		4,006.97		850.50		34,700.36		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х4,0		м		20.4		144.55		2,949.00		1,251.80		25,538.34		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х4,0		м		122.4		144.55		17,692.92		1,251.80		153,220.69		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 7х1,5		м		122.4		46.86		5,735.66		405.81		49,670.82		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0		м		285.6		31.13		8,890.73		269.59		76,993.72		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0		м		107.1		31.13		3,334.00		269.59		28,872.44		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0		м		290.7		42.04		12,221.00		364.07		105,833.86		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0		м		1897.2		42.04		79,758.29		364.07		690,706.79		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0		м		19.38		52.78		1,023.00		457.07		8,859.18		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0		м		157.08		52.78		8,290.68		457.07		71,797.29		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 6х1,0		м		10.2		64.71		660.00		560.39		5,715.60		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Мастерлан U/UTP 2 Cat 5E нг(А)-LS
2х2х0,51		м		1371.9		120.46		165,259.07		1,043.18		1,431,143.55		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02_2.1		Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0		м		142.8		104.91		14,981.15		908.52		129,736.76		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02_3.1		Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0		м		285.6		42.04		12,006.62		364.07		103,977.33		8.66

		ТЦ_22.2.02.11_77_7702680818_03.05.2024_02		Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		4975		...

		ТЦ_22.2.02.11_77_7702680818_03.05.2024_02		     Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		2700		0.43		1,161.00		3.72		10,054.26		8.66

		ТЦ_22.2.02.11_77_7702680818_03.05.2024_02		     Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		750		0.43		322.50		3.72		2,792.85		8.66

		ТЦ_22.2.02.11_77_7702680818_03.05.2024_02		     Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		1525				655.75		0.00		5,678.80		8.66

		ТЦ_22.2.02.11_77_7702680818_03.05.2024_02		          Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		825		0.43		354.75		3.72		3,072.14		8.66

		ТЦ_22.2.02.11_77_7702680818_03.05.2024_02		          Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		700		0.43		301.00		3.72		2,606.66		8.66

		ТЦ_22.2.02.11_77_7702680818_03.05.2024_02_7.1		Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		1500		0.43		645.00		3.72		5,585.70		8.66

		ТЦ_22.2.02.11_77_7704844420_03.05.2024_02		Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		2350		0.53		1,245.50		4.59		10,786.03		8.66

		ТЦ_23.1.02.08_77_7736192449_06.06.2024_02		Переход концентрический приварной Ду65 - Ду50мм		шт		3		14.87		45.00		128.77		389.70		8.66

		ТЦ_23.1.03.00_50_5029237192_08.05.2024_02		Опора неподвижная хомутовая для трубопров. Ду ...		шт		10		...

		ТЦ_23.1.03.00_50_5029237192_08.05.2024_02		     Опора неподвижная хомутовая для трубопров. Ду 32    ТС-659.00.00-01 серия 5.903-13 вып. 7-95		шт		2		31.11		62.22		269.41		538.83		8.66

		ТЦ_23.1.03.00_50_5029237192_08.05.2024_02		     Опора неподвижная хомутовая для трубопров. Ду 40    ТС-659.00.00-02 серия 5.903-13 вып. 7-95		шт		6		31.11		186.66		269.41		1,616.48		8.66

		ТЦ_23.1.03.00_50_5029237192_08.05.2024_02		     Опора неподвижная хомутовая для трубопров. Ду 65    ТС-659.00.00-04 серия 5.903-13 вып. 7-95		шт		2		34.65		69.30		300.07		600.14		8.66

		ТЦ_23.1.03.00_78_7806521643_13.05.2024_02		...		шт		7		...

		ТЦ_23.1.03.00_78_7806521643_13.05.2024_02		     Автоматический комбинированный балансировочный клапан -
стабилизатор расхода AQT-R c измерительными DN25		шт		1		1,962.77		1,962.77		16,997.59		16,997.59		8.66

		ТЦ_23.1.03.00_78_7806521643_13.05.2024_02		     Автоматический комбинированный балансировочный клапан -
стабилизатор расхода; фланцевый DN65  AQF-R		шт		4		19,664.12		78,656.48		170,291.28		681,165.12		8.66

		ТЦ_23.1.03.00_78_7806521643_13.05.2024_02		     ТС-659.00.00-06
серия 5.903-13 вып. 7-95		шт		2		35.33		70.66		305.96		611.92		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_50_5032269927_15.05.2024_02		Трубопроводы медные	 Ø9,53 мм		м		30		16.27		488.10		140.90		4,226.95		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_66_6686038380_15.05.2024_02		Трубопроводы медные	  Ø19 мм		м		30		38.69		1,160.70		335.06		10,051.66		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_66_6686056870_15.05.2024_02		Трубопроводы медные	  Ø34,9 мм		м		60		43.29		2,597.40		374.89		22,493.48		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_77_7706564354_28.03.2024_02		Трубопроводы медные	 ...		м		220		...

		ТЦ_23.2.02.00_77_7706564354_28.03.2024_02		     Трубопроводы медные	  Ø12,7мм		м		90		27.04		2,433.60		234.17		21,074.98		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_77_7706564354_28.03.2024_02		     Трубопроводы медные	  Ø12,7мм		м		20		27.04		541.00		234.17		4,685.06		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_77_7706564354_28.03.2024_02		     Трубопроводы медные	 Ø6,35 мм		м		20		13.85		277.00		119.94		2,398.82		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_77_7706564354_28.03.2024_02		     Трубопроводы медные	 Ø6,35 мм		м		90		13.85		1,246.50		119.94		10,794.69		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_77_7713576745_15.05.2024_02		Трубопроводы медные	  Ø15,88мм		м		60		40.05		2,403.00		346.83		20,809.98		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_77_7736192449_06.06.2024_02		Трубы стальные водогазопроводные  ∅ 40х3,5		м		3		36.87		111.00		319.29		961.26		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_77_7736192449_25.04.2024_02		Труба стальная водогазопроводная д. 20 мм		м		9.22				136.17		0.00		1,179.23		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_77_7736192449_25.04.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная д. 20 мм		м		4.12		14.74		61.00		127.65		528.26		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_77_7736192449_25.04.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная д. 20 мм		м		5.1		14.74		75.17		127.65		650.97		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_77_7736192449_25.04.2024_02_8.2		Труба стальная водогазопроводная д. 20 мм		м		2.04		14.74		30.07		127.65		260.41		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_77_9718107500_13.05.2024_02		Трубы стальные водогазопроводные  ∅ 32х3,5		м		6		63.50		381.00		549.91		3,299.46		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7810216924_25.04.2024_02		Труба стальная водогазопроводная д. 20 мм		м		22		18.86		414.92		163.33		3,593.21		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7816256360_13.05.2024_02		Трубы стальные ...		м		90		...

		ТЦ_23.3.06.00_78_7816256360_13.05.2024_02		     Трубы стальные водогазопроводные  ∅ 15х2,8		м		6		8.93		54.00		77.33		467.64		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7816256360_13.05.2024_02		     Трубы стальные водогазопроводные  ∅ 25х3,2		м		36		16.00		576.00		138.56		4,988.16		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7816256360_13.05.2024_02		     Трубы стальные водогазопроводные  ∅ 50х3,5мм		м		27		32.49		877.00		281.36		7,594.82		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7816256360_13.05.2024_02		     Трубы стальные электросварные       ∅ 159х4,5		м		3		105.02		315.00		909.47		2,727.90		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7816256360_13.05.2024_02		     Трубы стальные электросварные       ∅ 89х3,5мм		м		18		45.15		813.00		391.00		7,040.58		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7816657139_13.05.2024_02		Трубы стальные электросварные       ∅ 133х4,5		м		6		110.32		662.00		955.37		5,732.92		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7825690220_13.05.2024_02		Трубы стальные электросварные       ∅ 76х3,5мм		м		6		49.85		300.00		431.70		2,598.00		8.66

		ТЦ_23.3.06.01_77_7736192449_19.03.2024_02		Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая  диам....		м		7		...

		ТЦ_23.3.06.01_77_7736192449_19.03.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая  диам.15 мм.		м		3.5		15.14		53.00		131.11		458.98		8.66

		ТЦ_23.3.06.01_77_7736192449_19.03.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая  диам.20 мм.		м		3.5		19.67		69.00		170.34		597.54		8.66

		ТЦ_23.3.06.01_78_7825690220_13.05.2024_02		Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая  диам.15 мм.		м		1.5		14.54		21.81		125.92		188.87		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_77_5003123289_13.05.2024_02		Трубы стальные электросварные прямошовные Ø  100мм		м		80		97.66		7,812.80		845.74		67,658.85		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_77_7736192449_19.03.2024_02		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.50 мм.		м		2		51.65		103.00		447.29		891.98		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_77_7736192449_20.03.2024_02		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.50 мм.		м		25		51.65		1,291.00		447.29		11,180.06		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7810216924_19.03.2024_02		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.20 мм.		м		40		15.61		624.00		135.18		5,403.84		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7810216924_20.03.2024_02		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам....		м		117		...

		ТЦ_23.3.06.05_78_7810216924_20.03.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.32 мм.		м		52				1,424.00		0.00		12,331.84		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7810216924_20.03.2024_02		          Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.32 мм.		м		50		27.38		1,369.00		237.11		11,855.54		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7810216924_20.03.2024_02		          Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.32 мм.		м		2		27.38		55.00		237.11		476.30		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7810216924_20.03.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.40 мм.		м		65		33.27		2,163.00		288.12		18,731.58		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7811596683_08.05.2024_02		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам....		м		240		...

		ТЦ_23.3.06.05_78_7811596683_08.05.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.32 мм.		м		60		26.15		1,569.00		226.46		13,587.54		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7811596683_08.05.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.40 мм.		м		180		32.97		5,934.60		285.52		51,393.64		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7825690220_13.05.2024_02		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная	  Ø2...		м		45		...

		ТЦ_23.3.06.05_78_7825690220_13.05.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная обыкновенная	  Ø20		м		40		13.16		526.40		113.97		4,558.62		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7825690220_13.05.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная обыкновенная	  Ø25		м		5		18.76		93.80		162.46		812.31		8.66

		ТЦ_23.3.09.00_50_5003123289_19.03.2024_02		Трубы стальные электросварные прямошовные Ø89х3,5 (DN 80)		м		40		90.40		3,616.00		782.86		31,314.56		8.66

		ТЦ_23.3.09.00_50_7825690220_08.05.2024_02		Трубы стальные электросварные прямошовные Ø76х3,5 (DN 65)		м		130		49.85		6,480.50		431.70		56,121.13		8.66

		ТЦ_23.3.09.00_50_7825690220_13.05.2024_02		Трубы стальные электросварные прямошовные Ø  80мм		м		90		58.18		5,236.20		503.84		45,345.49		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_18_1840013705_13.05.2024_02		Переход концентрический приварной Ду150 - Ду125мм		шт		2		79.26		159.00		686.39		1,376.94		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_50_5040140003_13.05.2024_02		Тройник резьбовой переход. латунь 1"ВРх1/2"ВР х1"ВР		шт		2		26.50		53.00		229.49		458.98		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_72_0723000958_13.05.2024_02		Тройник приварной Ду50		шт		4		50.65		202.00		438.63		1,749.32		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7715777616_13.05.2024_02		Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду...		шт		31		...

		ТЦ_23.8.00.00_77_7715777616_13.05.2024_02		     Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду25мм		шт		19		12.76		242.00		110.50		2,095.72		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7715777616_13.05.2024_02		     Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду80мм		шт		12		46.13		554.00		399.49		4,797.64		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7722753969_13.05.2024_02		...		шт		47		...

		ТЦ_23.8.00.00_77_7722753969_13.05.2024_02		     Тройник резьбовой латунь 1/2"ВР		шт		4		23.66		95.00		204.90		822.70		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7722753969_13.05.2024_02		     Угольник резьбовой латунь 1/2"ВР		шт		30		20.51		615.00		177.62		5,325.90		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7722753969_13.05.2024_02		     Угольник резьбовой латунь 1/2"ВР-НР		шт		13		20.12		262.00		174.24		2,268.92		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7723896078_13.05.2024_02		Переход концентрический приварной Ду65 - Ду40мм		шт		5		15.51		78.00		134.32		675.48		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7724452117_06.06.2024_02		Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду15мм		шт		10		2.16		22.00		18.71		190.52		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7736192449_06.06.2024_02		Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду40мм		шт		4		5.52		22.00		47.80		190.52		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7736192449_13.05.2024_02		Переход концентрический приварной Ду...		шт		14		...

		ТЦ_23.8.00.00_77_7736192449_13.05.2024_02		     Переход концентрический приварной Ду32 - Ду20мм		шт		6		7.90		47.00		68.41		407.02		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7736192449_13.05.2024_02		     Переход концентрический приварной Ду50 - Ду32мм		шт		2		8.31		17.00		71.96		147.22		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7736192449_13.05.2024_02		     Переход концентрический приварной Ду50 - Ду40мм		шт		4		8.31		34.00		71.96		294.44		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7736192449_13.05.2024_02		     Переход концентрический приварной Ду80 - Ду40мм		шт		2		19.59		40.00		169.65		346.40		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805611661_13.05.2024_02		Переход концентрический приварной Ду32 - Ду15		шт		2		3.93		8.00		34.03		69.28		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805769955_13.05.2024_02		...		шт		40		...

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805769955_13.05.2024_02		     Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду125мм		шт		10		76.56		766.00		663.01		6,633.56		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805769955_13.05.2024_02		     Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду32мм		шт		6		10.01		60.00		86.69		519.60		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805769955_13.05.2024_02		     Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду50мм		шт		10		13.84		138.00		119.85		1,195.08		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805769955_13.05.2024_02		     Переход концентрический приварной Ду125 - Ду80мм		шт		4		37.10		148.00		321.29		1,281.68		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805769955_13.05.2024_02		     Переход концентрический приварной Ду65 - Ду32мм		шт		4		11.68		47.00		101.15		407.02		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805769955_13.05.2024_02		     Переход концентрический приварной Ду80 - Ду50мм		шт		6		14.33		86.00		124.10		744.76		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7806535798_13.05.2024_02		Тройник приварной Ду32		шт		4		37.89		152.00		328.13		1,316.32		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7842210883_06.06.2024_02		Тройник резьбовой латунь 1" ВР		шт		2		75.58		151.00		654.52		1,307.66		8.66

		ТЦ_23.8.03.02_77_7720298746_25.04.2024_02		Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		2350		1.55		3,642.50		13.42		31,544.05		8.66

		ТЦ_23.8.03.02_78_7810216924_25.04.2024_02		Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		4975		...

		ТЦ_23.8.03.02_78_7810216924_25.04.2024_02		     Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		2700		1.31		3,537.00		11.34		30,630.42		8.66

		ТЦ_23.8.03.02_78_7810216924_25.04.2024_02		     Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		750		1.31		982.50		11.34		8,508.45		8.66

		ТЦ_23.8.03.02_78_7810216924_25.04.2024_02		     Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		1525				1,997.75		0.00		17,300.52		8.66

		ТЦ_23.8.03.02_78_7810216924_25.04.2024_02		          Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		825		1.31		1,080.75		11.34		9,359.30		8.66

		ТЦ_23.8.03.02_78_7810216924_25.04.2024_02		          Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		700		1.31		917.00		11.34		7,941.22		8.66

		ТЦ_23.8.03.02_78_7810216924_25.04.2024_02_6.3		Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		1500		1.31		1,965.00		11.34		17,016.90		8.66

		ТЦ_23.8.03.04_77_7722753969_13.05.2024_02		Муфта переход. латунь 2" х 1"1/2ВР-НР		шт		2		76.26		152.00		660.41		1,316.32		8.66

		ТЦ_23.8.03.07_39_3904017250_13.05.2024_02		Резьба приварная наружная Ду20 - G3/4"НР		шт		2		1.77		4.00		15.33		34.64		8.66

		ТЦ_23.8.03.07_77_7724452117_13.05.2024_02		Резьба приварная наружная Ду...		шт		52		...

		ТЦ_23.8.03.07_77_7724452117_13.05.2024_02		     Резьба приварная наружная Ду25 - G1"НР		шт		41		1.57		64.00		13.60		554.24		8.66

		ТЦ_23.8.03.07_77_7724452117_13.05.2024_02		     Резьба приварная наружная Ду32 - G1"1/4НР		шт		4		2.16		9.00		18.71		77.94		8.66

		ТЦ_23.8.03.07_77_7724452117_13.05.2024_02		     Резьба приварная наружная Ду40 - G1"1/2НР		шт		7		3.04		21.00		26.33		181.86		8.66

		ТЦ_23.8.03.07_77_7729445917_13.05.2024_02		Резьба приварная наружная Ду15 - G1/2"НР		шт		48		1.37		65.00		11.86		562.90		8.66

		ТЦ_23.8.03.07_77_7730041771_13.05.2024_02		Резьба приварная наружная Ду50 - G2"НР		шт		7		4.49		31.00		38.88		268.46		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_77_7724452117_06.06.2024_02		Фланец воротниковый Ду40, PN16		шт		2		89.61		179.00		776.02		1,550.14		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_77_7724452117_13.05.2024_02		Фланец воротниковый Ду32, PN16		шт		10		74.69		747.00		646.82		6,469.02		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_77_7724930155_13.05.2024_02		Фланец резьбовой Ду40х1"1/2ВР, PN10		шт		4		409.66		1,638.00		3,547.66		14,185.08		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_77_7730041771_13.05.2024_02		Фланец воротниковый Ду150, PN16		шт		4		232.92		932.00		2,017.09		8,071.12		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_78_7805706257_13.05.2024_02		Фланец воротниковый Ду50, PN16		шт		6		40.73		244.00		352.72		2,113.04		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_78_7816560539_13.05.2024_02		Фланец воротниковый Ду...		шт		30		...

		ТЦ_23.8.03.11_78_7816560539_13.05.2024_02		     Фланец воротниковый Ду125, PN16		шт		8		160.97		1,288.00		1,394.00		11,154.08		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_78_7816560539_13.05.2024_02		     Фланец воротниковый Ду80, PN16		шт		22		94.23		2,073.00		816.03		17,952.18		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_78_7816657139_13.05.2024_02		Фланец воротниковый Ду20, PN16		шт		4		36.81		147.00		318.77		1,273.02		8.66

		ТЦ_23.8.04.06_78_7814801080_15.05.2024_02		Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х600		м		1		3,852.08		3,852.08		33,359.01		33,359.01		8.66

		ТЦ_24.1.02.01_47_4703163221_13.05.2024_02		Хомут стальной с гайкой М8, обрезиненный для трубы Ду50     2S ( 53-61мм.)		шт		20		2.36		48.00		20.44		415.68		8.66

		ТЦ_24.1.02.01_77_7734368513_13.05.2024_02		Хомут стальной с гайкой М10, обрезиненный для трубы Ду1...		шт		27		...

		ТЦ_24.1.02.01_77_7734368513_13.05.2024_02		     Хомут стальной с гайкой М10, обрезиненный для трубы Ду125    2S (128-137мм.)		шт		21		5.01		105.00		43.39		909.30		8.66

		ТЦ_24.1.02.01_77_7734368513_13.05.2024_02		     Хомут стальной с гайкой М10, обрезиненный для трубы Ду150   2S (154-162мм.)		шт		6		6.43		39.00		55.68		337.74		8.66

		ТЦ_24.1.02.01_78_781424708110_13.05.2024_02		Хомут стальной с гайкой М10, обрезиненный для трубы Ду80     2S (88-95мм.)		шт		24		2.94		70.00		25.46		606.20		8.66

		ТЦ_24.1.02.01_78_7816721183_13.05.2024_02		Хомут стальной с гайкой М8, обрезиненный для трубы Ду...		шт		20		1.50		30.00		12.99		259.80		8.66

		ТЦ_24.1.02.01_78_7816721183_13.05.2024_02		     Хомут стальной с гайкой М8, обрезиненный для трубы Ду25     2S (31-37мм.)		шт		10		1.50		15.00		12.99		129.90		8.66

		ТЦ_24.1.02.01_78_7816721183_13.05.2024_02		     Хомут стальной с гайкой М8, обрезиненный для трубы Ду32     2S (31-37мм.)		шт		10		1.50		15.00		12.99		129.90		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_7720605468_08.05.2024_02		Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø...		м		540		...

		ТЦ_24.3.02.00_77_7720605468_08.05.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø25х4,2 (DN 20)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		270		25.23		6,812.10		218.49		58,992.79		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_7720605468_08.05.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø50х8,3 (DN 20)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		270		39.75		10,732.50		344.24		92,943.45		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø...		м		810		...

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø32х5,4 (DN 20)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		110		39.56		4,352.00		342.59		37,688.32		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø40х6,7 (DN 25)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		100		72.04		7,204.00		623.87		62,386.64		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø40х6,7 (DN 25)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		220		72.04		15,848.80		623.87		137,250.61		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø63х10,5 (DN 40)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		140		156.26		21,876.00		1,353.21		189,446.16		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø63х10,5 (DN 40)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		90		147.42		13,267.80		1,276.66		114,899.15		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø76х12,5 (DN 50)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		60		205.24		12,314.40		1,777.38		106,642.70		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø76х12,5 (DN 50)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		90		205.24		18,472.00		1,777.38		159,967.52		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_28.12.2023_02		Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø32х5,4 (DN 20)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		80		39.56		3,164.80		342.59		27,407.17		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9725035180_28.03.2024_02		Труба полипропиленовая PP-R, 16х1,8 мм		шт		24		16.51		396.24		142.98		3,431.44		8.66

		ТЦ_24.3.05.18_77_7722753969_19.04.2024_02		Штуцер для слива конденсата, Ø25		шт		2		35.53		71.06		307.69		615.38		8.66

		ТЦ_24.3.05.20_72_0723000958_06.06.2024_02		Разъемное соед-е (американка) 2"ВР х 2"НР		шт		1		446.50		447.00		3,866.69		3,871.02		8.66

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_09.01.2024_02		Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) ...		м		594.5		...

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_09.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) 600Х350		м		4		9,881.51		39,526.04		85,573.88		342,295.51		8.66

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_09.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø200		м		80		3,743.24		299,459.20		32,416.46		2,593,316.67		8.66

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_09.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø250		м		208		4,772.86		992,754.88		41,332.97		8,597,257.26		8.66

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_09.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø315		м		182		5,369.87		977,316.34		46,503.07		8,463,559.50		8.66

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_09.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø400		м		86.5		6,820.31		589,956.82		59,063.88		5,109,026.06		8.66

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_09.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø500		м		34		8,553.66		290,824.44		74,074.70		2,518,539.65		8.66

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_12.03.2024_02		Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø...		м		150		...

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_12.03.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø315 (0.99 м2/м)		м		121		5,369.87		649,754.27		46,503.07		5,626,871.98		8.66

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_12.03.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø500 (1.57 м2)		м		29		8,553.66		248,056.14		74,074.70		2,148,166.17		8.66

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		Защитная решетка Ø2...		шт		21		...

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		     Защитная решетка Ø200 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		1		508.33		508.33		4,402.14		4,402.14		8.66

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		     Защитная решетка Ø250 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		6		610.00		3,660.00		5,282.60		31,695.60		8.66

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		     Защитная решетка Ø250 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		7		508.33		3,558.31		4,402.14		30,814.96		8.66

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		     Защитная решетка Ø250 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		7		...

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		          Защитная решетка Ø250 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		4		508.33		2,033.32		4,402.14		17,608.55		8.66

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		          Защитная решетка Ø250 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		3		610.00		1,830.00		5,282.60		15,847.80		8.66

		ТЦ_59.1.19.03_77_7728668928_09.01.2024_02		...		шт		3		...

		ТЦ_59.1.19.03_77_7728668928_09.01.2024_02		     Клапан обратный  КОК 250		шт		2		431.88		863.76		3,740.08		7,480.16		8.66

		ТЦ_59.1.19.03_77_7728668928_09.01.2024_02		     Регулирующая заслонка ZRK 200		шт		1		274.82		274.82		2,379.94		2,379.94		8.66

		ТЦ_61.2.04.02_77_9715258759_05.06.2024_02		Датчик скорости потока воздуха VAVT		шт		1		8,289.26		8,289.26		71,784.99		71,784.99		8.66

		ТЦ_63.4.00.00_77_7736192449_05.06.2024_02		Бобышка для датчика температуры G 1/2" ВН, L=55мм		шт		3		17.04		51.00		147.57		441.66		8.66

		ТЦ_63.4.00.00_78_7810471628_05.06.2024_02		Бобышка для термометра G 1/2", L=30мм  БП-БТ-30-G½		шт		12		17.67		212.00		153.02		1,835.92		8.66

		ТЦ_63.4.01.00_77_7736192449_13.05.2024_02		Манометр серия 10, 0-10bar, D100,Т150°C    ТМ510Р 0-1,0MPa G½.1,5   ЗАО "РОСМА"		шт		40		92.10		3,685.00		797.59		31,912.10		8.66

		ТЦ_63.4.01.00_78_7802860356_24.01.2024_02		...		шт		16		...

		ТЦ_63.4.01.00_78_7802860356_24.01.2024_02		     Бобышка приварная   № 2 БП-БТ-30-G½		шт		8		15.21		122.00		131.72		1,056.52		8.66

		ТЦ_63.4.01.00_78_7802860356_24.01.2024_02		     Термоманометр  ТМТБ-41Р.2(0-120°С)(0-1,6МПа) G1/2. 2,5		шт		8		186.49		1,492.00		1,615.00		12,920.72		8.66

		ТЦ_64.0.00.00_77_7707812514_09.04.2024_02		Решетка вентиляционная  А...		шт		4		...

		ТЦ_64.0.00.00_77_7707812514_09.04.2024_02		     Решетка вентиляционная  АЛР-К 300х100		шт		1		45.05		45.00		390.13		389.70		8.66

		ТЦ_64.0.00.00_77_7707812514_09.04.2024_02		     Решетка вентиляционная  АМР-К 600х300		шт		1		275.54		276.00		2,386.18		2,390.16		8.66

		ТЦ_64.0.00.00_77_7707812514_09.04.2024_02		     Решетка вентиляционная  АМР-К 700х300		шт		2		303.51		607.00		2,628.40		5,256.62		8.66

		ТЦ_64.0.00.00_77_7714365507_09.04.2024_02		Решетка вентиляционная  АЛР-К 400х250		шт		3		169.71		509.00		1,469.69		4,407.94		8.66

		ТЦ_64.0.00.00_77_9715258759_31.01.2024_02		Монтажный стакан  SM-8-(I)-У1		шт		1		28,578.26		28,578.00		247,487.73		247,485.48		8.66

		ТЦ_64.1.03.00_61_6168030944_18.04.2024_02		Дренажный поддон  ДП-К-1305		шт		57		...

		ТЦ_64.1.03.00_61_6168030944_18.04.2024_02		     Дренажный поддон  ДП-К-1305		шт		27				96,204.38		0.00		833,129.93		8.66

		ТЦ_64.1.03.00_61_6168030944_18.04.2024_02		          Дренажный поддон  ДП-К-1305		шт		1		3,563.13		3,563.00		30,856.71		30,855.58		8.66

		ТЦ_64.1.03.00_61_6168030944_18.04.2024_02		          Дренажный поддон  ДП-К-1305		шт		26		3,563.13		92,641.38		30,856.71		802,274.35		8.66

		ТЦ_64.1.03.00_61_6168030944_18.04.2024_02		     Дренажный поддон  ДП-К-1305		шт		30		3,563.13		106,893.90		30,856.71		925,701.17		8.66

		ТЦ_64.2.03.00_78_7806523680_16.04.2024_02		...		шт		2				4,266.24		0.00		36,945.64		8.66

		ТЦ_64.2.03.00_78_7806523680_16.04.2024_02		     Блок ротации для серверных помещений SBR02		шт		1		2,133.24		2,133.00		18,473.86		18,471.78		8.66

		ТЦ_64.2.03.00_78_7806523680_16.04.2024_02		     Контроллер SBR02		шт		1		2,133.24		2,133.24		18,473.86		18,473.86		8.66

		ТЦ_64.2.03.01_77_7706564354_16.04.2024_02		Нагреватель дренажа 500мм  ND-500		шт		2		65.76		132.00		569.48		1,143.12		8.66

		ТЦ_64.2.03.01_77_7806498088_27.03.2024_02		Модуль автоматического регулирования  CCM-33-0.0		шт		4		2,403.37		9,613.48		20,813.18		83,252.74		8.66

				Итого "Материалы"								13,881,746.24				122,766,623.94																																						Итого "Материалы"

		                       Оборудование		                       Оборудование																																																                       Оборудование

		КП Корф		Вентилятор канальный, резерв для ...		шт		2		...

		КП Корф		     Вентилятор канальный, резерв для В3 // WNK 200/1 - резерв		шт		1		2,732.92		2,733.00		16,916.77		16,917.27		6.19

		КП Корф		     Вентилятор канальный, резерв для П3  // Вентилятор МЕД (UTR) 40-20 (N) W1.22-0,37х30 - резерв		шт		1		26,332.79		26,333.00		162,999.97		163,001.27		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_77_9715258759_30.01.2024_02		Монтажный стакан  SM-8-(I)-У1		шт		5		39,197.90		195,990.00		242,635.00		1,213,178.10		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)  АРН ...		шт		4		...

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)  АРН 380х1000		шт		2		3,464.25		6,929.00		21,443.71		42,890.51		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)  АРН 600х400		шт		1		2,782.04		2,782.00		17,220.83		17,220.58		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)  АРН 700х1000		шт		1		4,543.04		4,543.00		28,121.42		28,121.17		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7825400027_17.01.2024_02		Решетка вентиляционная А...		шт		31		...

		ТЦ_03.1.00.00_78_7825400027_17.01.2024_02		     Решетка вентиляционная АВР-К 600х400		шт		4		494.06		1,976.00		3,058.23		12,231.44		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7825400027_17.01.2024_02		     Решетка вентиляционная АЛР-К 300х200		шт		6		169.15		1,015.00		1,047.04		6,282.85		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7825400027_17.01.2024_02		     Решетка вентиляционная АЛР-К 500х300		шт		3		318.00		954.00		1,968.42		5,905.26		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7825400027_17.01.2024_02		     Решетка вентиляционная АЛР-К 500х400		шт		16		376.63		6,026.00		2,331.34		37,300.94		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7825400027_17.01.2024_02		     Решетка вентиляционная АЛР-К 600х300		шт		2		394.39		789.00		2,441.27		4,883.91		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_97_9705030040_30.01.2024_02		Решетка вентиляционная АЛР-К 200х200		шт		2		147.28		295.00		911.66		1,826.05		6.19

		ТЦ_05.1.07.02_78_7806591111_11.01.2024_02		Система Д...		компл.		3		...

		ТЦ_05.1.07.02_78_7806591111_11.01.2024_02		     Система ДВ1     в т. ч. КИПиА		компл.		1		66,112.44		66,112.44		409,236.00		409,236.00		6.19

		ТЦ_05.1.07.02_78_7806591111_11.01.2024_02		     Система ДП1     в т. ч. КИПиА		компл.		1		43,007.03		43,007.03		266,213.52		266,213.52		6.19

		ТЦ_05.1.07.02_78_7806591111_11.01.2024_02		     Система ДП2     в т. ч. КИПиА		компл.		1		52,286.67		52,286.67		323,654.49		323,654.49		6.19

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		К...		шт		6		...

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Клапан обратный межфланцевый Ду 32, PN16,T200°C  V275H-032-С50		шт		2		1,805.36		3,611.00		11,175.18		22,352.09		6.19

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Клапан обратный межфланцевый Ду 50, PN16,T200°C  V275H-050-С50		шт		2		1,885.22		3,770.00		11,669.51		23,336.30		6.19

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Клапан обратный межфланцевый Ду 80, PN16,T200°C  V275H-080-С50		шт		1		2,894.04		2,894.00		17,914.11		17,913.86		6.19

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран линейный регул.фланцевый Ду80, PN16, T120°C   FH01A136751		шт		1		11,165.86		11,166.00		69,116.67		69,117.54		6.19

		ТЦ_18.5.06.00_77_7716844657_12.01.2024_02		Электрический конвектор мощностью 500Вт KVCH-E05E-17		шт		2		2,395.42		4,790.84		14,827.65		29,655.30		6.19

		ТЦ_18.5.06.00_77_7722753969_05.06.2024_02		Электрический конвектор мощностью 1500 Вт   ЭВУБ-1,5		шт		3		579.32		1,737.96		3,585.99		10,757.97		6.19

		ТЦ_18.5.06.00_77_7722753969_28.12.2023_02		Электрический конвектор мощностью 1500Вт   ЭВУБ-1,5  (резерв-1 шт.)		шт		12		579.33		6,951.96		3,586.05		43,032.63		6.19

		ТЦ_18.5.06.00_78_7814801080_26.02.2024_02		Электрический конвектор мощностью 1500 Вт   ЭВУБ-1,5		шт		2		579.32		1,158.64		3,585.99		7,171.98		6.19

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		Воздуховод из оцинкованной стали δ=1,0 Ø1000		м		40		385.54		15,421.60		2,386.49		95,459.70		6.19

		ТЦ_19.1.04.02_77_9715258759_30.01.2024_02		Дефлектор статодинамический  VDD-8-8-У1 (0,93/750)		шт		5		62,329.83		311,649.00		385,821.65		1,929,107.31		6.19

		ТЦ_19.2.00.00_77_7721764855_24.04.2024_02		Решетка наружная CG 100		шт		3		36.12		108.36		223.58		670.75		6.19

		ТЦ_19.3.01.00_77_7720040225_14.05.2024_02		Клапан сброса избыточного давления  КИД-700х1000-К-3-УХЛ2		шт		1		22,582.92		22,582.92		139,788.27		139,788.27		6.19

		ТЦ_19.3.01.02_78_7806591111_24.05.2024_02		Воздушная заслонка для круглых каналов  ZRК ...		шт		5		...

		ТЦ_19.3.01.02_78_7806591111_24.05.2024_02		     Воздушная заслонка для круглых каналов  ZRК 125		шт		2		663.90		1,327.80		4,109.54		8,219.08		6.19

		ТЦ_19.3.01.02_78_7806591111_24.05.2024_02		     Воздушная заслонка для круглых каналов  ZRК 200		шт		2		808.16		1,616.32		5,002.51		10,005.02		6.19

		ТЦ_19.3.01.02_78_7806591111_24.05.2024_02		     Воздушная заслонка для круглых каналов  ZRК 250		шт		1		548.43		548.43		3,394.78		3,394.78		6.19

		ТЦ_19.3.01.02_78_7814801080_15.05.2024_02		Воздушная заслонка для круглых каналов из нержавеющей стали
марки AISI 316  АЗД 1...		шт		31		...

		ТЦ_19.3.01.02_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздушная заслонка для круглых каналов из нержавеющей стали
марки AISI 316  АЗД 133.000-03 Р400Р с.5.904-13		шт		26		1,831.41		47,616.66		11,336.43		294,747.13		6.19

		ТЦ_19.3.01.02_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздушная заслонка для круглых каналов из нержавеющей стали
марки AISI 316  АЗД 192.000-05 Р600х600Р с.5.904-49		шт		5		3,607.97		18,039.85		22,333.33		111,666.67		6.19

		ТЦ_19.3.01.06_78_7802598606_18.04.2024_02		Приточный стеновой клапан в сборе  КИВ-125		компл.		4		...

		ТЦ_19.3.01.06_78_7802598606_18.04.2024_02		     Приточный стеновой клапан в сборе  КИВ-125		компл.		2		227.33		455.00		1,407.17		2,816.45		6.19

		ТЦ_19.3.01.06_78_7802598606_18.04.2024_02		     Приточный стеновой клапан в сборе  КИВ-125		компл.		2		284.09		568.18		1,758.52		3,517.03		6.19

		ТЦ_19.4.02.00_78_7806591111_24.05.2024_02		Шумоглушитель для круглых каналов  SGK ...		шт		2		...

		ТЦ_19.4.02.00_78_7806591111_24.05.2024_02		     Шумоглушитель для круглых каналов  SGK 125/9		шт		1		1,197.86		1,197.86		7,414.75		7,414.75		6.19

		ТЦ_19.4.02.00_78_7806591111_24.05.2024_02		     Шумоглушитель для круглых каналов  SGK 200/9		шт		1		1,601.94		1,601.94		9,916.01		9,916.01		6.19

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)  Ø2...		шт		3		...

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		     Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)  Ø200		шт		1		586.97		587.00		3,633.34		3,633.53		6.19

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		     Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)  Ø250		шт		2		697.23		1,394.00		4,315.85		8,628.86		6.19

		ТЦ_61.2.04.02_77_9715258759_30.01.2024_02		Датчик скорости потока воздуха VAVT		компл.		2		7,805.33		15,611.00		48,314.99		96,632.09		6.19

		ТЦ_61.2.04.02_77_9715258759_31.01.2024_02		Датчик скорости потока воздуха VAVT		шт		2				11,381.36		0.00		70,450.62		6.19

		ТЦ_61.2.04.02_77_9715258759_31.01.2024_02		     Датчик скорости потока воздуха VAVT		шт		1		5,690.68		5,690.68		35,225.31		35,225.31		6.19

		ТЦ_61.2.04.02_77_9715258759_31.01.2024_02		     Датчик скорости потока воздуха VAVT		шт		1		5,690.68		5,690.68		35,225.31		35,225.31		6.19

		ТЦ_62.1.00.00_77_9715258759_30.01.2024_02		Контрольно-пусковой шкаф  SHUV-VDD-1x...		компл.		2		...

		ТЦ_62.1.00.00_77_9715258759_30.01.2024_02		     Контрольно-пусковой шкаф  SHUV-VDD-1x1,5/380-CH- IP65-УХЛ3		компл.		1		19,375.47		19,375.00		119,934.16		119,931.25		6.19

		ТЦ_62.1.00.00_77_9715258759_30.01.2024_02		     Контрольно-пусковой шкаф  SHUV-VDD-1x4,0/380-CH- IP54-УХЛ3		компл.		1		23,318.39		23,318.00		144,340.83		144,338.42		6.19

		ТЦ_62.1.00.00_78_7806591111_30.01.2024_02		Клапан противопожарный   OKL-2-60-...		компл.		5		...

		ТЦ_62.1.00.00_78_7806591111_30.01.2024_02		     Клапан противопожарный   OKL-2-60-300х200-О- S-220-Т-N		компл.		1		4,483.04		4,483.00		27,750.02		27,749.77		6.19

		ТЦ_62.1.00.00_78_7806591111_30.01.2024_02		     Клапан противопожарный   OKL-2-60-300х400-О- S-220-Т-N		компл.		1		4,698.30		4,698.00		29,082.48		29,080.62		6.19

		ТЦ_62.1.00.00_78_7806591111_30.01.2024_02		     Клапан противопожарный   OKL-2-60-400х300-О- S-220-Т-N		компл.		1		4,698.30		4,698.00		29,082.48		29,080.62		6.19

		ТЦ_62.1.00.00_78_7806591111_30.01.2024_02		     Клапан противопожарный   OKL-2-60-500х400-О- S-220-Т-N		компл.		2		4,886.91		9,774.00		30,249.97		60,501.06		6.19

		ТЦ_62.1.00.00_78_7806591111_30.01.2024_02		Шкаф автоматики CHU с преобразователем RS485/Ethernet Modbus		шт		1		18,295.64		18,296.00		113,250.01		113,252.24		6.19

		ТЦ_62.1.02.12_77_7728668928_11.01.2024_02		Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/ Enthernet Modbus)		компл.		4		...

		ТЦ_62.1.02.12_77_7728668928_11.01.2024_02		     Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/ Enthernet Modbus)		компл.		3				58,289.94		0.00		360,814.73		6.19

		ТЦ_62.1.02.12_77_7728668928_11.01.2024_02		          Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/ Enthernet Modbus)		компл.		2		19,429.97		38,859.94		120,271.51		240,543.03		6.19

		ТЦ_62.1.02.12_77_7728668928_11.01.2024_02		          Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/ Enthernet Modbus)		компл.		1		19,429.97		19,430.00		120,271.51		120,271.70		6.19

		ТЦ_62.1.02.12_77_7728668928_11.01.2024_02		     Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/ Enthernet Modbus)		компл.		1		19,429.97		19,429.97		120,271.51		120,271.51		6.19

		ТЦ_62.1.02.12_77_7728668928_11.01.2024_02_1.1		Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/ Enthernet Modbus)		компл.		1		19,429.97		19,429.97		120,271.51		120,271.51		6.19

		ТЦ_62.1.02.12_77_7728668928_18.04.2024_02		Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/ Enthernet Modbus)		компл.		1		19,429.97		19,429.97		120,271.51		120,271.51		6.19

		ТЦ_62.1.02.14_77_7728668928_10.01.2024_02		Щит управления вентилятором CHU-V2,2 S/N Нестандарт		шт		1		46,265.93		46,265.93		286,386.11		286,386.11		6.19

		ТЦ_62.1.02.14_77_9715258759_05.06.2024_02		Контрольно-пусковой шкаф SHUV-VDD-1x0,75/380-CH-IP65-УХЛ3		шт		1		19,602.68		19,602.68		121,340.59		121,340.59		6.19

		ТЦ_62.1.02.14_77_9715258759_31.01.2024_02		Контрольно-пусковой шкаф ...		шт		2		...

		ТЦ_62.1.02.14_77_9715258759_31.01.2024_02		     Контрольно-пусковой шкаф  SHUV-VDD-1x1,5/380-CH-IP65-
УХЛ3		шт		1		20,576.75		20,576.75		127,370.08		127,370.08		6.19

		ТЦ_62.1.02.14_77_9715258759_31.01.2024_02		     Контрольно-пусковой шкаф SHUV-VDD-1x0,75/380-CH-IP65-УХЛ3		шт		1		19,602.68		19,602.68		121,340.59		121,340.59		6.19

		ТЦ_62.1.02.14_78_7802899970_13.05.2024_02		Шкаф автоматизации ТШУA-1-1...		шт		2		...

		ТЦ_62.1.02.14_78_7802899970_13.05.2024_02		     Шкаф автоматизации ТШУA-1-11-20.20-2-IP54 (ЩМП) в комплекте		шт		1		10,848.00		10,848.00		67,149.12		67,149.12		6.19

		ТЦ_62.1.02.14_78_7802899970_13.05.2024_02		     Шкаф автоматизации ТШУA-1-1-30-2-IP54 (ЩМП) в комплекте		шт		1		6,600.61		6,601.00		40,857.78		40,860.19		6.19

		ТЦ_62.1.02.14_78_7802899970_18.07.2024_02		Шкаф автоматизации ТШУ-1-1-20-2-IP54 (ЩМП) в комплекте		шт		1		6,600.46		6,600.00		40,856.85		40,854.00		6.19

		ТЦ_63.3.01.01__77_7722753969_28.12.2023_02		Электрический конвектор мощностью 1500Вт   ЭВУБ-1,5		шт		1		584.78		585.00		3,619.79		3,621.15		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_54_7415026200_10.01.2024_02		Электр...		шт		3		...

		ТЦ_63.3.01.01_54_7415026200_10.01.2024_02		     Электр. конвектор ЭВУБ-1,0		шт		1		607.63		607.63		3,761.23		3,761.23		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_54_7415026200_10.01.2024_02		     Электрический конвектор мощностью 1000 Вт   ЭВУБ-1,0		шт		2		613.35		1,227.00		3,796.64		7,595.13		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_74_7415009571_17.01.2024_02		Электрический конвектор мощностью 1...		шт		19		...

		ТЦ_63.3.01.01_74_7415009571_17.01.2024_02		     Электрический конвектор мощностью 1000Вт   ЭВУБ-1,0  (резерв-1 шт.)		шт		13		402.07		5,227.00		2,488.81		32,355.13		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_74_7415009571_17.01.2024_02		     Электрический конвектор мощностью 1500Вт   ЭВУБ-1,5  (резерв-1 шт.)		шт		6		440.32		2,642.00		2,725.58		16,353.98		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_74_7415026200_10.01.2024_02		Электрический конвектор мощностью ...		шт		11		...

		ТЦ_63.3.01.01_74_7415026200_10.01.2024_02		     Электрический конвектор мощностью 1000 Вт   ЭВУБ-1,0		шт		4		607.63		2,430.52		3,761.23		15,044.92		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_74_7415026200_10.01.2024_02		     Электрический конвектор мощностью 1000 Вт   ЭВУБ-1,0 ( в т.ч. резерв-1 шт.)		шт		3		607.63		1,822.89		3,761.23		11,283.69		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_74_7415026200_10.01.2024_02		     Электрический конвектор мощностью 2000 Вт   ЭВУБ-2,0		шт		4		624.50		2,498.00		3,865.66		15,462.62		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7720597721_07.05.2024_02		Электр. конвектор ЭКСП2-3,0/220		шт		2		4,324.78		8,649.56		26,770.39		53,540.78		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7722753969_10.01.2024_02		Электрический конвектор мощностью 1500 Вт   ЭВУБ-1,5 ( в т.ч. резерв-1 шт.)		шт		3		584.78		1,754.00		3,619.79		10,857.26		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7722753969_28.12.2023_02		Электрический конвектор мощностью ...		шт		15		...

		ТЦ_63.3.01.01_77_7722753969_28.12.2023_02		     Электрический конвектор мощностью 1500 Вт   ЭВУБ-1,5		шт		4		579.32		2,317.28		3,585.99		14,343.96		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7722753969_28.12.2023_02		     Электрический конвектор мощностью 1500 Вт   ЭВУБ-1,5 ( в т.ч. резерв-1 шт.)		шт		3		579.32		1,737.96		3,585.99		10,757.97		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7722753969_28.12.2023_02		     Электрический конвектор мощностью 1500 Вт   ЭВУБ-1,5 ( резерв-1 шт.)		шт		3		579.32		1,737.96		3,585.99		10,757.97		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7722753969_28.12.2023_02		     Электрический конвектор мощностью 2000 Вт   ЭВУБ-2,0 ( в т.ч. резерв- 1 шт.)		шт		3		630.38		1,891.00		3,902.05		11,705.29		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7722753969_28.12.2023_02		     Электрический конвектор мощностью 2000Вт   ЭВУБ-2,0		шт		2		630.38		1,261.00		3,902.05		7,805.59		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7733669490_28.12.2023_02		Электр. конвектор ЭВУБ-...		шт		14		...

		ТЦ_63.3.01.01_77_7733669490_28.12.2023_02		     Электр. конвектор ЭВУБ-1,5		шт		5		603.63		3,018.15		3,736.47		18,682.35		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7733669490_28.12.2023_02		     Электр. конвектор ЭВУБ-2,0		шт		9		650.67		5,856.03		4,027.65		36,248.83		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_78_7814801080_26.02.2024_02		Электрический конвектор мощностью 2000 Вт   ЭВУБ-2,0		шт		1		624.50		624.50		3,865.66		3,865.66		6.19

		ТЦ_63.4.05.00_77_7734682230_05.06.2024_02		Термометр погружной тип БТ 0-120°С, L=64 мм...		шт		12		123.53		1,482.00		764.65		9,173.58		6.19

		ТЦ_63.4.05.00_77_7734682230_05.06.2024_02		     Термометр погружной тип БТ 0-120°С, L=64 мм		шт		8		123.53		988.00		764.65		6,115.72		6.19

		ТЦ_63.4.05.00_77_7734682230_05.06.2024_02		     Термометр погружной тип БТ 0-120°С, L=64 мм   БТ-41.211(0–120) G½. 64.1,5		шт		4		123.53		494.00		764.65		3,057.86		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_09.01.2024_02		...		компл.		3		...

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_09.01.2024_02		     Приточная установка П1П1* в комплекте с КИПиА		компл.		2		156,412.05		312,824.10		968,190.59		1,936,381.18		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_09.01.2024_02		     Установка В1/В1*  в комплекте с КИПиА		компл.		1		10,408.37		10,408.37		64,427.81		64,427.81		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.02.2024_02		...		компл.		4		...

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.02.2024_02		     Вентилятор WNK 125/1		компл.		1		1,930.13		1,930.00		11,947.50		11,946.70		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.02.2024_02		     Приточно-вытяжная вентиляция П1В1 в комплекте с КИПиА		компл.		1		299,386.51		299,387.00		1,853,202.50		1,853,205.53		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.02.2024_02		     Установка В3  в комплекте с КИПиА		компл.		1		48,110.27		48,110.00		297,802.57		297,800.90		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.02.2024_02		     Установка П2В2  в комплекте с КИПиА		компл.		1		107,243.73		107,244.00		663,838.69		663,840.36		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.04.2024_02		...		компл.		2		...

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.04.2024_02		     Приточная установка П1П1* в комплекте с КИПиА		компл.		1		190,239.37		190,239.37		1,177,581.70		1,177,581.70		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.04.2024_02		     Установка В1/В1*  в комплекте с КИПиА		компл.		1		95,648.67		95,648.67		592,065.27		592,065.27		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_24.04.2024_02		...		компл.		4		...

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_24.04.2024_02		     Вытяжная установка В1/В1* в комплекте с КИПиА		компл.		1		16,041.48		16,041.48		99,296.76		99,296.76		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_24.04.2024_02		     Вытяжная установка В2  в комплекте с КИПиА		компл.		1		22,332.32		22,332.32		138,237.06		138,237.06		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_24.04.2024_02		     Приточная установка П1 в комплекте с КИПиА		компл.		1		189,124.23		189,124.23		1,170,678.98		1,170,678.98		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_24.04.2024_02		     Приточная установка П1В1 в комплекте с КИПиА		компл.		1		324,004.45		324,004.45		2,005,587.55		2,005,587.55		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_9715258759_31.01.2024_02		...		шт		3		...

		ТЦ_64.0.00.00_77_9715258759_31.01.2024_02		     Датчик скорости потока воздуха VAVT		шт		1		8,289.26		8,289.00		51,310.52		51,308.91		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_9715258759_31.01.2024_02		     Дефлектор статодинамический VDD-8-8-У1 (0,93/750)		шт		1		66,194.28		66,194.00		409,742.59		409,740.86		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_9715258759_31.01.2024_02		     Контрольно-пусковой шкаф  SHUV-VDD-1x1,5/380-CH- IP65-УХЛ3		шт		1		20,576.75		20,577.00		127,370.08		127,371.63		6.19

		ТЦ_64.1.00.00_77_7728668928_24.04.2024_02		Вентилятор WNK 125/1 (резерв, хранится отдельно)		шт		1		1,930.13		1,930.13		11,947.50		11,947.50		6.19

		ТЦ_64.1.03.00_77_7728668928_10.01.2024_02		Вентилятор крышный KDV 45А-0,75х15-KR		шт		1		89,071.90		89,071.90		551,355.06		551,355.06		6.19

		ТЦ_64.1.04.00_77_7707812514_04.03.2024_02		Вытяжной вентилятор бытовой Diverso 160		шт.		4		2,064.24		8,256.96		12,777.65		51,110.58		6.19

		ТЦ_64.1.04.00_77_7707812514_05.06.2024_02		Вытяжной вентилятор бытовой Diverso 160		шт		3		2,752.45		8,257.35		17,037.67		51,113.00		6.19

		ТЦ_64.1.04.00_78_781140946294_04.03.2024_02		Вытяжной вентилятор бытовой Diverso 80		шт.		2		1,048.42		2,096.84		6,489.72		12,979.44		6.19

		ТЦ_64.2.00.00_77_7713463710_18.04.2024_02		...		компл.		8		...

		ТЦ_64.2.00.00_77_7713463710_18.04.2024_02		     Внутренний настенный блок MDSAG-12HRN1 MDV		компл.		4		5,046.93		20,187.72		31,240.50		124,961.99		6.19

		ТЦ_64.2.00.00_77_7713463710_18.04.2024_02		     Наружный блок MDOAG-12HN1 MDV		компл.		4		5,046.93		20,187.72		31,240.50		124,961.99		6.19

		ТЦ_64.2.03.00_77_7714973921_16.04.2024_02		Декоративная панель SCP13A3		шт		2		972.21		1,944.00		6,017.98		12,033.36		6.19

		ТЦ_64.2.03.00_77_7743250099_17.05.2024_02		Внутренний ка...		компл.		5		...

		ТЦ_64.2.03.00_77_7743250099_17.05.2024_02		     Внутренний канальный блок MDHA-192HWN1. Наружный блок с низкотемпературным комплектом MDOV-192HN1		компл.		3		374,651.59		1,123,954.77		2,319,093.34		6,957,280.03		6.19

		ТЦ_64.2.03.00_77_7743250099_17.05.2024_02		     Внутренний кассетный блок MDCF-36HRN1 . Наружный блок с низкотемпературным комплектом MDOU-36HN1-L		компл.		2		22,225.09		44,450.18		137,573.31		275,146.61		6.19

		ТЦ_64.2.03.00_78_7805305135_16.04.2024_02		Сплит-система  с внутренним и наружным блоком  SAC18C3-A/ SAU18U3-A-WS30		шт		2		13,811.15		27,622.00		85,491.02		170,980.18		6.19

		ТЦ_64.2.03.01_77_7714973921_02.05.2024_02		Сплит-система  с внутренним и наружным блоком  SAC18C3-A/ SAU18U3-A-WS30		шт		2		14,197.17		28,394.34		87,880.48		175,760.96		6.19

		ТЦ_64.2.03.01_77_9721102502_27.03.2024_02		Сплит-система  с внутренним и наружным блоком MDCA-18HRN1/ MDOU-18HN1		шт		2		11,834.14		23,668.28		73,253.33		146,506.65		6.19

		ТЦ_64.4.01.03_78_7806591111_30.01.2024_02		...		компл.		4		...

		ТЦ_64.4.01.03_78_7806591111_30.01.2024_02		     Вытяжная вентиляция В3 в комплекте с КИПиА		компл.		1		6,771.65		6,772.00		41,916.51		41,918.68		6.19

		ТЦ_64.4.01.03_78_7806591111_30.01.2024_02		     Приточная вентиляция П-3 в комплекте с КИПиА		компл.		1		85,433.56		85,434.00		528,833.74		528,836.46		6.19

		ТЦ_64.4.01.03_78_7806591111_30.01.2024_02		     Приточно-вытяжная  вентиляция ПВ-2 в комплекте и КИПиА		компл.		1		297,374.76		297,375.00		1,840,749.76		1,840,751.25		6.19

		ТЦ_64.4.01.03_78_7806591111_30.01.2024_02		     Приточно-вытяжная вентиляция ПВ-1 в комплекте и КИПиА		компл.		1		519,884.33		519,884.00		3,218,084.00		3,218,081.96		6.19

		ТЦ_64.4.03.00_77_7728668928_28.03.2024_02		...		компл.		5		...

		ТЦ_64.4.03.00_77_7728668928_28.03.2024_02		     Вытяжная вентиляция В1.1, В1.2  в комплекте с КИПиА		компл.		1		112,347.85		112,348.00		695,433.19		695,434.12		6.19

		ТЦ_64.4.03.00_77_7728668928_28.03.2024_02		     Вытяжная вентиляция В2 в комплекте с КИПиА		компл.		1		19,787.43		19,787.00		122,484.19		122,481.53		6.19

		ТЦ_64.4.03.00_77_7728668928_28.03.2024_02		     Вытяжная вентиляция В3 в комплекте с КИПиА		компл.		1		20,974.07		20,974.00		129,829.49		129,829.06		6.19

		ТЦ_64.4.03.00_77_7728668928_28.03.2024_02		     Вытяжная вентиляция ДВ1 в комплекте с КИПиА		компл.		1		123,456.81		123,457.00		764,197.65		764,198.83		6.19

		ТЦ_64.4.03.00_77_7728668928_28.03.2024_02		     Противодымная вентиляция. ДП1  в комплекте с КИПиА		компл.		1		53,600.46		53,600.00		331,786.85		331,784.00		6.19

		ТЦ_64.4.03.01_77_7728668928_28.03.2024_02		Приточн...		компл.		4		...

		ТЦ_64.4.03.01_77_7728668928_28.03.2024_02		     Приточная вентиляция П2 в комплекте с КИПиА		компл.		1		43,126.16		43,126.00		266,950.93		266,949.94		6.19

		ТЦ_64.4.03.01_77_7728668928_28.03.2024_02		     Приточно-вытяжная  вентиляция П1.1  в комплекте с КИПиА		компл.		1		161,601.87		161,602.00		1,000,315.58		1,000,316.38		6.19

		ТЦ_64.4.03.01_77_7728668928_28.03.2024_02		     Приточно-вытяжная  вентиляция П1.2  в комплекте с КИПиА		компл.		1		161,601.87		161,602.00		1,000,315.58		1,000,316.38		6.19

		ТЦ_64.4.03.01_77_7728668928_28.03.2024_02		     Приточно-вытяжная вентиляция ПВ-1 в комплекте с КИПиА		компл.		1		46,894.98		46,895.00		290,279.93		290,280.05		6.19

		ТЦ_64.4.03.03_78_7806591111_11.01.2024_02		Вытяжн...		компл.		9		...

		ТЦ_64.4.03.03_78_7806591111_11.01.2024_02		     Вытяжная установка В2 канального типа  WNK 100/1 [Подвесная]       в т. ч. КИПиА		компл.		1		19,569.63		19,569.63		121,136.01		121,136.01		6.19

		ТЦ_64.4.03.03_78_7806591111_11.01.2024_02		     Вытяжная установка В6 канального типа  WNK 160/1 [Подвесная]       в т. ч. КИПиА		компл.		1		20,175.77		20,175.77		124,888.02		124,888.02		6.19

		ТЦ_64.4.03.03_78_7806591111_11.01.2024_02		     Вытяжная установка В7 канального типа  WNK 200/1 [Подвесная]       в т. ч. КИПиА		компл.		1		20,652.02		20,652.02		127,836.00		127,836.00		6.19

		ТЦ_64.4.03.03_78_7806591111_11.01.2024_02		     Вытяжные установки  В4.1, В4.2 ANR6 L/B1/V1.0.P56.R-4x15/P1/K1 [Напольная]       в т. ч. КИПиА		компл.		2		85,277.99		170,555.98		527,870.76		1,055,741.52		6.19

		ТЦ_64.4.03.03_78_7806591111_11.01.2024_02		     Вытяжные установки  В5.1, В5.2 KW 94/63-6D       в т. ч. КИПиА		компл.		2		154,132.47		308,264.94		954,079.99		1,908,159.98		6.19

		ТЦ_64.4.03.03_78_7806591111_11.01.2024_02		     Вытяжные установки В1.1, В1.2 канального типа  WNK 160/1 [Подвесная]       в т. ч. КИПиА		компл.		2		40,351.53		80,703.06		249,775.97		499,551.94		6.19

		ТЦ_64.4.03.03_78_9701238544_24.05.2024_02		Вытяжные установки В8.1÷ В8.4]    FN080–ADF.6N.V7P2      в т. ч. КИПиА		компл.		4		20,633.69		82,534.76		127,722.54		510,890.16		6.19

		ТЦ_64.4.03.04_78_7806591111_11.01.2024_02		П...		компл.		9		...

		ТЦ_64.4.03.04_78_7806591111_11.01.2024_02		     ПМЕД (UTR) 50-30 (N) W1.28- 1.1x30.R + МЕД (UTR) 50-30 (N)
W1.25-0.55x30.R [Напольная]
 в т. ч. КИПиА		компл.		1		299,360.42		299,360.42		1,853,041.00		1,853,041.00		6.19

		ТЦ_64.4.03.04_78_7806591111_11.01.2024_02		     Приточная установка П1.1, П1.2  в сборе. МЕД (UTR) 50-30 (N) A.2.25-
0.55x30M.R [Напольная]
  в т. ч. КИПиА		компл.		2		298,364.62		596,729.24		1,846,877.00		3,693,754.00		6.19

		ТЦ_64.4.03.04_78_7806591111_11.01.2024_02		     Приточная установка П4 канального типа WNK 100/1 [Подвесная]    в т. ч. КИПиА		компл.		1		31,879.96		31,879.96		197,336.95		197,336.95		6.19

		ТЦ_64.4.03.04_78_7806591111_11.01.2024_02		     Приточно-вытяжная установка ПВ2 канального типа в сборе WNK 200/1 + WNK 200/1[Подвесная] в т.ч. КИПиА		компл.		1		49,746.60		49,746.60		307,931.45		307,931.45		6.19

		ТЦ_64.4.03.04_78_7806591111_11.01.2024_02		     Приточные установки П2.1, П2.2 
МЕД-7N   (ANR7L/K1U/P1/A1.2.P63.R- 5,5x15/P1|N    в т. ч. КИПиА		компл.		2		312,926.45		625,852.90		1,937,014.73		3,874,029.45		6.19

		ТЦ_64.4.03.04_78_7806591111_11.01.2024_02		     Приточные установки П3.1, П3.2.     МЕД (UTR) 90-50 (N) A.3.35-
3x30M.R [Напольная]
    в т. ч. КИПиА		компл.		2		404,034.98		808,069.96		2,500,976.53		5,001,953.05		6.19

		ТЦ_64.5.03.00_78_7806112986_28.12.2023_02		Тепловентилятор с водяным нагревом N=19,9 кВт, G3/4”  ...		шт		24		...

		ТЦ_64.5.03.00_78_7806112986_28.12.2023_02		     Тепловентилятор с водяным нагревом N=19,9 кВт, G3/4”   КЭВ-42M4W1		шт		8		6,886.11		55,089.00		42,625.02		341,000.91		6.19

		ТЦ_64.5.03.00_78_7806112986_28.12.2023_02		     Тепловентилятор с водяным нагревом N=19,9 кВт, G3/4”  КЭВ-42M4W1		шт		16		7,313.05		117,008.80		45,267.78		724,284.47		6.19

		ТЦ_65.1.04.03_50_5029209822_05.06.2024_02		Счетчик холодной воды ВСХН-25, PN16,Т=50°C, (0,07...7 м3/час)  R110-025-320-B54		шт		2		1,349.66		2,700.00		8,354.40		16,713.00		6.19

		ТЦ_68.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		Насос циркуляционный NMT MAX ...		шт		5		...

		ТЦ_68.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Насос циркуляционный NMT MAX 32/120 F220, 1х220V, 0,38кВт,
PN6/9   ( резерв-1 шт.)		шт		3		12,695.93		38,088.00		78,587.81		235,764.72		6.19

		ТЦ_68.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Насос циркуляционный NMT MAX 40/120-F220, 1х220V, 0,48кВт,
PN6/10   ( резерв-1 шт.)		шт		2		12,869.95		25,740.00		79,664.99		159,330.60		6.19

		ТЦ_68.1.00.00_77_7733310743_06.06.2024_02		Насос циркуляционный NMT MAX 40/100-F220, 1х220V, 0,38кВт, PN6/10   ( резерв-1 шт.)		шт		2		9,894.79		19,790.00		61,248.75		122,500.10		6.19

		ТЦ_69.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		Привод клапана TSL-1600-25-1R-230-IP67,  230B		шт		4		10,086.64		40,347.00		62,436.30		249,747.93		6.19

		ТЦ_69.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Привод клапана TSL-1600-25-1R-230-IP67,  230B		шт		3		10,086.64		30,260.00		62,436.30		187,309.40		6.19

		ТЦ_69.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Привод клапана TSL-1600-25-1R-230-IP67,  230B		шт		1		10,086.64		10,087.00		62,436.30		62,438.53		6.19

		ТЦ_69.1.03.00_78_7802899970_06.06.2024_02		Двухходовой клапан TRV-40-20-101R, Ду40, PN16, Kvs=20		шт		1		4,676.63		4,677.00		28,948.34		28,950.63		6.19

		ТЦ_69.2.00.00_77_7728668928_22.04.2024_02		Регулирующая заслонка ZR ...		шт		4		...

		ТЦ_69.2.00.00_77_7728668928_22.04.2024_02		     Регулирующая заслонка ZR 125		шт		2		328.85		657.70		2,035.58		4,071.16		6.19

		ТЦ_69.2.00.00_77_7728668928_22.04.2024_02		     Регулирующая заслонка ZR 200		шт		2		400.31		800.62		2,477.92		4,955.84		6.19

		ТЦ_69.2.00.00_77_7728668928_24.04.2024_02		Регулирующая заслонка ZR 160		шт		2		357.42		714.84		2,212.43		4,424.86		6.19

		ТЦ_69.2.02.02_77_7720040225_14.05.2024_02		Клапан воздушный утепленный КЕДР-С-300*600-1*LF230-S- V-К-УХЛ2-0		шт		3		14,489.15		43,467.45		89,687.84		269,063.52		6.19

		ТЦ_69.2.02.02_77_7720040225_26.03.2024_02		Клапан воздушный утепленный Гермик-С-300х600-К-1хLF230-
1-У3-0		шт		1		5,220.67		5,221.00		32,315.95		32,317.99		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		...		шт		32		...

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-закрытый  КПУ-1Н-З-К-1200*1000-2*ф- ЭМП220-ВН-КК-
РОН120-0-0-0-0		шт		1		9,473.04		9,473.04		58,638.12		58,638.12		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-закрытый  КПУ-1Н-З-К-700*700-1*ф- ЭМП220-ВН-КК-
РОН120-0-0- 0-0		шт		2		5,721.65		11,443.30		35,417.01		70,834.03		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-закрытый  КПУ-1Н-З-К-800*800-2*ф-
ЭМП220-ВН-КК-0-0-0-0-0		шт		2		4,057.80		8,115.60		25,117.78		50,235.56		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-К-1000*500-2*ф-MV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0 (сталь AISI316)		шт		2		3,283.15		6,566.30		20,322.70		40,645.40		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-К-800*600-2*ф-MV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0 (сталь AISI316)		шт		6		3,099.49		18,596.94		19,185.84		115,115.06		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-К-800*800-2*ф-MV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0 (сталь AISI316)		шт		2		3,412.26		6,824.52		21,121.89		42,243.78		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-100-2*ф-MV220-Т- СН-КК-0-0-0-0		шт		1		1,848.42		1,848.42		11,441.72		11,441.72		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-Т- СН-КК-0-0-0-0		шт		1		1,879.33		1,879.33		11,633.05		11,633.05		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-MV220-Т- СН-КК-0-0-0-0		шт		1		1,924.79		1,924.79		11,914.45		11,914.45		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-200*200-2*ф-MV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0		шт		2		2,030.26		4,060.52		12,567.31		25,134.62		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-Т- СН-КК-0-0-0-0		шт		2		1,979.35		3,958.70		12,252.18		24,504.35		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-250*250-2*ф-MV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0		шт		4		2,104.82		8,419.28		13,028.84		52,115.34		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-250-2*ф-MV220-Т- СН-КК-0-0-0-0		шт		1		2,055.72		2,055.72		12,724.91		12,724.91		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-315-2*ф-MV220-Т- СН-КК-0-0-0-0		шт		1		2,163.01		2,163.01		13,389.03		13,389.03		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-800*800-2*ф- MV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0		шт		2		3,412.26		6,824.52		21,121.89		42,243.78		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Противопожарный обратный клапан, EI 120 ПРОК-3-К-500х500-0		шт		1		8,319.26		8,319.26		51,496.22		51,496.22		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Противопожарный обратный клапан, EI 120 ПРОК-3-К-800х800-0		шт		1		13,581.76		13,581.76		84,071.09		84,071.09		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_09.01.2024_02		Клапан противопожарный   OKL-2K-60-...		шт		2		...

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_09.01.2024_02		     Клапан противопожарный   OKL-2K-60-160-О-S-220-Т-N		шт		1		4,760.99		4,760.99		29,470.53		29,470.53		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_09.01.2024_02		     Клапан противопожарный   OKL-2K-60-200-О- S-220-Т-N		шт		1		4,903.94		4,903.94		30,355.39		30,355.39		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_22.04.2024_02		Клапан противопожарный ...		шт		4		...

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_22.04.2024_02		     Клапан противопожарный  OKL-2K-60-200-О- S-220-Т-N		шт		2		5,533.04		11,066.08		34,249.52		68,499.04		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_22.04.2024_02		     Клапан противопожарный OKL-2K-60-125-О- S-220-Т-N		шт		2		4,632.31		9,264.62		28,674.00		57,348.00		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_24.04.2024_02		Клапан противопожарный OKL-2K-60-...		шт		4		...

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_24.04.2024_02		     Клапан противопожарный OKL-2K-60-160-О- S-220-Т-N		шт		2		5,375.75		10,751.50		33,275.89		66,551.79		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_24.04.2024_02		     Клапан противопожарный OKL-2K-60-315-О- S-220-Т-N		шт		2		5,776.10		11,552.20		35,754.06		71,508.12		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_78_7806591111_28.03.2024_02		Клапан ...		шт		8		...

		ТЦ_69.2.02.05_78_7806591111_28.03.2024_02		     Клапан дымовой OKL-2D-1000x500-M-220-N-K-G		шт		2		3,766.72		7,533.00		23,316.00		46,629.27		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_78_7806591111_28.03.2024_02		     Клапан противопожарный  OKL-2-60-500х800-O-S-220-T		шт		1		6,364.46		6,364.00		39,396.01		39,393.16		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_78_7806591111_28.03.2024_02		     Клапан противопожарный  OKL-2-60-800х500-O-S-220-T		шт		1		6,364.46		6,364.00		39,396.01		39,393.16		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_78_7806591111_28.03.2024_02		     Клапан противопожарный OKL-2-60-800х800-O-S-220-T		шт		2		7,403.55		14,807.00		45,827.97		91,655.33		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_78_7806591111_28.03.2024_02		     Клапан противопожарный OKL-2K-60-250-O-S-220-T-N		шт		2		5,642.85		11,286.00		34,929.24		69,860.34		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_78_7806591111_30.01.2024_02		Клапан противопожарный   OKL-2-60-200х300-О- S-220-Т-N		компл.		1		4,483.04		4,483.00		27,750.02		27,749.77		6.19

		ТЦ_89.1.64.00_77_7806498088_27.03.2024_02		Модуль автоматического регулирования  CCM-33-0.0		шт		2		1,649.94		3,299.88		10,213.13		20,426.26		6.19

		ТЦ_89.1.64.00_78_7728668928_24.01.2024_02		В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12 + пост(+Sав)_Sав_обогрев щита_RS485 (L=2000 м3/ч, Pc=370 Па)		компл.		12		1,101,460.42		13,217,525.04		6,818,040.00		81,816,480.00		6.19

		ТЦ_89.1.64.00_78_7728668928_24.01.2024_02		Вентилятор WNK 160/1		шт		1		2,459.11		2,459.11		15,221.89		15,221.89		6.19

		ТЦ_89.1.64.00_78_7806498088_17.05.2024_02		Согласователь работы кондиционеров   CCM-43-4.1 (RS485)		шт		1		2,736.28		2,736.28		16,937.57		16,937.57		6.19

		ТЦ_89.1.64.04_78_7728668928_28.12.2023_02		Вытяжная канальная установка в сборе: 
Вентилятор ВРПН-Н-4,0-К2-00,75/4-3-У3; 
Вставка гибкая пр. ВГ-700х400-Ф/Ф-К2 – 2шт; 
Заслонка регулирующая ZR 70-40 
КИПиА: Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала);
Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В (2,11А); 
Щит управления вентилятором с частотным преобразователем 3R2,2.		компл.		12		118,210.12		1,418,521.44		731,720.64		8,780,647.71		6.19

				Итого "Оборудование"								24,375,609.11				151,575,207.25																																						Итого "Оборудование"
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										СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ





		№ смет/
Код ресурса		Наименование		Ед. изм.		Кол-во/
К-т кратности		Стоимость единицы в базисных ценах		Общая стоимость в базисных ценах		Стоимость единицы в текущих ценах		Общая стоимость в текущихх ценах		индекс		Стоимость единицы без НДС		Общая стоимость без НДС



										Сметная		Сметная		Сметная		Сметная

		1		2		3		4		5		9		13		14		15

		Сводная ресурсная ведомость																										Сводная ресурсная ведомость																				

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_09.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø250		м		208		4,772.86		992,754.88		41,332.97		8,597,257.26		8.66				0.00																												                  Ресурсы подрядчика

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_09.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø315		м		182		5,369.87		977,316.34		46,503.07		8,463,559.50		8.66				0.00

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_12.03.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø315 (0.99 м2/м)		м		121		5,369.87		649,754.27		46,503.07		5,626,871.98		8.66

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_09.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø400		м		86.5		6,820.31		589,956.82		59,063.88		5,109,026.06		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_09.01.2024_02		     Узел прохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан), Ø500		шт		17		20,232.78		343,957.26		175,215.87		2,978,669.87		8.66				0.00

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_09.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø200		м		80		3,743.24		299,459.20		32,416.46		2,593,316.67		8.66				0.00

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_09.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø500		м		34		8,553.66		290,824.44		74,074.70		2,518,539.65		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.04.00_78_7814801080_09.01.2024_02		Дефлектор из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), 
Ø500		шт		17		16,284.81		276,841.77		141,026.45		2,397,449.73		8.66				0.00

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_12.03.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø500 (1.57 м2)		м		29		8,553.66		248,056.14		74,074.70		2,148,166.17		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
	  500х1000		м		39		5,547.80		216,364.20		48,043.95		1,873,713.97		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.06.00_77_7721764855_04.03.2024_02		Узел прохода с кольцом для сбора конденсата, Ø1000 УП 2-09
5.904-45		шт		56		3,834.57		214,735.92		33,207.38		1,859,613.07		8.66

		ТЦ_08.1.03.01_77_7720040225_14.05.2024_02		Люк дымовой в стеновом исполнении  Дымозор 300 1800х2000		шт		18		11,808.46		212,552.28		102,261.26		1,840,702.74		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В»  из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	    800х500		м		24		8,849.15		212,380.00		76,633.64		1,839,210.80		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø250		м		41		4,772.86		195,687.26		41,332.97		1,694,651.67		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0        	500х500		м		27.5		6,783.04		186,534.00		58,741.13		1,615,384.44		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 600х500		м		48		3,852.08		184,899.84		33,359.01		1,601,232.61		8.66				0.00

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Мастерлан U/UTP 2 Cat 5E нг(А)-LS
2х2х0,51		м		1371.9		120.46		165,259.07		1,043.18		1,431,143.55		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_09.01.2024_02		     Узел прохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан), Ø400		шт		8		18,066.09		144,528.72		156,452.34		1,251,618.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 800х600		м		28.5		4,920.18		140,225.13		42,608.76		1,214,349.63		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,5	  Ø800		м		22		6,104.54		134,299.88		52,865.32		1,163,036.96		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.04.01_78_7814801080_11.03.2024_02		Дефлектор из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø315  ( Д 315.00.000 №3 по с.5.904-51)		шт		13		10,080.83		131,050.79		87,299.99		1,134,899.84		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 1200х600		м		19		6,634.22		126,050.18		57,452.35		1,091,594.56		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  800х800		м		11		10,837.27		119,210.00		93,850.76		1,032,358.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_11.03.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø250		м		24		4,772.86		114,548.64		41,332.97		991,991.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_11.03.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø250 (0,79-м2/м)		м		24		4,772.86		114,548.64		41,332.97		991,991.22		8.66

		ТЦ_64.1.03.00_61_6168030944_18.04.2024_02		     Дренажный поддон  ДП-К-1305		шт		30		3,563.13		106,893.90		30,856.71		925,701.17		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  1250х1250		м		6		17,541.18		105,247.00		151,906.62		911,439.02		8.66

		ТЦ_64.1.03.00_61_6168030944_18.04.2024_02		     Дренажный поддон  ДП-К-1305		шт		27				96,204.38		0.00		833,129.93		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали,
толщиной δ=1,0	  600х800		м		19		4,920.18		93,483.42		42,608.76		809,566.42		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	    700х400		м		12.5		7,445.74		93,072.00		64,480.11		806,003.52		8.66

		ТЦ_64.1.03.00_61_6168030944_18.04.2024_02		          Дренажный поддон  ДП-К-1305		шт		26		3,563.13		92,641.38		30,856.71		802,274.35		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  800х800		м		16		5,606.53		89,704.48		48,552.55		776,840.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	    700х350		м		12.5		7,114.39		88,930.00		61,610.62		770,133.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 500х400		м		28		3,165.73		88,640.44		27,415.22		767,626.21		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 600х800		м		18		4,920.18		88,563.24		42,608.76		766,957.66		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали
δ=1,0     	800х600		м		17.5		4,920.18		86,103.15		42,608.76		745,653.28		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 1000х500		м		15		5,547.80		83,217.00		48,043.95		720,659.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали,
толщиной δ=1,0	  1000х700		м		13		6,272.08		81,537.04		54,316.21		706,110.77		8.66

		ТЦ_19.1.04.01_78_7814801080_06.02.2024_02		Дефлектор из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø315  ( Д 315.00.000 №3 по с.5.904-51)		шт		8		10,080.83		80,646.64		87,299.99		698,399.90		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_09.01.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 
1.5мм (титан), АРН 800х600		шт		31		2,579.13		79,953.03		22,335.27		692,393.24		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0		м		1897.2		42.04		79,758.29		364.07		690,706.79		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	    600х300		м		13		6,120.33		79,564.00		53,002.06		689,024.24		8.66

		ТЦ_07.2.05.01_78_7722753969_15.03.2024_02		Вышка-стремянка ВС-5,0		шт		3		26,299.94		78,899.82		227,757.48		683,272.44		8.66

		ТЦ_23.1.03.00_78_7806521643_13.05.2024_02		     Автоматический комбинированный балансировочный клапан -
стабилизатор расхода; фланцевый DN65  AQF-R		шт		4		19,664.12		78,656.48		170,291.28		681,165.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,  толщиной δ=1,0	    800х600		м		15		4,920.18		73,802.70		42,608.76		639,131.38		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_77_9715258759_31.01.2024_02		     Дефлектор статодинамический              VDD-7,1-8-У1 (0,9/750)		шт		2		36,499.94		72,999.88		316,089.48		632,178.96		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_09.01.2024_02		     Решетка вентиляционная из нержавеющей стали AISI 316 
толщиной 1.5мм (титан), ВКРД 300х100		шт		80		883.02		70,641.60		7,646.95		611,756.26		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 500х250		м		26		2,650.96		68,924.96		22,957.31		596,890.15		8.66

		ТЦ_19.3.01.02_78_7814801080_25.03.2024_02		     Воздушная заслонка для прямоугольных каналов из нержавеющей стали марки AISI 316 АЗД 192.000-01 250х400мм		шт		10		6,581.92		65,819.00		56,999.43		569,992.54		8.66

		ТЦ_08.4.02.06_77_7733848637_25.03.2024_02		Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками по ГОСТ
3826-82. ...		м2		91		712.10		64,801.35		6,166.79		561,179.69		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_12.03.2024_02		     Отвод 45º Ø500 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) (0.774 м2)		шт		12		5,291.80		63,501.60		45,826.99		549,923.86		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,5	 Ø1000		м		8		7,914.89		63,319.12		68,542.95		548,343.58		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 600х600		м		14		4,195.26		58,733.64		36,330.95		508,633.32		8.66

		ТССЦ-301-1819		Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)		т		4.6407		11,496.32		53,351.95		99,558.13		462,027.89		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 45° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=2,0	 1900х2000   ( 7,67 м2)		шт		1		52,933.20		52,933.00		458,401.51		458,399.78		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_06.02.2024_02		     Отвод 90º Ø250 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		17		3,103.51		52,759.67		26,876.40		456,898.74		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø250		м		11		4,772.86		52,501.46		41,332.97		454,662.64		8.66

		ТЦ_08.4.02.06_77_7733848637_25.03.2024_02		     Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками по ГОСТ
3826-82.    Сетка 2-10-2 12Х18Н10Т
группы 2		м2		73		712.10		51,983.30		6,166.79		450,175.38		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_77_9715258759_31.01.2024_02		     Монтажный стакан  SM-7,1-(I)-У1		шт		2		25,620.43		51,240.86		221,872.92		443,745.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	    300х300		м		12.5		4,054.23		50,678.00		35,109.63		438,871.48		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), 800х500		м		5		9,492.45		47,462.00		82,204.62		411,020.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали,
толщиной δ=1,0	  800х600		м		9		4,920.18		44,281.62		42,608.76		383,478.83		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	    800х500		м		5		8,849.15		44,246.00		76,633.64		383,170.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,толщиной δ=1,0	 Ø400		м		20		2,198.19		43,963.80		19,036.33		380,726.51		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  1000х500		м		4		10,618.30		42,473.00		91,954.48		367,816.18		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,5	 Ø800
   S=3,56 м2		шт		5		8,405.58		42,027.90		72,792.32		363,961.61		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_12.03.2024_02		     Переход 540х290/ Ø500 из нержавеющей стали AISI 316 
толщиной 1.5мм (титан) (0.514 м2)		шт		12		3,455.03		41,460.36		29,920.56		359,046.72		8.66

		ТЦ_19.1.02.01_77_7705674361_19.03.2024_02		Воздухоотводчик автоматический из нержавеющей стали PN 16 бар и темп. 180°С     «Гранрег» КАТ12		шт		31				41,193.75		0.00		356,737.88		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,  толщиной δ=1,0	  Ø400		м		18.5		2,198.19		40,666.52		19,036.33		352,172.06		8.66

		ТЦ_08.1.03.03_61_6168030944_19.01.2024_02		Поддон ДП-К-800		шт		17		2,341.43		39,804.31		20,276.78		344,705.32		8.66

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_09.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) 600Х350		м		4		9,881.51		39,526.04		85,573.88		342,295.51		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)  АРН 600х400		шт		13		2,652.42		34,481.46		22,969.96		298,609.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0        	900х500		м		3.5		9,511.85		33,291.00		82,372.62		288,300.06		8.66

		ТЦ_19.1.02.01_77_7705674361_19.03.2024_02		     Воздухоотводчик автоматический из нержавеющей стали PN 16 бар и темп. 180°С     «Гранрег» КАТ12		шт		25		1,328.83		33,220.75		11,507.67		287,691.70		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_12.03.2024_02		     Переход 540х290/ Ø315 из нержавеющей стали AISI 316 
толщиной 1.5мм (титан) (0.374 м2)		шт		12		2,747.33		32,967.96		23,791.88		285,502.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	    700х500		м		4		8,108.45		32,434.00		70,219.18		280,878.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø400		м		5		6,428.12		32,140.60		55,667.52		278,337.60		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой фланцевый Ду 125,PN16,200°C    КШ.Ц.Ф.Р.125/100.016.		шт		2		15,834.04		31,668.00		137,122.79		274,244.88		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø400		м		7		4,509.52		31,566.64		39,052.44		273,367.10		8.66

		101-1703		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг		667.1231546		46.80		31,221.47		405.29		270,377.93		8.66

		ТЦ_19.1.01.11_78_7814801080_09.01.2024_02		     Переход Ø400/600х300, L=300мм из нержавеющей стали AISI 
316 толщиной 1.5мм (титан)		шт		8		3,866.17		30,929.36		33,481.03		267,848.26		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,7м, l=1,1м 1000х500  (4,01 м2)		шт		2		15,272.05		30,544.00		132,255.95		264,511.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  1000х500		м		5.5		5,547.80		30,512.90		48,043.95		264,241.71		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали,
толщиной δ=1,0	  800х600		м		6		4,920.18		29,521.08		42,608.76		255,652.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), 850х600		м		2		14,303.64		28,607.28		123,869.52		247,739.04		8.66

		ТЦ_64.0.00.00_77_9715258759_31.01.2024_02		Монтажный стакан  SM-8-(I)-У1		шт		1		28,578.26		28,578.00		247,487.73		247,485.48		8.66

		ТЦ_19.1.01.11_78_7814801080_09.01.2024_02		     Переход Ø315/600х300, L=300мм из нержавеющей стали AISI 
316 толщиной 1.5мм (титан)		шт		8		3,510.42		28,083.36		30,400.24		243,201.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_06.02.2024_02		     Переход Ø200/ Ø315 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан) (0,328 м2)		шт		12		2,285.90		27,430.80		19,795.89		237,550.73		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой фланцевый Ду 150,PN16,200°CКШ.Ц.Ф.Р.125/100.016.  КШ.Ц.Ф.Р.150/125.016.		шт		2		13,414.30		26,829.00		116,167.84		232,339.14		8.66

		ТЦ_19.3.00.00_77_7728668928_10.01.2024_02		     Стакан монтажный неутепленный GMK-450-KR		шт		1		25,951.49		25,951.49		224,739.90		224,739.90		8.66

		ТЦ_19.3.00.00_78_7814801080_09.01.2024_02		Заслонка воздушная из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 
1.5мм (титан), АЗД 190.000-400х150		шт		4		6,469.97		25,879.88		56,029.94		224,119.76		8.66

		ТЦ_19.2.02.04_78_7814801080_09.01.2024_02		Зонт вентиляционный из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 
1.5мм (титан), ЗК.00.000-03 (∅400)		шт		8		3,212.32		25,698.56		27,818.69		222,549.53		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_50_5036164298_12.03.2024_02		Кран шаровой регулирующий из нержавеющей стали марки 12X18Н10Т с муфтовым присоединением,
PN 40 бара и темп. 200°С DN 20  КШ.Ц.М.Regula 020.040		шт		29				25,429.35		0.00		220,218.17		8.66

		ТЦ_19.1.02.01_77_7705674361_27.12.2023_02		Воздухоотводчик автоматический из нержавеющей стали PN 16 бар и темп. 180°С       «Гранрег» КАТ12		шт		19		1,328.83		25,248.00		11,507.67		218,647.68		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  600х800		м		5		4,920.18		24,600.90		42,608.76		213,043.79		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 400х200/600х300 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0  ( 0,91 м2)		шт		10		2,398.33		23,983.00		20,769.54		207,692.78		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5		м		505.92		46.86		23,707.41		405.81		205,306.17		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_09.01.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 
1.5мм (титан), АРН 800х600		шт		9		2,579.13		23,212.17		22,335.27		201,017.39		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали,
толщиной δ=1,0    	1250х600		м		3.4		6,815.29		23,171.99		59,020.41		200,669.43		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  400х700		м		6		3,852.08		23,112.48		33,359.01		200,154.08		8.66

		ТССЦ-301-1224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг		1550		14.28		22,134.00		123.66		191,680.44		8.66

		ТЦ_14.2.02.00_78_7802836674_15.05.2024_02		Огнезащитное покрытие, толщина 5 мм  PRO-МБОР-VENT-5-1БТ		м2		335.9		65.66		22,055.20		568.62		190,998.03		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Покровный слой для огнезащитного покрытия BOS-PROTECTION Ф		м2		340		64.58		21,957.20		559.26		190,149.35		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø63х10,5 (DN 40)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		140		156.26		21,876.00		1,353.21		189,446.16		8.66

		101-2501		Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А		кг		168.8345224		127.10		21,458.90		1,100.69		185,834.07		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,5	 1900х2000		шт		1		20,150.02		20,150.00		174,499.17		174,499.00		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х1000		м		3.5		5,547.80		19,417.30		48,043.95		168,153.82		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,  толщиной δ=1,0	    700х400		м		5		3,852.08		19,260.40		33,359.01		166,795.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,5        	1900х2000		м		0.5		38,212.78		19,106.00		330,922.67		165,457.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0      700х400 мм  ( 1,86 м2)		шт		3		6,364.65		19,094.00		55,117.87		165,354.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей сталимарки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х1000
   S=2,07 м2		шт		4		4,632.60		18,530.40		40,118.32		160,473.26		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø76х12,5 (DN 50)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		90		205.24		18,472.00		1,777.38		159,967.52		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_78_7811596683_08.05.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	  DN 65  BVS-FR		шт		4		4,613.12		18,452.48		39,949.62		159,798.48		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,  толщиной δ=1,0	    700х600		м		4		4,577.00		18,308.00		39,636.82		158,547.28		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 1240х400		м		3		6,054.80		18,164.40		52,434.57		157,303.70		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_11.03.2024_02		     Переход Ø250/ Ø400 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		7		2,570.55		17,993.85		22,260.96		155,826.74		8.66

		ТЦ_19.1.01.11_78_7814801080_11.03.2024_02		Переход Ø250/ Ø400 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		7		2,570.55		17,993.85		22,260.96		155,826.74		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Инсил-КуПе-ОЭнг(А)- FRLS  
2х2х0,5		м		147.9		120.46		17,816.03		1,043.18		154,286.82		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х4,0		м		122.4		144.55		17,692.92		1,251.80		153,220.69		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_09.01.2024_02		     Решетка вентиляционная из нержавеющей стали AISI 316 
толщиной 1.5мм (титан), ВКРД 400х150		шт		16		1,087.44		17,399.04		9,417.23		150,675.69		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø200		м		7		2,475.00		17,325.00		21,433.50		150,034.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 800х800		м		3		5,606.53		16,819.59		48,552.55		145,657.65		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 1240х500		м		2.5		6,416.94		16,042.35		55,570.70		138,926.75		8.66

		ТЦ_19.1.01.11_78_7814801080_09.01.2024_02		     Переход Ø400/600х350, L=300мм из нержавеющей стали AISI 
316 толщиной 1.5мм (титан)		шт		4		3,983.06		15,932.24		34,493.30		137,973.20		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_11.03.2024_02		Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)  АРН 600х400		шт		6		2,652.42		15,914.52		22,969.96		137,819.74		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø40х6,7 (DN 25)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		220		72.04		15,848.80		623.87		137,250.61		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_06.02.2024_02		     Переход Ø250/ Ø400 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		6		2,570.55		15,423.30		22,260.96		133,565.78		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_12.03.2024_02		     Заглушка нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан) Ø250 (0.065 м2)		шт		12		1,276.12		15,313.44		11,051.20		132,614.39		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 1250х400		м		2.5		6,091.01		15,227.53		52,748.15		131,870.41		8.66

		ТЦ_19.3.01.09_78_7720040225_29.12.2023_02		     Противопожарный обратный клапан, EI 120   ПРОК-2-К-1250х1250-0		шт		1		15,159.53		15,160.00		131,281.53		131,285.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход Ø400/800х600 l=0,5м из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0
   S=1,29 м2		шт		6		2,517.91		15,107.46		21,805.10		130,830.60		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Покровный слой для огнезащитного покрытия BOS-PROTECTION Ф		м2		232.5		64.58		15,015.00		559.26		130,029.90		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02_2.1		Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0		м		142.8		104.91		14,981.15		908.52		129,736.76		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0	  Ø400
   S=0,99 м2		шт		8		1,867.06		14,936.48		16,168.74		129,349.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х500   ( 1,38 м2)		шт		3		4,873.37		14,620.00		42,203.38		126,609.20		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5
смещение 1,6м, l=1,55м	 Ø800
   S=5,6 м2		шт		1		14,338.03		14,338.03		124,167.34		124,167.34		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_77_9715258759_05.06.2024_02		Дефлектор статодинамический VDD-5-6-У1 (0,23/1000)		шт		1		14,299.83		14,299.83		123,836.53		123,836.53		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_77_9715258759_31.01.2024_02		     Дефлектор статодинамический             VDD-5-6-У1 (0,23/1000)		шт		1		14,299.83		14,299.83		123,836.53		123,836.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø710		м		1.2		11,584.81		13,901.77		100,324.45		120,389.33		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 600х800 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
   S=0,84 м2		шт		13		1,058.75		13,763.75		9,168.78		119,194.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход Ø800/1000х1000 l=0,3м из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,22 м2		шт		4		3,434.50		13,738.00		29,742.77		118,971.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø800/ Ø1250 l=0,6м из нержавеющей
стали марки AISI316, толщиной δ=1,5
   S=2,39 м2		шт		2		6,762.32		13,524.64		58,561.69		117,123.38		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø63х10,5 (DN 40)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		90		147.42		13,267.80		1,276.66		114,899.15		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_50_5036164298_12.03.2024_02		     Кран шаровой регулирующий из нержавеющей стали марки 12X18Н10Т с муфтовым присоединением,
PN 40 бара и темп. 200°С DN 20  КШ.Ц.М.Regula 020.040		шт		15		876.89		13,153.35		7,593.87		113,908.01		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø200		м		3.5		3,743.24		13,101.34		32,416.46		113,457.60		8.66

		ТЦ_18.1.09.11_78_7816580912_06.06.2024_02		Кран шаровой фланцевый Ду 80,PN16,200°C		шт		4		3,246.20		12,985.00		28,112.09		112,450.10		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_25.03.2024_01		Узел прохода (Ø400) из нержавеющей стали AISI316  УП1-03 с.5.904-45		шт		1		12,979.03		12,979.00		112,398.40		112,398.14		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей сталимарки AISI316, толщиной δ=1,0	  1000х500
   S=3,25 м2		шт		2		6,337.34		12,674.68		54,881.36		109,762.73		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход Ø400/700х400 l=0,5м из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0
   S=1,08 м2		шт		6		2,107.00		12,642.00		18,246.62		109,479.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,  толщиной δ=1,0	    600х600		м		3		4,195.26		12,585.78		36,330.95		108,992.85		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), 500х400		м		2		6,252.82		12,506.00		54,149.42		108,301.96		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_77_9715258759_05.06.2024_02		Монтажный стакан  SM-5-(I)-У1		шт		1		12,415.40		12,415.40		107,517.36		107,517.36		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_77_9715258759_31.01.2024_02		     Монтажный стакан  SM-5-(I)-У1		шт		1		12,415.40		12,415.40		107,517.36		107,517.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,5	 Ø400		м		4		3,084.46		12,337.84		26,711.42		106,845.69		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø76х12,5 (DN 50)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		60		205.24		12,314.40		1,777.38		106,642.70		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_50_5036164298_12.03.2024_02		     Кран шаровой регулирующий из нержавеющей стали марки 12X18Н10Т с муфтовым присоединением,
PN 40 бара и темп. 200°С DN 20  КШ.Ц.М.Regula 020.040		шт		14		876.89		12,276.00		7,593.87		106,310.16		8.66

		101-1714		Болты с гайками и шайбами строительные		т		0.7830534		15,629.17		12,238.62		135,348.61		105,986.45		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0		м		290.7		42.04		12,221.00		364.07		105,833.86		8.66

		ТЦ_18.1.11.00_78_7802899970_13.05.2024_02		Регулятор перепада давления RDT-1.1-80-40,  (0,16 - 1,8bar)
Ду80,PN16 "		шт		1		12,218.31		12,218.00		105,810.56		105,807.88		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0        	800х400		м		1.5		8,108.45		12,163.00		70,219.18		105,331.58		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 800х800/1000х1000 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0  ( 1,50 м2)		шт		2		6,073.62		12,147.00		52,597.55		105,193.02		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02_3.1		Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0		м		285.6		42.04		12,006.62		364.07		103,977.33		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход круглого сечения Ø1000/ Ø1250 l=0,6м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0   ( 2,52 м2)		шт		1		11,957.43		11,957.00		103,551.34		103,547.62		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали  марки AISI316, толщиной δ=1,0	  600х800
      S=2,15 м2		шт		3		3,914.29		11,742.87		33,897.75		101,693.25		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  600х800
   S=2,15 м2		шт		3		3,914.29		11,742.87		33,897.75		101,693.25		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), 700х400		м		1.5		7,605.32		11,408.00		65,862.07		98,793.28		8.66

		ТЦ_19.3.01.02_78_7814801080_25.03.2024_02		     Воздушная заслонка для прямоугольных каналов из нержавеющей стали марки AISI 316 АЗД 133.020-01  д. 250 мм		шт		3		3,785.40		11,356.00		32,781.56		98,342.96		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_08.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 48х50мм     ROCKWOOL 100		шт		160		70.67		11,307.20		612.00		97,920.35		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х300		м		4		2,822.55		11,290.20		24,443.28		97,773.13		8.66

		301-0559		Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные		кВт		75.762		148.81		11,274.14		1,288.69		97,634.05		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_25.04.2024_02		     Терморасширяющаяся противоппожарная пена 300 мл. HILTI		шт		14				11,268.20		0.00		97,582.61		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_47_4705076091_04.03.2024_02		     Дефлектор Д.710.00.000-03 №10
с. 5.904-51		шт.		26		429.91		11,177.66		3,723.02		96,798.54		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход Ø800/850х850 l=0,3м из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,09 м2		шт		4		2,791.21		11,164.84		24,171.88		96,687.51		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,55 м, l=1,0м	  Ø400
   S=1,43 м2		шт		4		2,782.83		11,131.32		24,099.31		96,397.23		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø800		м		1.2		9,209.68		11,052.00		79,755.83		95,710.32		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Огнезащитное покрытие, толщина 20 мм  PRO-VENT-20-1-БТ		м2		249		44.17		10,999.00		382.51		95,251.34		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_78_7814801080_31.01.2024_02		Решетка наружная из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)     АРН 600х400		шт		7		1,560.25		10,921.75		13,511.77		94,582.36		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_52_5258142489_05.01.2024_02		     Воздуховод ПНД 250×250×4×1000-Ф		м		51.5		212.01		10,918.52		1,836.01		94,554.38		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   500х350/350х500		м		65		166.43		10,818.00		1,441.28		93,683.88		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_15.05.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода 1100х2000мм		шт		2		5,398.38		10,796.76		46,749.97		93,499.94		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_47_4705076091_04.03.2024_02		     Дефлектор Д.710.00.000-03 №10
с. 5.904-51		шт.		30		358.26		10,747.80		3,102.53		93,075.95		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_7720605468_08.05.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø50х8,3 (DN 20)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		270		39.75		10,732.50		344.24		92,943.45		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 500х500/900х500 l=0,5м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0  (1,48 м2)		шт		2		5,252.55		10,505.00		45,487.08		90,973.30		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_66_6623125249_19.04.2024_02		     Узел прохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø400     УП2-03		шт		4		2,613.90		10,455.60		22,636.37		90,545.50		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_15.05.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода 1250х1700мм		шт		2		5,214.35		10,428.70		45,156.27		90,312.54		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_09.01.2024_02		     Решетка вентиляционная из нержавеющей стали AISI 316 
толщиной 1.5мм (титан), ВКРД 150х400		шт		16		648.53		10,376.48		5,616.27		89,860.32		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5		м		163.2		63.54		10,369.73		550.26		89,801.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	   800х800
      S=2,96 м2		шт		2		5,178.53		10,357.06		44,846.07		89,692.14		8.66

		ТЦ_19.2.02.04_78_7814801080_15.05.2024_02		Зонт крышный круглый из нержавеющей стали марки AISI 316
(Ø1000) ЗК.00.000-09 с. 5.904-51		шт		2		5,033.39		10,066.78		43,589.16		87,178.31		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_08.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 76х50мм     ROCKWOOL 100		шт		116		86.18		9,996.88		746.32		86,572.98		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали,
толщиной δ=1,0    	1000х800		м		1.5		6,634.22		9,951.33		57,452.35		86,178.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), 500х300		м		2		4,926.41		9,852.82		42,662.71		85,325.42		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход Ø1000/815х460 l=0,5м из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,5
      S=1,68 м2		шт		2		4,916.86		9,833.72		42,580.01		85,160.02		8.66

		101-2493		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм		кг		111.4076862		86.87		9,678.00		752.29		83,811.48		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_25.04.2024_02		          Терморасширяющаяся противоппожарная пена 300 мл. HILTI		шт		12		804.85		9,658.20		6,970.00		83,640.01		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х600		м		2.5		3,852.08		9,630.20		33,359.01		83,397.53		8.66

		ТЦ_64.2.03.01_77_7806498088_27.03.2024_02		Модуль автоматического регулирования  CCM-33-0.0		шт		4		2,403.37		9,613.48		20,813.18		83,252.74		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø400 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=0,38 м2		шт		20		475.16		9,503.20		4,114.89		82,297.71		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_15.05.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода 1600х1200мм		шт		2		4,711.32		9,422.64		40,800.03		81,600.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход Ø800/500х1000 l=0,5м из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной =1,5
   S=1,68 м2		шт		2		4,660.32		9,320.64		40,358.37		80,716.74		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_27.12.2023_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	DN 20  BVS-R   082X4603R		шт		22		423.25		9,312.00		3,665.35		80,641.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_11.03.2024_02		     Отвод 90º Ø250 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		3		3,103.51		9,310.53		26,876.40		80,629.19		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой для подкл. манометра G1/2" ВР-ВР,PN16,130°C  VT.807.N.0404		шт		48		191.79		9,206.00		1,660.90		79,723.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали  марки AISI316, толщиной δ=1,0	  800х600
      S=2,59 м2		шт		2		4,552.92		9,105.84		39,428.29		78,856.57		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)       45˚ 850х600      S=1,54 м2		шт		1		8,970.77		8,970.77		77,686.87		77,686.87		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 1000х1200		м		1.1		8,082.79		8,891.07		69,996.96		76,996.67		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0		м		285.6		31.13		8,890.73		269.59		76,993.72		8.66

		ТЦ_19.3.01.01_78_7814801080_09.01.2024_02		Дроссель клапан из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан), ДK 250		шт		4		2,177.54		8,710.16		18,857.50		75,429.99		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 Ø800		м		2		4,353.35		8,706.70		37,700.01		75,400.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали,
толщиной δ=1,0	  Ø200		м		7		1,239.01		8,673.07		10,729.83		75,108.79		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой 	КСК 20-2,819к		шт		5		1,709.82		8,549.10		14,807.04		74,035.21		8.66

		ТЦ_18.1.11.05_77_7724452117_06.06.2024_02		Регулятор перепада давления RDT-1.1-50-16, (0,16 - 1,8bar)
Ду50,PN16		шт		1		8,547.02		8,547.00		74,017.19		74,017.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7801559957_15.03.2024_02		Вентиляционная решетка из нержавеющей стали AISI 316 
толщиной 1.5мм (титан) АМР-К 300х250		шт		48		177.07		8,499.36		1,533.43		73,604.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 300х300		м		4		2,097.63		8,390.52		18,165.48		72,661.90		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0		м		157.08		52.78		8,290.68		457.07		71,797.29		8.66

		ТЦ_61.2.04.02_77_9715258759_05.06.2024_02		Датчик скорости потока воздуха VAVT		шт		1		8,289.26		8,289.26		71,784.99		71,784.99		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С
	 DN15    BVS-R   082X4602R		шт		27		306.53		8,276.31		2,654.55		71,672.84		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 89х50мм     ROCKWOOL 100		шт		90		90.59		8,153.10		784.51		70,605.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0      800х500 мм  ( 2,40 м2)		шт		1		8,065.98		8,066.00		69,851.39		69,851.56		8.66				0.00

		507-3684		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		217.58		37.06		8,063.52		320.94		69,830.08		8.66

		ТЦ_19.1.02.01_77_7705674361_19.03.2024_02		     Воздухоотводчик автоматический из нержавеющей стали PN 16 бар и темп. 180°С     «Гранрег» КАТ12		шт		6		1,328.83		7,973.00		11,507.67		69,046.18		8.66

		ТЦ_19.3.01.09_78_7720040225_29.12.2023_02		     Противопожарный обратный клапан, EI 120   ПРОК-1-К-800х800-0		шт		1		7,950.17		7,950.00		68,848.47		68,847.00		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,6м, l=1,25м	 1000х500   S=4,32 м2		шт		1		7,924.37		7,924.37		68,625.04		68,625.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,8 м, l=1,35 м  800х600
      S=4,41 м2		шт		1		7,868.73		7,868.73		68,143.20		68,143.20		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	   600х800
      S=2,15 м2		шт		2		3,914.29		7,828.58		33,897.75		67,795.50		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_77_5003123289_13.05.2024_02		Трубы стальные электросварные прямошовные Ø  100мм		м		80		97.66		7,812.80		845.74		67,658.85		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 108х50мм     ROCKWOOL 100		шт		80		97.56		7,804.80		844.87		67,589.57		8.66

		507-3685		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		146.1		52.45		7,662.95		454.22		66,361.15		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	  DN20 BVS-FR    082X4603R		шт		22		346.76		7,628.72		3,002.94		66,064.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  700х400		шт		8		942.14		7,537.12		8,158.93		65,271.46		8.66

		ТЦ_08.4.02.06_77_7733848637_25.03.2024_02		     Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками по ГОСТ
3826-82. Сетка 2-10-2 12Х18Н10Т
группы 2		м2		10.5		712.10		7,477.05		6,166.79		64,751.25		8.66

		ТЦ_18.5.02.03_61_6168030944_19.04.2024_02		Дренажный поддон ДП-К-540		шт		6		1,235.84		7,415.04		10,702.37		64,214.25		8.66

		ТЦ_20.2.02.02_78_7814801080_09.01.2024_02		     Заглушка нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан) Ø200		шт		8		922.51		7,380.08		7,988.94		63,911.49		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_19.03.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С  DN 50  BVS-FR		шт		4		1,843.54		7,374.00		15,965.06		63,858.84		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	   1000х1000		м		1		7,358.50		7,358.50		63,724.61		63,724.61		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_08.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 42х50мм     ROCKWOOL 100   L=1 м.п		шт		108		68.02		7,346.16		589.05		63,617.75		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода	  1900х2000		шт		1		7,336.91		7,337.00		63,537.64		63,538.42		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,7м, l=1,25м    800х600
      S=4,07 м2		шт		1		7,289.32		7,289.32		63,125.51		63,125.51		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø40х6,7 (DN 25)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		100		72.04		7,204.00		623.87		62,386.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,40м, l=0,85м	 500х500
  ( 1,99 м2)		шт		1		7,161.79		7,162.00		62,021.10		62,022.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0    	1250х1250		шт		1		6,882.92		6,883.00		59,606.09		59,606.78		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_7720605468_08.05.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø25х4,2 (DN 20)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		270		25.23		6,812.10		218.49		58,992.79		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 800х800/1000х1000 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
   S=1,50 м2		шт		2		3,405.84		6,811.68		29,494.57		58,989.15		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  800х1000
      S=3,33 м2		шт		1		6,747.60		6,747.60		58,434.22		58,434.22		8.66

		ТЦ_18.2.08.09_50_5017050538_13.05.2024_02		     Фильтр магнитный фланцевый чугунный Ду125,PN16,T300°C   BM03C102162		шт		2		3,344.30		6,689.00		28,961.64		57,926.74		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода	 2000х1600		шт		1		6,652.30		6,652.00		57,608.92		57,606.32		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 700х350/700х400 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0   (1,29 м2)		шт		2		3,323.53		6,647.00		28,781.77		57,563.02		8.66

		ТЦ_18.1.10.06_78_7811596683_07.05.2024_02		Клапан радиаторного терморегулятора  с предварительной настройкой, прямой, латунный PN 10 бар и темп. 120°С   TR-N    013G7016R		шт		24		276.42		6,634.08		2,393.80		57,451.13		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  Ø250мм		м		2		3,296.94		6,594.00		28,551.50		57,104.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,9м, l=1,4м    600х500
      S=3,62 м2		шт		1		6,538.90		6,538.90		56,626.87		56,626.87		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,9м, l=1,4м	 600х500
      S=3,56 м2		шт		1		6,538.90		6,538.90		56,626.87		56,626.87		8.66

		ТЦ_23.3.09.00_50_7825690220_08.05.2024_02		Трубы стальные электросварные прямошовные Ø76х3,5 (DN 65)		м		130		49.85		6,480.50		431.70		56,121.13		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х600/500х1000 l=0,5м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
   S=1,60 м2		шт		2		3,229.68		6,459.36		27,969.03		55,938.06		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_78_7802899970_13.05.2024_02		     Двухходовой клапан TRV-40-12,5-101R, Ду40,PN16, T150°C,
Kvs=12,5 "		шт		2		3,210.57		6,421.00		27,803.54		55,605.86		8.66

		ТЦ_20.2.02.02_78_7814801080_09.01.2024_02		     Заглушка нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан) Ø250		шт		5		1,276.12		6,380.60		11,051.20		55,256.00		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_19.03.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С  DN 20  BVS-R		шт		15		423.25		6,349.00		3,665.35		54,982.34		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  1000х500
      S=3,25 м2		шт		1		6,337.34		6,337.34		54,881.36		54,881.36		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0     500х800 мм  ( 1,79 м2)		шт		1		6,260.05		6,260.00		54,212.03		54,211.60		8.66				0.00

		ТССЦ-301-3360		Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты // прим. Опорные металлоконструкции		кг		400		15.42		6,168.00		133.54		53,414.88		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		     Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками из 
нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Сетка 1-10-1С		м2		4		1,532.60		6,130.40		13,272.32		53,089.26		8.66

		ТЦ_21.1.01.00_77_7728668928_18.04.2024_02_4.1		Кабель парной скрутки  Мастерплан F/UTP 4 Cat 6 НГ(A)-LS 4х2х0,51		м		652.8		9.33		6,090.62		80.80		52,744.77		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 600х300/700х350 l=0,3 м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0  ( 1,17 м2)		шт		2		3,035.49		6,071.00		26,287.34		52,574.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  1000х1200		шт		2		3,026.48		6,052.96		26,209.32		52,418.63		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_66_6623125249_19.04.2024_02		     Узел прохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø500   УП2-05		шт		2		3,015.83		6,031.66		26,117.09		52,234.18		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	   600х1200
      S=2,76 м2		шт		1		5,935.86		5,935.86		51,404.55		51,404.55		8.66				0.00

		ТЦ_23.3.06.05_78_7811596683_08.05.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.40 мм.		м		180		32.97		5,934.60		285.52		51,393.64		8.66

		ТЦ_08.1.03.01_78_7814801080_25.03.2024_01		Дверь вентиляционная утеплённая  ДУс 1,25х0,5 с.5.904-4		шт		4				5,869.14		0.00		50,826.75		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,8м, l=1,2м    500х600
      S=3,1 м2		шт		1		5,804.93		5,804.93		50,270.69		50,270.69		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,8м, l=1,2м	 500х600
      S=3,15 м2		шт		1		5,804.93		5,804.93		50,270.69		50,270.69		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х250/500х400 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,67 м2		шт		4		1,448.60		5,794.40		12,544.88		50,179.50		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5		м		90.78		63.54		5,768.00		550.26		49,950.88		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_77_7725262856_20.03.2024_02		Лента ALU 50*50000мм (рулон)		шт		13				5,763.84		0.00		49,914.85		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 7х1,5		м		122.4		46.86		5,735.66		405.81		49,670.82		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х600
      S=1,52 м2		шт		2		2,851.23		5,702.46		24,691.65		49,383.30		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø400 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
   S=0,38 м2		шт		12		475.16		5,701.92		4,114.89		49,378.63		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  600х300		м		1.8		3,165.73		5,698.31		27,415.22		49,347.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  600х300		м		1.8		3,165.73		5,698.31		27,415.22		49,347.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø500		м		1		5,655.59		5,655.59		48,977.41		48,977.41		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   800х800		м		17		328.80		5,589.60		2,847.41		48,405.94		8.66

		ТЦ_18.1.10.07_78_7811596683_07.05.2024_02		Термостатический элемент  TR 84  013G7084R		шт		24		229.08		5,497.92		1,983.83		47,611.99		8.66

		ТЦ_18.5.10.06_77_7707506620_17.05.2024_02		     Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм	    22К 500-1200		шт		6		914.06		5,484.36		7,915.76		47,494.56		8.66

		ТССЦ-101-1703		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг		117		46.80		5,475.60		405.29		47,418.70		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_77_7706780940_19.03.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой 48х50мм L=1м.п		шт		65		83.61		5,435.00		724.06		47,067.10		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 500х1250
   S=2,41 м2		шт		1		5,380.46		5,380.46		46,594.78		46,594.78		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0		м		51		104.91		5,350.40		908.52		46,334.46		8.66

		ТЦ_08.4.02.06_77_7733848637_25.03.2024_02		     Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками по ГОСТ
3826-82.    Сетка 2-10-2 12Х18Н10Т
группы 2		м2		7.5		712.10		5,341.00		6,166.79		46,253.06		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø315		м		1.5		3,550.50		5,326.00		30,747.33		46,123.16		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)       90˚ Ø400      S=0,99 м2		шт		1		5,323.55		5,323.55		46,101.94		46,101.94		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 1000х500 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
   S=0,90 м2		шт		4		1,311.91		5,247.64		11,361.14		45,444.56		8.66

		ТЦ_23.3.09.00_50_7825690220_13.05.2024_02		Трубы стальные электросварные прямошовные Ø  80мм		м		90		58.18		5,236.20		503.84		45,345.49		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 1200х600/1200х1000 l=0,5м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=2,49 м2		шт		1		5,211.38		5,211.38		45,130.55		45,130.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход Ø710/800х800 l=0,3м из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,01 м2		шт		2		2,573.41		5,146.82		22,285.73		44,571.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0	Ø400
      S=0,56 м2		шт		4		1,276.95		5,107.80		11,058.39		44,233.55		8.66				0.00

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_27.12.2023_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	   DN 20  BVS-R   082X4603R		шт		12		423.25		5,079.00		3,665.35		43,984.14		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,5	 Ø400  S=0,99 м2		шт		2		2,534.55		5,069.10		21,949.20		43,898.41		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_52_5258142489_05.01.2024_02		     Воздуховод из ПНДØ250 (раструбное соединение)		м		32		157.04		5,025.28		1,359.97		43,518.92		8.66

		101-0540		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм		т		0.4665005		10,700.00		4,991.53		92,662.00		43,226.65		8.66

		301-0420		Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха		кВт		28.19		175.53		4,948.19		1,520.09		42,851.33		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 700х700		м		1		4,920.18		4,920.18		42,608.76		42,608.76		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_77_7725262856_20.03.2024_02		     Лента ALU 50*50000мм (рулон)		шт		11		443.44		4,877.84		3,840.19		42,242.09		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 300х300/600х300 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0  (0,77м2)		шт		2		2,435.61		4,871.00		21,092.38		42,182.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 900х500		шт		2		2,411.79		4,824.00		20,886.10		41,775.84		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø160/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,5    S=0,23 м2		шт		7		688.29		4,818.03		5,960.59		41,724.14		8.66

		507-0980		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм		шт.		330		14.46		4,771.80		125.22		41,323.79		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  400х1250
      S=2,01 м2		шт		1		4,707.95		4,707.95		40,770.85		40,770.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 400х1250
   S=2,01 м2		шт		1		4,707.95		4,707.95		40,770.85		40,770.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  400х400		м		20		232.21		4,644.20		2,010.94		40,218.77		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х1000
      S=2,07 м2		шт		1		4,632.60		4,632.60		40,118.32		40,118.32		8.66

		101-0540		     Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм		т		0.4325805		10,700.00		4,628.59		92,662.00		40,083.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,15м, l=0,40м	 500х500
  ( 1,03 м2)		шт		1		4,604.27		4,604.00		39,872.98		39,870.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 800х600
   S=2,59 м2		шт		1		4,552.92		4,552.92		39,428.29		39,428.29		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=1,0	 800х600
      S=2,59 м2		шт		1		4,552.92		4,552.92		39,428.29		39,428.29		8.66

		ТЦ_18.2.08.08_50_5017050538_13.05.2024_02		     Фильтр сетчатый муфтовый G2"ВН-ВН,PN16,T150°C    VT.192.N.09		шт		3		1,515.39		4,546.00		13,123.28		39,368.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 600х600 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=0,72 м2		шт		5		907.98		4,539.90		7,863.11		39,315.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 600х600/600х800 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,06 м2		шт		2		2,262.31		4,524.62		19,591.60		39,183.21		8.66

		ТЦ_18.2.08.09_50_5017050538_13.05.2024_02		     Фильтр магнитный фланцевый чугунный Ду80,PN16,T300°C   BM03C102158		шт		3		1,496.43		4,489.00		12,959.08		38,874.74		8.66

		ТССЦ-113-0677		Грунт-краска антикоррозионная цинкнаполненная ЦХСК-1467 // прим.		т		0.0432		103,411.40		4,466.99		895,542.72		38,684.13		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7      	800х500мм		м		13		343.29		4,463.00		2,972.89		38,649.58		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1,5мм (титан)  45˚ 700х400  S=1,04 м2		шт		1		4,440.41		4,440.00		38,453.95		38,450.40		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,35м, l=0,8м  600х800
      S=2,61 м2		шт		1		4,437.44		4,437.44		38,428.23		38,428.23		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,3м, l=0,7м 600х800
      S=2,31 м2		шт		1		4,437.44		4,437.44		38,428.23		38,428.23		8.66

		ТЦ_08.1.03.01_78_7814801080_25.03.2024_01		     Дверь вентиляционная утеплённая  ДУс 1,25х0,5 с.5.904-4		шт		3		1,467.38		4,402.14		12,707.51		38,122.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,5	  Ø250
    S=0,43 м2		шт		3		1,454.50		4,363.50		12,595.97		37,787.91		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1,5мм (титан)  90˚ 500х400  S=1,24 м2		шт		1		4,356.23		4,356.00		37,724.95		37,722.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали
δ=1,0	  800х800		м		7.5		580.55		4,354.00		5,027.56		37,705.64		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		     Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø32х5,4 (DN 20)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		110		39.56		4,352.00		342.59		37,688.32		8.66

		ТЦ_64.2.03.00_78_7806523680_16.04.2024_02		...		шт		2				4,266.24		0.00		36,945.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 600х800/1000х1000 l=0,5м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
   S=2,13 м2		шт		1		4,253.06		4,253.06		36,831.50		36,831.50		8.66

		ТЦ_21.1.01.00_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель парной скрутки  Мастерплан F/UTP 4 Cat 6 НГ(A)-LS 4х2х0,51		м		453.9				4,235.31		0.00		36,677.78		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	   500х300		м		1.5		2,822.55		4,233.83		24,443.28		36,664.97		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х300		м		1.5		2,822.55		4,233.83		24,443.28		36,664.97		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой 	КСК 20-2,328к		шт		3		1,409.08		4,227.24		12,202.63		36,607.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  1100х1200		м		0.5		8,444.93		4,222.47		73,133.09		36,566.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 800х800/1200х600 l=0,5м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=2,11 м2		шт		1		4,211.66		4,211.66		36,472.98		36,472.98		8.66

		ТЦ_19.3.00.00_77_7728668928_10.01.2024_02		     Клапан обратный CVK-450-KR		шт		1		4,191.10		4,191.10		36,294.93		36,294.93		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 700х1000		м		0.5		8,340.93		4,170.47		72,232.45		36,116.27		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран стальной шаровой со стандартным проходом фланцевый с рукояткой тип JiP-R Standart FF DN80		шт		4		1,026.56		4,106.24		8,890.01		35,560.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 1200х1000		м		0.5		8,082.79		4,041.40		69,996.96		34,998.52		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_25.04.2024_02		     Терморасширяющаяся противоппожарная пена 300 мл. HILTI		шт		5		804.85		4,024.25		6,970.00		34,850.01		8.66

		101-2575		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм		т		0.1866		21,509.51		4,013.67		186,272.36		34,758.38		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х2,5		м		40.8		98.21		4,006.97		850.50		34,700.36		8.66

		101-1876		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм		т		0.4141294		9,670.54		4,004.86		83,746.88		34,682.09		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_78_7802899970_13.05.2024_02		     Двухходовой клапан TRV-20-4,0-101R, Ду20,PN16, T150°C, Kvs=4,0		шт		2		1,989.55		3,979.00		17,229.50		34,458.14		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8	  1000х500		м		11		360.96		3,970.56		3,125.91		34,385.05		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х600/600х600 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,92 м2		шт		2		1,983.72		3,967.44		17,179.02		34,358.03		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х300/500х600 l=0,4м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
   S=0,98 м2		шт		2		1,972.37		3,944.74		17,080.72		34,161.45		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  600х800
      S=2,15 м2		шт		1		3,914.29		3,914.29		33,897.75		33,897.75		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  300х400		м		19		205.84		3,910.96		1,782.57		33,868.91		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 700х500/800х500 l=0,3 м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0  ( 1,50 м2)		шт		1		3,858.02		3,858.00		33,410.45		33,410.28		8.66

		ТЦ_23.8.04.06_78_7814801080_15.05.2024_02		Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  500х600		м		1		3,852.08		3,852.08		33,359.01		33,359.01		8.66

		ТЦ_08.3.08.02_78_6686085239_15.03.2024_02		Уголок 20х4 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан)		м		90		42.75		3,847.50		370.22		33,319.35		8.66

		ТЦ_19.3.00.00_77_7728668928_10.01.2024_02		     Заслонка регулирующая ZRK 250 (нерж.) Нестандарт		шт		4		942.26		3,769.04		8,159.97		32,639.89		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   1000х600		м		11		342.35		3,765.85		2,964.75		32,612.26		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   300х400/400х300		м		27		139.36		3,763.00		1,206.86		32,587.58		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_27.12.2023_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	DN 15  BVS-R  082X4602R		шт		10		374.20		3,742.00		3,240.57		32,405.72		8.66

		ТЦ_18.1.06.10_77_7722449373_06.06.2024_02		Кран линейный регул. MVT-R, G1 1/2"ВН-ВН,PN20,T120°C 9  003Z4085R		шт		3		1,240.45		3,721.00		10,742.30		32,223.86		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Узел прохода (Ø1000) из нержавеющей стали AISI316  УП1-09с.5.904-45		шт		2		1,860.09		3,720.18		16,108.38		32,216.76		8.66

		ТЦ_63.4.01.00_77_7736192449_13.05.2024_02		Манометр серия 10, 0-10bar, D100,Т150°C    ТМ510Р 0-1,0MPa G½.1,5   ЗАО "РОСМА"		шт		40		92.10		3,685.00		797.59		31,912.10		8.66

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		     Защитная решетка Ø250 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		6		610.00		3,660.00		5,282.60		31,695.60		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой муфтовый G1" ВР-ВР,PN40,150°C   VT.217.N.06		шт		16		228.59		3,658.00		1,979.59		31,678.28		8.66

		ТЦ_23.8.03.02_77_7720298746_25.04.2024_02		Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		2350		1.55		3,642.50		13.42		31,544.05		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), 600х400		м		0.5		7,274.74		3,637.00		62,999.25		31,496.42		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
смещение 0,6м, l=1,0м 	500х300    S=1,93 м2		шт		1		3,630.53		3,630.53		31,440.39		31,440.39		8.66

		ТЦ_21.1.01.00_77_0276132981_18.04.2024_02		          Кабель парной скрутки  Мастерплан F/UTP 4 Cat 6 НГ(A)-LS 4х2х0,51		м		387.6		9.33		3,616.31		80.80		31,317.24		8.66

		ТЦ_23.3.09.00_50_5003123289_19.03.2024_02		Трубы стальные электросварные прямошовные Ø89х3,5 (DN 80)		м		40		90.40		3,616.00		782.86		31,314.56		8.66

		ТЦ_14.2.02.12_16_1661033039_29.12.2023_02		     Скотч BOS-Master		м		62		57.71		3,578.02		499.77		30,985.65		8.66

		ТЦ_18.1.09.04_78_7811596683_07.05.2024_02		Кран шаровой латунный полнопроходной с накидной гайкой
PN 40 бар и темп. 110°С	DN 20 BVR-FR		шт		24		148.88		3,573.12		1,289.30		30,943.22		8.66

		ТЦ_14.2.02.11_50_5041207010_27.03.2024_01		Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной ...		кг		404.2				3,568.76		0.00		30,905.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход прямоугольного сечения 700х400/700х500 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0  (1,38 м2)		шт		1		3,564.63		3,565.00		30,869.70		30,872.90		8.66

		ТЦ_18.5.02.03_61_6168030944_23.04.2024_02		Дренажный поддон ДП-К-1305		шт		1		3,563.13		3,563.13		30,856.71		30,856.71		8.66

		ТЦ_64.1.03.00_61_6168030944_18.04.2024_02		          Дренажный поддон  ДП-К-1305		шт		1		3,563.13		3,563.00		30,856.71		30,855.58		8.66

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		     Защитная решетка Ø250 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		7		508.33		3,558.31		4,402.14		30,814.96		8.66

		ТЦ_23.8.03.02_78_7810216924_25.04.2024_02		     Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		2700		1.31		3,537.00		11.34		30,630.42		8.66

		ТЦ_20.2.12.03_77_7702680818_03.05.2024_02		     Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		2550.24		1.38		3,519.34		11.95		30,477.48		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х400/500х600 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,82 м2		шт		2		1,754.92		3,509.84		15,197.61		30,395.21		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 500х500		м		1		3,508.90		3,508.90		30,387.07		30,387.07		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х400/600х500 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,81 м2		шт		2		1,739.56		3,479.12		15,064.59		30,129.18		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран стальной шаровой со стандартным проходом фланцевый с рукояткой тип JiP-R Standart FF DN65		шт		4		860.02		3,440.08		7,447.77		29,791.09		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1,5мм (титан)  45˚ д. 315 мм.  S=0,37 м2		шт		2		1,713.36		3,427.00		14,837.70		29,677.82		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной      КСК 20-2,696п		шт		2		1,684.30		3,368.60		14,586.04		29,172.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 Ø125		м		4.5		748.39		3,367.76		6,481.06		29,164.80		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		     Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм   PRO-VENT-40-1НФ		м2		53		63.41		3,361.00		549.13		29,106.26		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø250		м		1		3,342.34		3,342.00		28,944.66		28,941.72		8.66

		ТЦ_18.5.10.06_77_7707506620_17.05.2024_02		     Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм	    22К 500-1000		шт		4		834.55		3,338.20		7,227.20		28,908.81		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран линейный регул. MVT-R, G1 1/2"ВН-ВН,PN20,T120°C   003Z4085R    "Ридан"		шт		2		1,667.20		3,334.00		14,437.95		28,872.44		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0		м		107.1		31.13		3,334.00		269.59		28,872.44		8.66

		ТЦ_18.1.06.06_77_7722449373_13.05.2024_02		Автоматический комбинированный балансировочный клапан -
стабилизатор расхода AQT-R c измерительными DN15		шт		2		1,638.91		3,277.82		14,192.96		28,385.92		8.66

		ТЦ_18.5.07.00_78_7801559957_15.05.2024_02		T-MBQ4-04B Cassette		шт		2		1,615.69		3,231.38		13,991.88		27,983.75		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой фланцевый Ду 80,PN16,200°C   КШ.Ц.Ф.080/070.016.02		шт		2		1,614.13		3,228.00		13,978.37		27,954.48		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1,5мм (титан)  45˚ 500х400  S=0,71 м2		шт		1		3,215.94		3,216.00		27,850.04		27,850.56		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	  DN40 BVS-FR		шт		4		803.13		3,212.52		6,955.11		27,820.42		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_28.12.2023_02		Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø32х5,4 (DN 20)     VALTEC PPR-ALUX PN25		м		80		39.56		3,164.80		342.59		27,407.17		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой 	КСК 20-1,593к		шт		3		1,040.81		3,122.43		9,013.41		27,040.24		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х1000/400х1250  l=0,3 м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,29 м2		шт		1		3,119.75		3,119.75		27,017.04		27,017.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 600х800/500х1000 l=0,4 м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,47 м2		шт		1		3,108.76		3,108.76		26,921.86		26,921.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_06.02.2024_02		     Отвод 90º Ø200 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		1		3,103.51		3,103.51		26,876.40		26,876.40		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5	   250х250		м		35		88.44		3,095.40		765.89		26,806.16		8.66

		ТЦ_19.2.03.06_48_4824001190_15.05.2024_02		Решетка инерционная АРК 850х850		шт		4		754.99		3,019.96		6,538.21		26,152.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Переход 440х240/Ø200, L=200мм из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм ( S=0,24 м2)		шт		2		1,494.72		2,989.44		12,944.28		25,888.55		8.66

		ТЦ_20.2.12.03_78_7802348846_03.05.2024_02		Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		1932.92		1.54		2,976.70		13.34		25,778.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_22.01.2024_02		Отвод 90º Ø200 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)         ( S=0,26 м2)		шт		2		1,486.96		2,973.92		12,877.07		25,754.15		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 1000х700 из оцинкованной стали в прямоугольный
воздуховод
      S=1,02 м2		шт		2		1,486.38		2,972.76		12,872.05		25,744.10		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT		м2		42.5		69.88		2,970.00		605.16		25,720.20		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х4,0		м		20.4		144.55		2,949.00		1,251.80		25,538.34		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Узел прохода (Ø800) из нержавеющей стали AISI316  УП1-08с.5.904-45		шт		2		1,465.71		2,931.42		12,693.05		25,386.10		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_78_7804685075_18.04.2024_02		Уголок 20х4 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм
(титан) // вес 1,124 кг/м.п		м		31.4		92.67		2,910.00		802.52		25,200.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 800х800/1250х1250 l=0,5м
из оцинкованной стали, толщиной δ=0,7           S=2,66 м2		шт		6		481.41		2,888.46		4,169.01		25,014.06		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5		м		61.2		46.86		2,868.00		405.81		24,836.88		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 120°С  	DN 20 BVR-R   065B8208R		шт		22		129.44		2,847.68		1,120.95		24,660.91		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной      КСК 20-2,328п		шт		2		1,409.08		2,818.16		12,202.63		24,405.27		8.66

		ТССЦ-101-1851		Резина прессованная // прим. прокладки резиновые		кг		55.8		50.47		2,816.14		437.07		24,387.77		8.66

		101-1929		Болты анкерные		т		0.31342		8,970.59		2,811.57		77,685.31		24,348.20		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х700/700х1000 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,23 м2		шт		1		2,808.06		2,808.06		24,317.80		24,317.80		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_52_5258142489_05.01.2024_02		     Воздуховод из ПНД Ø315 (раструбное соединение)		м		15		186.49		2,797.35		1,615.00		24,225.05		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Переход 540х290/600х400, L=300мм из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)  // 0,6м2		шт		1		2,786.49		2,786.00		24,131.00		24,126.76		8.66

		507-0982		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм		шт.		84		32.66		2,743.44		282.84		23,758.19		8.66

		ТЦ_14.2.02.11_50_5041207010_27.03.2024_01		     Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм		кг		306.2		8.83		2,703.76		76.47		23,414.56		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения Ø400/500х300 l=0,3м из
нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
    S=0,52 м2		шт		2		1,334.08		2,668.16		11,553.13		23,106.27		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран линейный регул. MVT-R, G1 1/4"ВН-ВН,PN20,T120°C   003Z4084R    "Ридан"		шт		2		1,331.54		2,663.00		11,531.14		23,061.58		8.66

		ТЦ_18.1.06.01_77_7705238125_20.03.2024_02		Ручной балансировочный клапан, латунный PN 40 бар и темп. 110°С  DN 40  MVT-R		шт		2		1,309.48		2,619.00		11,340.10		22,680.54		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_66_6686056870_15.05.2024_02		Трубопроводы медные	  Ø34,9 мм		м		60		43.29		2,597.40		374.89		22,493.48		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_06.02.2024_02		     Переход Ø200/ Ø315 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		1		2,570.55		2,570.55		22,260.96		22,260.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  Ø200		м		1		2,559.51		2,560.00		22,165.36		22,169.60		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_78_7804685075_30.01.2024_02		Уголок 20х4 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм
(титан)    36 м.п.  ( вес 0,87 кг/м.п., стоимость 840 руб/кг)		м		36		70.32		2,532.00		608.97		21,927.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Переход Ø400/ Ø500 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)     S=0,43 м2		шт		2		1,262.52		2,525.04		10,933.42		21,866.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1,5мм (титан)  90˚ д. 315 мм.  S=0,65 м2		шт		1		2,513.83		2,514.00		21,769.77		21,771.24		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Лючок питометражный   СТД 8281		шт		89		28.07		2,498.23		243.09		21,634.67		8.66

		ТЦ_14.5.01.11_77_7734657410_15.01.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		25.5				2,482.66		0.00		21,499.84		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х500/600х800 l=0,4м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,23 м2		шт		1		2,471.01		2,471.01		21,398.95		21,398.95		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой муфтовый G2" ВР-ВР,PN25,150°C  VT.214.N.09		шт		3		823.35		2,470.00		7,130.21		21,390.20		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали,
толщиной δ=1,0    	900х500		м		0.5		4,920.18		2,460.09		42,608.76		21,304.38		8.66

		ТЦ_18.2.08.09_77_7722449373_13.05.2024_02		     Фильтр сетчатый тип Ридан-ФСФ чугунный фланцевый; PN16 DN 80 Ридан-ФСФ 01.16.32		шт		2		1,221.09		2,442.18		10,574.64		21,149.28		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_03.05.2024_02		     Терморасширяющаяся противоппожарная мастика 310 мл. HILTI CP 611A		шт		12				2,440.70		0.00		21,136.46		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_77_7706564354_28.03.2024_02		     Трубопроводы медные	  Ø12,7мм		м		90		27.04		2,433.60		234.17		21,074.98		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		Скотч алюминиевый 50мм  BOS-Master		шт		42				2,424.01		0.00		20,991.93		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_77_7713576745_15.05.2024_02		Трубопроводы медные	  Ø15,88мм		м		60		40.05		2,403.00		346.83		20,809.98		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_78_7814801080_25.03.2024_01		Дефлектор из нержавеющей стали AISI316   Д 315.00.000-01 с.5.904-51		шт		1		2,369.93		2,370.00		20,523.59		20,524.20		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 700х350	   S=1,78 м2		шт		1		2,361.82		2,361.82		20,453.36		20,453.36		8.66

		ТЦ_18.5.02.03_61_6168030944_24.04.2024_02		Дренажный поддон  ДП-К-800		шт		1		2,341.43		2,341.43		20,276.78		20,276.78		8.66

		ТЦ_18.5.02.03_61_7804526950_24.04.2024_02		Дренажный поддон  ДП-К-800		шт		1		2,341.43		2,341.43		20,276.78		20,276.78		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой приварной Ду 32,PN40,200°C   КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02		шт		4		581.36		2,325.00		5,034.58		20,134.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 600х700/600х800 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,08 м2		шт		1		2,318.30		2,318.30		20,076.48		20,076.48		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)       45˚ Ø400      S=0,56 м2		шт		1		2,293.49		2,293.49		19,861.62		19,861.62		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_78_7814801080_22.02.2024_02		Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø125		м		1.5		1,524.41		2,287.00		13,201.39		19,805.42		8.66

		ТЦ_14.5.01.10_77_7734657410_15.01.2024_02		Огнестойкая монтажная пена      ОГНЕЗА EI240		шт		23				2,285.31		0.00		19,790.78		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_19.03.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С  DN 15  BVS-R		шт		6		374.20		2,245.00		3,240.57		19,441.70		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_77_7706780940_19.03.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой 60х50мм L=1м.п		шт		25		89.76		2,244.00		777.32		19,433.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0        	Ø400		м		1		2,198.19		2,198.19		19,036.33		19,036.33		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 28х50мм     ROCKWOOL 100   L=1 м.п		шт		40		54.38		2,175.20		470.93		18,837.23		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7810216924_20.03.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.40 мм.		м		65		33.27		2,163.00		288.12		18,731.58		8.66

		ТЦ_64.2.03.00_78_7806523680_16.04.2024_02		     Контроллер SBR02		шт		1		2,133.24		2,133.24		18,473.86		18,473.86		8.66

		ТЦ_64.2.03.00_78_7806523680_16.04.2024_02		     Блок ротации для серверных помещений SBR02		шт		1		2,133.24		2,133.00		18,473.86		18,471.78		8.66

		101-1522		Электроды диаметром: 5 мм Э42А		т		0.1508098		14,120.90		2,129.48		122,286.99		18,441.30		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 700х700 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=0,84 м2		шт		2		1,058.75		2,117.50		9,168.78		18,337.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 900х500 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=0,84 м2		шт		2		1,058.75		2,117.50		9,168.78		18,337.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 900х500 из оцинкованной стали в прямоугольный
воздуховод
      S=0,84 м2		шт		2		1,058.75		2,117.50		9,168.78		18,337.55		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 500х300    S=1,10 м2		шт		1		2,107.49		2,107.49		18,250.86		18,250.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 400х700/600х700 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,98 м2		шт		1		2,100.52		2,100.52		18,190.50		18,190.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 600х600		м		0.5		4,195.26		2,097.63		36,330.95		18,165.48		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Лента стальная монтажная   BOS-SOLID		м		1081.5		1.93		2,087.30		16.71		18,076.02		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Переход 440х240/Ø250, L=300мм из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)  // 0,3 м2		шт		1		2,080.79		2,081.00		18,019.64		18,021.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_23.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8       	Ø200 мм		м		31		66.96		2,075.76		579.87		17,976.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=1,0	     1500х500		м		3.5		592.66		2,074.31		5,132.44		17,963.52		8.66

		ТЦ_20.2.12.03_77_7702680818_03.05.2024_02		     Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		1502.82				2,074.16		0.00		17,962.23		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_78_7816560539_13.05.2024_02		     Фланец воротниковый Ду80, PN16		шт		22		94.23		2,073.00		816.03		17,952.18		8.66

		101-2576		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм		т		0.09816		20,724.92		2,034.35		179,477.81		17,617.47		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   200х300/300х200		м		20		101.72		2,034.00		880.90		17,614.44		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_03.05.2024_02		          Терморасширяющаяся противоппожарная мастика 310 мл. HILTI CP 611A		шт		10		203.37		2,033.70		1,761.18		17,611.84		8.66

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		          Защитная решетка Ø250 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		4		508.33		2,033.32		4,402.14		17,608.55		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_77_9705137882_19.03.2024_02		Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой 89х50мм L=1м.п		шт		40		50.66		2,026.00		438.72		17,545.16		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  Ø160		м		1		2,008.50		2,009.00		17,393.61		17,397.94		8.66

		101-2499		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг		20.1528		99.22		1,999.57		859.25		17,316.28		8.66

		ТЦ_23.8.03.02_78_7810216924_25.04.2024_02		     Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		1525				1,997.75		0.00		17,300.52		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Лента стальная монтажная   BOS-SOLID		м		1027.6		1.93		1,984.00		16.71		17,181.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 300х300/700х350   l=0,5м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=1,02 м2		шт		1		1,975.77		1,975.77		17,110.17		17,110.17		8.66

		ТЦ_23.8.03.02_78_7810216924_25.04.2024_02_6.3		Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		1500		1.31		1,965.00		11.34		17,016.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0   Ø250мм  (S=0,26 м2)		шт		1		1,963.50		1,964.00		17,003.91		17,008.24		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0	  Ø250    (0,26 м2)		шт		1		1,963.50		1,964.00		17,003.91		17,008.24		8.66

		ТЦ_23.1.03.00_78_7806521643_13.05.2024_02		     Автоматический комбинированный балансировочный клапан -
стабилизатор расхода AQT-R c измерительными DN25		шт		1		1,962.77		1,962.77		16,997.59		16,997.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  1240х500		шт		1		1,953.55		1,953.55		16,917.74		16,917.74		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х500/600х600 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,89 м2		шт		1		1,908.23		1,908.23		16,525.27		16,525.27		8.66

		509-0801		Трос стальной		м		176.7		10.71		1,892.46		92.75		16,388.70		8.66

		ТЦ_18.2.08.09_77_7722449373_13.05.2024_02		     Фильтр сетчатый тип Ридан-ФСФ чугунный фланцевый; PN16 DN 65 Ридан-ФСФ 01.16.32		шт		2		934.32		1,868.64		8,091.21		16,182.42		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_77_7724392411_19.04.2024_02		     Дефлектор из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø500      Д 315.00.000-02 №5		шт		4		462.30		1,849.20		4,003.52		16,014.07		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT		м2		26.4		69.88		1,844.83		605.16		15,976.23		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	 350х350мм		шт		2		920.51		1,841.00		7,971.62		15,943.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 700х350		м		0.5		3,680.49		1,840.25		31,873.04		15,936.57		8.66

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		          Защитная решетка Ø250 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		3		610.00		1,830.00		5,282.60		15,847.80		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_78_7811596683_08.05.2024_02		     Кран стальной шаровой со стандартным проходом фланцевый с рукояткой тип JiP-R Standart FF DN20		шт		4		455.44		1,821.76		3,944.11		15,776.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 600х600 из оцинкованной стали в прямоугольный
воздуховод
      S=0,72 м2		шт		2		907.98		1,815.96		7,863.11		15,726.21		8.66

		302-0886		Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм		м		25		71.91		1,797.75		622.74		15,568.52		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Скотч алюминиевый 50мм  BOS-Master		шт		31		57.71		1,789.01		499.77		15,492.83		8.66

		111-0087		Бирки-оконцеватели		100 шт.		30.1046		58.42		1,758.70		505.92		15,230.34		8.66

		ТЦ_14.5.01.11_77_7734657410_15.01.2024_02		          Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		18		97.37		1,752.66		843.22		15,178.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 1000х1000 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
   S=1,20 м2		шт		1		1,748.08		1,748.08		15,138.37		15,138.37		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  800х600		м		6		288.53		1,731.18		2,498.67		14,992.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 300х500    S=0,85 м2		шт		1		1,728.42		1,728.42		14,968.12		14,968.12		8.66

		ТЦ_18.5.08.05_77_7705674361_19.03.2024_02		Кронштейн универсальный напольный для крепления конвекторов		шт		18				1,726.32		0.00		14,949.93		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_78_7825400027_01.02.2024_02		     Решетка вентиляционная  АМР-К 400х300		шт		9		191.59		1,724.31		1,659.17		14,932.52		8.66

		ТССЦ-101-5849		Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм // прим. М16....		т		0.0721		23,754.92		1,713.00		205,717.61		14,834.58		8.66

		ТЦ_14.5.01.10_77_7734657410_15.01.2024_02		     Огнестойкая монтажная пена      ОГНЕЗА EI240		шт		17		99.43		1,690.31		861.06		14,638.08		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой 	КСК 20-2,696к		шт		1		1,684.30		1,684.30		14,586.04		14,586.04		8.66

		ТЦ_08.3.05.04_77_7731384250_18.04.2024_02		Сталь нержавеющая AISI 316 толщиной 1.5мм (титан) для изготовления переходов		м2		2.9				1,678.57		0.00		14,536.42		8.66

		507-0986		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм		шт.		16		104.42		1,670.72		904.28		14,468.44		8.66

		ТЦ_18.5.07.00_77_7743250099_15.05.2024_02		Панель  T-MBQ4-03E Compact		шт		2		834.30		1,668.60		7,225.04		14,450.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 600х500 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=0,66 м2		шт		2		832.60		1,665.20		7,210.32		14,420.63		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали
δ=1,0	 500х500		м		4.5		364.79		1,642.00		3,159.08		14,219.72		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_77_7724930155_13.05.2024_02		Фланец резьбовой Ду40х1"1/2ВР, PN10		шт		4		409.66		1,638.00		3,547.66		14,185.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали,
толщиной δ=1,0	  250х250		м		11		148.90		1,637.90		1,289.47		14,184.21		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  1000х500		шт		1		1,625.29		1,625.29		14,075.01		14,075.01		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  1000х500		шт		1		1,625.29		1,625.29		14,075.01		14,075.01		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_25.04.2024_02		          Терморасширяющаяся противоппожарная пена 300 мл. HILTI		шт		2		804.85		1,610.00		6,970.00		13,942.60		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода   	600х300		шт		1		1,609.75		1,610.00		13,940.44		13,942.60		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_78_7814801080_25.03.2024_01		Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода   	500х300		шт		1		1,609.75		1,609.75		13,940.44		13,940.44		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_25.04.2024_02_9.1		Терморасширяющаяся противоппожарная пена 300 мл. HILTI		шт		2		804.85		1,609.70		6,970.00		13,940.00		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   1000х500		м		5		321.38		1,606.90		2,783.15		13,915.75		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5      	Ø200 мм		м		29		54.82		1,589.78		474.74		13,767.49		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 800х1000 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=1,08 м2		шт		1		1,573.61		1,573.61		13,627.46		13,627.46		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7811596683_08.05.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.32 мм.		м		60		26.15		1,569.00		226.46		13,587.54		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 300х300/600х300 l=0,4м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,77 м2		шт		1		1,565.21		1,565.21		13,554.72		13,554.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали,
толщиной δ=1,0	  200х200		м		13		119.54		1,554.02		1,035.22		13,457.81		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Зонт вентиляционный из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)            ЗК.00.000-03 (∅315)		шт		1		1,531.91		1,532.00		13,266.34		13,267.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали марки AISI316 ,толщиной δ=1,0	  Ø125		м		2		748.39		1,496.78		6,481.06		12,962.11		8.66

		ТЦ_63.4.01.00_78_7802860356_24.01.2024_02		     Термоманометр  ТМТБ-41Р.2(0-120°С)(0-1,6МПа) G1/2. 2,5		шт		8		186.49		1,492.00		1,615.00		12,920.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 700х1000 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=1,02 м2		шт		1		1,486.38		1,486.38		12,872.05		12,872.05		8.66

		ТЦ_20.2.12.03_77_7702680818_03.05.2024_02_5.1		Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		1072.72		1.38		1,480.35		11.95		12,819.83		8.66

		ТЦ_08.1.03.01_78_7814801080_25.03.2024_01		     Дверь вентиляционная утеплённая  ДУс 1,25х0,5 с.5.904-4		шт		1		1,467.38		1,467.00		12,707.51		12,704.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7726480649_15.03.2024_02		Защитная решетка Ø500 из нержавеющей стали AISI 316 
толщиной 1.5мм (титан)		шт		12		122.00		1,464.00		1,056.52		12,678.24		8.66

		ТЦ_18.2.08.08_50_5017050538_13.05.2024_02		     Фильтр сетчатый муфтовый G1 1/4"ВН-ВН,PN16,T150°C  VT.192.N.07		шт		2		730.80		1,462.00		6,328.73		12,660.92		8.66

		ТССЦ-301-7663		Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 // прим. КИВ-160		шт.		2		729.74		1,459.48		6,319.55		12,639.10		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7810216924_20.03.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.32 мм.		м		52				1,424.00		0.00		12,331.84		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 500х300		м		0.5		2,822.55		1,411.28		24,443.28		12,221.68		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,7	  600х300		шт		2		703.23		1,406.46		6,089.97		12,179.94		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 Ø250		м		0.7		2,008.50		1,406.00		17,393.61		12,175.96		8.66

		ТЦ_14.2.00.00_78_7810395021_19.03.2024_02		Термостойкая эмаль-грунт КО-8101		кг		33				1,403.50		0.00		12,154.31		8.66

		ТЦ_18.1.09.07_78_7816580912_06.06.2024_02		     Кран шаровой приварной Ду 50, PN40,200°C		шт		2		699.92		1,400.00		6,061.31		12,124.00		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8	  600х600		м		5		278.17		1,390.85		2,408.95		12,044.76		8.66

		ТЦ_08.3.08.03_78_7804685075_30.01.2024_02		Уголок 20х4 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм
(титан) // вес 1,124 кг/м.п		м		15		92.67		1,390.05		802.52		12,037.83		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0     	Ø200 (0,18 м2)		шт		1		1,382.85		1,383.00		11,975.48		11,976.78		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7      	Ø800		м		6		229.75		1,379.00		1,989.64		11,942.14		8.66

		ТЦ_19.1.04.00_77_7724392411_19.04.2024_02		     Дефлектор из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø400      Д 315.00.000-01 №4		шт		4		342.55		1,370.20		2,966.48		11,865.93		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  600х800		шт		1		1,369.37		1,369.37		11,858.74		11,858.74		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  800х600		шт		1		1,369.37		1,369.37		11,858.74		11,858.74		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7810216924_20.03.2024_02		          Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.32 мм.		м		50		27.38		1,369.00		237.11		11,855.54		8.66

		ТЦ_18.5.08.05_77_7705674361_19.03.2024_02		     Кронштейн универсальный напольный для крепления конвекторов		шт		14		95.88		1,342.32		830.32		11,624.49		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	 300х300	   S=0,64 м2		шт		1		1,319.15		1,319.15		11,423.84		11,423.84		8.66

		ТЦ_12.2.03.00_77_7743875788_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм для трубы Ду125  HVAC Section AluCoat (T)    133х50мм		м		21		61.64		1,294.00		533.80		11,206.04		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_77_7736192449_20.03.2024_02		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.50 мм.		м		25		51.65		1,291.00		447.29		11,180.06		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой 	КСК 20-1,961к		шт		1		1,289.33		1,289.33		11,165.60		11,165.60		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_78_7816560539_13.05.2024_02		     Фланец воротниковый Ду125, PN16		шт		8		160.97		1,288.00		1,394.00		11,154.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_12.03.2024_02		     Отвод 45º Ø160 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) (0,113 м2)		шт		1		1,282.95		1,282.95		11,110.35		11,110.35		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0    Ø200
      S=0,18 м2		шт		1		1,276.95		1,276.95		11,058.39		11,058.39		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0    Ø250
      S=0,26 м2		шт		1		1,276.95		1,276.95		11,058.39		11,058.39		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,5	 Ø800
   S=1,91 м2		шт		1		1,276.95		1,276.95		11,058.39		11,058.39		8.66				0.00

		509-0966		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм		1000 шт.		0.406		3,128.66		1,270.25		27,094.20		11,000.37		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_27.12.2023_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	DN 20  BVS-R   082X4603R		шт		3		423.25		1,269.75		3,665.35		10,996.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Переход 440х240/500х300, L=100мм из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм     S=0,30 м2		шт		1		1,262.52		1,262.52		10,933.42		10,933.42		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 4х1,5		м		20.4		61.35		1,251.54		531.29		10,838.34		8.66

		ТССЦ-101-5821		Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм		т		0.03		41,685.18		1,251.00		360,993.66		10,833.66		8.66

		ТЦ_19.3.01.06_78_7802598606_18.04.2024_02		Приточный стеновой клапан в сборе  КИВ-125		компл.		8		156.06		1,248.48		1,351.48		10,811.84		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_9728057168_18.04.2024_02		Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6      	Ø315 мм		м		20		62.42		1,248.00		540.56		10,807.68		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_77_7706564354_28.03.2024_02		     Трубопроводы медные	 Ø6,35 мм		м		90		13.85		1,246.50		119.94		10,794.69		8.66

		ТЦ_22.2.02.11_77_7704844420_03.05.2024_02		Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		2350		0.53		1,245.50		4.59		10,786.03		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7724452117_13.05.2024_02		     Тройник резьбовой латунь 2"ВР		шт		5		246.56		1,233.00		2,135.21		10,677.78		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  500х300		шт		2		611.32		1,222.64		5,294.03		10,588.06		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой 	КСК 20-1,838к		шт		1		1,218.86		1,218.86		10,555.33		10,555.33		8.66

		302-1240		Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 40 мм		шт.		60		19.78		1,186.80		171.29		10,277.69		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7      	500х300 мм		м		7		168.83		1,181.81		1,462.07		10,234.47		8.66

		ТССЦ-101-5849		     Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм // прим. М16., М20		т		0.0492		23,754.92		1,169.00		205,717.61		10,123.54		8.66

		ТЦ_22.2.02.11_77_7702680818_03.05.2024_02		     Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		2700		0.43		1,161.00		3.72		10,054.26		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_66_6686038380_15.05.2024_02		Трубопроводы медные	  Ø19 мм		м		30		38.69		1,160.70		335.06		10,051.66		8.66

		ТЦ_20.2.12.03_77_7702680818_03.05.2024_02		          Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		834.9		1.38		1,152.16		11.95		9,977.71		8.66

		ТЦ_18.1.09.06_77_7736192449_20.03.2024_02		     Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 110°С  DN 20   BVR-R		шт		6		190.34		1,142.00		1,648.34		9,889.72		8.66

		ТЦ_08.3.08.03_78_7804685075_18.04.2024_02		Уголок 20х4 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм
(титан) // вес 1,124 кг/м.п		м		12.3		92.67		1,139.84		802.52		9,871.01		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8	  1250х500		м		2.5		455.76		1,139.40		3,946.88		9,867.20		8.66

		ТЦ_18.2.08.08_50_5017050538_13.05.2024_02		     Фильтр сетчатый муфтовый G1"ВН-ВН,PN20,T150°C  VT.192.N.06		шт		2		568.58		1,138.00		4,923.90		9,855.08		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой муфтовый с полусгоном G1" ВР-НР,PN40,150°C VT.227.N.06    "Valtec"		шт		4		284.24		1,136.00		2,461.52		9,837.76		8.66

		ТЦ_14.2.00.00_78_7810395021_19.03.2024_02		     Термостойкая эмаль-грунт КО-8101		кг		26.6		42.50		1,130.50		368.05		9,790.13		8.66

		ТЦ_18.5.10.06_77_7707506620_17.05.2024_02		     Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм	    22К 500-700		шт		2		565.10		1,130.20		4,893.77		9,787.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		     Решетка вентиляционная из ПНД 150х400 (h)		шт		8		139.38		1,115.04		1,207.03		9,656.25		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	  500х250		шт		2		551.60		1,103.20		4,776.86		9,553.71		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316,
толщиной δ=1,0	500х250		шт		2		551.60		1,103.20		4,776.86		9,553.71		8.66

		101-2472		Растворитель марки: № 646		т		0.076381		14,318.18		1,093.65		123,995.44		9,471.01		8.66

		ТЦ_23.8.03.02_78_7810216924_25.04.2024_02		          Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		825		1.31		1,080.75		11.34		9,359.30		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5	   200х200		м		15		71.62		1,074.30		620.23		9,303.44		8.66

		204-0004		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм		т		0.17552		6,109.62		1,072.33		52,909.31		9,286.38		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Утка из оцинкованной стали δ=1,0 смещение 0,75м, l=1,3м
800х800   ( 4,89 м2)		шт		1		1,061.20		1,061.00		9,189.99		9,188.26		8.66

		999-9950		Вспомогательные ненормируемые ...		руб		1060.0584		1.00		1,060.16		8.66		9,180.99		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 1500х500/1000х600 l=0,7м
из оцинкованной стали, толщиной δ=1,0           S=2,93 м2		шт		2		528.98		1,057.96		4,580.97		9,161.93		8.66

		999-9950		     Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)		руб		1056.4584		1.00		1,056.56		8.66		9,149.81		8.66

		ТЦ_14.2.02.00_2_0278208001_23.01.2024_02		Комплексная система огнезащиты EI 60, толщина 5 мм   PRO-MBOR-VENT-5-1НФ		м2		35.65		29.45		1,049.89		255.04		9,092.05		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø160 мм		м		22		47.46		1,044.12		411.00		9,042.08		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-1,593п		шт		1		1,040.81		1,040.81		9,013.41		9,013.41		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø250/ Ø315 l=0,3м из нержавеющей
стали марки AISI316, толщиной δ=1,0    S=0,36 м2		шт		1		1,027.99		1,027.99		8,902.39		8,902.39		8.66

		301-1225		Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС		компл.		33.486804		30.69		1,027.71		265.78		8,899.97		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0		м		19.38		52.78		1,023.00		457.07		8,859.18		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран стальной шаровой со стандартным проходом фланцевый с рукояткой тип JiP-R Standart FF DN32		шт		2		510.60		1,021.20		4,421.80		8,843.59		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_03.05.2024_02		     Терморасширяющаяся противоппожарная мастика 310 мл. HILTI CP 611A		шт		5		203.37		1,016.85		1,761.18		8,805.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0     	Ø160  ( 0,13 м2)		шт		1		1,012.52		1,013.00		8,768.42		8,772.58		8.66

		101-2472		     Растворитель марки: № 646		т		0.069491		14,318.18		995.00		123,995.44		8,616.70		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_78_7801645853_30.01.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик  ОГНЕЗА-ГТ		кг		7		141.99		993.93		1,229.63		8,607.43		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7714365507_24.04.2024_02		Решетка наружная  CG 315		шт		2		496.95		993.90		4,303.59		8,607.17		8.66

		ТЦ_23.8.03.02_78_7810216924_25.04.2024_02		     Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		750		1.31		982.50		11.34		8,508.45		8.66

		507-0944		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм		шт.		62		15.82		980.84		137.00		8,494.07		8.66

		101-2466		Краска «Армофиниш»		л		4.0628956		240.14		975.68		2,079.61		8,449.39		8.66

		101-0605		Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Гэлан»		т		0.0591005		16,270.53		961.59		140,902.79		8,327.37		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-1,348к		шт		1		954.24		954.24		8,263.72		8,263.72		8.66

		301-7426		Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)		компл.		5		189.58		947.90		1,641.76		8,208.81		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	  DN25 BVS-FR    082X4604R		шт		2		471.92		943.84		4,086.83		8,173.65		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран линейный регул. MVT-R, G3/4"ВН-ВН,PN20,T120°C  003Z4082R   "Ридан"		шт		1		934.96		935.00		8,096.75		8,097.10		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_77_7730041771_13.05.2024_02		Фланец воротниковый Ду150, PN16		шт		4		232.92		932.00		2,017.09		8,071.12		8.66

		ТЦ_08.3.05.04_77_7731384250_18.04.2024_02		     Сталь нержавеющая AISI 316 толщиной 1.5мм (титан) для изготовления переходов		м2		1.6		578.90		926.00		5,013.27		8,019.16		8.66

		ТЦ_20.2.12.03_77_7702680818_03.05.2024_02		          Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		667.92		1.38		922.00		11.95		7,984.52		8.66

		ТЦ_23.8.03.02_78_7810216924_25.04.2024_02		          Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		700		1.31		917.00		11.34		7,941.22		8.66

		ТЦ_19.1.00.00_52_5258142489_10.01.2024_02		Воздуховод из ПНД Ø500 (фланцевое соединение)		м		2		454.10		908.20		3,932.51		7,865.01		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 500х700 из нержавеющей стали марки AISI316 в
прямоугольный воздуховод
      S=0,72 м2		шт		1		907.98		907.98		7,863.11		7,863.11		8.66

		ТЦ_14.5.01.11_50_7727280635_23.12.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		6.35		141.99		901.64		1,229.63		7,808.20		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8	  1000х700		м		2		449.39		898.78		3,891.72		7,783.43		8.66

		ТЦ_20.2.12.03_77_7702680818_03.05.2024_02		     Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		647.68		1.38		893.79		11.95		7,740.22		8.66

		ТЦ_19.1.02.01_77_7722493380_08.05.2024_02		Воздухоотводчик автоматический из латунный PN 10 бар и темп. 110°С   Airvent-R		шт		10		89.22		892.20		772.65		7,726.45		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой приварной Ду 50,PN40,200°C    КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02		шт		1		889.41		889.00		7,702.29		7,698.74		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_77_7725262856_20.03.2024_02		     Лента ALU 50*50000мм (рулон)		шт		2		443.44		886.00		3,840.19		7,672.76		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-1,838п		шт		2		442.09		884.00		3,828.50		7,655.44		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7729108750_13.05.2024_02		Разъемное соед-е (американка) 1"ВР х 1"НР		шт		10		88.34		883.00		765.02		7,646.78		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		     Сетка металлическая «Манье»  BOS-Manie		м2		58		15.20		882.00		131.63		7,638.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5	    Ø100		м		41		21.50		881.50		186.19		7,633.79		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7816256360_13.05.2024_02		     Трубы стальные водогазопроводные  ∅ 50х3,5мм		м		27		32.49		877.00		281.36		7,594.82		8.66

		ТЦ_14.2.02.11_50_5041207010_27.03.2024_01		     Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 1,7 мм		кг		98		8.83		865.00		76.47		7,490.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø200 мм		м		20.5		42.17		864.49		365.19		7,486.48		8.66

		ТЦ_59.1.19.03_77_7728668928_09.01.2024_02		     Клапан обратный  КОК 250		шт		2		431.88		863.76		3,740.08		7,480.16		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой муфтовый G1/2" ВР-НР,PN50,150°C   VT.218.N.04		шт		7		123.16		862.00		1,066.57		7,464.92		8.66

		ТЦ_19.2.03.05_77_772335825995_28.03.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода	Ø250		шт		2		430.69		861.00		3,729.78		7,456.26		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 1500х500/1000х500 l=0,5м
из оцинкованной стали, толщиной δ=1,0           S=2,16 м2		шт		2		427.91		855.82		3,705.70		7,411.40		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В»  из оцинкованной стали  δ=1,0мм      	Ø200 мм		м		10		83.62		836.20		724.15		7,241.49		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0   Ø125   S=0,14 м2		шт		2		417.99		835.98		3,619.79		7,239.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0  Ø125
      S=0,14 м2		шт		2		417.99		835.98		3,619.79		7,239.59		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_15.05.2024_01		Узел прохода (Ø400) из нержавеющей стали AISI316  УП1-03 с.5.904-45		шт		1		827.42		827.42		7,165.46		7,165.46		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_77_7707812514_09.01.2024_02		     Решетка вентиляционная АМР 400х200		шт		6		136.55		819.30		1,182.52		7,095.14		8.66

		ТЦ_12.2.03.00_77_7743875788_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм для трубы Ду80  HVAC Section AluCoat (T)    89х50мм		м		18		45.54		819.00		394.38		7,092.54		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Сетка металлическая «Манье»   BOS-Manie		м2		52.6		15.51		817.00		134.32		7,075.22		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Узел прохода (Ø200) из нержавеющей стали AISI316  УП1
с.5.904-45		шт		2		407.92		815.84		3,532.59		7,065.17		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=1,0      	Ø250 мм		м		6		135.52		813.00		1,173.60		7,040.58		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7816256360_13.05.2024_02		     Трубы стальные электросварные       ∅ 89х3,5мм		м		18		45.15		813.00		391.00		7,040.58		8.66

		ТЦ_18.2.08.09_77_7722449373_13.05.2024_02		     Фильтр сетчатый тип Ридан-ФСФ чугунный фланцевый; PN16 DN32 Ридан-ФСФ 01.16.32		шт		2		396.45		792.90		3,433.26		6,866.51		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6      	Ø315 мм		м		8.5		92.02		782.17		796.89		6,773.59		8.66

		101-3914		Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт.		10.1536		76.63		778.07		663.62		6,738.09		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6       	Ø315 мм		м		6		128.83		772.98		1,115.67		6,694.01		8.66

		301-2025		Блочки		10 шт.		3.8		203.10		771.78		1,758.85		6,683.61		8.66

		ТЦ_18.1.09.06_77_7736192449_20.03.2024_02		     Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 110°С  DN 15   BVR-R		шт		6		128.13		769.00		1,109.61		6,659.54		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805769955_13.05.2024_02		     Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду125мм		шт		10		76.56		766.00		663.01		6,633.56		8.66

		ТЦ_05.7.00.00_50_504210358682_31.01.2024_02		Штуцер для слива конденсата, Ø25		шт		21		35.92		754.32		311.07		6,532.41		8.66

		ТЦ_08.3.05.04_77_7731384250_18.04.2024_02		     Сталь нержавеющая AISI 316 толщиной 1.5мм (титан) для изготовления переходов		м2		1.3		578.90		752.57		5,013.27		6,517.26		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_77_7724452117_13.05.2024_02		Фланец воротниковый Ду32, PN16		шт		10		74.69		747.00		646.82		6,469.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		     Отвод 250х250/90˚ (фланцевое соединение)		шт		4		186.49		745.96		1,615.00		6,460.01		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм  PRO-VENT-40-1НФ
кашированный		м3		11.532		64.68		745.87		560.13		6,459.23		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø125 мм		м		15		49.08		736.20		425.03		6,375.49		8.66

		ТЦ_14.5.01.11_77_7734657410_15.01.2024_02		          Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		7.5		97.37		730.00		843.22		6,321.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Лючок питометражный   СТД 8281		шт		26		28.07		730.00		243.09		6,321.80		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   400х200		м		6		119.47		717.00		1,034.61		6,209.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5	    Ø200		м		17		42.17		716.90		365.19		6,208.35		8.66

		ТЦ_18.5.10.06_77_7707506620_17.05.2024_02		     Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм	    22К 500-100		шт		1		708.22		708.22		6,133.19		6,133.19		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø100/ Ø250 l=0,3м из нержавеющей
стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
      S=0,22 м2		шт		1		706.52		706.52		6,118.46		6,118.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Врезка 500х300 в прямоугольный воздуховод		шт		10		70.40		704.00		609.66		6,096.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=1,0	  600х300		шт		1		703.23		703.23		6,089.97		6,089.97		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 120°С	 DN15    BVR-R   065B8207R		шт		8		87.11		696.88		754.37		6,034.98		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø160/ Ø200 l=0,3 м из оцинкованной
стали δ=0,5      S=0,23 м2		шт		1		688.29		688.29		5,960.59		5,960.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø160/ Ø200 l=0,3м из нержавеющей
стали марки AISI316, толщиной δ=1,0        S=0,23 м2		шт		1		688.29		688.29		5,960.59		5,960.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   334х187		м		6		114.33		685.98		990.10		5,940.59		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7816657139_13.05.2024_02		Трубы стальные электросварные       ∅ 133х4,5		м		6		110.32		662.00		955.37		5,732.92		8.66

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 6х1,0		м		10.2		64.71		660.00		560.39		5,715.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5      	Ø200 мм		м		12		54.82		658.00		474.74		5,698.28		8.66

		101-2039		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм		кг		24.722		26.60		657.53		230.36		5,694.21		8.66

		ТЦ_22.2.02.11_77_7702680818_03.05.2024_02		     Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		1525				655.75		0.00		5,678.80		8.66

		ТЦ_14.4.04.04_78_7826055221_13.05.2024_02		Термостойкая эмаль КО-8101 ( в 2 слоя)		кг		18		36.32		654.00		314.53		5,663.64		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	   250х400		м		5		130.40		652.00		1,129.26		5,646.32		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		     Переход Ø250/ 250х250 (фланцевое соединение)		шт		4		161.95		647.80		1,402.49		5,609.95		8.66

		ТЦ_22.2.02.11_77_7702680818_03.05.2024_02_7.1		Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		1500		0.43		645.00		3.72		5,585.70		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Скотч алюминиевый 50мм  BOS-Master		шт		11		57.71		635.00		499.77		5,499.10		8.66

		104-0077		Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-В		1000 м2		0.0316485		19,920.04		630.42		172,507.55		5,459.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали δ=1,0	 800х800 (2,96 м2)		шт		1		626.62		627.00		5,426.53		5,429.82		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7810216924_19.03.2024_02		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.20 мм.		м		40		15.61		624.00		135.18		5,403.84		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_77_7702680818_03.05.2024_02		Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж...		м		102.15		6.07		620.05		52.57		5,369.63		8.66

		ТЦ_21.1.01.00_77_0276132981_18.04.2024_02		          Кабель парной скрутки  Мастерплан F/UTP 4 Cat 6 НГ(A)-LS 4х2х0,51		м		66.3		9.33		619.00		80.80		5,360.54		8.66

		ТЦ_21.1.01.00_77_0276132981_18.04.2024_02		     Кабель парной скрутки  Мастерплан F/UTP 4 Cat 6 НГ(A)-LS 4х2х0,51		м		66.3		9.33		618.58		80.80		5,356.90		8.66

		ТЦ_21.1.01.00_77_7728668928_18.04.2024_02		Кабель парной скрутки  Мастерплан F/UTP 4 Cat 6 НГ(A)-LS 4х2х0,51		м		66.3		9.33		618.58		80.80		5,356.90		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_78_7801645853_30.01.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик  ОГНЕЗА-ГТ		кг		4.35		141.54		615.71		1,225.74		5,332.05		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_09.04.2024_02		     Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1,5мм (титан)  45˚ д. 125 мм.  S=0,09 м2		шт		1		614.70		615.00		5,323.30		5,325.90		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7722753969_13.05.2024_02		     Угольник резьбовой латунь 1/2"ВР		шт		30		20.51		615.00		177.62		5,325.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø125/ Ø200 l=0,3 м  из нержавеющей
стали марки AISI316, толщиной δ=1,0           S=0,21 м2		шт		1		613.77		613.77		5,315.25		5,315.25		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø125/ Ø200 l=0,3м из нержавеющей
стали марки AISI316, толщиной δ=1,0       S=0,21 м2		шт		1		613.77		613.77		5,315.25		5,315.25		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=1,0	    1000х600
      S=3,46 м2		шт		1		612.86		612.86		5,307.37		5,307.37		8.66

		ТЦ_19.2.03.03_77_5001121078_15.05.2024_02		Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода   	Ø100		шт		3		203.19		609.57		1,759.63		5,278.88		8.66

		ТЦ_64.0.00.00_77_7707812514_09.04.2024_02		     Решетка вентиляционная  АМР-К 700х300		шт		2		303.51		607.00		2,628.40		5,256.62		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,7 500х300		шт		1		606.43		606.43		5,251.68		5,251.68		8.66

		ТЦ_18.1.09.07_78_7816580912_06.06.2024_02		     Кран шаровой приварной Ду 40, PN40,200°C		шт		1		605.99		606.00		5,247.87		5,247.96		8.66

		507-0987		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм		шт.		4		151.39		605.56		1,311.04		5,244.15		8.66

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_15.05.2024_01		Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода   	700х350		шт		1		601.18		601.18		5,206.22		5,206.22		8.66

		201-0843		Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т		т		0.058		10,331.52		599.22		89,470.96		5,189.25		8.66

		ТЦ_14.5.01.10_77_7734657410_15.01.2024_02		     Огнестойкая монтажная пена      ОГНЕЗА EI240		шт		6		99.43		595.00		861.06		5,152.70		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_23.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8       	Ø160 мм		м		11		53.83		592.13		466.17		5,127.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали, толщиной δ=0,8	  600х600
      S=1,84 м2		шт		2		295.42		590.84		2,558.34		5,116.67		8.66

		ТССЦ-101-1714		Болты с гайками и шайбами строительные		т		0.0375		15,629.17		586.51		135,348.61		5,079.18		8.66

		ТЦ_19.3.01.06_78_7802598606_18.04.2024_02		Приточный стеновой клапан в сборе КИВ-125		шт		3		195.03		585.09		1,688.96		5,066.88		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	   КСК 20-2,696к		шт		1		579.84		580.00		5,021.41		5,022.80		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-2,696п		шт		1		579.84		580.00		5,021.41		5,022.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7      	300х300 мм		м		4.5		128.64		578.88		1,114.02		5,013.10		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7816256360_13.05.2024_02		     Трубы стальные водогазопроводные  ∅ 25х3,2		м		36		16.00		576.00		138.56		4,988.16		8.66

		507-0988		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм		шт.		4		143.67		574.68		1,244.18		4,976.73		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 800х800 из оцинкованной стали в прямоугольный
воздуховод          S=0,93 м2		шт		6		95.32		571.92		825.47		4,952.83		8.66

		509-0989		Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм		т		0.0290689		19,584.13		569.39		169,598.57		4,930.92		8.66

		101-1757		Ветошь		кг		58.77		9.62		565.37		83.31		4,896.10		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  500х400		м		2		282.64		565.28		2,447.66		4,895.32		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7715777616_13.05.2024_02		     Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду80мм		шт		12		46.13		554.00		399.49		4,797.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø160 мм		м		12.5		44.07		550.88		381.65		4,770.62		8.66

		ТССЦ-101-5849		     Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм // прим. М16.		т		0.0229		23,754.92		544.00		205,717.61		4,711.04		8.66

		ТЦ_18.2.08.09_77_7722449373_13.05.2024_02		     Фильтр сетчатый тип Ридан-ФСФ чугунный фланцевый; PN16 DN20  Ридан-ФСФ 01.16.32		шт		2		271.98		543.96		2,355.35		4,710.69		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_77_7706564354_28.03.2024_02		     Трубопроводы медные	  Ø12,7мм		м		20		27.04		541.00		234.17		4,685.06		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 200		шт		12		45.05		540.60		390.13		4,681.60		8.66

		ТЦ_08.3.08.02_78_7814626230_27.03.2024_01		Равнополочный уголок 50х50х5 для крепления воздуховодов		т		0.1131		4,672.06		528.00		40,460.04		4,572.48		8.66

		ТЦ_01.7.06.14_77_7706564354_28.03.2024_02		     Лента армированная Energoflex для монтажа изоляции   ( 50 м.)		шт		6				527.70		0.00		4,569.88		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7825690220_13.05.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная обыкновенная	  Ø20		м		40		13.16		526.40		113.97		4,558.62		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_77_7702680818_03.05.2024_02		     Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж // прим.		м		86.7		6.07		526.27		52.57		4,557.50		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6      	Ø250		м		10		51.54		515.00		446.34		4,459.90		8.66

		101-1757		     Ветошь		кг		53.47		9.62		514.38		83.31		4,454.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 1000х500/1250х400 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
   S=1,91 м2		шт		2		256.18		512.36		2,218.52		4,437.04		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,5  Ø250мм		м		7		73.09		511.63		632.96		4,430.72		8.66

		ТЦ_64.0.00.00_77_7714365507_09.04.2024_02		Решетка вентиляционная  АЛР-К 400х250		шт		3		169.71		509.00		1,469.69		4,407.94		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_23.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø160 мм		м		15		33.90		508.50		293.57		4,403.61		8.66

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		     Защитная решетка Ø200 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		1		508.33		508.33		4,402.14		4,402.14		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 1000х500/1250х500 l=0,3м
из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0
   S=1,97 м2		шт		2		252.63		505.26		2,187.78		4,375.55		8.66

		ТССЦ-101-6791		Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами		т		0.02		25,027.56		501.00		216,738.67		4,338.66		8.66

		101-0812		Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм		т		0.0477032		10,357.48		494.10		89,695.78		4,278.91		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_50_5032269927_15.05.2024_02		Трубопроводы медные	 Ø9,53 мм		м		30		16.27		488.10		140.90		4,226.95		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=0,8	  1000х500
      S=3,25 м2		шт		1		485.91		485.91		4,207.98		4,207.98		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	   КСК 20-2,206к		шт		1		483.07		483.00		4,183.39		4,182.78		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-2,206п		шт		1		483.07		483.00		4,183.39		4,182.78		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5	    Ø125		м		18		26.66		479.88		230.88		4,155.76		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_78_7802348846_06.06.2024_02		Кран шаровой муфтовый G2" ВР-НР,PN25,150°C  VT.215.N.09		шт		1		478.59		479.00		4,144.59		4,148.14		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Клапан обратный муфтовый G1"ВН-ВН,PN16,T90°C  VT.161.N  "Valtec"		шт		2		239.41		478.00		2,073.29		4,139.48		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6      	Ø250 мм		м		7		68.34		478.00		591.82		4,139.48		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_9715238390_09.01.2024_02		Решетка наружная CG 315		шт		2		235.57		471.14		2,040.04		4,080.07		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		     Переход Ø315/ Ø250 (раструбное соединение)		шт		4		117.78		471.12		1,019.97		4,079.90		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	   КСК 20-2,083к		шт		1		471.44		471.00		4,082.67		4,078.86		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-2,083п		шт		1		471.44		471.00		4,082.67		4,078.86		8.66

		ТЦ_18.5.10.06_77_7707506620_17.05.2024_02		     Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм	    22К 500-500		шт		1		466.08		466.08		4,036.25		4,036.25		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7724452117_13.05.2024_02		     Ниппель латунь G2"НР		шт		6		77.64		466.00		672.36		4,035.56		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		     Тройник Ø500 (фланцевое соединение)		шт		1		461.32		461.32		3,995.03		3,995.03		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_77_7704844420_03.05.2024_02_11.3		Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж		м		77.25		5.95		459.64		51.53		3,980.48		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	   КСК 20-1,961к		шт		1		457.88		458.00		3,965.24		3,966.28		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-1,961п		шт		1		457.78		458.00		3,964.37		3,966.28		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5	    Ø160		м		13.5		33.90		457.65		293.57		3,963.25		8.66

		101-1764		Тальк молотый, сорт I		т		0.047913		9,529.03		456.54		82,521.40		3,953.64		8.66

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Узел прохода (Ø250) из нержавеющей стали AISI316  УП1-01с.5.904-45		шт		1		455.72		455.72		3,946.54		3,946.54		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  300х400		м		2		225.75		451.50		1,955.00		3,909.99		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		     Переход Ø500/ Ø315 (фланцевое соединение)		шт		2		225.75		451.50		1,955.00		3,909.99		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7707812514_09.04.2024_02		     Решетка вентиляционная  АМР-К 300х200		шт		4		112.63		450.52		975.38		3,901.50		8.66

		ТЦ_24.3.05.20_72_0723000958_06.06.2024_02		Разъемное соед-е (американка) 2"ВР х 2"НР		шт		1		446.50		447.00		3,866.69		3,871.02		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	   КСК 20-1,838к		шт		1		442.09		442.00		3,828.50		3,827.72		8.66

		ТЦ_01.7.06.14_77_7706564354_28.03.2024_02		          Лента армированная Energoflex для монтажа изоляции   ( 50 м.)		шт		5		87.94		439.70		761.56		3,807.80		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_78_7804526950_15.05.2024_02		Трубки Energomax® 2 м толщиной 9 мм на трубу Ø 34,9 мм		м		60		7.25		435.00		62.79		3,767.10		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_77_7707812514_09.01.2024_02		     Решетка вентиляционная АМР 400х100		шт		4		108.29		433.16		937.79		3,751.17		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5      	Ø125 мм		м		12.5		34.66		433.00		300.16		3,749.78		8.66

		ТЦ_19.2.03.05_77_772335825995_28.03.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода   	Ø250		шт		1		430.69		430.69		3,729.78		3,729.78		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали,
толщиной δ=1,0	   1500х500		шт		2		213.70		427.40		1,850.64		3,701.28		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7724931279_24.04.2024_02		     Решетка вентиляционная  АЛР-К 400х300		шт		2		213.38		426.76		1,847.87		3,695.74		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=0,8	  500х1250
      S=2,41 м2		шт		1		425.23		425.23		3,682.49		3,682.49		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,7  	300х500   S=0,85 м2		шт		3		139.32		417.96		1,206.51		3,619.53		8.66

		507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм		шт.		8		52.22		417.76		452.23		3,617.80		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7810216924_25.04.2024_02		Труба стальная водогазопроводная д. 20 мм		м		22		18.86		414.92		163.33		3,593.21		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_03.05.2024_02		          Терморасширяющаяся противоппожарная мастика 310 мл. HILTI CP 611A		шт		2		203.37		407.00		1,761.18		3,524.62		8.66

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_03.05.2024_02_10.1		Терморасширяющаяся противоппожарная мастика 310 мл. HILTI CP 611A		шт		2		203.37		406.74		1,761.18		3,522.37		8.66

		ТЦ_19.0.00.00_77_7743778097_03.05.2024_02		Кронштейн 500х450 для монтажа кондиционеров  (в компл. 2 шт.)		компл.		8		50.35		402.80		436.03		3,488.25		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_23.01.2024_02		     Врезка 400х200/ Ø200     S=0,46 м2		шт		6		66.74		400.44		577.97		3,467.81		8.66

		509-0967		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм		1000 шт.		0.078		5,123.75		399.65		44,371.68		3,460.97		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7724452117_13.05.2024_02		     Ниппель переход. 2" х 1/2"НР		шт		5		79.80		399.00		691.07		3,455.34		8.66

		ТЦ_24.3.02.00_77_9725035180_28.03.2024_02		Труба полипропиленовая PP-R, 16х1,8 мм		шт		24		16.51		396.24		142.98		3,431.44		8.66

		ТЦ_12.2.03.00_50_5018182431_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм для трубы Ду65  HVAC Section AluCoat (T)    76х50мм		м		6		65.80		394.00		569.83		3,412.04		8.66

		ТЦ_18.5.08.05_77_7705674361_19.03.2024_02		     Кронштейн универсальный напольный для крепления конвекторов		шт		4		95.88		384.00		830.32		3,325.44		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_78_7810216924_03.05.2024_02		     Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж		м		71.4		5.37		383.42		46.50		3,320.42		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,7	   800х500мм  ( 2,40 м2)		шт		1		382.25		382.00		3,310.29		3,308.12		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_77_9718107500_13.05.2024_02		Трубы стальные водогазопроводные  ∅ 32х3,5		м		6		63.50		381.00		549.91		3,299.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø160 мм		м		8.5		44.07		375.00		381.65		3,247.50		8.66

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		     Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 120°С	  DN 25   BVR-R  065B8209R		шт		2		186.56		373.12		1,615.61		3,231.22		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7722753969_13.05.2024_02		     Ниппель переход. 2" х 1"1/2НР		шт		5		74.50		373.00		645.17		3,230.18		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5      	Ø200		м		9		41.34		372.00		358.00		3,221.52		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_78_7825400027_01.02.2024_02		     Решетка вентиляционная  АМР-К 200х100		шт		5		74.20		371.00		642.57		3,212.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=0,8	  500х1000
      S=2,07 м2		шт		1		370.92		370.92		3,212.17		3,212.17		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6	    Ø250		м		7		52.57		368.00		455.26		3,186.88		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6       	Ø250 мм		м		7		52.57		367.99		455.26		3,186.79		8.66

		101-0540		     Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм		т		0.03392		10,700.00		362.94		92,662.00		3,143.06		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	   КСК 20-1,471к		шт		1		362.18		362.00		3,136.48		3,134.92		8.66

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		     Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С"	КСК 20-1,471п		шт		1		362.18		362.00		3,136.48		3,134.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали δ=1,0	 500х500 (1,38 м2)		шт		1		361.61		362.00		3,131.54		3,134.92		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_78_7825400027_09.01.2024_02		Решетка наружная АРН 400х300		шт		2		178.43		356.86		1,545.20		3,090.41		8.66

		ТЦ_19.2.03.05_77_772335825995_28.03.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода	Ø200		шт		1		355.61		356.00		3,079.58		3,082.96		8.66

		ТЦ_19.2.03.05_77_772335825995_28.03.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода   	Ø200		шт		1		355.61		355.61		3,079.58		3,079.58		8.66

		ТЦ_22.2.02.11_77_7702680818_03.05.2024_02		          Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		825		0.43		354.75		3.72		3,072.14		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		     Тройник Ø315 (раструбное соединение)		шт		2		176.67		353.34		1,529.96		3,059.92		8.66

		ТЦ_01.7.06.14_77_7706564354_28.03.2024_02		     Лента армированная Energoflex для монтажа изоляции   ( 50 м.)		шт		4		87.94		351.76		761.56		3,046.24		8.66

		101-1680		Патроны для строительно-монтажного пистолета		1000 шт.		1.275		273.00		348.07		2,364.18		3,014.29		8.66

		101-2577		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм		т		0.0163		20,990.76		342.15		181,779.98		2,963.02		8.66

		402-0004		Раствор готовый кладочный цементный марки: 100		м3		0.70887		481.90		341.52		4,173.25		2,957.56		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=1,0	 200х200    S=0,36 м2		шт		3		112.98		338.94		978.41		2,935.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали, толщиной δ=0,7	  800х600
      S=2,59 м2		шт		1		325.04		325.04		2,814.85		2,814.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход с круглого на прямоугольное сечение Ø1000/800х800 l=0,3м из оцинкованной стали δ=1,0(1,14 м2)		шт		1		323.73		324.00		2,803.50		2,805.84		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_15.03.2024_02		Воздуховод из оцинкованной стали   δ=0,8  Ø160 ГОСТ 14918-80 (0.5 м2)		м		5		64.78		323.90		560.99		2,804.97		8.66

		ТЦ_22.2.02.11_77_7702680818_03.05.2024_02		     Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		750		0.43		322.50		3.72		2,792.85		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран шаровой муфтовый G1/2" ВР-ВР,PN40,150°C    VT.217.N.04		шт		3		106.77		321.00		924.63		2,779.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8 1250х600		шт		2		160.43		320.86		1,389.32		2,778.65		8.66

		ТЦ_18.5.08.01_78_7806417138_07.05.2024_02		Набор присоединительный для радиаторов Royal Thermo  RT03.1		шт		14		22.58		316.12		195.54		2,737.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_23.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8       	Ø315 мм		м		3		105.10		315.30		910.17		2,730.50		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7816256360_13.05.2024_02		     Трубы стальные электросварные       ∅ 159х4,5		м		3		105.02		315.00		909.47		2,727.90		8.66

		101-2478		Лента К226		100 м		2.903		106.92		310.38		925.93		2,687.89		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_77_7727694555_09.01.2024_02		Решетка наружная CG 250		шт		2		154.39		308.78		1,337.02		2,674.03		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 160		шт		8		38.57		308.56		334.02		2,672.13		8.66

		201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0.0185866		16,540.36		307.43		143,239.52		2,662.34		8.66

		ТЦ_19.2.03.05_77_772335825995_28.03.2024_02		     Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода	Ø160		шт		1		302.70		303.00		2,621.38		2,623.98		8.66

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 35х50мм     ROCKWOOL 100   L=1 м.п		шт		5		60.46		302.30		523.58		2,617.92		8.66

		ТЦ_22.2.02.11_77_7702680818_03.05.2024_02		          Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		700		0.43		301.00		3.72		2,606.66		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7825690220_13.05.2024_02		Трубы стальные электросварные       ∅ 76х3,5мм		м		6		49.85		300.00		431.70		2,598.00		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,6	 Ø315   S=0,65 м2		шт		4		74.66		298.64		646.56		2,586.22		8.66				0.00

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_23.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø200 мм		м		7		42.17		295.19		365.19		2,556.35		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Врезка 800х500 в прямоугольный воздуховод		шт		3		97.62		293.00		845.39		2,537.38		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_78_7802348846_13.05.2024_02		Ниппель латунь G1/2"НР		шт		45		6.48		291.00		56.12		2,520.06		8.66

		101-0628		Олифа комбинированная, марки: К-3		т		0.0089351		32,166.94		287.44		278,565.70		2,489.23		8.66

		ТЦ_08.3.05.05_78_7814801080_26.02.2024_02		Сталь оцинкованная δ=0,7 для изготовления переходов  ( 5,70 кг/м2)		м2		2.1		135.92		285.43		1,177.07		2,471.82		8.66

		101-1977		Болты с гайками и шайбами строительные		кг		18.142		15.63		283.45		135.36		2,454.68		8.66

		ТССЦ-302-3353		Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS : PN10 SDR 11, диаметром 16 мм, толщина стенки 1,8 мм		м		15		18.53		278.00		160.47		2,407.48		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_78_7801645853_30.01.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик  ОГНЕЗА-ГТ		кг		2		138.77		278.00		1,201.75		2,407.48		8.66

		113-0077		Ксилол нефтяной марки А		т		0.0161		17,237.09		277.51		149,273.20		2,403.24		8.66

		ТЦ_23.2.02.00_77_7706564354_28.03.2024_02		     Трубопроводы медные	 Ø6,35 мм		м		20		13.85		277.00		119.94		2,398.82		8.66

		ТЦ_08.4.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		Сетка металлическая «Манье»   BOS-Manie		м2		17.82		15.51		276.39		134.32		2,393.54		8.66

		ТЦ_64.0.00.00_77_7707812514_09.04.2024_02		     Решетка вентиляционная  АМР-К 600х300		шт		1		275.54		276.00		2,386.18		2,390.16		8.66

		ТЦ_59.1.19.03_77_7728668928_09.01.2024_02		     Регулирующая заслонка ZRK 200		шт		1		274.82		274.82		2,379.94		2,379.94		8.66

		ТЦ_14.2.00.00_78_7810395021_19.03.2024_02		     Термостойкая эмаль-грунт КО-8101		кг		6.4		42.50		273.00		368.05		2,364.18		8.66

		ТССЦ-507-3335		Труба из полипропилена: PN 10/16		м		50		5.45		272.50		47.20		2,359.85		8.66

		509-1652		Гильза кабельная: медная ГМ 6		100 шт.		2.7735		98.00		271.82		848.68		2,353.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,5  	250х250   S=0,49 м2		шт		3		88.95		266.85		770.31		2,310.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø125 мм		м		10		26.66		266.60		230.88		2,308.76		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=1,0	 250х250    S=0,49 м2		шт		2		132.46		264.92		1,147.10		2,294.21		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7722753969_13.05.2024_02		     Ниппель латунь G1"НР		шт		10		26.40		264.00		228.62		2,286.24		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7724452117_13.05.2024_02		     Тройник резьбовой латунь 1"1/4ВР		шт		2		131.43		263.00		1,138.18		2,277.58		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7722753969_13.05.2024_02		     Угольник резьбовой латунь 1/2"ВР-НР		шт		13		20.12		262.00		174.24		2,268.92		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_77_7724452117_06.06.2024_02		Клапан обратный муфтовый G2"ВН-ВН,PN16,T90°C  VT.161.N.09		шт		1		256.96		257.00		2,225.27		2,225.62		8.66

		101-0811		Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм		т		0.0166782		15,377.44		256.45		133,168.63		2,220.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 1000х500/1250х400  l=0,3 м
из оцинкованной стали ,  δ=0,8мм
      S=1,29 м2		шт		1		256.18		256.18		2,218.52		2,218.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=1,5	    Ø315		м		1.5		170.62		256.00		1,477.57		2,216.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Врезка 1000х500 в прямоугольный воздуховод		шт		2		127.32		255.00		1,102.59		2,208.30		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 1000х500/1250х500  l=0,3 м
из оцинкованной стали ,  δ=0,8мм
      S=1,32 м2		шт		1		252.63		252.63		2,187.78		2,187.78		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_66_7707812514_09.04.2024_02		Решетка вентиляционная  АМР-К 300х100		шт		3		82.60		247.80		715.32		2,145.95		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_78_7810216924_03.05.2024_02		          Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж		м		45.9		5.37		246.48		46.50		2,134.52		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_78_7811740792_13.05.2024_02		Разъемное соед-е (американка) 1"1/4ВР х 1"1/4НР		шт		2		122.40		245.00		1,059.98		2,121.70		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_78_7805706257_13.05.2024_02		Фланец воротниковый Ду50, PN16		шт		6		40.73		244.00		352.72		2,113.04		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7715777616_13.05.2024_02		     Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду25мм		шт		19		12.76		242.00		110.50		2,095.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_23.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8       	400х300 мм		м		1.5		160.92		241.38		1,393.57		2,090.35		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали,
толщиной δ=0,7	   1000х600		шт		2		120.49		240.98		1,043.44		2,086.89		8.66

		ТССЦ-101-1875		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм // 0,4+0,4+0,4+1,4+1,6=4,2 м2		т		0.02394		9,696.76		232.00		83,973.94		2,009.12		8.66

		101-0137		Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм		т		0.010818		20,672.40		223.64		179,022.98		1,936.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали,
толщиной δ=0,7	   1000х500		шт		2		108.79		217.58		942.12		1,884.24		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,7   800х500 мм		шт		2		108.07		216.00		935.89		1,870.56		8.66

		101-1669		Очес льняной		кг		6.410921		33.48		214.61		289.94		1,858.52		8.66

		ТЦ_63.4.00.00_78_7810471628_05.06.2024_02		Бобышка для термометра G 1/2", L=30мм  БП-БТ-30-G½		шт		12		17.67		212.00		153.02		1,835.92		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_50_7724452117_15.05.2024_02		Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 15,88 мм		м		60		3.44		206.40		29.79		1,787.42		8.66

		ТЦ_12.2.03.00_77_9729209818_13.05.2024_02		Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм для трубы Ду150  HVAC Section AluCoat (T)    159х50мм		м		3		68.61		206.00		594.16		1,783.96		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,6      	Ø250/ Ø250мм  ( S=0,63 м2)		шт		3		68.80		206.00		595.81		1,783.96		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали,
толщиной δ=1,0	  Ø100		м		4.5		45.58		205.11		394.72		1,776.25		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7       	Ø500 мм		м		1		204.05		204.05		1,767.07		1,767.07		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_72_0723000958_13.05.2024_02		Тройник приварной Ду50		шт		4		50.65		202.00		438.63		1,749.32		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		Лента стальная монтажная  BOS-SOLID  ( упаковка/ 800 м.)		м		106		1.89		200.00		16.37		1,732.00		8.66

		ТЦ_19.1.02.01_50_5017050538_13.05.2024_02		Автоматический воздухоотводчик G1/2", PN10, Т110°С  VT.502.NH.04		шт		2		98.63		197.00		854.14		1,706.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8 600х600		шт		2		97.78		195.56		846.77		1,693.55		8.66

		ТЦ_14.5.01.11_77_7734657410_15.01.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		2		97.37		195.00		843.22		1,688.70		8.66

		411-0001		Вода		м3		90.20777		2.16		194.84		18.71		1,687.31		8.66

		411-0001		     Вода		м3		90.20247		2.16		194.83		18.71		1,687.23		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали,
толщиной δ=1,0	  300х300		м		1		194.22		194.22		1,681.95		1,681.95		8.66

		ТЦ_08.3.08.00_78_7825503287_18.04.2024_02		     Уголок 20х4 из оцинкованной стали для изготовления фланцев   ( 1,26 кг/м)		м		33.4				193.52		0.00		1,675.88		8.66

		ТЦ_14.2.02.00_56_5609091821_18.01.2024_02		Огнезащитный состав "KLEBER", толщиной 0,6мм		кг		31		6.18		191.58		53.52		1,659.08		8.66

		ТЦ_12.2.03.00_50_5018182431_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 30 мм для трубы Ду32  HVAC Section AluCoat (T)    48х30мм		м		6		31.89		191.00		276.17		1,654.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,7  	400х200   S=0,73 м2		шт		1		189.64		189.64		1,642.28		1,642.28		8.66

		101-0501		Лаки канифольные, марки КФ-965		т		0.003088		60,495.67		186.81		523,892.50		1,617.77		8.66

		ТЦ_23.1.03.00_50_5029237192_08.05.2024_02		     Опора неподвижная хомутовая для трубопров. Ду 40    ТС-659.00.00-02 серия 5.903-13 вып. 7-95		шт		6		31.11		186.66		269.41		1,616.48		8.66

		ТЦ_18.5.08.01_50_7729646148_05.06.2024_02		Присоединительный комплект для счетчика ДУ25  KMCH-025-00		шт		2		92.66		186.00		802.44		1,610.76		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_7713782378_27.03.2024_02		Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 1,7 мм		кг		21		8.83		185.00		76.47		1,602.10		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5      	Ø250 мм		м		3.5		52.57		184.00		455.26		1,593.44		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_78_7810216924_03.05.2024_02		          Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж		м		30.9		5.95		184.00		51.53		1,593.44		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_77_7724452117_06.06.2024_02		Фланец воротниковый Ду40, PN16		шт		2		89.61		179.00		776.02		1,550.14		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Врезка прямоугольная  200х100/ Ø160     S=0,23 м2		шт		5		35.64		178.20		308.64		1,543.21		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,8	  900х500		м		0.5		354.69		177.35		3,071.62		1,535.85		8.66

		ТЦ_01.7.06.06_77_7722753969_13.05.2024_02		Лента ALU (самоклеящаяся) тип АА130 50мм х 50м   "K-FLEX"		шт		3		59.19		177.00		512.59		1,532.82		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 100		шт		8		22.08		176.64		191.21		1,529.70		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход круглого сечения Ø400/ Ø630 l=0,3 м из оцинкованной
стали δ=1,5  ( 0,68 м2)		шт		1		176.48		176.00		1,528.32		1,524.16		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Утка из оцинкованной стали δ=1,0 смещение 0,3м, l=0,7м Ø250		шт		1		176.19		176.00		1,525.81		1,524.16		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка прямоугольная в круглый воздуховод 700х300/ Ø315  ( S=1,25  м2)		шт		2		86.94		174.00		752.90		1,506.84		8.66

		509-2160		Прокладки паронитовые		кг		7.098		23.55		167.17		203.94		1,447.69		8.66

		101-0319		Картон строительный: прокладочный марки Б		т		0.0076		21,737.02		165.20		188,242.59		1,430.63		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 250х250 в прямоугольный воздуховод    S=0,30 м2		шт		4		41.28		165.12		357.48		1,429.94		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_78_7802598606_25.03.2024_02		     Защитная решетка  БСК 630		шт		1		164.80		165.00		1,427.17		1,428.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 800х600 из оцинкованной стали в прямоугольный
воздуховод
      S=0,84 м2		шт		2		82.13		164.26		711.25		1,422.49		8.66

		506-1362		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30		кг		2.0304		78.92		160.23		683.45		1,387.59		8.66

		101-1518		Электроды диаметром: 4 мм Э50А		т		0.0111275		14,379.68		160.03		124,528.03		1,385.86		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7810190521_24.04.2024_02		     Решетка вентиляционная  АРН 400х200		шт		1		159.50		159.50		1,381.27		1,381.27		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_18_1840013705_13.05.2024_02		Переход концентрический приварной Ду150 - Ду125мм		шт		2		79.26		159.00		686.39		1,376.94		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø200    S=0,30 м2		шт		5		31.51		157.55		272.88		1,364.38		8.66				0.00

		101-1700		Наконечники для полиэтиленовых труб		кг		7.02		22.28		156.39		192.94		1,354.34		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 125		шт		6		26.01		156.06		225.25		1,351.48		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка прямоугольная в круглый воздуховод 400х250/ Ø315  ( S=0,55 м2)		шт		3		51.65		155.00		447.29		1,342.30		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Врезка 500х500 в прямоугольный воздуховод		шт		2		77.72		155.00		673.06		1,342.30		8.66

		101-0329		Клей 88-СА		кг		3.874		39.46		152.87		341.72		1,323.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8 1000х700		шт		1		152.13		152.13		1,317.45		1,317.45		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7806535798_13.05.2024_02		Тройник приварной Ду32		шт		4		37.89		152.00		328.13		1,316.32		8.66

		ТЦ_23.8.03.04_77_7722753969_13.05.2024_02		Муфта переход. латунь 2" х 1"1/2ВР-НР		шт		2		76.26		152.00		660.41		1,316.32		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8   1250х500		шт		1		151.37		151.37		1,310.86		1,310.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,5 250х250		шт		4		37.82		151.28		327.52		1,310.08		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7842210883_06.06.2024_02		Тройник резьбовой латунь 1" ВР		шт		2		75.58		151.00		654.52		1,307.66		8.66

		101-0388		Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный		т		0.0139617		10,695.62		149.27		92,624.07		1,292.68		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805769955_13.05.2024_02		     Переход концентрический приварной Ду125 - Ду80мм		шт		4		37.10		148.00		321.29		1,281.68		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из оцинкованной стали δ=0,7
смещение 0,25м, l=0,6м	300х300  S=0,87 м2		шт		1		147.93		147.93		1,281.07		1,281.07		8.66

		ТЦ_23.8.03.11_78_7816657139_13.05.2024_02		Фланец воротниковый Ду20, PN16		шт		4		36.81		147.00		318.77		1,273.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	  Ø125      S=0,14 м2		шт		6		23.93		143.58		207.23		1,243.40		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø125    S=0,14 м2		шт		6		23.93		143.58		207.23		1,243.40		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм  PRO-VENT-40
некашированный		м3		2.182		64.68		142.00		560.13		1,229.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,7  	500х200   S=0,96 м2		шт		1		141.78		141.78		1,227.81		1,227.81		8.66

		ТЦ_14.5.01.11_77_7734657410_15.01.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		1		141.54		141.54		1,225.74		1,225.74		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7722753969_13.05.2024_02		     Ниппель латунь G1"1/4НР		шт		4		35.33		141.00		305.96		1,221.06		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7707812514_24.04.2024_02		     Решетка наружная  CG 125		шт		4		35.15		140.60		304.40		1,217.60		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_77_7715969290_15.05.2024_02		Трубки Energomax® 2 м толщиной 9 мм на трубу Ø19		м		30		4.65		139.50		40.27		1,208.07		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_77_7704844420_03.05.2024_02		     Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж		м		25.75		5.37		138.28		46.50		1,197.50		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805769955_13.05.2024_02		     Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду50мм		шт		10		13.84		138.00		119.85		1,195.08		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  400х200		м		0.7		194.74		136.32		1,686.45		1,180.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из оцинкованной стали δ=0,7
смещение 0,2м, l=0,5м	 400х200   S=0,75 м2		шт		1		136.25		136.25		1,179.93		1,179.93		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_77_7736192449_25.04.2024_02		Труба стальная водогазопроводная д. 20 мм		м		9.22				136.17		0.00		1,179.23		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Врезка Ø1250 в прямоугольный воздуховод		шт		1		135.64		136.00		1,174.64		1,177.76		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_78_7814693646_28.03.2024_02		     Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 12,7 мм		м		98		1.38		135.24		11.95		1,171.18		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø200 в прямоугольный воздуховод    S=0,19 м2		шт		11		12.27		134.97		106.26		1,168.84		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_78_7804064663_13.05.2024_02		Разъемное соед-е (американка) 1"1/2ВР х 1"1/2НР		шт		5		26.70		133.00		231.22		1,151.78		8.66

		ТЦ_64.2.03.01_77_7706564354_16.04.2024_02		Нагреватель дренажа 500мм  ND-500		шт		2		65.76		132.00		569.48		1,143.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Заглушки торцевые, 300х400		шт		2		65.84		131.68		570.17		1,140.35		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_30.01.2024_02		     Материал для заделки отверстий, 5мм   МБОР-5Ф		м2		5.3				131.07		0.00		1,135.07		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	 600х300		м		0.5		262.45		131.00		2,272.82		1,134.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Переход 440х240/300х400 Оц б=0,7 мм  L=200 Тип 1 Ш20/Ш20  ( расход стали 0,8 м2 согл. спец.)		шт		1		130.66		130.66		1,131.52		1,131.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход с круглого на прямоугольное сечения Ø315/ Ø600х300 l=0,5м из оцинкованной стали δ=0,7      S=0,88 м2		шт		1		128.92		128.92		1,116.45		1,116.45		8.66

		101-1924		Электроды диаметром: 4 мм Э42А		кг		11.1913		11.32		126.58		98.03		1,096.18		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø200   S=0,30 м2		шт		4		31.51		126.04		272.88		1,091.51		8.66

		ТЦ_12.2.03.00_77_7743875788_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 30 мм для трубы Ду50  HVAC Section AluCoat (T)    57х30мм		м		6		20.91		126.00		181.08		1,091.16		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности « В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 Ø200		м		1.5		83.62		125.43		724.15		1,086.22		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_23.01.2024_02		     Материал для заделки отверстий  МБОР-5Ф		м2		3.2		39.06		124.99		338.26		1,082.41		8.66

		ТЦ_19.2.03.03_77_7723476034_15.05.2024_02		Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода   	Ø125		шт		1		124.95		124.95		1,082.07		1,082.07		8.66

		509-1210		Вазелин технический		кг		2.987		41.22		123.14		356.97		1,066.39		8.66

		ТЦ_08.3.08.00_78_7825503287_18.04.2024_02		          Уголок 20х4 из оцинкованной стали для изготовления фланцев   ( 1,26 кг/м)		м		21.2		5.78		123.00		50.05		1,065.18		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_09.04.2024_02		Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø125 мм		м		2.5		49.08		123.00		425.03		1,065.18		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Заглушки торцевые, 300х400		шт		2		61.03		122.06		528.52		1,057.04		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7810190521_24.04.2024_02		     Защитная решетка БСК 500		шт		1		122.00		122.00		1,056.52		1,056.52		8.66

		ТЦ_63.4.01.00_78_7802860356_24.01.2024_02		     Бобышка приварная   № 2 БП-БТ-30-G½		шт		8		15.21		122.00		131.72		1,056.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_23.01.2024_02		     Врезка 400х100/ Ø200     S=0,40 м2		шт		2		60.85		121.70		526.96		1,053.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 500х200/500х300 l=0,3м
из оцинкованной стали толщиной δ=0,7      S=0,60 м2		шт		1		120.58		120.58		1,044.22		1,044.22		8.66

		103-0003		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм		м		7.41		16.08		119.13		139.25		1,031.67		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Переход d315/300х400 Оц б=0,7 мм  L=200 Тип 1 -/Ш20  ( расход стали 0,3 м2 согл. спец.)		шт		1		119.10		119.10		1,031.41		1,031.41		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_30.01.2024_02		          Материал для заделки отверстий, 5мм   МБОР-5Ф		м2		4.8		24.73		118.70		214.16		1,027.94		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_23.01.2024_02		     Врезка 400х100/ Ø160     S=0,33 м2		шт		2		58.89		117.78		509.99		1,019.97		8.66

		101-1602		Ацетилен газообразный технический		м3		2.3268		50.60		117.72		438.20		1,019.46		8.66

		101-1019		Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0		т		0.0259039		4,515.56		116.98		39,104.75		1,013.05		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 400х200/500х300 l=0,3м
из оцинкованной стали толщиной δ=0,7      S=0,57 м2		шт		1		116.38		116.38		1,007.85		1,007.85		8.66

		101-2143		Краска		кг		4.5564		25.48		116.09		220.66		1,005.34		8.66

		101-2036		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм		кг		3.513		32.71		114.63		283.27		992.70		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_77_7724931279_22.03.2024_02		     Решетка вентиляционная АМР 400х150		шт		1		113.95		114.00		986.81		987.24		8.66

		101-2278		Пропан-бутан, смесь техническая		кг		21.45694		5.30		113.71		45.90		984.73		8.66

		101-4950		Шпилька резьбовая М10-2000		шт.		8.8		12.91		113.62		111.80		983.95		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 500х300 в прямоугольный воздуховод      S=0,48 м2		шт		2		56.47		112.94		489.03		978.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка из нержавеющей стали марки AISI316 500х300 в
прямоугольный воздуховод
      S=0,48 м2		шт		2		56.47		112.94		489.03		978.06		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8 600х800		шт		1		112.78		112.78		976.67		976.67		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,7  	300х300  S=0,64 м2		шт		1		112.74		112.74		976.33		976.33		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_18.01.2024_02		     Материал для заделки отверстий, 5мм   МБОР-5Ф		м2		4.55		24.73		112.53		214.16		974.51		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø125 мм		м		3		37.33		111.99		323.28		969.83		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_77_7736192449_06.06.2024_02		Трубы стальные водогазопроводные  ∅ 40х3,5		м		3		36.87		111.00		319.29		961.26		8.66

		101-1805		Гвозди строительные		т		0.010395		10,672.41		110.93		92,423.07		960.65		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø200 мм		м		2		54.82		110.00		474.74		952.60		8.66

		509-0090		Перемычки гибкие, тип ПГС-50		10 шт.		3.164		34.70		109.80		300.50		950.87		8.66

		301-1489		Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм		шт.		2		54.08		108.16		468.33		936.67		8.66

		ТЦ_20.2.06.05_77_7706564354_28.03.2024_02		Кронштейн 415х450 для монтажа кондиционеров		шт		4		26.99		108.00		233.73		935.28		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø160 в прямоугольный воздуховод    S=0,15 м2		шт		7		15.32		107.24		132.67		928.70		8.66

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран линейный регул. MVT-R, G1/2"ВН-ВН,PN20,T120°C    003Z4081R   "Ридан"		шт		1		106.77		107.00		924.63		926.62		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 300х300/500х200 l=0,3м
из оцинкованной стали толщиной δ=0,7      S=0,53 м2		шт		1		106.04		106.04		918.31		918.31		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø250    S=0,43 м2		шт		2		52.61		105.22		455.60		911.21		8.66

		ТЦ_24.1.02.01_77_7734368513_13.05.2024_02		     Хомут стальной с гайкой М10, обрезиненный для трубы Ду125    2S (128-137мм.)		шт		21		5.01		105.00		43.39		909.30		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_77_7736192449_19.03.2024_02		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.50 мм.		м		2		51.65		103.00		447.29		891.98		8.66

		101-0612		Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50		т		0.0093		10,937.14		101.72		94,715.63		880.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,7   800х600		шт		1		99.36		99.36		860.46		860.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø100    S=0,10 м2		шт		5		19.76		98.80		171.12		855.61		8.66

		101-2472		     Растворитель марки: № 646		т		0.00689		14,318.18		98.65		123,995.44		854.31		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,5	  Ø100/ Ø100     S=0,16 м2		шт		5		19.67		98.35		170.34		851.71		8.66

		ТЦ_19.2.03.06_78_7810190521_15.05.2024_02		Решетка вентиляционная АМН 200х100		шт		2		49.08		98.16		425.03		850.07		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	200х200		м		1.5		65.05		98.00		563.33		848.68		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Тройник круглого воздуховода  δ=1,0	    Ø250/ Ø250мм  ( S=0,63 м2)		шт		1		97.86		98.00		847.47		848.68		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7724931279_24.04.2024_02		     Решетка вентиляционная АЛР-К 300х100		шт		1		96.09		96.09		832.14		832.14		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7722753969_13.05.2024_02		     Тройник резьбовой латунь 1/2"ВР		шт		4		23.66		95.00		204.90		822.70		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	  Ø200   S=0,30 м2		шт		3		31.51		94.53		272.88		818.63		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход круглого сечения Ø200/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6  ( S=0,42 м2)		шт		2		47.18		94.00		408.58		814.04		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7825690220_13.05.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная обыкновенная	  Ø25		м		5		18.76		93.80		162.46		812.31		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_77_7702680818_03.05.2024_02		     Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж		м		15.45		6.07		93.78		52.57		812.13		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7707812514_24.04.2024_02		     Решетка наружная  CG 125		шт		2		46.87		93.74		405.89		811.79		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5      	Ø125  ( 0,14 м2)		шт		3		31.10		93.00		269.33		805.38		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7	  500х300		м		0.5		184.47		92.24		1,597.51		798.80		8.66

		ТЦ_19.2.00.00_77_7707812514_09.04.2024_02		     Решетка вентиляционная  АМР-К 200х200		шт		1		91.06		91.06		788.58		788.58		8.66

		508-0097		Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм		10 м		1.3068972		68.70		89.78		594.94		777.49		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Врезка 700х400 в прямоугольный воздуховод		шт		1		88.93		89.00		770.13		770.74		8.66

		ТЦ_01.7.06.14_77_7706564354_28.03.2024_02		          Лента армированная Energoflex для монтажа изоляции   ( 50 м.)		шт		1		87.94		88.00		761.56		762.08		8.66

		103-0437		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 133 мм, толщина стенки 4 мм		м		0.94		93.44		87.84		809.19		760.69		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø160    S=0,21 м2		шт		3		29.18		87.54		252.70		758.10		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 250х250/300х300 l=0,3м
из оцинкованной стали толщиной δ=0,5     S=0,44 м2		шт		1		86.29		86.29		747.27		747.27		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø200/ Ø315   l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6    S=0,33 м2		шт		2		43.11		86.22		373.33		746.67		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805769955_13.05.2024_02		     Переход концентрический приварной Ду80 - Ду50мм		шт		6		14.33		86.00		124.10		744.76		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_78_7814693646_28.03.2024_02		     Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 6,35 мм		м		98		0.87		85.26		7.53		738.35		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7      	400х150 мм		м		0.5		167.83		84.00		1,453.41		727.44		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_77_7724931279_22.03.2024_02		     Решетка вентиляционная АМР 300х100		шт		1		84.31		84.00		730.12		727.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7707812514_15.03.2024_02		Вентиляционная решетка АМР-К 300х100		шт		1		82.60		82.60		715.32		715.32		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,6	  Ø200/ Ø200     S=0,39 м2		шт		2		41.26		82.52		357.31		714.62		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка прямоугольная в круглый воздуховод 600х300/ Ø315  ( S=1,13 м2 )		шт		1		82.13		82.00		711.25		710.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	   Ø200мм   ( S=0,30 м2)		шт		2		40.97		82.00		354.80		710.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	   Ø100		шт		6		13.64		81.84		118.12		708.73		8.66

		20.2.10.03-0002		Наконечники кабельные медные для электротехнических установок		100 шт		0.0204		3,986.00		81.31		34,518.76		704.14		8.66

		204-0059		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно		т		0.0088		9,174.59		80.73		79,451.95		699.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход δ=0,7	   Ø250/ 300х150 мм  ( S=0,51 м2)		шт		1		80.29		80.00		695.31		692.80		8.66

		ТЦ_08.3.08.00_66_6686085239_24.01.2024_02		Уголок 20х4 для изготовления фланцев		м		14.8		5.36		79.33		46.42		687.00		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,5      	Ø160/ Ø160  ( 0,35 м2)		шт		2		39.55		79.00		342.50		684.14		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход прямоугольного сечения 200х200/250х250 l=0,3м
из оцинкованной стали толщиной δ=0,5     S=0,36 м2		шт		1		78.90		78.90		683.27		683.27		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø160/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6    S=0,26 м2		шт		2		39.28		78.56		340.16		680.33		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7723896078_13.05.2024_02		Переход концентрический приварной Ду65 - Ду40мм		шт		5		15.51		78.00		134.32		675.48		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_30.01.2024_02		     Материал для заделки отверстий  МБОР-5Ф		м2		3.1		24.73		77.00		214.16		666.82		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_05.06.2024_02		Материал для заделки отверстий  МБОР-5Ф		м2		3.1		24.73		76.66		214.16		663.88		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые 800х500		шт		1		76.00		76.00		658.16		658.16		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	   Ø160   ( 0,21 м2)		шт		2		37.94		76.00		328.56		658.16		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=1,0	 Ø250/ Ø250    S=0,47 м2		шт		1		75.28		75.28		651.92		651.92		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø125/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6    S=0,24 м2		шт		2		37.63		75.26		325.88		651.75		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_77_7736192449_25.04.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная д. 20 мм		м		5.1		14.74		75.17		127.65		650.97		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_18.01.2024_02		     Материал для заделки отверстий, 5мм   МБОР-5Ф		м2		3.1		24.25		75.00		210.01		649.50		8.66

		509-1654		Гильза кабельная: медная ГМ 16		100 шт.		0.5815		128.00		74.44		1,108.48		644.65		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из оцинкованной стали δ=1,0
смещением 0,3м, l=0,65м	 Ø200
S=0,45 м2		шт		1		73.63		73.63		637.64		637.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из оцинкованной стали, толщиной δ=0,5 смещение 0,35м, l=0,7м	 Ø200    S=0,49 м2		шт		1		73.63		73.63		637.64		637.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø200/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6    S=0,28 м2		шт		2		36.30		72.60		314.36		628.72		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø200/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6   S=0,28 м2		шт		2		36.30		72.60		314.36		628.72		8.66

		509-0778		Втулки В22		1000 шт.		0.676734		106.04		71.77		918.31		621.53		8.66

		ТЦ_14.2.02.11_66_6670462178_19.01.2024_02		     Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм		кг		9.4		7.56		71.08		65.47		615.55		8.66

		ТЦ_24.3.05.18_77_7722753969_19.04.2024_02		Штуцер для слива конденсата, Ø25		шт		2		35.53		71.06		307.69		615.38		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые 200х400		шт		2		35.68		71.00		308.99		614.86		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые 400х200		шт		2		35.68		71.00		308.99		614.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_31.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø315		шт		3		23.59		71.00		204.29		614.86		8.66

		ТЦ_23.1.03.00_78_7806521643_13.05.2024_02		     ТС-659.00.00-06
серия 5.903-13 вып. 7-95		шт		2		35.33		70.66		305.96		611.92		8.66

		ТЦ_08.3.08.00_78_7825503287_18.04.2024_02		          Уголок 20х4 из оцинкованной стали для изготовления фланцев   ( 1,26 кг/м)		м		12.2		5.78		70.52		50.05		610.70		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,6	  Ø315/ Ø315        S=0,59 м2		шт		1		70.14		70.14		607.41		607.41		8.66

		ТЦ_24.1.02.01_78_781424708110_13.05.2024_02		Хомут стальной с гайкой М10, обрезиненный для трубы Ду80     2S (88-95мм.)		шт		24		2.94		70.00		25.46		606.20		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø200 в круглый воздуховод Ø250   S=0,19 м2		шт		4		17.39		69.56		150.60		602.39		8.66

		ТЦ_23.1.03.00_50_5029237192_08.05.2024_02		     Опора неподвижная хомутовая для трубопров. Ду 65    ТС-659.00.00-04 серия 5.903-13 вып. 7-95		шт		2		34.65		69.30		300.07		600.14		8.66

		ТЦ_23.3.06.01_77_7736192449_19.03.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая  диам.20 мм.		м		3.5		19.67		69.00		170.34		597.54		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,5 200х200		шт		2		34.30		68.60		297.04		594.08		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_77_7724452117_13.05.2024_02		     Ниппель переход. 1"1/4 х 1/2"НР		шт		2		33.27		67.00		288.12		580.22		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход круглого сечения Ø200/ Ø250 l=0,3 м из оцинкованной
стали δ=1,0  ( 0,28 м2)		шт		1		66.13		66.00		572.69		571.56		8.66

		ТЦ_08.3.08.00_78_7825503287_18.04.2024_02		     Уголок 20х4 из оцинкованной стали для изготовления фланцев   ( 1,26 кг/м)		м		11.3		5.78		65.31		50.05		565.58		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,5	  Ø200/ Ø200     S=0,31 м2		шт		2		32.54		65.08		281.80		563.59		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,6	  Ø200/ Ø200        S=0,38 м2		шт		2		32.54		65.08		281.80		563.59		8.66

		ТЦ_23.8.03.07_77_7729445917_13.05.2024_02		Резьба приварная наружная Ду15 - G1/2"НР		шт		48		1.37		65.00		11.86		562.90		8.66

		ТЦ_23.8.03.07_77_7724452117_13.05.2024_02		     Резьба приварная наружная Ду25 - G1"НР		шт		41		1.57		64.00		13.60		554.24		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка 300х100/ Ø125     S=0,21 м2		шт		2		31.85		63.70		275.82		551.64		8.66

		507-2630		Пробки П-М27х2		шт.		13		4.80		62.40		41.57		540.38		8.66

		ТЦ_23.1.03.00_50_5029237192_08.05.2024_02		     Опора неподвижная хомутовая для трубопров. Ду 32    ТС-659.00.00-01 серия 5.903-13 вып. 7-95		шт		2		31.11		62.22		269.41		538.83		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,5      	Ø125/ Ø125  ( 0,21 м2)		шт		2		30.79		62.00		266.64		536.92		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_78_7810216924_03.05.2024_02		     Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ
1х4,0 З-Ж		м		10.3		5.95		61.29		51.53		530.77		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_77_7736192449_25.04.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная д. 20 мм		м		4.12		14.74		61.00		127.65		528.26		8.66

		ТЦ_19.2.03.03_78_7825400027_15.05.2024_02		Защитная решетка БСК 200		шт		2		30.33		60.66		262.66		525.32		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,6       	Ø315 мм		м		0.5		119.62		60.00		1,035.91		519.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,7      	300х100 мм		м		0.5		119.17		60.00		1,032.01		519.60		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805769955_13.05.2024_02		     Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду32мм		шт		6		10.01		60.00		86.69		519.60		8.66

		101-0092		Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 16 (18) мм		т		0.0044		13,435.29		59.12		116,349.61		511.98		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø160   S=0,21 м2		шт		2		29.18		58.36		252.70		505.40		8.66

		509-0968		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм		1000 шт.		0.008		7,236.73		57.90		62,670.08		501.41		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø125/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,5    S=0,21 м2		шт		2		28.54		57.08		247.16		494.31		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_23.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø200		шт		2		28.46		56.92		246.46		492.93		8.66

		101-1537		Электроды диаметром: 8 мм Э42		т		0.0046		12,314.80		56.63		106,646.17		490.42		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 500х300 в прямоугольный воздуховод    S=0,48 м2		шт		1		56.47		56.47		489.03		489.03		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход круглого сечения Ø200/ Ø315 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6   (0,33 м2)		шт		1		56.05		56.00		485.39		484.96		8.66

		ТЦ_23.3.06.05_78_7810216924_20.03.2024_02		          Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам.32 мм.		м		2		27.38		55.00		237.11		476.30		8.66

		402-0006		Раствор готовый кладочный цементный марки: 200		м3		0.0988		553.39		54.68		4,792.36		473.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Врезка 400х150 в круглый воздуховод Ø250мм		шт		1		53.82		54.00		466.08		467.64		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_78_7816256360_13.05.2024_02		     Трубы стальные водогазопроводные  ∅ 15х2,8		м		6		8.93		54.00		77.33		467.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=1,0	  Ø200	   S=0,30 м2		шт		1		53.86		53.86		466.43		466.43		8.66

		ТЦ_23.3.06.01_77_7736192449_19.03.2024_02		     Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая  диам.15 мм.		м		3.5		15.14		53.00		131.11		458.98		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_50_5040140003_13.05.2024_02		Тройник резьбовой переход. латунь 1"ВРх1/2"ВР х1"ВР		шт		2		26.50		53.00		229.49		458.98		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,6	 Ø250/ Ø250    S=0,47 м2		шт		1		52.92		52.92		458.29		458.29		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 125		шт		2		26.01		52.00		225.25		450.32		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из оцинкованной стали, толщиной δ=0,5 смещение 0,2м, l=0,4м  Ø125    S=0,18 м2		шт		1		51.76		51.76		448.24		448.24		8.66

		ТЦ_63.4.00.00_77_7736192449_05.06.2024_02		Бобышка для датчика температуры G 1/2" ВН, L=55мм		шт		3		17.04		51.00		147.57		441.66		8.66

		101-1757		     Ветошь		кг		5.3		9.62		50.99		83.31		441.57		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		     Антикоррозионная эмаль KSM PROTECT SP комплектно со средством для мойки KSM PASSIVATED CLEANER  ( ведро/25 кг.)		л		4				50.83		0.00		440.19		8.66

		ТЦ_08.3.05.00_78_7805610851_03.05.2024_02		Сталь оцинкованная δ=0,8 для изготовления переходов		м2		1.5		33.14		49.71		286.99		430.49		8.66

		113-0473		Метиленхлорид		кг		4.708		10.52		49.52		91.10		428.84		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_66_7714806350_15.05.2024_02		Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 9,53 мм		м		30		1.64		49.20		14.20		426.07		8.66

		ТЦ_14.5.01.11_50_7727280635_23.12.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		0.5		97.37		48.69		843.22		421.66		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_78_7801645853_30.01.2024_02		     Огнезащитный терморасширяющийся герметик  ОГНЕЗА-ГТ		кг		0.5		96.39		48.20		834.74		417.41		8.66

		ТЦ_24.1.02.01_47_4703163221_13.05.2024_02		Хомут стальной с гайкой М8, обрезиненный для трубы Ду50     2S ( 53-61мм.)		шт		20		2.36		48.00		20.44		415.68		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Утка из оцинкованной стали, толщиной δ= 0,5 смещение 0,15м, l=0,35м  Ø100     S=0,12 м2		шт		1		47.92		47.92		414.99		414.99		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5	 Ø125   S=0,14 м2		шт		2		23.93		47.86		207.23		414.47		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7736192449_13.05.2024_02		     Переход концентрический приварной Ду32 - Ду20мм		шт		6		7.90		47.00		68.41		407.02		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805769955_13.05.2024_02		     Переход концентрический приварной Ду65 - Ду32мм		шт		4		11.68		47.00		101.15		407.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø160		шт		2		23.41		46.82		202.73		405.46		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка 300х200/ Ø250     S=0,30 м2		шт		1		46.12		46.12		399.40		399.40		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход круглого сечения Ø160/ Ø200 l=0,3 м из оцинкованной
стали δ=0,6  ( 0,23 м2)		шт		1		45.80		46.00		396.63		398.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка 200х200/ Ø200     S=0,22 м2		шт		1		45.32		45.32		392.47		392.47		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 200		шт		1		45.05		45.00		390.13		389.70		8.66

		ТЦ_23.1.02.08_77_7736192449_06.06.2024_02		Переход концентрический приварной Ду65 - Ду50мм		шт		3		14.87		45.00		128.77		389.70		8.66

		ТЦ_64.0.00.00_77_7707812514_09.04.2024_02		     Решетка вентиляционная  АЛР-К 300х100		шт		1		45.05		45.00		390.13		389.70		8.66

		301-3361		Водный раствор нитрата и карбоната		м3		0.5076054		88.63		44.99		767.54		389.61		8.66

		101-0324		Кислород технический: газообразный		м3		4.9017856		9.06		44.40		78.46		384.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,7 400х200		шт		1		44.05		44.05		381.47		381.47		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 100		шт		2		22.08		44.00		191.21		381.04		8.66

		301-1193		Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		кг		6		7.30		43.80		63.22		379.31		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	   Ø125		шт		3		14.56		43.68		126.09		378.27		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	 Ø125		шт		3		14.56		43.68		126.09		378.27		8.66

		101-1991		Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм		м2		1.815		23.26		42.21		201.43		365.54		8.66

		ТЦ_19.2.03.00_78_7802598606_25.03.2024_02		     Защитная решетка  БСК 315		шт		1		42.11		42.00		364.67		363.72		8.66

		108-0081		Бобышки скошенные		шт.		5		8.38		41.90		72.57		362.85		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	  Ø200		м		0.5		83.62		41.81		724.15		362.07		8.66

		101-1488		Шурупы с шестигранной головкой: 12х70 мм		т		0.004706		8,826.72		41.54		76,439.40		359.74		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_23.01.2024_02		Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм  PRO-VENT-40
некашированный		м3		0.641872		64.68		41.52		560.13		359.56		8.66

		101-0309		Канаты пеньковые пропитанные		т		0.0012343		33,320.52		41.14		288,555.70		356.27		8.66

		101-2365		Нитки швейные		кг		0.3378		118.54		40.05		1,026.56		346.83		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7736192449_13.05.2024_02		     Переход концентрический приварной Ду80 - Ду40мм		шт		2		19.59		40.00		169.65		346.40		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,6	 Ø250		шт		2		19.59		39.18		169.65		339.30		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые 400х300		шт		1		39.09		39.00		338.52		337.74		8.66

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		     Диффузор универсальный ДПУ-М 160		шт		1		38.57		39.00		334.02		337.74		8.66

		ТЦ_24.1.02.01_77_7734368513_13.05.2024_02		     Хомут стальной с гайкой М10, обрезиненный для трубы Ду150   2S (154-162мм.)		шт		6		6.43		39.00		55.68		337.74		8.66

		101-0063		Ацетилен растворенный технический марки: А		т		0.0009339		41,652.92		38.93		360,714.29		337.13		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 200х200 в прямоугольный воздуховод    S=0,24 м2		шт		1		38.23		38.23		331.07		331.07		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° δ=0,5	  Ø200   S=0,18 м2		шт		1		38.18		38.18		330.64		330.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° δ=1,0	  Ø200       S=0,18 м2		шт		1		38.18		38.18		330.64		330.64		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые 250х400		шт		1		37.55		38.00		325.18		329.08		8.66

		ТЦ_08.3.05.05_78_7814801080_31.01.2024_02		Сталь оцинкованная δ=0,7 для изготовления переходов  ( 5,70 кг/м2)		м2		1.3		29.16		38.00		252.53		329.08		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		          Антикоррозионная эмаль KSM PROTECT SP комплектно со средством для мойки KSM PASSIVATED CLEANER  ( ведро/25 кг.)		л		3		12.61		37.83		109.20		327.61		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		     Антикоррозионная эмаль KSM PROTECT SP комплектно со средством для мойки KSM PASSIVATED CLEANER  ( ведро/25 кг.)		л		3		12.61		37.83		109.20		327.61		8.66

		ТЦ_14.2.02.11_66_6670462178_19.01.2024_02		     Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм		кг		5				37.34		0.00		323.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Переход круглого сечения Ø125/ Ø160 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6    (0,18 м2)		шт		1		37.45		37.00		324.32		320.42		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	   Ø200мм		шт		2		18.43		36.86		159.60		319.21		8.66

		ТЦ_19.2.03.03_78_7810190521_15.05.2024_02		     Защитная решетка БСК 250		шт		1		36.71		36.71		317.91		317.91		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 Ø250		м		0.5		73.09		36.55		632.96		316.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø200/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,6
      S=0,28 м2		шт		1		36.30		36.30		314.36		314.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø100 в круглый воздуховод Ø200      S=0,09 м2		шт		2		17.03		34.06		147.48		294.96		8.66

		101-1821		Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80		т		0.0011513		29,563.38		34.02		256,018.87		294.61		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7736192449_13.05.2024_02		     Переход концентрический приварной Ду50 - Ду40мм		шт		4		8.31		34.00		71.96		294.44		8.66

		101-0807		Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм		т		0.0026556		12,446.23		33.05		107,784.35		286.21		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые 200х300		шт		1		32.50		33.00		281.45		285.78		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые 300х200		шт		1		32.50		33.00		281.45		285.78		8.66

		101-2040		Шайбы стальные		т		0.0036		9,095.33		32.72		78,765.56		283.36		8.66

		ТЦ_12.2.03.00_50_5018182431_13.05.2024_02		     Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 30 мм для трубы Ду40  HVAC Section AluCoat (T)    48х30мм		м		1		31.89		32.00		276.17		277.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка прямоугольная в круглый воздуховод 300х100/ Ø125  ( S=0,29 м2)		шт		1		31.85		32.00		275.82		277.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Врезка 300х100/ Ø200     S=0,24 м2		шт		1		31.32		31.32		271.23		271.23		8.66

		ТЦ_23.8.03.07_77_7730041771_13.05.2024_02		Резьба приварная наружная Ду50 - G2"НР		шт		7		4.49		31.00		38.88		268.46		8.66

		ТЦ_21.1.06.05_77_7704844420_03.05.2024_02		     Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ
1х4,0 З-Ж		м		5.15		5.95		30.64		51.53		265.34		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,5	  Ø160/ Ø160     S=0,25 м2		шт		1		30.42		30.42		263.44		263.44		8.66

		ТЦ_23.3.06.00_77_7736192449_25.04.2024_02_8.2		Труба стальная водогазопроводная д. 20 мм		м		2.04		14.74		30.07		127.65		260.41		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_50_5037009513_30.01.2024_02		Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм		кг		3.5		8.66		30.00		75.00		259.80		8.66

		ТЦ_24.1.02.01_78_7816721183_13.05.2024_02		Хомут стальной с гайкой М8, обрезиненный для трубы Ду...		шт		20		1.50		30.00		12.99		259.80		8.66

		301-3240		Колпачки-заглушки 1"		шт.		13		2.30		29.90		19.92		258.93		8.66

		ТЦ_08.3.02.00_16_1661033039_18.01.2024_02		Лента стальная монтажная   BOS-SOLID		м		15.29		1.93		29.51		16.71		255.56		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø125		шт		2		14.56		29.12		126.09		252.18		8.66

		ТЦ_08.4.02.05_77_5918016966_18.04.2024_02		Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан) Сетка 1-10-1С		м2		1.2		24.42		29.00		211.48		251.14		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø100 в круглый воздуховод Ø125     S=0,09 м2		шт		2		14.32		28.64		124.01		248.02		8.66

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø200		шт		2		13.90		28.00		120.37		242.48		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_78_7814693646_28.03.2024_02		     Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 12,7 мм		м		20		1.38		28.00		11.95		242.48		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	 Ø160		шт		2		13.94		27.88		120.72		241.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø100/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,5     S=0,19 м2		шт		1		27.67		27.67		239.62		239.62		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø100/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,5
      S=0,19 м2		шт		1		27.67		27.67		239.62		239.62		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 200х100 в круглый воздуховод Ø125      S=0,18 м2		шт		1		26.43		26.43		228.88		228.88		8.66

		ТЦ_14.2.02.11_66_6670462178_19.01.2024_02		          Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм		кг		3.5		7.56		26.00		65.47		225.16		8.66

		402-0002		Раствор готовый кладочный цементный марки: 50		м3		0.056		453.76		25.41		3,929.56		220.05		8.66

		ТЦ_08.3.02.00_16_1661033039_29.12.2023_02		Лента стальная монтажная   BOS-SOLID		м		13		1.93		25.09		16.71		217.28		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,5	  Ø125/ Ø125     S=0,20 м2		шт		1		23.68		23.68		205.07		205.07		8.66

		509-1656		Гильза кабельная: медная ГМ 35		100 шт.		0.07		338.00		23.66		2,927.08		204.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Переход круглого сечения Ø100/ Ø160 l=0,3м из оцинкованной
стали δ=0,5    S=0,16 м2		шт		1		23.58		23.58		204.20		204.20		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		     Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм  PRO-VENT-40
некашированный		м3		0.35728		64.68		23.11		560.13		200.13		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø315      S=0,12 м2		шт		1		23.04		23.04		199.53		199.53		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_71_7130507443_13.05.2024_02		Разъемное соед-е (американка) 1/2"ВР х 1/2"НР		шт		1		23.46		23.00		203.16		199.18		8.66

		ТЦ_20.1.02.08_78_7804526950_13.05.2024_02		Разъемное соед-е (американка ) 3/4"ВР х 3/4"НР		шт		1		22.97		23.00		198.92		199.18		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0	  Ø100		м		0.5		45.58		22.79		394.72		197.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали
марки AISI316, толщиной δ=1,0	 Ø100		м		0.5		45.58		22.79		394.72		197.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка 200х100  в круглый воздуховод Ø250     S=0,18 м2		шт		1		22.26		22.26		192.77		192.77		8.66

		509-1711		Втулки В28		1000 шт.		0.141886		155.91		22.12		1,350.18		191.56		8.66

		ТЦ_01.1.02.08_77_9721170848_13.05.2024_02		     Прокладка фланцевая паронитовая Ду 80, исп. А		шт		22		0.98		22.00		8.49		190.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5            	Ø160		шт		1		21.74		22.00		188.27		190.52		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7724452117_06.06.2024_02		Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду15мм		шт		10		2.16		22.00		18.71		190.52		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7736192449_06.06.2024_02		Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду40мм		шт		4		5.52		22.00		47.80		190.52		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø125		шт		1		21.93		21.93		189.91		189.91		8.66

		ТЦ_23.3.06.01_78_7825690220_13.05.2024_02		Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая  диам.15 мм.		м		1.5		14.54		21.81		125.92		188.87		8.66

		113-0394		Очиститель для клея «Армофлекс»		л		0.092634		234.76		21.74		2,033.02		188.27		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_23.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø160		шт		1		21.59		21.59		186.97		186.97		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø100 мм		м		1		21.50		21.50		186.19		186.19		8.66

		ТЦ_23.8.03.07_77_7724452117_13.05.2024_02		     Резьба приварная наружная Ду40 - G1"1/2НР		шт		7		3.04		21.00		26.33		181.86		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø250     S=0,12 м2		шт		1		20.21		20.21		175.02		175.02		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки
AISI316, толщиной δ=1,0   Ø100   S=0,10 м2		шт		1		19.76		19.76		171.12		171.12		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Тройник круглого воздуховода  δ=0,5	 Ø100/ Ø100        S=0,16 м2		шт		1		19.67		19.67		170.34		170.34		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° δ=0,5	 Ø125    S=0,09 м2		шт		1		19.27		19.27		166.88		166.88		8.66

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5            	Ø125		шт		1		18.93		19.00		163.93		164.54		8.66

		ТЦ_19.2.03.03_78_7810190521_15.05.2024_02		     Защитная решетка БСК 100		шт		1		18.55		18.55		160.64		160.64		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	   Ø200		шт		1		18.43		18.43		159.60		159.60		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	   Ø200мм		шт		1		18.43		18.00		159.60		155.88		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø200      S=0,12 м2		шт		1		17.61		17.61		152.50		152.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø200 в круглый воздуховод Ø250         S=0,19 м2		шт		1		17.39		17.39		150.60		150.60		8.66

		ТЦ_08.4.02.06_77_5918016966_18.04.2024_02		Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан) Сетка 1-10-1С		м2		0.7		24.42		17.09		211.48		148.00		8.66

		ТЦ_12.2.07.04_78_7814693646_28.03.2024_02		     Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 6,35 мм		м		20		0.87		17.00		7.53		147.22		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_77_7736192449_13.05.2024_02		     Переход концентрический приварной Ду50 - Ду32мм		шт		2		8.31		17.00		71.96		147.22		8.66

		110-0219		Гайки установочные заземляющие		100 шт.		0.2145		78.85		16.92		682.84		146.53		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø250		шт		1		16.92		16.92		146.53		146.53		8.66

		101-0122		Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм		т		0.00088		18,954.27		16.67		164,143.98		144.36		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø160      S=0,12 м2		шт		1		16.57		16.57		143.50		143.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø160     S=0,12 м2		шт		1		16.57		16.57		143.50		143.50		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° δ=0,5	 Ø100    S=0,07 м2		шт		1		16.22		16.22		140.47		140.47		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Отвод круглого воздуховода 45° δ=0,5	 Ø125   S=0,09 м2		шт		1		16.06		16.06		139.08		139.08		8.66

		113-1786		Лак битумный: БТ-123		т		0.00054		29,201.53		15.80		252,885.25		136.83		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø160 в круглый воздуховод   Ø200        S=0,15 м2		шт		1		15.32		15.32		132.67		132.67		8.66

		ТЦ_01.1.02.08_77_9721170848_13.05.2024_02		     Прокладка фланцевая паронитовая Ду 125, исп. А		шт		8		1.86		15.00		16.11		129.90		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_31.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø125		шт		1		14.56		15.00		126.09		129.90		8.66

		ТЦ_24.1.02.01_78_7816721183_13.05.2024_02		     Хомут стальной с гайкой М8, обрезиненный для трубы Ду25     2S (31-37мм.)		шт		10		1.50		15.00		12.99		129.90		8.66

		ТЦ_24.1.02.01_78_7816721183_13.05.2024_02		     Хомут стальной с гайкой М8, обрезиненный для трубы Ду32     2S (31-37мм.)		шт		10		1.50		15.00		12.99		129.90		8.66

		101-4621		Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм		100 шт.		7.344		2.00		14.69		17.32		127.22		8.66

		ТЦ_14.2.02.12_16_1661033039_29.12.2023_02		     Лента стальная монтажная BOS-SOLID		м		7.6		1.93		14.67		16.71		127.04		8.66

		101-1755		Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм		т		0.0028		5,220.08		14.60		45,205.89		126.44		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		     Врезка Ø100 в круглый воздуховод Ø125      S=0,09 м2		шт		1		14.32		14.32		124.01		124.01		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		     Заглушки торцевые, Ø200		шт		1		14.18		14.18		122.80		122.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,6	   Ø200		шт		1		14.18		14.18		122.80		122.80		8.66

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		     Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,5       	Ø100 мм		м		0.5		27.95		14.00		242.05		121.24		8.66

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		     Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5	   Ø160		шт		1		13.94		13.94		120.72		120.72		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		          Антикоррозионная эмаль KSM PROTECT SP комплектно со средством для мойки KSM PASSIVATED CLEANER  ( ведро/25 кг.)		л		1		12.61		13.00		109.20		112.58		8.66

		ТССЦ-301-1746		Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем // прим. лючок  питометражный		шт.		5		2.49		12.45		21.56		107.82		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_30.01.2024_02		          Материал для заделки отверстий, 5мм   МБОР-5Ф		м2		0.5		24.73		12.37		214.16		107.12		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_30.01.2024_02		     Материал для заделки отверстий, 5мм   МБОР-5Ф		м2		0.5		24.73		12.37		214.16		107.12		8.66

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_23.01.2024_02		     Материал для заделки отверстий  МБОР-5Ф		м2		0.5		24.73		12.37		214.16		107.12		8.66

		ТЦ_14.2.02.11_66_6670462178_19.01.2024_02		          Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм		кг		1.5		7.56		11.34		65.47		98.20		8.66

		ТЦ_19.1.01.00_50_7720387266_15.03.2024_02		Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5            	Ø160 (0,03 м2)		шт		1		11.19		11.19		96.91		96.91		8.66

		101-1964		Шпагат бумажный		кг		0.6636		16.62		11.06		143.93		95.78		8.66

		ТЦ_01.1.02.08_77_7723896078_13.05.2024_02		Прокладка фланцевая паронитовая Ду 50, исп. А		шт		6		1.77		11.00		15.33		95.26		8.66

		101-2205		Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм		1000 шт.		0.044		241.00		10.61		2,087.06		91.88		8.66

		ТЦ_01.1.02.08_77_9721170848_13.05.2024_02		     Прокладка фланцевая паронитовая Ду 150, исп. А		шт		4		2.36		9.00		20.44		77.94		8.66

		ТЦ_23.8.03.07_77_7724452117_13.05.2024_02		     Резьба приварная наружная Ду32 - G1"1/4НР		шт		4		2.16		9.00		18.71		77.94		8.66

		101-1688		Электроды диаметром: 4 мм Э50		кг		0.6251		12.99		8.13		112.49		70.41		8.66

		ТССЦ-101-5848		Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм  // прим. М12		т		0.0013		6,276.43		8.00		54,353.88		69.28		8.66

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805611661_13.05.2024_02		Переход концентрический приварной Ду32 - Ду15		шт		2		3.93		8.00		34.03		69.28		8.66

		101-0587		Масло индустриальное И-20А		т		0.0013		5,445.71		7.08		47,159.85		61.31		8.66

		01.7.15.03-0042		Болты с гайками и шайбами строительные		кг		0.77		9.04		6.96		78.29		60.27		8.66

		101-0072		Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V		т		0.003906		1,636.57		6.39		14,172.70		55.34		8.66

		509-0809		Заглушки		10 шт.		0.3366		17.74		5.96		153.63		51.61		8.66

		101-1665		Лак электроизоляционный 318		кг		0.174		31.74		5.52		274.87		47.80		8.66

		509-1650		Гильза кабельная: медная ГМ 2,5		100 шт.		0.0925		59.00		5.46		510.94		47.28		8.66

		101-2216		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм		т		0.001		5,364.41		5.36		46,455.79		46.42		8.66

		101-1513		Электроды диаметром: 4 мм Э42		т		0.00042		12,320.59		5.18		106,696.31		44.86		8.66

		509-0779		Втулки В42		1000 шт.		0.01708		251.29		4.28		2,176.17		37.06		8.66

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм		кг		0.6		6.87		4.12		59.49		35.68		8.66

		ТЦ_01.1.02.08_77_9721170848_13.05.2024_02		     Прокладка фланцевая паронитовая Ду 32, исп. А		шт		10		0.39		4.00		3.38		34.64		8.66

		ТЦ_23.8.03.07_39_3904017250_13.05.2024_02		Резьба приварная наружная Ду20 - G3/4"НР		шт		2		1.77		4.00		15.33		34.64		8.66

		101-2488		Лента ФУМ		кг		0.0099		395.61		3.91		3,425.98		33.86		8.66

		20.1.02.23-0082		Перемычки гибкие, тип ПГС-50		10 шт		0.1		39.00		3.90		337.74		33.77		8.66

		999-9950		     Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)		руб.		3.6		1.00		3.60		8.66		31.18		8.66

		102-0023		Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта		м3		0.00122		2,593.20		3.16		22,457.11		27.37		8.66

		101-2230		Прокат стальной круглый горячекатаный диметром: 30 мм, сталь марки Ст3		100 кг		0.0064		480.34		3.07		4,159.74		26.59		8.66

		ТЦ_01.1.02.08_77_9721170848_13.05.2024_02		     Прокладка фланцевая паронитовая Ду 40, исп. А		шт		6		0.49		3.00		4.24		25.98		8.66

		101-2202		Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм		1000 шт.		0.016		160.00		2.56		1,385.60		22.17		8.66

		101-2177		Шайбы диаметром 8-12 мм		кг		0.0946		25.10		2.37		217.37		20.52		8.66

		101-1825		Олифа натуральная		кг		0.097		23.30		2.26		201.78		19.57		8.66

		509-1710		Втулки В17		1000 шт.		0.02257		66.71		1.50		577.71		12.99		8.66

		101-0797		Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм		т		0.0003703		2,964.62		1.09		25,673.61		9.44		8.66

		101-2467		Растворитель марки: Р-4		т		0.0000696		15,512.28		1.08		134,336.34		9.35		8.66

		ТЦ_01.1.02.08_77_9721170848_13.05.2024_02		     Прокладка фланцевая паронитовая Ду 20, исп. А		шт		4		0.22		1.00		1.91		8.66		8.66

		405-1601		Известь строительная: негашеная хлорная, марки А		кг		0.272714		3.50		0.96		30.31		8.31		8.66

		101-1515		Электроды диаметром: 4 мм Э46		т		0.0000896		10,321.80		0.93		89,386.79		8.05		8.66

		24.3.01.01-0001		Трубка ХВТ		кг		0.016		41.70		0.67		361.12		5.80		8.66

		113-0021		Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая		т		0.000036		18,353.45		0.66		158,940.88		5.72		8.66

		01.7.06.07-0002		Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м		0.048		6.90		0.33		59.75		2.86		8.66

		101-2043		Шайбы оцинкованные, диаметр: 10 мм		кг		0.004		25.28		0.10		218.92		0.87		8.66

		411-0001		     Вода		м3		0.0053		2.16		0.01		18.71		0.09		8.66

		999-0005		Масса		т		0.077						0.00		0.00		8.66

		                  Ресурсы подрядчика		Материалы

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_03.05.2024_02		Терморасширяющаяся противоппожарная мастика 310 мл. HILTI CP 611A		шт		17		...

		ТЦ_01.1.00.00_50_5036143516_25.04.2024_02		Терморасширяющаяся противоппожарная пена 300 мл. HILTI		шт		19		...

		ТЦ_01.1.02.08_77_9721170848_13.05.2024_02		Прокладка фланцевая паронитовая Ду ...		шт		54		...

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		...		м2		115		...

		ТЦ_01.4.00.00_16_1661033039_18.01.2024_02		Антикоррозионная эмаль KSM PROTECT SP комплектно со средством для мойки KSM PASSIVATED CLEANER  ( ведро/25 кг.)		л		7		...

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_18.01.2024_02		Материал для заделки отверстий, 5мм   МБОР-5Ф		м2		7.65		...

		ТЦ_01.4.00.00_54_5410078810_30.01.2024_02		Материал для заделки отверстий...		м2		8.9		...

		ТЦ_01.4.00.00_78_7801645853_30.01.2024_02		Огнезащитный терморасширяющийся герметик  ОГНЕЗА-ГТ		кг		13.85		...

		ТЦ_01.7.06.14_77_7706564354_28.03.2024_02		Лента армированная Energoflex для монтажа изоляции   ( 50 м.)		шт		10		...

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		...		шт		27		...

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		Воздуховод из ...		м		167		...

		ТЦ_08.3.08.00_78_7825503287_18.04.2024_02		Уголок 20х4 из оцинкованной стали для изготовления фланцев   ( 1,26 кг/м)		м		44.7		...

		ТЦ_12.2.03.00_50_5018182431_13.05.2024_02		Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной ...		м		13		...

		ТЦ_12.2.03.00_77_7743875788_13.05.2024_02		Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной ...		м		45		...

		ТЦ_12.2.07.04_78_7814693646_28.03.2024_02		Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø ...		м		236		...

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_08.05.2024_02		Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 ...		шт		384		...

		ТЦ_12.2.08.00_66_6686126157_13.05.2024_02		Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой	 ...		шт		215		...

		ТЦ_12.2.08.00_77_7706780940_19.03.2024_02		Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой ...		шт		90		...

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_23.01.2024_02		Материал для заделки отверстий  МБОР-5Ф		м2		3.7		...

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		...		м2		943		...

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		...		м		2113.6		...

		ТЦ_14.2.02.06_16_1661033039_29.12.2023_02		Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм  PRO-VENT-40...		м3		14.07128		...

		ТЦ_14.2.02.11_66_6670462178_19.01.2024_02		Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5мм		кг		14.4		...

		ТЦ_14.2.02.12_16_1661033039_29.12.2023_02		...		м		69.6		...

		ТЦ_14.5.01.11_50_7727280635_23.12.2024_02		Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		6.85		...

		ТЦ_14.5.01.11_77_7734657410_15.01.2024_02		Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		кг		28.5		...

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		К...		шт		100		...

		ТЦ_18.1.00.00_78_7802899970_13.05.2024_02		Двухходовой клапан TRV-...		шт		4		...

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_19.03.2024_02		Кран шаровой из нержавеющей стали ...		шт		25		...

		ТЦ_18.1.09.00_77_7705674361_27.12.2023_02		Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной
PN 63 бара и темп. 180°С	...		шт		47		...

		ТЦ_18.1.09.00_77_7722449373_13.05.2024_02		Кран ...		шт		97		...

		ТЦ_18.1.09.00_78_7811596683_08.05.2024_02		Кран ...		шт		8		...

		ТЦ_18.1.09.06_77_7736192449_20.03.2024_02		Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 110°С  DN ...		шт		12		...

		ТЦ_18.1.09.07_78_7816580912_06.06.2024_02		Кран шаровой приварной Ду ...		шт		3		...

		ТЦ_18.2.08.08_50_5017050538_13.05.2024_02		Фильтр сетчатый муфтовый G...		шт		7		...

		ТЦ_18.2.08.09_50_5017050538_13.05.2024_02		Фильтр магнитный фланцевый чугунный Ду...		шт		5		...

		ТЦ_18.2.08.09_77_7722449373_13.05.2024_02		Фильтр сетчатый тип Ридан-ФСФ чугунный фланцевый; PN16 DN...		шт		8		...

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_07.05.2024_02		Конвектор отопительный стальной настенный ...		шт		20		...

		ТЦ_18.5.06.00_77_7718014490_27.12.2023_02		Конвектор отопительный стальной настенный ...		шт		13		...

		ТЦ_18.5.10.06_77_7707506620_17.05.2024_02		Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм	    22К 500-...		шт		14		...

		ТЦ_19.1.00.00_52_5258142489_05.01.2024_02		Воздуховод ...		м		98.5		...

		ТЦ_19.1.00.00_78_7814801080_09.04.2024_02		Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), ...		м		6.2		...

		ТЦ_19.1.01.00_77_7724392411_23.01.2024_02		...		шт		13		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_09.04.2024_02		Отвод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1,5мм (титан)  ...		шт		7		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_12.03.2024_02		...		шт		49		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		...		шт		409		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		Воздуховод ...		м		769.6		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_23.01.2024_02		Воздуховод из оцинкованной стали  δ=0,...		м		68.5		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		...		шт		17		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_26.02.2024_02		Воздуховод из ...		м		83.9		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		...		шт		21		...

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_31.01.2024_02		Воздуховод из ...		м		59.5		...

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_11.03.2024_02		Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø250...		м		48		...

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_17.01.2024_02		Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан), Ø2...		м		44.5		...

		ТЦ_19.1.01.03_78_7814801080_25.03.2024_01		Воздуховод ...		м		280.2		...

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_25.03.2024_01		Заглушка ...		шт		65		...

		ТЦ_19.1.01.08_78_7814801080_31.01.2024_02		Заглушки торцевые, Ø...		шт		4		...

		ТЦ_19.1.01.09_52_5258142489_05.01.2024_02		...		шт		25		...

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_06.02.2024_02		...		шт		37		...

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_11.03.2024_02		...		шт		10		...

		ТЦ_19.1.01.09_78_7814801080_25.03.2024_01		...		шт		214		...

		ТЦ_19.1.01.11_78_7814801080_09.01.2024_02		Переход Ø...		шт		20		...

		ТЦ_19.1.04.00_47_4705076091_04.03.2024_02		Дефлектор Д.710.00.000-03 №10
с. 5.904-51		шт.		56		...

		ТЦ_19.1.04.00_77_7724392411_19.04.2024_02		Дефлектор из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø...		шт		8		...

		ТЦ_19.1.04.00_77_9715258759_31.01.2024_02		Дефлектор статодинамический             ...		шт		3		...

		ТЦ_19.1.05.00_78_7805636426_22.03.2024_02		Диффузор универсальный ДПУ-М ...		шт		40		...

		ТЦ_19.1.06.00_66_6623125249_19.04.2024_02		Узел прохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан), Ø...		шт		6		...

		ТЦ_19.1.06.00_77_9715258759_31.01.2024_02		Монтажный стакан  SM-...		шт		3		...

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_09.01.2024_02		Узел прохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан), Ø...		шт		25		...

		ТЦ_19.1.06.00_78_7814801080_15.05.2024_02		Узел прохода (Ø...		шт		7		...

		ТЦ_19.2.00.00_77_7707812514_09.04.2024_02		Решетка вентиляционная  АМР-К ...		шт		5		...

		ТЦ_19.2.00.00_77_7707812514_24.04.2024_02		Решетка наружная  CG 125		шт		6		...

		ТЦ_19.2.00.00_77_7724931279_24.04.2024_02		Решетка вентиляционная ...		шт		3		...

		ТЦ_19.2.00.00_77_7810190521_24.04.2024_02		...		шт		2		...

		ТЦ_19.2.00.00_78_7825400027_01.02.2024_02		Решетка вентиляционная  АМР-К ...		шт		14		...

		ТЦ_19.2.03.00_77_7707812514_09.01.2024_02		Решетка вентиляционная АМР 400х...		шт		10		...

		ТЦ_19.2.03.00_77_7724931279_22.03.2024_02		Решетка вентиляционная АМР ...		шт		2		...

		ТЦ_19.2.03.00_78_7802598606_25.03.2024_02		Защитная решетка  БСК ...		шт		2		...

		ТЦ_19.2.03.03_78_7810190521_15.05.2024_02		Защитная решетка БСК ...		шт		2		...

		ТЦ_19.2.03.05_77_772335825995_28.03.2024_02		Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода...		шт		6		...

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_09.01.2024_02		Решетка ...		шт		152		...

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_15.05.2024_02		Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода 1...		шт		6		...

		ТЦ_19.2.03.09_78_7814801080_25.03.2024_01		Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316
для воздуховода...		шт		3		...

		ТЦ_19.3.00.00_77_7728668928_10.01.2024_02		...		шт		6		...

		ТЦ_19.3.01.02_78_7814801080_25.03.2024_02		Воздушная заслонка для прямоугольных каналов из нержавеющей стали марки AISI 316 АЗД 1...		шт		13		...

		ТЦ_19.3.01.09_78_7720040225_29.12.2023_02		Противопожарный обратный клапан, EI 120   ПРОК-...		шт		2		...

		ТЦ_20.1.02.08_77_7722753969_13.05.2024_02		Ниппель ...		шт		19		...

		ТЦ_20.1.02.08_77_7724452117_13.05.2024_02		...		шт		20		...

		ТЦ_20.2.02.02_78_7814801080_09.01.2024_02		Заглушка нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан) Ø2...		шт		13		...

		ТЦ_20.2.12.03_77_7702680818_03.05.2024_02		Труба ПВХ гофрированная д. 16 мм		м		4700.74		...

		ТЦ_21.1.01.00_77_0276132981_18.04.2024_02		Кабель парной скрутки  Мастерплан F/UTP 4 Cat 6 НГ(A)-LS 4х2х0,51		м		520.2		...

		ТЦ_21.1.06.05_77_7704844420_03.05.2024_02		Провод одножильный с медной гибкой жилой...		м		30.9		...

		ТЦ_21.1.06.05_78_7810216924_03.05.2024_02		Провод одножильный с медной гибкой жилой...		м		158.5		...

		ТЦ_21.1.06.05_78_7810216924_03.05.2024_02		     Провод одножильный с медной гибкой жилой  ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 1х4,0  з-ж		м		76.8		...

		ТЦ_21.1.06.09_77_0276132981_18.04.2024_02		...		м		5485.56		...

		ТЦ_22.2.02.11_77_7702680818_03.05.2024_02		Саморез с дюбелем 4х30 мм		шт		4975		...

		ТЦ_23.1.03.00_50_5029237192_08.05.2024_02		Опора неподвижная хомутовая для трубопров. Ду ...		шт		10		...

		ТЦ_23.1.03.00_78_7806521643_13.05.2024_02		...		шт		7		...

		ТЦ_23.2.02.00_77_7706564354_28.03.2024_02		Трубопроводы медные	 ...		м		220		...

		ТЦ_23.3.06.00_78_7816256360_13.05.2024_02		Трубы стальные ...		м		90		...

		ТЦ_23.3.06.01_77_7736192449_19.03.2024_02		Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая  диам....		м		7		...

		ТЦ_23.3.06.05_78_7810216924_20.03.2024_02		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам....		м		117		...

		ТЦ_23.3.06.05_78_7811596683_08.05.2024_02		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная  диам....		м		240		...

		ТЦ_23.3.06.05_78_7825690220_13.05.2024_02		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная	  Ø2...		м		45		...

		ТЦ_23.8.00.00_77_7715777616_13.05.2024_02		Крутоизогнутый отвод стальной 90° Ду...		шт		31		...

		ТЦ_23.8.00.00_77_7722753969_13.05.2024_02		...		шт		47		...

		ТЦ_23.8.00.00_77_7736192449_13.05.2024_02		Переход концентрический приварной Ду...		шт		14		...

		ТЦ_23.8.00.00_78_7805769955_13.05.2024_02		...		шт		40		...

		ТЦ_23.8.03.02_78_7810216924_25.04.2024_02		Держатель оцинкованный,односторонний для труб д. 16 мм		шт		4975		...

		ТЦ_23.8.03.07_77_7724452117_13.05.2024_02		Резьба приварная наружная Ду...		шт		52		...

		ТЦ_23.8.03.11_78_7816560539_13.05.2024_02		Фланец воротниковый Ду...		шт		30		...

		ТЦ_24.1.02.01_77_7734368513_13.05.2024_02		Хомут стальной с гайкой М10, обрезиненный для трубы Ду1...		шт		27		...

		ТЦ_24.3.02.00_77_7720605468_08.05.2024_02		Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø...		м		540		...

		ТЦ_24.3.02.00_77_9724054102_19.03.2024_02		Труба полипропиленовая армированная алюминием
Ø...		м		810		...

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_09.01.2024_02		Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) ...		м		594.5		...

		ТЦ_59.1.19.01_78_7814801080_12.03.2024_02		Воздуховод из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5мм 
(титан) Ø...		м		150		...

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		Защитная решетка Ø2...		шт		21		...

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		     Защитная решетка Ø250 из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)		шт		7		...

		ТЦ_59.1.19.03_77_7728668928_09.01.2024_02		...		шт		3		...

		ТЦ_63.4.01.00_78_7802860356_24.01.2024_02		...		шт		16		...

		ТЦ_64.0.00.00_77_7707812514_09.04.2024_02		Решетка вентиляционная  А...		шт		4		...

		ТЦ_64.1.03.00_61_6168030944_18.04.2024_02		Дренажный поддон  ДП-К-1305		шт		57		...

				Итого "Материалы"								13,881,746.24				114,169,366.68																																						Итого "Материалы"

		                       Оборудование		                       Оборудование																																																                       Оборудование

		КП Корф		Вентилятор канальный, резерв для ...		шт		2		...

		КП Корф		     Вентилятор канальный, резерв для В3 // WNK 200/1 - резерв		шт		1		2,732.92		2,733.00		16,916.77		16,917.27		6.19

		КП Корф		     Вентилятор канальный, резерв для П3  // Вентилятор МЕД (UTR) 40-20 (N) W1.22-0,37х30 - резерв		шт		1		26,332.79		26,333.00		162,999.97		163,001.27		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_77_9715258759_30.01.2024_02		Монтажный стакан  SM-8-(I)-У1		шт		5		39,197.90		195,990.00		242,635.00		1,213,178.10		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)  АРН ...		шт		4		...

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)  АРН 380х1000		шт		2		3,464.25		6,929.00		21,443.71		42,890.51		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)  АРН 600х400		шт		1		2,782.04		2,782.00		17,220.83		17,220.58		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7814801080_17.01.2024_02		     Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5мм (титан)  АРН 700х1000		шт		1		4,543.04		4,543.00		28,121.42		28,121.17		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7825400027_17.01.2024_02		Решетка вентиляционная А...		шт		31		...

		ТЦ_03.1.00.00_78_7825400027_17.01.2024_02		     Решетка вентиляционная АВР-К 600х400		шт		4		494.06		1,976.00		3,058.23		12,231.44		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7825400027_17.01.2024_02		     Решетка вентиляционная АЛР-К 300х200		шт		6		169.15		1,015.00		1,047.04		6,282.85		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7825400027_17.01.2024_02		     Решетка вентиляционная АЛР-К 500х300		шт		3		318.00		954.00		1,968.42		5,905.26		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7825400027_17.01.2024_02		     Решетка вентиляционная АЛР-К 500х400		шт		16		376.63		6,026.00		2,331.34		37,300.94		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_78_7825400027_17.01.2024_02		     Решетка вентиляционная АЛР-К 600х300		шт		2		394.39		789.00		2,441.27		4,883.91		6.19

		ТЦ_03.1.00.00_97_9705030040_30.01.2024_02		Решетка вентиляционная АЛР-К 200х200		шт		2		147.28		295.00		911.66		1,826.05		6.19

		ТЦ_05.1.07.02_78_7806591111_11.01.2024_02		Система Д...		компл.		3		...

		ТЦ_05.1.07.02_78_7806591111_11.01.2024_02		     Система ДВ1     в т. ч. КИПиА		компл.		1		66,112.44		66,112.44		409,236.00		409,236.00		6.19

		ТЦ_05.1.07.02_78_7806591111_11.01.2024_02		     Система ДП1     в т. ч. КИПиА		компл.		1		43,007.03		43,007.03		266,213.52		266,213.52		6.19

		ТЦ_05.1.07.02_78_7806591111_11.01.2024_02		     Система ДП2     в т. ч. КИПиА		компл.		1		52,286.67		52,286.67		323,654.49		323,654.49		6.19

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		К...		шт		6		...

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Клапан обратный межфланцевый Ду 32, PN16,T200°C  V275H-032-С50		шт		2		1,805.36		3,611.00		11,175.18		22,352.09		6.19

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Клапан обратный межфланцевый Ду 50, PN16,T200°C  V275H-050-С50		шт		2		1,885.22		3,770.00		11,669.51		23,336.30		6.19

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Клапан обратный межфланцевый Ду 80, PN16,T200°C  V275H-080-С50		шт		1		2,894.04		2,894.00		17,914.11		17,913.86		6.19

		ТЦ_18.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Кран линейный регул.фланцевый Ду80, PN16, T120°C   FH01A136751		шт		1		11,165.86		11,166.00		69,116.67		69,117.54		6.19

		ТЦ_18.5.06.00_77_7716844657_12.01.2024_02		Электрический конвектор мощностью 500Вт KVCH-E05E-17		шт		2		2,395.42		4,790.84		14,827.65		29,655.30		6.19

		ТЦ_18.5.06.00_77_7722753969_05.06.2024_02		Электрический конвектор мощностью 1500 Вт   ЭВУБ-1,5		шт		3		579.32		1,737.96		3,585.99		10,757.97		6.19

		ТЦ_18.5.06.00_77_7722753969_28.12.2023_02		Электрический конвектор мощностью 1500Вт   ЭВУБ-1,5  (резерв-1 шт.)		шт		12		579.33		6,951.96		3,586.05		43,032.63		6.19

		ТЦ_18.5.06.00_78_7814801080_26.02.2024_02		Электрический конвектор мощностью 1500 Вт   ЭВУБ-1,5		шт		2		579.32		1,158.64		3,585.99		7,171.98		6.19

		ТЦ_19.1.01.00_78_7814801080_15.05.2024_02		Воздуховод из оцинкованной стали δ=1,0 Ø1000		м		40		385.54		15,421.60		2,386.49		95,459.70		6.19

		ТЦ_19.1.04.02_77_9715258759_30.01.2024_02		Дефлектор статодинамический  VDD-8-8-У1 (0,93/750)		шт		5		62,329.83		311,649.00		385,821.65		1,929,107.31		6.19

		ТЦ_19.2.00.00_77_7721764855_24.04.2024_02		Решетка наружная CG 100		шт		3		36.12		108.36		223.58		670.75		6.19

		ТЦ_19.3.01.00_77_7720040225_14.05.2024_02		Клапан сброса избыточного давления  КИД-700х1000-К-3-УХЛ2		шт		1		22,582.92		22,582.92		139,788.27		139,788.27		6.19

		ТЦ_19.3.01.02_78_7806591111_24.05.2024_02		Воздушная заслонка для круглых каналов  ZRК ...		шт		5		...

		ТЦ_19.3.01.02_78_7806591111_24.05.2024_02		     Воздушная заслонка для круглых каналов  ZRК 125		шт		2		663.90		1,327.80		4,109.54		8,219.08		6.19

		ТЦ_19.3.01.02_78_7806591111_24.05.2024_02		     Воздушная заслонка для круглых каналов  ZRК 200		шт		2		808.16		1,616.32		5,002.51		10,005.02		6.19

		ТЦ_19.3.01.02_78_7806591111_24.05.2024_02		     Воздушная заслонка для круглых каналов  ZRК 250		шт		1		548.43		548.43		3,394.78		3,394.78		6.19

		ТЦ_19.3.01.02_78_7814801080_15.05.2024_02		Воздушная заслонка для круглых каналов из нержавеющей стали
марки AISI 316  АЗД 1...		шт		31		...

		ТЦ_19.3.01.02_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздушная заслонка для круглых каналов из нержавеющей стали
марки AISI 316  АЗД 133.000-03 Р400Р с.5.904-13		шт		26		1,831.41		47,616.66		11,336.43		294,747.13		6.19

		ТЦ_19.3.01.02_78_7814801080_15.05.2024_02		     Воздушная заслонка для круглых каналов из нержавеющей стали
марки AISI 316  АЗД 192.000-05 Р600х600Р с.5.904-49		шт		5		3,607.97		18,039.85		22,333.33		111,666.67		6.19

		ТЦ_19.3.01.06_78_7802598606_18.04.2024_02		Приточный стеновой клапан в сборе  КИВ-125		компл.		4		...

		ТЦ_19.3.01.06_78_7802598606_18.04.2024_02		     Приточный стеновой клапан в сборе  КИВ-125		компл.		2		227.33		455.00		1,407.17		2,816.45		6.19

		ТЦ_19.3.01.06_78_7802598606_18.04.2024_02		     Приточный стеновой клапан в сборе  КИВ-125		компл.		2		284.09		568.18		1,758.52		3,517.03		6.19

		ТЦ_19.4.02.00_78_7806591111_24.05.2024_02		Шумоглушитель для круглых каналов  SGK ...		шт		2		...

		ТЦ_19.4.02.00_78_7806591111_24.05.2024_02		     Шумоглушитель для круглых каналов  SGK 125/9		шт		1		1,197.86		1,197.86		7,414.75		7,414.75		6.19

		ТЦ_19.4.02.00_78_7806591111_24.05.2024_02		     Шумоглушитель для круглых каналов  SGK 200/9		шт		1		1,601.94		1,601.94		9,916.01		9,916.01		6.19

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)  Ø2...		шт		3		...

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		     Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)  Ø200		шт		1		586.97		587.00		3,633.34		3,633.53		6.19

		ТЦ_59.1.19.02_77_772335825995_31.01.2024_02		     Решетка наружная из ерж. стали AISI 316 толщиной 1.5 мм (титан)  Ø250		шт		2		697.23		1,394.00		4,315.85		8,628.86		6.19

		ТЦ_61.2.04.02_77_9715258759_30.01.2024_02		Датчик скорости потока воздуха VAVT		компл.		2		7,805.33		15,611.00		48,314.99		96,632.09		6.19

		ТЦ_61.2.04.02_77_9715258759_31.01.2024_02		Датчик скорости потока воздуха VAVT		шт		2				11,381.36		0.00		70,450.62		6.19

		ТЦ_61.2.04.02_77_9715258759_31.01.2024_02		     Датчик скорости потока воздуха VAVT		шт		1		5,690.68		5,690.68		35,225.31		35,225.31		6.19

		ТЦ_61.2.04.02_77_9715258759_31.01.2024_02		     Датчик скорости потока воздуха VAVT		шт		1		5,690.68		5,690.68		35,225.31		35,225.31		6.19

		ТЦ_62.1.00.00_77_9715258759_30.01.2024_02		Контрольно-пусковой шкаф  SHUV-VDD-1x...		компл.		2		...

		ТЦ_62.1.00.00_77_9715258759_30.01.2024_02		     Контрольно-пусковой шкаф  SHUV-VDD-1x1,5/380-CH- IP65-УХЛ3		компл.		1		19,375.47		19,375.00		119,934.16		119,931.25		6.19

		ТЦ_62.1.00.00_77_9715258759_30.01.2024_02		     Контрольно-пусковой шкаф  SHUV-VDD-1x4,0/380-CH- IP54-УХЛ3		компл.		1		23,318.39		23,318.00		144,340.83		144,338.42		6.19

		ТЦ_62.1.00.00_78_7806591111_30.01.2024_02		Клапан противопожарный   OKL-2-60-...		компл.		5		...

		ТЦ_62.1.00.00_78_7806591111_30.01.2024_02		     Клапан противопожарный   OKL-2-60-300х200-О- S-220-Т-N		компл.		1		4,483.04		4,483.00		27,750.02		27,749.77		6.19

		ТЦ_62.1.00.00_78_7806591111_30.01.2024_02		     Клапан противопожарный   OKL-2-60-300х400-О- S-220-Т-N		компл.		1		4,698.30		4,698.00		29,082.48		29,080.62		6.19

		ТЦ_62.1.00.00_78_7806591111_30.01.2024_02		     Клапан противопожарный   OKL-2-60-400х300-О- S-220-Т-N		компл.		1		4,698.30		4,698.00		29,082.48		29,080.62		6.19

		ТЦ_62.1.00.00_78_7806591111_30.01.2024_02		     Клапан противопожарный   OKL-2-60-500х400-О- S-220-Т-N		компл.		2		4,886.91		9,774.00		30,249.97		60,501.06		6.19

		ТЦ_62.1.00.00_78_7806591111_30.01.2024_02		Шкаф автоматики CHU с преобразователем RS485/Ethernet Modbus		шт		1		18,295.64		18,296.00		113,250.01		113,252.24		6.19

		ТЦ_62.1.02.12_77_7728668928_11.01.2024_02		Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/ Enthernet Modbus)		компл.		4		...

		ТЦ_62.1.02.12_77_7728668928_11.01.2024_02		     Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/ Enthernet Modbus)		компл.		3				58,289.94		0.00		360,814.73		6.19

		ТЦ_62.1.02.12_77_7728668928_11.01.2024_02		          Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/ Enthernet Modbus)		компл.		2		19,429.97		38,859.94		120,271.51		240,543.03		6.19

		ТЦ_62.1.02.12_77_7728668928_11.01.2024_02		          Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/ Enthernet Modbus)		компл.		1		19,429.97		19,430.00		120,271.51		120,271.70		6.19

		ТЦ_62.1.02.12_77_7728668928_11.01.2024_02		     Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/ Enthernet Modbus)		компл.		1		19,429.97		19,429.97		120,271.51		120,271.51		6.19

		ТЦ_62.1.02.12_77_7728668928_11.01.2024_02_1.1		Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/ Enthernet Modbus)		компл.		1		19,429.97		19,429.97		120,271.51		120,271.51		6.19

		ТЦ_62.1.02.12_77_7728668928_18.04.2024_02		Шкаф коммутации ШК-СРВ (CHU с преобразователем RS485/ Enthernet Modbus)		компл.		1		19,429.97		19,429.97		120,271.51		120,271.51		6.19

		ТЦ_62.1.02.14_77_7728668928_10.01.2024_02		Щит управления вентилятором CHU-V2,2 S/N Нестандарт		шт		1		46,265.93		46,265.93		286,386.11		286,386.11		6.19

		ТЦ_62.1.02.14_77_9715258759_05.06.2024_02		Контрольно-пусковой шкаф SHUV-VDD-1x0,75/380-CH-IP65-УХЛ3		шт		1		19,602.68		19,602.68		121,340.59		121,340.59		6.19

		ТЦ_62.1.02.14_77_9715258759_31.01.2024_02		Контрольно-пусковой шкаф ...		шт		2		...

		ТЦ_62.1.02.14_77_9715258759_31.01.2024_02		     Контрольно-пусковой шкаф  SHUV-VDD-1x1,5/380-CH-IP65-
УХЛ3		шт		1		20,576.75		20,576.75		127,370.08		127,370.08		6.19

		ТЦ_62.1.02.14_77_9715258759_31.01.2024_02		     Контрольно-пусковой шкаф SHUV-VDD-1x0,75/380-CH-IP65-УХЛ3		шт		1		19,602.68		19,602.68		121,340.59		121,340.59		6.19

		ТЦ_62.1.02.14_78_7802899970_13.05.2024_02		Шкаф автоматизации ТШУA-1-1...		шт		2		...

		ТЦ_62.1.02.14_78_7802899970_13.05.2024_02		     Шкаф автоматизации ТШУA-1-11-20.20-2-IP54 (ЩМП) в комплекте		шт		1		10,848.00		10,848.00		67,149.12		67,149.12		6.19

		ТЦ_62.1.02.14_78_7802899970_13.05.2024_02		     Шкаф автоматизации ТШУA-1-1-30-2-IP54 (ЩМП) в комплекте		шт		1		6,600.61		6,601.00		40,857.78		40,860.19		6.19

		ТЦ_62.1.02.14_78_7802899970_18.07.2024_02		Шкаф автоматизации ТШУ-1-1-20-2-IP54 (ЩМП) в комплекте		шт		1		6,600.46		6,600.00		40,856.85		40,854.00		6.19

		ТЦ_63.3.01.01__77_7722753969_28.12.2023_02		Электрический конвектор мощностью 1500Вт   ЭВУБ-1,5		шт		1		584.78		585.00		3,619.79		3,621.15		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_54_7415026200_10.01.2024_02		Электр...		шт		3		...

		ТЦ_63.3.01.01_54_7415026200_10.01.2024_02		     Электр. конвектор ЭВУБ-1,0		шт		1		607.63		607.63		3,761.23		3,761.23		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_54_7415026200_10.01.2024_02		     Электрический конвектор мощностью 1000 Вт   ЭВУБ-1,0		шт		2		613.35		1,227.00		3,796.64		7,595.13		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_74_7415009571_17.01.2024_02		Электрический конвектор мощностью 1...		шт		19		...

		ТЦ_63.3.01.01_74_7415009571_17.01.2024_02		     Электрический конвектор мощностью 1000Вт   ЭВУБ-1,0  (резерв-1 шт.)		шт		13		402.07		5,227.00		2,488.81		32,355.13		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_74_7415009571_17.01.2024_02		     Электрический конвектор мощностью 1500Вт   ЭВУБ-1,5  (резерв-1 шт.)		шт		6		440.32		2,642.00		2,725.58		16,353.98		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_74_7415026200_10.01.2024_02		Электрический конвектор мощностью ...		шт		11		...

		ТЦ_63.3.01.01_74_7415026200_10.01.2024_02		     Электрический конвектор мощностью 1000 Вт   ЭВУБ-1,0		шт		4		607.63		2,430.52		3,761.23		15,044.92		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_74_7415026200_10.01.2024_02		     Электрический конвектор мощностью 1000 Вт   ЭВУБ-1,0 ( в т.ч. резерв-1 шт.)		шт		3		607.63		1,822.89		3,761.23		11,283.69		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_74_7415026200_10.01.2024_02		     Электрический конвектор мощностью 2000 Вт   ЭВУБ-2,0		шт		4		624.50		2,498.00		3,865.66		15,462.62		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7720597721_07.05.2024_02		Электр. конвектор ЭКСП2-3,0/220		шт		2		4,324.78		8,649.56		26,770.39		53,540.78		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7722753969_10.01.2024_02		Электрический конвектор мощностью 1500 Вт   ЭВУБ-1,5 ( в т.ч. резерв-1 шт.)		шт		3		584.78		1,754.00		3,619.79		10,857.26		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7722753969_28.12.2023_02		Электрический конвектор мощностью ...		шт		15		...

		ТЦ_63.3.01.01_77_7722753969_28.12.2023_02		     Электрический конвектор мощностью 1500 Вт   ЭВУБ-1,5		шт		4		579.32		2,317.28		3,585.99		14,343.96		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7722753969_28.12.2023_02		     Электрический конвектор мощностью 1500 Вт   ЭВУБ-1,5 ( в т.ч. резерв-1 шт.)		шт		3		579.32		1,737.96		3,585.99		10,757.97		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7722753969_28.12.2023_02		     Электрический конвектор мощностью 1500 Вт   ЭВУБ-1,5 ( резерв-1 шт.)		шт		3		579.32		1,737.96		3,585.99		10,757.97		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7722753969_28.12.2023_02		     Электрический конвектор мощностью 2000 Вт   ЭВУБ-2,0 ( в т.ч. резерв- 1 шт.)		шт		3		630.38		1,891.00		3,902.05		11,705.29		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7722753969_28.12.2023_02		     Электрический конвектор мощностью 2000Вт   ЭВУБ-2,0		шт		2		630.38		1,261.00		3,902.05		7,805.59		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7733669490_28.12.2023_02		Электр. конвектор ЭВУБ-...		шт		14		...

		ТЦ_63.3.01.01_77_7733669490_28.12.2023_02		     Электр. конвектор ЭВУБ-1,5		шт		5		603.63		3,018.15		3,736.47		18,682.35		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_77_7733669490_28.12.2023_02		     Электр. конвектор ЭВУБ-2,0		шт		9		650.67		5,856.03		4,027.65		36,248.83		6.19

		ТЦ_63.3.01.01_78_7814801080_26.02.2024_02		Электрический конвектор мощностью 2000 Вт   ЭВУБ-2,0		шт		1		624.50		624.50		3,865.66		3,865.66		6.19

		ТЦ_63.4.05.00_77_7734682230_05.06.2024_02		Термометр погружной тип БТ 0-120°С, L=64 мм...		шт		12		123.53		1,482.00		764.65		9,173.58		6.19

		ТЦ_63.4.05.00_77_7734682230_05.06.2024_02		     Термометр погружной тип БТ 0-120°С, L=64 мм		шт		8		123.53		988.00		764.65		6,115.72		6.19

		ТЦ_63.4.05.00_77_7734682230_05.06.2024_02		     Термометр погружной тип БТ 0-120°С, L=64 мм   БТ-41.211(0–120) G½. 64.1,5		шт		4		123.53		494.00		764.65		3,057.86		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_09.01.2024_02		...		компл.		3		...

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_09.01.2024_02		     Приточная установка П1П1* в комплекте с КИПиА		компл.		2		156,412.05		312,824.10		968,190.59		1,936,381.18		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_09.01.2024_02		     Установка В1/В1*  в комплекте с КИПиА		компл.		1		10,408.37		10,408.37		64,427.81		64,427.81		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.02.2024_02		...		компл.		4		...

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.02.2024_02		     Вентилятор WNK 125/1		компл.		1		1,930.13		1,930.00		11,947.50		11,946.70		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.02.2024_02		     Приточно-вытяжная вентиляция П1В1 в комплекте с КИПиА		компл.		1		299,386.51		299,387.00		1,853,202.50		1,853,205.53		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.02.2024_02		     Установка В3  в комплекте с КИПиА		компл.		1		48,110.27		48,110.00		297,802.57		297,800.90		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.02.2024_02		     Установка П2В2  в комплекте с КИПиА		компл.		1		107,243.73		107,244.00		663,838.69		663,840.36		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.04.2024_02		...		компл.		2		...

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.04.2024_02		     Приточная установка П1П1* в комплекте с КИПиА		компл.		1		190,239.37		190,239.37		1,177,581.70		1,177,581.70		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_22.04.2024_02		     Установка В1/В1*  в комплекте с КИПиА		компл.		1		95,648.67		95,648.67		592,065.27		592,065.27		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_24.04.2024_02		...		компл.		4		...

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_24.04.2024_02		     Вытяжная установка В1/В1* в комплекте с КИПиА		компл.		1		16,041.48		16,041.48		99,296.76		99,296.76		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_24.04.2024_02		     Вытяжная установка В2  в комплекте с КИПиА		компл.		1		22,332.32		22,332.32		138,237.06		138,237.06		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_24.04.2024_02		     Приточная установка П1 в комплекте с КИПиА		компл.		1		189,124.23		189,124.23		1,170,678.98		1,170,678.98		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_7728668928_24.04.2024_02		     Приточная установка П1В1 в комплекте с КИПиА		компл.		1		324,004.45		324,004.45		2,005,587.55		2,005,587.55		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_9715258759_31.01.2024_02		...		шт		3		...

		ТЦ_64.0.00.00_77_9715258759_31.01.2024_02		     Датчик скорости потока воздуха VAVT		шт		1		8,289.26		8,289.00		51,310.52		51,308.91		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_9715258759_31.01.2024_02		     Дефлектор статодинамический VDD-8-8-У1 (0,93/750)		шт		1		66,194.28		66,194.00		409,742.59		409,740.86		6.19

		ТЦ_64.0.00.00_77_9715258759_31.01.2024_02		     Контрольно-пусковой шкаф  SHUV-VDD-1x1,5/380-CH- IP65-УХЛ3		шт		1		20,576.75		20,577.00		127,370.08		127,371.63		6.19

		ТЦ_64.1.00.00_77_7728668928_24.04.2024_02		Вентилятор WNK 125/1 (резерв, хранится отдельно)		шт		1		1,930.13		1,930.13		11,947.50		11,947.50		6.19

		ТЦ_64.1.03.00_77_7728668928_10.01.2024_02		Вентилятор крышный KDV 45А-0,75х15-KR		шт		1		89,071.90		89,071.90		551,355.06		551,355.06		6.19

		ТЦ_64.1.04.00_77_7707812514_04.03.2024_02		Вытяжной вентилятор бытовой Diverso 160		шт.		4		2,064.24		8,256.96		12,777.65		51,110.58		6.19

		ТЦ_64.1.04.00_77_7707812514_05.06.2024_02		Вытяжной вентилятор бытовой Diverso 160		шт		3		2,752.45		8,257.35		17,037.67		51,113.00		6.19

		ТЦ_64.1.04.00_78_781140946294_04.03.2024_02		Вытяжной вентилятор бытовой Diverso 80		шт.		2		1,048.42		2,096.84		6,489.72		12,979.44		6.19

		ТЦ_64.2.00.00_77_7713463710_18.04.2024_02		...		компл.		8		5,046.93		40,375.44		31,240.50		249,923.97		6.19

		ТЦ_64.2.00.00_77_7713463710_18.04.2024_02		     Внутренний настенный блок MDSAG-12HRN1 MDV		компл.		4		5,046.93		20,187.72		31,240.50		124,961.99		6.19

		ТЦ_64.2.00.00_77_7713463710_18.04.2024_02		     Наружный блок MDOAG-12HN1 MDV		компл.		4		5,046.93		20,187.72		31,240.50		124,961.99		6.19

		ТЦ_64.2.03.00_77_7714973921_16.04.2024_02		Декоративная панель SCP13A3		шт		2		972.21		1,944.00		6,017.98		12,033.36		6.19

		ТЦ_64.2.03.00_77_7743250099_17.05.2024_02		Внутренний ка...		компл.		5		...

		ТЦ_64.2.03.00_77_7743250099_17.05.2024_02		     Внутренний канальный блок MDHA-192HWN1. Наружный блок с низкотемпературным комплектом MDOV-192HN1		компл.		3		374,651.59		1,123,954.77		2,319,093.34		6,957,280.03		6.19

		ТЦ_64.2.03.00_77_7743250099_17.05.2024_02		     Внутренний кассетный блок MDCF-36HRN1 . Наружный блок с низкотемпературным комплектом MDOU-36HN1-L		компл.		2		22,225.09		44,450.18		137,573.31		275,146.61		6.19

		ТЦ_64.2.03.00_78_7805305135_16.04.2024_02		Сплит-система  с внутренним и наружным блоком  SAC18C3-A/ SAU18U3-A-WS30		шт		2		13,811.15		27,622.00		85,491.02		170,980.18		6.19

		ТЦ_64.2.03.01_77_7714973921_02.05.2024_02		Сплит-система  с внутренним и наружным блоком  SAC18C3-A/ SAU18U3-A-WS30		шт		2		14,197.17		28,394.34		87,880.48		175,760.96		6.19

		ТЦ_64.2.03.01_77_9721102502_27.03.2024_02		Сплит-система  с внутренним и наружным блоком MDCA-18HRN1/ MDOU-18HN1		шт		2		11,834.14		23,668.28		73,253.33		146,506.65		6.19

		ТЦ_64.4.01.03_78_7806591111_30.01.2024_02		...		компл.		4		...

		ТЦ_64.4.01.03_78_7806591111_30.01.2024_02		     Вытяжная вентиляция В3 в комплекте с КИПиА		компл.		1		6,771.65		6,772.00		41,916.51		41,918.68		6.19

		ТЦ_64.4.01.03_78_7806591111_30.01.2024_02		     Приточная вентиляция П-3 в комплекте с КИПиА		компл.		1		85,433.56		85,434.00		528,833.74		528,836.46		6.19

		ТЦ_64.4.01.03_78_7806591111_30.01.2024_02		     Приточно-вытяжная  вентиляция ПВ-2 в комплекте и КИПиА		компл.		1		297,374.76		297,375.00		1,840,749.76		1,840,751.25		6.19

		ТЦ_64.4.01.03_78_7806591111_30.01.2024_02		     Приточно-вытяжная вентиляция ПВ-1 в комплекте и КИПиА		компл.		1		519,884.33		519,884.00		3,218,084.00		3,218,081.96		6.19

		ТЦ_64.4.03.00_77_7728668928_28.03.2024_02		...		компл.		5		...

		ТЦ_64.4.03.00_77_7728668928_28.03.2024_02		     Вытяжная вентиляция В1.1, В1.2  в комплекте с КИПиА		компл.		1		112,347.85		112,348.00		695,433.19		695,434.12		6.19

		ТЦ_64.4.03.00_77_7728668928_28.03.2024_02		     Вытяжная вентиляция В2 в комплекте с КИПиА		компл.		1		19,787.43		19,787.00		122,484.19		122,481.53		6.19

		ТЦ_64.4.03.00_77_7728668928_28.03.2024_02		     Вытяжная вентиляция В3 в комплекте с КИПиА		компл.		1		20,974.07		20,974.00		129,829.49		129,829.06		6.19

		ТЦ_64.4.03.00_77_7728668928_28.03.2024_02		     Вытяжная вентиляция ДВ1 в комплекте с КИПиА		компл.		1		123,456.81		123,457.00		764,197.65		764,198.83		6.19

		ТЦ_64.4.03.00_77_7728668928_28.03.2024_02		     Противодымная вентиляция. ДП1  в комплекте с КИПиА		компл.		1		53,600.46		53,600.00		331,786.85		331,784.00		6.19

		ТЦ_64.4.03.01_77_7728668928_28.03.2024_02		Приточн...		компл.		4		...

		ТЦ_64.4.03.01_77_7728668928_28.03.2024_02		     Приточная вентиляция П2 в комплекте с КИПиА		компл.		1		43,126.16		43,126.00		266,950.93		266,949.94		6.19

		ТЦ_64.4.03.01_77_7728668928_28.03.2024_02		     Приточно-вытяжная  вентиляция П1.1  в комплекте с КИПиА		компл.		1		161,601.87		161,602.00		1,000,315.58		1,000,316.38		6.19

		ТЦ_64.4.03.01_77_7728668928_28.03.2024_02		     Приточно-вытяжная  вентиляция П1.2  в комплекте с КИПиА		компл.		1		161,601.87		161,602.00		1,000,315.58		1,000,316.38		6.19

		ТЦ_64.4.03.01_77_7728668928_28.03.2024_02		     Приточно-вытяжная вентиляция ПВ-1 в комплекте с КИПиА		компл.		1		46,894.98		46,895.00		290,279.93		290,280.05		6.19

		ТЦ_64.4.03.03_78_7806591111_11.01.2024_02		Вытяжн...		компл.		9		...

		ТЦ_64.4.03.03_78_7806591111_11.01.2024_02		     Вытяжная установка В2 канального типа  WNK 100/1 [Подвесная]       в т. ч. КИПиА		компл.		1		19,569.63		19,569.63		121,136.01		121,136.01		6.19

		ТЦ_64.4.03.03_78_7806591111_11.01.2024_02		     Вытяжная установка В6 канального типа  WNK 160/1 [Подвесная]       в т. ч. КИПиА		компл.		1		20,175.77		20,175.77		124,888.02		124,888.02		6.19

		ТЦ_64.4.03.03_78_7806591111_11.01.2024_02		     Вытяжная установка В7 канального типа  WNK 200/1 [Подвесная]       в т. ч. КИПиА		компл.		1		20,652.02		20,652.02		127,836.00		127,836.00		6.19

		ТЦ_64.4.03.03_78_7806591111_11.01.2024_02		     Вытяжные установки  В4.1, В4.2 ANR6 L/B1/V1.0.P56.R-4x15/P1/K1 [Напольная]       в т. ч. КИПиА		компл.		2		85,277.99		170,555.98		527,870.76		1,055,741.52		6.19

		ТЦ_64.4.03.03_78_7806591111_11.01.2024_02		     Вытяжные установки  В5.1, В5.2 KW 94/63-6D       в т. ч. КИПиА		компл.		2		154,132.47		308,264.94		954,079.99		1,908,159.98		6.19

		ТЦ_64.4.03.03_78_7806591111_11.01.2024_02		     Вытяжные установки В1.1, В1.2 канального типа  WNK 160/1 [Подвесная]       в т. ч. КИПиА		компл.		2		40,351.53		80,703.06		249,775.97		499,551.94		6.19

		ТЦ_64.4.03.03_78_9701238544_24.05.2024_02		Вытяжные установки В8.1÷ В8.4]    FN080–ADF.6N.V7P2      в т. ч. КИПиА		компл.		4		20,633.69		82,534.76		127,722.54		510,890.16		6.19

		ТЦ_64.4.03.04_78_7806591111_11.01.2024_02		П...		компл.		9		...

		ТЦ_64.4.03.04_78_7806591111_11.01.2024_02		     ПМЕД (UTR) 50-30 (N) W1.28- 1.1x30.R + МЕД (UTR) 50-30 (N)
W1.25-0.55x30.R [Напольная]
 в т. ч. КИПиА		компл.		1		299,360.42		299,360.42		1,853,041.00		1,853,041.00		6.19

		ТЦ_64.4.03.04_78_7806591111_11.01.2024_02		     Приточная установка П1.1, П1.2  в сборе. МЕД (UTR) 50-30 (N) A.2.25-
0.55x30M.R [Напольная]
  в т. ч. КИПиА		компл.		2		298,364.62		596,729.24		1,846,877.00		3,693,754.00		6.19

		ТЦ_64.4.03.04_78_7806591111_11.01.2024_02		     Приточная установка П4 канального типа WNK 100/1 [Подвесная]    в т. ч. КИПиА		компл.		1		31,879.96		31,879.96		197,336.95		197,336.95		6.19

		ТЦ_64.4.03.04_78_7806591111_11.01.2024_02		     Приточно-вытяжная установка ПВ2 канального типа в сборе WNK 200/1 + WNK 200/1[Подвесная] в т.ч. КИПиА		компл.		1		49,746.60		49,746.60		307,931.45		307,931.45		6.19

		ТЦ_64.4.03.04_78_7806591111_11.01.2024_02		     Приточные установки П2.1, П2.2 
МЕД-7N   (ANR7L/K1U/P1/A1.2.P63.R- 5,5x15/P1|N    в т. ч. КИПиА		компл.		2		312,926.45		625,852.90		1,937,014.73		3,874,029.45		6.19

		ТЦ_64.4.03.04_78_7806591111_11.01.2024_02		     Приточные установки П3.1, П3.2.     МЕД (UTR) 90-50 (N) A.3.35-
3x30M.R [Напольная]
    в т. ч. КИПиА		компл.		2		404,034.98		808,069.96		2,500,976.53		5,001,953.05		6.19

		ТЦ_64.5.03.00_78_7806112986_28.12.2023_02		Тепловентилятор с водяным нагревом N=19,9 кВт, G3/4”  ...		шт		24		...

		ТЦ_64.5.03.00_78_7806112986_28.12.2023_02		     Тепловентилятор с водяным нагревом N=19,9 кВт, G3/4”   КЭВ-42M4W1		шт		8		6,886.11		55,089.00		42,625.02		341,000.91		6.19

		ТЦ_64.5.03.00_78_7806112986_28.12.2023_02		     Тепловентилятор с водяным нагревом N=19,9 кВт, G3/4”  КЭВ-42M4W1		шт		16		7,313.05		117,008.80		45,267.78		724,284.47		6.19

		ТЦ_65.1.04.03_50_5029209822_05.06.2024_02		Счетчик холодной воды ВСХН-25, PN16,Т=50°C, (0,07...7 м3/час)  R110-025-320-B54		шт		2		1,349.66		2,700.00		8,354.40		16,713.00		6.19

		ТЦ_68.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		Насос циркуляционный NMT MAX ...		шт		5		...

		ТЦ_68.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Насос циркуляционный NMT MAX 32/120 F220, 1х220V, 0,38кВт,
PN6/9   ( резерв-1 шт.)		шт		3		12,695.93		38,088.00		78,587.81		235,764.72		6.19

		ТЦ_68.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Насос циркуляционный NMT MAX 40/120-F220, 1х220V, 0,48кВт,
PN6/10   ( резерв-1 шт.)		шт		2		12,869.95		25,740.00		79,664.99		159,330.60		6.19

		ТЦ_68.1.00.00_77_7733310743_06.06.2024_02		Насос циркуляционный NMT MAX 40/100-F220, 1х220V, 0,38кВт, PN6/10   ( резерв-1 шт.)		шт		2		9,894.79		19,790.00		61,248.75		122,500.10		6.19

		ТЦ_69.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		Привод клапана TSL-1600-25-1R-230-IP67,  230B		шт		4		10,086.64		40,347.00		62,436.30		249,747.93		6.19

		ТЦ_69.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Привод клапана TSL-1600-25-1R-230-IP67,  230B		шт		3		10,086.64		30,260.00		62,436.30		187,309.40		6.19

		ТЦ_69.1.00.00_50_5017050538_13.05.2024_02		     Привод клапана TSL-1600-25-1R-230-IP67,  230B		шт		1		10,086.64		10,087.00		62,436.30		62,438.53		6.19

		ТЦ_69.1.03.00_78_7802899970_06.06.2024_02		Двухходовой клапан TRV-40-20-101R, Ду40, PN16, Kvs=20		шт		1		4,676.63		4,677.00		28,948.34		28,950.63		6.19

		ТЦ_69.2.00.00_77_7728668928_22.04.2024_02		Регулирующая заслонка ZR ...		шт		4		...

		ТЦ_69.2.00.00_77_7728668928_22.04.2024_02		     Регулирующая заслонка ZR 125		шт		2		328.85		657.70		2,035.58		4,071.16		6.19

		ТЦ_69.2.00.00_77_7728668928_22.04.2024_02		     Регулирующая заслонка ZR 200		шт		2		400.31		800.62		2,477.92		4,955.84		6.19

		ТЦ_69.2.00.00_77_7728668928_24.04.2024_02		Регулирующая заслонка ZR 160		шт		2		357.42		714.84		2,212.43		4,424.86		6.19

		ТЦ_69.2.02.02_77_7720040225_14.05.2024_02		Клапан воздушный утепленный КЕДР-С-300*600-1*LF230-S- V-К-УХЛ2-0		шт		3		14,489.15		43,467.45		89,687.84		269,063.52		6.19

		ТЦ_69.2.02.02_77_7720040225_26.03.2024_02		Клапан воздушный утепленный Гермик-С-300х600-К-1хLF230-
1-У3-0		шт		1		5,220.67		5,221.00		32,315.95		32,317.99		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		...		шт		32		...

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-закрытый  КПУ-1Н-З-К-1200*1000-2*ф- ЭМП220-ВН-КК-
РОН120-0-0-0-0		шт		1		9,473.04		9,473.04		58,638.12		58,638.12		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-закрытый  КПУ-1Н-З-К-700*700-1*ф- ЭМП220-ВН-КК-
РОН120-0-0- 0-0		шт		2		5,721.65		11,443.30		35,417.01		70,834.03		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-закрытый  КПУ-1Н-З-К-800*800-2*ф-
ЭМП220-ВН-КК-0-0-0-0-0		шт		2		4,057.80		8,115.60		25,117.78		50,235.56		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-К-1000*500-2*ф-MV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0 (сталь AISI316)		шт		2		3,283.15		6,566.30		20,322.70		40,645.40		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-К-800*600-2*ф-MV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0 (сталь AISI316)		шт		6		3,099.49		18,596.94		19,185.84		115,115.06		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-К-800*800-2*ф-MV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0 (сталь AISI316)		шт		2		3,412.26		6,824.52		21,121.89		42,243.78		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-100-2*ф-MV220-Т- СН-КК-0-0-0-0		шт		1		1,848.42		1,848.42		11,441.72		11,441.72		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-Т- СН-КК-0-0-0-0		шт		1		1,879.33		1,879.33		11,633.05		11,633.05		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-MV220-Т- СН-КК-0-0-0-0		шт		1		1,924.79		1,924.79		11,914.45		11,914.45		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-200*200-2*ф-MV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0		шт		2		2,030.26		4,060.52		12,567.31		25,134.62		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-Т- СН-КК-0-0-0-0		шт		2		1,979.35		3,958.70		12,252.18		24,504.35		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-250*250-2*ф-MV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0		шт		4		2,104.82		8,419.28		13,028.84		52,115.34		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-250-2*ф-MV220-Т- СН-КК-0-0-0-0		шт		1		2,055.72		2,055.72		12,724.91		12,724.91		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-315-2*ф-MV220-Т- СН-КК-0-0-0-0		шт		1		2,163.01		2,163.01		13,389.03		13,389.03		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Клапан противопожарный нормально-открытый  КПУ-1Н-О-Н-800*800-2*ф- MV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0		шт		2		3,412.26		6,824.52		21,121.89		42,243.78		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Противопожарный обратный клапан, EI 120 ПРОК-3-К-500х500-0		шт		1		8,319.26		8,319.26		51,496.22		51,496.22		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7720040225_14.05.2024_02		     Противопожарный обратный клапан, EI 120 ПРОК-3-К-800х800-0		шт		1		13,581.76		13,581.76		84,071.09		84,071.09		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_09.01.2024_02		Клапан противопожарный   OKL-2K-60-...		шт		2		...

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_09.01.2024_02		     Клапан противопожарный   OKL-2K-60-160-О-S-220-Т-N		шт		1		4,760.99		4,760.99		29,470.53		29,470.53		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_09.01.2024_02		     Клапан противопожарный   OKL-2K-60-200-О- S-220-Т-N		шт		1		4,903.94		4,903.94		30,355.39		30,355.39		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_22.04.2024_02		Клапан противопожарный ...		шт		4		...

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_22.04.2024_02		     Клапан противопожарный  OKL-2K-60-200-О- S-220-Т-N		шт		2		5,533.04		11,066.08		34,249.52		68,499.04		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_22.04.2024_02		     Клапан противопожарный OKL-2K-60-125-О- S-220-Т-N		шт		2		4,632.31		9,264.62		28,674.00		57,348.00		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_24.04.2024_02		Клапан противопожарный OKL-2K-60-...		шт		4		...

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_24.04.2024_02		     Клапан противопожарный OKL-2K-60-160-О- S-220-Т-N		шт		2		5,375.75		10,751.50		33,275.89		66,551.79		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_77_7728668928_24.04.2024_02		     Клапан противопожарный OKL-2K-60-315-О- S-220-Т-N		шт		2		5,776.10		11,552.20		35,754.06		71,508.12		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_78_7806591111_28.03.2024_02		Клапан ...		шт		8		...

		ТЦ_69.2.02.05_78_7806591111_28.03.2024_02		     Клапан дымовой OKL-2D-1000x500-M-220-N-K-G		шт		2		3,766.72		7,533.00		23,316.00		46,629.27		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_78_7806591111_28.03.2024_02		     Клапан противопожарный  OKL-2-60-500х800-O-S-220-T		шт		1		6,364.46		6,364.00		39,396.01		39,393.16		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_78_7806591111_28.03.2024_02		     Клапан противопожарный  OKL-2-60-800х500-O-S-220-T		шт		1		6,364.46		6,364.00		39,396.01		39,393.16		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_78_7806591111_28.03.2024_02		     Клапан противопожарный OKL-2-60-800х800-O-S-220-T		шт		2		7,403.55		14,807.00		45,827.97		91,655.33		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_78_7806591111_28.03.2024_02		     Клапан противопожарный OKL-2K-60-250-O-S-220-T-N		шт		2		5,642.85		11,286.00		34,929.24		69,860.34		6.19

		ТЦ_69.2.02.05_78_7806591111_30.01.2024_02		Клапан противопожарный   OKL-2-60-200х300-О- S-220-Т-N		компл.		1		4,483.04		4,483.00		27,750.02		27,749.77		6.19

		ТЦ_89.1.64.00_77_7806498088_27.03.2024_02		Модуль автоматического регулирования  CCM-33-0.0		шт		2		1,649.94		3,299.88		10,213.13		20,426.26		6.19

		ТЦ_89.1.64.00_78_7728668928_24.01.2024_02		В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12 + пост(+Sав)_Sав_обогрев щита_RS485 (L=2000 м3/ч, Pc=370 Па)		компл.		12		1,101,460.42		13,217,525.04		6,818,040.00		81,816,480.00		6.19

		ТЦ_89.1.64.00_78_7728668928_24.01.2024_02		Вентилятор WNK 160/1		шт		1		2,459.11		2,459.11		15,221.89		15,221.89		6.19

		ТЦ_89.1.64.00_78_7806498088_17.05.2024_02		Согласователь работы кондиционеров   CCM-43-4.1 (RS485)		шт		1		2,736.28		2,736.28		16,937.57		16,937.57		6.19

		ТЦ_89.1.64.04_78_7728668928_28.12.2023_02		Вытяжная канальная установка в сборе: 
Вентилятор ВРПН-Н-4,0-К2-00,75/4-3-У3; 
Вставка гибкая пр. ВГ-700х400-Ф/Ф-К2 – 2шт; 
Заслонка регулирующая ZR 70-40 
КИПиА: Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала);
Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В (2,11А); 
Щит управления вентилятором с частотным преобразователем 3R2,2.		компл.		12		118,210.12		1,418,521.44		731,720.64		8,780,647.71		6.19

				Итого "Оборудование"								24,375,609.11				151,825,131.22																																						Итого "Оборудование"
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