## Лист3
Приложение 1 к Заявке 416-К от 21.07.2025
Коммерческое предложение
Наименование закупки: |  | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству отопления, вентиляции, кондиционирования, тепловых пунктов на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
Исх. № 416-К/1 от 21.07.2025г.
Наименование Участника: |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (лидер коллективного участника)
ИНН Участника |  | 7709918820
(член коллективного участника ООО "ИНЖСОЛЮШН", ИНН 9725046200
№ п/п | Наименование | Требование ООО «ЕТУ» |  |  | Предложение Участника, руб без НДС
1 | Стоимость |  |  |  | Оборудование | Материалы | Работы
1 | Выполнение комплекса работ | Наименование раздела | Шифр РД | Здание/сооружение отдельно
|  | 1. 1632-2021-1.1-ТМ. Станция разгрузки вагонов. Индивидуальный тепловой пункт | 1. 1632-2021-1.1-ТМ | 1.1-ТМ | 1160278.4333 | 1093460.9 | 2516030.135
|  | 2. 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ. Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 2. 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ | 1.1-АОВ | 0 | 738266.375 | 4052782.8667
1.2-АОВ
2.1.0-АОВ
|  | 3. 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ. Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 3. 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | 1.1-ОВ | 30571701.7833 | 44264099.5213 | 39519775.308
1.2-ОВ
2.1.0-ОВ
|  | 4. 1632-2021-2.1.1-ОВ. Конвейерная галерея №1. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 4. 1632-2021-2.1.1-ОВ | 2.1.1-ОВ | 0 | 2355865.7938 | 1430640.0667
|  | 5. 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ. Конвейерные галереи №2 и №7. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 5. 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ | 2.1.2-ОВ | 9608737.55 | 13103869.3187 | 10959101.4352
2.1.7-ОВ
|  | 6. 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ. Конвейерные галереи №2 и №7. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 6. 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ | 2.1.2-АОВ | 0 | 522256 | 3069177
2.1.7-АОВ
|  | 7. 1632-2021-2.1.4-ОВ. Конвейерная галерея №4. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 7. 1632-2021-2.1.4-ОВ | 2.1.4-ОВ | 0 | 699271.6938 | 512390.6983
|  | 8. 1632-2021-2.1.5-ОВ. Конвейерная галерея №5. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 8. 1632-2021-2.1.5-ОВ | 2.1.5-ОВ | 0 | 699271.6938 | 512390.0678
|  | 9. 1632-2021-2.1.11-ОВ. Конвейерная галерея №11. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 9. 1632-2021-2.1.11-ОВ | 2.1.11-ОВ | 0 | 913996.5625 | 597103.4335
|  | 10. 1632-2021-2.1.12-ОВ. Конвейерная галерея №12. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 10. 1632-2021-2.1.12-ОВ | 2.1.12-ОВ | 0 | 699271.6938 | 512390.0678
|  | 11. 1632-2021-2.1.13-ОВ. Конвейерная галерея №13. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 11. 1632-2021-2.1.13-ОВ | 2.1.13-ОВ | 0 | 305501.2406 | 309698.5445
|  | 12. 1632-2021-2.2.1-АОВ. Пересыпная станция №1. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 12. 1632-2021-2.2.1-АОВ | 2.2.1-АОВ | 0 | 296275 | 2137322.25
|  | 13. 1632-2021-2.2.1-ОВ . Пересыпная станция №1. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 13. 1632-2021-2.2.1-ОВ | 2.2.1-ОВ | 5616448.7333 | 14339857.8138 | 12931518.8028
|  | 14. 1632-2021-2.2.1-ТМ. Пересыпная станция№1. Индивидуальный тепловой пункт | 14. 1632-2021-2.2.1-ТМ | 2.2.1-ТМ | 507253.4167 | 402564.575 | 1509277.32
|  | 15. 1632-2021-2.2.2-АОВ. Пересыпная станция №2. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 15. 1632-2021-2.2.2-АОВ | 2.2.2-АОВ | 0 | 297349.5 | 1782640.1333
|  | 16. 1632-2021-2.2.2-ОВ. Пересыпная станция №2. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 16. 1632-2021-2.2.2-ОВ | 2.2.2-ОВ | 7601873.8333 | 3933416.725 | 7479775.6653
|  | 17. 1632-2021-2.2.3-АОВ. Пересыпная станция №3. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 17. 1632-2021-2.2.3-АОВ | 2.2.3-АОВ | 0 | 193149.25 | 1261533.5
|  | 18. 1632-2021-2.2.3-ОВ. Пересыпная станция №3.Отопление, вентиляция и кондиционирование | 18. 1632-2021-2.2.3-ОВ | 2.2.3-ОВ | 2446357.7833 | 1319110.1875 | 2565718.1975
|  | 19. 1632-2021-2.2.4-АОВ. Пересыпная станция №4. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 19. 1632-2021-2.2.4-АОВ | 2.2.4-АОВ | 0 | 59679.375 | 700113.6667
|  | 20. 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ. Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 20. 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ | 2.2.4-ОВ | 2699823.6333 | 2496191.0925 | 4371007.3112
2.1.6-ОВ
|  | 21. 1632-2021-2.2.5-АОВ. Пересыпная станция №5. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 21. 1632-2021-2.2.5-АОВ | 2.2.5-АОВ | 0 | 48116.25 | 628786.3333
|  | 22. 1632-2021-2.2.5-ОВ. Пересыпная станция №5. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 22. 1632-2021-2.2.5-ОВ | 2.2.5-ОВ | 6143965.45 | 1181899.2938 | 4487273.8318
|  | 23. 1632-2021-2.2.6-ОВ. Пересыпная станция №6. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 23. 1632-2021-2.2.6-ОВ | 2.2.6-ОВ | 452708.7 | 58704.1875 | 555784.8285
|  | 24. 1632-2021-2.2.7-АОВ. Приводная станция. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования | 24. 1632-2021-2.2.7-АОВ | 2.2.7-АОВ | 0 | 217309.75 | 1088566.3333
|  | 25. 1632-2021-2.2.7-ОВ. Приводная станция. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 25. 1632-2021-2.2.7-ОВ | 2.2.7-ОВ | 2159271.7333 | 518532.5862 | 2172604.8402
|  | 26. 1632-2021-3.1-ОВ. Крытый склад №1. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 26. 1632-2021-3.1-ОВ | 3.1-ОВ | 2160332.2667 | 9335470.2875 | 9639172.0906
|  | 27. 1632-2021-3.2-ОВ. Крытый склад №2. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 27. 1632-2021-3.2-ОВ | 3.2-ОВ | 2160645.9 | 3090283.7875 | 9488621.2036
|  | 28. 1632-2021-3.3-АОВ. Купольный склад. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 28. 1632-2021-3.3-АОВ | 3.3-АОВ | 0 | 202058.5 | 1016817.05
|  | 29. 1632-2021-3.3-ОВ. Купольный склад. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 29. 1632-2021-3.3-ОВ | 3.3-ОВ | 9770965.2 | 33520552.24 | 16428485.6393
|  | 30. 1632-2021-3.3.9-ОВ. Купольный склад. Электропомещение. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 30. 1632-2021-3.3.9-ОВ | 3.3.9-ОВ | 7066144.45 | 616351.6625 | 5829686.7175
|  | 31. 1632-2021-3.4-ОВ. Ангар для временного накопления отходов. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 31. 1632-2021-3.4-ОВ | 3.4-ОВ | 943114.8333 | 461076.175 | 1433757.1617
| Прочее |  |  |  | Указывается при необходимости
| Итоговая стоимость строительно-монтажных работ |  |  |  | 380552645.2319 |  |  | ИТОГО БЕЗ НДС (указывается на ЭТП):
| Непредвиденные расходы 3% |  |  |  | 11416579.357 |  |  | 391969224.5889
| НДС 20% |  |  |  | 78393844.9178
| Итоговая стоимость СМР, руб с НДС |  |  |  | 470363069.5066 |  |  | 0
2 | Договорной коэффициент к сметной стоимости* | Определяется согласно п.12.3 ТЗ при согласовании итогового сметного расчета с Заказчиком и фиксируется на весь период действия договора
3 | Срок выполнения работ | в соответствии п. 9.1 ТЗ приложить график производства работ | Согласны с указанными условиями
4 | Порядок оплаты | Допускается авансирование работ в объеме до 50% стоимости договора. Авансирование осуществляется при предоставлении Подрядчиком Банковской гарантии возврата авансового платежа в размере аванса. Текст банковской гарантии и банк согласовывается с Заказчиком заранее. Если сумма аванса не превышает 5 000 000 руб. допускается авансирование без предоставления банковской гарантии, при согласовании Заказчика. В случае авансирования Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в течении 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Договора при условии предоставления Подрядчиком счета и оригинала, согласованной с Заказчиком безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа. Расчеты за фактически выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком объем Работ по договору осуществляется ежемесячно в установленном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета на оплату и подписанных Сторонами без замечаний Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), полного комплекта исполнительной документации и иных необходимых документов, предусмотренных Договором, при условии предоставления счета/счет-фактуры. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком с удержанием денежных средств в размере 5% от стоимости выполненных Работ (гарантийное удержание) и за вычетом авансового платежа в размере ___% от стоимости выполненных за месяц Работ. Окончательный расчет за выполненные Работы по Объекту производится Заказчиком после завершения всех предусмотренных Договором Работ и устранения выявленных дефектов, передачи Заказчику по акту полного комплекта исполнительной документации, в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акт приема-передачи результата выполненных работ. | 50% + БГ (Участником указывается % аванса и согласие предоставления банковской гарантии, или встречные условия)
5 | Гарантия на выполненные работы | Гарантийный срок на результат работы Подрядчика устанавливается не менее 36 месяцев предусмотренного Договором. | Согласны с указанными условиями
6 | Согласие с условиями договора |  | В составе документов нашей заявки приложен протокол разногласий к Договору
7 | Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, e-mail) |  | Руководитель проекта Шевчук Кирилл Алексеевич, тел. +7 968 889-16-65, kikgeo.fin@gmail.com, Руководитель проекта Липатов Владислав Евгеньевич, тел. +7 903 738-77-88, kikgeo.fin@gmail.com.
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до "18" ноября 2025г.
Итоговая стоимость фиксируется в Договоре и должна включать весь комплекс работ "под ключ", при этом закрытие актов выполненных работ будет производиться по ценообразованию, закрепленному в Договоре
* в случае, если при согласовании сметы будет выявлено, что Кд не соответствует итоговой стоимости СМР, Кд устанавливается по согласованной с Заказчиком смете по описанной в ТЗ и Договоре методике расчета
Примечание
Расчёт стоимости выполнен исходя из частичной замены проектного оборудования и материалов
1. | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ
в качестве запорных и регулирующих клапанов для радиаторов применены Ogint, краны шаровые латунные LD, краны нержавеющие Benarmo, краны стальные шаровые LD, вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ
2. | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ, 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ, 1632-2021-2.2.1-АОВ, 1632-2021-2.2.2-АОВ, 1632-2021-2.2.3-АОВ, 1632-2021-2.2.4-АОВ, 1632-2021-2.2.5-АОВ, 1632-2021-2.2.7-АОВ, 1632-2021-3.3-АОВ
применены кабели ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS 4х 2х0,51, ПуГВнг(А)-LS
3. | 1632-2021-2.2.1-ОВ
в качестве запорных и регулирующих клапанов для радиаторов применены Ogint, краны шаровые латунные LD, краны нержавеющие Benarmo, краны стальные шаровые LD, вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, противопожарные клапаны ВКТ
4. | 1632-2021-2.2.2-ОВ
вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, статодинамические дефлекторы Люфткон
5. | 1632-2021-2.2.3-ОВ
вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, статодинамические дефлекторы Люфткон
6. | 1632-2021-2.2.5-ОВ
вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, статодинамические дефлекторы Люфткон
7. | 1632-2021-2.2.6-ОВ
статодинамические дефлекторы Люфткон
8. | 1632-2021-2.2.7-ОВ
вентиляционное оборудование с комплектами автоматизации ВКТ, статодинамические дефлекторы Люфткон
| Генеральный директор |  |  |  |  | Кесслер Ю.Ф.
(Должность уполномоченного представителя Участника) |  |  |  |  | (Подпись)
Примечание - коммерческое предложение необходимо оформить:
- на фирменном бланке;
- присвоить ему номер;
- указать дату;
- за подписью уполномоченного лица;