### Краткое резюме по конкурсу

Заказчик:
ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» (г. Кингисепп, Ленинградская область).

Вид закупки:
Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ЕЭТП.

Предмет работ:
Разработка рабочей документации и выполнение монтажных работ по разделу «Автоматизация комплексная» в рамках проекта «Реконструкция склада жидкого аммиака (СЖА)».

### Основные цели проекта

- Разработать рабочую документацию по автоматизации реконструируемого и нового оборудования склада жидкого аммиака.

- Интегрировать шкафы от поставщика в действующую систему АСУ ТП LAS, исключить различия в управлении оборудованием.

- Расширить возможности АСУ ТП LAS в рамках реконструкции СЖА.

### Объём и виды работ

- Корректировка принципиальных схем от поставщика шкафов.

- Разработка и согласование схем автоматизации для динамического оборудования.

- Поставка необходимых материалов и устройств.

- Программирование дополнительных сигналов и интеграция в существующие мнемосхемы.

- Монтаж системных и маршелинговых шкафов в помещении контроллерной.

- Разработка исполнительной документации.

- Предусмотрены работы по сопряжению с MCC для управления электроприводами насосов и арматуры.

- Обеспечение резервов каналов ввода/вывода (не менее 20%).

### Сроки

- Срок выполнения работ: определяется договором.

- Календарные этапы:

  - Разработка ППР и КСГ — на начальной стадии, с согласованием с заказчиком.

  - Все работы ведутся в условиях действующего производства, с обязательным учётом режимов предприятия и пропускного режима.

- Период поставки и выполнения СМР будет привязан к графику КСГ и согласован с заказчиком на стадии подписания договора.

- Гарантийный срок:

  - на строительно-монтажные работы и инженерные системы — 2 года;

  - на оборудование — не менее 1 года.

### Требования к документации

- Разработка ППР и КСГ.

- Полный комплект проектных документов по АСУ ТП (схемы, спецификации, пояснительные записки, алгоритмы, ПО, перечни сигналов).

- Исполнительная документация с паспортами и инструкциями.

- Форматы: AutoCAD, MS Word/Excel.

### Особые условия

- Работы выполняются на территории действующего опасного производственного объекта.

- Строгое соблюдение норм охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

- СМР — силами исполнителя или допущенных субподрядчиков (до 30% объёма работ).

- Запрет проживания персонала на территории заказчика.