Краткое резюме по конкурсу
Заказчик:
ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» (г. Кингисепп, Ленинградская область).
Вид закупки:
Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ЕЭТП.
Предмет работ:
Разработка рабочей документации и выполнение монтажных работ по разделу «Автоматизация комплексная» в рамках проекта «Реконструкция склада жидкого аммиака (СЖА)».

Основные цели проекта
1. Разработать рабочую документацию по автоматизации реконструируемого и нового оборудования склада жидкого аммиака.
2. Интегрировать шкафы от поставщика в действующую систему АСУ ТП LAS, исключить различия в управлении оборудованием.
3. Расширить возможности АСУ ТП LAS в рамках реконструкции СЖА.

Объём и виды работ
· Корректировка принципиальных схем от поставщика шкафов.
· Разработка и согласование схем автоматизации для динамического оборудования.
· Поставка необходимых материалов и устройств.
· Программирование дополнительных сигналов и интеграция в существующие мнемосхемы.
· Монтаж системных и маршелинговых шкафов в помещении контроллерной.
· Разработка исполнительной документации.
· Предусмотрены работы по сопряжению с MCC для управления электроприводами насосов и арматуры.
· Обеспечение резервов каналов ввода/вывода (не менее 20%).

Сроки
· Срок выполнения работ: определяется договором.
· Календарные этапы:
· Разработка ППР и КСГ — на начальной стадии, с согласованием с заказчиком.
· Все работы ведутся в условиях действующего производства, с обязательным учётом режимов предприятия и пропускного режима.
· Период поставки и выполнения СМР будет привязан к графику КСГ и согласован с заказчиком на стадии подписания договора.
· Гарантийный срок:
· на строительно-монтажные работы и инженерные системы — 2 года;
· на оборудование — не менее 1 года.



Требования к документации
· Разработка ППР и КСГ.
· Полный комплект проектных документов по АСУ ТП (схемы, спецификации, пояснительные записки, алгоритмы, ПО, перечни сигналов).
· Исполнительная документация с паспортами и инструкциями.
· Форматы: AutoCAD, MS Word/Excel.

Особые условия
· Работы выполняются на территории действующего опасного производственного объекта.
· Строгое соблюдение норм охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
· СМР — силами исполнителя или допущенных субподрядчиков (до 30% объёма работ).
· Запрет проживания персонала на территории заказчика.
