## ЗТ ВК
Коммерческое предложение
СМЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель Внутренние системы водоснабжения и канализации
Объект: ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. БЕРЕГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНАЛА
[5 empty] | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ |  |  | И Т О Г О : |  | ВСЕГО
№ |  |  | Един. | Кол- | "Матер." | "Работа" | ВСЕГО : | "Матер." | "Работа"
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во |  |  | ( 5+6 ) | ( 4*5 ) | ( 4*6 ) | ( 8+9 )
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Водопровод хозяйственно-питьевой «В1»
1 | Водомерный узел на вводе водопровода Ø65 мм со счётчиком Ø15 мм, с обводной линией и задвижками. Типовая вставка В1. |  | кмп | 1 | 84142 | 36181 | 120323 | 84142 | 36181 | 120323
2 | Опора стальная для водомерного узла |  | шт | 4 | 3619 | 1556 | 5175 | 14476 | 6224 | 20700
3 | Вентиль запорный для труб PP-RCT Ø16 |  | кмп | 3 | 1016 | 1250 | 2266 | 3048 | 3750 | 6798
4 | Вентиль запорный для труб PP-RCT Ø20 |  | кмп | 4 | 1171 | 1250 | 2421 | 4684 | 5000 | 9684
5 | Вентиль запорный для труб PP-RCT Ø25 |  | шт | 1 | 1703 | 1250 | 2953 | 1703 | 1250 | 2953
6 | Вентиль запорный для труб PP-RCT Ø40 |  | шт | 3 | 2345 | 1450 | 3795 | 7035 | 4350 | 11385
7 | Кран шаровой резьбовой Ду20 Ру1,0 |  | шт | 1 | 685 | 1250 | 1935 | 685 | 1250 | 1935
8 | Воздухоотводчик автоматический поплавковый ½” Valtec VT.502.NV.04 |  | шт | 1 | 1192 | 1250 | 2442 | 1192 | 1250 | 2442
9 | Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом Ду20 L=5 м В(II)-10-20-27-У ГОСТ 18698-79 |  | шт | 1 | 10857 | 3800 | 14657 | 10857 | 3800 | 14657
10 | Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду50 Ру1,0 МФМ-50 |  | шт | 1 | 6700 | 2345 | 9045 | 6700 | 2345 | 9045
11 | Крепёж и расходные материалы |  | к-т | 1 | 28055.65 | 9819 | 37874.65 | 28055.65 | 9819 | 37874.65
12 | Упор бетонный |  | к-т | 1 | 63000 | 22050 | 85050 | 63000 | 22050 | 85050
13 | Труба PP-RСT для холодной воды S5(SDR11) PN10 16×1,8 |  | м | 5 | 80 | 650 | 730 | 400 | 3250 | 3650
14 | Труба PP-RСT для холодной воды S5(SDR11) PN10 20×1,9 |  | м | 12 | 80 | 650 | 730 | 960 | 7800 | 8760
15 | Труба PP-RСT для холодной воды S5(SDR11) PN10 20×1,9 в изоляции |  | м | 6 | 363 | 1450 | 1813 | 2178 | 8700 | 10878
16 | Труба PP-RСT для холодной воды S5(SDR11) PN10 25×2,3 |  | м | 5 | 120 | 750 | 870 | 600 | 3750 | 4350
17 | Труба PP-RСT для холодной воды S5(SDR11) PN10 40×3,7 |  | м | 4 | 312 | 850 | 1162 | 1248 | 3400 | 4648
18 | Труба PP-RСT для холодной воды S5(SDR11) PN10 40×3,7 в тепловой изоляции с электрообогревом |  | м | 55 | 704 | 1850 | 2554 | 38720 | 101750 | 140470
19 | Фитинги для полипропиленовой трубы |  | к-т | 1 | 8821.2 | 7056.96 | 15878.16 | 8821.2 | 7056.96 | 15878.16
20 | Труба водогазопроводная оцинкованная Ц-20х2,8 |  | м | 0.5 | 276 | 1250 | 1526 | 138 | 625 | 763
21 | Труба водогазопроводная оцинкованная Ц-50х3,5 |  | м | 8 | 840 | 1450 | 2290 | 6720 | 11600 | 18320
22 | Фитинги для стальной трубы |  | к-т | 1 | 2057.4 | 1645.92 | 3703.32 | 2057.4 | 1645.92 | 3703.32
23 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 63х3,8 |  | шт | 1 | 7000 | 2450 | 9450 | 7000 | 2450 | 9450
24 | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 63 |  | шт | 1 | 770 | 270 | 1040 | 770 | 270 | 1040
25 | Грунт ГФ-021 |  | кг | 0.7 | 678 | 4500 | 5178 | 474.6 | 3150 | 3624.6
26 | Эмаль ПФ-115 |  | кг | 1.5 | 539 | 4500 | 5039 | 808.5 | 6750 | 7558.5
27 | Водопровод производственно-противопожарный «В2»
28 | Задвижка чугунная клиновая фланцевая Ду65 Ру16 с невыдвижным шпинделем комплектно с ответными фланцами и крепежом | аналог МЗВГ завод им Гаджиева | шт | 149 | 15031 | 7966.43 | 22997.43 | 2239619 | 1186998.07 | 3426617.07
29 | Задвижка чугунная клиновая фланцевая 30ч939р 23FGA Ду65 Ру16 с невыдвижным шпинделем с электроприводом (электропривод многооборотный S-70-24 А 220В Benarmo) комплектно с ответными фланцами и крепежом | Benarmo | шт | 6 | 160493 | 36913.39 | 197406.39 | 962958 | 221480.34 | 1184438.34
30 | Регулятор давления «после себя» чугунный фланцевый Ду65 Ру16 с ответными фланцами и крепежом | УРРД-НО-РД | шт. | 2 | 99023 | 22775.29 | 121798.29 | 198046 | 45550.58 | 243596.58
31 | Кран пожарный Ø65 мм в составе: |  | 3: комп; 4: 60
32 | клапан угловой пожарный Ду65 |  | шт. | 60 | 6453 | 2774.79 | 9227.79 | 387180 | 166487.4 | 553667.4
33 | головка соединительная муфтовая Ду65 |  | шт | 60 | 301 | 450 | 751 | 18060 | 27000 | 45060
34 | головка соединительная рукавная Ду65 |  | 3: шт; 4: 120
35 | рукав пожарный напорный латексированный Ду66 длиной 20 м в комплекте с головкой и стволом |  | шт | 60 | 6547 | 2291 | 8838 | 392820 | 137460 | 530280
36 | шкаф пожарный, размером 540х230х1300(В) ШПК-320Н |  | шт | 60 | 9601 | 4128 | 13729 | 576060 | 247680 | 823740
37 | Огнетушитель порошковый переносной вместимостью баллона 10 л ОП-8 |  | шт | 120 | 1526 | 600 | 2126 | 183120 | 72000 | 255120
38 | Фланец стальной для разъёмных соединений ПЭ труб Dу300 Pу1,6 Мпа |  | шт. | 4 | 7240 | 3113.2 | 10353.2 | 28960 | 12452.8 | 41412.8
39 | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 11 315 |  | шт. | 2 | 9177 | 3946.11 | 13123.11 | 18354 | 7892.22 | 26246.22
40 | Опора хомутовая бескорпусная для гориз. прокл. Трубы 76х3,0 |  | шт. | 167 | 474 | 250 | 724 | 79158 | 41750 | 120908
41 | Стойка опорная для крепления трубы Ø76х3,0 к ж/б основанию |  | шт. | 8 | 3500 | 1505 | 5005 | 28000 | 12040 | 40040
42 | Хомут металлический с гайкой, шпилькой-шурупом и дюбелем 2 1/2” (74-80 мм) |  | шт. | 67 | 153 | 150 | 303 | 10251 | 10050 | 20301
43 | Упор бетонный Серия 3.001.1-3 |  | к-т | 1 | 63000 | 22050 | 85050 | 63000 | 22050 | 85050
44 | Манометр в комплекте: или аналог - манометр общетехнический МПЗ-У - 4 шт, закладная конструкция для манометра ЗК14-2-4-2009 С10-160П Ст20 шт. 4 |  | комп | 4 | 1609 | 1450 | 3059 | 6436 | 5800 | 12236
45 | Труба бесшовная горячедеформированная 76х3,0 из коррозионно-стойкой высоколегированной стали марки 03Х17Н14М3 |  | м | 1200 | 9326 | 4197 | 13523 | 11191200 | 5036400 | 16227600
46 | Фитинги для стальной трубы 03Х17Н14М3 |  | к-т | 1 | 1342944 | 1074355.2 | 2417299.2 | 1342944 | 1074355.2 | 2417299.2
47 | Труба стальная электросварная Ø325х6,0 |  | м | 2 | 6240 | 4500 | 10740 | 12480 | 9000 | 21480
48 | Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR11 Ø315х28,6 |  | м | 2 | 7297 | 4500 | 11797 | 14594 | 9000 | 23594
49 | Грунт ГФ-021 |  | кг | 0.2 | 678 | 4500 | 5178 | 135.6 | 900 | 1035.6
50 | Эмаль ПФ-115 |  | кг | 0.6 | 539 | 4500 | 5039 | 323.4 | 2700 | 3023.4
51 | Крепеж для трубопроводов, расходные материалы |  | кмп. | 1 | 376837 | 0 | 376837 | 376837 | 0 | 376837
52 | Горячее водоснабжение «Т3»
53 | Эл/водонагреватель накопительный V=15 л, N=1,2 кВт THERMEX ЭдЭБ00121 111004 |  | шт. | 1 | 10445 | 4491 | 14936 | 10445 | 4491 | 14936
54 | Эл/водонагреватель накопительный V=100 л, N=2,0 кВт ABS VLS PRO R 100 Ariston 3700710 |  | шт. | 1 | 38003 | 13301 | 51304 | 38003 | 13301 | 51304
55 | Вентиль запорный для труб PP-RСT Ø16 |  | шт. | 4 | 1016 | 1250 | 2266 | 4064 | 5000 | 9064
56 | Вентиль запорный для труб PP-RСT Ø20 |  | шт. | 1 | 1171 | 1250 | 2421 | 1171 | 1250 | 2421
57 | Клапан обратный для труб PP-RСT Ø16 |  | шт. | 1 | 234 | 1250 | 1484 | 234 | 1250 | 1484
58 | Клапан обратный для труб PP-RСT Ø20 шт |  | шт. | 1 | 293 | 1250 | 1543 | 293 | 1250 | 1543
59 | Труба PP-RСT для горячей воды S2,5(SDR6) PN20 16×2,7 |  | м | 4 | 82 | 650 | 732 | 328 | 2600 | 2928
60 | Труба PP-RСT для горячей воды S2,5(SDR6) PN20 20×3,4 |  | м | 2 | 125 | 650 | 775 | 250 | 1300 | 1550
61 | Труба PP-RСT для горячей воды S2,5(SDR6) PN20 25×4,2 |  | м | 4 | 204 | 750 | 954 | 816 | 3000 | 3816
62 | Крепеж для трубопроводов, расходные материалы |  | кмп. | 1 | 4550 | 0 | 4550 | 4550 | 0 | 4550
63 | Канализация бытовая «К1»
64 | Унитаз с косым выпуском со смывным бочком Santeri 1.P401.5.S00.00B.F |  | кмп | 2 | 8576 | 4955 | 13531 | 17152 | 9910 | 27062
65 | Умывальник прямоугольный 2 величины с габаритными размерами 550х420х135 мм в комплекте: выпуск пластмассовый; смеситель для умывальника с нижней камерой смешения с изливом и аэратором (цельнолитым корпусом); сифон бутылочный пластмассовый; кронштейн чугунный открытый большой | Анимо 55/ АНИ Пласт C0115/ ПСМ-700 Профсан PSM-700-5 | кмп | 3 | 9901 | 3465 | 13366 | 29703 | 10395 | 40098
66 | Поддон душевой глубокий эмалированный ПДСт 800 |  | шт. | 1 | 5064 | 4530 | 9594 | 5064 | 4530 | 9594
67 | Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов. Тип СВПГ |  | шт. | 1 | 316 | 650 | 966 | 316 | 650 | 966
68 | Смеситель двухрукояточный настенный, излив с аэратором | ЦС-СМ 294 К М Крест | шт. | 1 | 1927 | 1250 | 3177 | 1927 | 1250 | 3177
69 | Подводка гибкая для унитазов ½” L=1000 мм |  | шт. | 2 | 171 | 650 | 821 | 342 | 1300 | 1642
70 | Гофра для соединения унитаза с трубопроводом канализации |  | шт. | 2 | 408 | 650 | 1058 | 816 | 1300 | 2116
71 | Ревизия ППР DN110 мм |  | шт. | 2 | 225 | 1250 | 1475 | 450 | 2500 | 2950
72 | Прочистка ППР DN110 мм |  | шт. | 4 | 205 | 1250 | 1455 | 820 | 5000 | 5820
73 | Прочистка в лючке Ø100 мм HL 98SM |  | шт. | 1 | 36553 | 5483 | 42036 | 36553 | 5483 | 42036
74 | Муфта противопожарная Ду100 мм |  | шт. | 1 | 214 | 850 | 1064 | 214 | 850 | 1064
75 | Сифон прямоточный АНИ с разрывом струи 1 ½” |  | шт. | 3 | 1218 | 850 | 2068 | 3654 | 2550 | 6204
76 | Труба ППР раструбная DN50 мм S16 |  | м | 3 | 163 | 1200 | 1363 | 489 | 3600 | 4089
77 | Труба ППР раструбная DN110 мм S16 |  | м | 40 | 471 | 1400 | 1871 | 18840 | 56000 | 74840
78 | Фасонные элементы ПП |  | кмп | 1 | 19329 | 19329 | 38658 | 19329 | 19329 | 38658
79 | Крепеж и расходные материалы |  | копл. | 1 | 11597.4 | 0 | 11597.4 | 11597.4 | 0 | 11597.4
80 | Канализация производственная самотечная «К3» |  | 5: 0
81 | Трап чугунный Ду100 мм |  | шт. | 3 | 4896 | 4985 | 9881 | 14688 | 14955 | 29643
82 | Ревизия ППР DN110 мм |  | шт. | 2 | 225 | 1250 | 1475 | 450 | 2500 | 2950
83 | Прочистка в лючке Ø100 мм HL 98SM |  | шт. | 3 | 36553 | 5483 | 42036 | 109659 | 16449 | 126108
84 | Труба ППР раструбная DN110 мм S16 |  | м | 30 | 163 | 1200 | 1363 | 4890 | 36000 | 40890
85 | Труба ППР раструбная DN110 мм S16 в изоляции |  | м | 28 | 471 | 1400 | 1871 | 13188 | 39200 | 52388
86 | Фасонные элементы ПП |  | кмп | 1 | 18078 | 18078 | 36156 | 18078 | 18078 | 36156
87 | Изоляционные цилиндры для труб 110 мм, длина 1200 мм, толщина изоляции 20 мм |  | м3 | 0.3 | 127778 | 44722 | 172500 | 38333.4 | 13416.6 | 51750
88 | Крепеж и расходные материалы |  | копл. | 1 | 10846.8 | 0 | 10846.8 | 10846.8 | 0 | 10846.8
89 | Канализация производственная напорная «К3Н»
90 | Насос дренажный Q=6 м3/ч, Н=10 м, N=0,6 кВт в комплекте со шкафом управления и датчиком уровней ГНОМ 6-10 |  | шт. | 2 | 74198 | 31905 | 106103 | 148396 | 63810 | 212206
91 | Насос дренажный погружной из нержавеющей стали Q=167 л/мин, Н=7 м, N=550 Вт с датчиком уровней Brait NPD-550DS | Фекальник 260/10Н 1х220В/50 Гц Джилекс 5306 | шт. | 2 | 13186 | 5670 | 18856 | 26372 | 11340 | 37712
92 | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с обрезиненным клином DN40 РN1,6 30ч39р |  | шт. | 2 | 8764 | 3769 | 12533 | 17528 | 7538 | 25066
93 | Клапан обратный подъёмный фланцевый DN40 РN1,6 6нж10нж |  | шт. | 2 | 7012 | 3015 | 10027 | 14024 | 6030 | 20054
94 | Вентиль запорный для труб PP-RCT Ø25 |  | шт. | 2 | 1703 | 1250 | 2953 | 3406 | 2500 | 5906
95 | Муфта обжимная универсальная Ду50 Ру1,0 |  | шт. | 5 | 1994 | 2250 | 4244 | 9970 | 11250 | 21220
96 | Заглушка Ду40 Ру1,0 АТК 24.200.02-90 |  | шт. | 1 | 795 | 1250 | 2045 | 795 | 1250 | 2045
97 | Бетон для бетонного столбика разм. 0,3х0,4х0,2 м |  | м3 | 0.024 | 133000 | 46550 | 179550 | 3192 | 1117.2 | 4309.2
98 | Крепеж и расходные материалы |  | копл. | 1 | 24408 | 0 | 24408 | 24408 | 0 | 24408
99 | Труба PP-RСT для холодной воды S5(SDR11) PN10 50×4,7 |  | м | 20 | 339 | 1050 | 1389 | 6780 | 21000 | 27780
100 | Труба PP-RСT для холодной воды S5(SDR11) PN10 50×4,7 в изоляции |  | м | 60 | 339 | 2050 | 2389 | 20340 | 123000 | 143340
101 | Фитинги для полипропиленовой трубы |  | к-т | 1 | 5424 | 4339.2 | 9763.2 | 5424 | 4339.2 | 9763.2
102 | Изоляционные цилиндры для труб 50 мм, длина 1200 мм, толщина изоляции 20 мм |  | м3 | 0.27 | 127778 | 44722 | 172500 | 34500.06 | 12074.94 | 46575
103 | Канализация производственная самотечная «К4»
104 | Трап чугунный Ду100 мм |  | шт. | 2 | 4896 | 4985 | 9881 | 9792 | 9970 | 19762
105 | Труба бесшовная горячедеформированная 108х4,0 из коррозионно-стойкой высоколегированной стали марки 03Х17Н14М3 |  | м | 15 | 19263 | 8668 | 27931 | 288945 | 130020 | 418965
106 | Фитинги для стальной трубы 03Х17Н14М3 |  | к-т | 1 | 34673.4 | 27738.72 | 62412.12 | 34673.4 | 27738.72 | 62412.12
107 | Крепеж для трубопроводов, расходные материалы |  | кмп. | 1 | 26005 | 0 | 26005 | 26005 | 0 | 26005
108 | Канализация производственная напорная «К4Н» |  | 5: 0
109 | Насос дренажный Aikon SDS M 35.5 Q=9,2 л/с, H=20 м, N=5,5 кВт в комплекте с прибором управления и датчиком уровней |  | шт. | 3 | 405462 | 60819 | 466281 | 1216386 | 182457 | 1398843
110 | Затвор шиберный из нержавеющей стали DN75 мм PN1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами и крепежом |  | шт. | 2 | 19630 | 8441 | 28071 | 39260 | 16882 | 56142
111 | Клапан обратный поворотный тарельчатый межфланцевый из нержавеющей стали DN80 PN1,6 МПа в комплекте с воротниковыми фланцами и крепежом | нерж SS316 поворотный 3042 Ду 80 Ру25 межфл диск нерж Benarmo | шт. | 2 | 62366 | 11850 | 74216 | 124732 | 23700 | 148432
112 | Кран шаровой проходной из нержавеющей стали DN50 мм PN16 |  | шт. | 1 | 5216 | 2243 | 7459 | 5216 | 2243 | 7459
113 | Рукав напорно-всасывающий с текстильным каркасом Двн75 мм с головкой рукавной Ду80 мм |  | шт. | 2 | 7069 | 3040 | 10109 | 14138 | 6080 | 20218
114 | Головка муфтовая с внутренней резьбой Ду80 мм |  | шт. | 2 | 496 | 650 | 1146 | 992 | 1300 | 2292
115 | Хомут металлический обжимной червячный из нержавеющей стали Ø80 мм |  | шт. | 2 | 31 | 150 | 181 | 62 | 300 | 362
116 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø57х3,0 из коррозионно-стойкой высоколегированной стали марки 03Х17Н14М3м3 |  | шт. | 1 | 6954 | 3129 | 10083 | 6954 | 3129 | 10083
117 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø89х4,0 из коррозионно-стойкой высоколегированной стали марки 03Х17Н14М3 |  | м | 47 | 16113 | 7251 | 23364 | 757311 | 340797 | 1098108
118 | Фитинги для стальной трубы 03Х17Н14М3 |  | к-т | 1 | 91711.8 | 73369.44 | 165081.24 | 91711.8 | 73369.44 | 165081.24
119 | Крепеж для трубопроводов, расходные материалы |  | кмп. | 1 | 68784 | 0 | 68784 | 68784 | 0 | 68784
120 | Дренаж «Д»
121 | Труба ППР для холодной воды(SDR11) PN10 16x1,8 |  | м | 4 | 80 | 650 | 730 | 320 | 2600 | 2920
122 | Труба ППР для холодной воды (SDR11) PN10 25×2,3 |  | м | 24 | 120 | 750 | 870 | 2880 | 18000 | 20880
123 | Труба ППР для холодной воды (SDR11) PN10 25×2,3 в изоляции |  | м | 13 | 120 | 1450 | 1570 | 1560 | 18850 | 20410
124 | Труба ППР для холодной воды (SDR11) PN10 40х3,7 |  | м | 28 | 312 | 850 | 1162 | 8736 | 23800 | 32536
125 | Фитинги для полипропиленовой трубы |  | к-т | 1 | 2699.2 | 2159.36 | 4858.56 | 2699.2 | 2159.36 | 4858.56
126 | Изоляционные цилиндры для трубы 25х3,2, длина 1200 мм, толщина изоляции 20 мм |  | м3 | 0.037 | 116162 | 40657 | 156819 | 4297.994 | 1504.309 | 5802.303
127 | Крепёж и расходные материалы |  | к-т | 1 | 5123.2985 | 1793 | 6916.2985 | 5123.2985 | 1793 | 6916.2985
128
129 | Пуско-наладочные работы |  | к-т | 1 | 0 | 1728000 | 1728000 | 0 | 1728000 | 1728000
130 | Исполнительная документация |  | к-т | 1 | 0 | 1263600 | 1263600 | 0 | 1263600 | 1263600
| ВСЕГО, в том числе НДС 20% |  | 8: 21870276.7025; 9: 13050743.259; 10: 34921019.9615