## Здание РММ ОВ
Коммерческое предложение
СМЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Ремонтно-механическая мастерская. Отопление, вентиляция и кондиционирование
Объект: ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. БЕРЕГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНАЛА
[5 empty] | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ |  |  | И Т О Г О : |  | ВСЕГО
№ |  |  | Един. | Кол- | "Матер." | "Работа" | ВСЕГО : | "Матер." | "Работа"
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во |  |  | ( 5+6 ) | ( 4*5 ) | ( 4*6 ) | ( 8+9 )
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
РММ. Система отопления.
1 | Регистр, изготовленный из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 DN100-3р-1000 | Ду100 | шт | 2 | 9351 | 7500 | 16851 | 18702 | 15000 | 33702
2 | Кран для выпуска воздуха СТД 707ЗВ |  | шт | 35 | 270 | 750 | 1020 | 9450 | 26250 | 35700
3 | Комплект креплений для Регистр Ду100 |  | шт | 2 | 3764 | 1500 | 5264 | 7528 | 3000 | 10528
4 | Регистр, изготовленный на месте из стальных электросварных труб | ДУ125
5 | DN125-4р-1000 |  | шт | 3 | 17714 | 8750 | 26464 | 53142 | 26250 | 79392
6 | DN125-4р-1500 |  | шт | 4 | 23359 | 10000 | 33359 | 93436 | 40000 | 133436
7 | DN125-4р-2000 |  | шт | 4 | 29005 | 11250 | 40255 | 116020 | 45000 | 161020
8 | Комплект креплений для Регистр Ду125 |  | шт | 11 | 5061 | 1500 | 6561 | 55671 | 16500 | 72171
9 | Радиатор отопительный чугунный секционный с межосевым расстоянием 500мм МС-140М2-500
10 | МС-140М2-500-2 |  | шт | 1 | 3778 | 6000 | 9778 | 3778 | 6000 | 9778
11 | МС-140М2-500-3 |  | шт | 2 | 5667 | 6000 | 11667 | 11334 | 12000 | 23334
12 | МС-140М2-500-4 |  | шт | 2 | 7556 | 6000 | 13556 | 15112 | 12000 | 27112
13 | МС-140М2-500-5 |  | шт | 3 | 9445 | 6500 | 15945 | 28335 | 19500 | 47835
14 | МС-140М2-500-6 |  | шт | 5 | 11334 | 6500 | 17834 | 56670 | 32500 | 89170
15 | МС-140М2-500-7 |  | шт | 5 | 13223 | 7000 | 20223 | 66115 | 35000 | 101115
16 | МС-140М2-500-8 |  | шт | 4 | 15112 | 7000 | 22112 | 60448 | 28000 | 88448
17 | Комплект креплений для МС-140М2-500 |  | шт | 22 | 123 | 0 | 123 | 2706 | 0 | 2706
18 | Кран шаровой полнопроходной латунный никелерованный с накидной гайкой DN20 BVR-F | 065B8204 | шт | 35 | 2162 | 1438 | 3600 | 75670 | 50330 | 126000
19 | Клапан терморегулятора c предварительной настройкой TR-N прямой; внутрення резьба DN 20 | 013G7016 | шт | 35 | 2377 | 1438 | 3815 | 83195 | 50330 | 133525
20 | Тepмocmamuчecкuu элемент RTR 7090 TR 84 со сmроенным даmчuком u зaщumou сuсmемы оmопленuя om замерзанuя | 013G1090 | шт. | 35 | 1970 | 750 | 2720 | 68950 | 26250 | 95200
21 | Кран шаровый полнопроходноu лаmунныu нuкелерованныu; внуmренняя резьба; mun BVR-R; PN40
22 | DN20 | 065В8208 | шт. | 12 | 1838 | 1438 | 3276 | 22056 | 17256 | 39312
23 | DN25 | 065В8209 | шт. | 1 | 2649 | 1438 | 4087 | 2649 | 1438 | 4087
24 | DN32 | 065В8210 | шт. | 1 | 4266 | 1625 | 5891 | 4266 | 1625 | 5891
25 | DN40 | 065В8211 | шт | 1 | 6054 | 1625 | 7679 | 6054 | 1625 | 7679
26 | Ручноu муфmовыu балансuровочныu клапан MVT MVT-R со всmроенным шаровым краном
27 | DN15 LF | 003Z4080 | шт | 8 | 8293 | 2013 | 10306 | 66344 | 16104 | 82448
28 | DN32 | 003Z4084 | шт | 2 | 12855 | 3120 | 15975 | 25710 | 6240 | 31950
29 | Трубы стальные элекmросварные прямошовные Ду50; Дн57х2,5 |  | м | 2 | 447 | 2250 | 2697 | 894 | 4500 | 5394
30 | Трубы стальные ВГП обыкновенные
31 | Ду20; Дн26,8х2,8 |  | м | 487 | 168 | 1500 | 1668 | 81816 | 730500 | 812316
32 | Ду25; Дн33,5х3,2 |  | м | 21 | 230 | 1500 | 1730 | 4830 | 31500 | 36330
33 | Ду32; Дн42,Зх3,2 |  | м | 138.5 | 289 | 1875 | 2164 | 40026.5 | 259687.5 | 299714
34 | Ду40; Дн48х3,5 |  | м | 69 | 364 | 1875 | 2239 | 25116 | 129375 | 154491
35 | Фитинги для стальной трубы |  | к-т | 1 | 53439 | 44483 | 97922 | 53439 | 44483 | 97922
36 | Грунmовка для сmальноu mрубы |  | м2 | 72.2 | 69 | 500 | 569 | 4981.8 | 36100 | 41081.8
37 | Краска для сmальноu mрубы |  | м2 | 72.2 | 121 | 500 | 621 | 8736.2 | 36100 | 44836.2
38 | Универсальная гибкая изоляция K-Flex Pe толщиной 13 мм
39 | K-Flex Pe -13х042 |  | м | 70 | 71 | 625 | 696 | 4970 | 43750 | 48720
40 | K-Flex Pe-13х048 |  | м | 10 | 85 | 625 | 710 | 850 | 6250 | 7100
41 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 61836 | 0 | 61836 | 61836 | 0 | 61836
42 | АБК. Система отопления
43 | Стальной панельный радиатор Heaton Compact с боковым подключением, тип 11C, в компл. с краном для выпуска воздуха и креплениями
44 | 11C 600x400 |  | шт | 5 | 5333 | 6000 | 11333 | 26665 | 30000 | 56665
45 | 11C 600x500 |  | шт | 4 | 6107 | 6000 | 12107 | 24428 | 24000 | 48428
46 | 11C 600x600 |  | шт | 6 | 6964 | 6000 | 12964 | 41784 | 36000 | 77784
47 | 11C 600x700 |  | шт | 4 | 7694 | 6000 | 13694 | 30776 | 24000 | 54776
48 | 11C 600x800 |  | шт | 9 | 8469 | 6000 | 14469 | 76221 | 54000 | 130221
49 | 11C 600x900 |  | шт | 1 | 9197 | 6000 | 15197 | 9197 | 6000 | 15197
50 | Стальной панельный радиатор Heaton Compact с боковым подключением, тип 22C, в компл. с краном для выпуска воздуха и креплениями 22C 600x1000 |  | шт | 3 | 14434 | 7000 | 21434 | 43302 | 21000 | 64302
51 | Кран шаровой полнопроходной латунный никелерованный с накидной гайкой DN15 BVR-F BVR-FR | 065B8203 | шт | 32 | 1427 | 1438 | 2865 | 45664 | 46016 | 91680
52 | Клапан терморегулятора c предварительной настройкой RTR-N TR-N прямой; подключение термоэлемента типа RTR; внутренняя резьба DN15 RTR-N прямой | 013G7014 | шт | 32 | 1896 | 1438 | 3334 | 60672 | 46016 | 106688
53 | Тepмocmamuчecкuu элемент RTR 7090 TR 84 со сmроенным даmчuком u зaщumou сuсmемы оmопленuя om замерзанuя | 013G1090 | шт. | 32 | 1970 | 750 | 2720 | 63040 | 24000 | 87040
54 | Кран шаровой полнопроходной латунный никелерованный; внутренняя резьба; тип BVR-R; PN40
55 | DN20 | 003Z4080 | шт. | 3 | 1838 | 1438 | 3276 | 5514 | 4314 | 9828
56 | DN32 | 003Z4083 | шт. | 1 | 4266 | 1625 | 5891 | 4266 | 1625 | 5891
57 | Ручноu муфmовыu балансuровочныu клапан MVT MVT-R со всmроенным шаровым краном
58 | DN15 LF | 003Z4080 | шт | 5 | 8293 | 2013 | 10306 | 41465 | 10065 | 51530
59 | DN25 |  | шт | 1 | 10185 | 2473 | 12658 | 10185 | 2473 | 12658
60 | Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга тип BVR-CR DN20 | 065B8201 | шт | 8 | 1882 | 1438 | 3320 | 15056 | 11504 | 26560
61 | Воздухоотводчик автоматический Airvent, Ду15 | 065B8223 | шт | 9 | 1142 | 1438 | 2580 | 10278 | 12942 | 23220
62 | Труба полиэтиленовая системы KAN-therm Push, PE-RT, рабочее давление 10 бар при 90°С
63 | Ду14; Дн14х2 | 1129198027 | м | 188.1 | 193 | 1125 | 1318 | 36303.3 | 211612.5 | 247915.8
64 | Ду18; Дн18х2,5 | 1129198037 | м | 56.5 | 258 | 1125 | 1383 | 14577 | 63562.5 | 78139.5
65 | Ду25; Дн25х3,5 | 1129198032 | м | 66.1 | 438 | 1125 | 1563 | 28951.8 | 74362.5 | 103314.3
66 | Ду32; Дн32х4,4 | 1129198038 | м | 22 | 658 | 1250 | 1908 | 14476 | 27500 | 41976
67 | Трубы стальные электросварные прямошовные Ду32 |  | м | 248.7 | 289 | 1875 | 2164 | 71874.3 | 466312.5 | 538186.8
68 | Фитинги для стальной трубы |  | к-т | 1 | 25156 | 20965 | 46121 | 25156 | 20965 | 46121
69 | Фитинги для трубы PE-RT |  | к-т | 1 | 140544 | 120544 | 261088 | 140544 | 120544 | 261088
70 | Грунтовка для стальной трубы |  | м2 | 26.69 | 69 | 500 | 569 | 1841.61 | 13345 | 15186.61
71 | Краска для сmальноu mрубы |  | м2 | 26.69 | 121 | 500 | 621 | 3229.49 | 13345 | 16574.49
72 | Универсальная гибкая изоляция Энергофлекс Протект толщиной 13 мм
73 | Энергофлекс Протект-13Х018 |  | м | 3 | 68 | 625 | 693 | 204 | 1875 | 2079
74 | Энергофлекс Протект-13X018 |  | м | 25 | 68 | 625 | 693 | 1700 | 15625 | 17325
75 | Энергофлекс Протект-13X028 |  | м | 30 | 80 | 625 | 705 | 2400 | 18750 | 21150
76 | Энергофлекс Протект-13X035 |  | м | 22 | 96 | 625 | 721 | 2112 | 13750 | 15862
77 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 57402 | 0 | 57402 | 57402 | 0 | 57402
78 | РММ. Система теплоснабжения тепловентиляторов
79 | Тепловентилятор с водяным нагревом KWH-1821 KVF-W21-12 |  | шт | 17 | 33255 | 53750 | 87005 | 565335 | 913750 | 1479085
80 | Пульт управления тепловентилятором KRC-32 COMFORT |  | шт | 17 | 3225 | 5625 | 8850 | 54825 | 95625 | 150450
81 | Смесительный узел без насоса Ду20 IZTT 4.0/20 KVHB 4,0-20 |  | шт | 17 | 31684 | 45000 | 76684 | 538628 | 765000 | 1303628
82 | Дестратификатор KVF-V-11 |  | шт | 8 | 30483 | 53750 | 84233 | 243864 | 430000 | 673864
83 | Пульт управления тепловентилятором KRC-32 COMFORT |  | шт | 5 | 3225 | 5625 | 8850 | 16125 | 28125 | 44250
84 | Кран шаровой полнопроходной латунный никелерованный; внутренняя резьба; тип BVR-R PN40
85 | DN32 | 065B8210 | шт | 4 | 4266 | 1625 | 5891 | 17064 | 6500 | 23564
86 | DN50 | 065B8212 | шт | 1 | 9539 | 1875 | 11414 | 9539 | 1875 | 11414
87 | Клапан стальной запорно-регулирующий; фланцевый; PN25 DN50 JiP BaBV FF RJIP BaBV3 | 065N9545 | шт | 2 | 41836 | 7616 | 49452 | 83672 | 15232 | 98904
88 | Кран стальной шаровой фланцевый с рукояткой тип JiP Premium FF RJIP Premium FF DN65 | 065N4281G | шт | 2 | 21958 | 3998 | 25956 | 43916 | 7996 | 51912
89 | Ручной муфтовый балансировочный клапан MVT MVT-R со встроенным шаровым краном
90 | DN32 | 003Z4084 | шт | 4 | 12855 | 3120 | 15975 | 51420 | 12480 | 63900
91 | DN40 |  | шт | 1 | 16095 | 3906 | 20001 | 16095 | 3906 | 20001
92 | Трубы стальные электросварные прямошовные
93 | Ду50; Дн57х2,5 |  | м | 86.9 | 447 | 2250 | 2697 | 38844.3 | 195525 | 234369.3
94 | Ду65; Дн76х2,8 |  | м | 74.6 | 612 | 2500 | 3112 | 45655.2 | 186500 | 232155.2
95 | Ду80; Дн89х2,8 |  | м | 16.4 | 698 | 2875 | 3573 | 11447.2 | 47150 | 58597.2
96 | Трубы стальные ВГП обыкновенные
97 | Ду20; Дн26,8х2,8 |  | шт | 42.4 | 168 | 1500 | 1668 | 7123.2 | 63600 | 70723.2
98 | Ду25; Дн33,5х3,2 |  | шт | 412 | 230 | 1500 | 1730 | 94760 | 618000 | 712760
99 | Ду32; Дн42,3х3,2 |  | шт | 189.7 | 289 | 1875 | 2164 | 54823.3 | 355687.5 | 410510.8
100 | Ду40; Дн48х3,5 |  | шт | 1.3 | 364 | 1875 | 2239 | 473.2 | 2437.5 | 2910.7
101 | Фитинги для стальной трубы |  | к-т | 1 | 88594 | 73710 | 162304 | 88594 | 73710 | 162304
102 | Грунтовка для стальной трубы |  | м2 | 114.23 | 69 | 500 | 569 | 7881.87 | 57115 | 64996.87
103 | Краска для сmальноu mрубы |  | м2 | 114.23 | 121 | 500 | 621 | 13821.83 | 57115 | 70936.83
104 | Воздухоотводчик автоматический Airvent, Ду15 | 065B8223 | шт | 60 | 1142 | 1438 | 2580 | 68520 | 86280 | 154800
105 | Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга тип BVR-CR DN20 | 065B8201 | шт | 40 | 2259 | 1438 | 3697 | 90360 | 57520 | 147880
106 | Универсальная гибкая изоляция K-Flex Pe толщиной 20 мм
107 | K-Flex Pe-20Х028 |  | м | 43 | 102 | 625 | 727 | 4386 | 26875 | 31261
108 | K-Flex Pe-20X035 |  | м | 450 | 118 | 625 | 743 | 53100 | 281250 | 334350
109 | K-Flex Pe-20X42 |  | м | 190 | 126 | 625 | 751 | 23940 | 118750 | 142690
110 | K-Flex Pe-20X048 |  | м | 2 | 141 | 625 | 766 | 282 | 1250 | 1532
111 | K-Flex Pe-20X060 |  | м | 87 | 168 | 625 | 793 | 14616 | 54375 | 68991
112 | K-Flex Pe-20X076 |  | м | 75 | 203 | 625 | 828 | 15225 | 46875 | 62100
113 | K-Flex Pe-20X089 |  | м | 17 | 302 | 625 | 927 | 5134 | 10625 | 15759
114 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 102516 | 0 | 102516 | 102516 | 0 | 102516
115 | РММ. Система теплоснабжения Воздушно-Тепловых Завес
116 | Промышленная водяная воздушно-тепловая завеса КЭВ-170П7011W |  | шт | 3 | 156585 | 85410 | 241995 | 469755 | 256230 | 725985
117 | Промышленная водяная воздушно-тепловая завеса серии 700 КЭВ-170П7010W |  | шт | 30 | 138600 | 75600 | 214200 | 4158000 | 2268000 | 6426000
118 | Промышленная водяная воздушно-тепловая завеса 800 серии для проемов высотой от 6 до 12 м, КЭВ-140П8021W |  | шт | 3 | 173580 | 90893 | 264473 | 520740 | 272679 | 793419
119 | Промышленная воздушная завеса 800 серии для проемов высотой от 6 до 12м КЭВ-П8021A |  | шт | 6 | 106590 | 58140 | 164730 | 639540 | 348840 | 988380
120 | Смесительный узел с насосом КЭВ-УТМ-21Н |  | шт | 12 | 92318 | 56250 | 148568 | 1107816 | 675000 | 1782816
121 | Смесительный узел с насосом для завес КЭВ-П8020A КЭВ-УТМ-6,3Н |  | шт | 1 | 54780 | 56250 | 111030 | 54780 | 56250 | 111030
122 | Клапан стальной запорно-регулирующий; фланцевый; PN25 JiP BaBV FF RJIP BaBV3
123 | DN50 | 065N9545 | шт | 1 | 41836 | 7616 | 49452 | 41836 | 7616 | 49452
124 | DN80 | 065N9547 | шт | 1 | 67143 | 12223 | 79366 | 67143 | 12223 | 79366
125 | Кран стальной шаровой фланцевый с рукояткой тип JiP Premium FF RJIP Premium FF
126 | DN65 | 065N4281G | шт | 5 | 21958 | 3998 | 25956 | 109790 | 19990 | 129780
127 | DN100 | 065N0340G | шт | 1 | 38439 | 6998 | 45437 | 38439 | 6998 | 45437
128 | Кран стальной шаровой фланцевый с рукояткой тип JiP Standart FF RJIP Standard FF DN65 | 065N9626 | шт | 3 | 13055 | 3998 | 17053 | 39165 | 11994 | 51159
129 | Трубы стальные электросварные прямошовные
130 | Ду50; Дн57х2,5 |  | м | 90 | 447 | 2250 | 2697 | 40230 | 202500 | 242730
131 | Ду65; Дн76х2,8 |  | м | 200 | 612 | 2500 | 3112 | 122400 | 500000 | 622400
132 | Ду100; Дн108х2,8 |  | м | 40 | 867 | 3375 | 4242 | 34680 | 135000 | 169680
133 | Ду125; Дн133х3,2 |  | м | 50 | 1512 | 3750 | 5262 | 75600 | 187500 | 263100
134 | Фитинги для стальной трубы |  | к-т | 1 | 95519 | 79482 | 175001 | 95519 | 79482 | 175001
135 | Грунтовка для стальной трубы |  | м2 | 114.23 | 69 | 500 | 569 | 7881.87 | 57115 | 64996.87
136 | Краска для сmальноu mрубы |  | м2 | 114.23 | 121 | 500 | 621 | 13821.83 | 57115 | 70936.83
137 | Воздухоотводчик автоматический Airvent, Ду15 | 065B8223 | шт | 24 | 1142 | 1438 | 2580 | 27408 | 34512 | 61920
138 | Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга тип BVR-CR DN20 | 065B8201 | шт | 28 | 2259 | 1438 | 3697 | 63252 | 40264 | 103516
139 | Универсальная гибкая изоляция K-Flex Pe толщиной 20 мм
140 | K-Flex Pe-20Х060 |  | м | 90 | 168 | 625 | 793 | 15120 | 56250 | 71370
141 | K-Flex Pe-20X076 |  | м | 200 | 203 | 625 | 828 | 40600 | 125000 | 165600
142 | K-Flex Pe-20X110 |  | м | 40 | 361 | 625 | 986 | 14440 | 25000 | 39440
143 | K-Flex Pe-20X133 |  | м | 50 | 424 | 625 | 1049 | 21200 | 31250 | 52450
144 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 110529 | 0 | 110529 | 110529 | 0 | 110529
145 | РММ. Система теплоснабжения приточных установок
146 | Смесительный узел для приточной установкой П1 ВКТ | VKRGS-1,6(24)/60-3 | шт | 1 | 66730 | 65000 | 131730 | 66730 | 65000 | 131730
147 | Смесительный узел ПВ2 ВКТ | VKRGS-4(24)/60-3 | шт | 1 | 72132 | 65000 | 137132 | 72132 | 65000 | 137132
148 | Смесительный узел ПВ3 ВКТ | VKRGS-4(24)/60-3 | шт | 1 | 72132 | 65000 | 137132 | 72132 | 65000 | 137132
149 | Смесительный узел ПВ4 ВКТ | VKRGS-4(24)/60-3 | шт | 1 | 72132 | 65000 | 137132 | 72132 | 65000 | 137132
150 | Смесительный узел ПВ6 ВКТ | VKRGS-1,6(24)/60-3 | шт | 1 | 66730 | 65000 | 131730 | 66730 | 65000 | 131730
151 | Смесительный узел ПВ8 ВКТ | VKRGS-4(24)/60-3 | шт | 1 | 72132 | 65000 | 137132 | 72132 | 65000 | 137132
152 | Смесительный узел П9 ВКТ | VKRGS-1,6(24)/60-3 | шт | 1 | 66730 | 65000 | 131730 | 66730 | 65000 | 131730
153 | Ручной муфтовый балансировочный клапан MVT MVT-R со встроенным шаровым краном
154 | DN40 | 003Z4085 | шт | 1 | 16095 | 3906 | 20001 | 16095 | 3906 | 20001
155 | DN50 | 003Z4086 | шт | 1 | 26649 | 6469 | 33118 | 26649 | 6469 | 33118
156 | Трубы стальные электросварные прямошовные Ду65; Дн76х2,8 |  | м | 92.7 | 612 | 2500 | 3112 | 56732.4 | 231750 | 288482.4
157 | Трубы стальные ВГП обыкновенные
158 | Ду20; Дн26,8х2,8 |  | м | 38.7 | 168 | 1500 | 1668 | 6501.6 | 58050 | 64551.6
159 | Ду25; Дн33,5х3,2 |  | м | 39 | 230 | 1500 | 1730 | 8970 | 58500 | 67470
160 | Ду32; Дн42,3х3,2 |  | м | 67.2 | 289 | 1875 | 2164 | 19420.8 | 126000 | 145420.8
161 | Ду40; Дн48х3,5 |  | м | 56.2 | 364 | 1875 | 2239 | 20456.8 | 105375 | 125831.8
162 | Ду50; Дн60х3,5 |  | м | 95.7 | 447 | 2250 | 2697 | 42777.9 | 215325 | 258102.9
163 | Фитинги для стальной трубы |  | к-т | 1 | 54201 | 45114 | 99315 | 54201 | 45114 | 99315
164 | Грунтовка для стальной трубы |  | м2 | 64.99 | 69 | 500 | 569 | 4484.31 | 32495 | 36979.31
165 | Краска для сmальноu mрубы |  | м2 | 64.99 | 121 | 500 | 621 | 7863.79 | 32495 | 40358.79
166 | Воздухоотводчик автоматический Airvent, Ду15 | 065B8223 | шт | 28 | 1142 | 1438 | 2580 | 31976 | 40264 | 72240
167 | Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга тип BVR-CR DN20 | 065B8201 | шт | 20 | 2259 | 1438 | 3697 | 45180 | 28760 | 73940
168 | Универсальная гибкая изоляция K-Flex Pe толщиной 20 мм
169 | K-Flex Pe-20Х028 |  | м | 40 | 102 | 625 | 727 | 4080 | 25000 | 29080
170 | K-Flex Pe-20X035 |  | м | 40 | 118 | 625 | 743 | 4720 | 25000 | 29720
171 | K-Flex Pe-20X042 |  | м | 68 | 126 | 625 | 751 | 8568 | 42500 | 51068
172 | K-Flex Pe-20X048 |  | м | 57 | 141 | 625 | 766 | 8037 | 35625 | 43662
173 | K-Flex Pe-20X060 |  | м | 96 | 168 | 625 | 793 | 16128 | 60000 | 76128
174 | K-Flex Pe-20X076 |  | м | 93 | 203 | 625 | 828 | 18879 | 58125 | 77004
175 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 62718 | 0 | 62718 | 62718 | 0 | 62718
176 | Система вентиляции.Оборудование
177 | ПВ2 Установка приточно-вытяжная с рекуперацией ВКТ | VKM-S-800x500-GSF3RH1VsG-GF3VsKGS-R | кмп | 1 | 668592 | 291749 | 960341 | 668592 | 291749 | 960341
178 | ПВ2 Автоматика ВКТ | VAC-W-SLD1D1D3D3D35D35D125T123D14 | кмп | 1 | 148132 | 129279 | 277411 | 148132 | 129279 | 277411
179 | ПВ3 Установка приточно-вытяжная с рекуперацией ВКТ | VKM-S-700x400-GSF3RH1VsGM-GMF3VsGS-R | кмп | 1 | 636335 | 277674 | 914009 | 636335 | 277674 | 914009
180 | ПВ3 Автоматика ВКТ | VAC-W-SLD1D1D3D3D35D35D125T123D14 | кмп | 1 | 148132 | 129279 | 277411 | 148132 | 129279 | 277411
181 | ПВ4 Установка приточно-вытяжная с рекуперацией ВКТ | VKM-S-800x500-GSF3RH1VsGM-GMF3VsGS-R | кмп | 1 | 705497 | 307853 | 1013350 | 705497 | 307853 | 1013350
182 | ПВ4 Автоматика ВКТ | VAC-W-SLD1D1D3D3D35D35D125T123D14 | кмп | 1 | 148132 | 129279 | 277411 | 148132 | 129279 | 277411
183 | ПВ6 Установка приточно-вытяжная с рекуперацией ВКТ | VKM-S-600x300-GSF3RrH1VsG-GF3VsGS-R | кмп | 1 | 500930 | 218588 | 719518 | 500930 | 218588 | 719518
184 | ПВ6 Автоматика ВКТ | VAC-W-SLD1D1D3D3D35D35D125T123D14 | кмп | 1 | 148132 | 129279 | 277411 | 148132 | 129279 | 277411
185 | ПВ8 Установка приточно-вытяжная с рекуперацией ВКТ | VKM-S-700x400-GSF3RH1VsGM-GMF3VsGS-R | кмп | 1 | 620416 | 270727 | 891143 | 620416 | 270727 | 891143
186 | ПВ8 Автоматика ВКТ | VAC-W-SLD1D1D3D3D35D35D125T123D14 | кмп | 1 | 148132 | 129279 | 277411 | 148132 | 129279 | 277411
187 | П1 Приточная установка ВКТ | VKC-P-1,6-GSF3H1VsNG-R | кмп | 1 | 610460 | 266382 | 876842 | 610460 | 266382 | 876842
188 | П1 Автоматика ВКТ | VAC-W-SLD1D3D35D125T123D14 | кмп | 1 | 147255 | 128514 | 275769 | 147255 | 128514 | 275769
189 | П9 Приточная установка канальная в сборе ВКТ | VKV-Vb 500x300 22/2.3 (оцинк. Сталь) Подвесная | кмп | 1 | 96110 | 92000 | 188110 | 96110 | 92000 | 188110
190 | П9 Автоматика ВКТ | VAC-W-SLD1D3D35D125T123D14 | кмп | 1 | 124484 | 112000 | 236484 | 124484 | 112000 | 236484
191 | В1 Вентилятор вытяжной, комплектно с: комплект виброопор, вставка гибкая,комплект КИПиА | ВР 80-75-4,5-В-0,75/1320-П0 | шт | 1 | 86542 | 75000 | 161542 | 86542 | 75000 | 161542
192 | В1.1 Вентилятор вытяжной, комплектно с: комплект виброопор, вставка гибкая,комплект КИПиА | ВР 80-75-4,5-В-0,75/1320-П0 | шт | 1 | 86542 | 75000 | 161542 | 86542 | 75000 | 161542
193 | В1, В1.1 Автоматика ВКТ | VAK-SL | кмп | 1 | 134623 | 117489 | 252112 | 134623 | 117489 | 252112
194 | В2,В3 Вентилятор бытовой | НСМ-150N | шт | 2 | 8652 | 5625 | 14277 | 17304 | 11250 | 28554
195 | В4 Вытяжная установка ВКТ | VKVR(P) ф160 Подвесная | кмп | 1 | 28122 | 34053 | 62175 | 28122 | 34053 | 62175
196 | В4 Автоматика ВКТ | VAK-SL | кмп | 1 | 33026 | 39991 | 73017 | 33026 | 39991 | 73017
197 | В6 Вытяжная установка ВКТ | VKVR(P) ф160 Подвесная | кмп | 1 | 28122 | 34053 | 62175 | 28122 | 34053 | 62175
198 | В6 Автоматика ВКТ | VAK-SL | кмп | 1 | 33026 | 39991 | 73017 | 33026 | 39991 | 73017
199 | В7 Вытяжная установка ВКТ | VKVR(P) ф250 Подвесная | кмп | 1 | 31221 | 37805 | 69026 | 31221 | 37805 | 69026
200 | В7 Автоматика ВКТ | VAK-SL | кмп | 1 | 33260 | 40274 | 73534 | 33260 | 40274 | 73534
201 | В7.1 Осевой вентилятор | ТВ 12 | шт | 1 | 2957 | 4375 | 7332 | 2957 | 4375 | 7332
202 | В8 Вытяжная установка ВКТ | VKVR(P) ф315 Подвесная | кмп | 1 | 34744 | 42071 | 76815 | 34744 | 42071 | 76815
203 | В8 Автоматика ВКТ | VAK-SL | кмп | 1 | 33260 | 40274 | 73534 | 33260 | 40274 | 73534
204 | В9 Вытяжная установка ВКТ | VKC-P-1,6-GVsGS-L | кмп | 1 | 507268 | 173230 | 680498 | 507268 | 173230 | 680498
205 | В9 Автоматика ВКТ | VAC-SLD3 | кмп | 1 | 38817 | 47004 | 85821 | 38817 | 47004 | 85821
206 | ВЕ1/В5 Дефлектор статодинамический в комплекте: Монтажный стакан SM-3,15-(I)-У1,Контрольно пусковой шкаф SHUV-VDD 1x0,75/380-CH-IP65-УХЛЗ,Датчик скорости потока воздуха VAVT | VDD-3,15-6-У1(0,055/1000) | кмп | 1 | 270247 | 121611 | 391858 | 270247 | 121611 | 391858
207 | ВЕ2/В9 Дефлектор статодинамический в комплекте: Монтажный стакан SM-4-(I)-У1,Контрольно пусковой шкаф SHUV-VDD 1x0,75/380-CH-IP65-УХЛЗ -1 шт,Датчик скорости потока воздуха VAVT-2 шт | VDD-4-6-У1(0,108/1000) | шт | 2 | 299146 | 134616 | 433762 | 598292 | 269232 | 867524
208 | ДП1-ДП6 Вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x2,2/380-K-1xKLP/220-IP54-УХЛЗ | PPO-056C-2-(I)-02(220)-Y1 (2,2/3000) | кмп | 6 | 356200 | 160290 | 516490 | 2137200 | 961740 | 3098940
209 | ДП7-ДП8 Вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x7,5/380-K-1xKLP/220-IP54-УХЛЗ | PPO-056J-2-(I)-02(220)-Y1 (7,5/3000) | кмп | 2 | 418088 | 188140 | 606228 | 836176 | 376280 | 1212456
210 | ДП11-ДП12 Вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x11/380-K-1xKLP/220-IP54-УХЛЗ | PPO-063J-2-(I)-02(220)-Y1 (11/3000) | кмп | 2 | 468297 | 210734 | 679031 | 936594 | 421468 | 1358062
211 | ДП9-ДП10 Крышный вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x7,5/380-1-K-1xKLP/220-IP54-УХЛЗ | PKO-080E-2-(I)-02(220)-У1 (7,5/3000) | шт. | 2 | 510766 | 229845 | 740611 | 1021532 | 459690 | 1481222
212 | Точечный дымовой люк mcr PROLIGHT (S2-2 800х2 200-Эл. пр.24В, 2 шт--Преобразователь 220/24-CE-500-подготовка под ПВХ мембрану-Минвата-40-PCA20-Прозрачный) |  | шт. | 6 | 286000 | 140400 | 426400 | 1716000 | 842400 | 2558400
213 | Центральный пульт управления mcrpw 9705-220В |  | шт. | 4 | 137500 | 67500 | 205000 | 550000 | 270000 | 820000
214 | Кнопка дымоудаления | RPO-1 | шт. | 4 | 8800 | 4200 | 13000 | 35200 | 16800 | 52000
215 | О1 Стол сварщика можернизированный в комплекте с вытяжным устройством и встроенным компрессором | ССм-1200-К-Т12 | шт | 2 | 797960 | 199490 | 997450 | 1595920 | 398980 | 1994900
216 | О2-О4 Система местного отсоса в комплекте:Пылеулавливающий агрегат ПУ-1500,Вентилятор центробежный FUA-3000,Пускатель в корпусе NQ3-5,5P2.5-4A АС380B IP55 496047/496442, Напорный переходной раструб 90 NPR F/Fp-3000-4000 |  | кмп | 3 | 229942 | 172457 | 402399 | 689826 | 517371 | 1207197
217 | О5 Система местного отсоса в комплекте: Катушка вытяжная с э/п м вентилятором MERF-P-150-12,5,Вятыжной шланг (+300C) d-150 EF-150 EF-150,12,5м,Хомут спиральный легкий для шлангов EG,EF,HT Clip-Grip 140-160,Газоприемная насадка MEN 150-200,Напорный преходник для вентиляторов OL2-250 |  | кмп | 1 | 343724 | 171862 | 515586 | 343724 | 171862 | 515586
218 | В5 Осевой вентилятор IN | IN 12/5 | шт | 1 | 4110 | 5000 | 9110 | 4110 | 5000 | 9110
219 | ПЕ1 Клапан приточный ERA | 16 КП1-05 | шт | 1 | 4614 | 5625 | 10239 | 4614 | 5625 | 10239
220 | Изделия и материалы
221 | В1
222 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф400-(ф) | шт | 1 | 45299 | 7500 | 52799 | 45299 | 7500 | 52799
223 | В4
224 | Решетка вытяжная АЛР 200х100 |  | шт | 1 | 1350 | 1500 | 2850 | 1350 | 1500 | 2850
225 | В6
226 | Зонт круглый ЗК.00.000(DN160) |  | шт | 2 | 329 | 1500 | 1829 | 658 | 3000 | 3658
227 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф125-(ф) | шт | 1 | 42928 | 7500 | 50428 | 42928 | 7500 | 50428
228 | Решетка вытяжная АЛР 300х100 |  | шт | 1 | 1577 | 1500 | 3077 | 1577 | 1500 | 3077
229 | Трубчатый шумоглушитель для круглый каналов | 160/600 | шт | 1 | 2440 | 4375 | 6815 | 2440 | 4375 | 6815
230 | В8
231 | Зонт круглый ЗК.00.000(DN250) |  | шт | 1 | 663 | 1500 | 2163 | 663 | 1500 | 2163
232 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф125-(ф) | шт | 1 | 42928 | 7500 | 50428 | 42928 | 7500 | 50428
233 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф200-(ф) | шт | 1 | 43225 | 7500 | 50725 | 43225 | 7500 | 50725
234 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 200 b=0,1A | шт | 2 | 669 | 1250 | 1919 | 1338 | 2500 | 3838
235 | Решетка вытяжная АЛР 200х100 |  | шт | 5 | 1350 | 1500 | 2850 | 6750 | 7500 | 14250
236 | Трубчатый шумоглушитель для круглый каналов | 250/600 | шт | 1 | 3703 | 4375 | 8078 | 3703 | 4375 | 8078
237 | В9
238 | Наружняя решетка БСК 250 |  | шт | 1 | 568 | 1500 | 2068 | 568 | 1500 | 2068
239 | Решетка вытяжная АЛР 200х200 |  | шт | 2 | 1801 | 1500 | 3301 | 3602 | 3000 | 6602
240 | П1
241 | Наружняя решетка БСК 250 |  | шт | 1 | 568 | 1500 | 2068 | 568 | 1500 | 2068
242 | Решетка приточная АМР 400х200 |  | шт | 2 | 2607 | 1500 | 4107 | 5214 | 3000 | 8214
243 | П9
244 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф160-(ф) | шт | 1 | 43093 | 7500 | 50593 | 43093 | 7500 | 50593
245 | Наружняя решетка АРН 500х300 |  | шт | 1 | 3043 | 3125 | 6168 | 3043 | 3125 | 6168
246 | Регулирующая заслонка для круглый каналов | ф100 | шт | 1 | 487 | 1500 | 1987 | 487 | 1500 | 1987
247 | Регулирующая заслонка для круглый каналов | ф125 | шт | 1 | 536 | 1500 | 2036 | 536 | 1500 | 2036
248 | Регулирующая заслонка для круглый каналов | ф160 | шт | 1 | 607 | 1500 | 2107 | 607 | 1500 | 2107
249 | Решетка приточная АМР 200х100 |  | шт | 7 | 1274 | 1500 | 2774 | 8918 | 10500 | 19418
250 | Решетка приточная АМР 300х200 |  | шт | 2 | 2128 | 1500 | 3628 | 4256 | 3000 | 7256
251 | ПВ2(В2)
252 | Зонт круглый ЗК.00.000-05 (DN500) |  | шт | 1 | 1795 | 1500 | 3295 | 1795 | 1500 | 3295
253 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф500-(ф) | шт | 1 | 45677 | 7500 | 53177 | 45677 | 7500 | 53177
254 | Решетка вытяжная АЛР 500х200 |  | шт | 5 | 3001 | 1500 | 4501 | 15005 | 7500 | 22505
255 | Шумоглушитель | ф500/900 | шт | 1 | 8247 | 5625 | 13872 | 8247 | 5625 | 13872
256 | ПВ2(П2)
257 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф500-(ф) | шт | 1 | 45677 | 7500 | 53177 | 45677 | 7500 | 53177
258 | Наружняя решетка АРН 1200х600 |  | шт | 1 | 11074 | 3750 | 14824 | 11074 | 3750 | 14824
259 | Решетка приточная АМР 500х300 |  | шт | 5 | 3923 | 1500 | 5423 | 19615 | 7500 | 27115
260 | ПВ3(В3)
261 | Зонт круглый ЗК.00.000-04 (DN450) |  | шт | 1 | 1544 | 1500 | 3044 | 1544 | 1500 | 3044
262 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф450-(ф) | шт | 1 | 45478 | 7500 | 52978 | 45478 | 7500 | 52978
263 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф250 | шт | 1 | 1009 | 1500 | 2509 | 1009 | 1500 | 2509
264 | Решетка вытяжная АЛР 400х200 |  | шт | 1 | 2570 | 1500 | 4070 | 2570 | 1500 | 4070
265 | Решетка вытяжная АЛР 500х200 |  | шт | 4 | 3001 | 1500 | 4501 | 12004 | 6000 | 18004
266 | Шумоглушитель | ф500/900 | шт | 1 | 8247 | 5625 | 13872 | 8247 | 5625 | 13872
267 | ПВ3(П3)
268 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф450-(ф) | шт | 1 | 45478 | 7500 | 52978 | 45478 | 7500 | 52978
269 | Наружняя решетка АРН 1200х500 |  | шт | 1 | 9471 | 3750 | 13221 | 9471 | 3750 | 13221
270 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф250 | шт | 1 | 1009 | 1500 | 2509 | 1009 | 1500 | 2509
271 | Решетка приточная АМР 400х200 |  | шт | 7 | 2607 | 1500 | 4107 | 18249 | 10500 | 28749
272 | Шумоглушитель | ф500/900 | шт | 1 | 8247 | 5625 | 13872 | 8247 | 5625 | 13872
273 | ПВ4(В4)
274 | Зонт круглый ЗК.00.000-06 ( DN 630) |  | шт | 1 | 2542 | 1875 | 4417 | 2542 | 1875 | 4417
275 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф160-(ф) | шт | 1 | 43093 | 7500 | 50593 | 43093 | 7500 | 50593
276 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф200-(ф) | шт | 1 | 43225 | 7500 | 50725 | 43225 | 7500 | 50725
277 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф315-(ф) | шт | 1 | 45033 | 7500 | 52533 | 45033 | 7500 | 52533
278 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф450-(ф) | шт | 1 | 45478 | 7500 | 52978 | 45478 | 7500 | 52978
279 | Противопожарная изоляция EI30 | Тизол | м2 | 32 | 957 | 1000 | 1957 | 30624 | 32000 | 62624
280 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф100 | шт | 1 | 487 | 1500 | 1987 | 487 | 1500 | 1987
281 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф200 | шт | 1 | 696 | 1500 | 2196 | 696 | 1500 | 2196
282 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф250 | шт | 1 | 1009 | 1500 | 2509 | 1009 | 1500 | 2509
283 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф315 | шт | 1 | 1217 | 1500 | 2717 | 1217 | 1500 | 2717
284 | Решетка вытяжная АЛР 200х100 |  | шт | 2 | 1350 | 1500 | 2850 | 2700 | 3000 | 5700
285 | Решетка вытяжная АЛР 300х100 |  | шт | 1 | 1577 | 1500 | 3077 | 1577 | 1500 | 3077
286 | Решетка вытяжная АЛР 300х150 |  | шт | 3 | 1801 | 1500 | 3301 | 5403 | 4500 | 9903
287 | Решетка вытяжная АЛР 300х200 |  | шт | 3 | 2115 | 1500 | 3615 | 6345 | 4500 | 10845
288 | Решетка вытяжная АЛР 500х200 |  | шт | 4 | 3001 | 1500 | 4501 | 12004 | 6000 | 18004
289 | Трубчатый шумоглушитель для круглый каналов | 200/600 | шт | 1 | 2802 | 4375 | 7177 | 2802 | 4375 | 7177
290 | Трубчатый шумоглушитель для круглый каналов | 315/600 | шт | 1 | 4384 | 4375 | 8759 | 4384 | 4375 | 8759
291 | Шумоглушитель | ф500/900 | шт | 1 | 8247 | 5625 | 13872 | 8247 | 5625 | 13872
292 | ПВ4(П4)
293 | Зонт круглый ЗК.00.000-06 ( DN 630) |  | шт | 1 | 2542 | 1875 | 4417 | 2542 | 1875 | 4417
294 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф160-(ф) | шт | 1 | 43093 | 7500 | 50593 | 43093 | 7500 | 50593
295 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф200-(ф) | шт | 1 | 43225 | 7500 | 50725 | 43225 | 7500 | 50725
296 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф315-(ф) | шт | 1 | 45033 | 7500 | 52533 | 45033 | 7500 | 52533
297 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф450-(ф) | шт | 1 | 45478 | 7500 | 52978 | 45478 | 7500 | 52978
298 | Наружная ретешка АРН 1500х600 |  | шт | 1 | 13105 | 4375 | 17480 | 13105 | 4375 | 17480
299 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф100 | шт | 1 | 487 | 1500 | 1987 | 487 | 1500 | 1987
300 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф200 | шт | 1 | 696 | 1500 | 2196 | 696 | 1500 | 2196
301 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф250 | шт | 1 | 1009 | 1500 | 2509 | 1009 | 1500 | 2509
302 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф315 | шт | 1 | 1217 | 1500 | 2717 | 1217 | 1500 | 2717
303 | Решетка приточная АМР 200х100 |  | шт | 2 | 1274 | 1500 | 2774 | 2548 | 3000 | 5548
304 | Решетка Приточная АМР 300х100 |  | шт | 1 | 1623 | 1500 | 3123 | 1623 | 1500 | 3123
305 | Решетка приточная АМР 300х200 |  | шт | 3 | 2128 | 1500 | 3628 | 6384 | 4500 | 10884
306 | Решетка приточная АМР 400х200 |  | шт | 9 | 2607 | 1500 | 4107 | 23463 | 13500 | 36963
307 | Трубчатый шумоглушитель для круглый каналов | 200/600 | шт | 1 | 2802 | 4375 | 7177 | 2802 | 4375 | 7177
308 | Трубчатый шумоглушитель для круглый каналов | 315/600 | шт | 1 | 4384 | 4375 | 8759 | 4384 | 4375 | 8759
309 | Шумоглушитель | ф500/900 | шт | 1 | 8247 | 5625 | 13872 | 8247 | 5625 | 13872
310 | ПВ8(В8)
311 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-300x500 | шт | 1 | 44120 | 7500 | 51620 | 44120 | 7500 | 51620
312 | Пластинчатый шумоглушитель для прямоугольных каналов | 500х300 | шт | 1 | 6056 | 6250 | 12306 | 6056 | 6250 | 12306
313 | Противопожарная изоляция EI30 | Тизол | м2 | 6 | 957 | 1000 | 1957 | 5742 | 6000 | 11742
314 | Решетка вытяжная АЛР 300х100 |  | шт | 1 | 1577 | 1500 | 3077 | 1577 | 1500 | 3077
315 | Решетка вытяжная АМН 800х400 |  | шт | 1 | 3997 | 1875 | 5872 | 3997 | 1875 | 5872
316 | ПВ8(П8)
317 | Клапан противопожарный взрвывобезопасный нормально открытый с эл.приводом 220В | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-300x500 | шт | 1 | 44120 | 7500 | 51620 | 44120 | 7500 | 51620
318 | Наружная ретешка АРН 1000х500 |  | шт | 1 | 13105 | 4375 | 17480 | 13105 | 4375 | 17480
319 | Пластинчатый шумоглушитель для прямоугольных каналов | 500х300 | шт | 1 | 6056 | 6250 | 12306 | 6056 | 6250 | 12306
320 | Противопожарная изоляция EI30 | Тизол | м2 | 10 | 957 | 1000 | 1957 | 9570 | 10000 | 19570
321 | Решетка приточная АМР 600х500 |  | шт | 4 | 6856 | 1875 | 8731 | 27424 | 7500 | 34924
322 | ПД9
323 | Решетка с фиксированными жалюзями | АВН-К 600х1200 | шт | 2 | 8353 | 2500 | 10853 | 16706 | 5000 | 21706
324 | Решетка с фиксированными жалюзями | АВН-К 800х1200 | шт | 1 | 10086 | 2500 | 12586 | 10086 | 2500 | 12586
325 | ПД10
326 | Решетка с фиксированными жалюзями | АВН-К 600х1200 | шт | 2 | 8353 | 2500 | 10853 | 16706 | 5000 | 21706
327 | Решетка с фиксированными жалюзями | АВН-К 800х1200 | шт | 1 | 10086 | 2500 | 12586 | 10086 | 2500 | 12586
328 | В5
329 | Решетка наружняя АРН 200х200 |  | шт | 1 | 1501 | 2500 | 4001 | 1501 | 2500 | 4001
330 | Вентиляция Административного корпуса
331 | ПВ6(П6)
332 | Клапан противопожарный взрывобезопасный нормально открытый EI60 | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф250 | шт | 2 | 43988 | 7500 | 51488 | 87976 | 15000 | 102976
333 | Пластинчатый шумоглушитель для прямоугольных каналов | 500х300 | шт | 1 | 6056 | 6250 | 12306 | 6056 | 6250 | 12306
334 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф100 | шт | 1 | 487 | 1500 | 1987 | 487 | 1500 | 1987
335 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф125 | шт | 9 | 536 | 1500 | 2036 | 4824 | 13500 | 18324
336 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф160 | шт | 9 | 607 | 1500 | 2107 | 5463 | 13500 | 18963
337 | Клапан противопожарный взрывобезопасный нормально открытый EI120 | КПС-1м(90)-В-НО-MB(220)-450x300 | шт | 1 | 45231 | 7500 | 52731 | 45231 | 7500 | 52731
338 | Решетка АМН 200х100 |  | шт | 2 | 1274 | 1500 | 2774 | 2548 | 3000 | 5548
339 | Решетка АМР 200Х100 |  | шт | 1 | 1274 | 1500 | 2774 | 1274 | 1500 | 2774
340 | Решетка АРН 600х500 |  | шт | 1 | 11428 | 3125 | 14553 | 11428 | 3125 | 14553
341 | Пластиковый диффузор | ДПУ-С 160 | шт | 42 | 548 | 1250 | 1798 | 23016 | 52500 | 75516
342 | Пластиковый диффузор | ДПУ-С 200 | шт | 7 | 681 | 1250 | 1931 | 4767 | 8750 | 13517
343 | ПВ6(В6)
344 | Клапан противопожарный взрывобезопасный нормально открытый | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф250 | шт | 2 | 43988 | 7500 | 51488 | 87976 | 15000 | 102976
345 | Пластинчатый шумоглушитель для прямоугольных каналов | 500х300 | шт | 1 | 6056 | 6250 | 12306 | 6056 | 6250 | 12306
346 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф100 | шт | 3 | 487 | 1500 | 1987 | 1461 | 4500 | 5961
347 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф125 | шт | 7 | 536 | 1500 | 2036 | 3752 | 10500 | 14252
348 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф160 | шт | 7 | 607 | 1500 | 2107 | 4249 | 10500 | 14749
349 | Решётка АМР 200х100 |  | шт | 3 | 1274 | 1500 | 2774 | 3822 | 4500 | 8322
350 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 100 b=0,1А | шт | 8 | 329 | 1250 | 1579 | 2632 | 10000 | 12632
351 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 100 b=0,2А | шт | 7 | 329 | 1250 | 1579 | 2303 | 8750 | 11053
352 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 125 b=0,2А | шт | 6 | 387 | 1250 | 1637 | 2322 | 7500 | 9822
353 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 160 b=0,1А | шт | 2 | 572 | 1250 | 1822 | 1144 | 2500 | 3644
354 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 160 b=0,2А | шт | 6 | 572 | 1250 | 1822 | 3432 | 7500 | 10932
355 | Воздуховод гибкий шумоизолированный ⌀100 мм |  | м | 8.9 | 428 | 625 | 1053 | 3809.2 | 5562.5 | 9371.7
356 | Воздуховод гибкий шумоизолированный ⌀125 мм |  | м | 5.2 | 446 | 625 | 1071 | 2319.2 | 3250 | 5569.2
357 | Воздуховод гибкий шумоизолированный ⌀160 мм |  | м | 1.7 | 472 | 625 | 1097 | 802.4 | 1062.5 | 1864.9
358 | В7
359 | Клапан противопожарный взрывобезопасный нормально открытый | КПС-1м(60)-В-НО-MB(220)-ф160-(ф) | шт | 2 | 43093 | 6875 | 49968 | 86186 | 13750 | 99936
360 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф100 | шт | 3 | 487 | 1500 | 1987 | 1461 | 4500 | 5961
361 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф160 | шт | 1 | 607 | 1500 | 2107 | 607 | 1500 | 2107
362 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 100 b=0,1А | шт | 3 | 329 | 1250 | 1579 | 987 | 3750 | 4737
363 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 100 b=0,2А | шт | 2 | 329 | 1250 | 1579 | 658 | 2500 | 3158
364 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 125 b=0,2А | шт | 3 | 387 | 1250 | 1637 | 1161 | 3750 | 4911
365 | Воздуховод гибкий шумоизолированный ⌀100 мм |  | м | 5.5 | 428 | 625 | 1053 | 2354 | 3437.5 | 5791.5
366 | Воздуховод гибкий шумоизолированный ⌀125 мм |  | м | 2 | 446 | 625 | 1071 | 892 | 1250 | 2142
367 | В7.1
368 | Регулирующая заслонка для круглых каналов | ф125 | шт | 1 | 536 | 1500 | 2036 | 536 | 1500 | 2036
369 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 100 b=0,1А | шт | 1 | 329 | 1250 | 1579 | 329 | 1250 | 1579
370 | Пластиковый диффузор | ДПУ-М 100 b=0,2А | шт | 2 | 329 | 1250 | 1579 | 658 | 2500 | 3158
371 | Воздуховоды из оцинкованной стали ⌀100 мм |  | м | 64 | 428 | 4200 | 4628 | 27392 | 268800 | 296192
372 | Воздуховоды из оцинкованной стали ⌀125 мм |  | м | 86 | 527 | 4200 | 4727 | 45322 | 361200 | 406522
373 | Воздуховоды из оцинкованной стали ⌀160 мм |  | м | 79 | 676 | 4200 | 4876 | 53404 | 331800 | 385204
374 | Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром более 200мм и прямоугольного сечения общеобменной вентиляции |  | м2 | 372 | 2060 | 4200 | 6260 | 766320 | 1562400 | 2328720
375 | Воздуховоды из оцинкованной стали приточной противодымной вентиляции |  | м2 | 44 | 2637 | 4200 | 6837 | 116028 | 184800 | 300828
376 | Фасонные изделия воздуховодов общеобменной вентиляции |  | м2 | 93 | 3790 | 4200 | 7990 | 352470 | 390600 | 743070
377 | Фасонные изделия воздуховодов противодымной вентиляции |  | м2 | 11 | 4450 | 4200 | 8650 | 48950 | 46200 | 95150
378 | Крепеж и расходные материалы для вохдуховодов |  | кмп. | 1 | 352472 | 0 | 352472 | 352472 | 0 | 352472
379
380 | Системы кондиционирования
381 | Наружный блок AUX | ARV-H400/5R1MV | шт | 1 | 664538 | 282268 | 946806 | 664538 | 282268 | 946806
382 | Внутренний блок кассетный компактный AUX | ARVCA-H028/4R1X | шт | 10 | 42925 | 33861 | 76786 | 429250 | 338610 | 767860
383 | Внутренний блок кассетный компактный AUX | ARVCA-H028/4R1X | шт | 3 | 42925 | 33861 | 76786 | 128775 | 101583 | 230358
384 | Внутренний блок кассетный компактный AUX | ARVCA-H036/4R1X | шт | 1 | 46104 | 36369 | 82473 | 46104 | 36369 | 82473
385 | Внутренний блок кассетный компактный AUX | ARVCA-H045/4R1X | шт | 2 | 45877 | 36190 | 82067 | 91754 | 72380 | 164134
386 | Пульт управления беспроводной в комплекте с блоками |  | шт | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | Декоративная панель AUX | MB09 | шт | 16 | 7268 | 3088 | 10356 | 116288 | 49408 | 165696
388 | Рефнет AUX | Y-01 | шт | 11 | 3509 | 7500 | 11009 | 38599 | 82500 | 121099
389 | Рефнет AUX | Y-02 | шт | 4 | 8357 | 8750 | 17107 | 33428 | 35000 | 68428
390 | Дозаправка хладагентом |  | кг | 5.3 | 2149 | 0 | 2149 | 11389.7 | 0 | 11389.7
391 | Труба медная
392 | Ø 6,35 |  | м | 53.5 | 240 | 875 | 1115 | 12840 | 46812.5 | 59652.5
393 | Ø 9,32 |  | м | 96.5 | 391 | 875 | 1266 | 37731.5 | 84437.5 | 122169
394 | Ø 12,7 |  | м | 8 | 539 | 875 | 1414 | 4312 | 7000 | 11312
395 | Ø 15,88 |  | м | 51.4 | 802 | 875 | 1677 | 41222.8 | 44975 | 86197.8
396 | Ø 19,05 |  | м | 1 | 970 | 1188 | 2158 | 970 | 1188 | 2158
397 | Ø 22,2 |  | м | 3.6 | 1474 | 1188 | 2662 | 5306.4 | 4276.8 | 9583.2
398 | Ø 28,58 |  | м | 5 | 2402 | 1188 | 3590 | 12010 | 5940 | 17950
399 | Общее кол-во фреона R410А |  | кг | 20 | 2149 | 0 | 2149 | 42980 | 0 | 42980
400 | Трубки K-flex ST 2 м толщиной 6 мм :
401 | Ø 6,35 |  | м | 56 | 35 | 438 | 473 | 1960 | 24528 | 26488
402 | Ø 9,32 |  | м | 100 | 39 | 438 | 477 | 3900 | 43800 | 47700
403 | Ø 12,7 |  | м | 8.5 | 40 | 438 | 478 | 340 | 3723 | 4063
404 | Ø 15,88 |  | м | 54 | 46 | 438 | 484 | 2484 | 23652 | 26136
405 | Ø 19,05 |  | м | 1.2 | 53 | 438 | 491 | 63.6 | 525.6 | 589.2
406 | Ø 22,2 |  | м | 4 | 58 | 438 | 496 | 232 | 1752 | 1984
407 | Ø 28,58 |  | м | 6 | 68 | 438 | 506 | 408 | 2628 | 3036
408 | Лента армированная для монтажа изоляции |  | шт | 20 | 361 | 0 | 361 | 7220 | 0 | 7220
409 | Крепеж, расходные материалы для трубопроводов |  | кмп. | 1 | 40037 | 0 | 40037 | 40037 | 0 | 40037
410
411 | Кабельно-лоточная продукция от шкафов управления до исполнительных механизмов и периферийного оборудования |  | кмп. | 1 | 6927660 | 9321014 | 16248674 | 6927660 | 9321014 | 16248674
412
413 | Пуско-наладочные работы |  | к-т | 1 | 0 | 5073900 | 5073900 | 0 | 5073900 | 5073900
414 | Исполнительная документация |  | к-т | 1 | 0 | 1642680 | 1642680 | 0 | 1642680 | 1642680
| ВСЕГО, в том числе НДС 20% |  | 8: 42296298.2; 9: 44447751.4; 10: 86744049.6
Note on B167: Nataly: