## Лист1
№ пп | объект | Раздел РД | Расшифровка | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ за ед. с НДС 20% | Итого работ с НДС 20% | Стоимость материалов за ед. с НДС 20% | Итого стоимость материалов с НДС 20% | Итого с НДС 20%
1495 |  | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СКУД, СТН и ИСБ) |  |  |  | 6498003.9 |  | 7005527 | 13503530.9
1496 |  |  | Система охранной сигнализации
1497 |  |  | Оборудование
1498 |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 | 7218.75 | 7218.75 | 4200 | 4200 | 11418.75
1499 |  |  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 1 | 7218.75 | 7218.75 | 5500 | 5500 | 12718.75
1500 |  |  | Извещатель магнитоконтактный адресный (для металлических дверей) IP68 С2000-СМК исп.1 IP68 | шт. | 3 | 2887.5 | 8662.5 | 1050 | 3150 | 11812.5
1501 |  |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 2 | 2887.5 | 5775 | 705 | 1410 | 7185
1502 |  |  | Преобразователь интерфейса RS485/RS232-Ethernet C2000-Ethernet | шт. | 1 | 7218.75 | 7218.75 | 3900 | 3900 | 11118.75
1503 |  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой CWSS-WA-W7 | шт | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 4500 | 4500 | 7387.5
1504 |  |  | Аккумуляторная батарея 12 В 17Ач | шт. | 2 | 1443.75 | 2887.5 | 10500 | 21000 | 23887.5
1505 |  |  | Шкаф с резервным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-24 | шт. | 1 | 10106.25 | 10106.25 | 27700 | 27700 | 37806.25
1506 |  |  | Материалы
1507 |  |  | Кабель огнестойкий (оповещение) КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75 | м | 15 | 721.88 | 10828.2 | 62 | 930 | 11758.2
1508 |  |  | Кабель огнестойкий (ДПЛС) КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,5 | м | 120 | 721.88 | 86625.6 | 51 | 6120 | 92745.6
1509 |  |  | Кабель огнестойкий (RS-485) КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75 | м | 130 | 721.88 | 93844.4 | 230 | 29900 | 123744.4
1510 |  |  | Кабель питания (БП) ВВГнг(А)- FRLS 3x2,5 | м | 140 | 721.88 | 101063.2 | 240 | 33600 | 134663.2
1511 |  |  | Патч-корд RJ45-RJ45 Cat5e, 2 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M- BL | шт | 1 | 144.38 | 144.38 | 600 | 600 | 744.38
1512 |  |  | Металлорукав герметичный в ПВХ-изоляции с протяжкой РЗ-ЦПнг 20, | м | 400 | 288.75 | 115500 | 170 | 68000 | 183500
1513 |  |  | Скоба металлическая двухлапковая с полимерным покрытием СМД-П 25-26 | шт | 1200 | 72.19 | 86628 | 40 | 48000 | 134628
1514 |  |  | Авт.выкл.TX3 C10A 1П 6000 404026 | шт | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 600 | 600 | 2043.75
1515 |  |  | Сальник PG-16 диаметр кабеля 6-13 IP54 32154DEK | шт | 8 | 1443.75 | 11550 | 40 | 320 | 11870
1516 |  |  | DIN-рейка 60см оцинкованная YDN10-0060 | шт | 2 | 1443.75 | 2887.5 | 120 | 240 | 3127.5
1517 |  |  | Клемма винтовая 2.5мм.кв. серая ZCBC02GR | шт | 30 | 288.75 | 8662.5 | 70 | 2100 | 10762.5
1518 |  |  | Пластина концевая (кл.2.5 мм.кв.) серая для CBС ZCB061GR | шт | 3 | 288.75 | 866.25 | 50 | 150 | 1016.25
1519 |  |  | Упор торцевой BT/3 ZBT003 | шт | 6 | 288.75 | 1732.5 | 100 | 600 | 2332.5
1520 |  |  | Маркировка групп зажимов широкая ZPTM | шт | 3 | 288.75 | 866.25 | 250 | 750 | 1616.25
1521 |  |  | Провод ПУГВ 1х0,75 белый многопроволочный (м) | м | 3 | 288.75 | 866.25 | 15 | 45 | 911.25
1522 |  |  | Провод ПУГВ 1х0,75 черный многопроволочный (м) | м | 3 | 721.88 | 2165.64 | 15 | 45 | 2210.64
1523 |  |  | Провод ПУГВ 1х0,75 красный многопроволочный (м) | м | 2 | 721.88 | 1443.76 | 15 | 30 | 1473.76
1524 |  |  | Маркировка CNU/8/001 символы от 1 до 50 горизонтальная ZN8001H | шт | 6 | 144.38 | 866.28 | 5 | 30 | 896.28
1525 |  |  | Наконечник кабельный НШвИ 1,5 Е1508 (100шт) UGN10-D15-03-08 | шт | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 150 | 150 | 3037.5
1526 |  |  | Трубка термоусаживаемая ТUТ 6/3 желтая (м) tut-6-y | м | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 25 | 25 | 1468.75
1527 |  |  | Коробка монтажная огнестойкая, 4 ввода 86х86х62 КМ-О (8к*6,0)-IP66 0808 | шт | 3 | 4331.75 | 12995.25 | 2500 | 7500 | 20495.25
1528 |  |  | Труба 20х2,8 мм оцинкованная ВГП ГОСТ 3262-75 | м | 2 | 2887.5 | 5775 | 1000 | 2000 | 7775
1529 |  |  | Огнестойкая монтажная пена DF DF1201 | мл | 200 | 28.88 | 5776 | 12 | 2400 | 8176
1530 |  |  | Огнестойкий герметик DS DS1202 | мл | 200 | 28.88 | 5776 | 6 | 1200 | 6976
1531 |  |  | Система контроля и управления доступом
1532 |  |  | Оборудование
1533 |  |  | Контроллер сетевой СКУД для управления одной или двумя дверьми, одним турникетом, одним шлагбаумом. Два считывателя, программирование внутренней логики, до 160 тыс. карт в памяти, подключение по RS-485 и Ethernet (опция), встроенный источник питания Elsys-MB-Std-2A-00-TП | шт | 9 | 10106.25 | 90956.25 | 3500 | 31500 | 122456.25
1534 |  |  | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB версий Light, Standard, Pro, Pro4 до 10000 карт, 7800 событий, 450 временных интервалов, 450 уровней доступа Elsys-XB8 | шт | 9 | 57.25 | 515.25 | 4400 | 39600 | 40115.25
1535 |  |  | Мультиформатный считыватель proximity карт стандартов EM- Marin, HID ProxCard II, Mifare. Выходные интерфейсы Wiegand-26, Touch Memory. Для идентификаторов Mifare выполняется считывание только серийного номера карты (UID). Расстояние считывания 2-10 см. Elsys-SW70-MF/EH | шт | 18 | 2887.5 | 51975 | 12500 | 225000 | 276975
1536 |  |  | Коммуникационный сетевой контроллер (КСК) Elsys-MB-Net-2А-ТП предназначен для подключения к серверу СКУД по сети Ethernet до 63 контроллеров доступа, объединенных линией RS-485, и управления одной сетевой группой контроллеров Elsys-MB с интерфейсными модулями Elsys-IP. КСК выполнен в металлическом корпусе со встроенным резервированным источником питания Elsys-MB-NET-2A-TП | шт | 1 | 14437.5 | 14437.5 | 43000 | 43000 | 57437.5
1537 |  |  | Замок электромагнитный VIZIT-ML400-40 | шт | 7 | 14437.5 | 101062.5 | 4000 | 28000 | 129062.5
1538 |  |  | Замок электромагнитный ML-295A | шт | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 2800 | 2800 | 5687.5
1539 |  |  | Доводчик двери гидравлический DC-150 | шт | 8 | 2887.5 | 23100 | 1700 | 13600 | 36700
1540 |  |  | Аккумулятор 12В, 7 А/ч АКБ-7-12 | шт | 9 | 1443.75 | 12993.75 | 1500 | 13500 | 26493.75
1541 |  |  | Извещатель охранный магнито-кнтактный ИО 102-555 | шт | 9 | 721.88 | 6496.92 | 900 | 8100 | 14596.92
1542 |  |  | Кнопка для разблокировки двери ST-ER115 | шт | 8 | 1443.75 | 11550 | 1150 | 9200 | 20750
1543 |  |  | Материалы
1544 |  |  | Кабель подключения замков и кнопок КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,64 | м | 110 | 721.88 | 79406.8 | 105 | 11550 | 90956.8
1545 |  |  | Кабель огнестойкий (RS-485) КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75 | м | 280 | 721.88 | 202126.4 | 230 | 64400 | 266526.4
1546 |  |  | Кабель подключения считывателя КВПнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 | м | 75 | 721.88 | 54141 | 95 | 7125 | 61266
1547 |  |  | Кабель витая пара Cat5e КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 | м | 7 | 72.19 | 505.33 | 115 | 805 | 1310.33
1548 |  |  | Кабель питания (БП) ВВГнг(А)- FRLS 3x2,5 | м | 295 | 721.88 | 212954.6 | 240 | 70800 | 283754.6
1549 |  |  | Металлорукав герметичный в ПВХ-изоляции с протяжкой РЗ-ЦПнг 20, | м | 670 | 288.75 | 193462.5 | 170 | 113900 | 307362.5
1550 |  |  | Скоба металлическая двухлапковая с полимерным покрытием СМД-П 25-26 | шт | 1300 | 72.19 | 93847 | 40 | 52000 | 145847
1551 |  |  | Автоматический выключатель 6A A9F79106 | шт | 3 | 721.88 | 2165.64 | 1200 | 3600 | 5765.64
1552 |  |  | Устройство коммутационное - два канала на переключение коммутации - ~220В, 10А или 30В, 10А каждый; управление - 12В, 0,04А. УК-ВК/02 | шт | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 1700 | 1700 | 3143.75
1553 |  |  | Миниканал TMC 22x10 | м | 30 | 721.88 | 21656.4 | 50 | 1500 | 23156.4
1554 |  |  | Коробка монтажная огнестойкая, 4 ввода 86х86х62 КМ-О (8к*6,0)-IP66 0808 | шт | 7 | 4331.25 | 30318.75 | 2500 | 17500 | 47818.75
1555 |  |  | Трос для растяжки М3 DIN 3055 | м | 160 | 288.75 | 46200 | 150 | 24000 | 70200
1556 |  |  | Стяжки крепежные из нержавеющей стали AISI 316 СКС (316) 4.6х200 | шт | 480 | 72.19 | 34651.2 | 15 | 7200 | 41851.2
1557 |  |  | Струбцина М10 литая СТР, оц. | шт | 24 | 433.19 | 10396.56 | 150 | 3600 | 13996.56
1558 |  |  | Рым-болт М10, оц. DIN 580 | шт | 24 | 144.38 | 3465.12 | 50 | 1200 | 4665.12
1559 |  |  | Коуш для стальных канатов 3 мм, оц DIN 6899 | шт | 24 | 144.38 | 3465.12 | 10 | 240 | 3705.12
1560 |  |  | Зажим для стальных канатов D 3, оц. DIN 741 | шт | 48 | 144.38 | 6930.24 | 25 | 1200 | 8130.24
1561 |  |  | Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 35x37x3000 мм, горячий цинк СПТ(СН)ГЦ-3000 | м | 10 | 1443.75 | 14437.5 | 1500 | 15000 | 29437.5
1562 |  |  | Шпилька резьбовая М8х2000 мм DIN 975, оц ШП8-2 (064829), Ostec | м | 12 | 1443.75 | 17325 | 350 | 4200 | 21525
1563 |  |  | Гайка со стопорным буртиком самостопорящаяся М8 ГМ8СБ (067809), Ostec | шт | 48 | 72.19 | 3465.12 | 7 | 336 | 3801.12
1564 |  |  | Труба 20х2,8 мм оцинкованная ВГП ГОСТ 3262-75 | м | 4 | 2887.5 | 11550 | 1000 | 4000 | 15550
1565 |  |  | Огнестойкая монтажная пена DF DF1201 | мл | 400 | 28.88 | 11552 | 12 | 4800 | 16352 | 2400
1566 |  |  | Огнестойкий герметик DS DF1202 | мл | 400 | 28.88 | 11552 | 6 | 2400 | 13952 | 1200
1567 |  |  | Система охранного телевидения
1568 |  |  | Оборудование
1569 |  |  | Камера сетевая, 2Мп, 1/2.8" CMOS, 2,8–12мм/F1,4–4,0/0,16 лк, от 1/66500с до 1с DS-2CD4B26FWD-IZS | шт | 13 | 14437.5 | 187687.5 | 60000 | 780000 | 967687.5
1570 |  |  | Коробка монтажная КМ-9 исп.2 | шт | 13 | 7218.75 | 93843.75 | 11000 | 143000 | 236843.75
1571 |  |  | Камера сетевая купольного исполнения, 2Мп, 1/2.8" CMOS, 2,8–12мм/F1,4– 4,0/0,16 лк, от 1/66500с до 1с DS-2CD4A27MC-A | шт | 18 | 14437.5 | 259875 | 100000 | 1800000 | 2059875
1572 |  |  | Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, Φ132×243×288.5 мм DS-1273ZJ-130B | шт | 18 | 7218.75 | 129937.5 | 8000 | 144000 | 273937.5
1573 |  |  | Устройство защиты 1-го информационного порта Ethernet с питанием PoE со схемой питания по варианту А или по варианту В стандарта IEEE 802.3at. Крепление на DIN-рейку. Габаритные размеры 89х58х35мм. Диапазон рабочих температур - 55°С - +85°С. УЗЛ-ЕП | шт | 1 | 7218.75 | 7218.75 | 2900 | 2900 | 10118.75
1574 |  |  | Блок защиты от импульсных перенапряжений 4-х портов локальной сети Ethernet 10/100/1000 Base-TX, в том числе, использующих технологию PoE со схемой питания по варианту А или по варианту В стандарта IEEE 802.3at. Габаритные размеры 35х91х92,5 мм. Диапазон рабочих температур - 55 С - +85 С. БЗЛ-ЕП4 | шт | 4 | 4331.75 | 17327 | 11500 | 46000 | 63327
1575 |  |  | Блок защиты от импульсных перенапряжений 8-х портов локальной сети Ethernet 10/100/1000 Base-TX, в том числе, использующих технологию PoE со схемой питания по варианту А или по варианту В стандарта IEEE 802.3at. Габаритные размеры 35х91х92,5 мм. Диапазон рабочих температур - 55 С - +85 С. БЗЛ-ЕП4х2 | шт | 2 | 7218.75 | 14437.5 | 20000 | 40000 | 54437.5
1576 |  |  | Удлинитель линий интерфейса, инжектор с технологией Ethernet PoE+ УЛИ-ЕП предназначен для увеличения расстояния передачи данных по сети Ethernet стандарта 10/100 BASE-TX и питания по технологии PoE (Power over Ethernet) на 100 м. Возможно увеличение расстояния до 300 или 400 метров при подключении 2 или 3 изделий соответственно. Конструктивно изделие выполнено в пластмассовом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку. УЛИ-ЕП | шт | 13 | 4331.75 | 56312.75 | 15500 | 201500 | 257812.75
1577 |  |  | Навесной шкаф CE, 500 x 500 x 200мм R5CE0552 | шт | 1 | 14437.5 | 14437.5 | 18000 | 18000 | 32437.5
1578 |  |  | Плата монтажная для шкафов ST ВхШ 500х500 мм R5ST055MP | шт | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 2500 | 2500 | 3943.75
1579 |  |  | Концевой выключатель (дверной), однофазный, без кабеля и силового разъёма, 1 Н.О. + 1 Н.З. Контакт R5MC11 | шт | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 4500 | 4500 | 7387.5
1580 |  |  | Держатель концевого выключателя R5MC** для шкафов серии СЕ R5FLS01 | шт | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 450 | 450 | 1893.75
1581 |  |  | Кронштейны из нержавеющей стали AISI304 для корпусов CE/CDE, 1 упаковка - 4 шт R5AI504 | шт | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 2500 | 2500 | 3943.75
1582 |  |  | DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 300 мм 02140-RET3 | шт | 2 | 1443.75 | 2887.5 | 150 | 300 | 3187.5
1583 |  |  | Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 15U, 787x600х600мм, стеклянная дверь с перфорацией по бокам, ручка с замком, с возможностью установки на ножки (в комплекте), цвет черный (RAL 9004) (разобранный) TWB-FC-1566-GP-RAL9004 | шт | 1 | 14437.5 | 14437.5 | 53000 | 53000 | 67437.5
1584 |  |  | Кросс оптический 19" 1U, 16хSC(UPC) 9/125(OS2) (сплайс-кассета, пигтейлы, КДЗС) FCE-SM-SC-16-1U | шт | 1 | 15881.75 | 15881.75 | 6000 | 6000 | 21881.75
1585 |  |  | Полка стационарная усиленная, глубина 450 мм, с боковым креплением, нагрузка до 50 кг, для шкафов серии TTB, TTR, TWB/TWB-FC, 485х450мм (ШхГ), цвет серый (RAL 7035) TSH3M-450-RAL7035 | шт | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 3300 | 3300 | 4743.75
1586 |  |  | 19'' монтажный профиль высотой 15U, для шкафов TWB / TWL, цвет серый CPR19-15U-RAL7035 | шт | 2 | 1443.75 | 2887.5 | 1100 | 2200 | 5087.5
1587 |  |  | Комплект заземления для шкафов (шина заземления+винты) TGRB-SET | шт | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 2800 | 2800 | 5687.5
1588 |  |  | Рейка поперечная однорядная 562 SMART (комп. 2шт.) YKV-RPO-562-600 | шт | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 1000 | 1000 | 2443.75
1589 |  |  | Комплект для скрепления шкафов серии TTB, TTR между собой (4 скобы + 8 винтов), нержавеющая сталь TB2-KIT-SL | шт | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 3900 | 3900 | 5343.75
1590 |  |  | ИБП 220В 50/60Гц 900Вт 2 АКБ внешние On-Line синусоида SKAT-UPS 1000 RACK | шт | 1 | 10106.25 | 10106.25 | 56000 | 56000 | 66106.25
1591 |  |  | SNMP-модуль для SKAT UPS-1000 RACK/3000 RACK Мониторинг и упр-е по Ethernet DL 801 | шт | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 23000 | 23000 | 25887.5
1592 |  |  | Герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый AGM АКБ 12В 40Ач АКБ TEPLOCOM 40Ач | шт | 2 | 2887.5 | 5775 | 12500 | 25000 | 30775
1593 |  |  | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 20А ИЭК MNV10-2-020 | шт | 1 | 721.88 | 721.88 | 450 | 450 | 1171.88
1594 |  |  | Коммутатор ЛВС Catalyst 1000 16port GE, Full POE, 2x1G SFP C1000-16FP-2G-L | шт | 2 | 14437.5 | 28875 | 230000 | 460000 | 488875
1595 |  |  | Сервисный пакет Catalyst 1000 16port GE, 2x1G SFP, LANBa SNTC-8X5XNBD | шт | 2 | 0 | 0 | 250000 | 500000 | 500000
1596 |  |  | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM GLC-LH-SMD | шт | 4 | 2887.8 | 11551.2 | 50000 | 200000 | 211551.2
1597 |  |  | Кабельный организатор с металлическими кольцами 85x43 мм, 19", 1U, черный CMW-1U-01-BK | шт | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 1800 | 1800 | 3243.75
1598 |  |  | DIN-рейка (60см) оцинкованная YDN10-0060 | шт | 1 | 721.88 | 721.88 | 100 | 100 | 821.88
1599 |  |  | Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток IEC320 C13, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ), корпус алюминий, черный SHE19-8IEC-S-2.5EU | шт | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 3600 | 3600 | 5043.75
1600 |  |  | Комплект винт M6, квадратная гайка, шайба (16 мм) CNS-M6-16 | шт | 60 | 72.19 | 4331.4 | 25 | 1500 | 5831.4
1601 |  |  | Материалы
1602 |  |  | Кабель питания (БП) ВВГнг(А)-LS 3х2,5 -0,660 | м | 20 | 721.88 | 14437.6 | 240 | 4800 | 19237.6
1603 |  |  | Провод силовой желто-зеленый многопроволочный ПуГВ 1х10 | м | 10 | 721.88 | 7218.8 | 170 | 1700 | 8918.8
1604 |  |  | Провод силовой желто-зеленый многопроволочный ПуГВ 1х6 | м | 30 | 721.88 | 21656.4 | 90 | 2700 | 24356.4
1605 |  |  | Кабель витая пара Cat5e КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 | м | 2722 | 721.88 | 1964957.36 | 115 | 313030 | 2277987.36
1606 |  |  | Патч-корд U/UTP, Cat.5e (100% Fluke Component Tested), LSZH, 0.5 м, красный PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH- RD | шт | 13 | 144.38 | 1876.94 | 250 | 3250 | 5126.94
1607 |  |  | Патч-корд U/UTP, Cat.5e (100% Fluke Component Tested), LSZH, 1 м, красный C-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-RD | шт | 18 | 144.38 | 2598.84 | 380 | 6840 | 9438.84
1608 |  |  | Металлорукав морозостойкий, герметичный в ПВХ-изоляции с протяжкой МРПИнг «NORD» 25, 79953 | м | 3000 | 288.75 | 866250 | 250 | 750000 | 1616250
1609 |  |  | Муфты вводные для металлорукава ВМ 25 (Fortisflex), 61371 | шт | 48 | 721.88 | 34650.24 | 240 | 11520 | 46170.24
1610 |  |  | Скоба однолапковая из оцинкованной стали с полимерным покрытием СМО-П 31-32 (Fortisflex), 62974 | шт | 4200 | 72.19 | 303198 | 30 | 126000 | 429198
1611 |  |  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М5 CM100500 | шт | 8 | 28.88 | 231.04 | 6 | 48 | 279.04
1612 |  |  | Болт с шестигранной головкой М5х20 CM080520 | шт | 4 | 28.88 | 115.52 | 6 | 24 | 139.52
1613 |  |  | Шайба М5 кузовная DIN9021 CM120500 | шт | 8 | 28.88 | 231.04 | 3 | 24 | 255.04
1614 |  |  | Анкерный болт с гайкой 8х140 М 8х 140 | шт | 8 | 433.13 | 3465.04 | 130 | 1040 | 4505.04
1615 |  |  | Болт DIN 933, оцинкованный М 6х 30 | шт | 80 | 28.88 | 2310.4 | 10 | 800 | 3110.4
1616 |  |  | Гайка DIN 934, оцинкованная ПАКЕТ М 6 (40шт) | шт | 2 | 721.88 | 1443.76 | 250 | 500 | 1943.76
1617 |  |  | Шайба гроверная DIN 127, цинк D 6 DIN 127 | шт | 80 | 28.88 | 2310.4 | 1 | 80 | 2390.4
1618 |  |  | Шайба простая, DIN 125, цинк D 6 DIN 125 | шт | 80 | 28.88 | 2310.4 | 2 | 160 | 2470.4
1619 |  |  | Наконечник кольцевой под винт 6 кв.мм винт 6 мм (ТМЛ) 2CT6 | шт | 80 | 144.38 | 11550.4 | 30 | 2400 | 13950.4
1620 |  |  | Изолятор для наконечника 6 кв.мм 2PC | шт | 80 | 43.31 | 3464.8 | 15 | 1200 | 4664.8
1621 |  |  | Трубка термоусадочная ТНТ-20/10, черн (КВТ), 79265 | м | 30 | 144.38 | 4331.4 | 80 | 2400 | 6731.4
1622 |  |  | Термоусадочная прозрачная клеевая трубка 3:1 без подавления горения ТТК(3:1)-39/13, пр (КВТ), 61210 | м | 15 | 144.38 | 2165.7 | 650 | 9750 | 11915.7
1623 |  |  | Саморез с прессшайбой,наконечник сверло,оцинкованные 4.2х 76 | шт | 108 | 2.89 | 312.12 | 10 | 1080 | 1392.12
1624 |  |  | Дюбель-гвоздь быстрого монтажа 8х140 TECH-KREP (700/50шт) | шт | 108 | 43.31 | 4677.48 | 15 | 1620 | 6297.48
1625 |  |  | Смазка контактная ЭПС-98, 1.3л R5CGN | шт | 1 | 5775 | 5775 | 11000 | 11000 | 16775
1626 |  |  | Короб перфорированный, серый RL6 60x40 01135RL | м | 2 | 1443.75 | 2887.5 | 900 | 1800 | 4687.5
1627 |  |  | Клемма винтовая КВИ-16мм2 серая IEK YZN30-016-K03 | шт | 1 | 144.38 | 144.38 | 160 | 160 | 304.38
1628 |  |  | Клемма винтовая КВИ-10мм2 зеленая IEK YZN30-010-K06 | шт | 1 | 144.38 | 144.38 | 180 | 180 | 324.38
1629 |  |  | Клемма винтовая КВИ-16мм2 синяя IEK YZN30-016-K07 | шт | 1 | 144.38 | 144.38 | 180 | 180 | 324.38
1630 |  |  | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК YXD10 | шт | 2 | 144.38 | 288.76 | 35 | 70 | 358.76
1631 |  |  | Герметик силиконовый нейтральный, бесцветный, 310 ml PENOSIL N | шт | 1 | 721.88 | 721.88 | 300 | 300 | 1021.88
1632 |  |  | DLP Перегородка раздел. 50/35мм 10582 | м | 10 | 721.88 | 7218.8 | 950 | 9500 | 16718.8
1633 |  |  | DLP Кабель-канал 105x50 10429 | м | 10 | 1443.75 | 14437.5 | 1800 | 18000 | 32437.5
1634 |  |  | DLP Накл.на стык проф.50x105 10696 | шт | 5 | 144.38 | 721.9 | 80 | 400 | 1121.9
1635 |  |  | DLP Накл. на стык крышки 65мм 10801 | шт | 5 | 144.38 | 721.9 | 250 | 1250 | 1971.9
1636 |  |  | DLP Уг.внеш. д/ 50х105 10619 | шт | 1 | 721.88 | 721.88 | 1200 | 1200 | 1921.88
1637 |  |  | DLP Отвод Т 50х105 д/шир. 105 10740 | шт | 5 | 721.88 | 3609.4 | 2400 | 12000 | 15609.4
1638 |  |  | DLPУг.внутр. 50х105 10605 | шт | 1 | 721.88 | 721.88 | 800 | 800 | 1521.88
1639 |  |  | DLP Уг .плоск. д/ 50х105 бел. 10786 | шт | 5 | 721.88 | 3609.4 | 1200 | 6000 | 9609.4
1640 |  |  | DLP Заглушка 105x50 10700 | шт | 3 | 288.75 | 866.25 | 200 | 600 | 1466.25
1641 |  |  | Саморез универсальный белый цинк,потай,шлиц POZI 4.5х 40 | шт | 4200 | 2.89 | 12138 | 1 | 4200 | 16338
1642 |  |  | Дюбель тип N 6х 40 (1000) | шт | 4200 | 14.44 | 60648 | 1 | 4200 | 64848
1643 |  |  | Самоламинирующиеся наклейки для печати на лазерных принтерах 25мм х 33мм, (1 лист, 64 наклейки) WMBL-25x33-A4L-WH | шт | 3 | 433.13 | 1299.39 | 150 | 450 | 1749.39
1644 |  |  | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 200x3.6 мм, полиамид 6.6, -40°C - +85°C (100 шт) GT-200IC | шт | 5 | 288.75 | 1443.75 | 500 | 2500 | 3943.75
1645 |  |  | Герметик огнезащитный картр. 300 мл DS1202 | шт | 2 | 1443.75 | 2887.5 | 1200 | 2400 | 5287.5
1646 |  |  | Пена однокомп. огнезащитная балл.740 мл DF1201 | шт | 2 | 1443.75 | 2887.5 | 2800 | 5600 | 8487.5
1647 |  |  | Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) (100 шт) PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 | шт | 1 | 14437.5 | 14437.5 | 6600 | 6600 | 21037.5
1648 |  |  | Изолирующий колпачок для разъемов RJ-45, белый (10 шт.) BOOT-WH-10 | шт | 10 | 288.75 | 2887.5 | 200 | 2000 | 4887.5
1649 |  |  | Бирка кабельная У-134 (квадрат 55х55 мм) IEK UZMA-BIK-Y134-S | шт | 500 | 43.31 | 21655 | 4 | 2000 | 23655
1650 |  |  | Бирка кабельная У-136 (треугольник 55х55х55 мм) IEK UZMA-BIK-Y136-T | шт | 500 | 43.31 | 21655 | 4 | 2000 | 23655
1651 |  |  | Хомут P6.6 устойчивый к УФ, черный, 2,5x98 25303CUV | шт | 1000 | 14.44 | 14440 | 2 | 2000 | 16440
1652 |  |  | Перманентная шариковая ручка 0,7мм черный UP1F | шт | 1 | 2.89 | 2.89 | 600 | 600 | 602.89
1653 |  |  | Кабель волоконно-оптический 9/125 (G.652D) одномодовый, 8 волокон FO-STFR-IN-9-8-LSZH-Y | м | 180 | 721.88 | 129938.4 | 130 | 23400 | 153338.4
1654 |  |  | Муфта-кросс МКО-П1/A-10SC-8SC/APC- 8SC/APC, 130408-00052 | шт | 1 | 10106.25 | 10106.25 | 2100 | 2100 | 12206.25
1655 |  |  | Пигтейл оптический, 9/125 (OS2), SC/UPC, 1.5 м RNPT9SCU15 | шт | 8 | 721.88 | 5775.04 | 950 | 7600 | 13375.04
1656 |  |  | КДЗС (60 мм) RNKDZS | шт | 8 | 28.88 | 231.04 | 15 | 120 | 351.04
1657 |  | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) |  |  |  | 1910469.28 |  | 4640015 | 6550484.28
1658 |  |  | Монтажные работы (Здание РММ. СКС, ЛВС, ТЛФ)
1659 |  |  | Оборудование
1660 |  |  | Установка коммутатора в шкаф 19” | 1 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1661 |  |  | Установка и включение оптических приемо- передатчиков (SFP) в GE порт коммутатора | 1 шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1662 |  |  | Электрическая проверка коммутатора | 1 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1663 |  |  | Конфигурация и настройка коммутатора | 1 сет. эл. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1664 |  |  | Настройка 100/1000Мбит/с, основной | 1 тракт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1665 |  |  | Настройка 100/1000Мбит/с, последующий | 1 тракт | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 |  |  | Установка электророзетки на din-рейку | 1 шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1667 |  |  | Установка щитка электрического распределительного с din-рейкой в 19” шк. | 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1668 |  |  | Установка клемм электрических контактных | 1 шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669 |  |  | Установка выключателей авт. электр. | 1 шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670 |  |  | Установка ИБП 3000 ВА в шкаф 19” | 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671 |  |  | Установка блока АКБ в шкаф 19” | 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672 |  |  | Сборка, установка и настройка ПК (АРМ), системный блок, монитор, клавиатура, мышь. ПО предустановлено | 1 шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673 |  |  | Установка, включение и настройка телефонного аппарата IP. Установка ПО | 1 шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674 |  |  | Устройство кабельных проходок/отверстий в стенах бетонных толщиной 12,5см, диам. отверстия – 50мм | 100 шт. | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675 |  |  | Устройство кабельных проходок/отверстий в стенах бетонных толщиной 12,5см, диам. отверстия – 20мм | 100 шт. | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676 |  |  | Стойка, каркас стойки или шкаф, масса, кг до 300 | 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1677 |  |  | Установка в шкаф 19" кабельного органайзера | 1 шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678 |  |  | Установка патч-панели наборной с местами под 24 порта RJ-45 | 1 шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679 |  |  | Установка модулей Keystone RJ45 CAT6 в патч-панель | 1 шт. | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680 |  |  | Установка в шкаф 19" панели вентиляторов | 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681 |  |  | Установка в шкаф 19" блока розеток | 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682 |  |  | Установка в шкаф 19" шины заземления | 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683 |  |  | Установка в шкаф 19" кросса оптического | 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684 |  |  | Изделия и материалы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685 |  |  | Прокладка гофрированной трубы ПВХ с протяжкой, ду=20мм по стене | 100 м | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686 |  |  | Установка кабель-канала 90х50 мм с аксессуарами по стене | 100 м | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687 |  |  | Установка кабель-канала 110х50 мм с аксессуарами по стене | 100 м | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688 |  |  | Установка кабель-канала 200х80 мм с аксессуарами по стене | 100 м | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1689 |  |  | Кабели (прокладка) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1690 |  |  | Затягивание кабеля в гофрированную трубу | 100 м | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1691 |  |  | Прокладка кабеля в коробе пвх (кабель- канале) | 100 м | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1692 |  |  | Кабели (разделка и подключение) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1693 |  |  | Разделка и включение кабеля витая пара CAT 6 U/UTP | 10 концов | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1694 |  |  | Разделка и включение кабеля ВВГнг | 10 концов | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1695 |  |  | Разделка и включение кабеля ПуГВ | 10 концов | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1696 |  |  | Присоединение к зажимам жил до 6 мм² (провод ПуГВ 1х6) с установкой наконечника ТМ 6-6-4 | 100 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1697 |  |  | Присоединение к зажимам жил до 16 мм² (провод ПуГВ 1х16) с установкой наконечника ТМ 16-8-6 | 100 шт. | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1698 |  |  | Материалы
1699 |  |  | Раздел 1 Здание Ремонтно-механической мастерской
1700 |  |  | Раздел 1.1 Оборудование телекоммуникационных шкафов
1701 |  |  | 1.1.1 Шкаф напольный 19", 42U 600*800мм, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный RF.6842.900.1 | шт. | 1 | 28875.5 | 28875.5 | 110000 | 110000 | 138875.5
1702 |  |  | 1.1.2 Блок вентиляторов (2шт) для установки в шкаф глубиной 600мм RA.W.0602.002 | шт. | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 6500 | 6500 | 9387.5
1703 |  |  | 1.1.3 Термостат от 0 до +60С NC YCE-TNC-00-60 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 700 | 700 | 2143.75
1704 |  |  | 1.1.4 Шина заземления медная 19", на изоляторах, до 20 под- ключений RA.PE.0066.191 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 3000 | 3000 | 4443.75
1705 |  |  | 1.1.5 Комплект заземления для напольных шкафов RE-GC-1 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 4500 | 4500 | 5943.75
1706 |  |  | 1.1.6 Комплект крепежа 19" (1 винт, 1 шайба, 1 гайка-клипса) уп.20 шт. RE-FS-20 | упак. | 2 | 721.88 | 1443.76 | 350 | 700 | 2143.76
1707 |  |  | 1.1.7 Кабельный органайзер с металлическими кольцами (7 ко- лец, высота 45мм), 1U, черный RA.C.1801.001 | шт. | 4 | 721.88 | 2887.52 | 1100 | 4400 | 7287.52
1708 |  |  | 1.1.8 Блок розеток 19" 1U 8 розеток, черный, IEC320 C13, алюми- ниевый профиль, шнур 2м, вилка DIN49441, LED выключатель PH12-8C131 | шт. | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 3500 | 3500 | 6387.5
1709 |  |  | 1.1.9 Самоламинирующиеся наклейки для печати на лазерных принтерах 25мм х 33мм, (1 лист, 64 наклейки) WMBL-25x33-A4L-WH | шт. | 2 | 433.13 | 866.26 | 150 | 300 | 1166.26
1710 |  |  | Раздел 1.2 Оборудование структурированной кабельной системы здания РММ
1711 |  |  | 1.2.1 Кросс оптический 19" 1U, 16хFC(UPC) 9/125(OS2) (сплайс- кассета, пигтейлы, КДЗС) FCE-SM-FC-16-1U | шт. | 2 | 15881.25 | 31762.5 | 6000 | 12000 | 43762.5
1712 |  |  | 1.2.2 Патч-панель наборная 19",1U, под 24 модуля Keystone, UTP/STP | шт. | 3 | 7218.75 | 21656.25 | 6500 | 19500 | 41156.25
1713 |  |  | 1.2.3 Модуль неэкранированный, белый Keystone RJ45 CAT6 | шт. | 72 | 721.88 | 51975.36 | 400 | 28800 | 80775.36
1714 |  |  | Раздел 1.3 Оборудование локальной вычислительной сети здания РММ
1715 |  |  | 1.3.1 Коммутатор C9200 48-port, 4x1G, Network Essentials, Russia ONLY C9200-48P-4G-RE | шт. | 1 | 14437.5 | 14437.5 | 250000 | 250000 | 264437.5
1716 |  |  | 1.3.2 Лицензия C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license C9200-DNA-E-48-3Y | шт. | 1 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000
1717 |  |  | 1.3.3 Сервисный контракт на обслуживание SNTC-8X5XNBD C9200 48-port, 4x1G, Network Essen CON-SNT-CR92002G(3Y) | шт. | 1 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000
1718 |  |  | 1.3.4 Коммутатор C9200 24-port, 4x1G, Network Essentials, Russia ONLY C9200-24P-4G-RE | шт. | 1 | 14437.5 | 14437.5 | 150000 | 150000 | 164437.5
1719 |  |  | 1.3.5 Лицензия C9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license C9200-DNA-E-24-3Y | шт. | 1 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000
1720 |  |  | 1.3.6 Сервисный контракт на обслуживание SNTC-8X5XNBD C9200 24-port PoE+, 4x1G, Network Essen CON-SNT-CR92002G(3Y) | шт. | 1 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000
1721 |  |  | 1.3.7 Трансивер 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM GLC-LH-SMD | шт. | 4 | 2887.5 | 11550 | 20000 | 80000 | 91550
1722 |  |  | 1.3.8 Монитор: 23,8-дюймовый безрамочный WLED-дисплей стан- дарта FHD (1920 x 1080) с широким углом обзора и антибликовым покрытием, соотношение сторон 16:9, яркость до 250 нит. Регулировка высоты - до 150 мм. Крепление VESA. Разъем для замка ThinkCentre TIO24 Gen 4 Kensington®. Защитная шторка для веб-камеры ThinkShutter. | шт. | 16 | 2887.5 | 46200 | 36000 | 576000 | 622200
1723 |  |  | Kensington®. Защитная шторка для веб-камеры ThinkShutter. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1724 |  |  | 1.3.9 Системный блок: Процессор Intel® Core™ i5 10-го поколения. Операционная система - Windows 10 Pro. Оперативная память - 8 ГБ DDR4. SSD - 240 ГБ. Видеокарта встроенная Intel® UHD. Порты и разъемы: - USB Type-А 3.2 Gen 2; USB Type-C 3.2 Gen 1; 2 порта USB Type-А 3.2 Gen 1; 2 порта USB Type A 2.0; Разъем DisplayPort + HDMI; Разъем RJ45. Блок питания - 65 Вт. Клавиа- тура USB полноразмерная русифицированная 104 клавиши. Мышь USB оптическая. Аудио адаптер встроенный. ThinkCentre M60e Tiny | шт. | 16 | 14437.5 | 231000 | 70000 | 1120000 | 1351000
1725 |  |  | Раздел 1.4 Оборудование телефонной сети
1726 |  |  | 1.4.1 Экземпляр ПО в электронном виде / AURA R8 CORE SUITE NEW SOFTWARE LIC: NU;CU;SR 396794 | шт. | 10 | 0 | 0 | 30000 | 300000 | 300000
1727 |  |  | 1.4.2 Телефон J179 700508260 | шт. | 10 | 1443.75 | 14437.5 | 16000 | 160000 | 174437.5
1728 |  |  | 1.4.3 Сертификат на техническую поддержку J179/ SA PREFER SUPT AURA R8 CORE SUITE 1YR PREPD | шт. | 10 | 0 | 0 | 2500 | 25000 | 25000
1729 |  |  | Раздел 1.5 Оборудование электропитания
1730 |  |  | 1.5.1 ИБП APC Smart-UPS X 3000va стойка LCD 200-240V с се- тевой картой SMX3000RMHV2UNC | шт. | 1 | 10106.25 | 10106.25 | 420000 | 420000 | 430106.25
1731 |  |  | 1.5.2 Комплект батарей для APC Smart-UPS X 120V, стоечного исполнения SMX120RMBP2U | шт. | 1 | 10106.25 | 10106.25 | 270000 | 270000 | 280106.25
1732 |  |  | 1.5.3 Панель электроустановочная для 19” стойки, с din-рейкой 60A-42-03-11BL | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 5000 | 5000 | 6443.75
1733 |  |  | 1.5.4 Розетка на din-рейку | шт. | 5 | 1443.75 | 7218.75 | 350 | 1750 | 8968.75
1734 |  |  | 1.5.5 Клемма винтовая 4х6 стандартная на din-рейку 37161 | шт. | 3 | 144.38 | 433.14 | 25 | 75 | 508.14
1735 |  |  | 1.5.6 Клемма 4х5 для нейтрали (синяя) 4019717 | шт. | 2 | 144.38 | 288.76 | 30 | 60 | 348.76
1736 |  |  | 1.5.7 Выключатель автоматический двухполюсный 6А С SH202L 4.5кА SH202L | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 1500 | 1500 | 2943.75
1737 |  |  | 1.5.8 Выключатель автоматический однополюсный 6А 10кА С S201M | шт. | 2 | 1443.75 | 2887.5 | 1500 | 3000 | 5887.5
1738 |  |  | 1.5.9 Выключатель автоматический однополюсный 10А 10кА С S201M | шт. | 3 | 1443.75 | 4331.25 | 1500 | 4500 | 8831.25
1739 |  |  | Раздел 1.6 Кабельные изделия
1740 |  |  | 1.6.1 Кабель витая пара с ПВХ пониженной горючести не ток- сичный, 6 категории, цвет белый CAT 6 U/UTP нг(A)-LSLTx | м | 1380 | 721.88 | 996194.4 | 80 | 110400 | 1106594.4
1741 |  |  | 1.6.2 Оптический коммутационный шнур переходной Duplex LC- UPC/FC-UPC 50/125 OM2, 2 м FPCD-SM-FCLC-02 | шт. | 4 | 288.75 | 1155 | 3700 | 14800 | 15955
1742 |  |  | 1.6.3 Патч-корд неэкранированный 6 категория, цвет синий, 1.0м CAT6 U/UTP 4х2, LSZH | шт. | 23 | 144.38 | 3320.74 | 350 | 8050 | 11370.74
1743 |  |  | 1.6.4 Патч-корд экранированный 6 категория, цвет оранжевый, 1.0м CAT6А F/UTP 4х2, LSZH | шт. | 23 | 144.38 | 3320.74 | 250 | 5750 | 9070.74
1744 |  |  | 1.6.5 Патч-корд неэкранированный 6 категория, цвет желтый, 3.0м CAT6 U/UTP 4х2, LSZH | шт. | 16 | 144.38 | 2310.08 | 600 | 9600 | 11910.08
1745 |  |  | 1.6.6 Патч-корд неэкранированный 6 категория, цвет синий, 3.0м CAT6 U/UTP 4х2, LSZH | шт. | 23 | 144.38 | 3320.74 | 600 | 13800 | 17120.74
1746 |  |  | 1.6.7 Патч-корд экранированный 6 категория, цвет оранжевый, 3.0м CAT6А F/UTP 4х2, LSZH | шт. | 23 | 144.38 | 3320.74 | 600 | 13800 | 17120.74
1747 |  |  | 1.6.8 Патч-корд неэкранированный 6 категории, цвет зелёный, 2.0м CAT6 U/UTP 4х2, LSZH | шт. | 24 | 144.38 | 3465.12 | 500 | 12000 | 15465.12
1748 |  |  | 1.6.9 Патч-корд неэкранированный 6 категории, цвет красный, 3.0м CAT6 U/UTP 4х2, LSZH | шт. | 1 | 144.38 | 144.38 | 600 | 600 | 744.38
1749 |  |  | 1.6.10 Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, 6 мм2 ПуГВ 1х6 Ж-З | м | 35 | 721.88 | 25265.8 | 100 | 3500 | 28765.8
1750 |  |  | 1.6.11 Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, 16 мм2 ПуГВ 1х16 Ж-З | м | 20 | 721.88 | 14437.6 | 100 | 2000 | 16437.6
1751 |  |  | 1.6.12 Кабель электрический с медной жилой ВВГнг-LS 3х4 | м | 20 | 721.88 | 14437.6 | 200 | 4000 | 18437.6
1752 |  |  | Раздел 1.7 Материалы
1753 |  |  | 1.7.1 Кабель-канал 90х50 мм, с фронтальной крышкой 9501 | шт. | 13 | 721.88 | 9384.44 | 850 | 11050 | 20434.44
1754 |  |  | 1.7.2 Кабель-канал 110х50 мм с фронтальной крышкой 1050 | шт. | 20 | 721.88 | 14437.6 | 1000 | 20000 | 34437.6
1755 |  |  | 1.7.3 Разделитель универсальный SEP-N 60х50, 2м 1415 | шт. | 33 | 288.75 | 9528.75 | 150 | 4950 | 14478.75
1756 |  |  | 1.7.4 Угол плоский 110х50 мм 1003 | шт. | 11 | 721.88 | 7940.68 | 950 | 10450 | 18390.68
1757 |  |  | 1.7.5 Заглушка торцевая. АБС-пластик 110х50 мм 1005 | шт. | 13 | 288.75 | 3753.75 | 150 | 1950 | 5703.75
1758 |  |  | 1.7.6 Каркас под 2 модуля 45х45, белый F0000L | шт. | 23 | 288.75 | 6641.25 | 80 | 1840 | 8481.25
1759 |  |  | 1.7.7 Ввод в стену/потолок 90х50 мм 9507 | шт. | 13 | 288.75 | 3753.75 | 200 | 2600 | 6353.75
1760 |  |  | 1.7.8 Переходник 110-90х50 мм 1008 | шт. | 12 | 288.75 | 3465 | 600 | 7200 | 10665
1761 |  |  | 1.7.9 Накладка на стык профиля 110х50 мм 1009 | шт. | 12 | 288.75 | 3465 | 80 | 960 | 4425
1762 |  |  | 1.7.10 Держатель кабелей для коробов 90х50 и 110х50 мм 9511 | шт. | 127 | 28.88 | 3667.76 | 70 | 8890 | 12557.76
1763 |  |  | 1.7.11 Компьютерная роз. RJ45 кат.6, 8P8C, белая, 1мод 76678B | шт. | 46 | 1443.75 | 66412.5 | 2500 | 115000 | 181412.5
1764 |  |  | 1.7.12 Труба ПА 6 гофр. DN36мм, ПВ-2, Dвн 36,3 мм, Dнар 42,5 мм, цвет чёрный, с протяжкой PA613643F2 | м. | 186 | 433.13 | 80562.18 | 620 | 115320 | 195882.18
1765 |  |  | 1.7.13 Держатель DN 36 мм, полиамид, цвет черный PAS36N | шт. | 332 | 28.88 | 9588.16 | 620 | 205840 | 215428.16
1766 |  |  | 1.7.14 Пена двухкомпонентная огнезащитная, картр. 330 мл. DN1201 | шт. | 5 | 1443.75 | 7218.75 | 6500 | 32500 | 39718.75
1767 |  |  | 1.7.15 Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей ТА-GN 200x80 | шт. | 14 | 721.88 | 10106.32 | 3050 | 42700 | 52806.32
1768 |  |  | 1.7.16 Труба стальная сварная Ду-50 ГОСТ 3262-75 50х3,5 | м | 7 | 2887.5 | 20212.5 | 500 | 3500 | 23712.5
1769 |  |  | 1.7.17 Труба стальная сварная Ду-20 ГОСТ 3262-75 20х2,8 | м | 2 | 2887.5 | 5775 | 500 | 1000 | 6775
1770 |  |  | 1.7.18 Самоламинирующиеся наклейки для печати на лазерных принтерах 25мм х 33мм, (1 лист, 64 наклейки) WMBL-25x33-A4L-WH | уп. | 1 | 43312.15 | 43312.15 | 15000 | 15000 | 58312.15
1771 |  |  | 1.7.19 Саморез универсальный белый цинк 4.5х 40, потай, шлиц POZI | шт. | 460 | 2.89 | 1329.4 | 1 | 460 | 1789.4
1772 |  |  | 1.7.20 Подушка огнестойкая 120х200х30 DB1803 | шт. | 4 | 721.88 | 2887.52 | 2000 | 8000 | 10887.52
1773 |  |  | 1.7.21 Наконечник кольцевой под винт 6 кв.мм винт 6 мм (ТМЛ) 2CT6 | шт. | 20 | 144.37 | 2887.4 | 30 | 600 | 3487.4
1774 |  |  | 1.7.22 Изолятор для наконечника 6 кв.мм 2PC | шт. | 20 | 43.31 | 866.2 | 15 | 300 | 1166.2
1775 |  |  | 1.7.22 Трубчатый кабельный наконечник 16 мм², под винт 10 мм 20000000000 | шт. | 2 | 144.38 | 288.76 | 35 | 70 | 358.76
1776 |  |  | 1.7.23 Изолятор для наконечника 2E10 2PE | шт. | 2 | 43.31 | 86.62 | 15 | 30 | 116.62
1777 |  |  | 1.7.24 Хомут-стяжка для кабеля 3,6х200мм нейлон черный (100шт) HKB-W36-L200 | уп. | 2 | 577.2 | 1154.4 | 200 | 400 | 1554.4
1778 |  |  | 1.7.25 Болт оцинкованный 6 кв.мм М6 | шт. | 20 | 28.88 | 577.6 | 10 | 200 | 777.6
1779 |  |  | 1.7.26 Гайка М6 | шт. | 20 | 28.88 | 577.6 | 6 | 120 | 697.6
1780 |  | 1632-2021-7.1-АСУИ | Автоматизированная система учета инфраструктуры |  |  |  | 5074437.17 |  | 2606976 | 7681413.17
1781 |  |  | Щит диспетчеризации ЩД1 / ЩД1 | шт. | 1
1782 |  |  | Контроллер программируемый логический Siemens S7-1500 CPU 1511-1 PN / 6ES7511-1AK02-0AB0 | шт. | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 90000 | 90000 | 92887.5
1783 |  |  | Модуль расширения Siemens SM521, DI 16 / 6ES7521-1BH10-0AA0 | шт. | 2 | 2887.5 | 5775 | 30000 | 60000 | 65775
1784 |  |  | Модуль расширения Siemens SM523, DI16/DO 16 / 6ES7523-1BL00-0AA0 | шт. | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 40000 | 40000 | 42887.5
1785 |  |  | Преобразователь RS-232/422/485 в Ethernet, NPORT IA5450A / 6043088 | шт. | 2 | 4331.25 | 8662.5 | 65000 | 130000 | 138662.5
1786 |  |  | Переходник Mini DB9F-to-TB / 1181667 | шт. | 4 | 1443.75 | 5775 | 1600 | 6400 | 12175
1787 |  |  | Съемная карта памяти SIMATIC Memory Card / 6ES7 954-8LE03-0AA0 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 25000 | 25000 | 26443.75
1788 |  |  | Профильная шина S7-1500 / 6ES7 590-1AF30-0AA0 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 5500 | 5500 | 6943.75
1789 |  |  | Аккумулятор герметичный свинцово–кислотный, 12В-7А*ч / SKAT SB 1207L | шт. | 2 | 721.88 | 1443.76 | 1100 | 2200 | 3643.76
1790 |  |  | Аккумуляторный отсек для размещения АКБ / АО-1/7 DIN | шт. | 2 | 721.88 | 1443.76 | 1200 | 2400 | 3843.76
1791 |  |  | Светодиодный светильник AC 220 В, 6 Вт / R5LA03 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 12000 | 12000 | 13443.75
1792 |  |  | Магнитная площадка для светильника / R5MAG01N | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 4500 | 4500 | 5943.75
1793 |  |  | Световой индикатор со светодиодной лампой, зеленый, AC/DC 24 В, 0,02 А / ALIL2L24 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 830 | 830 | 2273.75
1794 |  |  | Комплект маркировочный для кнопок/индикаторов под отверстие 22 мм. / MKPB22 | шт. | 1 | 144.38 | 144.38 | 100 | 100 | 244.38
1795 |  |  | Релейный модуль OptiRel G RM38-51-220-240U-6-V-CO / 282945 | шт. | 32 | 721.88 | 23100.16 | 1100 | 35200 | 58300.16
1796 |  |  | Реле промежуточное модульное OptiRel D GR-16-024U-1 / 332035 | шт. | 11 | 721.88 | 7940.68 | 1100 | 12100 | 20040.68
1797 |  |  | Клемма заземляющая винтовая / TUR-4-PE | шт. | 1 | 144.38 | 144.38 | 250 | 250 | 394.38
1798 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный OptiDin ВМ63-1C6-10-УХЛ3, 6А C / 249252 | шт. | 1 | 721.88 | 721.88 | 1200 | 1200 | 1921.88
1799 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный OptiDin ВМ63-1C2-10-УХЛ3, 2А C / 249271 | шт. | 2 | 721.88 | 1443.76 | 1700 | 3400 | 4843.76
1800 |  |  | Выключатель нагрузки 25А OptiSwitch DI-25-3 / 332065 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 4300 | 4300 | 5743.75
1801 |  |  | Концевой выключатель дверной / R5MC01 | шт. | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 5500 | 5500 | 8387.5
1802 |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный БИРП-24/6,0М (DIN), 24 В, 6 А / БИРП-24/6,0М | шт. | 1 | 4331.25 | 4331.25 | 12300 | 12300 | 16631.25
1803 |  |  | Розетка щитовая OptiDin РА10/16-502-Д-УХЛ4, 2Р+N 16A / 111493 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 750 | 750 | 2193.75
1804 |  |  | Клемма проходная 4 кв.мм., 2 уровня, винт / TTURB-4 | шт. | 42 | 144.38 | 6063.96 | 300 | 12600 | 18663.96
1805 |  |  | Клемма проходная 4 кв.мм., винт / TUR-4 | шт. | 1 | 144.38 | 144.38 | 75 | 75 | 219.38
1806 |  |  | Клемма проходная 4 кв.мм., винт / TUR-4-BU | шт. | 1 | 144.38 | 144.38 | 85 | 85 | 229.38
1807 |  |  | Корпус навесной CE c М/П, В=1200мм, Ш=800мм, Г=300мм / R5STE1283 | шт. | 1 | 10106.25 | 10106.25 | 77000 | 77000 | 87106.25
1808 |  |  | Кабельный ввод - мембранный, 9х13мм, 1 упаковка - 20 шт. / R5MP09 | уп. | 2 | 4331.25 | 8662.5 | 10000 | 20000 | 28662.5
1809 |  |  | Кабельный ввод - мембранный, 4х21мм, 1 упаковка - 20 шт. / R5MP04 | уп. | 1 | 4331.25 | 4331.25 | 12000 | 12000 | 16331.25
1810 |  |  | Универсальный витой жгут белый d=3 мм / 00981RL | шт. | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 2200 | 2200 | 5087.5
1811 |  |  | Торцевой упор, BT/3 / ZBT003 | шт. | 21 | 144.38 | 3031.98 | 70 | 1470 | 4501.98
1812 |  |  | Торцевой изолятор, серый на TUR-4-PE / D-TUR-2.5-10 | шт. | 1 | 144.38 | 144.38 | 50 | 50 | 194.38
1813 |  |  | Торцевой изолятор, серый на TTURB-4 / D-TTURB-4 | шт. | 4 | 144.38 | 577.52 | 80 | 320 | 897.52
1814 |  |  | DIN-рейка перфорированная 35х15, L=2м / OMEGA 3AF | шт. | 2 | 1443.75 | 2887.5 | 1800 | 3600 | 6487.5
1815 |  |  | Перфорированный короб серый RL12 100x80 / 00153RL | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 2500 | 2500 | 3943.75
1816 |  |  | Перфорированный короб серый RL12 80x80 / 00152RL | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 2250 | 2250 | 3693.75
1817 |  |  | Перфорированный короб серый RL12 40x80 / 00149RL | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 1500 | 1500 | 2943.75
1818 |  |  | Перфорированный короб серый RL12 25x30 / 00127RL | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 600 | 600 | 2043.75
1819 |  |  | Хомут P6.6, черный, 3,5x200 (100 шт.) / 25314CUV | уп. | 2 | 288.75 | 577.5 | 400 | 800 | 1377.5
1820 |  |  | TIM идентификационная плата для групп зажимов / ZTIM02 | шт. | 6 | 28.88 | 173.28 | 280 | 1680 | 1853.28
1821 |  |  | Маркировка для клемм, ширина 6 мм, от 1 до 10, вертикальная ориентация, (100 шт.) / NUPUTUK-6-1-10V | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 680 | 680 | 1401.88
1822 |  |  | Маркировка для клемм, ширина 6 мм, от 11 до 20, вертикальная ориентация, (100 шт.) / NUPUTUK-6-11-20V | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 680 | 680 | 1401.88
1823 |  |  | Маркировка для клемм, ширина 6 мм, от 21 до 30, вертикальная ориентация, (100 шт.) / NUPUTUK-6-21-30V | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 680 | 680 | 1401.88
1824 |  |  | Маркировка для клемм, ширина 6 мм, от 31 до 40, вертикальная ориентация, (100 шт.) / NUPUTUK-6-31-40V | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 680 | 680 | 1401.88
1825 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „0” (200 шт.) / MKF0S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1826 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „1” (200 шт.) / MKF1S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1827 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „2” (200 шт.) / MKF2S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1828 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „3” (200 шт.) / MKF3S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1829 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „4” (200 шт.) / MKF4S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1830 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „5” (200 шт.) / MKF5S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1831 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „6” (200 шт.) / MKF6S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1832 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „7” (200 шт.) / MKF7S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1833 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „8” (200 шт.) / MKF8S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1834 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „9” (200 шт.) / MKF9S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1835 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „N” (200 шт.) / MKCNS1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1836 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „L” (200 шт.) / MKCLS1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1837 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „M” (200 шт.) / MKCMS1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1838 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „+” (200 шт.) / MKSPS1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1839 |  |  | Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „1” (200 шт.) / MKF1S2 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1840 |  |  | Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „L” (200 шт.) / MKCLS2 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1841 |  |  | Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „N” (200 шт.) / MKCNS2 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1842 |  |  | Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „P” (200 шт.) / MKCPS2 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1843 |  |  | Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „E” (200 шт.) / MKCES2 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1844 |  |  | Хомут P6.6 маркировочный, белый, 2,5х100, табличка 8х25,4 (100 шт.) / 252100SR-M | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 360 | 360 | 1081.88
1845 |  |  | Наконечник штыревой НШВИ 1.0-12 (500 шт.) / 79439 | уп. | 1 | 5775 | 5775 | 600 | 600 | 6375
1846 |  |  | Наконечник штыревой НШВИ(2) 1.0-10 (500 шт.) / 79465 | уп. | 1 | 5775 | 5775 | 1000 | 1000 | 6775
1847 |  |  | Наконечник штыревой НШВИ 2.5-12 (100 шт.) / 56672 | уп. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 150 | 150 | 1593.75
1848 |  |  | Наконечник штыревой НШВИ(2) 2.5-10 (100 шт.) / 79468 | уп. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 250 | 250 | 1693.75
1849 |  |  | Наконечник ТМЛ 2,5-6-2,6 луженый (100 шт.) / 40824 | уп. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 1600 | 1600 | 3043.75
1850 |  |  | Провод медный установочный гибкий 1х2,5 коричневый / ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 коричневый | м | 10 | 721.88 | 7218.8 | 45 | 450 | 7668.8
1851 |  |  | Провод медный установочный гибкий 1х2,5 синий / ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 синий | м | 10 | 721.88 | 7218.8 | 45 | 450 | 7668.8
1852 |  |  | Провод медный установочный гибкий 1х2,5 ж/з / ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з | м | 10 | 721.88 | 7218.8 | 45 | 450 | 7668.8
1853 |  |  | Провод медный установочный гибкий 1х1,0 коричневый / ПуГВнг(А)-LS 1х1,0 коричневый | м | 150 | 721.88 | 108282 | 20 | 3000 | 111282
1854 |  |  | Провод медный установочный гибкий 1х1,0 синий / ПуГВнг(А)-LS 1х1,0 синий | м | 150 | 721.88 | 108282 | 20 | 3000 | 111282
1855 |  |  | Провод медный установочный гибкий 1х1,0 красный / ПуГВнг(А)-LS 1х1,0 красный | м | 150 | 721.88 | 108282 | 20 | 3000 | 111282
1856 |  |  | Провод медный установочный гибкий 1х1,0 белый / ПуГВнг(А)-LS 1х1,0 белый | м | 150 | 721.88 | 108282 | 20 | 3000 | 111282
1857 |  |  | Знак электробезопасности наклейка «Молния» (150х150х150мм) / an-1-00 | шт. | 1 | 144.38 | 144.38 | 45 | 45 | 189.38
1858 |  |  | Табличка полужесткая для маркировки оболочек. Клейкое основание. ПВХ. Белая / TASE4090AW | шт. | 1 | 433.13 | 433.13 | 350 | 350 | 783.13
1859 |  |  | Площадка самоклеящаяся 20х20 под хомуты белая (100 шт.) / UHP30-20-100 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 300 | 300 | 1021.88
1860 |  |  | Саморез по металлу 4,2х16 сверлоконечный (100 шт.) / 22779-0 | уп. | 1 | 2.89 | 2.89 | 2 | 2 | 4.89
1861 |  |  | Кабельный прижим с контактом ЭМС D=4…15 мм / CL 15 EMC | шт. | 4 | 1443.75 | 5775 | 2100 | 8400 | 14175
1862 |  |  | Стойка для шины заземления / ZBS1L | шт. | 2 | 288.75 | 577.5 | 460 | 920 | 1497.5
1863 |  |  | Шина (полоса) медная 3х10 мм. М1М / ГОСТ 434-78 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 1000 | 1000 | 2443.75
1864 |  |  | Патч-панель наборная 19",1U, под 24 модуля / Keystone, UTP/STP | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 3600 | 3600 | 5043.75
1865 |  |  | Коннектор RJ-45 CAT6 не экранированный | шт. | 16 | 144.38 | 2310.08 | 80 | 1280 | 3590.08
1866 |  |  | Keystone RJ45 CAT6a | шт. | 10 | 721.48 | 7214.8 | 350 | 3500 | 10714.8
1867 |  |  | Щит диспетчеризации ЩД2 / ЩД2 | шт. | 1 | 101062.5 | 101062.5 | 0 | 0 | 101062.5
1868 |  |  | Контроллер программируемый логический Siemens S7-1500 CPU 1511-1 PN / 6ES7511-1AK02-0AB0 | шт. | 1 | 4331.25 | 4331.25 | 90000 | 90000 | 94331.25
1869 |  |  | Модуль расширения Siemens SM521, DI 16 / 6ES7521-1BH10-0AA0 | шт. | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 30000 | 30000 | 32887.5
1870 |  |  | Модуль расширения Siemens SM523, DI16/DO 16 / 6ES7523-1BL00-0AA0 | шт. | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 40000 | 40000 | 42887.5
1871 |  |  | Преобразователь RS-232/422/485 в Ethernet, NPORT IA5450A / 6043088 | шт. | 1 | 4331.25 | 4331.25 | 65000 | 65000 | 69331.25
1872 |  |  | Шлюз M-Net в Modbus TCP, для VRF Mitsubishi Electric City Multi / INMBSMIT050C000 | шт. | 1 | 7218.75 | 7218.75 | 350000 | 350000 | 357218.75
1873 |  |  | Съемная карта памяти SIMATIC Memory Card / 6ES7 954-8LE03-0AA0 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 25000 | 25000 | 26443.75
1874 |  |  | Профильная шина S7-1500 / 6ES7 590-1AF30-0AA0 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 5500 | 5500 | 6943.75
1875 |  |  | Переходник Mini DB9F-to-TB / 1181667 | шт. | 4 | 1443.75 | 5775 | 1600 | 6400 | 12175
1876 |  |  | Аккумулятор герметичный свинцово–кислотный, 12В-7А*ч / SKAT SB 1207L | шт. | 2 | 721.88 | 1443.76 | 1100 | 2200 | 3643.76
1877 |  |  | Аккумуляторный отсек для размещения АКБ / АО-1/7 DIN | шт. | 2 | 721.88 | 1443.76 | 1200 | 2400 | 3843.76
1878 |  |  | Светодиодный светильник AC 220 В, 6 Вт / R5LA03 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 12000 | 12000 | 13443.75
1879 |  |  | Магнитная площадка для светильника / R5MAG01N | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 4500 | 4500 | 5943.75
1880 |  |  | Световой индикатор со светодиодной лампой, зеленый, AC/DC 24 В, 0,02 А / ALIL2L24 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 830 | 830 | 2273.75
1881 |  |  | Комплект маркировочный для кнопок/индикаторов под отверстие 22 мм. / MKPB22 | шт. | 1 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250
1882 |  |  | Релейный модуль OptiRel G RM38-51-220-240U-6-V-CO / 282945 | шт. | 17 | 721.88 | 12271.96 | 1100 | 18700 | 30971.96
1883 |  |  | Реле промежуточное модульное OptiRel D GR-16-024U-1 / 332035 | шт. | 6 | 721.88 | 4331.28 | 1100 | 6600 | 10931.28
1884 |  |  | Клемма заземляющая винтовая / ZTR200 | шт. | 1 | 144.38 | 144.38 | 150 | 150 | 294.38
1885 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный OptiDin ВМ63-1C6-10-УХЛ3, 6А C / 249252 | шт. | 1 | 721.88 | 721.88 | 1200 | 1200 | 1921.88
1886 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный OptiDin ВМ63-1C2-10-УХЛ3, 2А C / 249271 | шт. | 2 | 721.88 | 1443.76 | 1700 | 3400 | 4843.76
1887 |  |  | Выключатель нагрузки 25А OptiSwitch DI-25-3 / 332065 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 4300 | 4300 | 5743.75
1888 |  |  | Концевой выключатель дверной / R5MC01 | шт. | 1 | 2887.75 | 2887.75 | 5500 | 5500 | 8387.75
1889 |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный БИРП-24/6,0М (DIN), 24 В, 6 А / БИРП-24/6,0М | шт. | 1 | 4331.25 | 4331.25 | 12300 | 12300 | 16631.25
1890 |  |  | Розетка щитовая OptiDin РА10/16-502-Д-УХЛ4, 2Р+N 16A / 111493 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 750 | 750 | 2193.75
1891 |  |  | Клемма проходная 4 кв.мм., 2 уровня, винт / TTURB-4 | шт. | 22 | 144.38 | 3176.36 | 300 | 6600 | 9776.36
1892 |  |  | Клемма проходная 4 кв.мм., винт / TUR-4 | шт. | 1 | 144.38 | 144.38 | 75 | 75 | 219.38
1893 |  |  | Клемма проходная 4 кв.мм., винт / TUR-4-BU | шт. | 1 | 144.38 | 144.38 | 85 | 85 | 229.38
1894 |  |  | Корпус навесной CE c М/П, В=1200мм, Ш=800мм, Г=300мм / R5STE1283 | шт. | 1 | 10106.25 | 10106.25 | 77000 | 77000 | 87106.25
1895 |  |  | Кабельный ввод - мембранный, 9х13мм, 1 упаковка - 20 шт. / R5MP09 | уп. | 1 | 4331.25 | 4331.25 | 10000 | 10000 | 14331.25
1896 |  |  | Кабельный ввод - мембранный, 4х21мм, 1 упаковка - 20 шт. / R5MP04 | уп. | 1 | 4331.25 | 4331.25 | 12000 | 12000 | 16331.25
1897 |  |  | Универсальный витой жгут белый d=3 мм / 00981RL | шт. | 1 | 2887.75 | 2887.75 | 2200 | 2200 | 5087.75
1898 |  |  | Торцевой упор, BT/3 / ZBT003 | шт. | 20 | 144.38 | 2887.6 | 70 | 1400 | 4287.6
1899 |  |  | Торцевой изолятор, серый на TUR-4-PE / D-TUR-2.5-10 | шт. | 1 | 144.38 | 144.38 | 50 | 50 | 194.38
1900 |  |  | Торцевой изолятор, серый на TTURB-4 / D-TTURB-4 | шт. | 2 | 144.38 | 288.76 | 80 | 160 | 448.76
1901 |  |  | DIN-рейка перфорированная 35х15, L=2м / OMEGA 3AF | шт. | 2 | 1443.75 | 2887.5 | 1800 | 3600 | 6487.5
1902 |  |  | Перфорированный короб серый RL12 100x80 / 00153RL | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 2500 | 2500 | 3943.75
1903 |  |  | Перфорированный короб серый RL12 80x80 / 00152RL | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 2250 | 2250 | 3693.75
1904 |  |  | Перфорированный короб серый RL12 40x80 / 00149RL | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 1500 | 1500 | 2943.75
1905 |  |  | Перфорированный короб серый RL12 25x30 / 00127RL | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 600 | 600 | 2043.75
1906 |  |  | Хомут P6.6, черный, 3,5x200 (100 шт.) / 25314CUV | уп. | 2 | 288.75 | 577.5 | 400 | 800 | 1377.5
1907 |  |  | TIM идентификационная плата для групп зажимов / ZTIM02 | шт. | 4 | 28.88 | 115.52 | 280 | 1120 | 1235.52
1908 |  |  | Маркировка для клемм, ширина 6 мм, от 1 до 10, вертикальная ориентация, (100 шт.) / NUPUTUK-6-1-10V | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 680 | 680 | 1401.88
1909 |  |  | Маркировка для клемм, ширина 6 мм, от 11 до 20, вертикальная ориентация, (100 шт.) / NUPUTUK-6-11-20V | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 680 | 680 | 1401.88
1910 |  |  | Маркировка для клемм, ширина 6 мм, от 21 до 30, вертикальная ориентация, (100 шт.) / NUPUTUK-6-21-30V | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 680 | 680 | 1401.88
1911 |  |  | Маркировка для клемм, ширина 6 мм, от 31 до 40, вертикальная ориентация, (100 шт.) / NUPUTUK-6-31-40V | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 680 | 680 | 1401.88
1912 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „0” (200 шт.) / MKF0S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1913 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „1” (200 шт.) / MKF1S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1914 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „2” (200 шт.) / MKF2S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1915 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „3” (200 шт.) / MKF3S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1916 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „4” (200 шт.) / MKF4S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1917 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „5” (200 шт.) / MKF5S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1918 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „6” (200 шт.) / MKF6S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1919 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „7” (200 шт.) / MKF7S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1920 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „8” (200 шт.) / MKF8S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1921 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „9” (200 шт.) / MKF9S1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1922 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „N” (200 шт.) / MKCNS1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1923 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „L” (200 шт.) / MKCLS1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1924 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „M” (200 шт.) / MKCMS1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1925 |  |  | Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „+” (200 шт.) / MKSPS1 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1926 |  |  | Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „1” (200 шт.) / MKF1S2 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1927 |  |  | Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „L” (200 шт.) / MKCLS2 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1928 |  |  | Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „N” (200 шт.) / MKCNS2 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1929 |  |  | Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „P” (200 шт.) / MKCPS2 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1930 |  |  | Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „E” (200 шт.) / MKCES2 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 400 | 400 | 1121.88
1931 |  |  | Хомут P6.6 маркировочный, белый, 2,5х100, табличка 8х25,4 (100 шт.) / 252100SR-M | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 360 | 360 | 1081.88
1932 |  |  | Наконечник штыревой НШВИ 1.0-12 (500 шт.) / 79439 | уп. | 1 | 5775 | 5775 | 600 | 600 | 6375
1933 |  |  | Наконечник штыревой НШВИ(2) 1.0-10 (500 шт.) / 79465 | уп. | 1 | 5775 | 5775 | 1000 | 1000 | 6775
1934 |  |  | Наконечник штыревой НШВИ 2.5-12 (100 шт.) / 56672 | уп. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 150 | 150 | 1593.75
1935 |  |  | Наконечник штыревой НШВИ(2) 2.5-10 (100 шт.) / 79468 | уп. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 250 | 250 | 1693.75
1936 |  |  | Наконечник ТМЛ 2,5-6-2,6 луженый (100 шт.) / 40824 | уп. | 1 | 144.38 | 144.38 | 2600 | 2600 | 2744.38
1937 |  |  | Провод медный установочный гибкий 1х2,5 коричневый / ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 коричневый | м | 10 | 721.88 | 7218.8 | 45 | 450 | 7668.8
1938 |  |  | Провод медный установочный гибкий 1х2,5 синий / ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 синий | м | 10 | 721.88 | 7218.8 | 45 | 450 | 7668.8
1939 |  |  | Провод медный установочный гибкий 1х2,5 ж/з / ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з | м | 10 | 721.88 | 7218.8 | 45 | 450 | 7668.8
1940 |  |  | Провод медный установочный гибкий 1х1,0 коричневый / ПуГВнг(А)-LS 1х1,0 коричневый | м | 100 | 721.88 | 72188 | 20 | 2000 | 74188
1941 |  |  | Провод медный установочный гибкий 1х1,0 синий / ПуГВнг(А)-LS 1х1,0 синий | м | 100 | 721.88 | 72188 | 20 | 2000 | 74188
1942 |  |  | Провод медный установочный гибкий 1х1,0 красный / ПуГВнг(А)-LS 1х1,0 красный | м | 100 | 721.88 | 72188 | 20 | 2000 | 74188
1943 |  |  | Провод медный установочный гибкий 1х1,0 белый / ПуГВнг(А)-LS 1х1,0 белый | м | 100 | 721.88 | 72188 | 20 | 2000 | 74188
1944 |  |  | Знак электробезопасности наклейка «Молния» (150х150х150мм) / an-1-00 | шт. | 1 | 144.38 | 144.38 | 45 | 45 | 189.38
1945 |  |  | Табличка полужесткая для маркировки оболочек. Клейкое основание. ПВХ. Белая / TASE4090AW | шт. | 1 | 433.13 | 433.13 | 350 | 350 | 783.13
1946 |  |  | Площадка самоклеящаяся 20х20 под хомуты белая (100 шт.) / UHP30-20-100 | уп. | 1 | 721.88 | 721.88 | 300 | 300 | 1021.88
1947 |  |  | Саморез по металлу 4,2х16 сверлоконечный (100 шт.) / 22779-0 | уп. | 1 | 2.89 | 2.89 | 2 | 2 | 4.89
1948 |  |  | Кабельный прижим с контактом ЭМС D=4…15 мм / CL 15 EMC | шт. | 4 | 1443.75 | 5775 | 2100 | 8400 | 14175
1949 |  |  | Стойка для шины заземления / ZBS1L | шт. | 2 | 288.75 | 577.5 | 460 | 920 | 1497.5
1950 |  |  | Шина (полоса) медная 3х10 мм. М1М / ГОСТ 434-78 | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 1000 | 1000 | 2443.75
1951 |  |  | Патч-панель наборная 19",1U, под 24 модуля / Keystone, UTP/STP | шт. | 1 | 1443.75 | 1443.75 | 3600 | 3600 | 5043.75
1952 |  |  | Патч-корд U/UTP, RJ-45, Cat. 5e, 0,25 м / PP10-0.25M | шт. | 4 | 144.38 | 577.52 | 130 | 520 | 1097.52
1953 |  |  | Коннектор RJ-45 CAT6 не экранированный / | шт. | 16 | 144.38 | 2310.08 | 80 | 1280 | 3590.08
1954 |  |  | Модуль неэкранированный, белый cat6a / Keystone RJ45 CAT6a | шт. | 10 | 721.88 | 7218.8 | 350 | 3500 | 10718.8
1955 |  |  | Кабельная продукция, монтажные изделия |  |  | 0
1956 |  |  | Кабель медный монтажный 1х2х1 / МКШВнг(А)-HF 1х2х1 | м | 2093 | 721.88 | 1510894.84 | 130 | 272090 | 1782984.84
1957 |  |  | Кабель медный монтажный 2х2х1 / МКШВнг(А)-HF 2х2х1 | м | 66 | 721.88 | 47644.08 | 230 | 15180 | 62824.08
1958 |  |  | Кабель медный монтажный 3х2х1 / МКШВнг(А)-HF 3х2х1 | м | 48 | 721.88 | 34650.24 | 340 | 16320 | 50970.24
1959 |  |  | Кабель медный монтажный 1х2х1,5 / МКШВнг(А)-HF 1х2х1,5 | м | 66 | 721.88 | 47644.08 | 165 | 10890 | 58534.08
1960 |  |  | Кабель симметричный, для промышленного интерфейса RS-485. / СегментКИ-485-ПсЭнг(А)-HF 2x2x0,78 | м | 138 | 721.88 | 99619.44 | 280 | 38640 | 138259.44
1961 |  |  | Кабель витая пара с ПВХ пониженной горючести не токсичный, 6 категории, цвет белый / CAT 6 U/UTP нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 | м | 2226 | 721.88 | 1606904.88 | 200 | 445200 | 2052104.88
1962 |  |  | Патч-корд U/UTP, RJ-45, Cat. 5e, 5 м / PP10-5M | шт. | 31 | 144.38 | 4475.78 | 250 | 7750 | 12225.78
1963 |  |  | Гофрированная легкая труба из ПВХ, Ф20 мм (бухта 100 метров) / 91920 | уп. | 24 | 144.38 | 3465.12 | 35 | 840 | 4305.12
1964 |  |  | Держатель оцинкованный односторонний, д.20мм с крепежным отверстием 8.5х6 мм (100 шт.) / 53332 | уп. | 72 | 2887.5 | 207900 | 1500 | 108000 | 315900
1965 |  |  | Саморез с дюбелем 4х30 мм (100 шт.) / СМ06521 | уп. | 52 | 288.75 | 15015 | 6 | 312 | 15327
1966 |  |  | Металлический дюбель 5х30 мм (50 шт.) / СМ280530 | уп. | 30 | 721.88 | 21656.4 | 1000 | 30000 | 51656.4
1967 |  |  | Металлический дюбель М4х20 (200 шт.) / СМ560420 | уп. | 10 | 2887.5 | 28875 | 5300 | 53000 | 81875
1968 |  |  | Резьбовые заклепки с насечками стальные, стандартный бортик, М8 (250 шт.) / 31317-08 | уп. | 8 | 2887.5 | 23100 | 1450 | 11600 | 34700
1969 |  |  | Винт М8х20 полукруг. гол., DIN 7985, оц. (200 шт.) / ZA513113 | уп. | 10 | 577.5 | 5775 | 1300 | 13000 | 18775
1970 |  |  | Труба стальная ВГП 32х3,2 / Труба 32х3,2 | м | 24 | 2887.5 | 69300 | 500 | 12000 | 81300
1971 |  |  | Огнезащитная мастика ОГНЕЗА-ГТ (Объем 20 кг) / 105040 | шт. | 2 | 72187.5 | 144375 | 38000 | 76000 | 220375
1972 |  |  | Минеральная вата (не менее 100 г/см) / ФЛОР БАТТС | шт. | 1 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 4500
1973 |  | 1632-2021-7.1-ПС.СУБ | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) |  |  |  | 8040043.11 |  | 2107390 | 10147433.11
1974 |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ
1975 |  |  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный / Cириус | шт. | 1 | 14437.5 | 14437.5 | 35600 | 35600 | 50037.5
1976 |  |  | Блок индикации / С2000-БИ исп.02 | шт. | 1 | 4331.25 | 4331.25 | 8500 | 8500 | 12831.25
1977 |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи / С2000-КДЛ-2И | шт. | 5 | 4331.25 | 21656.25 | 5500 | 27500 | 49156.25
1978 |  |  | Контрольно-пусковой блок / С2000-КПБ | шт. | 7 | 4331.25 | 30318.75 | 5000 | 35000 | 65318.75
1979 |  |  | Шкаф с резервированным источником питания / ШПС-24 исп. 10 | шт. | 3 | 10106.25 | 30318.75 | 27700 | 83100 | 113418.75
1980 |  |  | Аккумуляторная батарея DTM 1217 | шт. | 8 | 1443.75 | 11550 | 5600 | 44800 | 56350
1981 |  |  | Устройство коммутационное / УК-ВК исп. 15 | шт. | 35 | 1443.75 | 50531.25 | 1000 | 35000 | 85531.25
1982 |  |  | Извещатель пожарный дымовой / ДИП-34-03 | шт. | 114 | 1443.75 | 164587.5 | 1500 | 171000 | 335587.5
1983 |  |  | Извещатель пожарный дымовой с изолятором / ДИП-34-04 | шт. | 10 | 1443.75 | 14437.5 | 2000 | 20000 | 34437.5
1984 |  |  | Извещатель пожарный ручной / ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 18 | 1443.75 | 25987.5 | 1100 | 19800 | 45787.5
1985 |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный / С2000-ИПДЛ исп.60 | шт. | 12 | 8662.5 | 103950 | 19500 | 234000 | 337950
1986 |  |  | Блок сигнально-пусковой / С2000-СП4/220 | шт. | 26 | 4331.25 | 112612.5 | 4500 | 117000 | 229612.5
1987 |  |  | Устройство дистанционного пуска / УДП 513-3АМ исп.02 | шт. | 5 | 1443.75 | 7218.75 | 1100 | 5500 | 12718.75
1988 |  |  | Блок разветвительно-изолирующий / БРИЗ | шт. | 23 | 1443.75 | 33206.25 | 705 | 16215 | 49421.25
1989 |  |  | Оповещатель речевой, с записанным сообщением / ПКИ-РС2 (Говорун) | шт. | 72 | 1443.75 | 103950 | 1000 | 72000 | 175950
1990 |  |  | Оповещатель световой, табло "ВЫХОД" / Молния-24 "Выход" | шт. | 24 | 1443.75 | 34650 | 400 | 9600 | 44250
1991 |  |  | ОГНЕСТОЙКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ЛуисОКЛ» В СОСТАВЕ:
1992 |  |  | Кабель для ОПС и СОУЭ с оболочкой с низкой токсичностью продуктов горения, экранированный, огнестойкий / КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 2380 | 721.88 | 1718074.4 | 29 | 69020 | 1787094.4
1993 |  |  | Кабель для ОПС и СОУЭ с оболочкой с низкой токсичностью продуктов горения, экранированный, огнестойкий / КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м | 4935 | 721.88 | 3562477.8 | 37 | 182595 | 3745072.8
1994 |  |  | Огнестойкий кабель парной скрутки / КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,80 | м | 40 | 721.88 | 28875.2 | 91 | 3640 | 32515.2
1995 |  |  | Труба ПВХ гибкая гофрированная ∅25, легкая, с протяжкой | м | 7000 | 144.38 | 1010660 | 40 | 280000 | 1290660
1996 |  |  | Держатель оцинк. односторонний, д.25мм под крепеж М6 | шт. | 21000 | 28.88 | 606480 | 10 | 210000 | 816480
1997 |  |  | Короб с крышкой с направляющими для установки разделит. / TA-GN 60x40 | м | 50 | 721.88 | 36094 | 400 | 20000 | 56094
1998 |  |  | Угол плоский / NPAN 60x40 | шт. | 2 | 144.38 | 288.76 | 370 | 740 | 1028.76
1999 |  |  | Тройник/отвод / NTAN 60x40 | шт. | 4 | 144.38 | 577.52 | 400 | 1600 | 2177.52
2000 |  |  | Заглушка / LAN 60x40 | шт. | 6 | 144.38 | 866.28 | 135 | 810 | 1676.28
2001 |  |  | Мини-канал / TMC 25x17 | м | 200 | 721.88 | 144376 | 100 | 20000 | 164376
2002 |  |  | Тройник / IM 25x17 | шт. | 10 | 144.38 | 1443.8 | 55 | 550 | 1993.8
2003 |  |  | Соединение на стык / GM 25x17 | шт. | 100 | 144.38 | 14438 | 85 | 8500 | 22938
2004 |  |  | Угол плоский / APM 25x17 | шт. | 20 | 144.38 | 2887.6 | 55 | 1100 | 3987.6
2005 |  |  | Универсальный дюбель 6х32 мм / | шт. | 21500 | 0 | 0 | 7 | 150500 | 150500
2006 |  |  | Саморез с пресс-шайбой / | шт. | 21500 | 2.89 | 62135 | 4 | 86000 | 148135
2007 |  |  | Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками / IP55,100х100х50мм | шт. | 10 | 2887.5 | 28875 | 1150 | 11500 | 40375
2008 |  |  | Противопожарная терморасширяющаяся мастика / CP 611A | шт. | 4 | 1443.75 | 5775 | 3500 | 14000 | 19775
2009 |  |  | МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2010 |  |  | Коробка распределительная для о/п безгалогенная (HF) атмосферостойкая 120х80х50 (64шт/кор) / 40-0345 | уп. | 1 | 51975 | 51975 | 15000 | 15000 | 66975
2011 |  |  | ЗИП |  |  | 0
2012 |  |  | Устройство коммутационное / УК-ВК исп. 15 | шт. | 5 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 5000
2013 |  |  | Извещатель пожарный дымовой / ДИП-34-03 | шт. | 11 | 0 | 0 | 1500 | 16500 | 16500
2014 |  |  | Извещатель пожарный дымовой с изолятором / ДИП-34-04 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 4000
2015 |  |  | Извещатель пожарный ручной / ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100
2016 |  |  | Контрольно-пусковой блок / С2000-КПБ | шт. | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2017 |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный / С2000-ИПДЛ исп.60 | шт. | 2 | 0 | 0 | 19500 | 39000 | 39000
2018 |  |  | Блок сигнально-пусковой / С2000-СП4/220 | шт. | 3 | 0 | 0 | 4500 | 13500 | 13500
2019 |  |  | Устройство дистанционного пуска / УДП 513-3АМ исп.02 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100
2020 |  |  | Блок разветвительно-изолирующий / БРИЗ | шт. | 4 | 0 | 0 | 705 | 2820 | 2820
2021 |  |  | Оповещатель речевой, с записанным сообщением / ПКИ-РС2 (Говорун) | шт. | 8 | 0 | 0 | 1000 | 8000 | 8000
2022 |  |  | Оповещатель световой, табло "ВЫХОД" / Молния-24 "Выход" | шт. | 3 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 1200
[7 empty] | 21522953.46 |  | 16359908 | 37882861.46
|  | ндс | 0.2
|  | прибыль | 0.35
|  | непредв | 0.1
|  | прочее | 0.1
|  | итого * | 1.75