## Table 1
Поз | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Материалы и оборудование, руб. с НДС | Итого материалы и оборудование, руб. с НДС | Работы, руб. с НДС | Итого работы, руб. с НДС | Всего
| 1632-2021-7.1-ЭОМ Ремонтно-механическая мастерская. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | [6 empty] | 146416915.9525 |  | 43051903.69 | 187806569.3125
1. Комплектные устройства
1.1 | ГРЩ1. Главный распределительный щит | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ1 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 8495000 | 8495000 | 597777.0576 | 597777.0576 | 9092777.0576
1.2 | ПЭСПЗ1. Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ3 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 8062500 | 8062500 | 318814.4307 | 318814.4307 | 8381314.4307
1.3 | 1ЩО1. Щит освещения | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 1533750 | 1533750 | 199259.0192 | 199259.0192 | 1733009.0192
1.4 | 1ЩНО1. Щит наружного освещения | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 3362500 | 3362500 | 199259.0192 | 199259.0192 | 3561759.0192
1.5 | 1ЩАО1. Щит аварийного освещения | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ4 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 1837500 | 1837500 | 179333.1173 | 179333.1173 | 2016833.1173
1.6 | 1ЩС1. Щит силовой | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 8375000 | 8375000 | 159407.2154 | 159407.2154 | 8534407.2154
1.7 | 1ЩВО1. Щит распределительный ОВ | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 3375000 | 3375000 | 99629.5096 | 99629.5096 | 3474629.5096
1.8 | 1ЩВО2. Щит распределительный ОВ | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 3375000 | 3375000 | 99629.5096 | 99629.5096 | 3474629.5096
1.9 | 1ЩВ1. Щит вентиляции | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 3125000 | 3 | 107599.8704 | 107599.8704 | 107602.8704
1.10 | 1ЩС2. Щит силовой | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 8375000 | 8375000 | 139481.3134 | 139481.3134 | 8514481.3134
1.11 | ГРЩ2. Главный распределительный щит | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ2 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 14995000 | 14995000 | 278962.6269 | 278962.6269 | 15273962.6269
1.12 | ПЭСПЗ2. Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ3 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 2625000 | 2625000 | 147451.6742 | 147451.6742 | 2772451.6742
1.13 | 2ЩО1. Щит освещения | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 925000 | 925000 | 107599.8704 | 107599.8704 | 1032599.8704
1.14 | 2ЩНО1. Щит наружного освещения | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 862500 | 862500 | 111585.0508 | 111585.0508 | 974085.0508
1.15 | 2ЩАО1. Щит аварийного освещения | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ4 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 587500 | 587500 | 135496.1331 | 135496.1331 | 722996.1331
1.16 | 2ЩР1. Щит распределительный | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 2875000 | 2875000 | 119555.4115 | 119555.4115 | 2994555.4115
1.17 | 2ЩВО1. Щит распределительный ОВ | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 2750000 | 2750000 | 95644.3292 | 95644.3292 | 2845644.3292
1.18 | 2ЩК1. Щит кондиционирования | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ5 |  | RB Automatica | компл. | 1 | 0 | 0 | 95644.3292 | 95644.3292 | 95644.3292
1.19 | АФГ(+УКРМ). Активный фильтр гармоник в комплекте с компенсатором реактивной мощности на 80 квар, 120 А | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ6 | PCSP120D5 | Schneider Electric | компл. | 1 | 6054000 | 6054000 | 63762.8861 | 63762.8861 | 6117762.8861
1.20 | АФГ(+УКРМ). Активный фильтр гармоник в комплекте с компенсатором реактивной мощности на 40 квар, 60 А | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ6 | PCSN060Y4W20 | Schneider Electric | компл. | 1 | 3304000 | 3304000 | 67748.0665 | 67748.0665 | 3371748.0665
1.21 | Источние бесперебойного питания мощностью TRIOTT10A0 10,0 кВА, 380 В, в комплекте с батарейным шкафом BPT20P4A7 на время автономной работы 15 мин. |  |  | DKC | компл. | 1 | 1183977.75 | 1183977.75 | 55792.5254 | 55792.5254 | 1239770.2754
1.22 | Автоматический выключатель трёхфазный, ~0,4 В, 25 А |  |  |  | шт. | 1 | 2996.25 | 2996.25 | 3188.1443 | 3188.1443 | 6184.3943
1.23 | Автоматический выключатель однополюсный, ~0,23 В, 16 А |  |  |  | шт. | 1 | 1687.5 | 1687.5 | 2391.1082 | 2391.1082 | 4078.6082
| 2. Осветительное электрооборудование | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Светильник LED, 36 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый | RC091V36S/840 | 911401868881 | PHILIPS | шт. | 65 | 4828.5 | 313852.5 | 2391.1082
2.2 | Светильник LED, 40 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый, с АКБ на 3 часа | RC091V36S/840 ELB3 | 911401868881 | PHILIPS | шт. | 15 | 6121.04 | 91815.6 | 3188.1443
2.3 | Светильник LED, 155 Вт, 4000 К, IP66, подвесной | BY689200/NW | 911401553361 | PHILIPS | шт. | 49 | 28500 | 1396500 | 3985.1804 | 195273.8388 | 1591773.8388
2.4 | Светильник LED, 10 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый | DN140B10S/840 | 911401631905 | PHILIPS | шт. | 16 | 23769.75 | 380316 | 1594.0722 | 25505.1545 | 405821.1545
2.5 | Светильник LED, 10 Вт, 4000 К, IP54, встраиваемый | DN140B10S/840 | 911401633505 | PHILIPS | шт. | 15 | 13417.5 | 201262.5 | 1992.5902 | 29888.8529 | 231151.3529
2.6 | Светильник LED, 14,5 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый, с АКБ на 3 часа | DN140B10S/840 ELB3 | 911401639505 | PHILIPS | шт. | 21 | 13417.5 | 281767.5 | 3188.1443 | 66951.0305 | 348718.5305
2.7 | Светильник LED, 58 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C80S/840 | 910505100077 | PHILIPS | шт. | 36 | 78780.75 | 2836107 | 3542.3826 | 127525.7723 | 2963632.7723
2.8 | Светильник LED, 66 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C80S/840 ELB3 | 910505100080 | PHILIPS | шт. | 10 | 78780.75 | 787807.5 | 3985.1804 | 39851.8038 | 827659.3038
2.9 | Светильник LED, 30 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C40S/840 | 910505100053 | PHILIPS | шт. | 59 | 73726.5 | 4349863.5 | 3188.1443 | 188100.5141 | 4537964.0141
2.10 | Светильник LED, 35 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C40S/840 ELB3 | 910505100057 | PHILIPS | шт. | 37 | 73726.5 | 2727880.5 | 3985.1804 | 147451.6742 | 2875332.1742
2.11 | Светильник LED, 13,5 Вт, 4000 К, IP65, накладной | WL140V12S/840 | 910505101535 | PHILIPS | шт. | 32 | 13520.16 | 432645.12 | 2789.6263 | 89268.0406 | 521913.1606
2.12 | Светильник LED, 32 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT068 NW | 911401828481 | PHILIPS | шт. | 3 | 3982.5 | 11947.5 | 3188.1443 | 9564.4329 | 21511.9329
2.13 | Светильник LED, 22 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C27S/840 | 910505100044 | PHILIPS | шт. | 9 | 70330.5 | 632974.5 | 2789.6263 | 25106.6364 | 658081.1364
2.14 | Светильник LED, 27 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C27S/840 ELB3 | 910505100045 | PHILIPS | шт. | 3 | 72041.18 | 216123.54 | 3586.6623 | 10759.987 | 226883.527
2.15 | Светильник LED, 31 Вт, 4000 К, IP40, накладной | BN126C41S/840 | 911401897380 | PHILIPS | шт. | 3 | 72041.18 | 216123.54 | 2391.1082 | 7173.3247 | 223296.8647
2.16 | Светильник LED, 34 Вт, 4000 К, IP40, накладной, с АКБ на 3 час | BN126C41S/840 ELB3 | 910505100628 | PHILIPS | шт. | 3 | 77258.75 | 231776.25 | 3586.6623
2.17 | Световые указатели направления движения, 5 Вт, IP40, подвесной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | MIZAR 4023-5 LED SP | 4502003290 | Световые технологии | шт. | 9 | 17347.13 | 156124.17 | 4782.2165 | 43039.9481 | 199164.1181
2.18 | Световые оповещатели "ВЫХОД", 4 Вт, IP65, накладной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | URAN 6523-4 LED | 4501006440 | Световые технологии | шт. | 1 | 13938.75 | 13938.75 | 5977.7706 | 5977.7706 | 19916.5206
2.19 | Световые оповещатели "Пожарный кран", 4 Вт, IP22, накладной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | MARS 2223-4 LED | 4501006420 | Световые технологии | шт. | 3 | 11557.5 | 34672.5 | 5977.7706 | 17933.3117 | 52605.8117
| 3. Кабельные изделия | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | 5х95 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 20 | 8488.08 | 169761.6 | 996.2951 | 19925.9019 | 189687.5019
3.1.2 | 5х50 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 50 | 4639.3 | 231965 | 797.0361 | 39851.8038 | 271816.8038
3.1.3 | 5х35 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 110 | 3967.05 | 436375.5 | 717.3325 | 78906.5716 | 515282.0716
3.1.4 | 5х16 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 250 | 1723.53 | 430882.5 | 597.7771
3.1.5 | 5х10 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 300 | 987.75 | 296325 | 478.2216 | 143466.4938 | 439791.4938
3.1.6 | 5х6 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 510 | 658.5 | 335835 | 398.518 | 203244.1996 | 539079.1996
3.1.7 | 5х4 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 1300 | 465.44 | 605072 | 318.8144 | 414458.76 | 1019530.76
3.1.8 | 3х6 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 110 | 373.55 | 41090.5 | 318.8144 | 35069.5874 | 76160.0874
3.1.9 | 3х4 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 1210 | 258.26 | 312494.6 | 278.9626 | 337544.7785 | 650039.3785
2010-03-01 | 5х2,5 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 1800 | 312.28 | 562104 | 239.1108 | 430399.4815 | 992503.4815
2011-03-01 | 5х1,5 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 310 | 214.9 | 66619 | 199.259
2012-03-01 | 3х2,5 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 3500 | 226.7 | 793450 | 199.259 | 697406.5672 | 1490856.5672
2013-03-01 | 3х1,5 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 2020 | 107.25 | 216645 | 159.4072 | 322002.575 | 538647.575
3.2 | Кабель силовой огнестойкий, с изоляцией из полимерных композиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | 5х50 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 50 | 4799.59 | 239979.5 | 996.2951
3.2.2 | 5х10 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 150 | 1279.5 | 191925 | 717.3325 | 107599.8704 | 299524.8704
3.2.3 | 5х4 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 210 | 701.13 | 147237.3 | 597.7771
3.2.4 | 5х2,5 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 370 | 279.75 | 103507.5 | 473.9133 | 175347.9369 | 278855.4369
3.2.5 | 3х2,5 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 950 | 314.45 | 298727.5 | 398.518 | 378592.1365 | 677319.6365
3.2.6 | 4х2,5 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 350 | 360.18 | 126063 | 398.518 | 139481.3134 | 265544.3134
3.2.7 | 3х1,5 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 1010 | 251 | 253510 | 318.8144 | 322002.575 | 575512.575
3.2.8 | 4х1,5 | ИнСил-ППнг(А)-FRHF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 590 | 301.26 | 177743.4 | 318.8144 | 188100.5141 | 365843.9141
3.3 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | 1х95 | ИнСил-ПуГВнг(А)- 0,45 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 240 | 1530.75 | 367380 | 478.2216 | 114773.1951 | 482153.1951
3.3.2 | 1х35 | ИнСил-ПуГВнг(А) - 0,45 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 50 | 591 | 29550 | 318.8144 | 15940.7215 | 45490.7215
3.3.3 | 1х25 | ИнСил-ПуГВнг(А) - 0,45 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 350 | 422.25 | 147787.5 | 278.9626 | 97636.9194 | 245424.4194
3.3.4 | 1х6 | ИнСил-ПуГВнг(А) - 0,45 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 150 | 120 | 18000 | 199.259 | 29888.8529 | 47888.8529
3.4 | Монтажный комплект (метизы, наконечники, стяжки, расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 19925.9019 | 19925.9019 | 19925.9019
| 4. Кабельные конструкции, трубы, коробки, крепеж (ОКЛ) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Лестничный лоток шириной 300 мм, высотой 50 мм, толщиной 1,2 мм |  | ЛТ-02.3005.3012 | ООО «ЭКМ Холдинг» | м | 30 | 1342.5 | 40275 | 7970.3608 | 239110.823 | 279385.823
4.2 | Лестничный лоток шириной 200 мм, высотой 50 мм, толщиной 1,2 мм |  | ЛТ-02.2005.3012 | ООО «ЭКМ Холдинг» | м | 108 | 1251.25 | 135135 | 7173.3247 | 774719.0667 | 909854.0667
4.3 | Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 50 мм |  | ЛТХ-02.2005.912.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 10 | 4516.45 | 45164.5 | 3985.1804 | 39851.8038 | 85016.3038
4.4 | Т-образный ответвитель, шириной 200 мм, высотой 50 мм |  | ЛТТ-02.2005.12.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 3 | 6993.88 | 20981.64 | 4782.2165
4.5 | Т-образный ответвитель, шириной 300 мм, высотой 50 мм |  | ЛТТ-02.3005.12.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 2 | 12434.9 | 24869.8 | 5977.7706 | 11955.5412 | 36825.3412
4.6 | Усиленный соединитель |  | ЦПХ-02.0515 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 162 | 2004.94 | 324800.28 | 1195.5541 | 193679.7667 | 518480.0467
4.7 | Шарнирный соединитель |  | ЦПС-02.0515 | ООО «ЭКМ Холдинг» | компл. | 24 | 587.5 | 14100 | 1992.5902 | 47822.1646 | 61922.1646
4.8 | Профиль STRUT ПХ-02.21, 400 мм, толщиной 2,5 мм |  | ПХ-02.21.0425 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 25 | 447.75 | 11193.75 | 1594.0722 | 39851.8038 | 51045.5538
4.9 | Профиль STRUT ПХ-02.21, 300 мм, толщиной 2,5 мм |  | ПХ-02.21.0325 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 80 | 322.5 | 25800 | 1145.7394 | 91659.1488 | 117459.1488
4.10 | Шпилька М8, L=2 м |  | СФ-02.20.0820 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 210 | 625 | 131250 | 797.0361 | 167377.5761 | 298627.5761
4.11 | Крепление к профнастилу V-образное |  | СФ-02.71.08 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 110 | 235.5 | 25905 | 797.0361 | 87673.9685 | 113578.9685
4.12 | Усиленный анкер М8 |  | СФ-02.43.08 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 62 | 187.5 | 11625 | 1195.5541 | 74124.3551 | 85749.3551
4.13 | Прижим кабельного лотка |  | ЛТ.Ц-02.620 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 210 | 147 | 30870 | 398.518 | 83688.7881 | 114558.7881
4.14 | Стеновое крепление лотка |  | СВВ-02.9001.20 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 50 | 767.25 | 38362.5 | 1195.5541 | 59777.7058 | 98140.2058
4.15 | Усиленный анкер с болтом М8 |  | СФ-02.45.08 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 100 | 182 | 18200 | 1195.5541 | 119555.4115 | 137755.4115
4.16 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 |  | СФ-02.09.0610 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1816 | 8.75 | 15890 | 197.5034 | 358666.2346 | 374556.2346
4.17 | Гайка шестигранная М6 |  | СФ-02.11.0600 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1416 | 5 | 7080 | 225.1514 | 318814.4307 | 325894.4307
4.18 | Шайба стопорная М6 |  | СФ-02.35.0600 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1296 | 2.5 | 3240 | 215.2489 | 278962.6269 | 282202.6269
4.19 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 |  | СФ-02.10.06 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 410 | 10 | 4100 | 398.518 | 163392.3958 | 167492.3958
4.20 | Винт с гладкой головкой М6х20 |  | СФ-02.09.0620 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 420 | 12.5 | 5250 | 398.518 | 167377.5761 | 172627.5761
4.21 | Гайка шестигранная М8 |  | СФ-02.11.0800 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1060 | 15 | 15900 | 199.259
4.22 | Шайба М8 |  | СФ-02.03.0800 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1160 | 8.75 | 10150 | 199.259 | 231140.4623 | 241290.4623
4.23 | Монтажная пластина вертикальная |  | ПМ-02.1200 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 10 | 454.34 | 4543.4 | 1992.5902 | 19925.9019 | 24469.3019
4.24 | Труба гофрированная из ПВХ, ø40 мм, с протяжкой, без галогена |  | 21140HFR | ООО "ЭКОПЛАС ПЦ" | шт. | 40 | 14962.5 | 598500 | 1195.5541 | 47822.1646 | 646322.1646
4.25 | Держатель оцинкованный двусторонний для трубы ø40 мм | К144ц | ЕИ-02-05.10.61.003 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 40 | 37.5 | 1500 | 797.0361 | 31881.4431 | 33381.4431
4.26 | Труба стальная жесткая диаметром 25 мм, L=3 м |  |  | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 39 | 2993.75 | 116756.25 | 1634.9458 | 63762.8861 | 180519.1361
4.27 | Труба гофрированная из ПНД, ø25 мм, с протяжкой, без галогена |  | 21125HFR | ООО "ЭКОПЛАС ПЦ" | м | 1690 | 858.13 | 1450239.7 | 797.0361 | 1346990.9698 | 2797230.6698
4.28 | Держатель оцинкованный двусторонний для трубы ø25 мм | К142ц | ЕИ-02-05.10.61.001 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1729 | 37.5 | 64837.5 | 396.4436 | 685451.0261 | 750288.5261
4.29 | Металличесикй дюбель М4х20 |  | СФ-02.58.0420 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 3538 | 50 | 176900 | 202.7508 | 717332.4691 | 894232.4691
4.30 | Коробка соединительная стальная, 150х150х60 мм, EI90, IP55, оранжевая, в комплекте с керамическими клеммниками |  | ДВК.П-150х150х60 | ООО «Ленспецавтоматика» | шт. | 155 | 11145.85 | 1727606.75 | 2262.554 | 350695.8738 | 2078302.6238
4.31 | Монтажный комплект (метизы, расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 66250 | 66250 | 19925.9019 | 19925.9019 | 86175.9019
| 5. Кабельные конструкции | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Лестничный лоток шириной 500 мм, высотой 50 мм, толщиной 1,5 мм |  | ЛТ-02.5005.3015 | ООО «ЭКМ Холдинг» | м | 162 | 2750 | 445500 | 9962.951 | 1613998.0556 | 2059498.0556
5.2 | Лестничный лоток шириной 300 мм, высотой 50 мм, толщиной 1,2 мм |  | ЛТ-02.3005.3012 | ООО «ЭКМ Холдинг» | м | 75 | 1412.5 | 105937.5 | 7970.3608 | 597777.0576 | 703714.5576
5.3 | Лестничный лоток шириной 200 мм, высотой 50 мм, толщиной 1,2 мм |  | ЛТ-02.2005.3012 | ООО «ЭКМ Холдинг» | м | 321 | 1000 | 321000 | 7299.9566 | 2343286.0659 | 2664286.0659
5.4 | Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 50 мм |  | ЛТХ-02.2005.912.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 14 | 2973.75 | 41632.5 | 3985.1804 | 55792.5254 | 97425.0254
5.5 | Угол горизонтальный 90°, шириной 300 мм, высотой 50 мм |  | ЛТХ-02.3005.912.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 2 | 3970 | 7940 | 5977.7706 | 11955.5412 | 19895.5412
5.6 | Угол горизонтальный 90°, шириной 500 мм, высотой 50 мм |  | ЛТХ-02.5005.912.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 9 | 10965.63 | 98690.67 | 6199.1695 | 55792.5254 | 154483.1954
5.7 | Т-образный ответвитель, шириной 200 мм, высотой 50 мм |  | ЛТТ-02.2005.12.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 6 | 4694.34 | 28166.04 | 5313.5738
5.8 | Т-образный ответвитель, шириной 500 мм, высотой 50 мм |  | ЛТТ-02.5005.12.3 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 4 | 2643.8 | 10575.2 | 7970.3608 | 31881.4431 | 42456.6431
5.9 | Усиленный соединитель |  | ЦПХ-02.0515 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 532 | 2004.94 | 1066628.08 | 1198.5505 | 637628.8615 | 1704256.9415
5.10 | Шарнирный соединитель |  | ЦПС-02.0515 | ООО «ЭКМ Холдинг» | компл. | 120 | 587.5 | 70500 | 1992.5902 | 239110.823 | 309610.823
5.11 | Профиль STRUT ПХ-02.41, 600 мм, толщиной 2,5 мм |  | ПХ-02.41.0625 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 65 | 1262.5 | 82062.5 | 2023.2454 | 131510.9527 | 213573.4527
5.12 | Профиль STRUT ПХ-02.21, 400 мм, толщиной 2,5 мм |  | ПХ-02.21.0425 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 55 | 420 | 23100 | 1594.0722 | 87673.9685 | 110773.9685
5.13 | Профиль STRUT ПХ-02.21, 300 мм, толщиной 2,5 мм |  | ПХ-02.21.0325 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 210 | 347.5 | 72975 | 1195.5541 | 251066.3642 | 324041.3642
5.14 | Шпилька М8, L=2 м |  | СФ-02.20.0820 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 660 | 204.33 | 134857.8 | 797.0361 | 526043.8107 | 660901.6107
5.15 | Крепление к профнастилу V-образное |  | СФ-02.71.08 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 420 | 47.5 | 19950 | 797.0361
5.16 | Усиленный анкер М8 |  | СФ-02.43.08 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 240 | 20 | 4800 | 1195.5541 | 286932.9877 | 291732.9877
5.17 | Прижим кабельного лотка |  | ЛТ.Ц-02.620 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 660 | 147 | 97020 | 398.518 | 263021.9054 | 360041.9054
5.18 | Стеновое крепление лотка |  | СВВ-02.9001.20 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 180 | 90.13 | 16223.4 | 1195.5541 | 215199.7407 | 231423.1407
5.19 | Усиленный анкер с болтом М8 |  | СФ-02.45.08 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 594 | 182 | 108108 | 1194.2123 | 709362.1084 | 817470.1084
5.20 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 |  | СФ-02.09.0610 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 6296 | 8.75 | 55090 | 199.3856
5.21 | Гайка шестигранная М6 |  | СФ-02.11.0600 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 4856 | 6.25 | 30350 | 199.4232 | 968398.8333 | 998748.8333
5.22 | Шайба стопорная М6 |  | СФ-02.35.0600 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 4256 | 5 | 21280 | 198.5099 | 844858.2414 | 866138.2414
5.23 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 |  | СФ-02.10.06 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1380 | 8.75 | 12075 | 398.518 | 549954.893 | 562029.893
5.24 | Винт с гладкой головкой М6х20 |  | СФ-02.09.0620 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1320 | 26.25 | 34650 | 398.518 | 526043.8107 | 560693.8107
5.25 | Гайка шестигранная М8 |  | СФ-02.11.0800 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 3480 | 2.5 | 8700 | 199.259 | 693421.3868 | 702121.3868
5.26 | Шайба М8 |  | СФ-02.30.0800 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 4074 | 0 | 0 | 199.5525 | 812976.7984 | 812976.7984
5.27 | Подвес STRUT двойной ПДСХ-02.41, L=1,2 м |  | ПДСХ-02.41.1225 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 24 | 6741.25 | 161790 | 1992.5902 | 47822.1646 | 209612.1646
5.28 | Консоль 600 мм |  | БСМ-02.50.6025 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 4 | 2591.25 | 10365 | 3985.1804 | 15940.7215 | 26305.7215
5.29 | Консоль 500 мм |  | БСМ-02.50.5025 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 35 | 2366.25 | 82818.75 | 2846.5574 | 99629.5096 | 182448.2596
5.30 | Консоль 300 мм |  | БСМ-02.40.3020 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 34 | 2091.25 | 71102.5 | 2461.4349 | 83688.7881 | 154791.2881
5.31 | Консоль 150 мм |  | БСМ-02.40.1520 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 32 | 1375 | 44000 | 1992.5902 | 63762.8861 | 107762.8861
5.32 | Консоль 100 мм |  | БСМ-02.40.1020 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 3 | 1186.25 | 3558.75 | 2656.7869 | 7970.3608 | 11529.1108
5.33 | Профиль STRUT ПЛ-02.41, L=1,5 м |  | ПЛ-02.41.1515 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 1 | 600 | 600 | 3985.1804 | 3985.1804 | 4585.1804
5.34 | Винт для крепления к профилю M10x30 |  | СФ-02.07.1030 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 78 | 206.13 | 16078.14 | 408.7364 | 31881.4431 | 47959.5831
5.35 | Гайка с насечкой М10 |  | СФ-02.03.10 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 78 | 15 | 1170 | 408.7364 | 31881.4431 | 33051.4431
5.36 | Монтажная пластина вертикальная |  | ПМ-02.1200 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 100 | 150 | 15000 | 1992.5902 | 199259.0192 | 214259.0192
5.37 | Кабельный держатель |  | СЭ-2 | ООО «ЭКМ Холдинг» | шт. | 70 | 0 | 48 | 797.0361 | 55792.5254 | 55840.5254
5.38 | Монтажный комплект (метизы, расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 87500 | 87500 | 19925.9019 | 19925.9019 | 107425.9019
| 6. Электроустановочные изделия | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Коробка монтажная, открытой установки, IP65, в комплекте с винтовыми клемниками | АР10 |  | ABB/Аналог | шт. | 430 | 750 | 322500 | 1195.5541 | 514088.2696 | 836588.2696
6.2 | Ящик с понижающим трансформатором 220 В / 36 В, 250 Вт, IP54 | ЯТП-0,25 230/36-2 УХЛ2 IP54 |  | Россия | шт. | 9 | 9729.01 | 87561.09 | 7970.3608 | 71733.2469 | 159294.3369
6.3 | Ящик с понижающим трансформатором 220 В / 12 В, 250 Вт, IP54 | ЯТП-0,25 230/12-2 УХЛ2 IP54 |  | Россия | шт. | 1 | 15514.93 | 15514.93 | 7970.3608 | 7970.3608 | 23485.2908
6.4 | Выключатель одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, IP20 |  | 10002 | DKC | шт. | 4 | 4375 | 17500 | 996.2951 | 3985.1804 | 21485.1804
6.5 | Переключатель на два направления, одноклавишный с коробкой для накладного монтажа, 16 А, 220 В, IP55 | Avanti | 4400112/4403932 | DKC | компл. | 67 | 2275 | 152425 | 118.9606 | 7970.3608 | 160395.3608
6.6 | Промежуточный (перекрестный, инвертор) переключатель, одноклавишный с коробкой для накладного монтажа, IP55 | Avanti | 4400122/4403932 | DKC | компл. | 4 | 2038.75 | 8155 | 3188.1443 | 12752.5772 | 20907.5772
6.7 | Кнопочный выключатель с коробкой для накладного монтажа, IP55 | Avanti | 4400152/4403932 | DKC | компл. | 6 | 2038.75 | 12232.5 | 2656.7869 | 15940.7215 | 28173.2215
6.8 | Выключатель одноклавишный на 2 модуля, 16 А, 220 В, белый, IP20 | Avanti | 4400102 | DKC | шт. | 40 | 487.5 | 19500 | 199.259 | 7970.3608 | 27470.3608
6.9 | Выключатель одноклавишный на 1 модуль, 16 А, 220 В, белый, IP20 | Avanti | 4400101 | DKC | шт. | 8 | 423.75 | 3390 | 1594.0722 | 12752.5772 | 16142.5772
6.10 | Суппорт (каркас с лапками) на 2 модуля | Avanti | 4400802 | DKC | шт. | 44 | 3092.5 | 136070 | 1195.5541 | 52604.3811 | 188674.3811
6.11 | Рамка на 2 модуля, белая | Avanti | 4400902 | DKC | шт. | 44 | 106.25 | 4675 | 797.0361 | 35069.5874 | 39744.5874
6.12 | Выключатель одноклавишный на 2 модуля, 10 А, 220 В, белый | Avanti | 4400102 | DKC | шт. | 8 | 488.75 | 3910 | 1992.5902 | 15940.7215 | 19850.7215
6.13 | Рамка на 2 модуля для монтажа в стену, белая, IP55 | Avanti | 4400922 | DKC | шт. | 8 | 1647.5 | 13180 | 1195.5541 | 9564.4329 | 22744.4329
6.14 | Подрозеточная коробка для установки выключателей | Avanti | 59301 | DKC | шт. | 52 | 35 | 1820 | 1594.0722 | 82891.752 | 84711.752
6.15 | Розетка с заземляющим контактом 2К+З, открытой установки, 16 А, 230 В с коробкой для накладного монтажа, IP55 | Avanti | 4400002/4403932 | DKC | компл. | 58 | 2038.75 | 1500 | 2391.1082 | 138684.2774 | 140184.2774
6.16 | Розетка с заземляющим контактом 2К+З, открытой установки, 32 А, 230 В, IP44 | Plexo | 0 558 72 | Legrand | шт. | 2 | 50375 | 100750 | 3985.1804 | 7970.3608 | 108720.3608
6.17 | Розетка 2К, открытой установки, 10 А, 12 В, IP68 |  |  | Россия | шт. | 2 | 3567.5 | 7135 | 4782.2165 | 9564.4329 | 16699.4329
6.18 | Розетка с заземляющим контактом 3К+Н+З, открытой установки, 16 А, 380 В, IP44 |  | DIS5131657 | DKC | шт. | 10 | 2133.75 | 21337.5 | 5977.7706 | 59777.7058 | 81115.2058
6.19 | Розетка с заземляющим контактом 2К+З, скрытой установки, 16 А, 230 В, белая, с коробкой для монтажа, IP55 | Avanti | 4400002/4400922 | DKC | компл. | 3 | 2275 | 6825 | 3188.1443 | 9564.4329 | 16389.4329
6.20 | Розетка с заземляющим контактом 2К+З, скрытой установки, 16 А, 230 В, белая, IP20 | Avanti | 4400002 | DKC | шт. | 74 | 495 | 36630 | 1992.5902 | 147451.6742 | 184081.6742
6.21 | Розетка с заземляющим контактом 2К+З, скрытой установки, 16 А, 230 В, красная, IP20 | Avanti | 4401002 | DKC | шт. | 46 | 591.25 | 27197.5 | 1992.5902 | 91659.1488 | 118856.6488
6.22 | Суппорт (каркас с лапками) на 2 модуля | Avanti | 4400802 | DKC | шт. | 97 | 3092.5 | 299972.5 | 1232.53 | 119555.4115 | 419527.9115
6.23 | Рамка на 2 модуля, белая | Avanti | 4400902 | DKC | шт. | 20 | 235.51 | 4710.2 | 797.0361 | 15940.7215 | 20650.9215
6.24 | Рамка на 4 модуля, белая | Avanti | 4400904 | DKC | шт. | 4 | 515 | 2060 | 1195.5541 | 4782.2165 | 6842.2165
6.25 | Рамка на 8 модулей, белая | Avanti | 4400908 | DKC | шт. | 23 | 1112.5 | 25587.5 | 1992.5902 | 45829.5744 | 71417.0744
6.26 | Подрозеточная коробка для установки выключателей | Avanti | 59301 | DKC | шт. | 100 | 41.25 | 4125 | 1594.0722 | 159407.2154 | 163532.2154
| 7. Электрооборудование | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 200 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM3200VT1.V | 6419410364000 | KATKO | шт. | 1 | 625000 | 625000 | 11955.5412 | 11955.5412 | 636955.5412
7.2 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 80 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM380U1.V | 6419410303405 | KATKO | шт. | 1 | 325000 | 325000 | 9962.951 | 9962.951 | 334962.951
7.3 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 63 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM363U | 6419410399934 | KATKO | шт. | 1 | 303750 | 303750 | 7970.3608 | 7970.3608 | 311720.3608
7.4 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 40 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM340U | 6419410399927 | KATKO | шт. | 6 | 220000 | 1320000 | 5977.7706 | 35866.6235 | 1355866.6235
7.5 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 32 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM332U | 6419410399910 | KATKO | шт. | 4 | 127500 | 510000 | 4782.2165 | 19128.8658 | 529128.8658
7.6 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 25 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM325U | 6419410301852 | KATKO | шт. | 16 | 100000 | 1600000 | 3985.1804 | 63762.8861 | 1663762.8861
7.7 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 16 А, 1Р, 220 В, IP66 | KUM116U | 6419410301036 | KATKO | шт. | 12 | 75000 | 900000 | 3188.1443 | 38257.7317 | 938257.7317
7.8 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 16 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM316U | 6419410301272 | KATKO | шт. | 8 | 68750 | 550000 | 3985.1804 | 31881.4431 | 581881.4431
7.9 | Выключатель безопасности в ПВХ корпусе, открытой установки, 10 А, 3Р, 380 В, IP66 | KUM310U | 6419410301135 | KATKO | шт. | 6 | 43750 | 262500 | 2789.6263 | 16737.7576 | 279237.7576
| 8. Система кабельного обогрева | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Саморегулирующийся греющий кабель 20 Вт/м | Optiheat 20/40 | 64 186 77 639 180 | Ensto | м | 7 | 1081.25 | 7568.75 | 1992.5902 | 13948.1313 | 21516.8813
8.2 | Соеденительный комплект для подключения греющего кабеля к питающему | EFPLP1 | 64 186 77 630 002 | Ensto | компл. | 1 | 112500 | 112500 | 5977.7706 | 5977.7706 | 118477.7706
8.3 | Ограничитель натяжения кабеля | VP300 | 64 186 77 632 082 | Ensto | шт. | 1 | 2097 | 2097 | 1992.5902 | 1992.5902 | 4089.5902
8.4 | Крепление для кабеля в водостоке | PPN10 | 64 186 77 637 766 | Ensto | уп. | 1 | 1925 | 1925 | 1195.5541 | 1195.5541 | 3120.5541
8.5 | Трос стальной толщиной 4 мм |  | СМ625504 | DKC | м | 3 | 125 | 375 | 797.0361 | 2391.1082 | 2766.1082
8.6 | Распределительная коробка накладного монтажа 110х110х67 мм, влагозащищённая, IP68 в комплекте с клеммами и кабельными вводами | Abox | 49240601 | Spelsberg | шт. | 1 | 3500 | 3500 | 7970.3608 | 7970.3608 | 11470.3608
8.7 | Монтажный комплект (метизы, расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 19925.9019 | 19925.9019 | 19925.9019
| 9. Материалы по молниезащите и заземлению | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Ст. ø8 мм, круглая, горячеоцинкованная |  | NC1008 | DKC | м | 880 | 142.44 | 125347.2 | 398.518 | 350695.8738 | 476043.0738
9.2 | Универсальный держатель с бетоном |  | ND1000 | DKC | шт. | 570 | 270.18 | 154002.6 | 797.0361 | 454310.5638 | 608313.1638
9.3 | Фасадный держатель,100 мм |  | ND2307 | DKC | шт. | 20 | 335.24 | 6704.8 | 1195.5541 | 23911.0823 | 30615.8823
9.4 | Универсальный держатнль |  | ND2000 | DKC | шт. | 130 | 134.91 | 17538.3 | 797.0361 | 103614.69 | 121152.99
9.5 | Самосверлящий самонарезающий винт |  | СМ273130 | DKC | шт. | 130 | 74.06 | 9627.8 | 199.259 | 25903.6725 | 35531.4725
9.6 | Универсальный соединитель |  | NG3103 | DKC | шт. | 75 | 215.79 | 16184.25 | 1195.5541 | 89666.5586 | 105850.8086
9.7 | Трос алюминиевый сечение 50 мм2 |  | NC3050 | DKC | м | 12 | 1322.04 | 15864.48 | 1992.5902 | 23911.0823 | 39775.5623
9.8 | Параллельный зажим |  | NG3108 | DKC | шт. | 36 | 255.05 | 9181.8 | 1605.1421 | 57785.1156 | 66966.9156
9.9 | Соединитель пруток - полоса, 57х80 мм |  | NG3101 | DKC | шт. | 15 | 4643.93 | 69658.95 | 1992.5902 | 29888.8529 | 99547.8029
9.10 | Полоса 40х4, горячеоцинкованная |  | NC2444 | DKC | м | 418 | 608.03 | 254156.54 | 398.518 | 166580.5401 | 420737.0801
9.11 | Полоса 25х4, горячеоцинкованная |  | NC2454 | DKC | м | 496 | 5001.88 | 2480932.48 | 398.518 | 197664.9471 | 2678597.4271
9.12 | Скоба-держатель полосы 40х4 мм с болтом |  | ND2312 | DKC | шт. | 30 | 5001.88 | 150056.4 | 797.0361 | 23911.0823 | 173967.4823
9.13 | Скоба-держатель полосы 25х4 мм |  | ND2311 | DKC | шт. | 390 | 668.93 | 260882.7 | 797.0361 | 310844.07 | 571726.77
9.14 | Антикоррозионная лента |  | NA1001 | DKC | шт. | 1 | 2066.94 | 2066.94 | 1195.5541 | 1195.5541 | 3262.4941
9.15 | Шина уравнивания потенциалов |  | 5015 84 2 | OBO Bettermann | шт. | 3 | 21665 | 64995 | 3985.1804 | 11955.5412 | 76950.5412
9.16 | Шина уравнивания потенциалов |  | 1137944 | OBO Bettermann | шт. | 5 | 4195.5 | 20977.5 | 3985.1804 | 19925.9019 | 40903.4019
9.17 | Главная заземляющая шина с изоляторами 500х50х5 мм, медь |  |  | Россия | компл. | 1 | 12961.88 | 12961.88 | 15940.7215 | 15940.7215 | 28902.6015
9.18 | Главная заземляющая шина с изоляторами 1000х60х8 мм, медь |  |  | Россия | компл. | 1 | 22800.13 | 22800.13 | 23911.0823 | 23911.0823 | 46711.2123
9.19 | Монтажный комплект (метизы, наконечники, крепежи, расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 162500 | 162500 | 39851.8038 | 39851.8038 | 202351.8038
| 10. Трубы и крепежи | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Труба стальная ø40 мм |  | 6008-40L3 | DKC | м | 60 | 1625 | 97500 | 1594.0722 | 95644.3292 | 193144.3292
10.2 | Труба стальная ø25 мм |  | 6008-25L3 | DKC | м | 250 | 956.19 | 239047.5 | 1195.5541 | 298888.5288 | 537936.0288
10.3 | Труба ПВХ жесткая ø25 мм |  | 63925 | DKC | м | 3850 | 143.18 | 551243 | 797.0361 | 3068588.8958 | 3619831.8958
10.4 | Труба ПВХ жесткая ø32 мм |  | 63932 | DKC | м | 800 | 239.84 | 191872 | 996.2951 | 797036.0768 | 988908.0768
10.5 | Труба ПВХ жесткая ø40 мм |  | 63940 | DKC | м | 160 | 329.55 | 52728 | 1195.5541 | 191288.6584 | 244016.6584
10.6 | Труба ПВХ гофрированная диаметром 25 мм |  | 91925 | DKC | м | 1650 | 70.95 | 117067.5 | 596.5694 | 984339.5549 | 1101407.0549
10.7 | Труба ПВХ гофрированная диаметром 32 мм |  | 91932 | DKC | м | 200 | 80.63 | 16126 | 797.0361 | 159407.2154 | 175533.2154
10.8 | Труба ПВХ гофрированная диаметром 40 мм |  | 91940 | DKC | м | 40 | 125.58 | 5023.2 | 996.2951 | 39851.8038 | 44875.0038
10.9 | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø40 мм |  | 53347 | DKC | уп. | 2 | 325.65 | 651.3 | 1195.5541 | 2391.1082 | 3042.4082
10.10 | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø32 мм |  | 53346 | DKC | уп. | 9 | 325.65 | 2930.85 | 1195.5541 | 10759.987 | 13690.837
10.10 | Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø25 мм |  | 53344 | DKC | уп. | 56 | 4556 | 255136 | 797.0361 | 44634.0203 | 299770.0203
10.8 | Саморез с дюбелем 4х30 мм |  | СМ06521 | DKC | шт. | 1750 | 8.75 | 15312.5 | 204.9521 | 358666.2346 | 373978.7346
10.9 | Металлический дюбель 5х30 мм |  | СМ280530 | DKC | шт. | 200 | 25 | 5000 | 199.259 | 39851.8038 | 44851.8038
10.10 | Металличесикй дюбель М4х20 |  | СМ560420 | DKC | шт. | 1332.701 | 12.5 | 16658.7625 | 200.3503 | 267007.0857 | 283665.8482
10.11 | Самосверлящий шуруп 6.3/5.5х93 мм |  |  |  | шт. | 2665.402 | 12.5 | 33317.525 | 403.691 | 1075998.7037 | 1109316.2287
10.12 | Резьбовая заклепка-гайка М8 с цилиндрическим фланцем |  |  |  | шт. | 2665.402 | 12.5 | 33317.525 | 403.691 | 1075998.7037 | 1109316.2287
10.13 | Болт М8х30 мм |  |  |  | шт. | 9 | 12.5 | 112.5 | 797.0361 | 7173.3247 | 7285.8247
10.14 | Монтажный комплект (метизы, муфты, расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 41250 | 41250 | 19925.9019 | 19925.9019 | 61175.9019
| 11. СИЗ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Комплект средств защиты в электрощитовой 0,4 кВ |  |  |  | компл. | 2 | 43847.5 | 87695 | 11955.5412 | 23911.0823 | 111606.0823
| 12. Противопожарные заделки | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл | СР 620 (или СР660) |  | Hilti | шт. | 20 | 10250 | 205000 | 1992.5902 | 39851.8038 | 244851.8038
12.2 | Противопожарный акриловый герметик, 310 мл | СР 606 (или СР611А) |  | Hilti | шт. | 20 | 2286.25 | 45725 | 1992.5902 | 39851.8038 | 85576.8038
12.3 | Огнезащитная краска (покрытие), 6 кг | СР 670 |  | Hilti | шт. | 3 | 56225 | 168675 | 7970.3608 | 23911.0823 | 192586.0823
12.4 | Минеральная вата 80х600х1000 мм |  |  | Rockwool | шт. | 10 | 2500 | 25000 | 1195.5541 | 11955.5412 | 36955.5412
12.5 | Монтажный комплект (маркировочные таблички, расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 187500 | 187500 | 19925.9019 | 19925.9019 | 207425.9019
| 13. Оборудование по фасадному освещению | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Светильник LED, 15 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCP386 60LED | 911401780562 | PHILIPS | шт. | 288 | 31250 | 9000000 | 2490.7377 | 717332.4691 | 9717332.4691
13.2 | Светильник LED, 15 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCS341 60LED | 911401779132 | PHILIPS | шт. | 56 | 31250 | 1750000 | 2419.5738 | 135496.1331 | 1885496.1331
13.3 | Светильник LED, 4 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCS341 18LED | 911401779312 | PHILIPS | шт. | 7 | 15625 | 109375 | 1992.5902 | 13948.1313 | 123323.1313
13.4 | Драйвер ~220/24 В, 300 Вт, IP67 |  | 929001485680 | PHILIPS | шт. | 4 | 37500 | 150000 | 5977.7706 | 23911.0823 | 173911.0823
13.5 | Драйвер ~220/24 В, 150 Вт, IP67 |  | 929001485580 | PHILIPS | шт. | 40 | 25000 | 1000000 | 4782.2165 | 191288.6584 | 1191288.6584
13.6 | Y образный соединитель | ZXP399 Y | 911401742372 | PHILIPS | шт. | 12 | 75000 | 900000 | 1195.5541 | 14346.6494 | 914346.6494
13.6 | Гнездовой соединитель | ZXP399 | 911401742402 | PHILIPS | шт. | 32 | 10625 | 340000 | 1195.5541 | 38257.7317 | 378257.7317
13.7 | Кабель подключения светильника к драйверу | ZXP399 Lead 2P DC | 911401742382 | PHILIPS | шт. | 44 | 90000 | 3960000 | 797.0361 | 35069.5874 | 3995069.5874
13.8 | Заглушка (20 pcs) | ZXP399 endcap female connector | 911401742412 | PHILIPS | шт. | 1 | 13177.5 | 13177.5 | 398.518 | 398.518 | 13576.018
13.9 | Монтажный комплект (расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1 | 625000 | 625000 | 19925.9019 | 19925.9019 | 644925.9019
| 14. Оборудование и материалы по РП1 для обогрева автомашин | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Кабель сечение 5х6 мм2 | ИнСил-ППнг(А)-HF (N, PE)-1,0 |  | ООО НПП "ИНТЕХ" | м | 110 | 569.59 | 62654.9 | 1195.5541 | 131510.9527 | 194165.8527
14.2 | Труба ПНД гибкая двустанная гофрированная ø50 мм | 121950 |  | DKC | м | 50 | 260 | 13000 | 1594.0722 | 79703.6077 | 92703.6077
14.3 | Труба стальная ø32 мм | 6008-32L3 |  | DKC | м | 15 | 989.86 | 14847.9 | 1992.5902 | 29888.8529 | 44736.7529
14.4 | Бетон, ГОСТ 2633-91* | В20 W4 F200 |  |  | м3 | 0.5 | 150000 | 75000 | 31881.4431 | 15940.7215 | 90940.7215
14.5 | Усиленный анкер с болтом ишайбой М10 | СМ461065 |  | DKC | шт. | 36 | 37.5 | 1350 | 1195.5541 | 43039.9481 | 44389.9481
14.6 | РП1. Розеточный пост, 220 В, IP67 | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ОЛ7 |  | DKC | компл. | 9 | 31250 | 281250 | 15940.7215 | 143466.4938 | 424716.4938
14.7 | Тумба для монтажа РП1 | DIS6540650 |  | DKC | шт. | 9 | 24227.5 | 218047.5 | 7970.3608 | 71733.2469 | 289780.7469
14.8 | Монтажная плата с козырьком для крепления РП1 к тумбе | DIS6540653 |  | DKC | шт. | 9 | 37982.5 | 341842.5 | 5977.7706 | 53799.9352 | 395642.4352