| Разрешение |  | Обозначение | Арх.№ 14536 шифр:1632-2021-7.1-ОВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1683-23 |  | Наименование объекта строительства | Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |
| Изм. | Лист | Содержание изменения |  | Код | Примечание |
| 2 | Зам | Добавлено Приложение 4. Результат подбора VRF |  | 4 | Приложение 4 |
| 2 | Зам | Оборудование системы кондиционирования заменено на оборудование «КОРФ» |  | 4 | ГЧ. листы 1,14 СО лист 28,29 |