	Разрешение
	Обозначение
	14536 1632-2021-7.1-ОВ

	330-23
	Наименование объекта строительства
	Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. 
Ремонтно-механическая мастерская. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование.

	Изм.
	Лист
	Содержание изменения
	Код
	Примечание

	1
	Зам
	В помещении №19 воздушно-отопительный агрегат убран от ворот и перенесен к стене ось,2/Г. 
В помещении №12 воздушно-отопительный агрегат убран от ворот и перенесен к стене,ось 7/Г.
	4
	ГЧ. Лист 8

	1
	Зам
	Схема системы Т1.3 / Т2.3 откоррекитрована в соответствии с планом на отм.0.000, лист 8
	4
	ГЧ. Лист 9

	1
	Зам
	Откорректирована длина трубопроводов Ду 25 
	4
	СО. Лист 6 п.8.2 
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