| Разрешение |  | Обозначение | 14536 1632-2021-7.1-ОВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330-23 |  | Наименование объекта строительства | Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Ремонтно-механическая мастерская. Отопление, вентиляция и кондиционирование. |  |  |
| Изм. | Лист | Содержание изменения |  | Код | Примечание |
| 1 | Зам | В помещении №19 воздушно-отопительный агрегат убран от ворот и перенесен к стене ось,2/Г. В помещении №12 воздушно-отопительный агрегат убран от ворот и перенесен к стене,ось 7/Г. |  | 4 | ГЧ. Лист 8 |
| 1 | Зам | Схема системы Т1.3 / Т2.3 откоррекитрована в соответствии с планом на отм.0.000, лист 8 |  | 4 | ГЧ. Лист 9 |
| 1 | Зам | Откорректирована длина трубопроводов Ду 25 |  | 4 | СО. Лист 6 п.8.2 |