## Лист1
№ п/п | Наменование раздела РД | объект | Наименование здания | Наименование системы
1 | Е230-0001-8000633006-РД-01-03.04.010-ОВ1 | А17.715.2 | Здание узла водоподготовки №2 | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
2 | Е230-0001-8000633006-РД-01-03.04.010-ОВ2 | А17.715.2 | Здание узла водоподготовки №2 | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система отопления
3 | Е230-001-8000633006-РД-01-10.04.020-ОВ1 | U22.205 | Здание компрессоров | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Вентиляция.
4 | Е230-001-8000633006-РД-01-10.04.020-ОВ2 | U22.205 | Здание компрессоров | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система отопления и теплоснабжения.
5 | Е230-001-8000633006-РД-01-10.04.030-ОВ1 | U22.201 | Сооружение установки производства расплава карбамида | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Вентиляция.
6 | Е230-001-8000633006-РД-01-10.04.030-ОВ2 | U22.201 | Сооружение установки производства расплава карбамида | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система отопления и теплоснабжения.
7 | Е230-0001-8000571851-РД-01-10.20.010-ОВ | А17.710.2 | ЗДАНИЕ АЗОТНОЙ УСТАНОВКИ И УЗЛА ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ | Отопление, вентиляция
8 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.180-ОВ | U24.401 | Здание склада карбамида | Отопление, вентиляция
9 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ | А11.101 | Здание компрессорной | Отопление, вентиляция
10 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.01.161-ОВ | А17.707 | Сооружение градирни с насосной станцией
11 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.100-ОВ | U23.301 | ЗДАНИЕ УСТАНОВКИ ГРАНУЛЯЦИИ КАРБАМИДА | Отопление, вентиляция и кондиционирование
12 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.130-ОВ | U27.707 | СООРУЖЕНИЕ ГРАДИРНИ С НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | Отопление, вентиляция
13 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.181-ОВ | U24.402.2 | СООРУЖЕНИЕ УЗЛА ОТГРУЗКИ КАРБАМИДА | Отопление, вентиляция и кондиционирование
14 | E230-0001-8000633006-РД-01-10.01.021-ОВ1 | А17.717 | Здание установки подготовки водно-гликолевой смеси | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Вентиляция
15 | E230-0001-8000633006-РД-01-10.01.021-ОВ2 | А17.717 | Здание установки подготовки водно-гликолевой смеси | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система отопления
16 | Е230-0001-8000633006-РД-01-10.01.160-ОВ1 | А11.104.2 | Здание насосной станции питательной воды | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
17 | Е230-0001-8000633006-РД-01-10.01.160-ОВ2 | А11.104.2 | Здание насосной станции питательной воды | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система отопления
18 | Е230-0001-8000633006-РД-01-10.04.010-ОВ1 | U22.204 | Здание насосной Карбамида высокого давления | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Вентиляция.
19 | Е230-0001-8000633006-РД-01-10.04.010-ОВ2 | U22.204 | Здание насосной Карбамида высокого давления | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система отопления.
20 | Е230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-ОВ | А11.100 | ЗДАНИЕ ДОЖИМНОГО КОМПРЕССОРА | Отопление, вентиляция и кондиционирование