# Список зданий (14 объектов) с площадями и этажностью

- А11.100 — Здание дожимного компрессора

  - Площадь: 1 341 м²

  - Этажность: 1 этаж

  - Высота: 17,4 м

- А11.101 — Здание компрессорной

  - Площадь: 1 248 м²

  - Этажность: 1 этаж

  - Высота: 17,5 м

- А11.104.2 — Здание насосной станции питательной воды

  - Площадь: 331 м²

  - Этажность: 1 этаж

  - Высота: 9,0 м

- А17.707 — Градирня с насосной станцией

  - Площадь: 1 350 м²

  - Этажность: 2 этажа

  - Высота: 21,0 м

- А17.710.2 — Азотная установка и узел деминерализованной воды

  - Площадь: 2 980 м²

  - Этажность: 2 этажа

  - Высота: 25,0 м

- А17.715.2 — Здание узла водоподготовки №2

  - Площадь: 860 м²

  - Этажность: 2 этажа

  - Высота: 15,0 м

- А17.717 — Установка подготовки водно-гликолевой смеси

  - Площадь: 314 м²

  - Этажность: 1 этаж

  - Высота: 7,8 м

- U22.201 — Установка производства расплава карбамида

  - Площадь: 1 410 м²

  - Этажность: 2 этажа

  - Высота: 16,0 м

- U22.204 — Здание насосной карбамида высокого давления

  - Площадь: 241 м²

  - Этажность: 1 этаж

  - Высота: 10,5 м

- U22.205 — Здание компрессоров

  - Площадь: 580 м²

  - Этажность: 2 этажа

  - Высота: 15,0 м

- U23.301 — Здание установки грануляции карбамида

  - Площадь: 2 116 м²

  - Этажность: 8 этажей

  - Высота: 70,0 м

- U24.401 — Склад карбамида

  - Площадь: 15 000 м²

  - Этажность: 1 этаж

  - Высота: 33,0 м

- U24.402.2 — Узел отгрузки карбамида

  - Площадь: 1 780 м²

  - Этажность: 2 этажа

  - Высота: 24,0 м

- U27.707 — Градирня с насосной станцией оборотного водоснабжения

  - Площадь: 1 340 м²

  - Этажность: 2 этажа

  - Высота: 20,0 м