АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

17 сентября 2025 г.                                                                                                №17/09/2025-1

Объект: «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Конвейерная галерея № 3»
1Б3-1 27мм
Мы, нижеподписавшиеся, после проведения осмотра металлических конструкций Конвейерной галереи №3, шифр проекта 1632-2021-2.1.3-КМ, документ о качестве стальных строительных конструкций №11 от 10.05.2025 г.
Заключили, что отправочная марки №1Б3-1 имеют следующие дефекты:
Отсутствие предусмотренных проектом и КМД отверстий диаметров 27 мм в количестве 8 штук для болтового соединения с сопрягаемыми отправочными марками. 
Что препятствует осуществлению следующих работ:
укрупненная сборка металлических конструкций, дальнейшие монтажные работы

В связи с вышеизложенным решили произвести следующие мероприятия:
приведение отправочной марки №1Б3-1 к проектному виду, высверливание отверстий диаметром 27 мм согласно КМД.
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