## Лист1
Анализ безопасности работ
Обозначение риска:
К наряду-допуску №_______КНГ-КГС-0______ |  | Дата проведения оценки: | Наименование производственного подразделения: Усть-Луга | [6 empty] | НП неприемлемый
|  | 04 февраля 2026 года | [7 empty] | В высокий
Руководитель группы по оценке рисков: |  | Коршаков Андрей Алексеевич (Ф.И.О.) __________________ (подпись) | [7 empty] | С средний
Тихомиров Алексей Олегович (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Горянчик Максим Евгеньевич (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа/задание/операция/деятельность: |  | Работы на высоте | [7 empty] | П приемлемый
Исполнители работ ознакомлены: |  | Елешин Дмитрий Леонидович |  | Монтажник |  |  |  |  | 04.02.2026 г. | ________ Подпись
|  | Рогачев Александр Сергеевич |  | Мастер |  |  |  |  | 04.02.2026 г. | ________ Подпись
|  | Леонтьев Алексей Сергеевич |  | Сварщик |  |  |  |  | 04.02.2026 г. | ________ Подпись
|  | Крючко Игорь Аркадьевич |  | Сварщик |  |  |  |  | 04.02.2026 г. | ________ Подпись
|  | Сергеев Роман Сергеевич |  | Монтажник |  |  |  |  | 04.02.2026 г. | ________ Подпись
|  | Шмыгля Александр Сергеевич |  | Монтажник |  |  |  |  | 04.02.2026 г. | ________ Подпись
|  | Ахмеров Александр Владимирович |  | Монтажник |  |  |  |  | 04.02.2026 г. | ________ Подпись
|  | Чупаха Андрей Иванович |  | Монтажник |  |  |  |  | 04.02.2026 г. | ________ Подпись
|  | Бойцов Евгений Вячеславович |  | Монтажник |  |  |  |  | 04.02.2026 г. | ________ Подпись
________ Подпись
________ Подпись
________ Подпись
________ Подпись
________ Подпись
________ Подпись
________ Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия опасности | Оценка риска |  |  |  | Выполнить | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Оценка риска |  |  |  | Выполнено
|  |  |  | Т | В | Р |  |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13
Подготовительные мероприятия
1. | Проверка требуемой квалификации у исполнителей . | Отсутствие требуемой квалификации у исполнителей | Травмирование персонала . | 4 | 2 | 8 | С | □ | 1. Проверить наличие удостоверений по проверке знаний , квалификационных удостоверений, наличие и состояние средств индивидуальной защиты (СИЗ). | 3 | 1 | 3 | П | □
2. | Инструктирование исполнителей | Незнание рисков при производстве работ | Травмирование | 4 | 2 | 8 | С | □ | 1. Провести обучение по безопасным методам производства работ. | 3 | 1 | 3 | П | □
3. | Подготовка и настройка оборудования и инструмента, подготовка рабочего места. | Скользкая и неровная поверхность; удары головой об оборудование; движущиеся части оборудования; недостаточная освещённость. | Травмирование персонала . | 3 | 1 | 3 | П | □ | 1. Провести целевой инструктаж. 2 . Ознакомить исполнителей работ с проектом производства и планом производства работ с ППР, ППРв, технологическими картами на производство работ на высоте. 3. Проверить наличие и исправность СИЗ. 4. Применять СИЗ, соответствующих установленным требованиям по виду и качеству. 5. Проверить наличие и исправности инструмента. 6. Проверить состояние и целостность электрических кабелей, отсутствие скруток, изоляцию. 7. Проложить кабель удлинителя по стойкам. 8. Огородить зону проведения работ, установить предупредитедьные знаки, информационные таблички. 9. Исключить нахождение посторонних лиц в зоне проведения работ кроме исполнителей работ. | 4 | 2 | 8 | С | □
В процессе производства работ
5. | Работы на высоте более 1,8 м и выше | Падение с высоты | Травмирование с потерей трудоспособности без долгосрочных последствий | 3 | 3 | 9 | С | □ | 1. Внимательность и осторожность при передвижении и выполнении работ на рабочем месте вблизи перепада по высоте 1.8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м. 2. Применять спецобувь, спецодежду, каску, СИЗ от падения с высоты. 3. Визуальный осмотр ограждений на целостность. 4. Проверить наличие допуска к работе на высоте и квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. 5. Огородить зону проведения работ, установить предупредитедьные знаки, информационные таблички. 6. Исключить нахождение посторонних лиц в зоне проведения работ кроме исполнителей работ. 7. Осуществлять контроль за безопасными приемами выполнения работ. | 3 | 2 | 10 | В | □
|  | Падение инструмента, расходного материала | Травмирование персонала | 2 | 3 | 6 | С | □ | 1. Использовать спецодежду, спецобувь, каску, СИЗ. 2. Применять только застрахованный от падения ручной инструмент. 3. Не допускать складирование материалов на лесах. 4. Огородить зону проведения работ, установить предупредитедьные знаки, информационные таблички. 5. Исключить нахождение посторонних лиц в зоне проведения работ кроме исполнителей работ. | 2 | 2 | 7 | П | □
|  | Отсутствие, неисправность, неправильная эксплуатация СИЗ | Травмирование персонала. | 4 | 3 | 12 | В | □ | 1. Перед началом работ провести целевой инструктаж персоналу. 2. Использование спец. одежды и спецобуви , каски , сигнального жилета, СИЗ. 3. Огородить зону проведения работ, установить предупредитедьные знаки, информационные таблички. 4. Исключить нахождение постороних лиц в зоне проведения работ производителей работ. | 4 | 1 | 4 | П | □
6. | Работы на высоте до +30 м., с применением АГП PIKANISKA | Отсутствие ограждений | Травмирование с потерей трудоспособности, приведшая к постоянной инвалидности | 4 | 3 | 12 | В | □ | 1. Осуществлять контроль за безопасными приёмами выполнения работ и производить остановку работы в случае нарушения правил ОТ. 2. Проводить ежедневный осмотр на наличие защитных ограждений. 3. Применять СИЗ от падения с высоты, спецодежду, спецобувь, каску и др. СИЗ. 4. Огородить зону проведения работ, установить предупредитедьные знаки, информационные таблички. | 2 | 3 | 6 | С | □
|  | Травмирование при спотыкании | Травмирование персонала. | 2 | 3 | 6 | С | □ | 1. Использование спец. одежды и спецобуви , каски , сигнального жилета, СИЗ. 2. Оградить место проведения работ сигнальной лентой. 3. Исключить нахождение посторонних людей в зоне проведения работ. | 2 | 2 | 4 | П | □
|  | Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником должностной инструкции, инструкций по охране труда | Травмирование персонала. | 4 | 3 | 12 | В | □ | 1. Провести целевой инструктаж перед началом выполнения работ. 2. Исключить нахождение посторонних лиц в зоне проведения работ кроме ответственных руководителей и производителей работ. 3. Обеспечить постоянный контроль за безопасное выполнение работ. 4. Огородить зону проведения работ, установить предупредительные знаки, информационные таблички. | 4 | 1 | 4 | П | □
Окончание работ
8. | Наведение порядка на месте производства работ | Беспорядок на месте производства. | Травмирование | 4 | 3 | 12 | В | □ | 1. Провести целевой инструктаж по обращению с отходами производства. 2. Убрать отходы производства, инструмент, приспособления. 3. Складировать отходы производства по видам, классу опасности в специально предназначенные емкости, места хранения, накопления. | 2 | 2 | 4 | П | □
9. | Переноска оборудования, материалов и приспособлений | Падение предметов | Травмирование при переноске материалов и приспособлений. | 3 | 3 | 9 | С | □ | 1. Перенос инструмента осуществлять в специально оборудованных для этого приспособлениях. 2. Проверить наличие и соответствие защитных очков, щитков, спецодежды, спецобуви, рукавиц, касок. 3. Убрать спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты в предназначенное для их хранения место. | 2 | 2 | 4 | П | □
|  | Падение людей | Травмирование при передвижении в районе проведения работ | 3 | 3 | 9 | С | □ | 1. Обозначить место производства работ, установить предупредительные знаки и информационные таблички. 2. Организовать и подготовить рабочее место. | 2 | 2 | 4 | П | □
Инструкция |  |  |  |  | Обозначение риска:
НП - Неприемлемый (15 - и выше)
Оценка риска: |  |  |  |  | В - Высокий (10-14)
Т - Тяжесть последствий |  |  |  |  | С- Средний (5-9)
В - Вероятность возникновения |  |  |  |  | П - Приемлемый (1-4)
Р - Значение риска (итоговое значение)

## Лист2
Instruction / Инструкция
Risk evaluation / Оценка риска:
Т - Severity of the consequences / Тяжесть последствий
В - Probability of appearance / Вероятность возникновения
Р -Risk value (total value) / Значение риска (итоговое значение)
Risk designation / Обозначение риска:
НП - Unacceptable (15 - and above) / Неприемлимый (15 - и выше)
В - High / Высокий (10-14)
С- Medium / Средний (5-9)
П - Acceptable / Приемлемый (1-4)